Методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ

для студентов специальности «5В060700-Биология»

Лабораторное занятие 1. Правила работы с микроскопом. Методика приготовления временных препаратов.

Цели:

- ознакомиться с правилами работы с микроскопом и дополнительными приборами;

- изучить работу иммерсионной системы;

- научиться измерять микроскопические объекты;

- освоить методику приготовления временных «давленных» препаратов.

План:

- Работа с микроскопом

- Измерение микроскопических объектов

- Методика приготовления временных «давленных» препаратов

- Работа с микроскопом

Задание. 1. Ознакомиться с устройством микроскопа. 2. Установить микроскоп в рабочее положение. 3. Освоить работу с иммерсионной системой.

Материал и оборудование. 1. Постоянный препарат. 2. Микроскоп. 3. Осветитель. 4. Иммерсионное масло.

Выполнение задания.

- Установить микроскоп в удобное для работы положение. Бинокулярную насадку привести также в положение, удобное для глаз работающего (сдвинуть или раздвинуть окуляры).

- Тщательно протереть чистой мягкой тряпочкой и специальной кисточкой все части микроскопа — окуляры, объектив, зеркало и др.

- Правильно установить объективы в револьвере. Они должны стоять последовательно (Х9, Х40, Х90) по часовой стрелке.

- Поместить исследуемый препарат в препаратоводитель и сфокусировать его при объективе Х9.

- Конденсор микроскопа поднять в верхнее положение и закрыть полевую диафрагму. Отверстие диафрагмы осветителя уменьшить до 1-2 мм. На плоское зеркало положить листок белой бумаги. Перемещая лампочку вдоль оси, добиться четкого изображения нити лампочки на бумаге.

- Слегка перемещая вверх и вниз конденсор, получить резкое изображение диафрагмы осветителя в поле зрения микроскопа (она имеет вид окружности ярко освещенного кружка). Опустить конденсор, чтобы обеспечить равномерное освещение всего поля зрения.

- Чтобы определить оптимальный диаметр отверстия полевой диафрагмы, ее вначале нужно закрыть полностью, а затем, глядя в окуляр, слегка приоткрыть, чтобы ее края совпадали с краями задней линзы объектива.

- Еще раз проверить фокусировку объекта при объективе Х9. Пользуясь препаратоводителем, установить в поле зрения исследуемую часть препарата — клетку с метафазной пластинкой при изучении кариотипа или подсчете хромосом, зародышевый мешок и т. д.

- Исследовать препарат можно либо при объективе Х40, либо при иммерсионном объективе Х90. В последнем случае сразу после установки соответствующего объектива следует поднять конденсор, чтобы обеспечить лучшее освещение объекта.

- При работе с иммерсионным объективом Х90 нужно предварительно сфокусировать и центрировать объект при объективе X 40; затем нужно нанести по капле иммерсионного масла на верхнюю линзу конденсора и покровное стекло и установить объектив Х90.

- После окончания работы с линзы конденсора, объектива микроскопа и препарата иммерсионное масло удаляют чистой тряпочкой, смоченной бензином.

- Во время перерыва и после окончания работы препарат вынимают, микроскоп устанавливают на объектив X 9 и накрывают чехлом. Осветитель выключают из сети во избежание его перегрева.

- Измерение микроскопических объектов

Задание. 1. Определить цену деления окуляр-микрометра для различного сочетания объективов и окуляров. 2. Измерить исследуемый объект.

Материал и оборудование. 1. Постоянный препарат. 2. Микроскоп. 3. Объект- микрометр. 4. Окуляр-микрометр.

Выполнение задания.

- Вставить окуляр-микрометр в соответствующий окуляр микроскопа и, вращая глазную линзу, получить резкое изображение его шкалы.

- Поместить объект-микрометр на столик микроскопа и получить резкое изображение его шкалы.

- Совместить изображение шкалы объект-микрометрасо шкалой окуляр-микрометра и установить, сколько делений объект-микрометра приходится на определенное число делений окуляр-микрометра.

- Разделить первую величину (число делений объект-микрометра) на вторую (число делений окуляр-микрометра) и умножить полученную величину на 10 (цена деления объект-микрометра в микрометрах). Полученный результат покажет цену деления окуляр- микрометра для данного объектива и окуляра. Таким образом следует определить цену деления для нужного сочетания окуляров и объективов и данные записать в таблицу (табл.

1).

Определение цены деления окуляр-микрометра

| Окуляр | Объектив | Число делений |  | Цена деления, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объектив-микрометра | Окуляр-микрометра |  |
| х7 | х9 | 25 | 20 | 12,5 |
| х7 | х40 | 6 | 20 | 3 |

Например, определим цену деления окуляр-микрометра при объективе Х40 и окуляре Х7. 6 делений объект-микрометра совпадают с 20 делениями окуляр-микрометра. Цена одного деления окуляр-микрометра будет равна 6 X 10 : 20 = 3 мкм.

- Установить на столике микроскопа исследуемый объект и сфокусировать его.

- Определить размеры объекта в делениях окуляр-микрометра, передвигая препарат на столике и поворачивая окуляр с окуляр-микрометром.

- Полученный результат умножить на цену деления, найденную для данного окуляра и объектива микроскопа.

- Методика приготовления временных «давленных» препаратов

Задание. Ознакомиться и освоить методику приготовления временных «давленных» препаратов.

Материал и оборудование. 1. Фиксатор Карнуа или фиксатор Кларка. 2. 70%-ный спирт. 3. Дист.вода. 4. Красители: ацетокармин, ацетоарсеин, ацетолакмоид, метиленовая синька. 5. Спиртовка. 6.45%-ная уксусная кислота или раствор хлоралгидрата. 7. Парафин, лак.

Выполнение задания. Последовательные этапы приготовления давленных препаратов.

- Фиксация в уксусном алкоголе.

- Промывка материала в 70%-ном спирте до исчезновения запаха уксусной кислоты.

- Хранение материала в 70%-ном спирте.

- Промывка материала в воде.

- Материал помещают в краситель на 3-5 минут и подогревают на спиртовке (объект доводят до кипения).

- Окрашенный объект кладут на предметное стекло в каплю 45%-ной уксусной кислоты или раствора хлоралгидрата, покрывают покровным стеклом и фильтровальной бумагой, постукивают сверху спичкой или слегка раздавливают пальцем до образования мазка.

Готовые препараты можно окантовать парафином, лаком (для их более длительного использования).

Литература: 5, сЛ84-187; 11, с.7-23

Контрольные вопросы:

- Перечислить главные части микроскопа МБР-3 и осветителя ОИ-9м. В чем их назначение?

- Назвать правила работы с микроскопом и иммерсионной системой.

- Каким образом измеряются микроскопические объекты?

- В чем заключается методика приготовления временных «давленных» препаратов?

# Лабораторное занятие 2. Деление клетки. Фазы митоза.

Цели:

- рассмотреть митотический цикл клетки;

- изучить фазы митоза на постоянных микротомных, на давленых временных или полупостоянных препаратах продольных срезов корешков лука или других растений.

План:

- Изучение фаз митоза

- Рассмотрение фаз под микроскопом на препаратах

- Зарисовка митотических фаз

Задание. Внимательно рассмотреть клетки, находящиеся в интерфазе, профазе, метафазе, анафазе и телофазе, и зарисовать их. Особое внимание обратить на хромосомы.

Материал и оборудование. 1. Постоянные микротомные, давленые временные или полупостоянные препараты с продольными срезами корешков лука или другого растения,

- Микроскоп, 3. Рисовальный аппарат.

Выполнение задания. Изучать фазы митоза лучше всего на постоянных препаратах продольных срезов корешков лука или других растений. Для этой цели корешки фиксируют по Навашину, окрашивают гематоксилином по Гейденгайну. Если нет постоянных микротомных препаратов, можно использовать давленые временные или полупостоянные препараты.

Препарат помещают на столик микроскопа, при объективе X 9 находят соответствующую фазу митоза, затем переводят на объектив X 40 или X 90, изучают и зарисовывают клетки, находящиеся в различных фазах митоза, обращая внимание на состояние ядра, ядерной оболочки, ядрышка, цитоплазмы. Особенно внимательно следует рассмотреть состояние хромосом в каждой фазе митоза.

Литература: 5, с.7-11; 11, с.23-25

Контрольные вопросы:

- Каким клеткам организма свойствен митоз?

- Каково значение митоза для организма?

- В чем особенности распределения ядерных хромосом и других органоидов клетки?

- Что образуется в результате митоза из одной клетки?

- Назовите основные характерные особенности каждой фазы митоза

# Лабораторное занятие 3. Определение митотической активности клеток.

Цель: научиться рассчитывать митотическую активность клеток.

План:

- Рассмотреть понятия темы

- Проведение расчетов митотической активности в разны фазах

- Подведение и разъяснение итогов

Задание. Определить митотический индекс (МИ) меристемы конуса нарастания стебля или корешка в зависимости от предварительной обработки семян ингибиторами или стимуляторами роста.

Материал и оборудование. Препараты с продольными срезами конуса нарастания стебля или корешка лука, бобов или другого растения.

Выполнение задания.

- Внимательно рассмотреть под микроскопом (объектив х9, окуляр XI5) постоянные или временные препараты продольных срезов корешков и установить зону деления клеток (меристема конуса нарастания корня). На постоянном препарате четко видны ряды клеток. На каждом срезе считают число клеток в одном ряду и умножают на число рядов. Затем считают число клеток, находящихся в различных фазах митоза. На временных давленых препаратах подсчитывают общее число клеток, находящихся в митозе.

- Подсчитать общее число клеток в контроле и в соответствующем варианте опыта и записать в таблицу (табл. 1).

Митотический индекс в зоне деления корешков лука, имеющих различную длину.

| Длина корешка, мм | № срезов | Число клеток в зоне деления |  |  |  |  |  | Митоти-ческий индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе в митозе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Профаза | Метафаза | Анафаза | Телофаза |  |

- Подсчитать число клеток, находящихся на стадии профазы, метафазы, анафазы и телофазы и записать в соответствующие графы той же таблицы. Желательно для получения достоверных данных подсчеты проводить на 3-4 срезах у 5-10 корешков в каждом варианте опыта.

- Определить митотический индекс (МИ), т. е. отношение среднего числа митозов к среднему числу клеток в промилле по формуле МИ = (M/N) 1000, где М - число митозов; N - число клеток в зоне деления.

- Записать заключение по данному эксперименту и определить зависимость митотической активности меристемы от длины корня.

Литература: 5, с. 11-13

Контрольные вопросы:

- Как определяют митотическую активность тканей, в чем она выражается?

2. Что такое митотический индекс, в чем выражается?

- Как определяется митотический индекс?

- Как митотическая активность меристемы зависит от длины корня?

# Лабораторное занятие 4. Фазы мейоза.

Цель: изучить фазы мейоза.

План:

- Основные принципы мейотического деления клеток

- Приготовление препарата и рассмотрение его под микроскопом

- Подведение итогов

Задание. Внимательно рассмотреть клетки, находящиеся в различных фазах мейоза, и зарисовать их.

Материал и оборудование. 1. Постоянные препараты пыльников или целых соцветий во время микроспорогенеза. 2. Микроскоп. 3. Рисовальный аппарат или окулярная сетка. 4. Иммерсионное масло. 5. Ацетокармин или ацетолакмоид.

Выполнение задания. 1. Из цветков соцветий, срезанных с растений в поле или хранящихся в 70%-ном спирте после фиксации в измененном фиксаторе Карнуа, пинцетом извлечь 2-3 пыльника.

- Пыльники поместить на предметное стекло, раздавить стеклянной палочкой, тщательно распределить по стеклу содержимое пыльника, стенки пыльника удалить со стекла.

- На полученный мазок нанести каплю ацетокармина или ацетолакмоида и накрыть покровным стеклом.

- Для лучшего окрашивания препарат подогреть на спиртовке.

- Для приготовления полупостоянных препаратов из цветка, зафиксированного в измененном фиксаторе Карнуа (3:1), извлекают пыльники и помещают в бюкс или пробирку с ацетокармином на 12-24 ч.

Окрашенный пыльник переносят на предметное стекло, раздавливают стеклянной палочкой и удаляют остатки стенок пыльника. На предметном стекле получается мазок окрашенных микроспороцитов. На мазок наносят 1...2 капли 45%-ной уксусной кислоты, через 1-2 мин ее удаляют фильтровальной бумагой, а на мазок наносят каплю сахарного сиропа, накрывают покровным стеклом и нажатием кончика спички на покровное стекло удаляют излишек сиропа.

Препарат просматривают под микроскопом, определяют фазу мейоза и на свободном конце предметного стекла с правой стороны делают тушью соответствующую надпись. Покровное стекло окантовывают бесцветным маникюрным лаком. Этим же лаком покрывают и надпись.

- Препарат внимательно изучают под микроскопом и зарисовывают все фазы мейоза. Особое внимание следует обратить на стадии профазы I.

Литература: 5, с. 13-19,11, с.25-27

Контрольные вопросы:

- В чем отличия мейоза от митоза, особенности редукционного деления?

- Охарактеризуйте фазы мейоза

- Каким образом готовятся временный и полупостоянный препараты?

Лабораторное занятие 5. Подсчет числа хромосом в клетках. Химический состав хромосом.

Цель:

- ознакомиться с методиками подсчета числа хромосом на резаных и давленых препаратах;

- рассмотреть химический состав хромосом.

План:

- Подсчет числа хромосом на резаных препаратах

- Подсчет числа хромосом на давленых препаратах из кончиков корня

- Химический состав хромосом

- Подсчет числа хромосом на резаных препаратах

Задание. Зарисовать хромосомы 5-10 метафазных пластинок и подсчитать на рисунках число хромосом.

Материал и оборудование. 1. Постоянные препараты поперечных срезов кончиков корешков изучаемого растения. 2. Микроскоп. 3. Рисовальный аппарат или окулярная сетка. 4, Иммерсионное масло. 5. Карандаш.

Выполнение задания. У важнейших культурных растений в клетках содержится сравнительно небольшое число хромосом, поэтому подсчет их не представляет больших трудностей. Обычно число хромосом подсчитывают на постоянных препаратах поперечных срезов корешков изучаемого растения. Перед фиксацией корешки должны быть либо подвергнуты действию пониженной температуры, либо обработаны водным раствором колхицина или 8-оксихинолина. Под действием этих веществ хромосомы несколько укорачиваются и рассредоточиваются в цитоплазме, что значительно облегчает их подсчет. Фиксировать материал лучше всего по Навашину или по Карнуа. Окрашивать срезы можно гематоксилином по Гейденгайну, генциановым фиолетовым по Ньютону, реактивом Шиффа по Фельгену и др.

Постоянные препараты с поперечными срезами корешков соответствующего растения помещают на предметный столик микроскопа, тщательно, ряд за рядом, просматривают срезы при объективе х9 и окуляре х15 и отыскивают метафазные пластинки с наиболее удобным для подсчета расположением хромосом. Хромосомы должны лежать свободно, не налегая одна на другую. Лучшие пластинки отмечают, делая соответствующую запись в тетради и на препарате (например, ряд 2, 5-я сверху). Если микроскоп имеет столик-препаратоводитель, то можно записать показания горизонтальной и вертикальной шкал. Отмечают 5-10 таких пластинок на нескольких препаратах изучаемого растения.

Подсчет числа хромосом проводят в клетках, не поврежденных ножом при резке на микротоме. С этой целью отмеченные клетки перед подсчетом проверяют при иммерсионном объективе х 90 путем различной фокусировки объекта. Вращая микровинт, устанавливают объектив таким образом, чтобы был виден верхний слой цитоплазмы, затем размытые контуры хромосом, а потом уже более четкие. При дальнейшем движении микровинта хромосомы опять теряют четкость и снова виден лишь слой цитоплазмы. Если пластинка разрезана микротомным ножом, то хромосомы бывают видны в верхнем или нижнем слое.

Число хромосом подсчитывают при максимально возможном увеличении — лучше всего с иммерсионным объективом X 90 и окуляром X 10. Чтобы подсчет числа был точным, их обязательно следует тщательно зарисовать. Лучше всего использовать рисовальный аппарат РА-6, РА-4 или др. Рисовальный аппарат отбрасывает изображение метафазной пластинки на бумагу. Слегка вращая микровинт, добиваются четкого изображения хромосомы, обводят ее контур остро отточенным карандашом и ставят порядковый номер. После зарисовки одной хромосомы начинают рисовать следующую и таким образом зарисовывают все хромосомы метафазной пластинки. Последняя порядковая цифра будет соответствовать числу хромосом исследуемого вида.

После того как контуры всех хромосом данной метафазной пластинки зарисованы, необходимо еще раз сверить рисунок с препаратом. Убедившись в точности рисунка и в том, что ни одна из хромосом не пропущена при зарисовке, приступают к их подсчету на рисунке. Для установления точного числа хромосом у растения данного вида необходимо их подсчитывать на нескольких (5-10) метафазных пластинках.

- Подсчет числа хромосом на давленых препаратах из кончиков корня

Задание. 1. Приготовить временный препарат из корешков кормовых бобов, сахарной свеклы или другого растения. 2. Подсчитать хромосомы в клетках.

Материал и оборудование. 1. Проросшие семена кормовых бобов или другого растения. 2. Микроскоп. 3. Рисовальный аппарат. 4. Ацетокармин или ацетолакмоид. 5. Лезвие безопасной бритвы. 6. Предметные стекла. 7. Покровные стекла. 8. Фильтровальная бумага, нарезанная полосками 2 х 5 см. 9. Спиртовка и спички. 10. Препаровальная игла.

Выполнение задания.

- На предметное стекло нанести каплю ацетолакмоида.

- При работе с нефиксированным (свежим) материалом сделать бритвой возможно более тонкий продольный срез кончика корешка; первый срез с эпидермисом отбросить.

- Перенести полученный срез на предметное стекло в каплю ацетолакмоида, накрыть покровным стеклом и осторожно несколько раз подогреть на спиртовке. По мере испарения ацетолакмоида его следует добавлять, не снимая покровного стекла.

- Когда срезы будут достаточно мацерированы (при надавливании препаровальной иглой на покровное стекло срез начинает «расплываться»), нагревание прекратить. Не трогая покровное стекло, фильтровальной бумагой убрать лишний лакмоид.

- Кончиком спички или деревянной палочки легкими ударами по покровному стеклу осторожно раздавить препарат и распределить клетки равномерно в один слой. Покровное стекло не должно смещаться.

- Приготовленный препарат поместить на предметный столик микроскопа и найти хорошие метафазные пластинки.

- Пользуясь рисовальным аппаратом или окулярной сеткой при объективе X 90 и окуляре X 10, тщательно зарисовать каждую хромосому на подобранной метафазной пластинке.

- После того как контуры каждой хромосомы будут нанесены на бумагу, рисунок необходимо сверить с препаратом. Убедившись в точности рисунка, подсчитать хромосомы. Для установления точного числа хромосом необходимо подсчитать их на 5- 10 метафазных пластинках каждого препарата.

Если препарат готовят из фиксированного материала, хранящегося в 70%-ном спирте, корешки непосредственно из спирта переносят на предметное стекло в каплю красителя, а затем подогревают и раздавливают. Листочки предварительно мацерируют в смеси крепкой соляной кислоты и метилового спирта (1:1) в течение 5 мин и промывают в воде в течение 5 мин, затем окрашивают ацетокармином или ацетолакмоидом.

Часто для подсчета числа хромосом делают микрофотографии 10... 15 метафазных пластинок изучаемого вида и на них производят подсчет числа хромосом.

3. Химический состав хромосом

Хромосомы эукариотических клеток состоят в основном из ДНК и белков, которые образуют нуклеопротеиновый комплекс - хроматин, получивший свое название за способность окрашиваться основными красителями.

ДНК эукариотических клеток представлена следующими фракциями:

- уникальные нуклеотидные последовательности;

- повторы определенной последовательности;

- повторы.

Белки составляют значительную часть вещества хромосом. На их долю приходится около 65% массы этих структур. Все хромосомные белки разделяются на две группы: гистоны и негистоновые белки.

Гистоны представлены пятью фракциями: HI, Н2А, Н2В, НЗ, Н4. Являясь положительно заряженными основными белками, они достаточно прочно соединяются с молекулами ДНК, чем препятствуют считыванию заключенной в ней биологической информации. В этом состоит их регуляторная роль. Кроме того, эти белки выполняют структурную функцию, обеспечивая пространственную организацию ДНК в хромосомах, образуя нуклеосомы и сшивая витки спирали ДНК.

Число фракций негистоновых белков превышает 100. Среди них ферменты синтеза и процессинга РНК, редупликации и репарации ДНК. Кислые белки хромосом выполняют также структурную и регуляторную роль. Помимо ДНК и белков в составе хромосом обнаруживаются также РНК, липиды, полисахариды, ионы металлов.

РНК хромосом представлена отчасти продуктами транскрипции, еще не покинувшими место синтеза. Некоторым фракциям свойственна регуляторная функция.

Регуляторная роль компонентов хромосом заключается в «запрещении» или «разрешении» списывания информации с молекулы ДНК.

Массовые соотношения ДНК: гистоны: негистоновые белки: РНК: липиды - равны 1:1:(0,2-0,5):(0,1-0,15):(0,01-0,03). Другие компоненты встречаются в незначительном количестве.

Литература: 5, с. 19-26

Контрольные вопросы:

- Для каких целей ведут подсчет числа хромосом?

- Каким образом проводят подсчет числа хромосом на резаных препаратах?

- В чем особенности подсчета числа хромосом на давленых препаратах?

- Что включает в себя химический состав хромосом?

- Какова функция уникальных нуклеотидных последовательностей?

- Что включают в себя фракции со средним числом повторов и многократно повторяющимися последовательностями? Их функция.

- Назовите виды белков хромосом, перечислите их фракции, в чем заключаются их функции?

# Лабораторное занятие 6. Изучение и идентификация хромосом у растений.

Цели:

- ознакомиться с методикой описания морфологии хромосом;

- ознакомиться с методикой приготовления препаратов;

- научиться идентифицировать хромосомы.

План:

- Морфология хромосом

- Препарирование методом В.Д. Туркова

- Идентифицирование хромосом

Задание. 1. Ознакомиться с особенностями морфологической классификации хромосом по Г. А. Левитскому. 2. Ознакомиться с методикой приготовления препаратов для изучения кариотипа.3. На временном или постоянном препарате найти метафазные пластинки, на которых четко проявляется строение каждой хромосомы. 4. Получить микрофотографии метафазных пластинок и определить основные параметры каждой хромосомы данного вида. 5. Составить идиограмму изучаемого вида растений.

Материал и оборудование. 1. Временный или постоянный препарат корешка лука, кормовых бобов, ячменя, ржи или другого растения. 2. Микроскоп. 3. Рисовальный аппарат или окулярная сетка. 4. Окуляр-микрометр. 5. Карандаш. 6. Иммерсионное масло. 7, Микрофотография. 8. Ножницы, клей.

Выполнение задания.

- Приготовить временный препарат из кончика корешка изучаемого растения.

- Под микроскопом подобрать соответствующие метафазные пластинки и тщательно изучить морфологию хромосом, пользуясь масляной или водной иммерсией.

- Получить микрофотографии отобранных метафазных пластинок с максимально возможным увеличением. Зная истинную длину измеренной на препарате хромосомы и ее длину на микрофотографии, определить коэффициент увеличения. Например, истинная длина III хромосомы ржи 3,8 мкм, размер ее на микрофотографии 45,6 мм. Следовательно, коэффициент увеличения в нашем примере равняется 12000 (45600 : 3,8 = 12000).

- Последовательно вырезать микрофотографию каждой хромосомы, подобрать гомологичные хромосомы и, пользуясь кронциркулем или миллиметровой бумагой, определить общую длину хромосомы и каждого ее плеча. Данные занести в таблицу:

Морфологические показатели хромосом

| Группа сходных хромосом | № пары гомологичных хромосом | № хромосомы | Длина, мкм |  |  |  | Плечевой индекс | Центромерный индекс, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютная | Относительная, % | Длинного плеча | Короткого плеча |  |  |  |

- Вычислить относительную длину каждой хромосомы в процентах, определить плечевой индекс и центромерный индекс.

- Из хромосом данного кариотипа составить идиограмму. Для этого все хромосомы наклеить в тетрадь, располагая их по сходным группам. Центромеры должны быть расположены точно по одной прямой. Короткое плечо располагают вверху, длинное - внизу.

- В заключении необходимо дать словесную характеристику каждой паре гомологичных хромосом.

Литература: 5, с.26-34

Контрольные вопросы:

- Приведите морфологическую классификацию хромосом по Г. А. Левитскому.

- Какие особенности могут иметь хромосомы?

- Что такое идиограмма, кариотип?

- В чем заключается препарирование методом В.Д. Туркова с целью изучения и идентификации хромосом?

- Как временные препараты переводят в постоянные?

- Для чего используется микрофотографирование?

- По каким параметрам идентифицируют хромосомы?

Лабораторное занятие 7. Спорогенез и гаметогенез.

Цели:

- изучить микроспорогенез и микрогаметогенез растений;

- рассмотреть особенности мегаспорогенеза и мегагаметогенеза;

- изучить процесс оплодотворения у растений.

План:

- Микроспорогенез и микрогаметогенез (спермиогенез)

- Мегаспорогенез и мегагаметогенез

- Оплодотворение у покрытосеменных растений

- Микроспорогенез и микрогаметогенез (спермиогенез)

Задание. 1. Ознакомиться с процессами образования микроспор. 2. Просмотреть под микроскопом и зарисовать основные этапы микроспорогенеза и микрогаметогенеза у ржи и гороха или других культур (пшеницы, ячменя, кукурузы, кормовых бобов, вики и т.д.), но желательно, чтобы одно из изучаемых растений было двудольным, а другое - однодольным.

Материал и оборудование. 1. Постоянные препараты продольных срезов пыльников в состоянии микроспорогенеза и микрогаметогенеза. 2. Микроскоп. 3. Рисовальный аппарат или окулярная сетка.

Выполнение задания. Микроспорогенез и микрогаметогенез изучают на постоянных, полупостоянных или временных препаратах, которые готовят из пыльников ржи, кукурузы, пшеницы, гороха, кормовых бобов, лука и других растений по обычной цитологической методике. Перед фиксацией на временных препаратах следует убедиться в том, что в данном соцветии идет микроспорогенез или микрогаметогенез, и только после этого фиксировать материал для приготовления постоянных или полупостоянных препаратов. Фиксировать пыльники лучше всего по Навашину, но можно и по Карнуа. Обычно у злаков микроспорогенез протекает за 3-7 дней до колошения, а микрогаметогенез - через 2-5 дней после колошения. Постоянные препараты удобнее делать из продольных срезов пыльников. Окрашивать их лучше всего гематоксилином по Гейденгайну, по Делафильду или по Фельгену. Микроспорогенез и микрогаметогенез можно изучать и на временных препаратах. Для этой цели используют либо свежесобранный материал, либо соцветия, зафиксированные по Карнуа и хранящиеся в 70%-ном спирте.Техника приготовления этих препаратов та же, что и при изучении мейоза. Препараты следует внимательно рассмотреть под микроскопом и зарисовать этапы микроспорогенеза, протекающего по сукцессивному и симультанному типам. Затем рассмотреть под микроскопом и зарисовать препараты пыльцы, в которой протекает микрогаметогенез. При этом следует обратить особое внимание на строение и размеры пыльцевых зерен, присущих данному виду растений, на наличие и строение пор, на вегетативную и генеративную клетки, а также на клетки-спермии.

- Мегаспорогенез и мегагаметогенез

Задание. Рассмотреть под микроскопом и зарисовать мегаспорогенез и основные этапы формирования зародышевого мешка у пшеницы, кукурузы, гороха, льна и других растений.

Материал и оборудование. 1. Постоянные препараты с картинами мегаспорогенеза и различных этапов формирования зародышевого мешка. 2. Микроскоп. 3. Рисовальный аппарат или окулярная сетка. 4. Карандаш.

Выполнение задания. Макроспорогенез и макрогаметогенез обычно изучают на постоянных препаратах. Для изучения развития зародышевого мешка следует фиксировать пестики, взятые из цветков, которые находятся в разной степени развития: в бутонах, перед цветением, во время цветения и т.д. У пшеницы формирование зародышевого мешка начинается за 1-3 дня до колошения и заканчивается спустя 1-3 дня после колошения. Созревает зародышевый мешок за 2-3 дня до цветения. У ячменя формирование зародышевого мешка заканчивается до колошения, у гороха - в бутонах. Постоянные препараты следует внимательно рассмотреть под микроскопом и зарисовать этапы макроспорогенеза. Затем рассмотреть другие препараты и зарисовать 1-, 2-, 4-, 8- ядерные зародышевые мешки, а также сформированный зародышевый мешок пшеницы и гороха. Особое внимание следует обратить на расположение и строение яйцеклетки, полярных ядер, клеток-антипод.

- Оплодотворение у покрытосеменных растений

Задание. I. Познакомиться с методикой приготовления постоянных препаратов 2. Для изучения процесса оплодотворения у растений под микроскопом рассмотреть постоянные препараты и зарисовать зародышевые мешки во время оплодотворения у пшеницы, кукурузы, гороха, льна и других культур.

Материал и оборудование. 1. Постоянные препараты с картинами оплодотворения у пшеницы, кукурузы, гороха и других растений. 2. Микроскоп. 3. Рисовальный аппарат или окулярная сетка.

Выполнение задания. Изучают процесс оплодотворениия обычно на постоянных препаратах, которые готовят следующим образом. Пестики через определенное время после опыления фиксируют в фиксаторе Модилевского или Навашина. Водные фиксаторы в клетки завязи проникают медленно, поэтому пестики следует предварительно на 1-2 мин опустить в уксусный алкоголь (измененный фиксатор Карнуа). Дальнейший процесс приготовления постоянных препаратов проводят по обычной цитологической методике. При резке на микротоме пестики следует ориентировать так, чтобы лезвие ножа было параллельно шву срастания плодолистиков. Красить препараты, особенно в начале процесса оплодотворения, лучше всего по Модилевскому - основным фуксином с метиленовым синим. В этом случае растущие пыльцевые трубки окрашиваются в ярко- красный цвет, спермин - в темно-лиловый, остальные ядра клеток завязи, в том числе и зародышевого мешка, - в синий, а цитоплазма зародышевого мешка - в голубой различных оттенков. Синергиды, после того как пыльцевая трубка проникнет в зародышевый мешок и изольет на них свое содержимое, окрашиваются в светло-розовый цвет.

Литература: 5, с.45-54; 11, с. 27-29

Контрольные вопросы:

- Что такое микроспорогенез, где он происходит?

- В чем связь между микроспорой и пыльцевым зерном?

- Что такое мегаспорогенез, где он протекает?

- Каким путем делятся археспориальная клетка, макроспора?

- Как располагаются ядра зародышевого мешка?

- Где находится микропиле зародышевого мешка?

- В чем причина триплоидности эндосперма?

- Каково значение эндосперма для зародыша семени?

Лабораторное занятие 8. Сравнительная характеристика клеток растений, животных и грибов под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание.

Цель работы: рассмотреть клетки различных организмов и их тканей под микроскопом, вспомнить основные части, видимые в микроскоп, и сравнить строение клеток растительных, животных организмов и грибов.

Материалы и оборудование: микроскоп, готовые микропрепараты растительной, животной, грибной клеток, таблицы, плакаты, Интернет-ресурсы.

Ход работы Теоретическая часть

По способу питания и строению клеток выделяют следующие царства:

- Дробянки;

- Грибы;

- Растения;

- Животные.

Бактериальные клетки (царство Дробянки) имеют плотную клеточную стенку, одну кольцевую молекулу ДНК (нуклеоид), рибосомы. В этих клетках нет многих органоидов, характерных для эукариотических растительных, животных и грибных клеток. По способу питания бактерии делятся на фототрофов, хемотрофов, гетеротрофов.

Клетки грибов покрыты клеточной стенкой, отличающейся по химическому составу от клеточных стенок растений. Она содержит в качестве основных компонентов хитин, полисахариды, белки и жиры. Запасным веществом клеток грибов и животных является гликоген.

Клетки растений содержат хлоропласты, лейкопласты и хромопласты; они окружены плотной клеточной стенкой из целлюлозы, а также имеют вакуоли с клеточным соком. Все зеленые растения относятся к автотрофным организмам.

У клеток животных нет плотных клеточных стенок. Они окружены клеточной мембраной, через которую происходит обмен веществ с окружающей средой.

Практическая часть

- Рассмотрите под микроскопом приготовленные (готовые) микропрепараты растительных, животных клеток и клеток гриба (рис. 5,6).

- Зарисуйте по одной растительной, животной клетке и клетке гриба. Подпишите их основные части, видимые в микроскоп.

- Сравните строение растительной, грибной и животной клеток. Сравнение провести при помощи нижеследующей сравнительной таблицы. Сделайте вывод о сложности их строения.

- Сделайте вывод, опираясь на имеющиеся у вас знания, в соответствии с целью работы.

| Растительная клетка | Животная клетка | Клетка гриба |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

1.	О чем свидетельствует сходство клеток растений, грибов и животных? Приведите примеры.

2.	О чем свидетельствуют различия между клетками представителей различных царств природы? Приведите примеры.

3.	Выпишите основные положения клеточной теории. Отметьте, какое из них можно обосновать проведенной работой.

Лабораторное занятие 9. Вирусы - неклеточные формы жизни.

Цель работы: познакомиться с неклеточными формами жизни.

Оборудование: микроскоп, готовые микропрепараты, схемы, плакаты, Интернет-ресурсы.

Ход работы Теоретическая часть

Строение вирусов. Наряду с одно- и многоклеточными организмами в природе существуют и другие формы жизни. Таковыми являются вирусы, не имеющие клеточного строения. Они представляют собой переходную форму между неживой и живой материей.

Вирусы (лат. virus - яд) были открыты в 1892 г. русским ученым Д. И. Ивановским при исследовании мозаичной болезни листьев табака.

Каждая вирусная частица состоит из РНК или ДНК заключенной в белковую оболочку, которую называют капсидом. Полностью сформированная инфекционная частица называется вирионом. У некоторых вирусов (например, герпеса или гриппа) есть еще и дополнительная липопротеидная оболочка, возникающая из плазматической мембраны клетки хозяина.

Поскольку в составе вирусов присутствует всегда один тип нуклеиновой кислоты - ДНК или РНК, вирусы делят также на ДНК-содержащие и РНК-содержащие. При этом наряду с двухцепочечными ДНК и одноцепочечными РНК встречаются одноцепочечные ДНК и двухцепочечные РНК. ДНК могут иметь линейную и кольцевую структуры, а РНК, как правило, линейную. Подавляющее большинство вирусов относится к РНК-типу.

Вирусы способны размножаться только в клетках других организмов. Вне клеток организмов они не проявляют никаких признаков жизни. Многие из них во внешней среде имеют форму кристаллов. Размеры вирусов колеблются в пределах от 20 до 300 нм в диаметре.

Хорошо изучен вирус табачной мозаики, имеющий палочковидную форму и представляющий собой полый цилиндр. Стенка цилиндра образована молекулами белка, а в его полости расположена спираль РНК. Белковая оболочка защищает нуклеиновую кислоту от неблагоприятных условий внешней среды, а также препятствует проникновению ферментов клеток к РНК и ее расщеплению.

Молекулы вирусной РНК могут самовоспроизводиться. Это означает, что вирусная РНК является источником генетической информации и одновременно иРНК. Поэтому в пораженной клетке в соответствии с программой нуклеиновой кислоты вируса на рибосомах клетки хозяина синтезируются специфические вирусные белки и осуществляется процесс самосборки этих белков с нуклеиновой кислотой в новые вирусные частицы. Клетка при этом истощается и погибает. При поражении некоторыми вирусами клетки не разрушаются, а начинают усиленно делиться, часто образуя у животных, в том числе и человека, злокачественные опухоли.

Особую группу представляют вирусы бактерий - бактериофаги, или фаги, которые способны проникать в бактериальную клетку и разрушать ее.

Тело фага кишечной палочки состоит из головки, от которой отходит полый стержень, окруженный чехлом из сократительного белка. Стержень заканчивается базальной пластинкой, на которой закреплены шесть нитей.

Внутри головки находится ДНК. Бактериофаг при помощи отростков прикрепляется к поверхности кишечной палочки и в месте соприкосновения с ней растворяет с помощью фермента клеточную стенку. После этого за счет сокращения головки молекула ДНК фага впрыскивается через канал стержня в клетку. Примерно через 10-15 мин под действием этой ДНК перестраивается весь метаболизм бактериальной клетки, и она начинает синтезировать ДНК бактериофага, а не собственную. При этом синтезируется и фаговый белок. Завершается процесс появлением 200 - 1 000 новых фаговых частиц, в результате чего клетка бактерии погибает.

Бактериофаги, образующие в зараженных клетках новое поколение фаговых частиц, что приводит к лизису (распаду) бактериальной клетки, называются вирулентными фагами.

Некоторые бактериофаги внутри клетки хозяина не реплицируются. Вместо этого их нуклеиновая кислота включается в ДНК хозяина, образуя с ней единую молекулу, способную к репликации. Такие фаги получили название умеренных фагов, или профагов.

Практическая часть

- По хронологической таблице изучите историю открытия вирусов, ответьте на вопросы:

Какие вирусы были открыты раньше и почему?

Каково происхождение вирусов?

Как называется наука, изучающая вирусы?

- Изучите классификацию вирусов. Составьте таблицы-схемы в тетради "Классификация вирусов", ответьте на вопрос: чем простые вирусы отличаются от сложных? Изучите РНК-содержащие и ДНК-co держащие вирусы.

- Известны 200 форм животных вирусов, 170 растительных вирусов, 50 фагов.

Чем определяется разнообразие форм вирусов?

Каковы размеры вирусов?

- Рассмотрите строение вирусов по рисункам в сравнении.

Изучите строение вирусов табачной мозаики и бактериофага. В чем их сходство и различие?

- Изучите процессы жизнедеятельности вирусов по схеме "Проникновение вирусов в клетку". Докажите, что вирусы - всего лишь внутриклеточные паразиты и свои свойства живых организмов они могут проявлять только внутри клеток других живых организмов.

Как размножаются вирусы, чем размножение вирусов отличается от клеточного размножения?

Какова гипотеза происхождения вирусов?

Контрольные вопросы

- Как размножаются вирусы? Чем размножение вирусов отличается от клеточного размножения?

- Какова гипотеза происхождения вирусов?

- Какова роль вирусов в жизни человека?

# Лабораторное занятие 10. Получение чистых культур.

Цель:

- Ознакомиться с методикой получения чистых культур;

Задание. 1. Внимательно рассмотреть мужские и женские особи мух дикого типа. 2. Ознакомиться с основными мутантами дрозофилы, используемыми для скрещиваний. 3. Описать мутанты. 4. Изучить основные обозначения, принятые в генетике при работе с

дрозофилой.

Материал и оборудование. 1. Чашки Петри, агар-агар, плитка, лабораторная посуда.

Выполнение задания.

1. Получение изолированных колоний.

Небольшое количество исследуемого материала внести бактериологической петлей в пробирку с расплавленным и охлажденным до 43 °С агаром.

Тщательно перемешать, и смесь вылить на чашку Петри.

Чашку Петри поместить в термостат, и через определенное время на поверхности агара развиваются изолированные колонии.

2. Получение чистой культуры.

Для получения чистой культуры бактериологической петлей взять отдельную колонию с агара в чашке Петри и стерильно перенести в пробирку со стерильной водой.

Взболтать и затем стерильной пипеткой взять несколько капель суспензии и перенести их на новую чашку Петри со стерильным агаром.

На этой стадии необходимо тщательно соблюдать стерильность, поскольку при попадании посторонних видов чистой культуры не получится. Капли распределяют по всей чашке с помощью бактериологической петли. Чашку Петри поместить в термостат на 16— 20 ч.

На агаре развивается чистая культура.

3. Написать отчет о проделанной работе.

Литература: 1-5

Контрольные вопросы:

- Что означает «чистая культура»?

- Какими методами получают чистые культуры?

# Лабораторное занятие 11. Выделение и культивирование апикальных меристем картофеля. Клонирование отдельных тканей растений моркови.

Цель: ознакомить с выделением апикальных меристем картофеля, их культивированием с целью получения безвирусных растений картофеля.

Теоретические сведения. Из апикальных меристем в питательной среде получают безвирусные растения картофеля, которые могут быть размножены и высажены в теплицы для получения безвирусных клубней. Для ускоренного размножения материала используются также клубни, полученные in vitro.

Ход работы:

Клубни картофеля хранят в течение недели при температуре 4-8оС, затем проращивают в темноте при температуре 20-22оС. Работы по вычленению меристем проводят в ламинар-боксе. Инструменты, используемые для вычленения (пинцеты, скальпели, иглы), стерилизуют перед каждым вычленением, погружая в спирт с последующим обжиганием. От тщательно вымытых клубней отделяют отростки и стерилизуют в 0,1%-ном растворе диацида в течение 3-5 минут, с последующей трехкратной промывкой стерильной Н2О. Простерилизованные ростки помещают в стерильную чашку Петри и добавляют несколько капель автоклавированной воды для предупреждения их подсыхания. Перед вычленением с верхушки ростка удаляют покровные листочки, последовательно обнажают боковые и верхушечные меристемы с примордиальными листочками. Эту операцию проводят с помощью препаровальной иглы под бинокулярной лупой. Меристему размерами 100-250 мкм без листовых зачатков (примордиев) вычленяют обычной тонкой иглой, зажатой в держатель. Вычленять можно как верхушечную, так и боковые меристемы. Меристему на острие иглы переносят на поверхность питательной среды в пробирку, закрывают ее пробкой над пламенем горелки и ставят в штатив. После заполнения штатив с пробирками закрывают целлофановым колпаком для предупреждения подсыхания сред и ставят в световую камеру. Через две, три, четыре недели наблюдают за развитием из меристемы побега и зарисовывают этапы этого процесса.

1 Подготовить ламинар-бокс и инструменты к работе.

2 Тщательно отмыть морковь под струей воды.

3 Нарезать морковь по 100мм в длину в стакан и залить стерильным раствором на 30 минут.

4 Перенести в ламинар-бокс.

5 Отрезать от моркови с обоих концов кусочки размером 20мм и затем перенести их в чашку Петри.

6 Скальпелем порезать объект на диски толщиной 1мм и размером 4мм х 4 мм.

7 Поместить экспланты на питательную среду и убрать на темные стеллажи.

8 Проводить наблюдение каждые 7 дней, результаты зарисовать.

1 Оборудование и техническое оснащение лабораторной работы.

Клубни картофеля. Пробирки со стерильной питательной средой (табл.1).

Бинокулярная лупа, скальпели, препаровальные иглы, лезвия, зажатые в держателе.

2 Оборудование и техническое оснащение лабораторной работы

Ламинар-бокс, колбы с питательной средой, скальпели, пинцеты, ножницы, препарировальные иглы, спиртовка, флакон с 96 % спиртом, стерильная пленка, чашки Петри.

Литература: 1-5.

Контрольные вопросы:

1 Какие части растения используют для ускоренного размножения?

2 С какой целью из растений вычленяют апикальные меристемы?

3 Какими способами пользуются в работе во избежание подсыхания питательных сред?

# Лабораторное занятие 12. Приготовление питательных сред.

Цель:

- ознакомить с приготовлением питательных сред для культивирования изолированных клеток и тканей на примере среды Мурасиге-Скуга

Теоретические сведения. Питательные среды для культивирования изолированных клеток и тканей должны включать все необходимые растениям макроэлементы, витамины, углеводы, фитогормоны. Некоторые питательные среды содержат гидролизат казеина, определенные аминокислоты. Кроме того, в состав питательных сред входит ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) или ее натриевая соль, повышающие доступность железа для клеток в широких пределах рН.

Углеводы выступают необходимым компонентом питательных сред при культивировании изолированных клеток и тканей, так как они не способны к автотрофному питанию. Обычно в качестве источника углеводов используют сахарозу или глюкозу в концентрациях 20-40 г/л. Опухолевые ткани, в которых много активных гидролитических ферментов, могут расти на средах с растворенным крахмалом.

Регуляторы роста необходимы для дифференцировки клеток и для индукции клеточных делений. Поэтому для получения каллусных тканей в состав питательных сред должны входить ауксины, вызывающие клеточную дедифференцировку, и цитокинины, индуцирующие деление дедифференцированных клеток. В случае индукции стеблевого морфогенеза можно снизить содержание ауксинов в среде или исключить их из питательной среды. На средах без гормонов растут опухолевые и «привыкшие» к таким условиям ткани. Автономность по отношению к гормонам того и другого типа или к одному из них связана со способностью клеток синтезировать гормоны.

В качестве источников ауксинов в питательных средах обычно используют 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д)- 1-10 мг/л, а также индолилуксусную кислоту (ИУК) – 1-30 мг/л, и - нафтилуксусную кислоту (НУК) – 0,1-2 мг/л. ИУК почти в 30 раз менее активна, чем 2,4-Д. Для индукции образования каллуса обычно применяют высокие концентрации ауксинов, а при последующих пересадках ткань может расти, если содержание ауксинов в среде уменьшено в несколько раз.

В качестве источника цитокининов в искусственных питательных смесях используют кинетин, 6-бензиламинопурин (6-БАП), зеатин (0,001-10 мг/л). Зеатин и БАП более активны в поддержании роста изолированных тканей и индукции органогенеза, чем кинетин. В состав некоторых питательных смесей входит аденин.

Отдельные питательные среды включают кроме ауксинов и цитокининов гибберелловую кислоту (ГК). Иногда к питательной среде добавляют растительные экстракты или соки. Наибольшей ростактивирующей способностью обладает кокосовое молоко-жидкий эндосперм кокосового ореха.

Для приготовления твердых питательных сред используют агар-агар-полисахарид, получаемый из морских водорослей. Наименьшее количество нежелательных примесей содержат бактериальный агар «Difco» и бактериальный агар отечественного производства, их можно применять без предварительной промывки. Обычно для получения твердой питательной смеси к среде добавляют 5-8% агара.

Растворы макросолей, микросолей и витаминов удобно готовить концентрированными. Маточные растворы хранят в холодильнике, витамины при отрицательной температуре. В 10-20 раз более концентрированными, чем нужно, готовят растворы макросолей, в 100-1000 раз более концентрированными-растворы микросолей, в 1000 раз-растворы витаминов.

Для культивирования клеток, тканей и органов тех или иных растенийиспользуют питательные среды различного состава. Наиболее широко применяются среда Мурасиге-Скуга (табл.1), среда Уайта, среда Гамборга, или В-5.

Ход работы:

Приготовить питательную среду Мурасиге и Скуга (табл.1) для культивирования растительных органов и тканей.

Прежде всего необходимо приготовить маточные растворы макро-, микросолей и витаминов. Для среды Мурасиге и Скуга обычно готовят маточные растворы следующего состава: 1) NH4NO3, KNO3, KH2PO4, MgSO4 .7H2O (MgSO4 . 7H2O вливают последним без нагревания, что предотвращает выпадение осадка); 2) раствор CaCl2 ; 3) раствор хелата железа (раствор FeSO4 и ЭДТА-Na2, необходимый для образования хелата железа, следует нагреть до кипения); 4) раствор микроэлементов.

Количество солей, необходимое для приготовления маточных растворов, а также количество маточного раствора, которое надо взять для приготовления питательной среды, приведены в табл.

Полученные растворы сливают в склянки с притертой пробкой, снабжают этикеткой и хранят в холодильнике. Хелат железа хранят в темной склянке.

Концентрированные растворы витаминов (каждого в отдельности) хранят во флакончиках. Для приготовления растворов берут десятикратную по отношению к добавляемой дозе навеску витамина и растворяют в 10 мл воды. В 1 мл этого раствора содержится порция витамина, необходимая для приготовления 1 л раствора по прописи Мурасиге-Скуга.

Теперь, используя маточные растворы, надо приготовить питательные среды для культивирования органов и тканей растений. В химический стакан или колбу емкостью 1л помещают навеску сахарозы 30 г, доливают до половины дистиллированную воду, нагревают, после растворения сахарозы добавляют необходимые количества маточных растворов макросолей, микросолей, витаминов и доводят объем до 1л дистиллированной водой.

Растворы фитогормонов готовят следующим образом.

Ауксины (2,4-Д, - НУК, ИУК, индолил-масляная кислота – ИМК): 100 мг вещества растворяют в 0,5-2 мл спирта, подогревают, добавляют дистиллированную воду до 100 мл (концентрация 1 мг/мл).

Цитокинины (кинетин, зеатин, БАП): растворяют в небольшом объеме 0,5 н. HCl, подогревают, добавляют соответствующий объем дистиллированной воды.

Абсцизовая кислота (АБК): навеску растворяют в 70%-ном этаноле, доводя до нужного объема.

Гиббереллиновая кислота (ГК): навеску растворяют в воде.

При введении фитогормонов в среду перед автоклавированием следует обязательно довести рН среды до 5,5-5,6. Однако следует учитывать, что после автоклавирования изменяется первоначальный состав термолабильных компонентов среды. Так, тиамин распадается на пиримидин и тиазол, а кинетин и ИУК теряют часть своей активности. В связи с этим витамины и особенно термолабильные фитогормоны стерилизуют фильтрованием, пропуская через фильтр Зейца или «Миллипор» с диаметром пор 0,4 мкм (НУК, ИУК, зеатин, БАП). В этом случае для регуляции рН среды используют стерильные растворы щелочи.

Агар-агар предварительно замачивают в воде для набухания. Затем его нагревают на электроплитке при помешивании до полного растворения. После этого раствор агара надо слить с раствором солей, витаминов и сахарозы и довести объем среды до 1л. Колбы со средой закрывают ватной пробкой, бумагой или фольгой и стерилизуют в автоклаве.

Питательные среды разливают в пробирки (1/3 объема), которые закрывают ватными пробками или фольгой, стерилизуют в автоклаве.

Оборудование и техническое оснащение лабораторной работы.

Химреактивы (табл.1). Колбы или стаканы химические на 1л, банки с притертыми пробками для хранения маточных растворов на 1л и 100мл, баночки на 20-50мл, мерные пипетки на 10 и 1мл, весы технические, весы торзионные, электроплитка.

Литература: 1-5.

Контрольные вопросы:

1. Каков состав питательных сред для изолированных клеток и тканей?

2. Какие вещества используют в качестве ауксинов в питательных средах?

3. Что такое маточные растворы и как их готовят?

# Лабораторное занятие 13. Методы стерилизации растительного материала, посуды, инструментов и питательных сред.

Цель:

- ознакомление с методами стерилизации помещений, растительного материала, посуды, инструментов и питательных сред.

Теоретические сведения. Одно из основных условий успешного культивирования изолированных органов, тканей, клеток и протопластов состоит в соблюдении строгой стерильности. Тщательная стерилизация необходима, так как на искусственных питательных средах, предназначенных для культивирования растительных тканей и клеток хорошо развиваются и микроорганизмы, что создает опасность для культивируемого материала. В результате жизнедеятельности организмов изменяется состав питательных сред. Кроме того, изолированные от растения ткани, клетки и особенно протопласты легко повреждаются микроорганизмами. Поэтому все опыты с культурой изолированных органов, тканей, клеток и протопластов растений проводят в ламинар-боксах. Стерилизуют бокс, инструменты, посуду, растительный материал, питательные среды, ватные пробки и все другие материалы, необходимые для работы.

Ход работы:

Ламинар-бокс. Протирают внутреннюю рабочую поверхность ламинара 70%-ным спиртом. Затем размещают в ламинаре спиртовую горелку, спички, стакан с96%-ным спиртом, стерильную посуду и инструменты, колбу со стерильной водой. При проведении работ по вычленению меристем в ламинар ставят бинокулярную лупу. Ламинар-бокс облучают бакткрицидными ультрафиолетовыми лампами в течение 10-12 ч.

Посуда. Стерилизация проводится в сушильном шкафу или в автоклаве. Перед стерилизацией посуду надо вымыть и высушить. Для мытья посуды используют детергенты, а также раствор двухромовокислого калия в серной кислоте (хромпик). Перед стерилизацией пробирки, колбы предварительно закрывают ватными пробками, заворачивают в оберточную бумагу. Затем посуду помещают в сушильный шкаф и нагревают при температуре +175оС в течение 2 ч (после того как установится нужная температура). При таком нагревании погибают не только бактерии, но и их споры. Температуру в сушильном шкафу выше 175оС допускать не следует, так как при этом ватные пробирки буреют, а бумага, которой закрывают ватную пробку сверху, становится ломкой.

Еще более строгой стерилизации можно добиться под давлением в автоклаве, так как влажный жар эффективнее убивает микроорганизмы и их споры, чем сухой. Автоклавированию подвергают стаканы с крышками, чашки Петри, пипетки, колбы с дистиллированной водой. Посуду заворачивают в фольгу или оберточную бумагу и автоклавируют при 2 атм. В течение 25-30 минут. Верхнюю часть градуированных пипеток закрывают ватной прокладкой, пипетки заворачивают в бумагу по 10 штук.

Инструменты. Предварительную стерилизацию инструментов скальпелей, пинцетов, игл и т. д. проводят нагреванием сухим горячим жаром в сушильном шкафу в течение 12 ч при 140оС. Кипячением удобно стерилизовать шприцы. Металлические предметы нельзя стерилизовать автоклавированием, так как под действием пара они ржавеют и тупятся. Непосредственно перед работой и в процессе посадки инструменты стерилизуют дополнительно, помещая в фарфоровый стакан с 96%-ным этиловым спиртом и обжигая в пламени спиртовки. Обжигать можно ланцеты, пинцеты, микробиологические петли. После стерилизации обжиганием каждый инструмент помещают между листами предварительно простерилизованной плотной бумаги, сложенными в пачку или в специальный штатив. Стерильный инструмент используют только для одноразовой манипуляции. Затем его следует снова простерилизовать спиртом и обжечь. Очень тонкие инструменты (иглы, кусочки лезвий) могут терять свои свойства при обжигании, поэтому их стерилизуют, погружая в спирт.

Материалы. Вату, марлю, ватные пробки, фильтровальную бумагу, халаты, косынки, которые могут использоваться при посадке тканей, стерилизуют в автоклаве под давлением 2 атм. В течение 25-30 мин.

Растительный материал. Для стерилизации семян, верхушечных меристем, кусочков ткани, выделенных из различных частей растения, применяют различные стерилизующие растворы: водные растворы сулемы, или двуххлористой ртути (0,1%), брома (1%), пергидроля (20-30%), хлорамина (3-6%), диацида, гипохлорита натрия (10%).

Диацид готовят следующим образом: растворяют отдельно 330 мг этанолмеркурхлорида и 660 мг цетилпиридинилхлорида в горячей воде (около 300 мл), смешивают полученные растворы, доводят объем жидкости дистиллированной водой до 1 л и добавляют несколько капель детергента Твин-80. Диацид хранят в холодильнике в плотно закрытой колбе в темноте.

Прежде чем приступить к стерилизации растительной ткани, ее предварительно очищают. Корнеплоды, клубни, толстые стебли растений тщательно моют щеткой с мылом в теплой проточной воде, снимают кожуру (у корней и клубнеплодов), кору (у побегов), промывают дистиллированной водой и опускают на несколько секунд в абсолютный спирт. При этом кроме действия спирта отмечается усиление эффекта основного стерилизующего раствора. После стерилизации растительные объекты следует тщательно отмыть от стерилизующих веществ, многократно последовательно ополаскивая дистиллированной водой.

Диацид рекомендуется использовать при стерилизации семян кукурузы, пшеницы, ржи; пергидроль для фасоли, люпина, подсолнечника (с очищенной кожурой), томатов, редиса и др. Время стерилизации семян диацидом 15-20 мин, пергидролем 10 мин. Некоторые семена (хлопчатник, горох) хорошо стерилизуются концентрированной серной кислотой в течении 3 мин, с последующей пятикратной промывкой автоклавированной дистиллированной водой. Время стерилизации меристем и кусочков тканей из разных частей растения примерно вдвое меньше. Обычно используют диацид, который затем отмывают водой, воду меняют 5-6 раз.

Иногда семена некоторых растений: помидор, яблони, тыквы, бобов и табака, не обрабатывают антисептиком. Ко времени созревания семена оказываются заключенными в мясистые, деревянистые или костянковидные покровы. Здоровые с неповрежденной поверхностью плоды этих культур тщательно промывают мыльной водой, затем несколько раз спиртом. После этого в строго асептических условиях их разламывают. Стерильным инструментом из разлома выбирают семена и помещают их в стерильную посуду.

Питательные среды. Колбы и пробирки с питательными средами закрывают ватными пробками, завертывают горлышко в целлофан или оберточную бумагу и автоклавируют при температуре 120оС и давлении 1 атм. В течение 20 мин.

Холодная стерилизация. Органические жидкости, которые не выносят нагревания, освобождают от бактерий при пропускании через стерильные мелкопористые бактериальные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм.

Оборудование и техническое оснащение лабораторной работы. Семена, клубни, побеги и стебли растений.

Стаканы химические на 500-700 мл, колба с дистиллированной водой на 1 л, чашки Петри, предметные стекла, скальпель, пинцет, игла, марлевые мешочки, стерилизаторы, пробирки, чашки с питательными средами, фильтры Зейца или «Миллипор» для холодной стерилизации.

Автоклав, сушильный шкаф.

Литература: 1-5.

Контрольные вопросы:

1. Что такое стерильность?

2. Какими способами стерилизуют посуду, инструменты?

3. Какими способами стерилизуют растительные объекты?

Лабораторное занятие 14. Влияние анионов и катионов на форму и время плазмолиза.

Цель:

- определить время наступления фаз плазмолиза

Теоретические сведения

П л а з м о л и з – отставание цитоплазмы от стенок клетки, помещенной в раствор с большей концентрацией, чем концентрация клеточного сока (гипертонический раствор). В ходе плазмолиза очертания поверхности меняются: сначала она сокращается, а после полной потери тургора протопласт отстает от клеточной стенки по углам (уголковый плазмолиз), затем во многих местах (вогнутый плазмолиз) и, наконец, протопласт округляется (выпуклый плазмолиз).

ВРЕМЕНЕМ ПЛАЗМОЛИЗА – называется период, который проходит с момента погружения ткани растения в раствор плазмолитика до наступления выпуклого плазмолиза. Этот показатель может характеризовать вязкость цитоплазмы: чем больше время плазмолиза, тем выше вязкость цитоплазмы.

Катионы и анионы солей оказывают специфическое и многообразное действие на цитоплазму. Одним из заметных внешних проявлений этого действия являются изменения в степени набухания и вязкости цитоплазмы, для наблюдения за которыми используют время плазмолиза.

Ход работы: Срез эпидермиса с выпуклой поверхности чешуи цветного лука помещают в каплю раствора испытуемой соли, накрывают покровным стеклом и сейчас же приступают к рассматриванию под микроскопом. Следят за сменой форм плазмолиза. Определяют время плазмолиза в каждой соли. Результаты опыта записывают по форме:

| Вариант | Соль | Концентрация раствора | Время погружения ткани в раствор | Время наступления выпуклого плазмолиза | Время плазмолиза (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ca(NO3)2 | 0.7 |  |  |  |
| 2 | KNO3 | 1.0 |  |  |  |
| 3 | KCNS | 1.0 |  |  |  |

На основании полученных результатов делают выводы о влиянии катионов и анионов на вязкость цитоплазмы.

Оборудование: луковица синего лука; растворы на бидистиллированной воде: 1 М KNO3, 0,7 М Ca(NO3)2 , 1 М KCNS , скальпель, лезвие бритвы, препаровальная игла, микроскоп, предметные и покровные стекла; карандаш по стеклу; фильтровальная бумага.

Литература: 1, с.19

Контрольные вопросы:

1 Известно, что через клеточные мембраны проникают как вода, так и многие растворенные вещества. Почему тем не менее можно говорить о полупроницаемости мембран, хоть и не идеальной?

2 Какая мембрана обладает более низкой проницаемостью для растворенных веществ – плазмалемма или тонопласт?

# Лабораторное занятие 15. Наследование пола и признаков, сцепленных с полом на примере дрозофилы.

- рассмотреть особенности сцепленного с полом наследования признаков;

- провести и проанализировать скрещивание.

План:

- Определение пола дрозофилы, сцепленность признаков с полом.

- Составление схем скрещиваний.

- Проведение скрещиваний с получением F1 и F2, анализ скрещиваний.

Задание. Познакомиться с половыми хромосомами и определением пола у дрозофилы. 2. Провести скрещивание ♀ Normal х ♂ white, ♀ white х ♂ Normal. 3. Составить схему теоретически ожидаемого расщепления. 4 Проанализировать F1 и поставить их на скрещивание для получения F2. 5. Получить мух F2 и проанализировать их.

Материал и оборудование. 1. Стаканчики со свежеприготовленной средой - по 2 на каждого студента для получения F1 и по 4-6 для получения F2. 2. Соответствующие мухи

- Normal и white. 3. Оборудование, необходимое для работы с дрозофилой (см. л. р. №8).

Выполнение задания. Задание выполняется в том же порядке, что и при обычном моногибридном скрещивании. Только при анализе F1 и F2 сначала отделяют самцов от самок, а затем подсчитывают число белоглазых и красноглазых особей в каждой группе. Результаты анализа записывают в таблицу:

| Линия и гибриды | Получено мушек |  |  |  |  | Расщепление по окраске глаз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  |  | Теоретическое | Фактическое |
|  |  | самок | самцов | black | white |  |  |

Анализ мух F1 и F2 показывает, что фактически полученные результаты полностью соответствуют теоретически ожидаемым.

Литература: 5, с. 179-183; 11, с. 120-127

Контрольные вопросы:

- Что такое гомо-, гетеро- и гемизиготное состояние генов?

- Какие признаки дрозофилы наследуются сцеплено с полом?

- Составьте схемы прямого и обратного скрещиваний нормальных мух с мутантами yellow, Ваг.