Методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ

для студентов специальности «5В060700-Биология»

Лабораторное занятие 1. Правила работы с микроскопом. Методика приготовления временных препаратов.

Цели:

- ознакомиться с правилами работы с микоскопом и дополнительными приборами;

- изучить работу иммерсионной системы;

- научиться измерять микроскопические объекты;

- освоить методику приготовления временных «давленных» препаратов.

План:

- Работа с микроскопом

- Измерение микроскопических объектов

- Методика приготовления временных «давленных» препаратов

- Работа с микроскопом

Задание. 1. Ознакомиться с устройством микроскопа. 2. Установить микроскоп в рабочее положение. 3. Освоить работу с иммерсионной системой.

Материал и оборудование. 1. Постоянный препарат. 2. Микроскоп. 3. Осветитель. 4. Иммерсионное масло.

Выполнение задания.

- Установить микроскоп в удобное для работы положение. Бинокулярную насадку привести также в положение, удобное для глаз работающего (сдвинуть или раздвинуть окуляры).

- Тщательно протереть чистой мягкой тряпочкой и специальной кисточкой все части микроскопа — окуляры, объектив, зеркало и др.

- Правильно установить объективы в револьвере. Они должны стоять последовательно (Х9, Х40, Х90) по часовой стрелке.

- Поместить исследуемый препарат в препаратоводитель и сфокусировать его при объективе Х9.

- Конденсор микроскопа поднять в верхнее положение и закрыть полевую диафрагму. Отверстие диафрагмы осветителя уменьшить до 1-2 мм. На плоское зеркало положить листок белой бумаги. Перемещая лампочку вдоль оси, добиться четкого изображения нити лампочки на бумаге.

- Слегка перемещая вверх и вниз конденсор, получить резкое изображение диафрагмы осветителя в поле зрения микроскопа (она имеет вид окружности ярко освещенного кружка). Опустить конденсор, чтобы обеспечить равномерное освещение всего поля зрения.

- Чтобы определить оптимальный диаметр отверстия полевой диафрагмы, ее вначале нужно закрыть полностью, а затем, глядя в окуляр, слегка приоткрыть, чтобы ее края совпадали с краями задней линзы объектива.

- Еще раз проверить фокусировку объекта при объективе Х9. Пользуясь препаратоводителем, установить в поле зрения исследуемую часть препарата — клетку с метафазной пластинкой при изучении кариотипа или подсчете хромосом, зародышевый мешок и т. д.

- Исследовать препарат можно либо при объективе Х40, либо при иммерсионном объективе Х90. В последнем случае сразу после установки соответствующего объектива следует поднять конденсор, чтобы обеспечить лучшее освещение объекта.

- При работе с иммерсионным объективом Х90 нужно предварительно сфокусировать и центрировать объект при объективе X 40; затем нужно нанести по капле иммерсионного масла на верхнюю линзу конденсора и покровное стекло и установить объектив Х90.

- После окончания работы с линзы конденсора, объектива микроскопа и препарата иммерсионное масло удаляют чистой тряпочкой, смоченной бензином.

- Во время перерыва и после окончания работы препарат вынимают, микроскоп устанавливают на объектив X 9 и накрывают чехлом. Осветитель выключают из сети во избежание его перегрева.

- Измерение микроскопических объектов

Задание. 1. Определить цену деления окуляр-микрометра для различного сочетания объективов и окуляров. 2. Измерить исследуемый объект.

Материал и оборудование. 1. Постоянный препарат. 2. Микроскоп. 3. Объект- микрометр. 4. Окуляр-микрометр.

Выполнение задания.

- Вставить окуляр-микрометр в соответствующий окуляр микроскопа и, вращая глазную линзу, получить резкое изображение его шкалы.

- Поместить объект-микрометр на столик микроскопа и получить резкое изображение его шкалы.

- Совместить изображение шкалы объект-микрометрасо шкалой окуляр-микрометра и установить, сколько делений объект-микрометра приходится на определенное число делений окуляр-микрометра.

- Разделить первую величину (число делений объект-микрометра) на вторую (число делений окуляр-микрометра) и умножить полученную величину на 10 (цена деления объект-микрометра в микрометрах). Полученный результат покажет цену деления окуляр- микрометра для данного объектива и окуляра. Таким образом следует определить цену деления для нужного сочетания окуляров и объективов и данные записать в таблицу (табл.

1).

Определение цены деления окуляр-микрометра

| Окуляр | Объектив | Число делений |  | Цена деления, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объектив-микрометра | Окуляр-микрометра |  |
| х7 | х9 | 25 | 20 | 12,5 |
| х7 | х40 | 6 | 20 | 3 |

Например, определим цену деления окуляр-микрометра при объективе Х40 и окуляре Х7. 6 делений объект-микрометра совпадают с 20 делениями окуляр-микрометра. Цена одного деления окуляр-микрометра будет равна 6 X 10 : 20 = 3 мкм.

- Установить на столике микроскопа исследуемый объект и сфокусировать его.

- Определить размеры объекта в делениях окуляр-микрометра, передвигая препарат на столике и поворачивая окуляр с окуляр-микрометром.

- Полученный результат умножить на цену деления, найденную для данного окуляра и объектива микроскопа.

- Методика приготовления временных «давленных» препаратов

Задание. Ознакомиться и освоить методику приготовления временных «давленных» препаратов.

Материал и оборудование. 1. Фиксатор Карнуа или фиксатор Кларка. 2. 70%-ный спирт. 3. Дист.вода. 4. Красители: ацетокармин, ацетоарсеин, ацетолакмоид, метиленовая синька. 5. Спиртовка. 6.45%-ная уксусная кислота или раствор хлоралгидрата. 7. Парафин, лак.

Выполнение задания. Последовательные этапы приготовления давленных препаратов.

- Фиксация в уксусном алкоголе.

- Промывка материала в 70%-ном спирте до исчезновения запаха уксусной кислоты.

- Хранение материала в 70%-ном спирте.

- Промывка материала в воде.

- Материал помещают в краситель на 3-5 минут и подогревают на спиртовке (объект доводят до кипения).

- Окрашенный объект кладут на предметное стекло в каплю 45%-ной уксусной кислоты или раствора хлоралгидрата, покрывают покровным стеклом и фильтровальной бумагой, постукивают сверху спичкой или слегка раздавливают пальцем до образования мазка.

Готовые препараты можно окантовать парафином, лаком (для их более длительного использования).

Литература: 5, сЛ84-187; 11, с.7-23

Контрольные вопросы:

- Перечислить главные части микроскопа МБР-3 и осветителя ОИ-9м. В чем их назначение?

- Назвать правила работы с микроскопом и иммерсионной системой.

- Каким образом измеряются микроскопические объекты?

- В чем заключается методика приготовления временных «давленных» препаратов?

# Лабораторное занятие 2. Деление клетки. Фазы митоза.

Цели:

- рассмотреть митотический цикл клетки;

- изучить фазы митоза на постоянных микротомных, на давленых временных или полупостоянных препаратах продольных срезов корешков лука или других растений.

План:

- Изучение фаз митоза

- Рассмотрение фаз под микроскопом на препаратах

- Зарисовка митотических фаз

Задание. Внимательно рассмотреть клетки, находящиеся в интерфазе, профазе, метафазе, анафазе и телофазе, и зарисовать их. Особое внимание обратить на хромосомы.

Материал и оборудование. 1. Постоянные микротомные, давленые временные или полупостоянные препараты с продольными срезами корешков лука или другого растения,

- Микроскоп, 3. Рисовальный аппарат.

Выполнение задания. Изучать фазы митоза лучше всего на постоянных препаратах продольных срезов корешков лука или других растений. Для этой цели корешки фиксируют по Навашину, окрашивают гематоксилином по Гейденгайну. Если нет постоянных микротомных препаратов, можно использовать давленые временные или полупостоянные препараты.

Препарат помещают на столик микроскопа, при объективе X 9 находят соответствующую фазу митоза, затем переводят на объектив X 40 или X 90, изучают и зарисовывают клетки, находящиеся в различных фазах митоза, обращая внимание на состояние ядра, ядерной оболочки, ядрышка, цитоплазмы. Особенно внимательно следует рассмотреть состояние хромосом в каждой фазе митоза.

Литература: 5, с.7-11; 11, с.23-25

Контрольные вопросы:

- Каким клеткам организма свойствен митоз?

- Каково значение митоза для организма?

- В чем особенности распределения ядерных хромосом и других органоидов клетки?

- Что образуется в результате митоза из одной клетки?

- Назовите основные характерные особенности каждой фазы митоза

# Лабораторное занятие 3. Определение митотической активности клеток.

Цель: научиться рассчитывать митотическую активность клеток.

План:

- Рассмотреть понятия темы

- Проведение расчетов митотической активности в разны фазах

- Подведение и разъяснение итогов

Задание. Определить митотический индекс (МИ) меристемы конуса нарастания стебля или корешка в зависимости от предварительной обработки семян ингибиторами или стимуляторами роста.

Материал и оборудование. Препараты с продольными срезами конуса нарастания стебля или корешка лука, бобов или другого растения.

Выполнение задания.

- Внимательно рассмотреть под микроскопом (объектив х9, окуляр XI5) постоянные или временные препараты продольных срезов корешков и установить зону деления клеток (меристема конуса нарастания корня). На постоянном препарате четко видны ряды клеток. На каждом срезе считают число клеток в одном ряду и умножают на число рядов. Затем считают число клеток, находящихся в различных фазах митоза. На временных давленых препаратах подсчитывают общее число клеток, находящихся в митозе.

- Подсчитать общее число клеток в контроле и в соответствующем варианте опыта и записать в таблицу (табл. 1).

Митотический индекс в зоне деления корешков лука, имеющих различную длину.

| Длина корешка, мм | № срезов | Число клеток в зоне деления |  |  |  |  |  | Митоти-ческий индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе в митозе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Профаза | Метафаза | Анафаза | Телофаза |  |

- Подсчитать число клеток, находящихся на стадии профазы, метафазы, анафазы и телофазы и записать в соответствующие графы той же таблицы. Желательно для получения достоверных данных подсчеты проводить на 3-4 срезах у 5-10 корешков в каждом варианте опыта.

- Определить митотический индекс (МИ), т. е. отношение среднего числа митозов к среднему числу клеток в промилле по формуле МИ = (M/N) 1000, где М - число митозов; N - число клеток в зоне деления.

- Записать заключение по данному эксперименту и определить зависимость митотической активности меристемы от длины корня.

Литература: 5, с. 11-13

Контрольные вопросы:

- Как определяют митотическую активность тканей, в чем она выражается?

2. Что такое митотический индекс, в чем выражается?

- Как определяется митотический индекс?

- Как митотическая активность меристемы зависит от длины корня?

# Лабораторное занятие 4. Фазы мейоза.

Цель: изучить фазы мейоза.

План:

- Основные принципы мейотического деления клеток

- Приготовление препарата и рассмотрение его под микроскопом

- Подведение итогов

Задание. Внимательно рассмотреть клетки, находящиеся в различных фазах мейоза, и зарисовать их.

Материал и оборудование. 1. Постоянные препараты пыльников или целых соцветий во время микроспорогенеза. 2. Микроскоп. 3. Рисовальный аппарат или окулярная сетка. 4. Иммерсионное масло. 5. Ацетокармин или ацетолакмоид.

Выполнение задания. 1. Из цветков соцветий, срезанных с растений в поле или хранящихся в 70%-ном спирте после фиксации в измененном фиксаторе Карнуа, пинцетом извлечь 2-3 пыльника.

- Пыльники поместить на предметное стекло, раздавить стеклянной палочкой, тщательно распределить по стеклу содержимое пыльника, стенки пыльника удалить со стекла.

- На полученный мазок нанести каплю ацетокармина или ацетолакмоида и накрыть покровным стеклом.

- Для лучшего окрашивания препарат подогреть на спиртовке.

- Для приготовления полупостоянных препаратов из цветка, зафиксированного в измененном фиксаторе Карнуа (3:1), извлекают пыльники и помещают в бюкс или пробирку с ацетокармином на 12-24 ч.

Окрашенный пыльник переносят на предметное стекло, раздавливают стеклянной палочкой и удаляют остатки стенок пыльника. На предметном стекле получается мазок окрашенных микроспороцитов. На мазок наносят 1...2 капли 45%-ной уксусной кислоты, через 1-2 мин ее удаляют фильтровальной бумагой, а на мазок наносят каплю сахарного сиропа, накрывают покровным стеклом и нажатием кончика спички на покровное стекло удаляют излишек сиропа.

Препарат просматривают под микроскопом, определяют фазу мейоза и на свободном конце предметного стекла с правой стороны делают тушью соответствующую надпись. Покровное стекло окантовывают бесцветным маникюрным лаком. Этим же лаком покрывают и надпись.

- Препарат внимательно изучают под микроскопом и зарисовывают все фазы мейоза. Особое внимание следует обратить на стадии профазы I.

Литература: 5, с. 13-19,11, с.25-27

Контрольные вопросы:

- В чем отличия мейоза от митоза, особенности редукционного деления?

- Охарактеризуйте фазы мейоза

- Каким образом готовятся временный и полупостоянный препараты?

Лабораторное занятие 5. Подсчет числа хромосом в клетках. Химический состав хромосом.

Цель:

- ознакомиться с методиками подсчета числа хромосом на резаных и давленых препаратах;

- рассмотреть химический состав хромосом.

План:

- Подсчет числа хромосом на резаных препаратах

- Подсчет числа хромосом на давленых препаратах из кончиков корня

- Химический состав хромосом

- Подсчет числа хромосом на резаных препаратах

Задание. Зарисовать хромосомы 5-10 метафазных пластинок и подсчитать на рисунках число хромосом.

Материал и оборудование. 1. Постоянные препараты поперечных срезов кончиков корешков изучаемого растения. 2. Микроскоп. 3. Рисовальный аппарат или окулярная сетка. 4, Иммерсионное масло. 5. Карандаш.

Выполнение задания. У важнейших культурных растений в клетках содержится сравнительно небольшое число хромосом, поэтому подсчет их не представляет больших трудностей. Обычно число хромосом подсчитывают на постоянных препаратах поперечных срезов корешков изучаемого растения. Перед фиксацией корешки должны быть либо подвергнуты действию пониженной температуры, либо обработаны водным раствором колхицина или 8-оксихинолина. Под действием этих веществ хромосомы несколько укорачиваются и рассредоточиваются в цитоплазме, что значительно облегчает их подсчет. Фиксировать материал лучше всего по Навашину или по Карнуа. Окрашивать срезы можно гематоксилином по Гейденгайну, генциановым фиолетовым по Ньютону, реактивом Шиффа по Фельгену и др.

Постоянные препараты с поперечными срезами корешков соответствующего растения помещают на предметный столик микроскопа, тщательно, ряд за рядом, просматривают срезы при объективе х9 и окуляре х15 и отыскивают метафазные пластинки с наиболее удобным для подсчета расположением хромосом. Хромосомы должны лежать свободно, не налегая одна на другую. Лучшие пластинки отмечают, делая соответствующую запись в тетради и на препарате (например, ряд 2, 5-я сверху). Если микроскоп имеет столик-препаратоводитель, то можно записать показания горизонтальной и вертикальной шкал. Отмечают 5-10 таких пластинок на нескольких препаратах изучаемого растения.

Подсчет числа хромосом проводят в клетках, не поврежденных ножом при резке на микротоме. С этой целью отмеченные клетки перед подсчетом проверяют при иммерсионном объективе х 90 путем различной фокусировки объекта. Вращая микровинт, устанавливают объектив таким образом, чтобы был виден верхний слой цитоплазмы, затем размытые контуры хромосом, а потом уже более четкие. При дальнейшем движении микровинта хромосомы опять теряют четкость и снова виден лишь слой цитоплазмы. Если пластинка разрезана микротомным ножом, то хромосомы бывают видны в верхнем или нижнем слое.

Число хромосом подсчитывают при максимально возможном увеличении — лучше всего с иммерсионным объективом X 90 и окуляром X 10. Чтобы подсчет числа был точным, их обязательно следует тщательно зарисовать. Лучше всего использовать рисовальный аппарат РА-6, РА-4 или др. Рисовальный аппарат отбрасывает изображение метафазной пластинки на бумагу. Слегка вращая микровинт, добиваются четкого изображения хромосомы, обводят ее контур остро отточенным карандашом и ставят порядковый номер. После зарисовки одной хромосомы начинают рисовать следующую и таким образом зарисовывают все хромосомы метафазной пластинки. Последняя порядковая цифра будет соответствовать числу хромосом исследуемого вида.

После того как контуры всех хромосом данной метафазной пластинки зарисованы, необходимо еще раз сверить рисунок с препаратом. Убедившись в точности рисунка и в том, что ни одна из хромосом не пропущена при зарисовке, приступают к их подсчету на рисунке. Для установления точного числа хромосом у растения данного вида необходимо их подсчитывать на нескольких (5-10) метафазных пластинках.

- Подсчет числа хромосом на давленых препаратах из кончиков корня

Задание. 1. Приготовить временный препарат из корешков кормовых бобов, сахарной свеклы или другого растения. 2. Подсчитать хромосомы в клетках.

Материал и оборудование. 1. Проросшие семена кормовых бобов или другого растения. 2. Микроскоп. 3. Рисовальный аппарат. 4. Ацетокармин или ацетолакмоид. 5. Лезвие безопасной бритвы. 6. Предметные стекла. 7. Покровные стекла. 8. Фильтровальная бумага, нарезанная полосками 2 х 5 см. 9. Спиртовка и спички. 10. Препаровальная игла.

Выполнение задания.

- На предметное стекло нанести каплю ацетолакмоида.

- При работе с нефиксированным (свежим) материалом сделать бритвой возможно более тонкий продольный срез кончика корешка; первый срез с эпидермисом отбросить.

- Перенести полученный срез на предметное стекло в каплю ацетолакмоида, накрыть покровным стеклом и осторожно несколько раз подогреть на спиртовке. По мере испарения ацетолакмоида его следует добавлять, не снимая покровного стекла.

- Когда срезы будут достаточно мацерированы (при надавливании препаровальной иглой на покровное стекло срез начинает «расплываться»), нагревание прекратить. Не трогая покровное стекло, фильтровальной бумагой убрать лишний лакмоид.

- Кончиком спички или деревянной палочки легкими ударами по покровному стеклу осторожно раздавить препарат и распределить клетки равномерно в один слой. Покровное стекло не должно смещаться.

- Приготовленный препарат поместить на предметный столик микроскопа и найти хорошие метафазные пластинки.

- Пользуясь рисовальным аппаратом или окулярной сеткой при объективе X 90 и окуляре X 10, тщательно зарисовать каждую хромосому на подобранной метафазной пластинке.

- После того как контуры каждой хромосомы будут нанесены на бумагу, рисунок необходимо сверить с препаратом. Убедившись в точности рисунка, подсчитать хромосомы. Для установления точного числа хромосом необходимо подсчитать их на 5- 10 метафазных пластинках каждого препарата.

Если препарат готовят из фиксированного материала, хранящегося в 70%-ном спирте, корешки непосредственно из спирта переносят на предметное стекло в каплю красителя, а затем подогревают и раздавливают. Листочки предварительно мацерируют в смеси крепкой соляной кислоты и метилового спирта (1:1) в течение 5 мин и промывают в воде в течение 5 мин, затем окрашивают ацетокармином или ацетолакмоидом.

Часто для подсчета числа хромосом делают микрофотографии 10... 15 метафазных пластинок изучаемого вида и на них производят подсчет числа хромосом.

3. Химический состав хромосом

Хромосомы эукариотических клеток состоят в основном из ДНК и белков, которые образуют нуклеопротеиновый комплекс - хроматин, получивший свое название за способность окрашиваться основными красителями.

ДНК эукариотических клеток представлена следующими фракциями:

- уникальные нуклеотидные последовательности;

- повторы определенной последовательности;

- повторы.

Белки составляют значительную часть вещества хромосом. На их долю приходится около 65% массы этих структур. Все хромосомные белки разделяются на две группы: гистоны и негистоновые белки.

Гистоны представлены пятью фракциями: HI, Н2А, Н2В, НЗ, Н4. Являясь положительно заряженными основными белками, они достаточно прочно соединяются с молекулами ДНК, чем препятствуют считыванию заключенной в ней биологической информации. В этом состоит их регуляторная роль. Кроме того, эти белки выполняют структурную функцию, обеспечивая пространственную организацию ДНК в хромосомах, образуя нуклеосомы и сшивая витки спирали ДНК.

Число фракций негистоновых белков превышает 100. Среди них ферменты синтеза и процессинга РНК, редупликации и репарации ДНК. Кислые белки хромосом выполняют также структурную и регуляторную роль. Помимо ДНК и белков в составе хромосом обнаруживаются также РНК, липиды, полисахариды, ионы металлов.

РНК хромосом представлена отчасти продуктами транскрипции, еще не покинувшими место синтеза. Некоторым фракциям свойственна регуляторная функция.

Регуляторная роль компонентов хромосом заключается в «запрещении» или «разрешении» списывания информации с молекулы ДНК.

Массовые соотношения ДНК: гистоны: негистоновые белки: РНК: липиды - равны 1:1:(0,2-0,5):(0,1-0,15):(0,01-0,03). Другие компоненты встречаются в незначительном количестве.

Литература: 5, с. 19-26

Контрольные вопросы:

- Для каких целей ведут подсчет числа хромосом?

- Каким образом проводят подсчет числа хромосом на резаных препаратах?

- В чем особенности подсчета числа хромосом на давленых препаратах?

- Что включает в себя химический состав хромосом?

- Какова функция уникальных нуклеотидных последовательностей?

- Что включают в себя фракции со средним числом повторов и многократно повторяющимися последовательностями? Их функция.

- Назовите виды белков хромосом, перечислите их фракции, в чем заключаются их функции?

# Лабораторное занятие 6. Изучение и идентификация хромосом у растений.

Цели:

- ознакомиться с методикой описания морфологии хромосом;

- ознакомиться с методикой приготовления препаратов;

- научиться идентифицировать хромосомы.

План:

- Морфология хромосом

- Препарирование методом В.Д. Туркова

- Идентифицирование хромосом

Задание. 1. Ознакомиться с особенностями морфологической классификации хромосом по Г. А. Левитскому. 2. Ознакомиться с методикой приготовления препаратов для изучения кариотипа.3. На временном или постоянном препарате найти метафазные пластинки, на которых четко проявляется строение каждой хромосомы. 4. Получить микрофотографии метафазных пластинок и определить основные параметры каждой хромосомы данного вида. 5. Составить идиограмму изучаемого вида растений.

Материал и оборудование. 1. Временный или постоянный препарат корешка лука, кормовых бобов, ячменя, ржи или другого растения. 2. Микроскоп. 3. Рисовальный аппарат или окулярная сетка. 4. Окуляр-микрометр. 5. Карандаш. 6. Иммерсионное масло. 7, Микрофотография. 8. Ножницы, клей.

Выполнение задания.

- Приготовить временный препарат из кончика корешка изучаемого растения.

- Под микроскопом подобрать соответствующие метафазные пластинки и тщательно изучить морфологию хромосом, пользуясь масляной или водной иммерсией.

- Получить микрофотографии отобранных метафазных пластинок с максимально возможным увеличением. Зная истинную длину измеренной на препарате хромосомы и ее длину на микрофотографии, определить коэффициент увеличения. Например, истинная длина III хромосомы ржи 3,8 мкм, размер ее на микрофотографии 45,6 мм. Следовательно, коэффициент увеличения в нашем примере равняется 12000 (45600 : 3,8 = 12000).

- Последовательно вырезать микрофотографию каждой хромосомы, подобрать гомологичные хромосомы и, пользуясь кронциркулем или миллиметровой бумагой, определить общую длину хромосомы и каждого ее плеча. Данные занести в таблицу:

Морфологические показатели хромосом

| Группа сходных хромосом | № пары гомологичных хромосом | № хромосомы | Длина, мкм |  |  |  | Плечевой индекс | Центромерный индекс, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютная | Относительная, % | Длинного плеча | Короткого плеча |  |  |  |

- Вычислить относительную длину каждой хромосомы в процентах, определить плечевой индекс и центромерный индекс.

- Из хромосом данного кариотипа составить идиограмму. Для этого все хромосомы наклеить в тетрадь, располагая их по сходным группам. Центромеры должны быть расположены точно по одной прямой. Короткое плечо располагают вверху, длинное - внизу.

- В заключении необходимо дать словесную характеристику каждой паре гомологичных хромосом.

Литература: 5, с.26-34

Контрольные вопросы:

- Приведите морфологическую классификацию хромосом по Г. А. Левитскому.

- Какие особенности могут иметь хромосомы?

- Что такое идиограмма, кариотип?

- В чем заключается препарирование методом В.Д. Туркова с целью изучения и идентификации хромосом?

- Как временные препараты переводят в постоянные?

- Для чего используется микрофотографирование?

- По каким параметрам идентифицируют хромосомы?

Лабораторное занятие 7. Спорогенез и гаметогенез.

Цели:

- изучить микроспорогенез и микрогаметогенез растений;

- рассмотреть особенности мегаспорогенеза и мегагаметогенеза;

- изучить процесс оплодотворения у растений.

План:

- Микроспорогенез и микрогаметогенез (спермиогенез)

- Мегаспорогенез и мегагаметогенез

- Оплодотворение у покрытосеменных растений

- Микроспорогенез и микрогаметогенез (спермиогенез)

Задание. 1. Ознакомиться с процессами образования микроспор. 2. Просмотреть под микроскопом и зарисовать основные этапы микроспорогенеза и микрогаметогенеза у ржи и гороха или других культур (пшеницы, ячменя, кукурузы, кормовых бобов, вики и т.д.), но желательно, чтобы одно из изучаемых растений было двудольным, а другое - однодольным.

Материал и оборудование. 1. Постоянные препараты продольных срезов пыльников в состоянии микроспорогенеза и микрогаметогенеза. 2. Микроскоп. 3. Рисовальный аппарат или окулярная сетка.

Выполнение задания. Микроспорогенез и микрогаметогенез изучают на постоянных, полупостоянных или временных препаратах, которые готовят из пыльников ржи, кукурузы, пшеницы, гороха, кормовых бобов, лука и других растений по обычной цитологической методике. Перед фиксацией на временных препаратах следует убедиться в том, что в данном соцветии идет микроспорогенез или микрогаметогенез, и только после этого фиксировать материал для приготовления постоянных или полупостоянных препаратов. Фиксировать пыльники лучше всего по Навашину, но можно и по Карнуа. Обычно у злаков микроспорогенез протекает за 3-7 дней до колошения, а микрогаметогенез - через 2-5 дней после колошения. Постоянные препараты удобнее делать из продольных срезов пыльников. Окрашивать их лучше всего гематоксилином по Гейденгайну, по Делафильду или по Фельгену. Микроспорогенез и микрогаметогенез можно изучать и на временных препаратах. Для этой цели используют либо свежесобранный материал, либо соцветия, зафиксированные по Карнуа и хранящиеся в 70%-ном спирте.Техника приготовления этих препаратов та же, что и при изучении мейоза. Препараты следует внимательно рассмотреть под микроскопом и зарисовать этапы микроспорогенеза, протекающего по сукцессивному и симультанному типам. Затем рассмотреть под микроскопом и зарисовать препараты пыльцы, в которой протекает микрогаметогенез. При этом следует обратить особое внимание на строение и размеры пыльцевых зерен, присущих данному виду растений, на наличие и строение пор, на вегетативную и генеративную клетки, а также на клетки-спермии.

- Мегаспорогенез и мегагаметогенез

Задание. Рассмотреть под микроскопом и зарисовать мегаспорогенез и основные этапы формирования зародышевого мешка у пшеницы, кукурузы, гороха, льна и других растений.

Материал и оборудование. 1. Постоянные препараты с картинами мегаспорогенеза и различных этапов формирования зародышевого мешка. 2. Микроскоп. 3. Рисовальный аппарат или окулярная сетка. 4. Карандаш.

Выполнение задания. Макроспорогенез и макрогаметогенез обычно изучают на постоянных препаратах. Для изучения развития зародышевого мешка следует фиксировать пестики, взятые из цветков, которые находятся в разной степени развития: в бутонах, перед цветением, во время цветения и т.д. У пшеницы формирование зародышевого мешка начинается за 1-3 дня до колошения и заканчивается спустя 1-3 дня после колошения. Созревает зародышевый мешок за 2-3 дня до цветения. У ячменя формирование зародышевого мешка заканчивается до колошения, у гороха - в бутонах. Постоянные препараты следует внимательно рассмотреть под микроскопом и зарисовать этапы макроспорогенеза. Затем рассмотреть другие препараты и зарисовать 1-, 2-, 4-, 8- ядерные зародышевые мешки, а также сформированный зародышевый мешок пшеницы и гороха. Особое внимание следует обратить на расположение и строение яйцеклетки, полярных ядер, клеток-антипод.

- Оплодотворение у покрытосеменных растений

Задание. I. Познакомиться с методикой приготовления постоянных препаратов 2. Для изучения процесса оплодотворения у растений под микроскопом рассмотреть постоянные препараты и зарисовать зародышевые мешки во время оплодотворения у пшеницы, кукурузы, гороха, льна и других культур.

Материал и оборудование. 1. Постоянные препараты с картинами оплодотворения у пшеницы, кукурузы, гороха и других растений. 2. Микроскоп. 3. Рисовальный аппарат или окулярная сетка.

Выполнение задания. Изучают процесс оплодотворениия обычно на постоянных препаратах, которые готовят следующим образом. Пестики через определенное время после опыления фиксируют в фиксаторе Модилевского или Навашина. Водные фиксаторы в клетки завязи проникают медленно, поэтому пестики следует предварительно на 1-2 мин опустить в уксусный алкоголь (измененный фиксатор Карнуа). Дальнейший процесс приготовления постоянных препаратов проводят по обычной цитологической методике. При резке на микротоме пестики следует ориентировать так, чтобы лезвие ножа было параллельно шву срастания плодолистиков. Красить препараты, особенно в начале процесса оплодотворения, лучше всего по Модилевскому - основным фуксином с метиленовым синим. В этом случае растущие пыльцевые трубки окрашиваются в ярко- красный цвет, спермин - в темно-лиловый, остальные ядра клеток завязи, в том числе и зародышевого мешка, - в синий, а цитоплазма зародышевого мешка - в голубой различных оттенков. Синергиды, после того как пыльцевая трубка проникнет в зародышевый мешок и изольет на них свое содержимое, окрашиваются в светло-розовый цвет.

Литература: 5, с.45-54; 11, с. 27-29

Контрольные вопросы:

- Что такое микроспорогенез, где он происходит?

- В чем связь между микроспорой и пыльцевым зерном?

- Что такое мегаспорогенез, где он протекает?

- Каким путем делятся археспориальная клетка, макроспора?

- Как располагаются ядра зародышевого мешка?

- Где находится микропиле зародышевого мешка?

- В чем причина триплоидности эндосперма?

- Каково значение эндосперма для зародыша семени?

Лабораторное занятие 8. Дрозофила как объект изучения закономерностей наследственности и изменчивости. Биология развития дрозофилы.

Цели:

- знать биологию развития дрозофилы;

- ознакомиться с правилами работы с объектом в лабораторных условиях.

План:

- Биология развития дрозофилы

- Питательные среды и их приготовление

- Наркотизация мух

Задание. 1. Питательные среды и их приготовление. 2. Наркотизация мух Инвентарь и оборудование, необходимые при работе с дрозофилой. 1.

Стаканчики из толстого стекла высотой 5-7 см и диаметром 2,5-3 см. 2. Тонкий глазной пинцет и мягкая кисточка. 3. Молочно-белое стекло размером 5см X 10см. 4. Бинокулярная лупа или небольшие настольные лупы различных конструкций с увеличением не менее Х4. 5. Часовое стекло. 6. Капельница для серного эфира. 7. Эфиризатор, или морилка. 8. Бутыль с небольшим количеством керосина или отходов спирта (1/4 часть ее объема). В эту бутыль выбрасываются ненужные мухи после анализа. 9. Вата для изготовления пробок. 10. Кастрюля и плитка для приготовления питательной среды. 11. Мензурка, весы, карандаш, этикетки, тушь.

Выполнение задания. Главные составные части питательных сред для дрозофилы - дрожжи и сахар. В питательную среду обычно добавляют агар-агар. Он придает среде желеобразную консистенцию. Агар-агар должен быть светлым, прозрачным, хорошо очищенным от химических примесей. Ниже приводится ряд наиболее распространенных и доступных рецептов приготовления питательных смесей, рассчитанных на 50 пробирок:

I. Вода 300 мл Изюм 150 г Агар-агар 6 г

III. Вода 500 мл Дрожжи 30 г Изюм 25 г Манная крупа 18 г Сахар 8 г Агар-агар 5 г

II. Вода 400 мл Картофель 200 г Изюм 150 г Агар-агар 4 г

IV. Вода 350 мл Дрожжи 40 г Манная крупа 13 г Сахар 13 г Агар-агар 4,5 г

Для приготовления среды по рецепту III дрожжи тщательно растирают и помещают в дистиллированную воду, налитую в алюминиевую кастрюлю или фарфоровый стакан. Тщательно перемешивая, доводят до кипения. Из изюма предварительно удаляют косточки, тщательно промывают его, растирают в фарфоровой ступке и кладут в кипящую воду. Смесь варят на слабом огне при тщательном перемешивании в течение 45 мин. Затем в нее засыпают манную крупу и варят еще 25 мин. Агар-агар предварительно замачивают в дистиллированной воде в течение 30-40 мин. Если вода выкипит, ее добавляют до первоначального объема. Готовую среду охлаждают до 50-60°С и разливают в тщательно вымытые и простерилизованные пробирки или стаканчики (примерно на 1-1,5 см их высоты), накрывают чистой марлей и еще раз охлаждают до комнатной температуры. В таком виде среду можно использовать либо сразу после охлаждения, либо через некоторое время. Хорошо приготовленная среда может храниться в холодильнике 3-4 сут в стаканчиках или пробирках, закрытых ватными пробками.

Перед тем как поместить мух на среду в стаканчики, поверхность среды засевают дрожжами. Для этого свежие дрожжи разводят в дистиллированной воде до консистенции сливок, мягкой кисточкой одну каплю переносят на поверхность среды и дают ей подсохнуть. В приготовленные таким образом стаканчики со средой переносят мух либо для размножения, либо специально подобранные пары для скрещивания. По такой же методике готовят среды и по другим рецептам. Дрожжи для приготовления сред должны быть обязательно свежими, среда не слишком твердой (молодые личинки не могут проникнуть в глубь твердой среды и погибают) и не слишком жидкой (в жидкой среде могут погибнуть отложенные яйца).

Наркотизация мух. Анализ и подсчет мух, а также отбор девственных самок и подбор родительских пар для скрещивания проводят на матово-белом стекле под лупой после того, как их усыпят серным эфиром. Для этой цели мух помещают в эфиризатор (морилку). Стаканчик с мухами осторожно постукивают о ладонь (мухи при этом собираются в нижней его части), затем осторожно снимают ватную пробку, накрывают стаканчик эфиризатором и опрокидывают так, чтобы стаканчик с мухами был наверху. Легким постукиванием о ладонь всех мух переводят в эфиризатор и закрывают его пробкой с ватным тампоном, смоченным одной каплей эфира. Как только все мухи заснут, их осторожно вытряхивают из эфиризатора на молочно-белое стекло и, пользуясь лупой и мягкой кисточкой, быстро подсчитывают, так как в наркотизированном состоянии они могут находиться только около 5 мин. Если наркотизацию следует продлить, мух накрывают большим часовым стеклом, под которое кладут ватный тампон, смоченный одной каплей эфира. Если эти мухи нужны для последующего размножения, их помещают в чистые пробирки с питательной средой. В одну пробирку для размножения следует помещать 2-3 самки и 3-5 самцов. Для того чтобы сонные мухи не упали на дно пробирки и не увязли в среде, их помещают на чистую стенку стаканчика со средой и держат стаканчик в горизонтальном положении до тех пор, пока мухи не проснутся.

По окончании работы с мухами их усыпляют и выбрасывают. От большой дозы эфира мухи погибают через 3-5 мин. Об их гибели можно заключить по растопыренным кверху и в стороны крыльям и безжизненно вытянутым лапкам.

Всю работу с дрозофилой и результаты наблюдений фиксируют в соответствующем журнале. Форма журнала может быть различной, но в нем должны быть точно зафиксированы дата постановки опыта или размножения линии, основные сведения о родительских парах, взятых для гибридизации, результаты анализа и т. д.

Литература: 5, с. 157-161

Контрольные вопросы:

- Почему в качестве объекта изучения закономерностей наследственности и изменчивости используют дрозофилу?

- Опишите морфологию плодовой мушки, половые различия?

- Какие метаморфозы претерпевает дрозофила при своем развитии?

- Как готовят питательные среды для размножения мух?

- Как производится наркотизация мух?

Лабораторное занятие 9. Хромосомы дрозофилы.

Цели:

- ознакомиться с видами хромосом дрозофилы;

- рассмотреть особенности политенных хромосом на препарате.

План:

- Хромосомы соматических клеток и клеток слюнных желез дрозофилы

- Препарирование и изучение политенных хромосом

Задание. I. Познакомиться с кариотипом самца и самки дрозофилы. 2. Приготовить цитологический препарат политенных хромосом из слюнных желёз. 3. Внимательно рассмотреть и зарисовать политенные хромосомы дрозофилы.

Материал и оборудование. 1. Постоянные препараты кариотипов самцов и самок дрозофилы. 2. Личинки дрозофилы перед окукливанием. 3. 0,73%-ный NaCl. 4. Ацетоорсеин. 5. Предметные и покровные стекла. 6. Часовые стекла. 7. Препаровальные иглы, пинцет, фильтровальная бумага. 8. 45%-ная уксусная кислота, сахарный сироп. 9. Бинокулярная лупа или микроскоп МБС-1, 10. Микроскоп МБР-3 или МБР-1. Выполнение задания.

- Извлечь из стаканчика личинки, ползающие перед окукливанием по его стенкам.

- Поместить личинку на предметное стекло в каплю физиологического раствора или раствора 0,73%-ной NaCl.

- Извлечь из личинки слюнные железы. Для этой цели стекло с личинками установить на столик бинокулярной лупы или микроскопа МБС-1. В обе руки взять по препаровальной игле. Иглой, находящейся в левой руке, сильно прижать к стеклу ротовую часть личинки (она имеет черное хитиновое образование). Второй иглой, находящейся в правой руке, надавить на середину тела и отделить голову. Как только она отделится, можно увидеть 2 слюнные железы, состоящие из прозрачных клеток, внутри которых находятся политенные хромосомы.

- Слюнные железы отделить от лишних тканей, убрать фильтровальной бумагой раствор NaCln нанести 1...2 капли ацетоорсеина на 15...20 мин.

- Избыток краски удалить фильтровальной бумагой, нанести каплю сахарного сиропа, накрыть покровным стеклом и осторожно раздавить.

- Препарат просмотреть под микроскопом и зарисовать политенные хромосомы. Обратить внимание на хромоцентр и расположение хромосом. Хорошо приготовленный препарат следует окантовать маникюрным лаком и соответствующим образом оформить.

- При увеличении 15 X 40 зарисовать участок отдельной хромосомы, тщательно соблюдая последовательность расположения и особенности строения отдельных дисков.

Литература: 5, с. 162-163

Контрольные вопросы:

- Что такое гомологичные хромосомы?

- На какие две группы разделяются пары гомологичных хромосом в соматических клетках?

- Чем отличаются политенные хромосомы от обычных?

- Почему в клетках слюнных желёз просматривается гаплоидное число хромосом?

- Как приготовить временный давленный препарат из слюнных желез личинки Drosophila melanogasterl

# Лабораторное занятие 10. Изучение мутантов дрозофилы.

Цель:

- ознакомиться с мутантными генами хромосом дрозофилы;

- рассмотреть особенности политенных хромосом на препарате.

План:

- Мутантные гены дрозофилы

- Схемы скрещиваний

Задание. 1. Внимательно рассмотреть мужские и женские особи мух дикого типа. 2. Ознакомиться с основными мутантами дрозофилы, используемыми для скрещиваний. 3. Описать мутанты. 4. Изучить основные обозначения, принятые в генетике при работе с

дрозофилой.

Материал и оборудование. 1. Оборудование, необходимое для работы с дрозофилой.

- Мухи дикого типа. 3. Коллекция мутантных линий.

Выполнение задания.

- Перенести мух, предназначенных для изучения, в эфиризатор и усыпить их.

- Усыпленных мух поместить на матово-белое стекло и внимательно рассмотреть под лупой. Брать усыпленных мух можно только глазным пинцетом за крылышки или ножки (если особи бескрылые). Для более тонкого определения признаков (например, окраски глаз) мух следует расположить в ряд на матово-белом стекле и сориентировать по отношению к источнику света.

- Дать подробное описание изучаемых мутантов.

Литература: 5, с. 163-167; 11, с. 143

Контрольные вопросы:

- Какие признаки дрозофилы часто подвергаются мутациям?

- Как обозначают нормальные и мутантные гены дрозофилы?

- Какие гены имеют мухи дикого типа?

- Запишите схему скрещиваний мух с темной окраской тела с мухами дикого типа.

- Запишите схему скрещиваний мух дикого типа с мухами с темной окраской тела.

- Почему при дигибридном скрещивании мутантов указывают только мутантные

гены?

- Как записывают скрещивание, если гены изучаемых признаков находятся в одной хромосоме?

- Как записывают скрещивание, если гены изучаемых признаков находятся в разных хромосомах?

- Запишите схему скрещиваний мутантов Lobe х ebony, white х yellow с учетом расположения генов в хромосомах.

- Запишите схему скрещиваний мутантов Lobe, ebony с мухами дикого типа с учетом расположения генов в хромосомах.

- Приведите примеры схем моно- и дигибридных скрещиваний по различным признакам используя таблицу 1.

- Обозначьте схематически генотип мужской особи с глазами яркой киноварной окраски и желтой окраски тела, приведите свои примеры.

# Лабораторное занятие 11. Моногибридное скрещивание у дрозофилы.

Цель:

- научиться отбирать особи дрозофилы для дальнейших скрещиваний;

- уметь составлять схемы скрещиваний, проводить реципрокные и возвратные скрещивания;

- выяснить значение реципрокных и возвратных скрещиваний в генетических исследованиях.

План:

- Отбор особей дрозофилы

- Составление схем скрещиваний

- Проведение реципрокных и возвратных скрещиваний

Задание. 1. Отобрать девственных самок. 2. Поставить скрещивание в соответствии с разработанным заданием. 3. Получить F1 и проанализировать его. 4. Поставить на скрещивание мух F1. 5. Получить F2 и проанализировать его.

Материал и оборудование. 1. Стаканчики со средой - по 2 на каждого студента для получения F1 и по 4-6 для получения F2. 2. Соответствующие мутанты и мухи дикого типа.

- Оборудование, необходимое для работы с дрозофилой (см. л. р. №8).

Выполнение задания. 1. Вначале следует составить схему и определить теоретически ожидаемое наследование признаков F1 и F2.

- В соответствии с подобранной комбинацией скрещивания 2-3 девственные самки поместить вместе с 3-5 самцами в стаканчик со свежей средой.

- Через 10-12 дней после постановки опыта, когда в стаканчике начнется массовый вылет мух F1, их следует усыпить и проанализировать. Все они как в прямом, так и в обратном скрещивании будут одинаковыми по признаку формы глаз - глаза у них будут лопастными, как и у доминантного родителя. Если скрещивают мух дикого типа с рецессивным мутантом vestigial, то в F1 они все будут иметь нормальные крылья.

- В каждой комбинации для получения F2 следует среди анализируемых мух F1 отобрать 2-3 самки и 3-5 самцов и поместить в пробирки со свежей средой. В каждой комбинации для получения F2 поставить по 2-3 пробирки и более.

- Через 10-12 дней в стаканчиках начинается массовый вылет мух F2. Их следует усыпить в эфиризаторе и проанализировать на матово-белом стекле. При внимательном просмотре отделить и подсчитать мух с лопастными глазами (Lobe). В соответствии со схемой опыта их будет примерно 3/4 от общего числа. Затем отделить и подсчитать мух с нормальными глазами. Их будет примерно 1/4 от общего числа. Результаты подсчета занести в таблицу.

- Одновременно можно провести опыт по возвратному скрещиванию. Для этого в F1 отобрать девственных самок и поместить их в пробирки вместе с самцами одной из родительских форм (доминантной или рецессивной).

Анализ мух от возвратного скрещивания F1 с доминантной родительской формой показывает, что все они имеют лопастные глаза, как и мутанты Lobe. В скрещивании F1 с рецессивной родительской формой (анализирующее скрещивание) 1/2 часть мух имеет лопастные глаза, а 1/2 — нормальные. Такой результат скрещивания свидетельствует о том, что мухи F1 гетерозиготны.

Таким же образом могут быть проведены скрещивания и проанализированы гибриды Normal с любым мутантом, у которого соответствующий ген локализован в I, II, III или IV хромосомах.

| Линия или гибрид дрозофилы | Проанализировано особей |  |  | Расщепление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  | Теоретическое | Фактическое |
|  |  | Lobe | Normal |  |  |

Литература: 5, с. 168-170

Контрольные вопросы:

- Каким образом производится отбор мух для скрещивания и получения F1, F2?

- Что такое реципрокные скрещивания и для чего их производят? Приведите примеры.

- Объясните скрещивания по таблице 1, приведите примеры.

- Что такое возвратные скрещивания? Почему при возвратном скрещивании (беккроссе) в одном случае все потомство с лопастными глазами, а в другом 50/50% мух с лопастными и нормальными глазами?

- Когда возвратное скрещивание называют анализирующим? Для чего проводят анализирующее скрещивание?

- Запишите схему скрещивания мух с багряно-красными глазами с мухами дикого типа. Проведите возвратное скрещивание с доминантной родительской формой и с рецессивной родительской формой. Объясните результат.

- Приведите собственные примеры возвратных скрещиваний.

# Лабораторное занятие 12. Дигибридное скрещивание у дрозофилы.

Цели:

- составить схемы дигибридных скрещиваний;

- провести и проанализировать скрещивания;

- знать применение законов Г.Менделя на практике.

План:

- Подбор мутантов и составление схем дигибридных скрещиваний

- Проведение скрещиваний с получением F1 и F2

- Анализ скрещиваний

Задание. 1. Подобрать мутанты для скрещивания. 2. Отобрать девственных самок. 3. Произвести скрещивание. 4. Проанализировать гибриды F1. 5. Поставить на скрещивание гибриды F1 для получения F2. 6. Проанализировать F2

Материал и оборудование. 1. Стаканчики со свежеприготовленной средой. 2. Мутанты ebony и vestigial.

Выполнение задания.

- Составить схему скрещивания и определить теоретически ожидаемое расщепление.

- Отобрать 2-3 девственные самки ebony и поместить в стаканчик со свежей средой с 3-5 самцами vestigial.

- Через 10-12 сут после постановки скрещивания, когда в стаканчике начинается массовый вылет мух F1, их следует усыпить и проанализировать. Результаты подсчета следует записать в таблицу:

| Линия и гибриды | Получено мушек |  |  |  |  | Расщепление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  |  | Теоретическое | Фактическое |
|  |  | normal | ebony | vestigal | ebony-vestigal |  |  |

- В каждой комбинации F1 следует отобрать по 2-3 женские особи и по 5-6 мужских и поместить их в пробирки с питательной средой для получения F2

- Через 10-12 дней в стаканчиках начинается массовый вылет мух F2. Их следует усыпить в эфиризаторе и анализировать на матово-белом стекле. При внимательном просмотре отделить и подсчитать мух с нормальными крыльями и серым телом, затем - мух с нормальными крыльями и черным телом, с недоразвитыми крыльями и серым телом и с недоразвитыми крыльями и черным телом. Результаты занести в таблицу.

Литература: 5, с. 171-173

Контрольные вопросы:

- Приведите примеры комбинаций дигибридных скрещиваний мутантов, составьте схемы скрещиваний и определите теоретически ожидаемое расщепление.

- Как проводят дигибридные скрещивания? Опишите ход действий.

- Запишите генотип особи мутантной по двум исследуемым признакам - дрозофилы с черной окраской тела и недоразвитыми крыльями. Приведите примеры.

# Лабораторное занятие 13. Взаимодействие неаллельных генов у дрозофилы.

Тема:

- научиться отбирать особи дрозофилы для дальнейших скрещиваний;

- уметь составлять схемы комплементарных скрещиваний;

- уметь проводить и анализировать скрещивания.

План:

- Подбор мутантов и составление схем комплементарных скрещиваний

- Составление схем скрещиваний.

- Проведение скрещиваний с получением F1 и F2, анализ скрещиваний.

Задание. 1. Подобрать мутантов дрозофилы для скрещивания. 2. Составить схему скрещивания и определить теоретически ожидаемое расщепление в F2. 3. Отобрать девственных самок и провести скрещивание. 4. Проанализировать F1 и подобрать пары для получения F2. 5. Получить F2 и проанализировать его.

Материал и оборудование. 1. Стаканчики со свежеприготовленной средой - по 2 на каждого студента для получения F1 и по 4-6 для получения F2. 2. Соответствующие мутанты - ebony и black. 3. Оборудование, необходимое для работы с дрозофилой (см. л.р. №8).

Выполнение задания.

- Подобрать мутантные линии, составить схему скрещивания и определить теоретически ожидаемое расщепление.

- Отобрать 2-3 самки ebony и поместить в стаканчик со свежей средой с 3-5 самцами black.

- Через 10-12 суток после постановки скрещивания, когда в стаканчике будет наблюдаться массовый вылет мух F1, их следует усыпить и проанализировать. Результаты скрещивания следует записать в таблицу:

| Линии и гибриды | Проанализировано особей |  |  | Расщепление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  | Теоретическое | Фактическое |
|  |  | серых | черных |  |  |

- В каждой комбинации F1 следует отобрать по 2-3 женские особи и 5-6 мужских и поместить в чистые пробирки со свежей питательной средой для получения F2.

- Через 10-12 дней в стаканчиках начнется массовое вылупление мух F2. Их усыпить в эфиризаторе и проанализировать на матово-белом стекле. При внимательном просмотре отделить и подсчитать мух с серой и отдельно - с черной окраской тела. Результаты также занести в таблицу.

Литература: 5, с. 173-175

Контрольные вопросы:

- Какие гены называют аллельными и неаллельными?

- Что такое комплементарное взаимодействие неаллельных генов?

- Гены ebony и black неаллельны по отношению друг к другу. Какие гены алелльны им (или находятся в одних аллелях с этими генами)?

- Составьте схему скрещиваний мутантов ebony х black, с учетом расположения мутантных генов в разных хромосомах, докажите расщепление по фенотипу 9:7 в F2.

- Также составьте схемы скрещиваний мутантов brown х scarlet и Lobe х eyeless, докажите их фенотипические расщепления в F2.

Лабораторное занятие 14. Сцепленное наследование на примере дрозофилы.

Цели:

- рассмотреть явление сцепленного наследования;

- провести и проанализировать скрещивание.

План:

- Закон сцепленного наследования Т. Моргана.

- Составление схем скрещиваний.

- Проведение скрещиваний с получением F1 и F2, анализ скрещиваний.

Задание. 1. Провести скрещивание Normal х black-vestigial. 2. Гибриды первого поколения проанализировать и скрестить с рецессивным родителем black-vestigial. 3. Составить схему скрещивания и определить теоретически ожидаемое расщепление. 4. Проанализировать мух F2 и определить соответствие теоретически ожидаемого расщепления фактически полученному.

Материал и оборудование. 1. Стаканчики со свежеприготовленной средой - по 2 на каждого студента для получения F1 и по 4-6 для получения F2. 2. Соответствующие мухи

- Normal и black-vestigial. 3. Оборудование, необходимое для работы с дрозофилой (см. л. р. №8).

Выполнение задания. Методика та же, что и при дигибридном скрещивании, только гибридные особи F1 следует обязательно скрещивать с соответствующим рецессивным мутантом, т.е. провести анализирующие скрещивания.

Анализ фактически полученных мух показывает, что в F1 все особи имеют серую окраску тела и нормально развитые крылья. Гибридных мух, полученных от скрещивания F1 с рецессивным мутантом black-vestigial, раскладывают на группы по окраске тела и характеру развития крыльев. Хотя в соответствии с теоретически ожидаемым в данной комбинации при анализирующем скрещивании должно быть только 2 класса мух - Normal и black-vestigial, обычно в небольшом количестве оказываются особи и других классов - black и vestigial. Появление в анализирующем скрещивании двух дополнительных классов мух (17% от общего числа особей) свидетельствует о том, что в мейозе у самок произошел кроссинговер между гомологичными хромосомами второй пары хромосом, в которой локализованы гены black и vestigial. Частота кроссинговера равна 17%, следовательно, расстояние между генами black и vestigial у дрозофилы составляет 17 единиц (морганид).

Литература: 5, с. 175-179

Контрольные вопросы:

- Объясните закон сцепленного наследования Т. Моргана.

- Каково значение кроссинговера в наследовании признаков?

- Объясните почему число кроссоверных особей свидетельствует о величине расстояния между данными генами в хромосоме?

- В чем выражают кроссинговер?

- Покажите схемы скрещиваний при полном сцеплении с дальнейшим анализирующим скрещиванием:

А) ♀ yellow- cut-vermilion х S Normal.

Б) ♀black-cinnabar-vestigial х ♂Normal

# Лабораторное занятие 15. Наследование пола и признаков, сцепленных с полом на примере дрозофилы.

- рассмотреть особенности сцепленного с полом наследования признаков;

- провести и проанализировать скрещивание.

План:

- Определение пола дрозофилы, сцепленность признаков с полом.

- Составление схем скрещиваний.

- Проведение скрещиваний с получением F1 и F2, анализ скрещиваний.

Задание. Познакомиться с половыми хромосомами и определением пола у дрозофилы. 2. Провести скрещивание ♀ Normal х ♂ white, ♀ white х ♂ Normal. 3. Составить схему теоретически ожидаемого расщепления. 4 Проанализировать F1 и поставить их на скрещивание для получения F2. 5. Получить мух F2 и проанализировать их.

Материал и оборудование. 1. Стаканчики со свежеприготовленной средой - по 2 на каждого студента для получения F1 и по 4-6 для получения F2. 2. Соответствующие мухи

- Normal и white. 3. Оборудование, необходимое для работы с дрозофилой (см. л. р. №8).

Выполнение задания. Задание выполняется в том же порядке, что и при обычном моногибридном скрещивании. Только при анализе F1 и F2 сначала отделяют самцов от самок, а затем подсчитывают число белоглазых и красноглазых особей в каждой группе. Результаты анализа записывают в таблицу:

| Линия и гибриды | Получено мушек |  |  |  |  | Расщепление по окраске глаз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  |  | Теоретическое | Фактическое |
|  |  | самок | самцов | black | white |  |  |

Анализ мух F1 и F2 показывает, что фактически полученные результаты полностью соответствуют теоретически ожидаемым.

Литература: 5, с. 179-183; 11, с. 120-127

Контрольные вопросы:

- Что такое гомо-, гетеро- и гемизиготное состояние генов?

- Какие признаки дрозофилы наследуются сцеплено с полом?

- Составьте схемы прямого и обратного скрещиваний нормальных мух с мутантами yellow, Ваг.