Планы лабораторных занятий

Тема1 Описание схемы процедуры определения качества зерна по ИСО 7970

Цель: Изучить схему

План:

1 Особенности построения схемы определения по ИСО 7970

2 Отличительные особенности

3 Схема проведения анализа твердой пшеницы по Исо 7970

Литература:1,141-146с.

Контрольные вопросы:

1 Особенности построения схемы определения по ИСО 7970

2 Отличительные особенности

3 Схема проведения анализа твердой пшеницы по Исо 7970

4.Категории примесей

5.Определение спорыньи.

Тема 2 Автоматический отбор

Цель:Изучить порядок отбора проб  движущихся сплошным потоком

План:

1.ИСО 6644

2.Схема автоматического пробоотборника

3.Методика отбора проб

Литература:1,88-90с.

Контрольные вопросы:

1.Основные требования к отбору проб

2.Устройство для отбора проб

3.Процесс отбора проб

Тема 3 Отбор проб из вагонов,цистерн, платформ,барж и кораблей

Цель:Изучение метода отбора проб

План:

1 Отбор из вагонов

2 Отбор из цистерн

3 Отбор из платформ, барж,кораблей.

Литература:1,84-86с.

Контрольные вопросы:

1 Отбор из вагонов

2 Отбор из цистерн

3 Отбор из платформ, барж,кораблей

Тема 4 Отбор точечных проб по правилам ГАФТА

Цель:Изучение методики отбора проб по правилам ГАФТА

План:

1.Отбор проб из мешков

2.Отбор проб из зерновых насыпей

Литература:

Контрольные вопросы:

1.Правила отбора проб

2.Особенности отбора проб

3.Порядок оформления документации

Тема 5 Отбор проб из металлических силосов, при погрузке-выгрузке зерна

Цель: Изучение порядка отбора проб из металлических силосов

План:

1.Отбор проб из металлических силосов при погрузке

2.Отбор проб из металлических силосов при выгрузке

Литература:1,85-61с.

Контрольные вопросы:

1.Процесс отбора

2.Получение смешанной пробы

3.Получение лабораторной пробы

Тема 6 Определение содержания влаги в зерне и зерновых продуктах

Цель: Изучение определения влаги в зерне и в зерновых продуктах

План:

1Приборы и оборудование(сушильная трубка)

2.Проведение определения

3.Контрольный метод

Литература:1,98-105с

Контрольные вопросы:

1Назвать приборы и оборудование(сушильная трубка)

2.Проведение определения

3.Контрольный метод

Тема 7 Определение доли не полностью стекловидных зерен твердой пшеницы

Цель: Изучение определение доли не полностью стекловидных зерен твердой пшеницы

План:

1.Приборы и оборудование (ручной метод ИСО 11051)

2.Методика определения

3.Выражение результатов

Литература: 1,111-112с

Контрольные вопросы:

1.Какое зерно считается стекловидным

2.Методика определения

3.Расчет стекловидности

Тема 8 Определение зольности зерна и молотых зерновых продуктов

Цель: Ознакомление определения зольности зерна и молотых зерновых продуктов

План:

1.ИСО 2171

2.Приборы и оборудование

3.Метод озоления при 900С

Литература:1,113-115с

Контрольные вопросы:

1.Метод определения зольности при 900С

2.Метод определения зольности при 550С

3.Устройство для охлаждения

4.Допустимое расхождение

Тема 9 Определение сортов пшеницы

Цель: Ознакомление определения сортов пшеницы

План:

1.ИСО 8981

2.Приборы и оборудование

3.Методика определения

Литература:1,116-119с

Контрольные вопросы:

1.Разделение электрофорезом глиадиновых белков

2.Идентификация сортов

3.Как осуществляется отчет об определении

Тема 10 Определение показателя седиментации по методу Зелени

Цель: Ознакомление с методикой определения

План:

1.ИСО 5529

2.Приборы и оборудование

3.Методика определения

Литература:1,120-124с

Контрольные вопросы:

1.К какой пшенице применим метод седиментации

2.В чем сущность метода

3.Какие приборы используются

Тема 11Определение «числа падения» ИСО 3093

Цель: Ознакомление с методикой определения

План:

1.ИСО 3093

2.Приборы и оборудование

3.Методика определения

Литература:1,124-129с

Контрольные вопросы:

1.ИСО 3093

2.Приборы и оборудование

3.Методика определения

Тема 12 Контроль загрязнений и примесей зерновых и бобовых культур

Цель: Способы контроля загрязнений и примесей зерновых и бобовых культур

План:

1.ИСО 11051

2.Ситовой анализ пшеницы

3.Схема проведения анализа

Литература: 1,139-146с.

Контрольные вопросы:

1.Укажите номера сит

2.Определение спорыньи

3.Выражение результатов

Тема  13 Допускаемое расхождение содержания сорной и зерновой примесей

ГОСТ  0483-97

Цель: Изучить допускаемые расхождения содержания сорной и зерновой примеси

План:

1.Расхождения по сорной примеси

2.Расхождения по зерновой примеси

Литература:

Контрольные вопросы:

1.Что входит в состав сорной примеси

2.Что входит в состав зерновой примеси

Тема  14 Определение 1000 зерен(ИСО 520)

Цель: Ознакомление с методикой определения 1000 зерен

План:

1.ИСО 520

2.Приборы и оборудование

3.Методика определения

Литература:1,92-93с

Контрольные вопросы:

1.Точность взвешивания

2. Какое количество зерен берется для определения

3. Сколько раз проводят определени

Тема  15 Определение насыпной плотности зерна

Цель: Ознакомление с методикой определения насыпной плотности зерна

План:

1.ИСО 7971-1

2.Приборы и оборудование

3.Методика определения

Литература:1,93-97с

Контрольные вопросы:

1.Сущность метода

2.Какова вместимость литровой пурки

3.Точность взвешивания.