## Slide 1
Тетриметрический анализ

## Slide 2
Титриметрический анализ (титрование) — методы количественного анализа в аналитической и
фармацевтической химии, основанные на измерении объема раствора реактива известной концентрации, расходуемого для реакции с определяемым веществом. Титриметрический — от слова титр.

## Slide 3
Титриметрический анализ использует различные типы химических реакций:
нейтрализации (кислотно-основное титрование) — нейтрализация — это реакции
с изменением pH растворов.
окисления-
восстановления
(перманганатометрия,
иодометрия,
хроматометрия) —
реакции, которые
происходят
с изменением
окислительно-
восстановительных
Потенциалов
в системе титрования

## Slide 4
Осаждения
(аргентометрия) —
реакции,
протекающие с
образованием
малорастворимого
соединения,
при этом
изменяются концентрации
осаждаемых ионов
в растворе.
комплексообразования
(комплексонометрия) —
реакции,
основанные на образовании
прочных комплексных
соединений ионов
металлов (всех,
кроме одновалентных) с
комплексоном III
(двунатриевой солью
этилендиаминтетрауксусной
кислоты),
при этом изменяются
концентрации ионов металлов
в титруемом растворе.

## Slide 5: титрование
Титрование — процесс определения титра исследуемого вещества. Титрование производят с помощью бюретки, заполненной титрантом до нулевой отметки. Титровать, начиная от других отметок, не рекомендуется, так как шкала бюретки может быть неравномерной. Заполнение бюреток рабочим раствором производят через воронку или с помощью специальных приспособлений, если бюретка полуавтоматическая. Конечную точку титрования (точку эквивалентности) определяют индикаторами или физико-химическими методами (по электропроводности, светопропусканию, потенциалу индикаторного электрода и т. д.). По количеству пошедшего на титрование рабочего раствора рассчитывают результаты анализа.

## Slide 7
При прямом титровании к раствору определяемого вещества (аликвоте или навеске, титруемому веществу) добавляют небольшими порциям раствор титрант (рабочий раствор).
При обратном титровании к раствору определяемого вещества добавляют сначала заведомый избыток специального реагента и затем титруют его остаток, не вступивший в реакцию.
При заместительном титровании к раствору определяемого вещества добавляют сначала заведомый избыток специального реагента и затем титруют один из продуктов реакции между анализируемым веществом и добавленным реагентом.
Различают прямое, обратное титрование и титрование
заместителя.

## Slide 8
Количество исследуемого вещества при Т. а. определяют путем титрования: к точно отмеренному объему раствора исследуемого вещества постепенно приливают раствор другого вещества известной концентрации до тех пор, пока его количество не станет химически эквивалентным количеству исследуемого вещества. Состояние эквивалентности называется точкой эквивалентности титрования. Применяемый для титрования раствор реактива известной концентрации называют титрованным раствором (стандартным раствором, титрантом): точная концентрация титрованного раствора может быть выражена титром (г/мл), нормальностью (экв/л) и др.

## Slide 9
К реакциям, используемым при Т. а., предъявляются следующие требования: вещества должны реагировать в строго количественных (стехиометрических) отношениях без побочных реакций, реакции должны протекать быстро и практически до конца; для установления точки эквивалентности необходимо применять достаточно надежные способы, влияние посторонних веществ на ход реакции должно быть исключено. Кроме того, желательно, чтобы при титриметрическом анализе реакции протекали при комнатной температуре.
Точку эквивалентности в Т. а. определяют по изменению окраски титруемого раствора или индикатора, вводимого в начале или в процессе титрования, изменению электропроводности раствора, изменению потенциала электрода, погруженного в титруемый раствор, изменению величины тока, оптической плотности и др.

## Slide 10
Одним из широко применяемых способов фиксации точки эквивалентности является индикаторный метод. Индикаторы — вещества, которые дают возможность установить конечную точку титрования (момент резкого изменения окраски титруемого раствора). Наиболее часто индикатор добавляют ко всему титруемому раствору (внутренний индикатор). При работе с внешними индикаторами периодически берут каплю титруемого раствора и смешивают с каплей раствора индикатора или помещают на индикаторную бумагу (что приводит к потерям анализируемого вещества).

## Slide 11
Процесс титрования изображают графически в виде кривых титрования, которые позволяют наглядно представить весь ход титрования и выбрать индикатор, наиболее пригодный для получения точных результатов, т.к. кривую титрования можно сопоставить с интервалом изменения окраски индикатора.
Ошибки в Т. а. могут быть методическими и специфическими, обусловленными особенностями данной реакции. Методические ошибки связаны с особенностями метода титрования и зависят от погрешностей измерительных приборов, калибровки мерной посуды, пипеток, бюреток, неполного отекания жидкостей по стенкам мерной посуды.
Специфические ошибки обусловлены особенностями данной реакции и зависят от константы равновесия реакции и от точности обнаружения точки эквивалентности.

## Slide 12
Методы титриметрического анализа также различают по способу индикации конечной точки титрования: потенциометрическое титрование — по изменению величины электродного потенциала (см. Потенциометрия); амперометрическое титрование — по изменению величины предельного диффузионного тока поляриметрическое титрование — по изменению оптического вращения нефелометрическое титрование — по изменению интенсивности рассеянного света фотометрическое титрование — по изменению интенсивности окраски раствора; люминесцентное титрование — по изменению интенсивности люминесценции раствора; термометрического титрование — по изменению температуры титруемого раствора; дилатометрического титрование — по изменению суммарного объёма анализируемого раствора и титранта; манометрическое титрование — по изменению давления выделяющихся при титровании газов; магнитное титрование — по изменению магнитной восприимчивости определяемого компонента; сталагмометрическое титрование — по изменению поверхностного натяжения на границе между титруемым раствором и ртутью, вытекающей из капилляра, опущенного в раствор; диэлектрометрическое титрование — по изменению диэлектрической проницаемости раствора; вискозиметрическое титрование — по изменению вязкости раствора; криоскопическое титрование — по изменению депрессиитемпературы замерзания раствора в процессе титрования.

## Slide 13
Титриметрический анализ характеризуется малой трудоёмкостью, простотой аппаратурного оформления и достаточно высокой точностью анализа (относительная погрешность обычно не превышает несколько десятых долей процента). Методы титриметрического анализа находят широкое применение при анализе руд, минералов, горных пород, промышленных и других материалов.

## Slide 14
спасибо за внимание