## Slide 1: Физические методы анализа

## Slide 2: Физические методы анализа
- совокупность методов качественного и количественного анализа веществ, основанных на измерении физических характеристик, обусловливающих химическую индивидуальность определяемых компонентов.

## Slide 3: Физические методы анализа
основаны на измерении эффекта, вызванного взаимодействием с веществом излучения - потока квантов или частиц.
Излучение играет примерно ту же роль, что играет реактив в химических методах анализа. Измеряемый физический эффект представляет собой сигнал. В результате нескольких или множества измерений величины сигнала и их статистической обработки получают аналитический сигнал. Он связан с концентрацией или массой определяемых компонентов.

## Slide 4: Классификация ФМА
Исходя из характера используемого излучения, физические методы анализа можно разделить на три группы:
1) методы, использующие первичное излучение, поглощаемое образцом;
2) применяющие первичное излучение, рассеиваемое образцом;
3) использующие вторичное излучение, испускаемое образцом.

## Slide 5: Классификация ФМА (2)
С точки зрения практического применения:
спектроскопические
ядерно-физические и радиохимические
прочие методы

## Slide 6: Спектроскопические методы
* атомно-эмиссионная
* атомно-абсорбционная
* атомно-флуо-ресцентная спектрометрия и др.,
* рентгеновская спектроскопия, в т. ч. рентгено-флуоресцентный метод и рентгеноспектральный микроанализ
* масс-спектрометрия
* электронный парамагнитный резонанс и ядерный магнитный резонанс
* электронная спектрометрия

## Slide 7: Ядерно-физические и радиохимические методы
радиоактивационный анализ
ядерная гамма-резонансная, или мёссбауэровская спектроскопия
изотопного разбавления метод

## Slide 8: Прочие методы
рентгеновская дифрактометрия и др.

## Slide 9
Лаборатория
физических
методов
анализа

## Slide 10: Достоинства физических методов:
простота пробоподготовки (в большинстве случаев) и качественного анализа проб;
большая универсальность по сравнению с химический и физических-химический методами (в т.ч. возможность анализа многокомпонентных смесей);
широкий динамичный диапазон (т. е. возможность определения основных, примесных и следовых составляющих);
часто низкие пределы обнаружения как по концентрации, так и по массе, что позволяет расходовать предельно малые количества пробы, а иногда проводить неразрушающий анализ.

## Slide 11
Многие физические методы анализа позволяют выполнять как валовый, так и локальный и послойный анализ с пространственным разрешением вплоть до моноатомного уровня.
Физические методы анализа удобны для автоматизации.

## Slide 12
Использование достижений физики в аналитической химии приводит к созданию новых методов анализа.
Так, в конце 80-х гг. появились масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой, ядерный микрозонд (метод, основанный на регистрации рентгеновского излучения, возбужденного при бомбардировке исследуемого образца пучком ускоренных ионов, обычно протонов).
Расширяются области применения ФМА природных объектов и технических материалов.

## Slide 13
Новый толчок их развитию даст переход от разработки теоретических основ отдельных методов к созданию общей теории физических методов анализа.
Цель таких исследований - выявление физических факторов, обеспечивающих все связи в процессе анализа. Нахождение точной взаимосвязи аналитического сигнала с содержанием определяемого компонента открывает путь к созданию "абсолютных" методов анализа, не требующих образцов сравнения.
Создание общей теории облегчит сопоставление физических методов анализа между собой, правильный выбор метода для решения конкретных аналитических задач, оптимизацию условий анализа.

## Slide 14: Источники:
http://www.xumuk.ru
http://www.chemport.ru
http://dic.academic.ru