## Slide 1
"Физико-химические
методы анализа"

## Slide 2: Физико-химический анализ-
комплекс методов анализа физико-химических систем путем построения и геометрического анализа диаграмм состояния и диаграмм состав-свойство.

## Slide 3
Первоначально исследования в области физико-химического анализа были сосредоточены на изучении зависимостей температур фазовых переходов от состава.

## Slide 4
На рубеже XIX—XX веков Н.С.Курнаков
показал, что любое физическое
свойство системы
является функцией состава, а для изучения фазового состояния можно
использовать элект-ропроводность, вяз-кость, поверхностное натяжение, теплоем-кость, коэффициент рефракции, и другие
физические свойства.

## Slide 5: Основа теории:
В основе теории физико-химического анализа лежат сформулированные Н. С. Курнаковым принципы соответствия и непрерывности.

## Slide 6: Принцип непрерывности утверждает:
если в системе не образуются новые фазы или не исчезают существующие, то при непрерывном изменении параметров системы свойства отдельных фаз и свойства системы в целом изменяются непрерывно.

## Slide 7
принцип непрерывности

## Slide 8: Принцип соответствия утверждает :
каждому комплексу фаз соответ-ствует определённый геометрический образ на диаграмме состав-свойство.

## Slide 9
п
р
и
н
ц
и
п
с
о
о
т
в
е
т
с
т
в
и
я

## Slide 10: Физико-химические методы анализа могут включать:
химические превращения определяемого соединения
растворение образца
концентрирование анализируемого компонента
маскирование мешающих веществ и других.

## Slide 11: Отличия
"классические"
химические методы
физико-химические
методы анализа
Аналитическим сигналом служит масса вещества или его объем.
В качестве анали-тического сигнала используют интен-сивность излучения, силу тока, электро-проводность, раз-ность потенциалов и др.

## Slide 12
Важное практическое значение имеют методы, основанные на исследовании испускания и поглощения электромагнитного излучения
в различных
областях
спектра.

## Slide 13: К нему относится:
спектроскопия (например, люминесцентный анализ, спектральный анализ,
нефелометрия и турбидиметрия и другие)

## Slide 14: К важным физико-химическим методам анализа принадлежат:
электрохимические методы
(кондуктометрия, кулонометрия, потенциометрия и т. д.)
хроматография (газовая хроматография, жидкостная хроматография, ионообменная хроматография, тонкослойная хроматография).

## Slide 15
При выполнении физико-химических методов анализа используют специальную, иногда довольно сложную, измерительную аппаратуру, в связи с чем эти методы часто называют инструментальными.

## Slide 16
Автоматический
титратор «Титрион»
весовой титратор
(весовая бюретка)

## Slide 17: Методы прямых измерений:
используют зависимость аналитического сигнала от природы анализируемого вещества и его концентрации. Зависимость сигнала от природы вещества - основа качественного анализа (потенциал полуволны в полярографии и т.д.). В некоторых методах связь аналитического сигнала с природой вещества установлена строго теоретически. Например, спектр атома водорода может быть рассчитан по теоретически выведенным формулам.

## Slide 18
Методы прямых измерений

## Slide 19: Методы титрования:
Измеряют интенсивность аналитического сигнала I в зависимости от объема V добавленного титранта. По кривой титрования I=f (V)находят точку эквивалентности и рассчитывают результат по обычным формулам титриметрического анализа.

## Slide 20
Метод титрования

## Slide 21
Физико-химические методы анализа часто используют при определении низких содержаний (порядка 10-3% и менее), где классические химические методы анализа обычно неприменимы.