Материалы для контроля знаний студентов в период рубежного контроля и итоговой аттестации

### Вопросы (тестовые задания) для самоконтроля

- В чем заключается задача испытательной техники.

- Виды внешних воздействий на изделия и материалы.

- Основные климатические факторы, воздействующие на работоспособность изделий.

- Основные биологические факторы, воздействующие на работоспособность изделий.

- Задачи испытания и контроля.

- Классификация основных видов испытаний.

- Цель предварительных испытаний.

- Цель периодических испытаний.

- Поверка средств измерений. Виды поверок.

- Какие сведения включаются в методику испытаний?

- Сущность метода испытаний.

- Что понимается под обеспечением единства испытаний?

- Показатели точности результатов испытаний.

- Показатели достоверности результатов испытаний.

- Показатели воспроизводимости результатов испытаний.

- Последовательность испытаний на растяжение и сжатие.

- Испытания на растяжение при высоких и низких температурах.

- Сущность испытаний при трехточечном и четырехточечном изгибе.

- Схема испытаний на кручение.

- Виды износа. Классификация износа.

- Основная цель испытаний на износ.

- Классификации методов определения твердости.

- Сущность метода определения твердости по Бринеллю.

- Сущность метода Роквелла.

- Схема определения числа твердости по Виккерсу.

- Цель испытаний на воздействие вибраций.

- Виды испытаний на воздействие вибрационных нагрузок.

- Методы ударных испытаний.

- Виды ударных испытаний изделий.

- Виды ударных стендов.

- Воздействие акустического шума на аппаратуру.

- Цель акустических испытаний.

- Виды акустических испытаний.

- Методы проведения акустических испытаний.

- Требования к климатическим испытаниям.

- Классификация климатических испытаний.

- Виды коррозионных испытаний.

- Методы оценки коррозии. Их сущность.

- Методы ускоренных коррозионных испытаний.

- Показатели надежности.

- Основные методы проведения испытаний на надежность.

- Основные этапы проведения испытаний на надежность.

8.2 Тестовые задания

1.1. Задача испытания:

A) получение количественных оценок характеристик продукции;

B) получение количественных или качественных оценок характеристик продукции;

C) получение качественных характеристик продукции;

D) установление соответствия характеристик продукции заданным требованиям;

E) нет правильного ответа.

*****************************************************************************

2.1.  Задача контроля:

A) установление соответствия характеристик продукции заданным в нормативных

документах требованиям, в том числе и по результатам испытаний;

B) получение количественных или качественных оценок характеристик продукции;

C) получение качественных оценок характеристик продукции;

D) получение количественных оценок характеристик продукции;

E) все ответы правильные.

*****************************************************************************

3.1. В зависимости от объекта контроля может быть контроль:

A) продукции, услуг;

B) услуг, систем качества, персонала;

C) продукции, систем качества;

D) нет правильного ответа.

E) продукции, услуг, систем качества, персонала;

****************************************************************************

4.1. В зависимости от средств контроля различают контроль:

A) летучий, периодический, непрерывный;

B) сплошной, выборочный;

C) активный, пассивный;

D) визуальный, органолептический, инструментальный;

E) выборочный, сплошной, активный, пассивный.

****************************************************************************

5.1. На этапе производства проводят следующие испытания:

A) доводочные, предварительные, приемочные;

B) исследовательские, доводочные, приемочные;

C) периодические, инспекционные, доводочные;

D) подконтрольная эксплуатация, эксплуатационные периодические, инспекционные.

E) квалификационные, предъявительские, приемосдаточные, периодические, типовые, инспекционные, сертификационные;

****************************************************************************

6.1. Приемочные испытания проводят для:

A) определения целесообразности и возможности постановки продукции на производство;

B) принятия решения о пригодности продукции к поставке или ее использованию;

C) определения возможности предъявления образцов на периодические испытания;

D) контроля стабильности качества образцов готовой продукции;

E) все ответы правильные.

****************************************************************************

7.1. Приемосдаточные испытания проводят для:

A) определения возможности предъявления образцов на приемочные испытания;

B) контроля продукции одного типоразмера, по единой методике;

C) принятия решения о пригодности продукции к поставке или ее использованию;

D) контроля стабильности качества образцов готовой продукции и продукции, находящейся в эксплуатации;

E) нет правильного ответа.

****************************************************************************

8.1. По условиям и месту проведения различают испытания:

A) лабораторные, стендовые, полигонные, натурные, испытания с использованием моделей;

B) государственные, межведомственные, ведомственные;

C) нормальные, ускоренные, сокращенные;

D) функциональные, на надежность, на прочность, на устойчивость, на безопасность;

E) нет правильного ответа.

****************************************************************************

9.1. Основными составляющими процесса испытаний являются следующие:

A) объект испытаний, условия испытаний, средства испытаний, исполнители испытаний;

B) программа испытаний, методики испытаний, средства испытаний;

C) объект испытаний, программа испытаний, средства испытаний, стандарты на персонал;

D) объект испытаний, условия испытаний, средства испытаний, исполнители испытаний, стандарты на персонал;

E) нет правильного ответа

********************************************************************************

10.1. Методика испытаний включает следующие разделы:

A) область применения, объект испытаний, определяемые характеристики, условия испытаний, средства испытаний, порядок проведения испытаний, обработка данных и оформление результатов испытаний, требования безопасности и охраны окружающей среды;

B) область применения, определяемые характеристики, условия испытаний, средства испытаний, порядок проведения испытаний;

C) область применения, объект испытаний, условия испытаний, средства испытаний, порядок проведения испытаний, обработка данных;

D) область применения, последовательность испытаний, номенклатура определяемых характеристик, технические требования к продукции, общие условия испытаний;

E) нет правильного ответа.

********************************************************************************

  - . Основная задача контроля за правильностью проведения испытаний:

A) проверка наличия аттестованных методик измерений и испытаний

B) выдача акта

предотвращение постановки на производство и выпуска новых видов продукции не удовлетворяющей потребностям современного рынка

C) подача заявки

D) проведение сравнительных испытаний на соответствие международным стандартам и E) рекомендациям

********************************************************************************

12.1 Для проведения проверки назначается

A) юридическое лицо

B) физическое лицо

C) посторонний человек

D) государственный инспектор

E) министр

********************************************************************************

  - Правила применения определённых признаков и средств контроля

A) система контроля

B) система ведомственного контроля

C) средство контроля

D) принцип измерения

E) метод контроля

********************************************************************************        	14.1 Нарушения по составу комиссии

A) организационные

B) технические

C) методические

D) периодические

E) систематические

***************************************************************************        15.1 Камеры должны обеспечивать

A) создание и поддержание заданных режимов испытаний, запись, регистрацию режимов

B) НТД на изделие

C) теплоустойчивость

D) солнечное излучение

E) конечную стабилизацию

***************************************************************************             16.1 Чем должны быть снабжены камеры

A) начальной стабилизацией

B) устройством аварийной сигнализации

C) интегральной плотностью тока

D) НТД на изделия

E) массовую концентрацию пыли

***************************************************************************           	17.1 Какие камеры применяют для испытаний на теплоустойчивость

A) термобарокамеры, термовлагокамеры

B) камеры режимов испытаний

C) интегральные камеры

D) холодильные камеры

E) измерительные камеры

***************************************************************************         18.1 Какие камеры применяются при проведении климатических испытаний

A) интегральные камеры

B) холодильные камеры

C) испытательные

D) измерительные камеры

E) термобарокамеры

***************************************************************************          19.1 При помощи, какой жидкости создается температура в камере

A) муравьиная кислота

B) вода

C) этиленгликоль

D) пропиленгликоль

E) азотная кислота

***************************************************************************

20.1 Каким методом создается температура в камере

A) статистическим

B) косвенным

C) статическим

D) совокупным

E) дифференциальным

***************************************************************************

21.1  Каким образом регулируют мощность электронагревателя теплообменника

A) изменением потока жидкости

B) циркуляцией этиленгликоля

C) изменением интегральной плотности потока

D) изменением количества теплоты

E) изменением напряжения поступающего нагревателю

***************************************************************************

22.1 Какие камеры используются для испытаний изделий на влагостойкость, брызгозащищенность

A) камеры с изменяемой температурой и влажностью

B) камеры влаги, дождя

C) камеры режимов испытаний

D) холодильные камеры

E) испытательные камеры

***************************************************************************

23.1 Аббревиатура Государственных испытательных центров:

A) ГИЦ

B) ГОГИП

C) БИП

D) КИПП

E)  ГЦ

***************************************************************************

24.1  При какой аттестации испытательная организация аккредитуется с выдачей аттестационного свидетельства на право проведения испытаний закрепленных видов продукции и проведения закрепленных видов испытаний

A) вторичной

B) первичной

C) периодической

D) внеочередной

E)  очередная

***************************************************************************

25. 1 Правила применения определенных принципов и средств испытаний – это …

A) правила

B) инструкции

C) методика

D) измерение

E) метод испытаний

***************************************************************************

26.1 Какая проводится аттестация при существенных изменениях номенклатуры закрепленной продукции, закрепленных видов испытаний или технической базы

A) первичная

B) внеочередная

C) периодическая

D) вторичная

E) повторная

***************************************************************************

27.1 Результаты первичной аттестации опытных образцов и серийно выпускаемого оборудования оформляются

A) сертификатом

B) актом

C) протоколом

D) декларацией

E) специальным аттестатом

***************************************************************************

28.1 Опытные образцы испытательного оборудования представляются на аттестацию

A) предприятием-разработчиком

B) предприятием-изготовителем

C) головной организацией

D) потребителем

E) продавцом

***************************************************************************

29.1  Какая аттестация испытательного оборудования применяется для использования продукции поставляемой и применяемой заказчиком

A) внеочередная

B) первичная

C) вторичная

D) очередная

E) периодическая

***************************************************************************

30.1 Как называется контроль, производимый после какой-либо операции:

A) летучий

B) операционный

C) периодический

D) визуальный

E) инструментальный

***************************************************************************

31.1 Под обеспечением единства результатов испытаний понимают:

A) комплекс мероприятий, направленных на достижение требуемых точности и достоверности результатов испытаний;

B) устранение недопустимых расхождений в результатах повторных испытаний у поставщика и потребителя;

C) комплекс научно-технических и организационных мероприятий, методов и средств, направленных на достижение требуемых точности, воспроизводимости и достоверности результатов испытаний;

D) показатели достоверности результатов контрольных испытаний;

E) нет правильного ответа.

***************************************************************************

32.1 Интервальную оценку можно представить следующим образом:

A)

B)

C)

D)

E)

***************************************************************************

33.1  Показатели воспроизводимости делятся на:

A) показатели достоверности и повторяемости;

B) показатели точности и достоверности;

C) показатели повторяемости и точности;

D)  показатели повторяемости (сходимости) и межлабораторной воспроизводимости;

E) нет правильного ответа.

****************************************************************************

34.1. К основным воздействующим факторам относят:

A) ударные нагрузки, климатические, биологические, специальные среды;

B) механические, климатические, биологические, специальные среды, ионизирующие и электромагнитные излучения;

C) температура, влажность, атмосферное давление, газы и пары;

D) кислоты, вибрация, линейные ускорения, солнечное излучение;

E) газы и пары, акустический шум, температура, влажность.

****************************************************************************

35.1  К механическим воздействиям относятся:

A) статические, вибрационные и ударные нагрузки, линейные ускорения и акустический шум;

B) ударные нагрузки, влажность, атмосферное давление, газы и пары, акустический шум;

C) изгиб, кручение, газы и пары, вибрация;

D) линейные ускорения, растяжение, срез, атмосферное давление;

E) вибрация, акустический шум, атмосферное давление.

****************************************************************************

36.1 . Условный предел упругости обозначается:

A)

B)

C)

D)

E)

****************************************************************************

37.1 Способность изделий выполнять свои функции и сохранять свои параметры в пределах установленных норм во время воздействия механических факторов это:

A) прочность;

B) виброустойчивость;

C) устойчивость;

D) твердость

E) нет правильного ответа.

****************************************************************************

38. 1 Условный предел текучести обозначается:

A)

B)

C)

D)

E)

****************************************************************************

39.1 . Относительная влажность, оцениваемая по шкале в 80% соответствует:

A) очень влажно;

B) нормально;

C) влажно;

D) сухо;

E) очень сухо.

****************************************************************************

40.1 . Основными параметрами ударного процесса являются:

A) скорость, ускорение, напряжение;

B) ускорение, перемещение, скорость, деформация;

C) вибрация, ускорение, деформация;

D) ускорение, вибрация, напряжение, деформация;

E) деформация, ускорение, сила, напряжение

****************************************************************************

41.1. Относительное удлинение определяется по формуле:

A)

B)

C)

D)

E)

****************************************************************************

  - Цель определительных испытаний:

A) оценка влияния вносимых в ТД образцов

B) нахождение значений одной или нескольких величин с заданной точностью и достоверностью

C) определение возможности предъявления образцов на приемочные испытания

D) определение целесообразности

E) проведение на любых стадиях жизненного цикла

****************************************************************************

43.1 Что входит в систему технического контроля

A) Метод контроля

B) Контроль геометрических параметров

C) Специальный контроль

D) Пассивный контроль

E) Выборочный контроль

****************************************************************************

  - Контроль может быть

A) Механический

B) Физический

C) Разрушающий и неразрушающий

D) Химический

E) Микро и макро

****************************************************************************

  - Что является разновидностью контроля

A) Разрушение продукции

B) Исследование продукции

C) Испытательное оборудование

D) Испытания продукции

E) Программы, методики

****************************************************************************

  - На стадии исследования какие проводятся испытания:

A) доводочные

B) исследовательские

C) предварительные

D) приемочные

E) периодические

****************************************************************************

47. 1 В скольких этапах рекомендуется проводить оценку технического уровня

A) в 3 этапа

B) в 1 этап

C) в 4 этапа

D) в 5 этапов

E) в 2 этапа

****************************************************************************

48.1 Какие рекомендуются этапы для оценки технического уровня

A) научный и инженерный

B) технический и оценочный

C) приемочный и доводочный

D) экспертный и расчетный

E) нет правильного ответа

****************************************************************************

  - Контроль, при котором при изготовлении деталей и узлов встраиваются автоматические средства контроля, с помощью которых осуществляется непрерывный контроль:

A) технологический

B) операционный

C)  автоматический

D) автоматизированный

E) инструментальный

****************************************************************************

  - 1 Контроль, осуществляемый при помощи измерительного инструмента, калибров, приборов:

A) инструментальный

B) технологический

C)  операционный

D) автоматизированный

E) автоматический

****************************************************************************

  - Основной документ для проведения испытаний конкретной продукции

A) Программа испытания

B) Методика испытаний

C)  Заявка на испытание

D) Протокол испытаний

E) Методичка испытаний

****************************************************************************

52.1 Что не входит в программу испытаний?

A) Область применения и назначения

B) Последовательность испытаний

C)  Номенклатура определенных характеристик, технических требований продукции

D) Общие условия испытаний

E) Сертификация продукции

****************************************************************************

  - Осуществление, какой поверки проводят территориальные органы Госстандарта

A) Ведомственную

B) Внеплановую

C) Периодическую

D) Государственную

E) Метрологическую

****************************************************************************

  - Ведомственную поверку осуществляют

A) НаЦЭкС

B) Орган по аккредитации

C) Госстандарт

D) Метрологические службы предприятий

E) Органы Госнадзора

****************************************************************************

  - Вид контроля, когда объект подвергается осмотру и определяется его соответствие требованиям НТД

A) визуальный

B) органолептический

C) автоматический

D) автоматизированный

E) инструментальный

****************************************************************************

  - Какого вида поверок не существует?

A) Первичных

B) Периодических

C) Внеочередных

D) Несанкционированных

E) Экспертных

****************************************************************************

  - Поверка, проводимая в соответствии с определенными требованиями НТД на методы и средства поверки:

A) Первичная

B) Экспертная

C) Внеочередная

D) Периодическая

E) Инспекционная

****************************************************************************

  - Поверка, проводимая при осуществлении на предприятиях метрологического надзора за состоянием и применением СИ:

A) Внеочередная

B) Первичная

C) Инспекционная

D) Экспертная

E) Периодическая

****************************************************************************

  - Обязательное использование каких стандартов необходимо при разработке методик испытаний

A) Региональные стандарты

B) Стандарты организации

C) Национальные стандарты

D) Международные стандарты на методы испытаний продукции

E) Межгосударственные стандарты

****************************************************************************

  - Что обозначает аббревиатура ВВФ?

A) Внутренние воздействующие факторы

B) Внешние вариационные факторы

C) Внутренние вариационные факторы

D) Вредные воздействующие факторы

E) Внешние воздействующие факторы

**************************************************************************

61.1 Что из ниже перечисленного не относится к содержанию метода испытаний

A) Управляемый или неуправляемый фактор воздействия

B) Определение параметров и показателей качества объекта испытаний

C)  Контроль параметров и показателей результатов испытаний

D) Сроки проведения испытаний

E)  Оценка характеристик качества испытаний продукции

**************************************************************************

62.1 Способность изделий выполнять свои функции и сохранять свои параметры в пределах установленных норм во время воздействия механических факторов

A) Прочность к воздействию внешних факторов

B) Устойчивость  к воздействию механических факторов

C)  Прочность к воздействию резонансных факторов

D) Упругость к воздействию механических факторов

E)  Мягкость  к воздействию механических факторов

**************************************************************************

63.1 Поверка, проводимая органами государственной метрологической службы при метрологической экспертизе средств измерений

A) Инспекционная

B) Внеочередная

C)  Периодическая

D) Несанкционированная

E) Экспертная

**************************************************************************

  - Поверка, проводимая при эксплуатации и хранении через определенные межповерочные организации

A) Внеочередная

B) Экспертная

C) Инспекционная

D) Первичная

E) Периодическая

**************************************************************************

  - Поверка, проводимая при выпуске средств измерений из производства и после ремонта:

A) периодическая

B)  инспекционная

C) внеочередная

D) экспертная

E) первичная

**************************************************************************

  - Чем должна быть снабжена методика испытаний для проведения испытаний

A) Протоколом испытаний

B) Актом испытаний

C) Результатом испытаний

D) Аттестатом испытаний

E) Сертификатом испытаний

**************************************************************************

67.1 С какой целью проводят периодические испытания

A) периодического контроля качества изделий

B) подтверждения возможности продолжения изготовления изделий по действующей документации

C) Все верны

D) контроля стабильности технологического процесса в период между очередными испытаниями

E) подтверждения уровня качества изделия, выпущенного в течении контролируемого периода

**************************************************************************

  - Для чего проводят приемосдаточные испытания

A) Для нумерации продукции

B) Для уничтожения продукции

C) Для принятия решения о пригодности продукции к поставке или ее использованию

D) Все верны

E) Нет верного

**************************************************************************

  - Что контролируют при испытаниях изделия

A) Основные параметры и работоспособность

B) Пригодность

C) Надежность

D) Нет правильного

E)  Все  верны

**************************************************************************

70. 1. В каком порядке испытаний установлены продукции единичного производства

A) Техническом требовании

B) ТУ

C) Нет правильного

D) Техническом задании

E)  Все  верны

**************************************************************************

71.1 С какой целью проводят периодические испытания

A) Периодического контроля качества продукции

B) Контроля стабильности технологического процесса в период между предшествующими и очередными испытаниями

C) Все верны

D) Подтверждения возможности продолжения изготовления изделий по действующей документации

E) Подтверждение уровня качества продукции выпущенной в течении контролируемого периода

**************************************************************************

72.1 Для какой продукции предназначены периодические испытания

A) Серийного производства

B) Единичного производства

C) Серийного и единичного производства

D) Нет правильного

E) Все  верны

**************************************************************************

73.1 Какие образцы предоставляют для испытания продукции

A) Все верны

B) Отобранные в соответствии с СТ РК

C) ТУ

D) Прошедшие приемосдаточные испытания

E) Нет правильного

**************************************************************************

74.1С какой целью проводят типовые испытания

A) Для контроля стабильности продукции

B) Для оценки эффективности и целесообразности измерений

C) Для определения соответствия продукции

D) Для определения возможности и целесообразности

E) Нет верного

**************************************************************************

  - Какие испытания проводят выборочно для контроля стабильности качества образцов готовой продукции

A) Сертификационные

B) Инспекционные

C) Эксплуатационные

D) Периодические

E) Типовые

**************************************************************************

76.1 Какая организация проводит инспекционные испытания

A) Все верны

B) Органы госнадзора

C) Органы ведомственного контроля

D) Организации осуществляющие внешне торговые операции

E) Нет правильного

**************************************************************************

  - С какой целью проводят сертификационные испытания

A) Для надежности

B) Для определения соответствия продукции требованиям безопасности и охраны окружающей среды

C)Для экономичности

D) Для сортировки

E) Нет правильного

**************************************************************************

  - Что выдается по результатам испытаний продукции

A) Сертификат

B) Грамота

C) Диплом

D) Акт

E) Знак соответствия

**************************************************************************

  - За чем проводят подконтрольную эксплуатацию

A) Для достоверности

B) Для данных

C) Для анализа

D) Для подтверждения соответствия продукции требованиям НТД в условиях ее применения

E) Для отчетности

**************************************************************************

80.1  С какой целью проводят эксплуатационные периодические испытания

A) Для контроля стабильности

B) Для определения соответствия

C) Для определения возможности или целесообразности в дальнейшей эксплуатации продукции

D) Для испытания продукции

E) Для отчетности

**************************************************************************

  - Какая цель совмещения испытаний

A) Экономия средств и времени

B) Проверки

C) Реализация

D) Поставки

E) Нет верного

**************************************************************************

  - Совокупность свойств продукции обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением

A) Показатели качества

B) Характеристика продукции

C) Качество продукции

D)  Полезность продукции

E) Пригодность продукции

**************************************************************************

  - Признаки продукции подразделяются на

A) Качественные и некачественные

B) Однократные и многократные

C) Базовые и относительные

D) Единичные и комплексные

E) Качественные и количественны

**************************************************************************

84.1 Количественные признаки продукции, характеризующие ее свойство или состояние, называются

A) Характеристиками продукции

B) Свойствами продукции

C) Параметрами продукции

D) Нет верного ответа

E) Показателями продукции

**************************************************************************

85.1 По количеству характеризуемых свойств показатели качества продукции бывают

A) Все ответы верны

B) Единичные

C) Комплексные

D) Групповые

E) Интегральные

**************************************************************************

  - Какие показатели назначения характеризуют использование продукции для тех или иных целей

A) Конструктивные

B) Показатели надежности

C)  Технической эффективности

D) Функциональные

E)  Показатели состава и структуры

**************************************************************************

  - Показатели назначения характеризующие взаимозаменяемость, агрегатирование, габаритные и присоединительные размеры

A) Функциональные

B)  Показатели надежности

C)  Конструктивные

D)Технической эффективности

E)  Показатели состава и структуры

**************************************************************************

  - Показатели характеризующие полезный эффект и прогрессивность технических решений использованных в продукции

A) Технической эффективности

B)Показатели состава и структуры

C) Конструктивные

D) Функциональные

E) Показатели надежности

**************************************************************************

  - Показатели, характеризующие предельное содержание химических элементов или примесей в продукции

A)  Конструктивные

B) Функциональные

C) Показатели состава и структуры

D) Показатели надежности

E) Технической эффективности

**************************************************************************

  - Свойство изделия,  выполнять заданные функции,  сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей

A)  Безотказность

B) Ремонтопригодность

C) Долговечность

D) Надежность

E)  Сохраняемость

**************************************************************************

91.1 Свойство изделий непрерывно сохранять работоспособность в течении определенного времени

A)  Надежность

B) Ремонтопригодность

C)  Безотказность

D) Долговечность

E) Сохраняемость

**************************************************************************

- Свойство изделия в приспособленности его к предупреждению и обнаружению повреждений и их устранений путем ремонтов и технического обслуживания

A)  Долговечность

B) Ремонтопригодность

C)  Сохраняемость

D) Надежность

E)  Безотказность

**************************************************************************

- Свойство изделия сохранять работоспособность до наступления предельного состояния

A)  Сохраняемость

B) Надежность

C) Безотказность

D) Ремонтопригодность

E) Долговечность

**************************************************************************

- Свойство изделия сохранять исправное состояние в течение и после хранения и транспортирования

A)  Сохраняемость

B) Надежность

C) Безотказность

D) Ремонтопригодность

E) Долговечность

**************************************************************************

- Показатели, характеризующие систему «человек-изделие»

A)  Стандартизации и унификации

B) Эргономические

C) Безопасности

D) Надежности

E)  Технологичности

**************************************************************************

- Какие показатели характеризуют рациональность форм, совершенство конструкций, соответствие моде, цветовую гамму и тд.

A)  Эргономические

B) Стандартизации и унификации

C) Эстетические

D) Безопасности

E) Надежности

**************************************************************************

- Показатели, характеризующие свойства оптимального распределения затрат материалов, средств, труда при технологической подготовке производства

A)  Эргономические

B) Стандартизации и унификации

C) Безопасности

D) Надежности

E) Технологичности

**************************************************************************

- Показатели, учитывающие наличие в изделии стандартных, унифицированных и оригинальных составных частей

A)  Безопасности

B) Надежности

C) Технологичности

D) Эргономические

E) Стандартизации и унификации

**************************************************************************

- Какой объем испытываемых светильников не должен превышать

A)  0.2м3

B)0.3 см

C) 0.5 см

D) 0.5 м3

E) 0.1м3

**************************************************************************

- Какими нормативными документами оформляются результаты испытаний

A) Протокол государственных испытаний

B) Аттестат испытаний

C) Сертификат испытаний

D) Протокол сертификационных испытаний

E) Акт испытаний

**************************************************************************

- По какой формуле определяют скорость циркуляции воздуха в полезном объеме камеры

A) tнер=tj max-tj min

B) Тка=min q (Тqка)

C) Vmax=maxj; (Vj) или Vmin=min(Vj)

D) ∆=tjк-tв

E) ∆з.у=tз.у-tjk

**************************************************************************

- По какой формуле вычисляют погрешность измерительного устройства камеры

A) ∆=tjк-tв

B) ∆з.у=tз.у-tjk

C) ∆и.у=max(|∆пр|, |tпр-tjk|)

D) Тка=min q (Тqка)

E) tнер=tjmax-tjmin

**************************************************************************

- Если сопротивление и электрическая прочность изоляции соответствуют значения, результаты испытаний считают

A) хорошими

B) плохими

C) удовлетворительными

D) отличными

E) недоработанными

**************************************************************************

- Давление, характеризующееся быстрым изменением во времени его величины

A) атмосферное давление

B) динамическое давление

C) вакуумное давление

D) механическое давление

E) инсталляционное давление

**************************************************************************

- В каких единицах измеряется момент силы

A) паскаль

B) вольт

C) ампер

D) кельвин

E) ньютон (Н) на метр

**************************************************************************

- Прямые методы определения влажности?:

A) электрические;

B)  основанные на отгонке воды;

C) по сухому остатку;

D) естественное выпаривание;

E) экономические;

**************************************************************************

107. 1 Косвенные методы определения влажности?:

A) основанные на отгонке воды;

B)  естественное выпаривание.

C) электрические;

D) дегустация.

E) экономические;

**************************************************************************

108.1 Потери продуктов при хранении - следствие…

A) биологических и физических  свойств;

B)  физических и  структурных свойств;

C) биохимических и органолептических свойств.

D) физических и физиологических свойств;

E) от содержания жиров;

**************************************************************************

109.1 Сколько существует видов потерь?:

A) 2;

B) 3;

C) 4;

D) 5.

E) 6;

**************************************************************************

110.1 Назовите виды потерь?:

A) потери массы и потери  количества;

B) потери  вследствие плохого хранения;

C) потери массы и потери качества;

D) физические потери;

E) потери жира;

**************************************************************************

111.1 Уменьшение массы продукта при хранении может произойти вследствие…?:

A) химических  явлений и биологических процессов;

B) вследствие дыхания;

C) вследствие испарения.

D) физических явлений и биологических процессов;

E) потери жиров;

**************************************************************************

112.1 Продукт труда, удовлетворяющий каким-либо потребностям человека и предназначенный для продажи - это?:

А) продукция;

В) товар;

С) услуга;

D) работа;

Е) процесс;

**************************************************************************

113.1 Что служит основой нормирования качества сырья?:

А) законы;

В) стандарты;

С) система стандартизации;

D) НПА;

Е)  ТУ;

**************************************************************************

114.1 Международная организация по стандартизации?:

А) ГОСТ;

В) ВТО;

С) ВОЗ;

D) МОС;

Е) ИСО;

**************************************************************************

115.1 Деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в сфере науки, техники и экономики, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной степени - это?:

А) экономия;

В) метрология;

С) сертификация;

D) стандартизация;

Е) аккредитация;

**************************************************************************

116.1 Как называют нормы качества с-х продуктов при продаже их государству?:

А) заготовительные кондиции;

В) базисные кондиции;

С) ограничительные кондиции;

D) система кондиции;

Е) экспортные кондиции;

**************************************************************************

117.1 Какие кондиции подразделяют на базисные и ограничительные?:

А) базисные кондиции;

В) заготовительные кондиции;

С) ограничительные кондиции;

D) система кондиции;

Е) экспортные кондиции;

**************************************************************************

118.1 Эти кондиции полностью включены в государственные стандарты на сортовые  качества семян:

А) ограничительные кондиции;

В) базисные кондиции;

С) система кондиции.

D) кондиции на посевной материал.

Е) экспортные кондиции;

**************************************************************************

119. 1 Это предельно допустимая норма качества продукта при продаже государству:

А) заготовительные кондиции;

В) система кондиции;

С) базисные кондиции;

D) ограничительные кондиции.

Е) экспортные кондиции;

**************************************************************************

120. 1 По этим нормам качества руководствуются при переработке продуктов в местах производства:

А) базисные кондиции;

В) система кондиции;

С) промышленные кондиции;

D) заготовительные кондиции.

Е) экспортные кондиции;

**************************************************************************

121.1 Эти кондиции составляют с учетом требований к качеству товаров на мировом рынке…:

А) экспортные кондиции;

В) система кондиции;

С) промышленные кондиции;

D) заготовительные кондиции.

Е) базисные кондиции;

**************************************************************************

122.1 Назовите методы определения качества продуктов?:

А) точечные пробы, дегустация, удаление сорных примесей;

В) органолептические, выявление «силы пшеницы», определение белизны клейковины;

С) сенсорные, лабораторные, дегустация;

D) физические, экспертный, точечные пробы.

Е) экономические, органолептические,

**************************************************************************

123.1 Назовите виды потерь продукции при хранении?

А) массы и качества;

В) веса и качества;

С) веса и количества;

D) объема и хранения;

Е) посевной материал, первичная обработка;

**************************************************************************

124.1 Испарение влаги – это?

А) пример энергетических потерь;

В) пример биологических потерь;

С) пример физических потерь;

D) пример пищевых потерь;

Е) конденсация;

**************************************************************************

125.1 Совокупность свойств, обуславливающих пригодность продукции удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением – это?

А) долговечность продукции;

В) эстетические характеристики;

С) безопасность продукции;

D) качество продукции.

Е) вкусовые достоинства;

**************************************************************************

  - Термин «идентификация» от лат. «identificare» , переводится как?

А) Отождествлять

В)Понимать

С) Устанавливать

D) Обращать

Е) распознать

**************************************************************************

  - Процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на сертификацию продукциям требованиям, предъявленным к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции)?

А) Ассортиментная идентификация

В) Качественная идентификация

С) Партионная идентификация

D) Видовая идентификация

Е) Идентификация продукции

**************************************************************************

  - Сколько существует задач по идентификации?

А) 3

В) 2

С) 1

D) 4

Е) 5

**************************************************************************

  - Ассортиментная, качественная, партионная относятся к ?

А) Задачам

В) Целям

С) Видам

D) Условиям

Е) Процедурам

**************************************************************************

130. 1. Ассортиментная (видовая) идентификация – это?

А) Установления соответствия наименования продукции по ассортиментной принадлежности, обусловливающей предъявляемые к нему требования.

В) Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

С) Установление принадлежности представленной части продукции конкретной товарной партии.

D) Процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на сертификацию продукциям требованиям, предъявленным к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции).

Е) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

131. 1 Качественная (квалиметрическая) идентификация – это?

А) Установления соответствия наименования продукции по ассортиментной принадлежности, обусловливающей предъявляемые к нему требования.

В) Установление принадлежности представленной части продукции конкретной товарной партии.

С) Процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на сертификацию продукциям требованиям, предъявленным к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции).

D) Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

Е) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

132.1 Партионная идентификация – это?

А) Установление принадлежности представленной части продукции конкретной товарной партии.

В) Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

С) Установления соответствия наименования продукции по ассортиментной принадлежности, обусловливающей предъявляемые к нему требования.

D) Процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на сертификацию продукциям требованиям, предъявленным к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции).

Е) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

**************************************************************************

133.1 Критерии идентификации – это?

А) Установление принадлежности представленной части продукции конкретной товарной партии.

В) Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

С) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

D) Установления соответствия наименования продукции по ассортиментной принадлежности, обусловливающей предъявляемые к нему требования.

Е) Процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на сертификацию продукциям требованиям, предъявленным к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции).

**************************************************************************

134.1  Среди перечисленных требований наибольшую значимость имеет?

А) Объективность

В) Типичность

С) Сопоставимость

D) Проверяемость

Е)  Трудность

**************************************************************************

135.1 Объект по идентифицирующим критериям может служить гарантией надежности и достоверности идентификации – это?

А) Трудность фальсификации

В)Проверяемость критерий

С) Сопоставимость

D) Объективность

Е)  Типичность

**************************************************************************

136.1 Органолептический показатель – это?

А) Характеристики физических и химических свойств продукции, определяемые измерительными методами испытаний.

В) Характеристики основополагающих потребительских свойств продукции, определяемые с помощью органов чувств человека.

С) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

D) Процедура, обеспечивающая в сфере производства, обращения, эксплуатации однозначное распознавание определенной продукции по отличительным признакам.

Е)  Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

**************************************************************************

137. 1Физико – химический показатель – это?

А) Характеристики основополагающих потребительских свойств продукции, определяемые с помощью органов чувств человека.

В) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

С) Характеристики физических и химических свойств продукции, определяемые измерительными методами испытаний.

D) Процедура, обеспечивающая в сфере производства, обращения, эксплуатации однозначное распознавание определенной продукции по отличительным признакам.

Е)  Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

**************************************************************************

138.1 Сколько этапов включает процедура идентификации?

А) 3

В) 2

С) 1

D) 4

Е) 5

**************************************************************************

139. 1 Измерительный метод подразделяется на ?

А) Физический и органолептический

В) Химический и органолептический

С) Физический и химический

D) Химический, физический и органолептический

Е)  Биологический и химический

**************************************************************************

140. 1 Пересортица – это?

А) Характеристики физических и химических свойств продукции, определяемые измерительными методами испытаний.

В) Характеристики основополагающих потребительских свойств продукции, определяемые с помощью органов чувств человека.

С) Процедура, обеспечивающая в сфере производства, обращения, эксплуатации однозначное распознавание определенной продукции по отличительным признакам.

D) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

Е)  Отрицательный результат идентификации констатируется как вид качественной фальсификации.

**************************************************************************

141.1 Сколько требований существует по показателю идентификации?

А) 3

В) 5

С) 4

D) 2

Е) 6

**************************************************************************

142.1 Сколько существует средств идентификации?

А) 9

В) 12

С) 11

D) 13

Е) 10

**************************************************************************

143.1 Недостатком органолептической оценки является?

А) Простота

В) Доступность

С) Быстрота

D) Субъективизм

Е) Дешевизн

**************************************************************************

144 . Какой показатель относится к показателю безопасности и не могут быть критериями идентификации?

А) органолептический

В) физико – химический

С) показатель безопасности

D) биологический

Е) Микробиологический

**************************************************************************

145. 1 Для каких показателей определяют с помощью стандартных веществ, образцов, измерительных приборов?

А) Физические

В) Биологические

С) Органолептические

D) Физико – химические

Е) Химические

**************************************************************************

146.1 Какие формы подтверждения соответствия вы знаете?

А) Принудительная, добровольно-принудительная

В) Общеобязательная, дополнительная

С) Основная, дополнительная

D) Обязательная, добровольная

Е) Государственная, частная

**************************************************************************

147.1 Сколько  форм осуществления обязательного подтверждения соответствия?

А) 1

В) 10

С) 2

D) 20

Е) 0

**************************************************************************

148.1 Одна из форм обязательного подтверждения соответствия:

А) Принятия предприятием-изготовителем (исполнителем) декларации о соответствии

В) Принятие предприятием-изготовителем знака соответствия

С) Добровольная сертификация

D) Получение протокола испытаний предприятием-изготовителем

Е) Регистрация товарного знака

**************************************************************************

149.1  Одна из форм обязательного подтверждения соответствия:

А) Проведение обязательной сертификации

В) Проведение добровольной сертификации

С) Принятие предприятием-изготовителем знака соответствия

D) Получение протокола испытаний

Е) Принятие товарного знака

**************************************************************************

150.1  Что не указывается в сертификате соответствия?

А) наименование сертифицированной продукции, позволяющее ее идентифицировать

В) наименование нормативного правового акта в области технического регулирования, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация

С) Информация о сотрудниках органа, выдавшего сертификат

D) информация о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях

Е)  срок действия сертификата

**************************************************************************

151.1. На какой срок выдается сертификат соответствия на серийно выпускаемую продукцию?

А) 10 лет

В) Срок установлен схемой подтверждения соответствия

С) 5 лет

D) 3 года

Е) на вечно

**************************************************************************

152.1 Действие сертификата соответствия распространяется:

А) На территории определенной области РК

В) В административном центре

С) На территории стран бывшего Советского союза

D)  По всему миру

Е)  На всей территории РК

**************************************************************************

  - Сертификация продукции проводится на основании чего?

А) Нормативных документов

В) Анализа продукции

С) Договора

D)   Заявки

Е)  сертификата

**************************************************************************

  - Отбор образцов заявленной продукции проводит орган?

А) Орган по метрологии

В) Испытательные лаборатории

С) Инспекционный контроль

D)   Правительство РК

Е)  Орган по сертификации

**************************************************************************

  - В случае отрицательных результатов проверки работа по сертификации заявленной продукции, орган по сертификации что должен сделать?

А) Известить устно в течении 5-ти дней

В) Продолжать работу

С) Известить письменно в течении 4-х дней

D) Заявить в акимат города

Е)  Письменно известить заявителя в трехдневный срок

**************************************************************************

  - При положительных результатах сертификационных испытаний заявленной продукции и анализа состояния производства орган по сертификации что предпринимает?

А) Оформляет схему сертификации

В) Оформляет сертификат соответствия на бланке установленного образца

С) Оформляет приложение

D) Ничего не оформляет

Е)  Приостанавливает свою работу

**************************************************************************

  - Сертификат соответствия может иметь…

А) Схему

В) Нормативные документы

С) Протоколы

D) Приложение

Е)  НПА

**************************************************************************

  - Выданные сертификаты соответствия регистрируется?

А) В органе сертификации

В) В испытательных лабораториях

С) в Реестре ГСС РК

D) В инспекционном контроле

Е)  В акимате города

**************************************************************************

  - Срок действия сертификата соответствия длится?

А) не более чем на пять лет

В) не более чем на два года

С) не менее шести лет

D) не более 1 мес

Е) не более чем на три года

**************************************************************************

  - 1 Целями маркирования продукции (услуги) Знаком соответствия являются?

А) Повышение доверия к изготовителю, безопасность общества и окружающей среды

В) Повышение прибыли, повышение цены на продукции

С) Соответствовать рынкам РК.

D) Создание необходимых условий для деятельности юридических и физических лиц на товарном рынке РК.

Е) Подрыв доверия

**************************************************************************

  - К знаку соответствия прилагается?

А) Анализ полученных результатов

В) Заверенная в установленном порядке копия сертификата соответствия, технологическая инструкция по маркированию

С) Приложение

D) Нормативные документы

Е) НПА

**************************************************************************

  - Знак соответствия наносят на?

А) не наносят вовсе

В) несъемную часть, рядом с товарным знаком

С) на нижней части продукции

D) с боковой стороны

Е) на шве

**************************************************************************

163.1 Размер Знака соответствия и способ его нанесения определяют?

А) орган по метрологии

В) Инспекционный контроль

С) Испытательные лаборатории

D) орган по сертификации

Е) Акимат города

**************************************************************************

164.1 Инспекционный контроль проводиться в течение какого срока?

А) не реже 2-х лет

В) не реже 3-х лет

С) не реже 5-ти лет

D) не реже одного раза в год

Е) 2-х дней

**************************************************************************

165. 1 Инспекционный контроль включает в себя виды работ?

А) Анализ состояния производства

В) Маркирование сертификационной продукции

С) проведение испытаний продукции и анализ их результатов, оформление их, проверку соблюдению условий.

D) проведение отбора образцов заявленной продукции

Е) сертификация услуг

**************************************************************************

166.1 Отбор образцов проводит компетентная комиссия в составе?

А) не менее 3-х человек

В) не менее 4-х человек

С) не менее 2-х человек

D) один человек

Е) 10 человек

**************************************************************************

167.1  Анализ состояния производства осуществляется по программе разработанной?

А) Органом по метрологии

В) Инспекционным контролем

С) Органом по сертификации

D) Испытательными лабораториями

Е) Акиматом города

**************************************************************************

168.1 Результаты инспекционного контроля оформляются?

А) Актом

В) нормативные документы

С) приложением

D) декларацией

Е) сертификатом

**************************************************************************

169.1 Сертификация это?

А) Схема

В) декларация

С) Процедура подтверждения соответствия результата

D) нормативные документы

Е) стандарт

**************************************************************************

170.1 Экземпляры акта направляются?

А) только в организацию

В) в орган по сертификации

С) В организацию, принимавшие участие в инспекционном контроле

D) держателю сертификата и в организацию

Е) Правительству РК

**************************************************************************

171. 1  Идентификация продукции это?

А) процедура распознавания

В) процедура подтверждение соответствия

С) процедура аккредитации

D) система имеющая свои правила

Е) процедура актуализации

**************************************************************************

172. Сертификат соответствия- это?

А) НПА

В) Стандарт

С) ТУ

D) Гарантия в повышении имиджа фирмы

Е)гарантия третьей стороны  в том, что продукт полностью соответствует требованиям.

**************************************************************************

173.1 Соответствие продукции обязательным требованиям стандарта или иного НД, обеспечивающим его безопасность для жизни, здоровья людей, имущества граждан и окружающей среды – это…

А) обязательная сертификация;

В) знак соответствия;

С) схемы сертификации;

D) добровольная  сертификации;

Е) идентификация продукции.

**************************************************************************

174.1 В качестве способа доказательства соответствия используют:

А) планирование;

В) прогнозирование;

С) испытание;

D) международные стандарты;

Е) нет правильного ответа.

**************************************************************************

175. 1Сколько существует схем подтверждения соответствия:

А) 9;

В) 8;

С) 10;

D) 11;

Е) 7.

**************************************************************************

176.1 Проводится ли проверка производства в схеме №7?

А) да;

В) раз в год;

С)  нет;

D) раз в 3 года;

Е) не реже 1 раза в год.

**************************************************************************

177.1 Что учитывают при сертификации продукции растениеводства?

А) ветеринарное свидетельство

В) наличие заключения агрохимии и карантинных служб

С)  испытание образцов

D) срок действия сертификата

Е) схема сертификации

**************************************************************************

178.1 Какие признаки должны быть у продукции поставляемой потребителем с продукцией, которую подвергают испытаниям?

А) различные

В) немного отличаться

С)  не смотрят

D) схожими

Е) одинаковые

**************************************************************************

179.1 Что проводят перед проведением сертификационных испытаний органов по сертификации?

А) инспекционный контроль

В) идентификацию продукции

С) испытание продукции

D) анализ производства

Е) устанавливают сроки действия сертификата

**************************************************************************

180.1 Что учитывается при сертификации продукции животноводства?

А) срок действия сертификата

В) заключении агрохимии

С) ветеринарное свидетельство

D) схема сертификации

Е) испытание образцов

**************************************************************************

181.1 Что учитывают при сертификации продукции растениеводства?

А) ветеринарное свидетельство

В) испытание образцов

С) срок действия сертификата

D) наличие заключения агрохимии и карантинных служб

Е) схема сертификации

**************************************************************************

182.1 В каком виде направляется заявителю решение в случае отказа о выдаче сертификата соответствия?

А) в письменном

В) в устном

С) по телефону

D) не оговаривается

Е) по телевидению

**************************************************************************

183.1 Недостатком органолептической оценки является?

А) Простота

В) Доступность

С) Быстрота

D) Дешевизн

Е) Субъективизм

**************************************************************************

184.1 Какой показатель относится к показателю безопасности и не могут быть критериями идентификации?

А) Микробиологический

В) органолептический

С) физико – химический

D) показатель безопасности

Е)  биологический

**************************************************************************

185.1 Для каких показателей определяют с помощью стандартных веществ, образцов, измерительных приборов?

А) Физические

В) Биологические

С) Химические

D) Органолептические

Е)  Физико – химические

**************************************************************************

186.1  Инспекционный контроль проводиться в течении какого срока?

А) не реже одного раза в год

В) не реже 2-х лет

С) не реже 3-х лет

D) не реже 5-ти лет

Е) 2-х дней

**************************************************************************

187.1 Инспекционный контроль включает в себя виды работ?

А) Анализ состояния производства

В) Маркирование сертификационной продукции

С) проведение отбора образцов заявленной продукции

D) проведение испытаний продукции и анализ их результатов, оформление их, проверку соблюдению условий.

Е) сертификация услуг

**************************************************************************

188.1 Отбор образцов проводит компетентная комиссия в составе?

А) не менее 4-х человек

В) не менее 2-х человек

С) один человек

D) 10 человек

Е) не менее 3-х человек

**************************************************************************

189.1 Анализ состояния производства осуществляется по программе разработанной?

А) Органом по метрологии

В) Инспекционным контролем

С) Органом по сертификации

D) Испытательными лабораториями

Е)  Акиматом города

**************************************************************************

190.1 Результаты инспекционного контроля оформляются?

А) нормативные документы

В) приложением

С) декларацией

D) Актом

Е)  сертификатом

**************************************************************************

191.1 Идентификация продукции это?

А) процедура подтверждение соответствия

В) процедура аккредитации

С) система имеющая свои правила

D) процедура актуализации

Е)   процедура распознавания

**************************************************************************

192.1 Процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на сертификацию продукциям требованиям, предъявленным к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции)?

А) Ассортиментная идентификация

В)  Качественная идентификация

С) Идентификация продукции

D) Партионная идентификация

Е)   Видовая идентификация

**************************************************************************

193.1 Сколько существует задач по идентификации?

А) 3

В) 2

С) 1

D) 4

Е) 5

**************************************************************************

194.1  Ассортиментная, качественная идентификации относятся к …?

А) Задачам

В) Целям

С) Видам

D) Условиям

Е) Процедурам

**************************************************************************

195.1  Ассортиментная (видовая) идентификация – это?

А) Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

В) Установления соответствия наименования продукции по ассортиментной принадлежности, обуславливающей предъявляемые к нему требования.

С) Установление принадлежности представленной части продукции конкретной товарной партии.

D) Процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на сертификацию продукциям требованиям, предъявленным к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции).

Е) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

**************************************************************************

196.1 Качественная (квалиметрическая) идентификация – это?

А) Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

В) Установления соответствия наименования продукции по ассортиментной принадлежности, обусловливающей предъявляемые к нему требования.

С) Установление принадлежности представленной части продукции конкретной товарной партии.

D) Процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на сертификацию продукциям требованиям, предъявленным к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции).

Е) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

**************************************************************************

197.1 Партионная идентификация – это?

А) Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

В) Установление принадлежности представленной части продукции конкретной товарной партии.

С) Установления соответствия наименования продукции по ассортиментной принадлежности, обусловливающей предъявляемые к нему требования.

D) Процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на сертификацию продукциям требованиям, предъявленным к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции).

Е) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

**************************************************************************

198.1 Критерии идентификации – это?

А) Установление принадлежности представленной части продукции конкретной товарной партии.

В) Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

С) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

D) Установления соответствия наименования продукции по ассортиментной принадлежности, обусловливающей предъявляемые к нему требования.

Е) Процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на сертификацию продукциям требованиям, предъявленным к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции).

**************************************************************************

  - 1 Контроль, осуществляемый при помощи измерительного инструмента, калибров, приборов:

А) инструментальный

В) технологический

С) операционный

D) автоматизированный

Е) автоматический

**************************************************************************

200.1 Среди перечисленных требований наибольшую значимость имеет?

А) Объективность

В) Сопоставимость

С) Типичность

D) Проверяемость

Е) Трудность

**************************************************************************

201.1 В качестве способа доказательства соответствия используют:

А) нет правильного ответа;

В) планирование;

С) прогнозирование;

D) международные стандарты;

Е) испытание.

*****************************************************************************

202.1. Задача испытания:

А) получение количественных оценок характеристик продукции;

В) получение количественных или качественных оценок характеристик продукции;

С) получение качественных характеристик продукции;

D) установление соответствия характеристик продукции заданным требованиям;

Е) нет правильного ответа.

*****************************************************************************

203.1.  Задача контроля:

А) установление соответствия характеристик продукции заданным в нормативных документах требованиям, в том числе и по результатам испытаний;

В) получение количественных или качественных оценок характеристик продукции;

С) получение качественных оценок характеристик продукции;

D) получение количественных оценок характеристик продукции;

Е) все ответы правильные.

*****************************************************************************

204.1. В зависимости от объекта контроля может быть контроль:

А) продукции, услуг;

В) услуг, систем качества, персонала;

С) продукции, систем качества;

D) нет правильного ответа.

Е) продукции, услуг, систем качества, персонала;

****************************************************************************

205.1. В зависимости от средств контроля различают контроль:

А) летучий, периодический, непрерывный;

В) сплошной, выборочный;

С) активный, пассивный;

D) визуальный, органолептический, инструментальный;

Е) выборочный, сплошной, активный, пассивный.

****************************************************************************

206.1. На этапе производства проводят следующие испытания:

А) доводочные, предварительные, приемочные;

В) исследовательские, доводочные, приемочные;

С) периодические, инспекционные, доводочные;

D)подконтрольная эксплуатация, эксплуатационные периодические, инспекционные.

Е) квалификационные, предъявительские, приемосдаточные, периодические, типовые, инспекционные, сертификационные;

****************************************************************************

207.1. Приемочные испытания проводят для:

А) определения целесообразности и возможности постановки продукции на производство;

В) принятия решения о пригодности продукции к поставке или ее использованию;

С) определения возможности предъявления образцов на периодические испытания;

D) контроля стабильности качества образцов готовой продукции;

Е) все ответы правильные.

****************************************************************************

208.1. Приемосдаточные испытания проводят для:

А) определения возможности предъявления образцов на приемочные испытания;

В) контроля продукции одного типоразмера, по единой методике;

С) принятия решения о пригодности продукции к поставке или ее использованию;

D) контроля стабильности качества образцов готовой продукции и продукции, находящейся в эксплуатации;

Е) нет правильного ответа.

****************************************************************************

209.1. По условиям и месту проведения различают испытания:

А) лабораторные, стендовые, полигонные, натурные, испытания с использованием моделей;

В) государственные, межведомственные, ведомственные;

С) нормальные, ускоренные, сокращенные;

D) функциональные, на надежность, на прочность, на устойчивость, на безопасность;

Е) нет правильного ответа.

****************************************************************************

210.1. Основными составляющими процесса испытаний являются следующие:

А) объект испытаний, условия испытаний, средства испытаний, исполнители испытаний;

В) программа испытаний, методики испытаний, средства испытаний;

С) объект испытаний, программа испытаний, средства испытаний, стандарты на персонал;

D) объект испытаний, условия испытаний, средства испытаний, исполнители испытаний, стандарты на персонал;

Е) нет правильного ответа

********************************************************************************

211.1. Методика испытаний включает следующие разделы:

А) область применения, объект испытаний, определяемые характеристики, условия испытаний, средства испытаний, порядок проведения испытаний, обработка данных и оформление результатов испытаний, требования безопасности и охраны окружающей среды;

В) область применения, определяемые характеристики, условия испытаний, средства испытаний, порядок проведения испытаний;

С) область применения, объект испытаний, условия испытаний, средства испытаний, порядок проведения испытаний, обработка данных;

D) область применения, последовательность испытаний, номенклатура определяемых характеристик, технические требования к продукции, общие условия испытаний;

Е) нет правильного ответа.

********************************************************************************

212.1. Основная задача контроля за правильностью проведения испытаний:

А) проверка наличия аттестованных методик измерений и испытаний

В) выдача акта

С) предотвращение постановки на производство и выпуска новых видов продукции не удовлетворяющей потребностям современного рынка

D) подача заявки

Е) проведение сравнительных испытаний на соответствие международным стандартам и рекомендациям

********************************************************************************

213.1 Для проведения проверки назначается

А) юридическое лицо

В) физическое лицо

С) посторонний человек

D) государственный инспектор

Е) министр

********************************************************************************

214.1 Правила применения определённых признаков и средств контроля

А) система контроля

В) система ведомственного контроля

С) средство контроля

D) принцип измерения

Е)  метод контроля

********************************************************************************        	215.1 Нарушения по составу комиссии

А) организационные

В) технические

С) методические

D) периодические

Е)  систематические

***************************************************************************        216.1 Камеры должны обеспечивать

А) создание и поддержание заданных режимов испытаний, запись, регистрацию режимов

В) НТД на изделие

С) теплоустойчивость

D) солнечное излучение

Е)  конечную стабилизацию

***************************************************************************             217.1 Чем должны быть снабжены камеры

А) начальной стабилизацией

В) устройством аварийной сигнализации

С)  интегральной плотностью тока

D) НТД на изделия

Е)  массовую концентрацию пыли

***************************************************************************           	218.1 Какие камеры применяют для испытаний на теплоустойчивость

А) термобарокамеры, термовлагокамеры

В) камеры режимов испытаний

С)  интегральные камеры

D) холодильные камеры

Е)  измерительные камеры

***************************************************************************         219.1 Какие камеры применяются при проведении климатических испытаний

А) интегральные камеры

В) холодильные камеры

С)  испытательные

D) измерительные камеры

Е) термобарокамеры

***************************************************************************          220.1 При помощи, какой жидкости создается температура в камере

А) муравьиная кислота

В) вода

С)  этиленгликоль

D) пропиленгликоль

Е) азотная кислота

***************************************************************************

221.1 Каким методом создается температура в камере

А) статистическим

В) косвенным

С) статическим

D) совокупным

Е) дифференциальным

***************************************************************************

222.1  Каким образом регулируют мощность электронагревателя теплообменника

А) изменением потока жидкости

В) циркуляцией этиленгликоля

С) изменением интегральной плотности потока

D) изменением количества теплоты

Е) изменением напряжения поступающего нагревателю

***************************************************************************

223.1 Какие камеры используются для испытаний изделий на влагостойкость, брызгозащищенность

А) камеры с изменяемой температурой и влажностью

В) камеры влаги, дождя

С) камеры режимов испытаний

D) холодильные камеры

Е) испытательные камеры

***************************************************************************

224.1 Аббревиатура Государственных испытательных центров:

А) ГИЦ

В) ГОГИП

С) БИП

D) КИПП

Е) ГЦ

***************************************************************************

225.1  При какой аттестации испытательная организация аккредитуется с выдачей аттестационного свидетельства на право проведения испытаний закрепленных видов продукции и проведения закрепленных видов испытаний

А) вторичной

В) первичной

С) периодической

D) внеочередной

Е) очередная

***************************************************************************

226. 1 Правила применения определенных принципов и средств испытаний – это …

А) правила

В) инструкции

С) методика

D) измерение

Е) метод испытаний

***************************************************************************

227.1 Какая проводится аттестация при существенных изменениях номенклатуры закрепленной продукции, закрепленных видов испытаний или технической базы

А) первичная

В) внеочередная

С) периодическая

D) вторичная

Е) повторная

***************************************************************************

228.1 Результаты первичной аттестации опытных образцов и серийно выпускаемого оборудования оформляются

А) сертификатом

В) актом

С) протоколом

D) декларацией

Е) специальным аттестатом

***************************************************************************

229.1 Опытные образцы испытательного оборудования представляются на аттестацию

А) предприятием-разработчиком

В) предприятием-изготовителем

С)  головной организацией

D) потребителем

Е) продавцом

***************************************************************************

230.1  Какая аттестация испытательного оборудования применяется для использования продукции поставляемой и применяемой заказчиком

А) внеочередная

В) первичная

С)  вторичная

D) очередная

Е) периодическая

***************************************************************************

231.1 Как называется контроль, производимый после какой-либо операции:

А) летучий

В) операционный

С) периодический

D) визуальный

Е) инструментальный

***************************************************************************

232.1 Под обеспечением единства результатов испытаний понимают:

А) комплекс мероприятий, направленных на достижение требуемых точности и достоверности результатов испытаний;

В) устранение недопустимых расхождений в результатах повторных испытаний у поставщика и потребителя;

С) комплекс научно-технических и организационных мероприятий, методов и средств, направленных на достижение требуемых точности, воспроизводимости и достоверности результатов испытаний;

D) показатели достоверности результатов контрольных испытаний;

Е) нет правильного ответа.

***************************************************************************

233.1 Интервальную оценку можно представить следующим образом:

А)

В)

С)

D)

Е)

***************************************************************************

234.1  Показатели воспроизводимости делятся на:

А) показатели достоверности и повторяемости;

В) показатели точности и достоверности;

С) показатели повторяемости и точности;

D) показатели повторяемости (сходимости) и межлабораторной воспроизводимости;

Е)  нет правильного ответа.

****************************************************************************

235.1. К основным воздействующим факторам относят:

А) ударные нагрузки, климатические, биологические, специальные среды;

В) механические, климатические, биологические, специальные среды, ионизирующие и электромагнитные излучения;

С) температура, влажность, атмосферное давление, газы и пары;

D) кислоты, вибрация, линейные ускорения, солнечное излучение;

Е) газы и пары, акустический шум, температура, влажность.

****************************************************************************

236.1  К механическим воздействиям относятся:

А) статические, вибрационные и ударные нагрузки, линейные ускорения и акустический шум;

В) ударные нагрузки, влажность, атмосферное давление, газы и пары, акустический шум;

С) изгиб, кручение, газы и пары, вибрация;

D) линейные ускорения, растяжение, срез, атмосферное давление;

Е) вибрация, акустический шум, атмосферное давление.

****************************************************************************

237.1 . Условный предел упругости обозначается:

А)

В)

С)

D)

Е)

****************************************************************************

238.1 Способность изделий выполнять свои функции и сохранять свои параметры в пределах установленных норм во время воздействия механических факторов это:

А) прочность;

В) виброустойчивость;

С) устойчивость;

D) твердость

Е) нет правильного ответа.

****************************************************************************

239. 1 Условный предел текучести обозначается:

А)

В)

С)

D)

Е)

****************************************************************************

240.1 . Относительная влажность, оцениваемая по шкале в 80% соответствует:

А) очень влажно;

В) нормально;

С) влажно;

D) сухо;

Е) очень сухо.

****************************************************************************

241.1 . Основными параметрами ударного процесса являются:

А) скорость, ускорение, напряжение;

В) ускорение, перемещение, скорость, деформация;

С) вибрация, ускорение, деформация;

D) ускорение, вибрация, напряжение, деформация;

Е) деформация, ускорение, сила, напряжение

****************************************************************************

242.1. Относительное удлинение определяется по формуле:

А)

В)

С)

D)

Е)

****************************************************************************

243.1 Цель определительных испытаний:

А) оценка влияния вносимых в ТД образцов

В) нахождение значений одной или нескольких величин с заданной точностью и достоверностью

С) определение возможности предъявления образцов на приемочные испытания

D) определение целесообразности

Е) проведение на любых стадиях жизненного цикла

****************************************************************************

244.1 Что входит в систему технического контроля

А) Метод контроля

В) Контроль геометрических параметров

С) Специальный контроль

D)  Пассивный контроль

Е) Выборочный контроль

****************************************************************************

245.1 Контроль может быть

А) Механический

В) Физический

С) Разрушающий и неразрушающий

D) Химический

Е) Микро и макро

****************************************************************************

246.1 Что является разновидностью контроля

А) Разрушение продукции

В)  Исследование продукции

С) Испытательное оборудование

D)  Испытания продукции

Е) Программы, методики

****************************************************************************

  - На стадии исследования какие проводятся испытания:

А) доводочные

В) исследовательские

С) предварительные

D) приемочные

Е) периодические

****************************************************************************

248. 1 В скольких этапах рекомендуется проводить оценку технического уровня

А) в 3 этапа

В) в 1 этап

С) в 4 этапа

D) в 5 этапов

Е) в 2 этапа

****************************************************************************

249. 1 Какие рекомендуются этапы для оценки технического уровня

А) научный и инженерный

В) технический и оценочный

С) приемочный и доводочный

D) экспертный и расчетный

Е)  нет правильного ответа

**************************************************************************** 	250.1 Контроль, при котором при изготовлении деталей и узлов встраиваются автоматические средства контроля, с помощью которых осуществляется непрерывный контроль:

А) технологический

В) операционный

С) автоматический

D) автоматизированный

Е)  инструментальный

****************************************************************************

  - 1 Контроль, осуществляемый при помощи измерительного инструмента, калибров, приборов:

А) инструментальный

В) технологический

С) операционный

D) автоматизированный

Е)  автоматический

****************************************************************************

252. 1 В скольких этапах рекомендуется проводить оценку технического уровня

А) в 3 этапа

В) в 1 этап

С) в 4 этапа

D) в 5 этапов

Е) в 2 этапа

****************************************************************************

253. 1 Основной документ для проведения испытаний конкретной продукции

А) Программа испытания

В) Методика испытаний

С) Заявка на испытание

D) Протокол испытаний

Е) Методичка испытаний

****************************************************************************

254.1 Что не входит в программу испытаний?

А) Область применения и назначения

В) Последовательность испытаний

С) Номенклатура определенных характеристик, технических требований продукции

D) Общие условия испытаний

Е) Сертификация продукции

****************************************************************************	255.1 Осуществление, какой поверки проводят территориальные органы Госстандарта

А) Ведомственную

В) Внеплановую

С) Периодическую

D) Государственную

Е) Метрологическую

****************************************************************************	256.1 Ведомственную поверку осуществляют

А) НаЦЭкС

В) Орган по аккредитации

С) Госстандарт

D) Метрологические службы предприятий

Е) Органы Госнадзора

****************************************************************************	257.1 Вид контроля, когда объект подвергается осмотру и определяется его соответствие требованиям НТД

А) визуальный

В) органолептический

С) автоматический

D) автоматизированный

Е) инструментальный

****************************************************************************	258.1 Какого вида поверок не существует?

А) Первичных

В) Периодических

С) Внеочередных

D) Несанкционированных

Е)  Экспертных

****************************************************************************	259.1 Поверка, проводимая в соответствии с определенными требованиями НТД на методы и средства поверки:

А) Первичная

В) Экспертная

С) Внеочередная

D) Периодическая

Е)  Инспекционная

****************************************************************************	260.1 Поверка, проводимая при осуществлении на предприятиях метрологического надзора за состоянием и применением СИ:

А) Внеочередная

В) Первичная

С) Инспекционная

D) Экспертная

Е)  Периодическая

****************************************************************************	261. 1. Обязательное использование каких стандартов необходимо при разработке методик испытаний

А) Региональные стандарты

В) Стандарты организации

С) Национальные стандарты

D) Международные стандарты на методы испытаний продукции

Е)  Межгосударственные стандарты

****************************************************************************	262.1 Что обозначает аббревиатура ВВФ?

А) Внутренние воздействующие факторы

В) Внешние вариационные факторы

С) Внутренние вариационные факторы

D) Вредные воздействующие факторы

Е) Внешние воздействующие факторы

**************************************************************************

263.1 Что из ниже перечисленного не относится к содержанию метода испытаний

А) Управляемый или неуправляемый фактор воздействия

В) Определение параметров и показателей качества объекта испытаний

С) Контроль параметров и показателей результатов испытаний

D) Сроки проведения испытаний

Е) Оценка характеристик качества испытаний продукции

**************************************************************************

264.1 Способность изделий выполнять свои функции и сохранять свои параметры в пределах установленных норм во время воздействия механических факторов

А) Прочность к воздействию внешних факторов

В) Устойчивость  к воздействию механических факторов

С) Прочность к воздействию резонансных факторов

D) Упругость к воздействию механических факторов

Е) Мягкость  к воздействию механических факторов

**************************************************************************

265.1 Поверка, проводимая органами государственной метрологической службы при метрологической экспертизе средств измерений

А) Инспекционная

В) Внеочередная

С) Периодическая

D) Несанкционированная

Е) Экспертная

**************************************************************************

266.1 Поверка, проводимая при эксплуатации и хранении через определенные межповерочные организации

А) Внеочередная

В) Экспертная

С) Инспекционная

D) Первичная

Е) Периодическая

**************************************************************************

267.1 Поверка, проводимая при выпуске средств измерений из производства и после ремонта:

А) периодическая

В) инспекционная

С) внеочередная

D) экспертная

Е) первичная

**************************************************************************

268.1 Чем должна быть снабжена методика испытаний для проведения испытаний

А) Протоколом испытаний

В) Актом испытаний

С) Результатом испытаний

D) Аттестатом испытаний

Е) Сертификатом испытаний

**************************************************************************

269.1 С какой целью проводят периодические испытания

А) периодического контроля качества изделий

В) подтверждения возможности продолжения изготовления изделий по действующей документации

С) Все верны

D) контроля стабильности технологического процесса в период между очередными испытаниями

Е)подтверждения уровня качества изделия, выпущенного в течении контролируемого периода

**************************************************************************

270.1 Для чего проводят приемосдаточные испытания

А) Для нумерации продукции

В) Для уничтожения продукции

С)Для принятия решения о пригодности продукции к поставке или ее использованию

D) Все верны

Е) Нет верного

**************************************************************************

271.1 Что контролируют при испытаниях изделия

А) Основные параметры и работоспособность

В) Пригодность

С) Надежность

D) Нет правильного

Е) Все  верны

**************************************************************************

272.1 В каком порядке испытаний установлены продукции единичного производства

А) Техническом требовании

В) ТУ

С) Нет правильного

D) Техническом задании

Е) Все  верны

**************************************************************************

273.1 С какой целью проводят периодические испытания

А) Периодического контроля качества продукции

В) Контроля стабильности технологического процесса в период между предшествующими и очередными испытаниями

С) Все верны

D) Подтверждения возможности продолжения изготовления изделий по действующей документации

Е)  Подтверждение уровня качества продукции выпущенной в течении контролируемого периода

**************************************************************************

274.1 Для какой продукции предназначены периодические испытания

А) Серийного производства

В) Единичного производства

С) Серийного и единичного производства

D) Нет правильного

Е)  Все  верны

**************************************************************************

275.1 Какие образцы предоставляют для испытания продукции

А) Все верны

В) Отобранные в соответствии с СТ РК

С) ТУ

D) Прошедшие приемосдаточные испытания

Е)  Нет правильного

**************************************************************************

276.1 С какой целью проводят типовые испытания

А) Для контроля стабильности продукции

В) Для оценки эффективности и целесообразности измерений

С) Для определения соответствия продукции

D) Для определения возможности и целесообразности

Е)  Нет верного

**************************************************************************

277.1 Какие испытания проводят выборочно для контроля стабильности качества образцов готовой продукции

А) Сертификационные

В) Инспекционные

С) Эксплуатационные

D) Периодические

Е)  Типовые

**************************************************************************

278.1  Какая организация проводит инспекционные испытания

А) Все верны

В) Органы госнадзора

С) Органы ведомственного контроля

D) Организации осуществляющие внешне торговые операции

Е)  Нет правильного

**************************************************************************

  - С какой целью проводят сертификационные испытания

А) Для надежности

В) Для определения соответствия продукции требованиям безопасности и охраны окружающей среды

С) Для экономичности

D) Для сортировки

Е)  Нет правильного

**************************************************************************

  - Что выдается по результатам испытаний продукции

А) Сертификат

В) Грамота

С) Диплом

D) Акт

Е)  Знак соответствия

**************************************************************************

281. 1 За чем проводят подконтрольную эксплуатацию

А) Для достоверности

В) Для данных

С) Для анализа

D) Для подтверждения соответствия продукции требованиям НТД в условиях ее применения

Е)  Для отчетности

**************************************************************************

282.1  С какой целью проводят эксплуатационные периодические испытания

А) Для контроля стабильности

В) Для определения соответствия

С) Для определения возможности или целесообразности в дальнейшей эксплуатации продукции

D) Для испытания продукции

Е)  Для отчетности

**************************************************************************

  - Какая цель совмещения испытаний

А) Экономия средств и времени

В) Проверки

С) Реализация

D) Поставки

Е) Нет верного

**************************************************************************

  - Совокупность свойств продукции обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением

А) Показатели качества

В) Характеристика продукции

С) Качество продукции

D) Полезность продукции

Е) Пригодность продукции

************************************************************************

  - Признаки продукции подразделяются на

А) Качественные и некачественные

В) Однократные и многократные

С) Базовые и относительные

D) Единичные и комплексные

Е) Качественные и количественны

**************************************************************************

286.1  Количественные признаки продукции, характеризующие ее свойство или состояние, называются

А) Характеристиками продукции

В) Свойствами продукции

С) Параметрами продукции

D) Нет верного ответа

Е) Показателями продукции

**************************************************************************

287.1  По количеству характеризуемых свойств показатели качества продукции бывают

А) Все ответы верны

В) Единичные

С) Комплексные

D) Групповые

Е) Интегральные

**************************************************************************

  - Какие показатели назначения характеризуют использование продукции для тех или иных целей

А) Конструктивные

В) Показатели надежности

С) Технической эффективности

D) Функциональные

Е) Показатели состава и структуры

**************************************************************************

  - Показатели назначения характеризующие взаимозаменяемость, агрегатирование, габаритные и присоединительные размеры

А) Функциональные

В) Показатели надежности

С) Конструктивные

D) Технической эффективности

Е) Показатели состава и структуры

**************************************************************************

  - Показатели характеризующие полезный эффект и прогрессивность технических решений использованных в продукции

А) Технической эффективности

В) Показатели состава и структуры

С) Конструктивные

D) Функциональные

Е) Показатели надежности

**************************************************************************

  - 1 Показатели, характеризующие предельное содержание химических элементов или примесей в продукции

А) Конструктивные

В) Функциональные

С) Показатели состава и структуры

D) Показатели надежности

Е) Технической эффективности

**************************************************************************

  - Свойство изделия,  выполнять заданные функции,  сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей

А) Безотказность

В) Ремонтопригодность

С) Долговечность

D) Надежность

Е) Сохраняемость

**************************************************************************

293.1 Свойство изделий непрерывно сохранять работоспособность в течении определенного времени

А) Надежность

В) Ремонтопригодность

С) Безотказность

D) Долговечность

Е) Сохраняемость

**************************************************************************

  - Свойство изделия в приспособленности его к предупреждению и обнаружению повреждений и их устранений путем ремонтов и технического обслуживания

А) Долговечность

В) Ремонтопригодность

С) Сохраняемость

D) Надежность

Е) Безотказность

**************************************************************************

  - Свойство изделия сохранять работоспособность до наступления предельного состояния

А) Сохраняемость

В) Надежность

С) Безотказность

D) Ремонтопригодность

Е) Долговечность

**************************************************************************

  - Свойство изделия сохранять исправное состояние в течение и после хранения и транспортирования

А) Сохраняемость

В) Надежность

С) Безотказность

D) Ремонтопригодность

Е) Долговечность

**************************************************************************

  - Показатели, характеризующие систему «человек-изделие»

А) Стандартизации и унификации

В) Эргономические

С) Безопасности

D)  Надежности

Е) Технологичности

**************************************************************************

  - Какие показатели характеризуют рациональность форм, совершенство конструкций, соответствие моде, цветовую гамму и тд.

А) Эргономические

В) Стандартизации и унификации

С) Эстетические

D)  Безопасности

Е) Надежности

**************************************************************************

  - Показатели, характеризующие свойства оптимального распределения затрат материалов, средств, труда при технологической подготовке производства

А) Эргономические

В) Стандартизации и унификации

С) Безопасности

D)  Надежности

Е) Технологичности

**************************************************************************

  - . Показатели, учитывающие наличие в изделии стандартных, унифицированных и оригинальных составных частей

А) Безопасности

В) Надежности

С) Технологичности

D)  Эргономические

Е) Стандартизации и унификации

**************************************************************************

  - По какой формуле определяют скорость циркуляции воздуха в полезном объеме камеры

А) tнер=tj max-tj min

В) Тка=min q (Тqка)

С) Vmax=maxj; (Vj) или Vmin=min(Vj)

D) ∆=tjк-tв

Е) ∆з.у=tз.у-tjk

**************************************************************************

  - По какой формуле вычисляют погрешность измерительного устройства камеры

А) ∆=tjк-tв

В) ∆з.у=tз.у-tjk

С) ∆и.у=max(|∆пр|, |tпр-tjk|)

D) Тка=min q (Тqка)

Е) tнер=tjmax-tjmin

**************************************************************************

  - Если сопротивление и электрическая прочность изоляции соответствуют значения, результаты испытаний считают

А) хорошими

В) плохими

С) удовлетворительными

D) отличными

Е) недоработанными

**************************************************************************

  - Давление, характеризующееся быстрым изменением во времени его величины

А) атмосферное давление

В) динамическое давление

С) вакуумное давление

D) механическое давление

Е) инсталляционное давление

**************************************************************************

  - В каких единицах измеряется момент силы

А) паскаль

В) вольт

С) ампер

D) кельвин

Е) ньютон (Н) на метр

**************************************************************************

  - Прямые методы определения влажности?:

А) электрические;

В) основанные на отгонке воды;

С) по сухому остатку;

D)  естественное выпаривание;

Е) экономические;

**************************************************************************

307.1 Косвенные методы определения влажности?:

А) основанные на отгонке воды;

В) естественное выпаривание.

С) электрические;

D)  дегустация.

Е) экономические;

**************************************************************************

308.1 Потери продуктов при хранении - следствие…

А) биологических и физических  свойств;

В) физических и  структурных свойств;

С) биохимических и органолептических свойств.

D) физических и физиологических свойств;

Е) от содержания жиров;

**************************************************************************

309.1 Сколько существует видов потерь?:

А) 2;

В) 3;

С) 4;

D) 5.

Е) 6;

**************************************************************************

310. 1 Назовите виды потерь?:

А) потери массы и потери  количества;

В) потери  вследствие плохого хранения;

С) потери массы и потери качества;

D) физические потери;

Е)  потери жира;

**************************************************************************

311.1 Уменьшение массы продукта при хранении может произойти вследствие…?:

А) химических  явлений и биологических процессов;

В) вследствие дыхания;

С) вследствие испарения.

D) физических явлений и биологических процессов;

Е)  потери жиров;

**************************************************************************

312.1 Продукт труда, удовлетворяющий каким-либо потребностям человека и предназначенный для продажи - это?:

А) продукция;

В) товар;

С) услуга;

D) работа;

Е)  процесс;

**************************************************************************

313.1 Что служит основой нормирования качества сырья?:

А) законы;

В) стандарты;

С) система стандартизации;

D) НПА;

Е)  ТУ;

**************************************************************************

314.1 Международная организация по стандартизации?:

А) ГОСТ;

В) ВТО;

С) ВОЗ;

D) МОС;

Е)  ИСО;

**************************************************************************

315.1 Деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в сфере науки, техники и экономики, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной степени - это?:

А) экономия;

В) метрология;

С) сертификация;

D) стандартизация;

Е) аккредитация;

**************************************************************************

316.1 Как называют нормы качества с-х продуктов при продаже их государству?:

А) заготовительные кондиции;

В) базисные кондиции;

С) ограничительные кондиции;

D) система кондиции;

Е) экспортные кондиции;

**************************************************************************

317.1 Какие кондиции подразделяют на базисные и ограничительные?:

А) базисные кондиции;

В) заготовительные кондиции;

С) ограничительные кондиции;

D) система кондиции;

Е) экспортные кондиции;

**************************************************************************

318.1 Эти кондиции полностью включены в государственные стандарты на сортовые  качества семян:

А) ограничительные кондиции;

В) базисные кондиции;

С) система кондиции.

D) кондиции на посевной материал.

Е) экспортные кондиции;

**************************************************************************

319. 1 Это предельно допустимая норма качества продукта при продаже государству:

А) заготовительные кондиции;

В) система кондиции;

С) базисные кондиции;

D) ограничительные кондиции.

Е) экспортные кондиции;

**************************************************************************

320. 1 По этим нормам качества руководствуются при переработке продуктов в местах производства:

А) базисные кондиции;

В) система кондиции;

С) промышленные кондиции;

D) заготовительные кондиции.

Е) экспортные кондиции;

**************************************************************************

321.1 Эти кондиции составляют с учетом требований к качеству товаров на мировом рынке…:

А) экспортные кондиции;

В) система кондиции;

С) промышленные кондиции;

D) заготовительные кондиции.

Е) базисные кондиции;

**************************************************************************

322.1 Назовите методы определения качества продуктов?:

А) точечные пробы, дегустация, удаление сорных примесей;

В) органолептические, выявление «силы пшеницы», определение белизны клейковины;

С) сенсорные, лабораторные, дегустация;

D) физические, экспертный, точечные пробы.

Е) экономические, органолептические,

**************************************************************************

323.1 Назовите виды потерь продукции при хранении?

А) массы и качества;

В) веса и качества;

С) веса и количества;

D) объема и хранения;

Е) посевной материал, первичная обработка;

**************************************************************************

324.1 Испарение влаги – это?

А) пример энергетических потерь;

В) пример биологических потерь;

С) пример физических потерь;

D) пример пищевых потерь;

Е) конденсация;

**************************************************************************

325.1 Совокупность свойств, обуславливающих пригодность продукции удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением – это?

А) долговечность продукции;

В) эстетические характеристики;

С) безопасность продукции;

D) качество продукции.

Е) вкусовые достоинства;

**************************************************************************

  - Термин «идентификация» от лат. «identificare» , переводится как?

А) Отождествлять

В) Понимать

С) Устанавливать

D) Обращать

Е) распознать

**************************************************************************

  - Процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на сертификацию продукциям требованиям, предъявленным к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции)?

А) Ассортиментная идентификация

В) Качественная идентификация

С) Партионная идентификация

D) Видовая идентификация

Е) Идентификация продукции

**************************************************************************

  - Сколько существует задач по идентификации?

А) 3

В) 2

С) 1

D) 4

Е) 5

**************************************************************************

  - Ассортиментная, качественная, партионная относятся к ?

А) Задачам

В) Целям

С) Видам

D) Условиям

Е) Процедурам

**************************************************************************

330. 1. Ассортиментная (видовая) идентификация – это?

А) Установления соответствия наименования продукции по ассортиментной принадлежности, обусловливающей предъявляемые к нему требования.

В) Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

С) Установление принадлежности представленной части продукции конкретной товарной партии.

D) Процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на сертификацию продукциям требованиям, предъявленным к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции).

Е) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

331. 1 Качественная (квалиметрическая) идентификация – это?

А) Установления соответствия наименования продукции по ассортиментной принадлежности, обусловливающей предъявляемые к нему требования.

В) Установление принадлежности представленной части продукции конкретной товарной партии.

С) Процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на сертификацию продукциям требованиям, предъявленным к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции).

D) Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

Е) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

332.1 Партионная идентификация – это?

А) Установление принадлежности представленной части продукции конкретной товарной партии.

В) Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

С) Установления соответствия наименования продукции по ассортиментной принадлежности, обусловливающей предъявляемые к нему требования.

D) Процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на сертификацию продукциям требованиям, предъявленным к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции).

Е) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

**************************************************************************

333.1 Критерии идентификации – это?

А) Установление принадлежности представленной части продукции конкретной товарной партии.

В) Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

С) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

D) Установления соответствия наименования продукции по ассортиментной принадлежности, обусловливающей предъявляемые к нему требования.

Е) Процедура, посредством которой устанавливается соответствие представленной на сертификацию продукциям требованиям, предъявленным к данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции).

**************************************************************************

334.1  Среди перечисленных требований наибольшую значимость имеет?

А) Объективность

В) Типичность

С) Сопоставимость

D) Проверяемость

Е)  Трудность

**************************************************************************

335.1 Объект по идентифицирующим критериям может служить гарантией надежности и достоверности идентификации – это?

А) Трудность фальсификации

В)Проверяемость критерий

С) Сопоставимость

D) Объективность

Е)  Типичность

**************************************************************************

336.1 Органолептический показатель – это?

А) Характеристики физических и химических свойств продукции, определяемые измерительными методами испытаний.

В) Характеристики основополагающих потребительских свойств продукции, определяемые с помощью органов чувств человека.

С) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

D) Процедура, обеспечивающая в сфере производства, обращения, эксплуатации однозначное распознавание определенной продукции по отличительным признакам.

Е)  Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

**************************************************************************

337. 1Физико – химический показатель – это?

А) Характеристики основополагающих потребительских свойств продукции, определяемые с помощью органов чувств человека.

В) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

С) Характеристики физических и химических свойств продукции, определяемые измерительными методами испытаний.

D) Процедура, обеспечивающая в сфере производства, обращения, эксплуатации однозначное распознавание определенной продукции по отличительным признакам.

Е)  Установление соответствия продукции требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией.

**************************************************************************

338.1 Сколько этапов включает процедура идентификации?

А) 3

В) 2

С) 1

D) 4

Е) 5

**************************************************************************

339. 1 Измерительный метод подразделяется на ?

А) Физический и органолептический

В) Химический и органолептический

С) Физический и химический

D) Химический, физический и органолептический

Е)  Биологический и химический

**************************************************************************

340. 1 Пересортица – это?

А) Характеристики физических и химических свойств продукции, определяемые измерительными методами испытаний.

В) Характеристики основополагающих потребительских свойств продукции, определяемые с помощью органов чувств человека.

С) Процедура, обеспечивающая в сфере производства, обращения, эксплуатации однозначное распознавание определенной продукции по отличительным признакам.

D) Характеристики продукции, отождествлять наименование представленной продукции с наименованием, указанным на маркировке или в нормативных, товаросопроводительных документах, а также с требованиями, установленными нормативными документами.

Е)  Отрицательный результат идентификации констатируется как вид качественной фальсификации.

**************************************************************************

341.1 Сколько требований существует по показателю идентификации?

А) 3

В) 5

С) 4

D) 2

Е) 6

**************************************************************************

342.1 Сколько существует средств идентификации?

А) 9

В) 12

С) 11

D) 13

Е) 10

**************************************************************************

343.1 Недостатком органолептической оценки является?

А) Простота

В) Доступность

С) Быстрота

D) Субъективизм

Е) Дешевизн

**************************************************************************

344 . Какой показатель относится к показателю безопасности и не могут быть критериями идентификации?

А) органолептический

В) физико – химический

С) показатель безопасности

D) биологический

Е) Микробиологический

**************************************************************************

345. 1 Для каких показателей определяют с помощью стандартных веществ, образцов, измерительных приборов?

А) Физические

В) Биологические

С) Органолептические

D) Физико – химические

Е) Химические

**************************************************************************

346.1 Какие формы подтверждения соответствия вы знаете?

А) Принудительная, добровольно-принудительная

В) Общеобязательная, дополнительная

С) Основная, дополнительная

D) Обязательная, добровольная

Е) Государственная, частная

**************************************************************************

347.1 Сколько  форм осуществления обязательного подтверждения соответствия?

А) 1

В) 10

С) 2

D) 20

Е) 0

**************************************************************************

348.1 Одна из форм обязательного подтверждения соответствия:

А) Принятия предприятием-изготовителем (исполнителем) декларации о соответствии

В) Принятие предприятием-изготовителем знака соответствия

С) Добровольная сертификация

D) Получение протокола испытаний предприятием-изготовителем

Е) Регистрация товарного знака

**************************************************************************

349.1  Одна из форм обязательного подтверждения соответствия:

А) Проведение обязательной сертификации

В) Проведение добровольной сертификации

С) Принятие предприятием-изготовителем знака соответствия

D) Получение протокола испытаний

Е) Принятие товарного знака

**************************************************************************

350.1  Что не указывается в сертификате соответствия?

А) наименование сертифицированной продукции, позволяющее ее идентифицировать

В) наименование нормативного правового акта в области технического регулирования, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация

С) Информация о сотрудниках органа, выдавшего сертификат

D) информация о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях

Е)  срок действия сертификата

**************************************************************************

351.1. На какой срок выдается сертификат соответствия на серийно выпускаемую продукцию?

А) 10 лет

В) Срок установлен схемой подтверждения соответствия

С) 5 лет

D) 3 года

Е) на вечно

**************************************************************************

352.1.  Задача контроля:

A) установление соответствия характеристик продукции заданным в нормативных

документах требованиям, в том числе и по результатам испытаний;

B) получение количественных или качественных оценок характеристик продукции;

C) получение качественных оценок характеристик продукции;

D) получение количественных оценок характеристик продукции;

E) все ответы правильные.

*****************************************************************************

353.1. В зависимости от объекта контроля может быть контроль:

A) продукции, услуг;

B) услуг, систем качества, персонала;

C) продукции, систем качества;

D) нет правильного ответа.

E) продукции, услуг, систем качества, персонала;

****************************************************************************

354.1. В зависимости от средств контроля различают контроль:

A) летучий, периодический, непрерывный;

B) сплошной, выборочный;

C) активный, пассивный;

D) визуальный, органолептический, инструментальный;

E) выборочный, сплошной, активный, пассивный.

****************************************************************************

355.1. На этапе производства проводят следующие испытания:

A) доводочные, предварительные, приемочные;

B) исследовательские, доводочные, приемочные;

C) периодические, инспекционные, доводочные;

D) подконтрольная эксплуатация, эксплуатационные периодические, инспекционные.

E) квалификационные, предъявительские, приемосдаточные, периодические, типовые, инспекционные, сертификационные;

****************************************************************************

356.1. Приемочные испытания проводят для:

A) определения целесообразности и возможности постановки продукции на производство;

B) принятия решения о пригодности продукции к поставке или ее использованию;

C) определения возможности предъявления образцов на периодические испытания;

D) контроля стабильности качества образцов готовой продукции;

E) все ответы правильные.

****************************************************************************

357.1. Приемосдаточные испытания проводят для:

A) определения возможности предъявления образцов на приемочные испытания;

B) контроля продукции одного типоразмера, по единой методике;

C) принятия решения о пригодности продукции к поставке или ее использованию;

D) контроля стабильности качества образцов готовой продукции и продукции, находящейся в эксплуатации;

E) нет правильного ответа.

****************************************************************************

358.1. По условиям и месту проведения различают испытания:

A) лабораторные, стендовые, полигонные, натурные, испытания с использованием моделей;

B) государственные, межведомственные, ведомственные;

C) нормальные, ускоренные, сокращенные;

D) функциональные, на надежность, на прочность, на устойчивость, на безопасность;

E) нет правильного ответа.

****************************************************************************

359.1. Основными составляющими процесса испытаний являются следующие:

A) объект испытаний, условия испытаний, средства испытаний, исполнители испытаний;

B) программа испытаний, методики испытаний, средства испытаний;

C) объект испытаний, программа испытаний, средства испытаний, стандарты на персонал;

D) объект испытаний, условия испытаний, средства испытаний, исполнители испытаний, стандарты на персонал;

E) нет правильного ответа

********************************************************************************

360.1. Методика испытаний включает следующие разделы:

A) область применения, объект испытаний, определяемые характеристики, условия испытаний, средства испытаний, порядок проведения испытаний, обработка данных и оформление результатов испытаний, требования безопасности и охраны окружающей среды;

B) область применения, определяемые характеристики, условия испытаний, средства испытаний, порядок проведения испытаний;

C) область применения, объект испытаний, условия испытаний, средства испытаний, порядок проведения испытаний, обработка данных;

D) область применения, последовательность испытаний, номенклатура определяемых характеристик, технические требования к продукции, общие условия испытаний;

E) нет правильного ответа.

********************************************************************************

- 1 Основная задача контроля за правильностью проведения испытаний:

A) проверка наличия аттестованных методик измерений и испытаний

B) выдача акта

предотвращение постановки на производство и выпуска новых видов продукции не удовлетворяющей потребностям современного рынка

C) подача заявки

D) проведение сравнительных испытаний на соответствие международным стандартам и E) рекомендациям

********************************************************************************

362.1 Для проведения проверки назначается

A) юридическое лицо

B) физическое лицо

C) посторонний человек

D) государственный инспектор

E) министр

********************************************************************************

  - Правила применения определённых признаков и средств контроля

A) система контроля

B) система ведомственного контроля

C) средство контроля

D) принцип измерения

E) метод контроля

********************************************************************************        	364.1 Нарушения по составу комиссии

A) организационные

B) технические

C) методические

D) периодические

E) систематические

***************************************************************************        365.1 Камеры должны обеспечивать

A) создание и поддержание заданных режимов испытаний, запись, регистрацию режимов

B) НТД на изделие

C) теплоустойчивость

D) солнечное излучение

E) конечную стабилизацию

***************************************************************************             366.1 Чем должны быть снабжены камеры

A) начальной стабилизацией

B) устройством аварийной сигнализации

C) интегральной плотностью тока

D) НТД на изделия

E) массовую концентрацию пыли

***************************************************************************           	367.1 Какие камеры применяют для испытаний на теплоустойчивость

A) термобарокамеры, термовлагокамеры

B) камеры режимов испытаний

C) интегральные камеры

D) холодильные камеры

E) измерительные камеры

***************************************************************************         368.1 Какие камеры применяются при проведении климатических испытаний

A) интегральные камеры

B) холодильные камеры

C) испытательные

D) измерительные камеры

E) термобарокамеры

***************************************************************************          369.1 При помощи, какой жидкости создается температура в камере

A) муравьиная кислота

B) вода

C) этиленгликоль

D) пропиленгликоль

E) азотная кислота

***************************************************************************

370.1 Каким методом создается температура в камере

A) статистическим

B) косвенным

C) статическим

D) совокупным

E) дифференциальным

***************************************************************************

371.1  Каким образом регулируют мощность электронагревателя теплообменника

A) изменением потока жидкости

B) циркуляцией этиленгликоля

C) изменением интегральной плотности потока

D) изменением количества теплоты

E) изменением напряжения поступающего нагревателю

***************************************************************************

372.1 Какие камеры используются для испытаний изделий на влагостойкость, брызгозащищенность

A) камеры с изменяемой температурой и влажностью

B) камеры влаги, дождя

C) камеры режимов испытаний

D) холодильные камеры

E) испытательные камеры

***************************************************************************

373.1 Аббревиатура Государственных испытательных центров:

A) ГИЦ

B) ГОГИП

C) БИП

D) КИПП

E)  ГЦ

***************************************************************************

374.1  При какой аттестации испытательная организация аккредитуется с выдачей аттестационного свидетельства на право проведения испытаний закрепленных видов продукции и проведения закрепленных видов испытаний

A) вторичной

B) первичной

C) периодической

D) внеочередной

E)  очередная

***************************************************************************

375. 1 Правила применения определенных принципов и средств испытаний – это …

A) правила

B) инструкции

C) методика

D) измерение

E) метод испытаний

***************************************************************************

376.1 Какая проводится аттестация при существенных изменениях номенклатуры закрепленной продукции, закрепленных видов испытаний или технической базы

A) первичная

B) внеочередная

C) периодическая

D) вторичная

E) повторная

***************************************************************************

377.1 Результаты первичной аттестации опытных образцов и серийно выпускаемого оборудования оформляются

A) сертификатом

B) актом

C) протоколом

D) декларацией

E) специальным аттестатом

***************************************************************************

378.1 Опытные образцы испытательного оборудования представляются на аттестацию

A) предприятием-разработчиком

B) предприятием-изготовителем

C) головной организацией

D) потребителем

E) продавцом

***************************************************************************

379.1  Какая аттестация испытательного оборудования применяется для использования продукции поставляемой и применяемой заказчиком

A) внеочередная

B) первичная

C) вторичная

D) очередная

E) периодическая

***************************************************************************

380.1 Как называется контроль, производимый после какой-либо операции:

A) летучий

B) операционный

C) периодический

D) визуальный

E) инструментальный

***************************************************************************

381.1 Под обеспечением единства результатов испытаний понимают:

A) комплекс мероприятий, направленных на достижение требуемых точности и достоверности результатов испытаний;

B) устранение недопустимых расхождений в результатах повторных испытаний у поставщика и потребителя;

C) комплекс научно-технических и организационных мероприятий, методов и средств, направленных на достижение требуемых точности, воспроизводимости и достоверности результатов испытаний;

D) показатели достоверности результатов контрольных испытаний;

E) нет правильного ответа.

***************************************************************************

382.1 Интервальную оценку можно представить следующим образом:

A)

B)

C)

D)

E)

***************************************************************************

383.1  Показатели воспроизводимости делятся на:

A) показатели достоверности и повторяемости;

B) показатели точности и достоверности;

C) показатели повторяемости и точности;

D)  показатели повторяемости (сходимости) и межлабораторной воспроизводимости;

E) нет правильного ответа.

****************************************************************************

384.1. К основным воздействующим факторам относят:

A) ударные нагрузки, климатические, биологические, специальные среды;

B) механические, климатические, биологические, специальные среды, ионизирующие и электромагнитные излучения;

C) температура, влажность, атмосферное давление, газы и пары;

D) кислоты, вибрация, линейные ускорения, солнечное излучение;

E) газы и пары, акустический шум, температура, влажность.

****************************************************************************

385.1  К механическим воздействиям относятся:

A) статические, вибрационные и ударные нагрузки, линейные ускорения и акустический шум;

B) ударные нагрузки, влажность, атмосферное давление, газы и пары, акустический шум;

C) изгиб, кручение, газы и пары, вибрация;

D) линейные ускорения, растяжение, срез, атмосферное давление;

E) вибрация, акустический шум, атмосферное давление.

****************************************************************************

386.1 . Условный предел упругости обозначается:

A)

B)

C)

D)

E)

****************************************************************************

387.1 Способность изделий выполнять свои функции и сохранять свои параметры в пределах установленных норм во время воздействия механических факторов это:

A) прочность;

B) виброустойчивость;

C) устойчивость;

D) твердость

E) нет правильного ответа.

****************************************************************************

388. 1 Условный предел текучести обозначается:

A)

B)

C)

D)

E)

****************************************************************************

389.1 . Относительная влажность, оцениваемая по шкале в 80% соответствует:

A) очень влажно;

B) нормально;

C) влажно;

D) сухо;

E) очень сухо.

****************************************************************************

390.1 . Основными параметрами ударного процесса являются:

A) скорость, ускорение, напряжение;

B) ускорение, перемещение, скорость, деформация;

C) вибрация, ускорение, деформация;

D) ускорение, вибрация, напряжение, деформация;

E) деформация, ускорение, сила, напряжение

****************************************************************************

391.1. Относительное удлинение определяется по формуле:

A)

B)

C)

D)

E)

****************************************************************************

  - Цель определительных испытаний:

A) оценка влияния вносимых в ТД образцов

B) нахождение значений одной или нескольких величин с заданной точностью и достоверностью

C) определение возможности предъявления образцов на приемочные испытания

D) определение целесообразности

E) проведение на любых стадиях жизненного цикла

****************************************************************************

393.1 Что входит в систему технического контроля

A) Метод контроля

B) Контроль геометрических параметров

C) Специальный контроль

D) Пассивный контроль

E) Выборочный контроль

****************************************************************************

  - Контроль может быть

A) Механический

B) Физический

C) Разрушающий и неразрушающий

D) Химический

E) Микро и макро

****************************************************************************

  - Что является разновидностью контроля

A) Разрушение продукции

B) Исследование продукции

C) Испытательное оборудование

D) Испытания продукции

E) Программы, методики

****************************************************************************

  - На стадии исследования какие проводятся испытания:

A) доводочные

B) исследовательские

C) предварительные

D) приемочные

E) периодические

****************************************************************************

397. 1 В скольких этапах рекомендуется проводить оценку технического уровня

A) в 3 этапа

B) в 1 этап

C) в 4 этапа

D) в 5 этапов

E) в 2 этапа

****************************************************************************

398.1 Какие рекомендуются этапы для оценки технического уровня

A) научный и инженерный

B) технический и оценочный

C) приемочный и доводочный

D) экспертный и расчетный

E) нет правильного ответа

****************************************************************************

  - Контроль, при котором при изготовлении деталей и узлов встраиваются автоматические средства контроля, с помощью которых осуществляется непрерывный контроль:

A) технологический

B) операционный

C)  автоматический

D) автоматизированный

E) инструментальный

****************************************************************************

- 1 Контроль, осуществляемый при помощи измерительного инструмента, калибров, приборов:

A) инструментальный

B) технологический

C)  операционный

D) автоматизированный

E) автоматический

********************************************************************

401.1 Основной документ для проведения испытаний конкретной продукции

A) Программа испытания

B) Методика испытаний

C)  Заявка на испытание

D) Протокол испытаний

E) Методичка испытаний

****************************************************************************

402.1 Что не входит в программу испытаний?

A) Область применения и назначения

B) Последовательность испытаний

C)  Номенклатура определенных характеристик, технических требований продукции

D) Общие условия испытаний

E) Сертификация продукции

****************************************************************************	403.1 Осуществление, какой поверки проводят территориальные органы Госстандарта

A) Ведомственную

B) Внеплановую

C) Периодическую

D) Государственную

E) Метрологическую

****************************************************************************

  - Ведомственную поверку осуществляют

A) НаЦЭкС

B) Орган по аккредитации

C) Госстандарт

D) Метрологические службы предприятий

E) Органы Госнадзора

****************************************************************************

  - Вид контроля, когда объект подвергается осмотру и определяется его соответствие требованиям НТД

A) визуальный

B) органолептический

C) автоматический

D) автоматизированный

E) инструментальный

****************************************************************************

  - Какого вида поверок не существует?

A) Первичных

B) Периодических

C) Внеочередных

D) Несанкционированных

E) Экспертных

****************************************************************************

  - Поверка, проводимая в соответствии с определенными требованиями НТД на методы и средства поверки:

A) Первичная

B) Экспертная

C) Внеочередная

D) Периодическая

E) Инспекционная

****************************************************************************

408.1 Поверка, проводимая при осуществлении на предприятиях метрологического надзора за состоянием и применением СИ:

A) Внеочередная

B) Первичная

C) Инспекционная

D) Экспертная

E) Периодическая

****************************************************************************	409.1 Обязательное использование каких стандартов необходимо при разработке методик испытаний

A) Региональные стандарты

B) Стандарты организации

C) Национальные стандарты

D) Международные стандарты на методы испытаний продукции

E) Межгосударственные стандарты

****************************************************************************	410.1 Что обозначает аббревиатура ВВФ?

A) Внутренние воздействующие факторы

B) Внешние вариационные факторы

C) Внутренние вариационные факторы

D)Вредные воздействующие факторы

D) Внешние воздействующие факторы

**************************************************************************

411.1 Что из ниже перечисленного не относится к содержанию метода испытаний

A) Управляемый или неуправляемый фактор воздействия

B) Определение параметров и показателей качества объекта испытаний

C)  Контроль параметров и показателей результатов испытаний

D) Сроки проведения испытаний

E)  Оценка характеристик качества испытаний продукции

**************************************************************************

412.1 Способность изделий выполнять свои функции и сохранять свои параметры в пределах установленных норм во время воздействия механических факторов

A) Прочность к воздействию внешних факторов

B) Устойчивость  к воздействию механических факторов

C)  Прочность к воздействию резонансных факторов

D) Упругость к воздействию механических факторов

E)  Мягкость  к воздействию механических факторов

**************************************************************************

413.1 Поверка, проводимая органами государственной метрологической службы при метрологической экспертизе средств измерений

A) Инспекционная

B) Внеочередная

C)  Периодическая

D) Несанкционированная

E) Экспертная

**************************************************************************

  - Поверка, проводимая при эксплуатации и хранении через определенные межповерочные организации

A) Внеочередная

B) Экспертная

C) Инспекционная

D) Первичная

E) Периодическая

**************************************************************************

415.1 Поверка, проводимая при выпуске средств измерений из производства и после ремонта:

A) периодическая

B)  инспекционная

C) внеочередная

D) экспертная

E) первичная

**************************************************************************

  - Чем должна быть снабжена методика испытаний для проведения испытаний

A) Протоколом испытаний

B) Актом испытаний

C) Результатом испытаний

D) Аттестатом испытаний

E) Сертификатом испытаний

**************************************************************************

417.1 С какой целью проводят периодические испытания

A) периодического контроля качества изделий

B) подтверждения возможности продолжения изготовления изделий по действующей документации

C) Все верны

D) контроля стабильности технологического процесса в период между очередными испытаниями

E) подтверждения уровня качества изделия, выпущенного в течении контролируемого периода

**************************************************************************

418.1 Для чего проводят приемосдаточные испытания

A) Для нумерации продукции

B) Для уничтожения продукции

C) Для принятия решения о пригодности продукции к поставке или ее использованию

D) Все верны

E) Нет верного

**************************************************************************

419.1 Что контролируют при испытаниях изделия

A) Основные параметры и работоспособность

B) Пригодность

C) Надежность

D) Нет правильного

E)  Все  верны

**************************************************************************

420. 1. В каком порядке испытаний установлены продукции единичного производства

A) Техническом требовании

B) ТУ

C) Нет правильного

D) Техническом задании

E)  Все  верны

**************************************************************************

421.1 С какой целью проводят периодические испытания

A) Периодического контроля качества продукции

B) Контроля стабильности технологического процесса в период между предшествующими и очередными испытаниями

C) Все верны

D) Подтверждения возможности продолжения изготовления изделий по действующей документации

E) Подтверждение уровня качества продукции выпущенной в течении контролируемого периода

**************************************************************************

422.1 Для какой продукции предназначены периодические испытания

A) Серийного производства

B) Единичного производства

C) Серийного и единичного производства

D) Нет правильного

E) Все  верны

**************************************************************************

423.1 Какие образцы предоставляют для испытания продукции

A) Все верны

B) Отобранные в соответствии с СТ РК

C) ТУ

D) Прошедшие приемосдаточные испытания

E) Нет правильного

**************************************************************************

424.1С какой целью проводят типовые испытания

A) Для контроля стабильности продукции

B) Для оценки эффективности и целесообразности измерений

C) Для определения соответствия продукции

D) Для определения возможности и целесообразности

E) Нет верного

**************************************************************************

425.1 Какие испытания проводят выборочно для контроля стабильности качества образцов готовой продукции

A) Сертификационные

B) Инспекционные

C) Эксплуатационные

D) Периодические

E) Типовые

**************************************************************************

426.1 Какая организация проводит инспекционные испытания

A) Все верны

B) Органы госнадзора

C) Органы ведомственного контроля

D) Организации осуществляющие внешне торговые операции

E) Нет правильного

**************************************************************************

427.1 С какой целью проводят сертификационные испытания

A) Для надежности

B) Для определения соответствия продукции требованиям безопасности и охраны окружающей среды

C)Для экономичности

D) Для сортировки

E) Нет правильного

**************************************************************************

428.1 Что выдается по результатам испытаний продукции

A) Сертификат

B) Грамота

C) Диплом

D) Акт

E) Знак соответствия

**************************************************************************

429.1 За чем проводят подконтрольную эксплуатацию

A) Для достоверности

B) Для данных

C) Для анализа

D) Для подтверждения соответствия продукции требованиям НТД в условиях ее применения

E) Для отчетности

**************************************************************************

430.1  С какой целью проводят эксплуатационные периодические испытания

A) Для контроля стабильности

B) Для определения соответствия

C) Для определения возможности или целесообразности в дальнейшей эксплуатации продукции

D) Для испытания продукции

E) Для отчетности

**************************************************************************

431.1 Какая цель совмещения испытаний

A) Экономия средств и времени

B) Проверки

C) Реализация

D) Поставки

E) Нет верного

**************************************************************************

432.1Совокупность свойств продукции обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением

A) Показатели качества

B) Характеристика продукции

C) Качество продукции

D)  Полезность продукции

E) Пригодность продукции

**************************************************************************

433.1 Признаки продукции подразделяются на

A) Качественные и некачественные

B) Однократные и многократные

C) Базовые и относительные

D) Единичные и комплексные

E) Качественные и количественны

**************************************************************************

434.1 Количественные признаки продукции, характеризующие ее свойство или состояние, называются

A) Характеристиками продукции

B) Свойствами продукции

C) Параметрами продукции

D) Нет верного ответа

E) Показателями продукции

**************************************************************************

435.1 По количеству характеризуемых свойств показатели качества продукции бывают

A) Все ответы верны

B) Единичные

C) Комплексные

D) Групповые

E) Интегральные

**************************************************************************

436.1 Какие показатели назначения характеризуют использование продукции для тех или иных целей

A) Конструктивные

B) Показатели надежности

C)  Технической эффективности

D) Функциональные

E)  Показатели состава и структуры

**************************************************************************

437.1 Показатели назначения характеризующие взаимозаменяемость, агрегатирование, габаритные и присоединительные размеры

A) Функциональные

B)  Показатели надежности

C)  Конструктивные

D)Технической эффективности

E)  Показатели состава и структуры

**************************************************************************

438.1 Показатели характеризующие полезный эффект и прогрессивность технических решений использованных в продукции

A) Технической эффективности

B)Показатели состава и структуры

C) Конструктивные

D) Функциональные

E) Показатели надежности

**************************************************************************

439.1 Показатели, характеризующие предельное содержание химических элементов или примесей в продукции

A)  Конструктивные

B) Функциональные

C) Показатели состава и структуры

D) Показатели надежности

E) Технической эффективности

**************************************************************************

440.1 Свойство изделия,  выполнять заданные функции,  сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей

A)  Безотказность

B) Ремонтопригодность

C) Долговечность

D) Надежность

E)  Сохраняемость

**************************************************************************

441.1 Свойство изделий непрерывно сохранять работоспособность в течении определенного времени

A)  Надежность

B) Ремонтопригодность

C)  Безотказность

D) Долговечность

E) Сохраняемость

**************************************************************************

  - Свойство изделия в приспособленности его к предупреждению и обнаружению повреждений и их устранений путем ремонтов и технического обслуживания

A)  Долговечность

B) Ремонтопригодность

C)  Сохраняемость

D) Надежность

E)  Безотказность

**************************************************************************

443.1 Свойство изделия сохранять работоспособность до наступления предельного состояния

A)  Сохраняемость

B) Надежность

C) Безотказность

D) Ремонтопригодность

E) Долговечность

**************************************************************************

444.1 Свойство изделия сохранять исправное состояние в течение и после хранения и транспортирования

A)  Сохраняемость

B) Надежность

C) Безотказность

D) Ремонтопригодность

E) Долговечность

**************************************************************************

445.1 Показатели, характеризующие систему «человек-изделие»

A)  Стандартизации и унификации

B) Эргономические

C) Безопасности

D) Надежности

E)  Технологичности

**************************************************************************

  - Какие показатели характеризуют рациональность форм, совершенство конструкций, соответствие моде, цветовую гамму и тд.

A)  Эргономические

B) Стандартизации и унификации

C) Эстетические

D) Безопасности

E) Надежности

**************************************************************************

447.1 Показатели, характеризующие свойства оптимального распределения затрат материалов, средств, труда при технологической подготовке производства

A)  Эргономические

B) Стандартизации и унификации

C) Безопасности

D) Надежности

E) Технологичности

**************************************************************************

448.1 Показатели, учитывающие наличие в изделии стандартных, унифицированных и оригинальных составных частей

A)  Безопасности

B) Надежности

C) Технологичности

D) Эргономические

E) Стандартизации и унификации

**************************************************************************

449.1 Какой объем испытываемых светильников не должен превышать

A)  0.2м3

B)0.3 см

C) 0.5 см

D) 0.5 м3

E) 0.1м3

**************************************************************************

450.1 Какими нормативными документами оформляются результаты испытаний

A) Протокол государственных испытаний

B) Аттестат испытаний

C) Сертификат испытаний

D) Протокол сертификационных испытаний

E) Акт испытаний