Контрольные вопросы по дисциплине  «метрология»

1. Общие понятия и определения метрологии.

2. Общая характеристика погрешности измерений.

3. Разновидности погрешностей измерений.

4. Методы нормирования погрешностей измерений. Классы точности средств измерений.

5. Способы уменьшения погрешности измерений.

6. Параметры, характеризующие закон распределения случайных величин.

7. Характеристика разновидностей законов рассеяния случайных величин.

8. Точечная оценка значения измеряемой величины.

9. Оценка измеряемой величины с помощью доверительных интервалов.

10. Доверительные интервалы для СКО и дисперсии.

11. Проверка нормальности распределения результатов измерений.

12. Обнаружение и исключение грубых и систематических погрешностей.

13. Обработка результатов равноточных и неравноточных измерений.

14. Обработка результатов косвенных измерений.

15. Порядок статистической обработки результатов измерений.

16. Суммирование погрешностей.

17. Методы обработки результатов одно- и многофакторных измерений.

18. Государственная система обеспечения единства измерений.

19. Системы единиц физических величин. Эталоны. Поверочные схемы.

20. Нормативно-правовые аспекты метрологии.

21. Основные функции Государственной метрологической службы.

22. Задачи Госстандарта в сфере метрологии.

23. Задачи Государственной метрологической службы по надзору и контролю по обеспечению единства измерений в стране.

24. Поверка, калибровка и испытание средств измерений.

25. Нормативная и законодательная база стандартизации.

26. Основные цели и задачи государственной системы стандартизации.

27. Цели и задачи системы сертификации продукции и услуг.

28. Структура законодательной и нормативной базы сертификации.

29. Виды и объекты сертификации.

30. Этапы процесса сертификации продукции и услуг.