План практических занятий по дисциплине «Метрология»

Тема 1. Сущность и содержание метрологии. Предмет и задачи метрологии

План занятия:

1. Предмет метрологии

2.Структура теоретической метрологии

3.. краткий очерк истории развития метрологии

Контрольные вопросы к разделу 1

1. Обоснуйте важность теоретической метрологии.

2. Что изучает теоретическая метрология?

3. Каково место метрологии среди других наук?

4. Что такое измерение? Приведите примеры измерений, постоянно встречающихся в повседневной жизни.

5. В чем заключается значимость метрологии?

6. Перечислите, из каких основных разделов состоит теоретическая метрология. Какие задачи в них решаются?

7. Сформулируйте основные этапы развития метрологии.

8. Какие основные метрологические учреждения существуют в нашей стране? Какова их сфера деятельности?

Тема  2. Организационные, научные и методические основы метрологии.

2. Физические свойства и величины

План занятий:

1. Классификация величин

2 Свойства, проявляющие себя только в отношении эквивалентности. Понятие счёта.

3. Интенсивные величины, удовлетворяющие отношением, эквивалентности и порядка. Понятие величины и контроля

4. Экстенсивные величины, удовлетворяющие отношеньям, эквивалентности, порядка и аддитивости. Понятие о единицы величины и измерении.

5. Шкалы измерений

3. Измерение и его основные операции

План занятий:

1 Элементы процесса измерений

2. Основные этапы измерений

4. Постулаты измерений

План занятий

1. Первый постулат  и следствие 1:

2. Второй постулат метрологии р:  и следствии 1

3. Постулат «пороговое несоответствие» : и следствие 1

4. Априорная информация уменьшает пороговое несоответствие из этого вытекает следствии 2:

5. Классификация измерений

План занятий

1. По общим приемам получения результатов измерений.

2. По характеристике точности измерения

3. По отношению к изменению измеряемой величины

4. В зависимости от метрологического назначения

5. В зависимости от выражения результатов измерений

6.Понятие об испытании и контроле

Контрольные вопросы к разделу 2

1. Дайте определение физической величины. Приведите примеры величин, принадлежащих к различным группам физических процессов.

2. Что такое экстенсивные и интенсивные физические величины? В чем их сходство и различие? Приведите примеры ФВ каждого вида.

3. Проанализируйте определения счета, оценивания и измерения. Выделите их общие и отличительные признаки.

4. Что такое шкала физической величины? Приведите примеры различных шкал ФВ.

5. Назовите основные операции процедуры измерения. Расскажите, как они реализуются при измерении размера детали штангенциркулем.

6. Приведите примеры измерительных преобразователей, многозначных мер и устройств сравнения, используемых в известных вам средствах измерений.

7. Какие элементы процесса измерений принадлежат к ветви реального, а какие — к ветви отражения реальности? Как они соотносятся друг с другом?

8. По каким признакам классифицируются методы измерений? Какие методы измерений вам известны?

9. Что такое средство измерений? Приведите примеры средств измерений различных ФВ.

10. Что такое условия измерений? Какие они бывают?

11. Что такое результат измерения и чем он характеризуется?

12. Сформулируйте основные этапы измерения применительно к процессу измерения микрометром диаметра детали.

13. Перечислите признаки, по которым могут быть классифицированы измерения. Расскажите о классификации измерений по каждому из названных признаков.

14. Дайте определения прямых, косвенных, совместных и совокупных измерений. Приведите примеры измерений каждого вида.

15. Что такое испытание и чем оно отличается от измерения?

16. Что такое контроль и чем он отличается от измерения? Какие виды контроля существуют?

17. Что такое вероятность ошибок I и II родов? Что они характеризуют?

Тема 3. Измеряемые величины. Международная система единиц физических величин

6. Системы физических величин и их единиц

План занятий:

1 Физические величины и системы ФВ.

2. Принципы построения систем единиц ФВ

3. Международная система единиц (система SI)

7. Воспроизведение единиц ФВ и передача их размера

План занятий:

1. Понятие о единстве измерений

2. Эталоны единиц величин

3. Поверочные схемы

4. Способы поверки средств измерений

5. Стандартные образцы

8 Эталоны единиц системы СИ

1. Эталонная база России и Казахстана

2.Эталоны основных единиц величин

3. Эталонная база в области измерений параметров ионизирующих излучений

4. Эталонная база физико-химических измерений

Контрольные вопросы к разделу3

1. Сформулируйте определение единицы физической величины. Приведите примеры единиц физических величин, относящихся к механике, магнетизму и оптике.

2. Что такое размерность физической величины? Запишите размерность следующих физических величин: паскаля, генри, ома, фарады и вольта.

3. Дайте определения системы физических величин и системы единиц физических величин. Приведите примеры основных и производных физических величин и единиц?

4. Сформулируйте основные принципы построения систем единиц физических величин.

5. Назовите производные единицы системы СИ, имеющие специальное название.

6. Какие внесистемные единицы допущены к применению наравне с единицами системы СИ?

7. Назовите приведенные значения физических величин, используя кратные и дольные приставки: 5,31013 Ом; 10,41013 Гц; 2,56107 Па; 4,67104 Ом; 0,067 м; 0,0098 с; 7,6510-3 с; 6,3410-6 Ф; 45,610-9 с; 12,310-13 Ф.

8. В чем заключается единство измерений?

9. Что такое эталон единицы физической величины? Какие типы эталонов вам известны?

10. Что такое поверочная схема и для чего она предназначена? Какие существуют виды поверочных схем?

11. Что такое поверка средств измерений и какими способами она может проводиться?

12. Для чего используются стандартные образцы? Назовите их метрологические характеристики. Приведите пример стандартных образцов.

13. Расскажите о государственных эталонах основных единиц системы СИ. Проанализируйте каждый из них с точки зрения неизменности во времени, воспроизводимости и неуничтожимости.

Тема 4 Виды и методы измерений. Виды контроля. Методика выполнения измерений

9. Классификация погрешностей

План занятий

1. Понятие погрещности

2.Погрешность результата измерения

3 Погрешность средства измерения

4. По характеру проявления

5. По способу выражения

6. По зависимости абсолютной погрешности от значений измеряемой величины

7 По влиянию внешних условий

8. В зависимости от влияния характера изменения измеряемых величии

9. Принципы оценивания погрешностей

10. Математические модели и характеристики  погрешностей

План занятий

1. Случайный процесс X(t)

2. Математическим ожиданием случайной функции X(t)

3. Дисперсией случайной функции X(t)

4 Погрешность и неопределенность

5. Правила округления результатов измерений

Контрольные вопросы

1. Перечислите возможные проявления погрешностей.

2. Назовите признаки, по которым классифицируются погрешности.

3. Сформулируйте свойства случайной, систематической и прогрессирующей составляющих погрешности измерений.

4. Приведите известные вам примеры методических погрешностей.

5. В чем заключаются принципы оценивания погрешностей?

6. Расскажите о математических моделях погрешности измерения.

7. Какие характеристики погрешностей вам известны?

8. Перечислите правила округления результатов измерений.

9. Каким образом ориентировочно оценить погрешность результата измерения по числу его значащих цифр?

Тема  5 Метрологические показатели и характеристики средств измерений.

11. Прямые многократные измерения

План занятий

1. Равноточные измерения

2 Идентификация формы распределения  результатов измерений

12. Однократные измерения

План занятий

1 Прямые однократные измерения с точным оцениванием погрешностей,

2. Прямые однократные измерения с приближенным оцениванием погрешности

13. Косвенные измерения

План занятий

1. Косвенные измерения при, линейной зависимости между аргументами.

2 Косвенные измерения при нелинейной зависимости между аргументами

3. Метод приведения.

4. Совместные и совокупные измерения

Контрольные вопросы

1. Что такое вариационный ряд и интервалы группирования? Как определяется число интервалов группирования?

2. Что такое гистограмма, полигон и кумулятивная кривая?

3. Перечислите этапы обработки результатов прямых многократных измерений.

4. Для чего необходимо идентифицировать форму закона распределения результатов измерений? Расскажите, каким образом это делается.

5. Напишите алгоритм обработки результатов однократных измерений с точным оцениванием погрешностей.

6. Как обрабатываются результаты линейных косвенных измерений?

7. В чем состоит метод линеаризации и как он используется для обработки результатов нелинейных косвенных измерений?

8. Напишите алгоритм обработки результатов косвенных измерений при использовании метода приведения.

Тема 6. . Критерии качества измерений. Систематические и случайные погрешности. Причины возникновения погрешностей

14. Классификация измерительных сигналов

1.По характеру измерения информативного и временного параметров

2. По характеру изменения во времени

3. По степени наличия априорной (предварительная) информации

15 Классификация помех

1. По месту возникновения

2. От вида включения источников помехи и измерительного сигнала в эквивалентных схемах средств измерений

3. По основным свойствам

4. Сосредоточенные помехи

5 Импульсными помехами

Контрольные вопросы разделу 6

1. Чем измерительный сигнал отличается от сигнала? Приведите примеры измерительных сигналов, используемых в различных разделах науки и техники.

2. Перечислите признаки, по которым классифицируются измерительные сигналы.

3. Чем аналоговый, дискретный и цифровой сигналы отличаются друг от друга?

4. Расскажите о характеристиках и параметрах случайных сигналов.

5. Что такое помехи, как они классифицируются? Приведите примеры помех.

6. Какие типы математических моделей измерительных сигналов используются в метрологии?

7. Сколько и каких параметров нужно знать для описания каждого из элементарных измерительных сигналов?

8. Что такое амплитудная, частотная и фазовая модуляции?

9. Что такое амплитудно-импульсная, частотно-импульсная и широт-но-импульсная модуляции?

10. Дайте определение операции квантования. Где и каким образом она используется в метрологии? Что такое погрешность квантования?

11. Дайте определение дискретизации. Расскажите о том, как проводится дискретизация измерительных сигналов. Что утверждает теорема Котельникова?

12. Какие интегральные параметры используются для описания переменных сигналов?

Тема 7. Выбор средства измерения по допустимой погрешности.

16. Понятие о средстве измерений

1 Понятие "средство измерений"(СИ)

2 Элементарные СИ

3 Статические характеристики и параметры средств измерений

4.Динамические характеристики и параметры  средств измерений

17. Классификация средств измерений

1.По роли, выполняемой в системе обеспечения единства измерений,

2. По уровню автоматизации

3. По уровню стандартизации

4. По отношению к измеряемой физической величине

5.Элементарные средства измерений

18.. Комплексные средства измерений

1. Измерительные приборы и установки

2. Измерительные системы и  измерительно-вычислительные комплексы

Контрольные вопросы к разделу 7

1. Что такое средство измерений?

2. Назовите статические характеристики и параметры средств измерений.

3. Что такое функция преобразования средства измерений? Какие виды функций преобразования используются в метрологии?

4. Назовите динамические характеристики и параметры средств измерений.

5. Что такое полоса пропускания средства измерений и как она связана с амплитудно-частотной характеристикой?

6. Каким образом классифицируются средства измерений?

7. Какие средства измерений относятся к элементарным? Какие функции они выполняют? Почему они называются элементарными?

8. Какие типы измерительных преобразователей вы знаете? Для чего предназначены аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобразователи?

9. Из чего состоит аналоговый измерительный прибор? Как устроены применяемые в них отсчетные устройства?

10. Из каких структурных элементов состоит цифровой измерительный прибор? Чем он отличается от аналогового измерительного прибора?

11. Что такое измерительно-вычислительные комплексы? Как они устроены?

12. Для чего необходимо моделировать средства измерений? Что такое математическая модель средства измерений? Какие величины она связывает между собой?

13. Дайте определение следующим понятиям: измерительная цепь, измерительный канал, структурный элемент и структурная схема.

14. Приведите примеры известных вам структурных элементов. Запишите их уравнения преобразования.

15. Перечислите этапы расчета измерительных каналов средств измерений.

19 Метрологическая характеристика СИ и их нормирование

1. Принципы выбора и нормирования метрологических характеристик средств измерений

2. Метрологические характеристики, предназначенные для определения

результатов измерений

3. Метрологические характеристики  погрешностей средств измерений

4. Характеристики чувствительности средств  измерений к влияющим величинам. Неинформативные параметры выходного Сигнала

5. Нормирование динамических характеристик средств измерений

6. Метрологические характеристики влияния  на инструментальную составляющую  погрешности измерения

7. Комплексы нормируемых метрологических  характеристик средств измерений

.8. Расчет погрешностей средств измерений по нормированным метрологическим характеристикам

9. Классы точности средств измерений

Контрольные вопросы,

1. Перечислите основные принципы, лежащие в основе выбора нормируемых метрологических характеристик средств измерений.

2. Какой нормативный документ регламентирует нормирование метрологических характеристик средств измерений?

3. На какие группы делятся нормируемые метрологические характеристики?

4. Какие метрологические характеристики относятся к характеристикам, предназначенным для определения результатов измерений?

5. Какие метрологические характеристики описывают погрешность средств измерений? Каким образом производится их нормирование?

6. Какая математическая модель используется для описания инструментальной составляющей погрешности измерения?

7. Какие метрологические характеристики описывают чувствительность средств измерений к влияющим величинам?

8. Как осуществляется нормирование динамических характеристик средств измерений?

9. Какие метрологические характеристики относятся к импедансным характеристикам средств измерений?

10. Что такое комплексы нормируемых метрологических характеристик?

11. Что такое классы точности средств измерений?

12. Какие различные способы выражения класса точности существуют?