Лабораторная работа № 1-2

Тема: Правила техники безопасности, химическое оборудование и посуда.

Способы получения в лаборатории оксидов и кислот.

Способы получения в лаборатории оснований и солей.

Цель: ознакомиться с правилами техники безопасности, реактивами и оборудованием кабинета, а также  с некоторыми способами получения неорганических веществ, объяснить происходящие явления.

Ход работы:

- Ознакомление с ПТБ при работе с реактивами и оборудованием химической лаборатории.

- Экспериментальная часть.

Правила техники безопасности, химическое оборудование и посуда.

Все химические вещества в той или иной степени ядовиты, а многие из них – огнеопасны и взрывоопасны. Поэтому, работая в лаборатории химии, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже основные правила техники безопасности.

- Работать одному в лаборатории запрещается. Приступать к работе можно только в присутствии преподавателя или лаборанта.

- Во время работы в лаборатории соблюдайте тишину, чистоту и порядок на своём рабочем месте в лаборатории. Нельзя отвлекаться от работы и отвлекать своих товарищей.

- Нельзя работать в лаборатории без халата. Он должен быть сшит только из хлопчатобумажной ткани. Запрещается держать на лабораторном столе портфель, сумку и другие посторонние предметы. Для них должно быть отведено специальное место.

- В лаборатории запрещается пить воду, принимать и хранить пищу, курить.

- При работе следует надевать очки: а) при определении температуры плавления в приборе с концентрированной серной кислотой; б) при возможном разбрызгивании и разбрасывании едких веществ (перемешивание кислот и щелочей, дробление твёрдой щелочи, хлорида цинка, сплавление в открытой чашке и т.д.); в) в случае перегонки жидкостей при пониженном давлении и при работе с вакуум – приборами; г) при работе с ампулами и запаянными трубками, изготовлении стеклянных капилляров; д) при работе со щелочными металлами и плавиковой кислотой.

- Работать с ядовитыми, раздражающими органы дыхания и сильно пахнущими веществами необходимо только в вытяжном шкафу в резиновых перчатках, а иногда – и в противогазе. Нельзя брать химические вещества незащищёнными руками. Сыпучие реактивы отбирайте только сухим шпателем или специальной ложкой.

- Приступая к выполнению работы, ознакомьтесь со свойствами применяемых в синтезе веществ (огнеопасность, токсичность и т.д.).

- Прежде чем взять необходимое количество вещества, внимательно прочитайте надпись на этикетке лабораторной посуды, в которой содержится это вещество.

- Нельзя наглухо закрывать приборы для проведения реакций, нагревания растворов и перегонки жидкостей, так как это может привести к взрыву.

- Нельзя держать при нагревании пробирку или колбу отверстием к себе или в сторону стоящего рядом человека.

- Запрещается нагревать летучие и легковоспламеняющиеся жидкости и вещества (эфиры, петролейный эфир, бензин, спирт, ацетон, сероуглерод и др.) на открытом пламени. Для этого пользуйтесь водяной баней или электрической плиткой с закрытой спиралью. При перегонке таких веществ обязательно применяйте холодильники с водяным охлаждением. Нельзя перегонять жидкости досуха – это может привести к взрыву или пожару.

- Не наклоняйтесь близко к прибору, в котором идёт реакция, нагревание или перемешивание химических веществ.

- Запрещается выливать в раковины остатки кислот и щелочей, огнеопасных и ядовитых, плохо смывающихся и сильно пахнущих жидкостей. Для этого в вытяжном шкафу или около раковины должна стоять специальная ёмкость, хорошо закрывающаяся и небьющаяся (например, пластмассовая).

- Не разрешается бросать в раковину бумагу, вату, стекло от разбитой химической посуды.

- Запрещается пробовать химические вещества на вкус, всасывать ртом любые жидкие вещества в пипетки. При исследовании запаха жидкости следует осторожно направлять к себе её пары лёгким движением руки.

- Категорически запрещается держать ртуть в открытой посуде. Все приборы, содержащие ртуть, должны быть помещены на безщелевые подносы с достаточно высокими боковыми стенками. В случае поломки прибора, содержащего ртуть, необходимо поставить об этом в известность преподавателя или лаборанта. Выливать ртуть в раковины запрещается. Разлитую ртуть собирают с помощью амальгамированной медной пластинки в специальные толстостенные банки, закрытые пробкой. Остатки ртути, попавшие в щели пола, стола и т.д., следует обработать 20% - ным водным раствором хлорида железа (III) или порошком серы.

- Металлический натрий следует хранить под слоем керосина, толуола или ксилола, не содержащих следов воды. Нельзя работать с металлическим натрием поблизости от водопроводного крана. Приступая к работе, надо насухо вытереть стол и высушить посуду, в которой будет проводиться реакция с металлическим натрием. После окончания работы нельзя сразу мыть эту посуду водой – следует сначала уничтожить остатки натрия, растворяя их в спирте. Крупные остатки натрия или его обрезки следует поместить в отдельную банку с керосином (толуолом или ксилолом).

- Концентрированные кислоты, щелочи, ядовитые и сильно пахнущие вещества обязательно хранить в хорошо вентилируемом вытяжном шкафу.

- Концентрированную соляную и азотную кислоты переливать только в вытяжном шкафу. При разбавлении кислоты необходимо осторожно, небольшими порциями, при постоянном перемешивании прибавлять кислоту к воде, а не наоборот! Глаза при этом должны быть защищены очками.

- При попадании кислот на кожу нужно быстро промыть обожжённое место струёй воды, а затем – 2-3% - ным раствором соды. При ожоге едкими щелочами надо также хорошо промыть обожжённое место водой, а затем – 2-3% - ным раствором уксусной кислоты. При случайном попадании кислоты или щелочи в глаза тотчас промыть их большим количеством воды, а затем обработать тампоном, смоченным в растворе соды или борной кислоты, и вновь промыть водой.

- Категорически запрещается хранить бром в хрупкой посуде. Для этого применяют толстостенные склянки с притёртыми пробками. Все работы с бромом следует проводить только в хорошо вентилируемом вытяжном шкафу,  в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании брома на кожу необходимо немедленно протереть обожжённое место спиртом, а затем смазать глицерином.

- Приступая к работе в лаборатории, надо ознакомиться с имеющимися средствами противопожарной безопасности (ящик с песком, асбестовые или войлочные одеяла, огнетушители и т.д.), аптечкой с набором необходимых средств оказания первой помощи, а также с их местонахождением.

- Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости должны храниться в металлических шкафах в количестве, не превышающем ежедневной потребности.

- Запрещается перегонять эфир или диоксан без предварительной проверки на содержание в них пероксидов. Это может привести к взрыву!

- Нельзя без специального разрешения преподавателя или лаборанта переносить приборы или реактивы из одной лаборатории в другую.

- К работе с сжатыми газами (баллонами) допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж по технике безопасности.

- Если около горящей горелки чувствуется запах газа, перекройте газ, поступающий к горелке. Затем проверьте исправность резинового шланга и самой горелки. При обнаружении запаха газа в лаборатории необходимо выключить газовую магистраль и тщательно проветрить лабораторию. Категорически запрещается пользоваться спичками, а также включать электрический свет.

- В случае воспламенения одежды необходимо немедленно набросить на пострадавшего халат, пиджак и т.д. Ни в коем случае не давать ему бежать, так как это усиливает пламя. При возникновении пожара нужно сразу отключить вентиляцию и электроэнергию и принять меры к ликвидации загорания. При необходимости вызвать пожарную команду. При воспламенении эфира, бензола, бензина нельзя применять для тушения воду. В этих случаях пламя тушат песком или асбестовым одеялом.

- Следует бережно и аккуратно обращаться с посудой, приборами и предметами оборудования. Старайтесь разумно экономить реактивы, воду, газ и электроэнергию.

- Уходя из лаборатории, проверьте, выключены ли вода, газ и электроэнергия на рабочем месте.

Получение оксидов

Опыт1.

Медную проволоку внести в пламя горелки. Как изменился цвет проволоки? С каким газом, входящим в состав воздуха происходит взаимодействие меди. Записать уравнение реакции, назвать вещества.

Опыт 2.

Взять металлической ложечкой немного серы (фосфора) и внести в пламя горелки. Осторожно определить запах выделяющегося газа. Записать уравнение реакции, назвать вещества.

Опыт 3.

В пробирку налить 5-6 капель раствора нитрата серебра, затем добавить такое же количество капель гидроксида натрия. Какое вещество выпадает в осадок? Раствор с осадка по возможности слить. Осадок в пробирке осторожно нагреть до почернения. Записать уравнения реакций, назвать вещества.

Опыт 4.

В фарфоровый тигель положить 5-6 кристалликов  нитрата железа (3).Прокалить содержимое на плитке. При этом происходит разложение соли с выделением кислорода, оксида азота(4)и образование оксида железа  (3).Записать уравнение реакции.

Получение гидроксидов

Опыт 1.

Подобрать из имеющихся в лаборатории реактивов растворы четырех солей, которые при взаимодействии со щелочью образуют нерастворимые основания. Поучить основания, отметить их окраску и написать уравнения реакций. Какие из полученных оснований обладают амфотерными свойствами?

Опыт 2.

Получить двумя способами гидроксид кальция, испытать индикатором реакцию среды, записать свои наблюдения и уравнения.

Опыт 3.

Налить в фарфоровую чашку 10-15 капель воды, добавить  1 каплю раствора фенолфталеина. Затем внести небольшой кусочек металлического натрия. Что происходит? Написать уравнение реакции и назвать вещества.

Получение кислот

Опыт 1.

Взять немного оксида фосфора (5) и смешать его с небольшим количеством воды. Полученный раствор испытать индикатором, написать уравнение реакции.

Опыт 2.

В пробирку с газоотводной трубкой насыпать кристаллического хлорида натрия, добавить 1-15 капель конц. серной кислоты. Конец трубки опустить в пробирку с дистиллированной водой, добавив 2 капли метил-оранжа. Записать уравнение реакции, назвать вещества.

Получение солей

Опыт 1.

Налить в пробирку 5-6 капель раствора нитрата серебра, добавит столько же хлорида калия. Записать уравнение реакции, назвать вещества.

Опыт 2.

В пробирку налить 5-6 капель хлорида бария, добавить столько же капель  раствора серной кислоты.Записать уравнение реакции, назвать вещества.

Опыт 3.

В пробирку налить 5-6 капель раствора гидроксида натрия, затем добавить 2 капли фенолфталеина и  такое же количество капель серной кислоты. Записать уравнения реакций, назвать вещества.

Опыт 4.

В пробирку с газоотводной трубкой положить 2-3 кусочка мела, добавить 10-15 капель конц. соляной кислоты. Конец газоотводной трубки опустить в пробирку с 1-2 мл баритовой воды. Записать уравнение реакций.

Контрольные вопросы:

1.Какие вещества называют оксидами, основаниями, кислотами, солями?

2.Какова классификация неорганических веществ?

3.Способы получения неорганических веществ в лаборатории?

4.Химические свойства неорганических веществ?

Лабораторная работа № 3-4

Тема: Изучить факторы, влияющие на скорость химической реакции

Цель: экспериментально доказать зависимость скорости химических реакций от различных факторов, объяснить происходящие явления

Ход работы:

Опыт 1. Зависимость скорости реакции от концентрации

Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ удобно исследовать на примере взаимодействия тиосульфата натрия с серной кислотой, идущего по реакции

Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2+ H2O + S.

Выделяющаяся сера вызывает помутнение раствора. Однако помутнение становится заметным только после того, как концентрация серы достигнет определенной величины. Время  от начала реакции (началом реакции считается момент сливания растворов) до заметного помутнения раствора зависит от скорости реакции V. Это дает возможность судить об относительной скорости реакции: чем больше скорость, тем меньше время.

Приготовьте три раствора различной концентрации. Для этого возьмите три сухие пробирки, внесите в первую 4 капли 1н. раствора тиосульфата натрия и восемь капель воды, во вторую 8 капель 1н. раствора тиосульфата и 4 капли воды, в третью 12 капель 1н. раствора тиосульфата натрия. Первую и вторую пробирку осторожно встряхните.

Добавьте в первую пробирку одну каплю 0,5н. раствора серной кислоты, одновременно включите секундомер. Измерьте время от момента добавления кислоты до появления в растворе заметной опалесценции. То же проделайте со второй и третьей пробирками.

Постройте график зависимости скорости V (ось ординат) от концентрации С (ось абсцисс). Согласно закону действия масс зависимость скорости реакции от концентрации должна выражаться прямой линией, проходящей через начало координат. Сделайте вывод о зависимости скорости реакции от концентрации.

Результаты опыта занесите в таблицу, составленную по форме  табл.5.1.

Таблица 5.1

| Количество капель |  |  | Концентрация Na2S2O3 | Промежуток времени от начала отсчета до появления мути , с | Скорость реакции, V = 1/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na2S2O3 | H2O | H2SO4 |  |  |  |

Опыт 2. Влияние температуры на скорость реакции

В три пробирки внесите 1н. раствора тиосульфата натрия, в другие три - по 10 капель 0,5н. раствора серной кислоты и опустите в них пипетки. По одной пробирке с тиосульфатом натрия и серной кислотой поставьте в большой стакан, держите при комнатной температуре. Остальные попарно поместите в два других больших стакана, опустите в них термометры, налейте в один стакан воды, нагретой на десять- одиннадцать градусов выше комнатной, в другой - выше на двадцать - двадцать один градусов. Следите за тем, чтобы температура растворов не поднималась выше указанной. Нагрев растворы, одновременно слейте их попарно, тотчас включите секундомер, определите время до начала появления мути. Полученные данные занесите в таблицу,  составленную по форме табл.5.2.

Таблица 5.2.

| N пробирки | Температура, 0С | Промежуток времени от начала отсчета до помутнения t, с | Скорость реакции, V =1/ |
| --- | --- | --- | --- |

Чему равен температурный коэффициент изучаемой реакции?

Опыт 3. Влияние катализатора на скорость реакции.

В пробирку внесите 5 капель 10% -ного раствора пероксида водорода. Отметьте, что в обычных условиях заметного разложения пероксида водорода не наблюдается. Добавьте в пробирку несколько крупинок диоксида марганца. Наблюдайте энергичное выделение кислорода. Составьте уравнение реакции. В отчете укажите, что называется катализатором, вскройте механизм его действия.

Контрольные вопросы

1. Что называется константой скорости и от каких факторов она зависит?

2. Какие реакции называются обратимыми?

3. Сформулировать закон действующих масс и привести примеры.

4. Какие из приведенных ниже систем являются гомогенными?

а) N2 + O2 <==> 2 NO

б) 2 CO + O2 <==> 2 CO

в) C + H2O ( пар  )  <==> CO + H2

г) C + H2O ( пар  )  <==> CO2 + H2

д) СаСО3 <==> СаО + CO2

5. Во сколько раз нужно повысить концентрацию кислорода в системе, где происходит реакция СН4 + 2О2 <==> СО2 + 2Н2О, чтобы скорость образования оксида углерода (IV) увеличилась в 9 раз.

Лабораторная работа № 5-6

Тема: Изучить химическое равновесие в растворах. Необратимые химические реакции.

Цель: Химическое равновесие. Смещение химического равновесия при изменениях концентраций участвующих в реакции веществ.

Ход работы:

Опыт 1. Зависимость скорости химической реакции от концентраций реагирующих веществ

а) Взаимодействие тиосульфата натрия с серной кислотой

Na2S2O3 + H2 SO4 = Na2SO4 + H2S2O3

H2S2O3 = H2O + SO2+ S

Выполнение работы: В первую пробирку налейте с бюретки 8 мл 1М раствора тиосульфата натрия, во вторую - 4 мл раствора и 4 мл воды, в третью - 2 мл тиосульфата натрия и 6 мл воды. Таким образом, при одинаковом общем объеме растворов концентрации тиосульфата натрия в пробирках относятся как 1:0,5:0,25. Включите секундомер и одновременно в первую из пробирок влейте 2 мл 1М серной кислоты. Отметьте время от момента добавления кислоты до появления в растворе опалесценции. Аналогично проделайте опыт со второй и третьей пробиркой. Результаты наблюдений запишите в таблицу:

| № | Объем, мл |  |  | Относительная концентрация Na2S2O3 | Время течения реакции t,c | Условная скорость реакции V=l/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na2S2O3 | H2O | H2 SO4 |  |  |  |
| 1 2 3 | 8 4 2 | - 4 6 | 2 2 2 |  |  |  |

Постройте график зависимости скорости реакции от концентрации, откладывая по оси абсцисс концентрацию опыта, по оси ординат - условную скорость реакции.

Опыт 2. Влияние температуры на скорость химической реакции

б) Взаимодействие тиосульфата натрия с серной кислотой при разных температурах

Выполнение работы: На 3 пробирках вместимостью по 10 мл сделайте надписи 
Na2S2O3, на остальных трех - H2 SO4. В пробирки надписью Na2S2O3 внесите пипеткой по 5 мл раствора тиосульфата натрия. Долейте дистиллированную воду до метки 10 мл. В пробирки с надписью H2 SO4 другой пипеткой внесите по 5 мл раствора серной кислоты и также долейте дистиллированную воду до метки 10 мл. Одну пробирку с тиосульфатом натрия и одну пробирку с серной кислотой вместе оставьте стоять при комнатной температуре. Остальные пробирки, опустив в них термометры, поставьте в большие стаканы вместимостью 200 - 300 мл попарно и нагрейте: одну пару выше комнатной температуры на 11 - 12℃, другую - 22 - 23℃. Следя за температурой, все время помешивайте растворы палочкой. Слейте растворы попарно в большие пробирки с номерами 1, 2, 3 и тотчас включите секундомер. Позади пробирок установите черный экран.

| № стакана | Температура опыта, ℃ | Время течения реакции t,c | Условная скорость реакции V=l/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  |  |  |

Постройте график зависимости скорости реакции от температуры, откладывая по оси абсцисс температуру опыта, по оси ординат - условную скорость реакции.

Опыт 3. Смещение химического равновесия при изменениях концентраций участвующих в реакции веществ

в) Смещение равновесия реакции между хлоридом железа и роданидом калия

Эта реакция является классическим по наглядности примером обратимой реакции, поскольку образующийся в результате реакции раствор роданида железа окрашен в красный цвет, интенсивность которого зависит от концентрации Fe(SCN)3. Смещение равновесия легко наблюдать по изменению интенсивности окраски раствора. Реакция протекает по уравнению: FeCl3 + 3KSCN = Fe(SCN)3 + 3KCl

Выполнение работы: Смешайте в стакане 10 мл 0,002М раствора хлорида железа (III) и 10 мл 0,006н. раствора роданида калия. Разлейте по 4 мл полученной смеси в 4 пробирки. Прилейте в 1 пробирку 2 - 3 капли насыщенного раствора хлорида железа (III), во вторую - 2-3 капли насыщенного раствора роданида калия, в третью всыпьте около 0,5 г хлорида калия. Перемешайте содержимое пробирок стеклянными палочками. Что происходит в этих трех пробирках? Сравните с четвертой пробиркой. Объясните наблюдаемые явления на основании принципа Ле Шателье.

Контрольные вопросы:

- Что такое скорость химической реакции?

- В каких единицах она измеряется?

- От каких факторов зависит скорость химической реакции?

- Как формулируется закон действующих масс? Каково его математическое выражение?

- Что называется катализатором?

- Какие реакции называются необратимыми и какие обратимыми?

Лабораторная работа № 7

Тема: Изучить влияние индикаторов  на растворы электролитов.

Цель: закрепить полученные теоретические знания на практике; изучить окраску индикаторов под действием растворов кислот и оснований; провести реакции ионного обмена и убедиться на опытах зависисмость степени диссоциации от различных факторов.

Ход работы:

Опыт 1 Окраска индикатора под действием раствора кислот и оснований

Водородные и гидроксид- ионы обнаруживаются индикаторами.

Выполнение работы. Возьмите 9 пробирок. В три из них налейте по 8-10 капель дистиллированной воды. В первую внесите 1 каплю раствора лакмуса, во вторую- 1 каплю фенолфталеина, в третью- 1 каплю метилового оранжевого.

Наблюдайте окраску индикаторов в воде. Запишите результаты наблюдений в таблицу.

В другие 3 пробирки налейте по 8-10 капель соляной кислоты. В первую пробирку внесите 1 каплю раствора лакмуса, во вторую- 1 каплю фенолфталеина, в третью- 1 каплю метилового оранжевого. Наблюдайте окраску индикаторов в кислоте. Запишите результат наблюдений в таблицу.

В следующие 3 пробирки налейте по 8-10 капель щелочи. В первую внесите внесите 1 каплю раствора лакмуса, во вторую- 1 каплю фенолфталеина, в третью- 1 каплю метилового оранжевого. Наблюдайте окраску индикаторов в щелочи. Запишите результат наблюдений в таблицу.

| Заданная процентная концентрация, С % | Плотность р1 | Рассчитанные массы компонентов |  | Плотность экспериментальная р2 | Экспериментальные концентрации |  |  |  | Относительная ошибка, 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NaCl | H2O |  | C% | C, M | N | T |  |

Опыт 2 Зависимость степени диссоциации от природы электролитов

Об относительной силе электролита можно судить по электрической проводимости его растворов или по его химической активности в реакциях.

Выполнение работы. В одну пробирку налейте 8-10 капель 0,1н раствора соляной кислоты, в другую 8-10 капель 0,1н раствора уксусной кислоты. В каждую пробирку опустите по одинаковому кусочку цинка. Обе пробирки поместите в горячую баню.

С какой кислотой реакция идет более энергично? Объясните это явление. Составьте  уравнение реакций в молекулярной и ионной формах.

Опыт 3 Зависимость степени диссоциации от концентрации растворенного электролита

В две пробирки налейте по 8-10 капель серной кислоты различной концентрации: в первую - концентрированную(пл. 1840 кг/м3), во вторую- разбавленную (2н). . В каждую пробирку опустите по одинаковому кусочку цинка. Объясните происходящее явление.

Опыт 4 Ионные реакции

а) в четыре пробирки налейте по 4-5 капель сульфатов натрия, магния, цинка и алюминия. В каждую прибавьте по 2-3 капли раствора хлорида бария. Составьте уравнение реакций и запишите общее уравнение ионной реакции обнаружения сульфат - иона.

б) возьмите четыре пробирки. В три налейте по 4-5 капель растворов хлоридов калия, магния, цинка, в четвертую 2-3 капли раствора хлората калия KCLO3. В каждую пробирку внесите по 1-2 капли нитрата серебра. Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. Почему в четвертой пробирке не образуется осадка?  Составьте общее ионное уравнение реакции обнаружения хлорид – иона. На какие ионы в водном растворе распадается молекула хлората калия?

Опыт 5 Смещение химического равновесия в растворах электролитов

а) в две пробирки налейте по 4-5 капель раствора уксусной кислоты и по одной капле метилового оранжевого. Добавьте в одну пробирку 2-3 кристалла ацетат натрия. Хорошо перемешайте. Сравните цвет растворов в пробирках.

Почему изменился цвет раствора? Объясните, исходя из закона действующих масс. Что надо ввести в раствор кислоты для смещения равновесия в сторону образования малодиссоциированных молекул?

б) в две пробирки налейте по 4-5 капель раствора гидроксида аммония и по одной капле фенолфталеина. Добавьте в одну пробирку 2-3 кристалла аммония. Хорошо перемешайте содержимое пробирки. Сравните цвет растворов в пробирках .

Объясните наблюдаемое изменение окраски. Что надо ввести в раствор основания для смещения равновесия в сторону образования малодиссоциированных молекул? Какие вещества относятся к слабым электролитам?

в) к 5-6 каплям раствора хлорида магния прилейте 3-4 капли раствора гидроксида аммония. Образовавшийся осадок разделите на две пробирки. В однупробирку внесите 2-3 капли соляной кислоты, в другую- раствора хлорида аммония. Что наблюдаете?

Составьте уравнения реакций образования гидроксида магния и растворения его в кислоте и хлориде аммония в молекулярной и ионной формах. Объясните, используя понятие произведения растворимости, растворение осадка гидроксида магния в кислоте и в хлориде аммония.

г) в одну пробирку налейте 4-5 капель насыщенного раствора хлорида бария, в другую- 2-3 капли насыщенного раствора нитрата бария. В обе пробирки, помешивая стеклянной палочкой, внесите по 1-й капле концентрированной соляной кислоты. Объясните причину выпадения кристаллического осадка в первой пробирке и отсутствие осадка во второй пробирке.

Контрольные вопросы:

1 Составьте молекулярные и ионные уравнения образования малорастворимых веществ: BaCrO4, Ag3PO4, CaCO3, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

2 Вычислите константу диссоциации одноосновной слабой кислоты, если степень диссоциации ее в 0,1н. растворе равна 1,32%.

3 Вычислите степень диссоциации муравьиной кислоты (HCOOH) в 0,5 н. растворе, если известно, что концентрация ионов Н+ в нем равняется 0,1 моль/л.

4 Рассчитайте для сероводородной кислоты константу диссоциации первой ступени, если степень диссоциации  в 0,1 н. растворе равна0,07%.

5 Рассчитайте концентрацию (активность) ионов водорода в 0,01 М растворах соляной, уксусной кислот.

Лабораторная работа № 8

Тема: Приготовление растворов заданной концентрации

Цель: ознакомиться с приготовлением растворов различных концентраций в лаборатории, осуществить расчеты и объяснить происходящие явления

Ход работы:

Опыт 1. Приготовление серной кислоты заданной концентрации.

Приготовить 100 мл 0,1н. серной кислоты из имеющейся в лаборатории более концентрированной кислоты (9%) и воды. Плотность серной кислоты с концентрацией 9%(масс.) =1,059 г/мл.

1. Рассчитаем количество серной кислоты, необходимое для приготовления 100 мл 0,1н. H2SO4.

0,1н. H2SO4 означает, что в 1000 мл раствора содержится 0,1 эквивалент серной кислоты. Для приготовления 100 мл раствора потребуется соответственно 0,01 эквивалент серной кислоты, что составит 0,49 г H2SO4. (mЭ=49 г/моль).

Если к этому количеству кислоты добавить воды до 100 мл, задание будет выполнено.

2. Теперь необходимо рассчитать, в каком количестве 9%-ной серной кислоты содержатся необходимые вам для выполнения поставленной задачи

0,49 г H2SO4.

9%-ная H2SO4 : 9 г H2SO4 в 100г раствора или в 100/1,059=94,4 мл раствора:

9г H2SO4		содержатся в			94,4 мл раствора

0,49	г H2SO4	содержатся в 			х мл

Отсюда х= (0.49 • 100/1.059) / 9 = 5.14 мл 9%-ной серной кислоты.

Таким образом, в 5,14 мл 9% - H2SO4 содержатся нужные Вам 0,49 г серной кислоты.

Выполнение  задания. Отберите пипеткой с делениями рассчитанное количество 9%-ной, т.е. 5,1 мл серной кислоты, перенесите в мерную колбу на 100 мл  и добавьте воды до метки.

Опыт 2. Проверка концентрации приготовленной кислоты

В первом опыте Вы готовили 0,1н. раствор серной кислоты. Для проверки соответствия концентрации приготовленного раствора значению 0,1н. определим методом титрования истинную концентрацию раствора. В основе метода титрования лежит закон эквивалентов: все вещества реагируют друг с другом в строгих весовых соотношениях, пропорциональных их эквивалентам:

Таким образом, проводя реакцию между двумя растворами, можно рассчитать концентрацию одного из них, если известны объемы растворов, вступившие в реакцию, и концентрация СН одного из растворов.

В нашем опыте определяем концентрацию приготовленной кислоты по реакции нейтрализации:

H2SO4 + 2 NaOH = 2 H2O + Na2SO4.

Момент эквивалентности определяется с помощью индикатора, вещества, которое изменяет окраску при изменении кислотности среды.

Выполнение. В три конические колбочки по 100 мл отберите пипеткой Мора (мерной с шариком) три пробы по 5 мл приготовленной вами кислоты. В каждой пробе будет при этом содержаться V·Cн эквивалентов H2SO4. Добавьте 3-4 капли индикатора метилового-оранжевого (раствор при этом приобретает розовый цвет) и приступайте к титрованию: приливайте по каплям 0,1н. раствор щелочи из бюретки к исследуемому раствору кислоты, постоянно перемешивая, до изменения окраски индикатора (оранжевый цвет - нейтральная среда). Вычислите объем щелочи, пошедшей на нейтрализацию 5 мл кислоты, по разности объемов щелочи в бюретке до и после титрования с точностью до 0,1 мл. Результаты запишите в виде таблицы

Таблица

| Номер опыта | Объем кислоты | Объем щелочи | Вычислите средний результат. Объем щелочи = |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,0 |  |  |
| 2 | 5,0 |  |  |
| 3 | 5,0 |  |  |

Концентрацию приготовленного раствора щелочи Сн. Вычислите. используя формулу

Cк · Vк = Сщ · Vщ,	отсюда 		Cк = Сщ · Vщ  /  Vк

где	Ск - определяемая концентрация кислоты, Сн.(нормальная в моль-эквивалентах);

Сщ - нормальная концентрация щелочи, приготовленной лаборантом;

Vк - объем кислоты, взятой на анализ, мл;

Vщ - объем раствора щелочи, пошедшей на титрование кислоты, мл.

Вычислите титр (г/мл) раствора кислоты по формуле

T=Cк · mЭк/1000.

Вычислите абсолютную и относительную ошибки при выполнении задания.

Абсолютная ошибка: C = Cк:теорет. - Ск,найденная.

Относительная ошибка x вычисляется в процентах:

Лабораторная работа № 9

Тема:  Гидролиз солей

Цель: доказать, что гидролиз обменная реакция между веществом и водой; рассчитать  рН   водных растворов гидролизующихся солей

Ход работы:

Опыт№1. Определение характера гидролиза при помощи  индикаторной бумаги.

Полоски индикаторной бумаги положите на предметные стекла, поместите  на них 1-2 кристаллика соли ( карбоната калия, хлорида цинка и хлорида калия) и смочите каплей  дистиллированной воды. Полученные окраски сравните с цветной шкалой, объясните происходящие явления.

Опыт№2 Влияние температуры на степень гидролиза.

А) В пробирку возьмите 2-3 капли раствора ацетата натрия и 1 каплю фенолфталеина, нагрейте до кипения. Что наблюдаете ? Составьте уравнения гидролиза. Почему окраска при нагревании и охлаждении изменилась?

Б) В пробирку добавьте 4-5 капель раствора гидрокарбоната натрия и 1 каплю фенолфталеина. Нагрейте смесь. Что наблюдаете? Составьте уравнения гидролиза. Почему окраска  изменилась?

В)  Смешайте в пробирке 1-2 капли хлорида железа (3)  с 5-6 каплями ацетата натрия, затем добавьте 10-15 капель воды. Нагрейте до кипения. Что наблюдаете? Составьте уравнения реакций.

Опыт№3 Необратимый гидролиз.

Налейте в пробирку 4-5 капель сульфата алюминия и столько же раствора карбоната натрия ( не перемешивать). Что происходит на границе растворов? Составьте  уравнения реакций.

Опыт№4 Виртуальный.

Рассмотреть схемы гидролиза водных растворов солей и рассчитать значение степени гидролиза, значение рН по первой ступени гидролиза для солей с концентрацией 0,01 моль-л:

А) хлорид аммония, силикат калия  Б) хлорид цинка, цианид калия

Контрольные вопросы:

1 Что называется ионным произведением воды и чему оно равно при 22ºС?

2 Что такое рН? Какова математическая зависимость между рН и концентрацией водородных ионов Н+

3 Что называется индикатором? Что называется интервалом перехода индикатора?

4 Для одного раствора рН5 , для другого рН2. Какой раствор более кислый? Во сколько раз в нем концентрация водородных ионов выше, чем в другом?

5 Чему равен рН 0,0001 М соляной кислоты?

6 Какова концентрация гидроксид- ионов в растворе с рН 5?

Лабораторная работа № 10

Тема: Изучить окислительно-восстановительные реакции

Цель: изучить окислительно- восстановительные реакции, окислители, восстановители, влияние среды на характер окислительных свойств перманганат- иона, восстановление дихромата калия ионами щавелевой кислоты.

Ход работы:

Опыт 1 Восстановление ионов меди металлическим железом

В пробирку  налейте 5-10 капель раствора сульфата меди и опустите в нее на несколько минут железный гвоздь, поверхность которого очищена наждачной бумагой. Что происходит? Составьте уравнение реакции в молекулярной и ионно- электронной формах.

Опыт 2 Окисление ионов  Fe2+перманганат- ионами

В пробирку налейте 2-3 капли раствора перманганата калия и 2-3 капли 2н. H2SO4. По каплям добавляйте свежеприготовленный раствор сульфата железа до полного обесцвечивания раствора. Составьте уравнение реакции в молекулярной и ионно- электронной формах.

Опыт 3 Окислительные свойства перманганат- иона в различных средах

а) в пробирку налейте 1-2 капли раствора перманганата калия, 1-2 капли концентрированного раствора  КОН и по каплям свежеприготовленный раствор сульфата натрия Na2SO3 до перехода малиновой окраски в зеленую. Составьте уравнение реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

б) в пробирку налейте 1-2 капли раствора перманганата калия, 2-3 капли воды и по каплям свежеприготовленный раствор сульфита натрия до образования темно- коричневого осадка. Составьте уравнение реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

в) в пробирку налейте 1-2 капли перманганата калия, 2-3 капли раствора серной кислоты и по каплям до обесцвечивания раствор сульфита натрия. Составьте уравнение реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

Опыт 4 Восстановление дихромата калия K2Cr2O7 ионами щавелевой кислоты

В пробирку поместите 2-3 капли дихромата калия, прибавьте 2-3 капли 2 н. серной кислоты и 3-5 капель Na2C2O4 до изменения оранжевой окраски в сине- зеленую. Продуктом окисления оксалат- иона С2О4 является СО2. Составьте уравнения реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

Контрольные вопросы:

1 Какие реакции называются окислительно- восстановительными?

2 Какое вещество называется окислителем и какое вещество восстановителем? Что с ними происходит в окислительно- восстановительных реакциях?

3 В чем основное отличие реакций ионного обмена от окислительно- восстановительных?

4 Какие существуют типы окислительно- восстановительных реакций?

5 Могут ли реакции окисления и восстановления протекать раздельно?

Лабораторная работа № 11

Тема: Изучение окислительных свойств перманганата калия в различных средах.

Цель: изучить окислительно- восстановительные реакции, окислители, восстановители, влияние среды на характер окислительных свойств перманганат- иона, восстановление дихромата калия ионами щавелевой кислоты.

Ход работы:

Опыт 1 Восстановление ионов меди металлическим железом

В пробирку  налейте 5-10 капель раствора сульфата меди и опустите в нее на несколько минут железный гвоздь, поверхность которого очищена наждачной бумагой. Что происходит? Составьте уравнение реакции в молекулярной и ионно- электронной формах.

Опыт 2 Окисление ионов  Fe2+перманганат- ионами

В пробирку налейте 2-3 капли раствора перманганата калия и 2-3 капли 2н. H2SO4. По каплям добавляйте свежеприготовленный раствор сульфата железа до полного обесцвечивания раствора. Составьте уравнение реакции в молекулярной и ионно- электронной формах.

Опыт 3 Окислительные свойства перманганат- иона в различных средах

а) в пробирку налейте 1-2 капли раствора перманганата калия, 1-2 капли концентрированного раствора  КОН и по каплям свежеприготовленный раствор сульфата натрия Na2SO3 до перехода малиновой окраски в зеленую. Составьте уравнение реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

б) в пробирку налейте 1-2 капли раствора перманганата калия, 2-3 капли воды и по каплям свежеприготовленный раствор сульфита натрия до образования темно- коричневого осадка. Составьте уравнение реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

в) в пробирку налейте 1-2 капли перманганата калия, 2-3 капли раствора серной кислоты и по каплям до обесцвечивания раствор сульфита натрия. Составьте уравнение реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

Опыт 4 Восстановление дихромата калия K2Cr2O7 ионами щавелевой кислоты

В пробирку поместите 2-3 капли дихромата калия, прибавьте 2-3 капли 2 н. серной кислоты и 3-5 капель Na2C2O4 до изменения оранжевой окраски в сине- зеленую. Продуктом окисления оксалат- иона С2О4 является СО2. Составьте уравнения реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

Контрольные вопросы:

1 Какие реакции называются окислительно- восстановительными?

2 Какое вещество называется окислителем и какое вещество восстановителем? Что с ними происходит в окислительно- восстановительных реакциях?

3 В чем основное отличие реакций ионного обмена от окислительно- восстановительных?

4 Какие существуют типы окислительно- восстановительных реакций?

5 Могут ли реакции окисления и восстановления протекать раздельно?

Лабораторная работа № 12-13

Тема: Способы получения комплексных соединений и их устойчивости

Цель: изучить строение, устойчивость и получение комплексных соединений, а также влияние концентрации раствора на комплексообразование, разрушение комплексных соединений.

Ход работы

Опыт 1. Сравнение устойчивости солей железа

а) К 2 каплям раствора FeCl3 прибавьте 1 - 2 капли KSCN. Наблюдайте появление кроваво - красного окрашивания вследствие образования роданида железа(III) Fe(SCN)3. Составьте уравнение реакции. Эта реакция характерна для иона железа(III) Fe3+ и применяется для его обнаружения.

б) Проделайте аналогичный опыт, взяв вместо хлорида железа FeCl3 гексациано(III) феррат калия K3[FeCN6]. Убедитесь в том, что раствор этой соли не обнаружил ионов железа(III) Fe3+.

Опыт 2. Получение комплексных катионов и анионов

а) Образование аммиаката серебра. К 2 - 3 каплям раствора нитрата серебра AgNO3 прибавьте 2 - 3 капли раствора соляной кислоты HCl. Что наблюдаете?

Возьмите часть полученного осадка и прибавьте 8 - 10 капель раствора аммиака. Что происходит? К полученному раствору прибавьте по каплям раствор азотной кислоты HNO3 до кислой реакции. Что образуется? Составьте уравнения реакции образования осадка и его перехода в раствор.

б) Образование аммиаката меди. К 2 - 3 каплям раствора сульфата меди CuSO4 прибавляйте по каплям раствор аммиака до образования голубого осадка. Возьмите часть взмученного осадка и прибавьте к нему избыток аммиака NH4OH. Что происходит? Составьте уравнения реакций. Укажите заряд комплексообразователя и его координационное число.

в) Образование гексафторо -(III) феррат - иона. К 2 - 3 каплям раствора хлорида железа(III) FeCl3 добавьте 3 - 4 капли раствора фторида натрия NaF. Наблюдайте исчезновение желтой окраски раствора вследствие образования комплексных ионов. Составьте уравнение реакции в молекулярной и ионной форме.

Опыт 3. Влияние концентрации раствора на комплексообразование

К 3 - 4 каплям раствора хлорида кобальта CoCl2 в пробирку прилейте насыщенный раствор роданида калия KSCN. Что наблюдаете? Составьте уравнение реакции. Половину объема раствора отлейте в другую пробирку и разбавьте дистиллированной водой. Наблюдайте изменение окраски раствора.

Контрольные вопросы:

- Какие соединения называются комплексными?

- Основные положения координационной теории Вернера.

- Что такое комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя и внешняя сфера комплекса?

- Номенклатура комплексных соединений.

- Как происходит диссоциация комплексных электролитов?

- Что такое константы устойчивости комплексных соединений?

Лабораторная работа №12

Тема:  Электрохимические процессы в растворах

Цель: закрепить полученные теоретические знания на практике; изучить окраску индикаторов под действием растворов кислот и оснований; провести реакции ионного обмена и убедиться на опытах зависисмость степени диссоциации от различных факторов.

Ход работы:

Опыт 1 Окраска индикатора под действием раствора кислот и оснований

Водородные и гидроксид- ионы обнаруживаются индикаторами.

Выполнение работы. Возьмите 9 пробирок. В три из них налейте по 8-10 капель дистиллированной воды. В первую внесите 1 каплю раствора лакмуса, во вторую- 1 каплю фенолфталеина, в третью- 1 каплю метилового оранжевого.

Наблюдайте окраску индикаторов в воде. Запишите результаты наблюдений в таблицу.

В другие 3 пробирки налейте по 8-10 капель соляной кислоты. В первую пробирку внесите 1 каплю раствора лакмуса, во вторую- 1 каплю фенолфталеина, в третью- 1 каплю метилового оранжевого. Наблюдайте окраску индикаторов в кислоте. Запишите результат наблюдений в таблицу.

В следующие 3 пробирки налейте по 8-10 капель щелочи. В первую внесите внесите 1 каплю раствора лакмуса, во вторую- 1 каплю фенолфталеина, в третью- 1 каплю метилового оранжевого. Наблюдайте окраску индикаторов в щелочи. Запишите результат наблюдений в таблицу.

| Заданная процентная концентрация, С % | Плотность р1 | Рассчитанные массы компонентов |  | Плотность экспериментальная р2 | Экспериментальные концентрации |  |  |  | Относительная ошибка, 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NaCl | H2O |  | C% | C, M | N | T |  |

Опыт 2 Зависимость степени диссоциации от природы электролитов

Об относительной силе электролита можно судить по электрической проводимости его растворов или по его химической активности в реакциях.

Выполнение работы. В одну пробирку налейте 8-10 капель 0,1н раствора соляной кислоты, в другую 8-10 капель 0,1н раствора уксусной кислоты. В каждую пробирку опустите по одинаковому кусочку цинка. Обе пробирки поместите в горячую баню.

С какой кислотой реакция идет более энергично? Объясните это явление. Составьте  уравнение реакций в молекулярной и ионной формах.

Опыт 3 Зависимость степени диссоциации от концентрации растворенного электролита

В две пробирки налейте по 8-10 капель серной кислоты различной концентрации: в первую - концентрированную(пл. 1840 кг/м3), во вторую- разбавленную (2н). . В каждую пробирку опустите по одинаковому кусочку цинка. Объясните происходящее явление.

Опыт 4 Ионные реакции

а) в четыре пробирки налейте по 4-5 капель сульфатов натрия, магния, цинка и алюминия. В каждую прибавьте по 2-3 капли раствора хлорида бария. Составьте уравнение реакций и запишите общее уравнение ионной реакции обнаружения сульфат - иона.

б) возьмите четыре пробирки. В три налейте по 4-5 капель растворов хлоридов калия, магния, цинка, в четвертую 2-3 капли раствора хлората калия KCLO3. В каждую пробирку внесите по 1-2 капли нитрата серебра. Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. Почему в четвертой пробирке не образуется осадка?  Составьте общее ионное уравнение реакции обнаружения хлорид – иона. На какие ионы в водном растворе распадается молекула хлората калия?

Опыт 5 Смещение химического равновесия в растворах электролитов

а) в две пробирки налейте по 4-5 капель раствора уксусной кислоты и по одной капле метилового оранжевого. Добавьте в одну пробирку 2-3 кристалла ацетат натрия. Хорошо перемешайте. Сравните цвет растворов в пробирках.

Почему изменился цвет раствора? Объясните, исходя из закона действующих масс. Что надо ввести в раствор кислоты для смещения равновесия в сторону образования малодиссоциированных молекул?

б) в две пробирки налейте по 4-5 капель раствора гидроксида аммония и по одной капле фенолфталеина. Добавьте в одну пробирку 2-3 кристалла аммония. Хорошо перемешайте содержимое пробирки. Сравните цвет растворов в пробирках .

Объясните наблюдаемое изменение окраски. Что надо ввести в раствор основания для смещения равновесия в сторону образования малодиссоциированных молекул? Какие вещества относятся к слабым электролитам?

в) к 5-6 каплям раствора хлорида магния прилейте 3-4 капли раствора гидроксида аммония. Образовавшийся осадок разделите на две пробирки. В однупробирку внесите 2-3 капли соляной кислоты, в другую- раствора хлорида аммония. Что наблюдаете?

Составьте уравнения реакций образования гидроксида магния и растворения его в кислоте и хлориде аммония в молекулярной и ионной формах. Объясните, используя понятие произведения растворимости, растворение осадка гидроксида магния в кислоте и в хлориде аммония.

г) в одну пробирку налейте 4-5 капель насыщенного раствора хлорида бария, в другую- 2-3 капли насыщенного раствора нитрата бария. В обе пробирки, помешивая стеклянной палочкой, внесите по 1-й капле концентрированной соляной кислоты. Объясните причину выпадения кристаллического осадка в первой пробирке и отсутствие осадка во второй пробирке.

Контрольные вопросы:

1 Составьте молекулярные и ионные уравнения образования малорастворимых веществ: BaCrO4, Ag3PO4, CaCO3, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

2 Вычислите константу диссоциации одноосновной слабой кислоты, если степень диссоциации ее в 0,1н. растворе равна 1,32%.

3 Вычислите степень диссоциации муравьиной кислоты (HCOOH) в 0,5 н. растворе, если известно, что концентрация ионов Н+ в нем равняется 0,1 моль/л.

4 Рассчитайте для сероводородной кислоты константу диссоциации первой ступени, если степень диссоциации  в 0,1 н. растворе равна0,07%.

5 Рассчитайте концентрацию (активность) ионов водорода в 0,01 М растворах соляной, уксусной кислот.

Лабораторная работа № 13

Тема: Изучение свойств соединений элементов щелочных и щелочноземельных металлов

Цель: закрепить полученные теоретические знания на практике; изучить  характерные свойства соединений металлов 1-2 группы ПСХЭ с позиций теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных процессов, объяснить происходящие явления.

Ход работы:

Опыт №1. Получение карбоната натрия.

Гидрокарбонат натрия прокалите в фарфоровом тигле до прекращения выделения водяных паров. Продукт охладите, растворите в воде и испытайте раствор кислотно-основными индикаторами. Составьте уравнения реакций. Сравните характер гидролиза гидрокарбоната и карбоната натрия. Напишите уравнения гидролиза.

Опыт №2. Окраска пламени солями щелочных металлов.

(Качественная реакция по окраске пламени).

Внести каплю раствора соли каждого щелочного металла (натрия или калия) на нихромовой проволоке в пламя горелки. Отметить окраску пламени для каждого элемента.

Перед каждым опытом проволоку погрузить в разбавленную хлороводородную кислоту, прокалить в пламени горелки

Опыт №3. Карбонаты щелочноземельных металлов.

Получить осадки карбонатов кальция и бария взаимодействием растворов соответствующих солей (3-4 капли) с раствором соды. Испытать отношение полученных карбонатов к хлороводородной кислоте. Кислоту добавлять осторожно по каплям. Написать уравнения протекающих реакций. Отметить растворимость карбонатов в кислоте.

Опыт №4. Сравнение химической активности оксидов и растворимости гидроксидов s-Элементов II группы.

а) Оксиды магния, кальция, бария, помещенные в сухие тигли, смочите 2-3 каплями воды. Отметьте, в каком случае наблюдается наиболее энергичное взаимодействие.

б) К равным объемам эквимолярных растворов солей кальция, бария в отдельных пробирках прилейте одинаковый объем раствора гидроксида натрия. Обратите внимание на массу выпавшего осадка в каждой пробирке и дайте объяснение.

Опыт №5. Сульфаты щелочноземельных металлов.

В две пробирки внести по 2-3 капли растворов солей: в первую – соли кальция, во вторую – бария. В каждую пробирку добавить по 3-4 капли раствора сульфата натрия. Что наблюдается? Отметить различную скорость образования осадков сульфата бария и сульфата кальция. Чем это объясняется? Испытать действие хлороводородной кислоты на полученные сульфаты.

Написать уравнения реакций образования сульфатов кальция и бария, а также выражения произведений растворимости сульфата и карбоната бария.

Объяснить, почему карбонат бария растворяется в разбавленной хлороводородной кислоте, а его сульфат не растворяется.

Опыт №6. Оксалаты щелочноземельных металлов.

Получить осадки оксалатов кальция, бария взаимодействием растворов соответствующих солей (3-4капли) с таким же объемом раствора оксалата аммония. Испытать осадки на растворимость в сильных кислотах. Написать уравнения реакций: образования оксалатов щелочноземельных металлов и их растворения в кислоте.

Опыт №7.Окрашивание пламени солями щелочноземельных металлов.

Очищенную нихромовую проволоку опустить в насыщенный раствор хлорида бария и внести в пламя горелки. Отметить цвет пламени. Опыт повторить с насыщенным раствором хлорида кальция. Перед каждым опытом проволоку промыть разбавленной хлороводородной кислотой и прокалить в пламени горелки.

Контрольные вопросы:

1. Чем различается взаимодействие с кислородом лития и натрия? Напишите уравнения соответствующих реакций.

2. Как из хлорида калия можно получить металлический калий, едкое кали? Дать схемы соответствующих процессов.

3. Какие из указанных газов: H2S,H2,Cl2,CO2 – будут поглощаться раствором едкого натра ? Написать уравнения соответствующих реакций.

4. Дописать уравнения реакций:

а)Na2O2+KI+H2SO4 =

б)Na2O2+KMnO4 +H2SO4 =

в)Na2O2+Fe(OH)2+H2O=

Окислителем или восстановителем является пероксид натрия в этих реакциях?

5. Написать уравнения взаимодействия с водой:

а) K2O

б) K2O2

6. Как изменяются температуры плавления и кипения в ряду щелочных металлов и чем это объясняется?

7. Опишите способы получения щелочей в промышленности.

8. При электролизе водного раствора NaCl было получено 70л 10.6%-ного раствора NaOH (р=1,12)Какая масса хлорида натрия превратилась в щелочь?

9. Напишите уравнения получения соды из сульфата натрия путем спекания его с углем и известняком при высокой температуре. Какие функции выполняет при этом уголь и известняк?

10. Почему ионы щелочноземельных металлов проявляют меньшую склонность к образованию комплексов, чем ионы элементов подгруппы цинка?

11. Какая соль при одинаковых условиях в большей степени подвергается гидролизу Be(NO3)2 или Mg(NO3)2?

12. Наличием каких соединений обусловлена жесткость воды?

13. Какими методами можно устранить  жесткость воды?

14. Объяснить, почему при пропускании диоксида углерода через раствор хлорида или нитрата кальция осадок карбоната кальция не выпадает, а при действии диоксида углерода  на известковую воду выпадает.

15. Дописать уравнения реакций и указать окислитель и восстановитель:

а) CaH2+H2O=Ca(OH)2+…

б) BaH2+CO2=C+….

Лабораторная работа № 14

Тема: Опыты по коррозии металлов

Цель: в экспериментальных условиях на примере перманганата калия и коррозии металлов рассмотреть особенности окислительно-восстановительных процессов, объяснить происходящие явления

Ход работы:

Опыт 1. Коррозия как результат различного доступа кислорода

Хорошо очистите стальную пластину наждаком, промойте ее и вытрите фильтровальной бумагой. На поверхность пластинки нанесите большую каплю специально приготовленного реактива. Реактив состоит из 3% - го раствора хлорида натрия, 10-15 капель гексацианоферрата(III) калия и 3-5 капель фенолфталеина.

Наблюдайте появление по окружности капли розового цвета, а в центре - синего. Чем оно вызвано? Составьте схему действия гальванопары, возникшей в результате аэрации (см.рис. 11.2).

Опыт 2. Защита металлов от коррозии.  Протекторная защита.

В два стаканчика добавьте по 10 мл разбавленной H2SO4  и по 2 капли гексацианоферрата(III) калия. В один опустите не соединенные между собой пластинки луженого железа и цинковую пластинку, в другую - такие же пластинки, но соединенные между собой проволокой. В каком стаканчике происходит коррозия железа? Чем объясняется отсутствие коррозии железа в другом стаканчике.

Контрольные вопросы

1. Укажите окислитель в реакции: C + H2SO4 ––>CO2 + SO2 + H2O

2.  Какие свойства проявляет сера со степенью окисления –2?

3.  Какая реакция не является ОВР?

A) 2HCl + 2Na = 2NaCl + H2

B) H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O

C) HNO3 + S = NO + H2SO4

D) S + HNO3 ––> H2SO4 + NO

E) CuS + HNO3 = CuSO4 + NO2 + H2O

4. Рассчитайте массу эквивалента окислителя в реакции:

CuS + HNO3 = CuSO4 + NO2 + H2O

5. Напишите уравнение  реакции, протекающей на аноде гальванического элемента, схема которого представлена:                 (-) Mg | Mg2+ II  Zn2+I  Zn (+)

6. Какие металлы будут растворяться при работе

(–)Mg | Mg 2+ || Cu2+ ‌  Cu (+)    и   (+)Ag | Ag +  || Pb 2+ |Pb(–)

гальванических элементов?

6. В каком направлении будут перемещаться электроны во внешней цепи гальванического элемента (–)Cu | Cu 2+||Ag + | Ag(+)?

7.  Определить ЭДС железо-медного гальванического элемента при стандартных условиях (С Fe2+ = C Cu2+   = 1моль-ион/ л). Стандартные электродные потенциалы железа  = – 0,44 В, меди = + 0,34 В.

8. B какой последовательности выделяются на катоде металлы при электролизе раствора, содержащего ионы Ni2+, Cu2+, Fe3+?

9. Какой потенциал называется стандартным электродным?

10. Какая формула применяется для расчета электродного потенциала?

11. От чего зависит ЭДС гальванического элемента?

12. Какой процесс называется коррозией металла?

13. Что такое ингибиторы коррозии металлов?

14. Какие способы защиты металлов от электрохимической коррозии Вам известны?

Лабораторная работа № 15

Тема:  Изучение свойств неметаллов

Цель: закрепить полученные теоретические знания на практике; изучить  характерные свойства соединений  серы, углерода, азота с позиций теории электролитической диссоциации, объяснить происходящие явления.

Ход работы:

Свойства соединений углерода

Опыт №1. Адсорбция красящих веществ из растворов.

В пробирку до половины ее объема налить светло-розовый раствор фуксина. Внести в раствор немного активированного угля. Плотно закрыть пробирку пальцем и энергично встряхивать ее 2-3 минуты. Дать раствору отстояться и отметить его обесцвечивание.

Опыт №2. Восстановительные свойства угля.

В пробирку поместить 2-3 капли концентрированной  серной кислоты (р=1.84г/мл )и маленький кусочек угля. Осторожно подогреть ее. Наблюдать выделение пузырьков газа. По запаху определить один из выделяющихся газов. Написать уравнение реакции, учитывая, что углерод окисляется до СО2. Какое вещество восстанавливается?

Опыт №3. Получение СО2 и его растворение в воде

В пробирку поместить 3-4 маленьких кусочка мрамора (мела) добавить 10 капель концентрированной соляной кислоты. Быстро закрыть пробкой с газоотводной трубкой. Конец трубки опустить в пробирку с водой и пропускать газ 2 минуты. С помощью индикаторной бумажки определить рН раствора. Проверить выделение СО2 с помощью горящей лучины.

Написать схему равновесия, существующего в водном растворе СО2. Как сместится это равновесие при  добавлении в раствор щелочи? кислоты? Указать причину смещения равновесия в каждом случае.

Опыт №4. Получение карбонатов щелочноземельных металлов и их растворение в уксусной кислоте.

В 2 – х пробирках получить карбонаты кальция и бария взаимодействием растворов соответствующих солей с карбонатом натрия (по 3-4 капли ).

Дать растворам отстояться и, удалив пипеткой часть жидкости, добавить к осадкам по одной капле уксусной кислоты. Что наблюдается?

Отметить выпадение осадков, их цвет и растворение в уксусной кислоте. Написать уравнения всех протекающих реакций. Сделать вывод о силе угольной и уксусной кислот.

Опыт №5. Образование гидроксокарбонатов  некоторых металлов.

К растворам солей магния, кобальта, кадмия (по 3-4 капли) добавить столько же раствора карбоната натрия. Отметить выпадение осадков гидроксокарбонатов указанных металлов, их цвет и выделение пузырьков газа.

Написать в молекулярном и ионном виде уравнение реакции, протекающей с участием воды.

Опыт №6. Взаимодействие растворов солей хрома и алюминия с растворимыми карбонатами.

Налейте в одну пробирку 4-5 капель раствора хлорида или сульфата алюминия, в другую – столько же раствора хлорида или сульфата хрома (III) и добавьте в каждую из них по нескольку капель раствора карбоната натрия или калия.

Как проверить, что полученные осадки представляют собой гидроксиды алюминия и хрома (III)? Напишите уравнения реакций.

Кремниевая кислота. Силикаты

Опыт №1. Получение золя кремниевой кислоты.

Налить в пробирку 4-6 капель раствора силиката натрия и добавить по каплям разбавленный раствор соляной кислоты, перемешивая раствор стеклянной палочкой. Написать уравнения реакций.

Опыт №2. Выщелачивание стекла.

Растереть в ступке несколько кусочков стекла. Порошок перенести в пробирку, прибавить 1 мл дистиллированной воды, 1 каплю фенолфталеина и прокипятить. Почему произошло изменение окраски индикатора.

Опыт №3. Гидролиз силиката аммония.

К 5 каплям силиката калия прибавить столько же насыщенного раствора хлорида аммония  и смесь хорошо перемешать. Что выпадет в осадок? Если осадок на холоде не выпадает, раствор надо нагреть. Написать уравнения реакции.

Свойства соединений азота

1. Аммиак. Соли аммония

Опыт №1. Получение и свойства аммиака.

В пробирку поместить 0,5г хлорида аммония и 0,5г гашеной извести, перемешать стеклянной палочкой. Закрыть пробирку пробкой с газоотводной трубкой. Нагреть пробирку в пламени горелки. Испытать выделяющийся газ и запах. Поднести к газоотводной трубке стеклянную палочку, смоченную концентрированной соляной кислотой. Объяснить образование белого налета. Собрать аммиак и опустить пробирку отверстием вниз в сосуд с водой и вынуть пробирку.

Исследуйте характер среды полученного раствора с помощью фенолфталеина. Объясните заполнение пробирки водой. Составьте уравнение реакции.

Опыт №2. Восстановительные свойства аммиака.

В три пробирки внести раздельно по 3-4 капли растворов:

а) бромной воды;

б) перманганата калия;

в) дихромата калия. В каждую из пробирок добавить по 3-5 капель 25%-ного раствора аммиака. В каждом случае растворы слегка подогреть до изменения их окраски.

Написать уравнения реакций, учитывая, что в каждом случае аммиак в основном окисляется до N2, KMnO4 восстанавливается до MnO2, a K2Cr2O7 – до Cr2O3.

Опыт №3. Гидролиз солей аммония.

Исследуйте характер среды растворов NH4Cl и (NH4)2SO4. Почему твердый (NH4)2CO3 пахнет аммиаком? Запишите уравнения гидролиза этих солей. Определите рН растворов.

Опыт №4. Отношение солей аммония к нагреванию (тяга).

а) Пробирку с хлоридом аммония закрепите в штативе и нагрейте. Объясните появление на стенках пробирки белого налета.

б) Нагрейте сухую пробирку с дигидрофосфатом аммония. Установите, какой при этом выделяется газ.

в) Аналогично испытайте отношение к нагреванию кристаллов карбоната аммония.

Запишите все реакции термического разложения: NH4Cl,(NH4)2CO3, NH4H2PO4, NH4NO2, NH4NO3. Как влияет природа аниона на характер термического разложения солей аммония?

Опыт №5. Получение аммиаката никеля (II).

К раствору сульфата никеля прилейте избыток водного раствора аммиака. Составьте уравнение реакции. Сделайте вывод о возможности комплексообразования.

Опыт №6. Качественная реакция на NH4+-ион.

В пробирку внести 2-3 капли раствора соли аммония и добавить столько же 2н раствора едкого натра. Слегка нагреть пробирку и над ее отверстием подержать влажную бумажку, смоченную фенолфталеином. По запаху и по изменению цвета бумажки убедиться в выделении аммиака и образовании ОН- - ионов. Написать в молекулярной и ионной форме уравнение реакции.

2. Оксиды азота. Азотная и азотистая кислоты.

Нитраты. Нитриты

Опыт №7. Оксид азота (III). Получение и его разложение.

Внести в пробирку 3-4 капли насыщенного раствора нитрита калия и добавить одну каплю 2н раствора серной кислоты. Отметить появление в растворе голубой окраски оксида азота(III), который является ангидридом неустойчивой азотистой кислоты. Объяснить образование над раствором бурого газа.

Написать уравнение реакций взаимодействия KNO2 и H2SO4, протекающей с образованием оксида азота (III) и распада образовавшегося оксида на NO и  NO2.Укажите тип реакций.

Опыт №8. Восстановительные и окислительные свойства нитритов.

В три пробирки внести по 3-4 капли: В первую – иодида калия; во вторую – перманганата калия; в третью – дихромата калия. Во все пробирки добавить по 2-4 капли 2н раствора H2SO4 и 4-5 капель раствора KNO2.

Отметить изменение окраски растворов в каждом случае. Написать уравнения протекающих реакций, учитывая, что в первой пробирке нитрит калия восстанавливается до NO, во второй – KMnO4 переходит в MnSO4, в третьей – K2Cr2O7  переходит в Сr2(SO4)3.

В каком случае нитрит калия является окислителем, в каком – восстановителем. Объяснить, с чем связана окислительно-восстановительная двойственность?

Опыт №9. Окислительные свойства азотной кислоты.

В одну пробирку поместить 3-4 капли концентрированной азотной кислоты и маленький кусочек меди. В другую пробирку 3-4 капли разбавленной азотной кислоты и кусочек меди. Пробирку с разбавленной кислотой слегка подогреть. Отметить изменение цвета раствора и выделение газа. Какой газ выделяется в первой пробирке, какой – во второй, написать уравнение реакций.

Опыт №10. Окислительные свойства HNO3.

К 3-4 каплям свежеприготовленного раствора сульфата железа (II), подкисленного каплей разбавленной серной кислоты, прибавьте 5-6 капель концентрированной азотной кислоты и нагрейте до начала кипения. Несколько капель полученного раствора разбавьте водой и добавьте одну каплю раствора роданида калия. Что наблюдалось? Напишите уравнения реакций.

Свойства соединений серы

1. Сера

Опыт №1. Получение пластической серы.

В металлическую ложечку поместить серу, нагреть в пламени горелки до полного расплавления и горения серы. Затем влить горячую серу в стакан с холодной водой. Наблюдать образование на дне стакана пластической серы. Высушить ее с помощью фильтровальной бумаги. Описать свойства.

Опыт №2. Окисление серы концентрированным раствором HNO3.

В пробирке нагреть до кипения 2-3 мл концентрированной азотной кислоты с несколькими кристаллами серы.

Запишите уравнение реакции, докажите присутствие SO42- иона, после охлаждения пробирки и разбавления ее содержимого водой.

Опыт №3. Окисление серы концентрированным раствором H2SO4.

Нагреть в пробирке 3-4 мл концентрированного раствора H2SO4 с несколькими кристалликами серы. Сера плавится (растворяется), цвет темнеет; при температуре, близкой к кипению, появляется резкий запах сернистого газа. Написать уравнение реакции.

2. Соединения серы. Оксид серы (IV). Сернистая кислота

Опыт№4. Получение оксида серы (IV) и сернистой кислоты.

В пробирку с газоотводной трубкой насыпать кристаллический сульфит натрия (1/5 пробирки) добавить 8-10 капель разбавленной соляной кислоты.

Пробирку слегка нагреть и пропустить выделившийся газ в другую пробирку, наполненную на 1/4 водой. С помощью лакмуса определить характер оксида, и доказать образование сернистой кислоты.

Опыт №5. Восстановительные свойства сернистой кислоты.

Полученную в первом опыте сернистую кислоту по каплям прибавьте к следующим растворам до обесцвечивания окислителя или до полного изменения его окраски:

а) к 3-4 каплям бромной воды.

б) к 1-2 каплям раствора перманганат калия. Напишите уравнение реакции.

в) к 2-3 каплям дихромата калия, подкисленного равным объемом серной кислоты.

г) к 3-4 каплям раствора FeCl3. Докажите, что ионы Fe3+ полностью прореагировали.

3. Серная кислота

Опыт №6. Взаимодействие разбавленной серной кислоты с металлами.

В три пробирки внести по 5-8 капель 2н раствора серной кислоты и по 2-3 кусочка металлов: в первую – цинка, во вторую – железа, в третью – меди. Если реакция идет медленно, слегка подогреть пробирки небольшим пламенем горелки.

В каком случае реакция не идет? Почему? Написать уравнение протекающих реакций. Какой элемент в этих реакциях является окислителем?

Опыт №7. Взаимодействие концентрированного раствора H2SO4 с медью.

В пробирку поместите 1-2 небольших кусочка медной стружки и 4-5 капель концентрированного раствора H2SO4. Осторожно нагрейте пробирку. Какой газ выделяется? Какой цвет приобретает раствор?

Поднесите к отверстию пробирки бумажку, смоченную раствором KМnO4. Что наблюдается? Напишите уравнения реакций.

Опыт №8. Окислительные свойства концентрированного раствора H2SO4.

а) На кончике шпателя в пробирку насыпьте серу, добавьте 3-4 капли концентрированной серной кислоты и осторожно нагрейте. Какой газ выделяется? Напишите уравнение реакции.

б) Несколько кристаллов бромида и иодида калия обработайте 3-4 каплями концентрированного раствора H2SO4. Напишите уравнения реакций.

Опыт №9. Водоотнимающие свойства концентрированного раствора H2SO4.

В пробирку с концентрированным раствором H2SO4 опустите на некоторое время лучинку. Через 2-3 минуты погружения часть лучины становится черной (обугливание). Объясните обугливание лучинки.

Опыт №10. Качественная реакция на ион SO42-.

К 2-3 каплям испытуемого раствора Na2SO4 прибавить такой же объем раствора BaCl2.Что наблюдается?

Испытайте полученный осадок на растворимость в HCl и HNO3.

4.Сульфиды.

Опыт №11. Полный гидролиз сульфидов.

К раствору, содержащему ионы Al3+, прилейте раствор (NH4)2S. Опытным путем докажите, осадок какого соединения образуется при этом. Напишите уравнение гидролиза.

Опыт №12. Обнаружение сульфид-иона.

а) К 1-2 каплям испытуемого раствора добавляют столько же раствора ацетата свинца или нитрата кадмия. Появление черного осадка в первом случае или желтого во втором указывает на присутствие в растворе сульфид-ионов.

б) К 3-4 каплям испытуемого раствора прибавляют несколько капель соляной кислоты. Выделяющийся газ определяют с помощью полоски фильтровальной бумаги, смоченной раствором ацетата свинца.

Контрольные вопросы:

- Какая соль сильнее гидролизуется: гидрокарбонат или карбонат натрия? Почему?

- Написать формулы возможных гидроксидов элементов 4 А группы и указать их характер.

- Как изменяются окислительно-восстановительные свойства соединений в рядах: Ge(2)–Pb(2) и Ge(4)–Pb(4)?

- Охарактеризовать отношение свинца к воздуху, воде, кислотам. Почему свинец не растворяется в разбавленных соляной и серной кислотах, хотя и расположен в ряду напряжений до водорода?

- Что образуется при взаимодействии концентрированного раствора HNO3 с тяжелыми металлами?

- Что образуется при взаимодействии концентрированного раствора HNO3 со щелочными и щелочноземельными металлами?

- Что образуется в реакции концентрированного раствора HNO3 с неметаллами?

- Что образуется в реакции разбавленной HNO3 с тяжелыми, щелочными и щелочноземельными металлами?

- Проиллюстрируйте на примерах окислительные и восстановительные свойства диоксида серы. Сопоставьте окислительные свойства разбавленного и концентрированного H2SO4.

- Написать уравнения реакций гидролиза сульфидов: Al2S3, Na2S.

- Написать графические формулы дисульфата и пероксидисульфата натрия.

- Написать уравнения реакций взаимодействия тиосульфата натрия:

а) с хлороводородной кислотой; б) с хлорной водой.

Лабораторная работа № 1

Тема: Правила техники безопасности. Лабораторное оборудование. Химическая посуда, химические реактивы.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ЛАБОРАТОРИИ

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Все химические вещества в той или иной степени ядовиты, а многие из них – огнеопасны и взрывоопасны. Поэтому, работая в лаборатории химии, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже основные правила техники безопасности.

- Работать одному в лаборатории запрещается. Приступать к работе можно только в присутствии преподавателя или лаборанта.

- Во время работы в лаборатории соблюдайте тишину, чистоту и порядок на своём рабочем месте в лаборатории. Нельзя отвлекаться от работы и отвлекать своих товарищей.

- Нельзя работать в лаборатории без халата. Он должен быть сшит только из хлопчатобумажной ткани. Запрещается держать на лабораторном столе портфель, сумку и другие посторонние предметы. Для них должно быть отведено специальное место.

- В лаборатории запрещается пить воду, принимать и хранить пищу, курить.

- При работе следует надевать очки: а) при определении температуры плавления в приборе с концентрированной серной кислотой; б) при возможном разбрызгивании и разбрасывании едких веществ (перемешивание кислот и щелочей, дробление твёрдой щелочи, хлорида цинка, сплавление в открытой чашке и т.д.); в) в случае перегонки жидкостей при пониженном давлении и при работе с вакуум – приборами; г) при работе с ампулами и запаянными трубками, изготовлении стеклянных капилляров; д) при работе со щелочными металлами и плавиковой кислотой.

- Работать с ядовитыми, раздражающими органы дыхания и сильно пахнущими веществами необходимо только в вытяжном шкафу в резиновых перчатках, а иногда – и в противогазе. Нельзя брать химические вещества незащищёнными руками. Сыпучие реактивы отбирайте только сухим шпателем или специальной ложкой.

- Приступая к выполнению работы, ознакомьтесь со свойствами применяемых в синтезе веществ (огнеопасность, токсичность и т.д.).

- Прежде чем взять необходимое количество вещества, внимательно прочитайте надпись на этикетке лабораторной посуды, в которой содержится это вещество.

- Нельзя наглухо закрывать приборы для проведения реакций, нагревания растворов и перегонки жидкостей, так как это может привести к взрыву.

- Нельзя держать при нагревании пробирку или колбу отверстием к себе или в сторону стоящего рядом человека.

- Запрещается нагревать летучие и легковоспламеняющиеся жидкости и вещества (эфиры, петролейный эфир, бензин, спирт, ацетон, сероуглерод и др.) на открытом пламени. Для этого пользуйтесь водяной баней или электрической плиткой с закрытой спиралью. При перегонке таких веществ обязательно применяйте холодильники с водяным охлаждением. Нельзя перегонять жидкости досуха – это может привести к взрыву или пожару.

- Не наклоняйтесь близко к прибору, в котором идёт реакция, нагревание или перемешивание химических веществ.

- Запрещается выливать в раковины остатки кислот и щелочей, огнеопасных и ядовитых, плохо смывающихся и сильно пахнущих жидкостей. Для этого в вытяжном шкафу или около раковины должна стоять специальная ёмкость, хорошо закрывающаяся и небьющаяся (например, пластмассовая).

- Не разрешается бросать в раковину бумагу, вату, стекло от разбитой химической посуды.

- Запрещается пробовать химические вещества на вкус, всасывать ртом любые жидкие вещества в пипетки. При исследовании запаха жидкости следует осторожно направлять к себе её пары лёгким движением руки.

- Категорически запрещается держать ртуть в открытой посуде. Все приборы, содержащие ртуть, должны быть помещены на безщелевые подносы с достаточно высокими боковыми стенками. В случае поломки прибора, содержащего ртуть, необходимо поставить об этом в известность преподавателя или лаборанта. Выливать ртуть в раковины запрещается. Разлитую ртуть собирают с помощью амальгамированной медной пластинки в специальные толстостенные банки, закрытые пробкой. Остатки ртути, попавшие в щели пола, стола и т.д., следует обработать 20% - ным водным раствором хлорида железа (III) или порошком серы.

- Металлический натрий следует хранить под слоем керосина, толуола или ксилола, не содержащих следов воды. Нельзя работать с металлическим натрием поблизости от водопроводного крана. Приступая к работе, надо насухо вытереть стол и высушить посуду, в которой будет проводиться реакция с металлическим натрием. После окончания работы нельзя сразу мыть эту посуду водой – следует сначала уничтожить остатки натрия, растворяя их в спирте. Крупные остатки натрия или его обрезки следует поместить в отдельную банку с керосином (толуолом или ксилолом).

- Концентрированные кислоты, щелочи, ядовитые и сильно пахнущие вещества обязательно хранить в хорошо вентилируемом вытяжном шкафу.

- Концентрированную соляную и азотную кислоты переливать только в вытяжном шкафу. При разбавлении кислоты необходимо осторожно, небольшими порциями, при постоянном перемешивании прибавлять кислоту к воде, а не наоборот! Глаза при этом должны быть защищены очками.

- При попадании кислот на кожу нужно быстро промыть обожжённое место струёй воды, а затем – 2-3% - ным раствором соды. При ожоге едкими щелочами надо также хорошо промыть обожжённое место водой, а затем – 2-3% - ным раствором уксусной кислоты. При случайном попадании кислоты или щелочи в глаза тотчас промыть их большим количеством воды, а затем обработать тампоном, смоченным в растворе соды или борной кислоты, и вновь промыть водой.

- Категорически запрещается хранить бром в хрупкой посуде. Для этого применяют толстостенные склянки с притёртыми пробками. Все работы с бромом следует проводить только в хорошо вентилируемом вытяжном шкафу,  в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании брома на кожу необходимо немедленно протереть обожжённое место спиртом, а затем смазать глицерином.

- Приступая к работе в лаборатории, надо ознакомиться с имеющимися средствами противопожарной безопасности (ящик с песком, асбестовые или войлочные одеяла, огнетушители и т.д.), аптечкой с набором необходимых средств оказания первой помощи, а также с их местонахождением.

- Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости должны храниться в металлических шкафах в количестве, не превышающем ежедневной потребности.

- Запрещается перегонять эфир или диоксан без предварительной проверки на содержание в них пероксидов. Это может привести к взрыву!

- Нельзя без специального разрешения преподавателя или лаборанта переносить приборы или реактивы из одной лаборатории в другую.

- К работе с сжатыми газами (баллонами) допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж по технике безопасности.

- Если около горящей горелки чувствуется запах газа, перекройте газ, поступающий к горелке. Затем проверьте исправность резинового шланга и самой горелки. При обнаружении запаха газа в лаборатории необходимо выключить газовую магистраль и тщательно проветрить лабораторию. Категорически запрещается пользоваться спичками, а также включать электрический свет.

- В случае воспламенения одежды необходимо немедленно набросить на пострадавшего халат, пиджак и т.д. Ни в коем случае не давать ему бежать, так как это усиливает пламя. При возникновении пожара нужно сразу отключить вентиляцию и электроэнергию и принять меры к ликвидации загорания. При необходимости вызвать пожарную команду. При воспламенении эфира, бензола, бензина нельзя применять для тушения воду. В этих случаях пламя тушат песком или асбестовым одеялом.

- Следует бережно и аккуратно обращаться с посудой, приборами и предметами оборудования. Старайтесь разумно экономить реактивы, воду, газ и электроэнергию.

- Уходя из лаборатории, проверьте, выключены ли вода, газ и электроэнергия на рабочем месте.

2  Посуда и приборы, используемые в химической лаборатории

В химических лабораториях обычно используют стеклянную посуду. Она изготавливается из специального стекла и очень удобна в применении – прозрачна, хорошо моется и сушится, легко термически обрабатывается. Единственный недостаток – хрупкость.

Стаканы обычно изготавливаются из термостойкого стекла и бывают различной вместимостью (от 50 до 1000 мл). Служат для вспомогательных работ.

Колбы – основная лабораторная посуда при проведении органического синтеза. Колбы бывают круглодонные (а), плоскодонные (б), двугорлые (в), , трехгорлая (г), конические (), грушевидные (е) и другие. (рис.1)

Рис.1 Колбы: а – круглодонные; б – плоскодонные; в – двухгорлая; трехгорлая; - коническая;  е – грушевидная.

Плоскодонные и конические колбы используются в качестве приёмников при перегонке жидкости, для кристаллизации, приготовления растворов. Не применяют для нагревания жидких веществ до высоких температур и при вакуум – перегонке, так как может быть взрыв.

Для перегонки, в том числе под вакуумом, используют круглодонные колбы, которые могут быть широкогорлыми и узкогорлыми, длинногорлыми и короткогорлыми. Колбы могут быть двух-, трёхгорлыми и т.д., их используют для специальных синтезов.

Рис. 2 Колбы для перегонки: а-колба Вюрца; б – колба Кляйзена; в – колба Фаворского ( с дефлегматором).

Круглодонные колбы, снабжённые отводной трубкой, называют колбами Вюрца (рис.2). Они предназначены для перегонки жидкости под атмосферным давлением. Колбы с боковым вертикальным отверстием, имеющим отводную трубку, называются колбами Кляйзена, которые применяются при перегонке при пониженном давлении. При перегонке используется круглодонная колба с дефлегматором и отводной трубкой – колба Фаворского.

Холодильники служат для охлаждения и конденсации паров, образующихся при кипении органических жидкостей.

Рис. 3 Холодильники: а – воздушный; б – Либиха; в- обратный шариковый;

г – обратный с охлаждаемой спиралью ( змеевиковый); - обратный

с охлаждающей спиралью(Димрота); е – обратный с двойным охлаждением

( рубашкой и охлаждающей спиралью).

Самый простой холодильник – воздушный, представляет собой длинную стеклянную трубку, и используют его при перегонке высококипящих жидкостей.

При перегонке низкокипящих жидкостей используют холодильникЛибиха – стеклянная трубка, впаянная в другую, более широкую. Во внешней части имеется два отростка, на которые надевают резиновые трубки. Одна из них присоединяется к водопроводному крану, а другую отводят в раковину. Чаще его называют прямой холодильник. Охлаждающим агентом является вода и в холодильник она подаётся через нижний отросток. Для лучшей конденсации паров кипящей жидкости холодильник должен быть полностью заполнен водой.

Холодильник Либиха может быть нисходящим и обратным. Если используется как обратный, то его крепят в штативе вертикально; если же он нисходящий, то его крепят с небольшим наклоном. Холодильник соединяется с приёмником при помощи аллонжа, позволяющего направлять стекающую жидкость.

В лабораторной практике используют другие холодильники, например

шариковые и змеевиковые.

Капельные воронки предназначены для медленного прибавления компонента к реакционной смеси до или во время проведения органического синтеза.

Рис. 4 Капельные воронки

Воронки бывают с цилиндрическими, шарообразными или

грушевидными ёмкостями с пробкой в верхней части и часто с длинными трубками с краном.(рис. 4). Чтобы стеклянный кран не пропускал жидкость, шлиф слегка смазывают вазелином.

Делительные воронки применяют для разделения несмешивающихся жидкостей и для экстракции. Эти воронки в отличие от капельных имеют более толстые стеклянные стенки и меньшую длину трубки.(рис. 4).

Дефлегматоры бывают разной конструкции, применяют для более тщательной фракционной перегонки (рис. 5). В верхнее отверстие дефлегматора вставляют термометр, а с помощью отводной трубки в верхней части дефлегматор соединяют с холодильником.

Рис. 5.  Дефлегматоры: а – шариковый, б – елочный, в – с насадкой.

Хлоркальциевые трубки предназначены для защиты реакционной смеси или одного из реагирующих веществ от влаги воздуха.

В качестве поглотителя влаги используют прокалённый хлорид кальция.

Промывные склянки применяются для сушки, очистки или улавливания некоторых газов.

Рис.6 Промывные склянки:а  - Тищенко, б  -  Дрекселя.

Наиболее часто используют склянки Тищенко и Дрекселя.(рис. 6).  Обычно они содержат серную кислоту, концентрированный раствор щелочи.

Пробки служат как для закупоривания, так и для соединения отдельных частей прибора. Они бывают резиновыми, корковыми, пластмассовыми или стеклянными. Для соблюдения особой герметичности используют резиновые пробки. Однако резиновые, корковые и пластмассовые пробки нестойки к действию высокой температуры и некоторых химических реагентов. Отверстия в пробках делают специальными металлическими свёрлами, диаметр их несколько меньше необходимого отверстия. Сверлить начинают с узкого конца пробки.

Термометры. В лабораторной практике чаще используют ртутные термометры, при этом их конструкции могут быть различными. Наиболее распространены обычные ртутные термометры (химические) и технические (с прямой и изогнутой трубками). Обычные химические термометры позволяют измерять температуру от –30 до 360ºС. Наиболее распространены термометры со шкалой в 100, 150, 200, 250, 300 и 360ºС. Для более точных измерений, например, для определения температуры плавления, кипения веществ, применяют образцовые термометры, имеющие цену деления 0,1ºС.

При работе с термометрами необходимо соблюдать правила. После каждого измерения температуры остывший термометр протирают спиртом. Термометр хранят в специальных футлярах или в специально отведённом месте ящика лабораторного стола. Если же термометр разбился, необходимо сразу же собрать ртуть в тёмную склянку, тщательно закрыть и уничтожить её следы.

Газовые горелки используют в химических лабораториях для нагревания и прокаливания. Они бывают двух типов: Бунзена и Теклю (рис. 7).

Рис. 7. Газовые горелки: а – горелка Бунзена,  б – горелка Теклю,

1 – регулятор подачи воздуха, 2 – винт, регулирующий подачу газа.

Газ подводится через нижний боковой отвод горелки. Приток воздуха регулируют специальной регулировочной гильзой (горелки Бунзена) или нижним кольцом (горелка Теклю).

Газовые горелки в зависимости от доступа воздуха дают светящее («холодное») пламя (до 500ºС), так и несветящее («горячее») пламя – с температурой до 150ºС. При работе с ними необходимо соблюдать правила ТБ.

Чаще при проведении реакций, требующих небольшое нагревание, используют спиртовые горелки.

Плиты бывают электрические с открытой и закрытой спиралью. Наиболее удобны и безопасны электрические плиты с закрытой спиралью. Нельзя пользоваться неисправными электрическими плитами, имеющими оголенный шнур.

Бани для нагревания обеспечивают равномерное и безопасное нагревание, предохраняют реакционную смесь от перегрева. Бани бывают водяные, песчаные, воздушные и масляные. Теплопроводящей средой в них служат, соответственно, вода, песок, воздух и масла. Выбор этих бань определяется свойствами нагреваемого вещества или реакционной смеси, температурой, необходимой для нагревания. Так водяные бани применяются при нагревании веществ до 100ºС (желательно заполнять дистиллированной водой); для нагрева до более высокой температуры используют другие виды бань: до 150ºС – масляная, до 250ºС – электрическая воздушная, не выше 400ºС – песчаная.

Следует помнить, что водяные бани нельзя применять при работе с металлическим натрием или калием.

Эксикаторы – ёмкости из толстостенного стекла – предназначены для высушивания твёрдых веществ. Различают обычные и вакуум – эксикаторы (рис. 8)

Рис. 8. Эксикаторы: а – обычный; б – вакуум – эксикаторы.

В последних имеется тубус, в который на резиновой пробке или на шлифе вставляют трубку с краном. Эту трубку соединяют через манометр и предохранительную склянку соединяют с водоструйным насосом и создают в эксикаторе вакуум. Вещество, которое подвергается сушке, на часовом стекле или в чашке Петри помещают на фарфоровую подставку. В качестве осушающего агента применяют безводные хлорид кальция, сульфат магния, сульфат натрия, натронную известь, гидроксид натрия, оксид фосфора (V) и др. Концентрированную серную кислоту также используют для поглощения влаги, остатков спирта, эфира, ацетона, анилина и пиридина, но в обычных эксикаторах.

Форштосы – специальные насадки для колб. Они бывают различных видов – со шлифами и без шлифов. Их используют в качестве насадок для одногорлых колб, если одновременно проводится несколько операций (например, для нагревания с обратным холодильником при перемешивании с одновременным добавлением вещества в реакционную смесь и т.д.).

Рис. 9 Форштосы

Резиновые трубки (шланги) служат для соединения отдельных частей в приборах и для подвода и отвода воды и газа. Но резиновые трубки легко подвергаются разрушению при действии высокой температуры и некоторых газов (хлор, кислород, хлороводород, аммиак и др.). В настоящее время применяют трубки из полиэтилена, они устойчивы к действию большинства органических веществ и агрессивных сред. Используют резиновые трубки при комнатной температуре.

Приборы на шлифах. В лабораторной практике широко используется химическая стеклянная посуда со стандартными шлифами, с помощью которых быстро соединяют друг с другом определённые части химических приборов, добиваясь при этом высокой герметичности. Чаще используют конусообразные шлифы, с соответствующим верхним диаметром (в миллиметрах, например 10; 10,5; 14,5; 29). Каждый шлиф состоит из двух частей: муфты и керна. Перед сборкой керн смазывают слегка вазелином, вставляют в муфту и лёгким нажатием поворачивают, добиваясь прозрачности шлифа.

Применение посуды со стандартными шлифами позволяет быстро и легко собрать самую сложную установку (прибор).

При этом необходимо знать общие правила сборки приборов:

- Отдельные части установки необходимо соединять друг с другом     осторожно, подбирая пробки, трубки и другие детали до закрепления прибора на штативе. Если прибор собирают на шлифах, то их предварительно нужно смазать.

- Посуду подбирают такого размера, чтобы реагирующие вещества занимали не более половины объёма. Если реакционная смесь будет нагреваться, то применяют круглодонную колбу соответствующего размера.

- Собрав отдельные части прибора, их закрепляют в лапках штатива.

- Установку всегда собирают, начиная с её верха  или основного блока. Например, при сборке установки для простой перегонки вначале укрепляют колбу Вюрца на штативе, затем присоединяют нисходящий холодильник, потом аллонж и подводят под него приёмник.

- При соединении отдельных частей прибора необходимо выполнять условия герметичности.

- Дефлегматоры, мешалки, капельные воронки, термометры, обратные холодильники крепить к штативу строго вертикально, а нисходящие (прямые) холодильники – наклонно, для того чтобы жидкость стекала в приёмник. Если установка работает под атмосферным давлением, она должна свободно сообщаться с атмосферой во избежание повышения давления в системе.

- Приступая к работе, следует ещё раз внимательно осмотреть прибор и убедиться в правильности его сборки.

Лабораторная работа № 2

Тема: Свойства буферных растворов. Определение буферной емкости

Цели: приготовление и  изучение свойств буферных растворов,  научить  определять рН растворов с помощью универсального индикатора, прибором Михаэлиса, рН-метром.  Закрепить знания  и умения по титриметрическому методу анализа в  определении точки эквивалентности инструментальным методом.

Реактивы и оборудования: рН-метр, прибор Михаэлиса, индикаторные бумаги, бюретка, пипетки, стаканы, палетки, растворы СН3СООН, CH3COONa, NaOH. Раствор универсального индикатора со шкалой.

Опыт 1. Приготовление буферной смеси

а) Смешав растворы СН3СООН и CH3COONa в заданном преподавателем соотношении, рассчитать величину рН полученной буферной смеси по уравнению

Результаты вычисления сравнить с определением рН колориметрически (индикаторной бумагой) и на рН-метре ЛПУ-01.

б) Приготовить буферную смесь из раствора уксусной кислоты и навески сухой соли CH3COONa. Величина рН и объем буферной смеси указываются преподавателем.

Навеску соли, необходимую для приготовления буферной смеси, рассчитать по формуле

где m - число граммов соли,

Э - кг-экв соли,

Кд - константа диссоциации кислоты,

NK - нормальность кислоты,

V буф. смеси - объем буферной смеси, мл,

αН+ - активность ионов водорода, найденная из заданного значения рН.

Опыт  2.   Изучение свойств буферных растворов

Приготовленную в опыте 1 «а» буферную смесь налить в 3 фарфоровые палетки (или чашки). В три другие палетки налить дистиллированную воду. Во все шесть палеток добавить по 1-2 капли универсального индикатора. Разделить палетки на пары (буферная смесь и вода) и в первую пару добавить по 2-3 капли 0,1 кн НС1, во вторую пару — 0,1 кн NaOH, в третью пару — воду. Сравнить цвет растворов во всех шести случаях и сделать соответствующий вывод.

Опыт 3. Определение буферной емкости

10 мл приготовленной в опыте 1 «б» ацетатной смеси наливают в стаканчик и из бюретки добавляют к ней титрованный раствор основания до тех пор, пока рН раствора изменится на единицу. После добавления каждой порции основания проводят определение рН с помощью рН-метра ЛПУ-01.

Расчет емкости буферной смеси проводят по уравнению:

Определение буферной емкости можно проводить и. следующим методом: 10 мл приготовленной ацетатной буферной смеси наливают в стакан и титруют раствором гидроксида натрия (в присутствии двух капель универсального индикатора) до тех пор, пока цвет раствора станет одинаковым с цветом раствора-«свидетеля».

Раствор-«свидетель» готовят следующим образом: рассчитывают, в каком отношении следует смешать 0,1 кн растворы кислоты и соли, чтобы рН полученного раствора был на единицу больше, чем рН того буферного раствора, емкость которого определяют. 10 мл этого раствора с двумя добавленными каплями универсального индикатора и будет «свидетелем».

Контрольные вопросы

1 Что такое буферные растворы? Назвать вещества, из которых можно приготовить буферные смеси.

2  Почему не изменяется рН буферных растворов при добавлении малого количества сильной кислоты или щелочи и при разбавлении водой?

3   В чем сущность ионного произведения воды? Понятие о рН.

4 Теория индикаторов. Что такое зона перехода индикатора и показатель титрования индикатора?

5   Колориметрическое определение рН растворов.

6   Как рассчитать рН буферных растворов?

7  Что такое буферная емкость?

Лабораторная работа № 3,4,5

Тема: Качественный анализ ионов

Цель: Познакомить с методами качественного анализа катионов и анионов. Привить умения и навыки выполнения аналитических реакций и составления схем анализа смеси катионов и анионов.

План

1 Выполнение реакций в пробирке.

2 Выполнение микрокристаллических реакций.

3 Выполнение капельных реакций.

Теоретические основы

Большинство реакций обнаружения ионов проводят в водных растворах, иногда в водно-органических средах или системах двух несмешивающихся растворителей. Для обнаружения ионов используют различные методы и приемы: микрокристаллоскопический анализ, капельный анализ, физические методы. При этом необходимо обратить внимание на условия проведения аналитических реакций: среда раствора, состава и концентрация раствора, температура. Несоблюдение условий может привести к неправильному результату.

Выполнение реакций в пробирке: 2-3 капли исследуемого раствора вносят в пробирку капиллярной пипеткой так, чтобы кончик пипетки не коснулся пробирки. Создав условия проведения реакции, прибавляют 2-3 капли раствора реагента. Наблюдают внешний эффект реакции.

Выполнение микрокристаллических реакций. Каплю исследуемого раствора помещают на чистое и сухое предметное стекло, рядом помещают каплю реагента и соединяют их стеклянной палочкой. Наблюдают под микроскопом форму кристаллов.

Выполнение капельных реакций: на фильтровальную бумагу помещают с помощью капилляра каплю раствора реагента так, чтобы образовалось круглое пятно. В центр полученного пятна наносят каплю исследуемого раствора. Наблюдают появление характерной окраски. Для проведения систематического и дробного анализа катионов и анионов необходимо предварительно изучить и выполнить общие и индивидуальные (характерные) качественные реакции, которые приведены в таблицах 1-6

Кислотно-основная классификация катионов

| Группы | Катион | Групповой реагент | Состав и свойства осадков |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nа+, К+, NН4- | - | Осадок не образуется |
| II | Аg+, Рb2+, Нg2+ | НСl | МеСl, МеСl2; хлориды не растворимы в разбавленных кислотах |
| III | Са2+, Ва2+, Sr2+ | Н2SО4 | МеSО4; сульфаты не растворимы в кислотах и щелочах |
| IV | Аl3+, Сr3+, Сr (VI), Zn2+, Аs (III, V), Sn (II, VI) | NаОН | Ме(ОН)n; гидроксиды растворимы в избытке NаОН |
| V | Fе2+, Fе3+, Мn2+, Мg2+, Вi3+, Sb (III, V) | NаОН | Ме(ОН)n; гидроксиды не растворимы в избытке NаОН |
| VI | Сu2+, Нg2+, Со2+, Ni2+, Сd2+ | NН4ОН | Ме(ОН)2; гидроксиды растворимы в избытке NН4ОН (аммиака) |

Качественные реакции катионов I группы (NН4+, Nа+, К+)

(группового реагента нет)

| Катион | Реагент | Химическая реакция | Условия выполнения | Внешние признаки наблюдения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NН4+ NH4Cl | NаОН или КОН | NН4Сl + КОН → NН4ОН + КСl NН4Сl → NН3↑ + Н2О | В пробирке, t0 1к + 1к | Запах NН3 Покраснение фенолфт. бумаги | Специфическая реакция на NН4+ |
|  | К2[НgI]4 + КОН реактив Несслера | NН4Сl + 2К2[НgI]4 + 4КОН → [Нg2ОNН2]I↓ + КСl + 7К I + 3Н2О | В пробирке 1к + 1к | Красно-бурый осадок | Чувствительная реакция |
| Nа+ - NаСl | Zn(UО2)(СН3СОО)4 цинкуранилацетат | Nа+ + 3Zn(UО2)(СН3СОО)4 → NаZn(UО2)3(СН3СОО)4 + 2Zn2+ + 3СН3СОО- | На предметном стекле: 1к + 1к, подсохнет, смотреть кристаллы под микроскопом | Кристаллы правильной формы: октаэдры, тетраэдры | Специфическая реакция, чувствительная |
| Пламя | Летучие соли натрия окрашивают пламя в ярко-желтый цвет | Стек. палочка с плат. или нихром. пров. + 1 к или сухая соль NаСl, вносят в пламя спир. горелки | Пламя желтого цвета | Очень чувствительная реакция. Открываемый минимум 0,0001 мкг |  |
| К+ - КСl | Nа3[Со(NО2)6] гексанитрокобальтат (III) натрия | 2КСl + Nа3[Со(NО2)6] → К2Nа[Со(NО2)6]↓ + NаСl | В пробирке 1к + 1-2 к | Желтый осадок | Осадок раст-ся в минер кислотах: К2Nа[Со(NО2)6]↓ + НСl → СоСl3 + 6НNО2 + NаСl + 2КСl |

Качественные реакции катионов III группы (Са2+, Ва2+, Sr2+)(групповой реагент Н2SO4)

| Катион | Реагент | Химическая реакция | Условия выполнения | Внешние признаки наблюдения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Са2+ СаСl2 | Н2SO4 2н | СаСl2+ Н2SO4 → СаSO4↓ + 2НCl | На предм.стекле 1к + 1к | Образ. крист. гипса СаSO4*2Н2О | Микрокристаллоскопическая реакция. осадок нераст. в кис. и щел. |
|  | (NН4)2СО3 | СаСl2 + (NН4)2СО3 → СаСО3↓ + 2NН4Сl | В проб. 1-2 к + 1 к | Белый осадок | Осадок растворим в НNО3, NН4ОН, СН3СООН |
|  | (NН4)2С2О4 | СаСl2 + (NН4)2С2О4→ СаС2О4↓ + 2NН4Сl | В проб. 1-2 к + 1 к | Белый осадок | Осадок растворим в минер. кислотах |
| Ва2+ ВаСl2 | Н2SO4 2н | ВаСl2+ Н2SO4 → ВаSO4↓ + 2НCl | В проб. 1-2 к + 1 к | Белый осадок | Осадок не растворим в минер. кислотах и щелоч. |
|  | (NН4)2СО3 | ВаСl2 + (NН4)2СО3 → ВаСО3↓ + 2NН4Сl | В проб. 1-2 к + 1 к | Белый осадок | Осадок легко растворим в мин.кислотах и СН3СООН |
|  | (NН4)2С2О4 | ВаСl2 + (NН4)2С2О4→ ВаС2О4↓ + 2NН4Сl | В проб. 1-2 к + 1 к | Белый осадок | Осадок растворим в НNО3, NН4ОН, СН3СООН |
|  | К2Сr2О7 | ВаСl2 + К2Сr2О7 + Н2О → 2ВаСrО4↓ + 2КСl + 2НCl | В проб. 1-2 к + 1 к | Желтый осадок | Осадок растворим в минеральных кислотах |
|  | К2СrО4 | ВаСl2 + К2СrО4 → ВаСrО4↓ + 2КСl | В проб. 1к + 1к. | Желтый осадок | Осадок растворим в минеральных кислотах |
| Sr2+ SrCl2 | H2SO4 2H | SrCl2 + H2 SO4→ SrSO4 ↓ + 2HCl | В пробирке 1 – 2к + 1к | Белый осадок | Осадок не раств. В мин кисл. и щелочах |
|  | (NH4 )2 CO3 | SrCl2 + (NH4 )2CO3→ SrCO3 ↓ + 2 NH4Cl | В пробирке 1 – 2к + 1к | Белый осадок |  |
|  | (NH4 )2 C2 O4 | SrCl2 + (NH4 )2C2O4→ SrC2O4 ↓ + 2 NH4Cl | В пробирке 1 – 2к + 1к | Белый осадок |  |
|  | K2 Cr O4 | SrCl2 + K2CrO4 → SrCrO4 ↓ + 2KCl | В пробирке 1 – 2к + 1к | Желтый осадок | Sr2+ SrCl2 |

Качественные реакции катионов IV группы (AI3+, Сr3-, Сr(VI), Zn2+)

(групповой реагент NаОН)

| Катион |  | Реагент |  | Химические реакции |  | Условия выполнения |  | Внешние признаки наблюдения |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI3+ АlСl3 |  | NaOH 2н |  | AlCl3 + 3NaOH → Al(ОН)3 + 3NaCl |  | В пробирке 3к + 1к |  | Белый осадок. |  | Осадок раств. к кисл. и щелочах (амф.св-ва). |  |
|  |  | NН4OH |  | AlCl3 + 3NН4OH → Al(ОН)3 + 3 NН4Cl |  | В пробирке 5к + 1к |  | Белый осадок. |  | Осадок раств. к кисл. и щелочах (амф.св-ва). |  |
|  |  | Ализарин S C14H7O7SNaH2O |  | Комплексное соединение |  | На фильтр. бумаге 1к+1к, пятно обрабатывается парами NH3 |  | Розовое кольцо на фиолетовом фоне |  | Чувствительная, специфическая реакция. |  |
|  |  | Дитизон (Д) |  | внутрикомплексное соединение |  | В пробирке 1-2 к + 1-2 к + 1-2 к к NaOH |  | Малиновое окрашивание |  | Чувствительная, специфическая реакция |  |

Качественные реакции катионов V группы (Fе3+, Fе2+, Мn2+)(групповой реагент NаОН)

| Катион | Реагент | Химические реакции | Условия выполнения | Внешние признаки наблюдения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe3+ FeCI3 | NaOH | FeCI3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCI | В пробирке 1к+1к. | Осадок красно-бурого цвета. | Осадок не растворяется в избытке щелочи. |
|  | NН4OH | FeCI3 + 3NН4OH → Fe(OH)3↓ + 3NН4CI | В пробирке 1к+1к. | Осадок красно-бурого цвета. | Осадок не растворяется в избытке щелочи. |
|  | К4[Fe(CN)6] | 4FeCI3 + K4[Fe(CN)6] → Fe4[Fe(CN)6]3↓ + 12KCI | В пробирке 1к+1к | Осадок темно-синевого цвета «берлинская лазурь» | Чувствительная специфическая реакция. Осадок растворим в кислотах. |
|  | KCNS | FeCI3 + 3KCNS → Fe(CNS)3 + 3KCI | В пробирке 1к+1к | Раствор окрашивается в кроваво-крас. цв. | Чувствительная специфическая реакция. |
| Fe2+ FeSO4 | NaOH | FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4 | В пробирке 1к+1к | Осадок имеет цвет от белого до грязно-зеленого и кр.-бурого цв. | Осадок растворяется в кислотах, но не растворяется в в щелочах. |
|  | К3[Fe(CN)6] | Fe2+ + [Fe(CN)6]3- → Fe3+ + [Fe(CN)6]4- 4Fe3+ + 3[Fe(CN)6]4- → Fe4[(CN)6]3↓ | В пробирке 1к+1к | Осадок синего цвета «турнбулевая синь» | Осадок не растворяется в кислотах. |
| Мn2+ МnSО4 Mn(NO3)2 | NaOH | МnSО4 + 2NaOH → Мn(ОН)2↓ + Na2SО4 | В пробирке 1к+1к | Осад. бел.цвета, на возд.буреет | Осадок раст. в кислотах, но не растворяется в щелочах |
|  | NaВiО3 + НNО3 | 2Мn(NО3)2 + 5NaВiО3 + 16НNО3 → 2НМnО4 + 5NaNО3 + 5Вi(NО3)3 + 7 Н2О | В проб. 1-2к + 3-4к (6н) НNО3 + порошок NaВiО3 | Раств.окрашивается в малин цв. | Чувств.специф.реакция ОВР: Мn2+ → Мn(VII) |
|  | NaOH + Н2О2 | Мn(NО3)2 + NaОН + Н2О2 → МnО(ОН)2↓ + Н2О | В проб. 1-2к + 1-2к + 1-2к | Осадок темно-бурого цвета | Осадок не растворяется в разбав. H2SO4 |

Написать уравнение соответствующих реакций в молекулярной и  полной ионной формах.

Таблица 6 -Действие некоторых реагентов на анионы

| Анион | Реагент | Химические реакции | Условия выполнения | Внешние признаки наблюдения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO42-Na2SO4 | BaCI2 (нейтральный или слабо-шелочной раствор.) | Ba2++ SO42-= BaSO4 | В пробирке: 1капля BaCI2 +1капля сульфата | BaSO4 (белый осадок) | Осадок не растворим в кислотах и щелочах. |
| CO32- Na2CO3 | BaCI2 (нейтральный или слабо-шелочной раствор.) | Ba2+ + CO32-= BaCO3 | В пробирке: 1капля BaCI2 +1капля карбоната | BaCO3(белый осадок) | Осадок растворяется в минеральных кислотах и в СН3СООН, с выделением СО2 |
| Na2SiO3 | HCl | 2H++ SiO32-= H2SiO3↓ | В пробирке:1 капля Na2SiO3+ 2капли HCl | H2SiO3 (студенистый осадок) | Осадок не растворим в кислотах и щелочах. |
| SiO32- | BaCI2 (нейтральный или слабо-шелочной раствор.) | Ba2++ SiO32- = BaSiO3 | В пробирке: 1капля BaCI2 +1капля силиката | BaSiO3(белый осадок) | Осадок растворим в минеральных кислотах |
| PO3-4 | BaCI2 (нейтральный или слабо-шелочной раст.) | Ba2++PO3-4 = BaHPO4 | В пробирке: 1капля BaCI2 +1капля фосфата | ВaHPO4(белый осадок) | Осадок растворим в минеральных кислотах |
| PO3-4 | Молибденовая жидкость (NH4)2 MoO4 в HNO3 (to) |  |  |  | Чувствительная реакция |
| CI- | AqNO3 (в присутствии, разб. HNO3) |  |  | AqCI (белый осадок) | Осадок растворим в NH4OH |
| I- | AqNO3 (в присутствии, разбавленной HNO3) |  |  | AgI(желтый осадок) | Осадок не растворим. в NH4OH |
| NO-3 Na NO3 | Fe SO4(кристал.) |  | На предметном стекле: 1 капля Na NO3 +1 капля H2SO4 + Fe SO4(кристал.) перемешать | Fe(NO)SO4 бурое кольцо |  |
|  | Дифениламин (в концентрированной H2SO4) |  | На предметном стекле: 1 капля Na NO3 +1 капля H2SO4 + 1 капля дифениламина | Синее окрашивание |  |

Лабораторная работа № 6

Тема:Дробный и систематический анализ ионов

Целью этих задач - является составление оптимальной схемы анализа смеси нескольких катионов при условии отсутствий в данной смеси других катионов. Составленная студентами схема должна включать:

- разделение смеси первоначально – на группы и доли на отдельные катионы;

- растворение образующих осадков;

- обнаружение каждого катиона  и аниона.

План

1 Разделение катионов

2 Растворение осадков

3 Обнаружение катионов

4 Систематический  ход анализа анионов

Теоретические основы

1 Разделение катионов. Разделение смеси на группы удобнее проводить с помощью групповых реагентов. Однако студент может предложить любые химические реакции, проявив при этом  знания различных типов реакций (осаждения, комплексообразования, окислительно-восстановительных реакций), а так же свойств химических соединений: поведения при нагревании, растворимости в воде, кислотах щелочах. Избыток выбранного осадителя не должен мешать последующему обнаружению катионов, оставшихся в исследуемом растворе. Аналогичные требования в исследуемом растворе. Аналогичные требования в исследуемом растворе. Аналогичные требования предъявляются к реагентам и реакциям, используемые для разделения катионов внутри группы.

2 Растворение осадков. Если при проведении разделения катионов, какой – либо ион оказался в осадке, то прежде чем провести его обнаружение, необходимо его растворить в подходящем растворителе. Для правильного выбора растворителя необходимо учитывать, что если избыток не должен мешать последующему обнаружения данного катиона.

3 Обнаружение катионов. Для обнаружения катионов используются характерные реакции, т.е. реакции с четко выраженным и характерным для данного иона аналитическим эффектом.

Если при разделения какой – либо катион перешел в раствор в виде комплексного иона, то перед его обнаружением комплекс следует разрушить.

Примеры задач по анализу смесей катионов

Пример1. Составить схему анализа смесей катионов: Na+ , Ag+, Ba2+

Na+ , Ag+, Ba2+

+HCl

___________________________________________

Раствор Na+ , Ba2+                          Осадок AgCl(бел).

+NH3(конц)

_________+H2SO4_________

Осадок                                           Раствор Na+                                           +HNO3

BaSO4                                        Обнаружение с Zn(UO2)3(CH3COO)8    Осадок

+Na2CO3(насыщ)                                                                                           AgCl(бел).

Осадок BaCO3(бел) +СН3СООН

Раствор Ba2+ обнаружение с K2Cr2O7 (CH3COONa).

Пример 2. . Составить схему анализа смесей катионов:Al3+, Cu2+, Fe3+

Al3+, Cu2+, Fe3+

+   NaOH(изб.)

__________________________________

Осадок(темный)

Cu(ОН)2, Fe(ОН)3                                               Раствор

+ NH3(конц)                                                                         ________________________                                                          +HCl(изб)

Раствор Al3+

Раствор   Осадок Fe(ОН)3(бур.)               Обнаружение с

+НСl                             +НСl                          ализарином ( в парах NH3)

Раствор Cu2+                      Раствор Fe3+   + KCNS.

Обнаружение с

Систематический  ход анализа анионов

Анионы в большинстве случаев не мешают обнаружению друг друга. Поэтому их обнаружение ведут чаще всего дробным методом, т. е. в отдельных порциях анализируемого раствора. К систематическому ходу анализа прибегают лишь  в наиболее сложных случаях, например при наличии в растворе анионов-восстановителей или окислителей. При анализе смеси анионов групповые реагенты  используют лишь для предварительного обнаружения той или иной группы.

Классификация  анионов основана на различной растворимости солей бария и серебра соответствующих кислот (таблица 2).

Пример.   Составить схему систематического хода анализа анионов: Cl-, NO3-, SO42-, CO32-, J-, PO43- (содовая вытяжка)

Cl-, NO3-, SO42-, CO32-, J-, PO43-

pH 9-10+ (2н NH4OH) t0

Насыщ. раствор  Ca(CH3COO)2

________________________________________________________________

Осадок 1(бел.)                                                                Раствор 1 Cl-, NO3-, SO42-, J-

CaCO3, Ca3(PO4)2                                                              +1н Ba(NO3)2

________________________

+HCl 2н

Раствор 2                                            Осадок 3                              Раствор 4

H2PO42-, Ca2+(CO2)                                 BaSO4                             AgNO3

+2н CH3COOH                              не растворим в                              +2н HNO3

Насыщ. р-р                                  кислотах и щелочах       __________________

+(NH4)2C2O4

___________________                                            Осадок 4                     Раствор 4

AgCl, AgJ                         NO3-,

Осадок 2 (бел.)     Раствор 3                              ↓   +   конц.NH3

CaC2O4                 H2PO42-                               перемешивание

отбрасывается        обнаружение с                 ___________________

+ (NH4)2MoO4

+ 6н   HNO3              Осадок 5 (жел)                   Раствор 5

AgJ

Zn (пыль)                       +2н HNO3

+ 6н H2SO4 t0              осадок 7 (бел)

(5 мин. перемешивание)             AgCl

_________________________

Осадок  6                             Раствор 7

отбрасывается                           J-, Zn2+

обнаруж. J- с Pb(NO3)2

Контрольные вопросы

1  Составить схемы анализа ионов:  ИДЗ №1

2  Написать уравнения качественных реакций обнаружения и отделения ионов.

  - Гравиметрический метод анализа

Гравиметрический метод широко используют при количественных определениях. С  его помощью определяют содержание микроэлементов в удобрениях, почвах, кормах. Гравиметрическим методом определяют, кроме того, кристаллизационную воду в солях, гигроскопическую воду в почве, удобрениях, растительном материале. В гравиметрии используют следующие методы: а) метод осаждения, б) метод выделения, в) метод отгонки.

Лабораторная работа № 7

Тема: Определение содержания сухого вещества в растительном материале

По количеству сухого вещества в плодах и овощах судят об их ценности, так как содержание сухого вещества обычно коррелирует с количеством соединений, полезных в пищевом отношении.

Подготовка к анализу

Плоды или овощи быстро измельчают ножом     из нержавеющей стали на деревянной или пластмассовой доске до частиц размером около  3  мм  (сушеные плоды или овощи — до  1—2 мм).

Если анализируют семечковые плоды или корнеплоды, то их измельчают  в ступке  или  на терке из нержавеющей стали, а ягоды — в фарфоровой  или  гомогенизаторе  (полученную  массу  перед  высушиванием     перемешивают с двойным количеством чистого кварцевого песка).

Ход определения

Берут два чистых и предварительно высушенных стеклянных бюкса, взвешивают на аналитических весах с точностью до 1 мг и записывают их массу в лабораторный журнал (масса m1)

Затем в каждый бюкс кладут приблизительно по 2—3 г измельченных плодов или овощей, закрывают крышкой и взвешивают на аналитических весах с точностью до 1 мг (масса m2).

Открытые  бюксы  с  сырой  навеской  ставят  в  сушильный шкаф высушивают первые  20—30  мин  при   100—105° С   (для  прекращения ферментативных процессов),  затем  1—2  ч при 80—90°С и снова при 105°С.

Вынимают бюксы из сушильного шкафа, дают им немного остыть закрывают крышками, помещают в эксикатор на 20—30 мин и после полного охлаждения взвешивают на аналитических весах. Высушивание и взвешивание повторяют несколько раз до достижения постоянной массы с высушиваемым веществом в третьем знаке после запятой, т.е. пока два последних взвешивания будут отличаться не более чем на 2 мг. Записывают массу каждого бюкса с высушенным материалом (масса m3).

Если имеется возможность, то высушивать растительный материал лучше в вакуум-сушильном шкафу при 70° С и 550—600 мм рт.ст.

Массовую долю (%) сухого вещества в растительном материале вычисляют по формуле

ω(сухого вещества), % =

Вычисление выполняют для каждого бюкса отдельно, а затем находят среднее арифметическое из двух определений. Расхождение между этими параллельными определениями не должно превышать 0,5%- Точность определения методом высушивания ±1%.

Массовую долю воды в растительном материале вычисляют как разность между 100% и содержанием сухого вещества.

Контрольные вопросы и задачи

1 Каким требованиям должны удовлетворять осадки в гравиметрическом

анализе?

2 Перечислите условия осаждения кристаллических и аморфных вещества.

3 Что такое форма осаждения и гравиметрическая форма?

4 Чем следует осаждать ионы Са2+ - раствором Na2C2O4 или(NH4)2C2O4.   Почему ион Ва2+ осаждают серной кислотой, а не раствором Na2SO4?

5 Что такое соосаждение? Каковы его причины?

6 Какими  свойствами  осадков  руководствуются  при  выборе  промывной жидкости?

7  Что значит: прокаливать тигель до постоянной массы?

8  Какую навеску сульфата железа FeSO4·7H2O следует взять для определения в нем железа в виде Fe2O3 (считая норму осадка равной ~ 0,2 г)?

Ответ: 0,7 г.

9  Какой объем 1 н. раствора ВаС12 потребуется для осаждения иона SO2 если растворено 2 г медного купороса с массовой долей примесей 5%? Учтите избыток осадите ля.

Ответ. 23 мл.

10 Какой объем 0,1 н. НС1 потребуется для осаждения серебра из навески AgNO3 массой 0,6 г?

Ответ: ~ 53 мл (с полуторным избытком).

11 Какой объем 0,5 н. раствора (NH4)2С2О4 потребуется для осаждения иона Са2+ из раствора, полученного при растворении СаСОз массой 0,7 г?

Ответ: ~ 42 мл (с полуторным избытком).

12  Вычислите массовую долю (%) гигроскопической воды в хлориде натрия по следующим данным:  масса бюкса 0,1282 г; масса бюкса с навеской 6,7698 г; масса бюкса с навеской после высушивания 6,7506 г.

Ответ: 3,01%.

13  Из навески соединения бария получен осадок BaSO4 массой 0,5864 г. Какой массе: а) Ва; б) ВаО; в) ВаС12·2Н2О соответствует масса полученного осадка?

Ответ: а) 0,3451 г; б) 0,3853 г; в) 0,6137 г.

14  Что такое фактор пересчета? Вычислите факторы пересчета в следующих примерах:

Вещество......     Са,       Cl,        S,          Сг,      Fe2O3,     MgSO4 ,            К

Гравиметри-

ческая форма .. CaO,  AgCl,  BaSO4 , Cr2O3,    FePO4 ,   Mg2P2O7 ,  K2Na[Co(N02)6.

  - Титриметрический метод анализа

Этот метод основан на точном измерении объема  раствора реактива, затраченного на реакцию с определяемым компонентом. По типу используемых химических реакций методы титриметрического анализа разделяют на три группы: 1) методы, основанные на реакциях соединения ионов; 2) методы, основанные на реакциях окисления-восстановления; 3) методы, основанные на реакциях  комплексообразования. К первой группе относят методы кислотно-основного и осадительного титрования, ко второй – различные методы окислительно-восстановительного титрования и к третьей -  методы комплексонометрического титрования.

Лабораторная работа № 8

Тема: Определение содержания кристаллизационной воды в

кристаллогидратах

Цели: Научиться работать с аналитическими  весами и изучить правила обращения с аналитическими весами. Закрепить умения и навыки работы с технохимическими весами, сушильным шкафом, посудой (бюксы, тигли). Знать теоретические расчеты в гравиметрическом анализе. Вычисление массовой доли определяемого вещества, фактор пересчета.

План

- Взятие навески

- Высушивание

3   Вычисления

Лабораторное оборудование и реактивы: технохимические и аналитические весы, разновесы, щипцы, бюксы, тигли, сушильный шкаф, термометр, эксикатор. Кристаллогидраты: ВаС12·2Н2О, CuSO4·5H2O, растительные материалы, удобрения, зерно.

Содержание кристаллизационной воды определяют высушиванием

кристаллогидрата  до  постоянной   массы.   Температура,   при   которой происходит удаление кристаллизационной воды, зависит от прочности связи ее с основным веществом. Так, щавелевую кислоту Н2С2О4·2Н2О сушат при температуре —112°С; хлорид бария ВаС12·2Н2О — при 120—125°С; медный купорос CuSO4·5H2O — при 140—150° С; алюмокалиевые квасцы KA1(SO4)2·12H2O -около 230°С; соду Na2CO3·10H2O -около 270°С, а глауберову соль Na2SO4·10H2O — даже при температуре выше 300°С.

Вещество, предназначенное для определения кристаллизационной воды, должно быть воздушно-сухим. Иначе вместе с кристаллизационной будет определена и гигроскопическая, т.е. адсорбционная, вода. Иногда гигроскопическая и кристаллизационная вода удаляются из вещества при одной и той же температуре; тогда для их раздельного определения применяют специальные методы.

Рассмотрим методику определения кристаллизационной воды на примере хлорида бария ВаС12·2Н2О.

Ход определения

Взятие навески. Возьмите чистый бюкс, занумеруйте его (простым карандашом на пришлифованной части) и поместите в сушильный шкаф с температурой 120—125°С. При этом не закрывайте бюкс крышкой, а положите ее сверху на ребро; если бюкс закрыть, то внутри него останется влага. Через 45—60 мин поместите бюкс (не закрывая его) с помощью тигельных щипцов в эксикатор и отнесите в весовую комнату. Спустя 15—20 мин, когда бюкс остынет до температуры аналитических весов, взвесьте его и запишите результат в лабораторный журнал.

Повторите высушивание бюкса еще 1—2 раза по 30 мин, чтобы довести его до постоянной массы. Высушивание закончите, когда результаты двух последних взвешиваний будут отличаться между собой и более чем на 0,0002 г.

В подготовленный таким образом бюкс поместите 1—3 г свежепере-кристаллизованного    воздушно-сухого    хлорида    бария    ВаС12-2Н2О, быстро закройте его крышкой и прежде всего взвесьте на аналитических весах.

Высушивание

Откройте  бюкс   с   навеской   кристаллогидрата  и положите его крышку на ребро, поместите бюкс в сушильный шкаф.

Первое высушивание соли выполняйте 1,5—2 ч, строго следя, чтобы температура все время держалась в пределе 120—125°С. При более высокой температуре возможно частичное разложение и улетучивание соли, а при более низкой не вся кристаллизационная вода будет удалена.

Затем перенесите бюкс и крышку в эксикатор, оставьте  на 15—20 мин около весов, закройте бюкс и взвесите.

Повторите высушивание еще 1—2 раза (по 30 мин), т.е. довел бюкс с его содержимым до постоянной массы. Если и потребуется прервать  работу до  следующего  занятия,  то  оставьте     бюкс   открытым в эксикаторе, высушивание будет продолжаться вследствие поглощения паров воды из воздуха водо-отнимающим средством.

Вычисления

Рассмотрим на конкретном примере порядок записей в журнале и ход вычислений.

Форма записи

Взвешивания до высушивания кристаллогидрата (г)

Масса бюкса после 1-го взвешивания............…………..-20,5230

>        »        >      2-го          >..............…………………… 20,5228

Постоянная масса бюкса.....................……….…………. 0,5228

Масса бюкса с ВаС12·2Н2О..................………………… 23,1150

Масса хлорида бария.......................…………………….. 2,5922

Взвешивания при высушивании кристаллогидрата (г)

Масса бюкса с солью после 1-го высушивания...……..  22,7280

»       >           »        >    2-го        >"........………………...  22,7276

>       >           >        >    3-го        ».........………………...  22,7274

Постоянная масса бюкса с ВаС12...............……………  22,7274

По этим данным вычисляют массу кристаллизационной    воды в навеске:

23,1150 - 22,7274 = 0,3876 г Н2О. Содержание ее выражают в массовых долях (%): и (Н2О) = т (H20)/m (образца), и (Н2О) = 0,3876 г/2,5922 г = 0,1494 (14,943%).

Вычислите абсолютную и относительную ошибки определения

Описанная  методика  пригодна  и  для  определения  кристаллизационной воды в других кристаллогидратах, но высушивание должно производиться при иных температурах. Аналогично определяют влажность минеральных удобрений и почвы.

Контрольные вопросы и задачи

1 Каким требованиям должны удовлетворять осадки в гравиметрическом

анализе?

2 Перечислите условия осаждения кристаллических и аморфных вещества.

3 Что такое форма осаждения и гравиметрическая форма?

4 Чем следует осаждать ионы Са2+ - раствором Na2C2O4 или(NH4)2C2O4.   Почему ион Ва2+ осаждают серной кислотой, а не раствором Na2SO4?

5 Что такое соосаждение? Каковы его причины?

6 Какими  свойствами  осадков  руководствуются  при  выборе  промывной жидкости?

7  Что значит: прокаливать тигель до постоянной массы?

8  Какую навеску сульфата железа FeSO4·7H2O следует взять для определения в нем железа в виде Fe2O3 (считая норму осадка равной ~ 0,2 г)?

Ответ: 0,7 г.

9  Какой объем 1 н. раствора ВаС12 потребуется для осаждения иона SO2 если растворено 2 г медного купороса с массовой долей примесей 5%? Учтите избыток осадите ля.

Ответ. 23 мл.

10 Какой объем 0,1 н. НС1 потребуется для осаждения серебра из навески AgNO3 массой 0,6 г?

Ответ: ~ 53 мл (с полуторным избытком).

11 Какой объем 0,5 н. раствора (NH4)2С2О4 потребуется для осаждения иона Са2+ из раствора, полученного при растворении СаСОз массой 0,7 г?

Ответ: ~ 42 мл (с полуторным избытком).

12  Вычислите массовую долю (%) гигроскопической воды в хлориде натрия по следующим данным:  масса бюкса 0,1282 г; масса бюкса с навеской 6,7698 г; масса бюкса с навеской после высушивания 6,7506 г.

Ответ: 3,01%.

13  Из навески соединения бария получен осадок BaSO4 массой 0,5864 г. Какой массе: а) Ва; б) ВаО; в) ВаС12·2Н2О соответствует масса полученного осадка?

Ответ: а) 0,3451 г; б) 0,3853 г; в) 0,6137 г.

14  Что такое фактор пересчета? Вычислите факторы пересчета в следующих примерах:

Вещество......     Са,       Cl,        S,          Сг,      Fe2O3,     MgSO4 ,            К

Гравиметри-

ческая форма .. CaO,  AgCl,  BaSO4 , Cr2O3,    FePO4 ,   Mg2P2O7 ,  K2Na[Co(N02)6.

Лабораторная работа № 9

Тема: Определения карбонатной жесткости воды

Цели: Закрепить умения и навыки по приготовлению растворов заданной концентрации, вычислять массы растворенного вещества по известной концентрации и титру. Научиться работать измерительной посудой (бюреткой, пипеткой, мерной колбой).  Научиться определять эквивалентную точку титрования визуальным методом с применением кислотно- основного индикатора.  Развить умения анализировать титриметрическим методом и проводить расчеты жесткости воды.

План

1 Приготовление стандартного раствора тетрабората натрия

2 Приготовление 250 мл приблизительно 0,1 н. раствора хлороводородной кислоты.

3 Стандартизация раствора хлороводородной кислоты по тетраборату натрия.

4 Определение карбонатной жесткости воды

Лабораторное оборудование и реактивы: бюретки, пипетки (10мл, 5 мл, 20мл), мерные колбы (100мл, 250 мл), метилоранж, фенолфталеин, конические колбы (100 мл, 150 мл), дистиллированная вода, кристаллогидраты: Na2B4O7·10H2O, Н2С2О4· 2Н2О, KMnO4, H2SO4 2H, HCI 0,1H, NaOH 0,1 H.

Эта лабораторная работа складывается из нескольких операций. Сначала из навески готовят стандартный раствор тетрабората (или карбоната) натрия. Затем получают приблизительно 01н. раствор хлороводородной кислоты. Наконец, стандартизируют кислоту по тетраборату (или карбонату) натрия.

Приготовление стандартного раствора тетрабората натрия

Исходным веществом, наиболее удобным для установки титра хлороводородной кислоты, считают тетраборат Na2B4O7·10H2O. Водный раствор его вследствие протолиза имеет щелочную реакцию:

Na2B4O7 + 7Н2О ↔ 2NaOH + 4Н3ВО3

поэтому его можно титровать кислотами:

2NaOH + 2НС1 = 2NaCl + 2Н2О

В ходе титрования равновесие протолиза тетрабората натрия смещается вправо и все новые количества щелочи поступают в раствор до тех пор, пока соль полностью не прореагирует.

Из суммарного уравнения

Na2B4O7 + 2HC1 + 5H2O = 2NaCl + 4H3BO3

видно что   в   результате   реакции   накапливается   слабая   ортоборная кислота. Следовательно, рН раствора в точке эквивалентности будет несколько

меньше 7 и для титрования следует взять метиловый оранжевый (или метиловый красный).

Поскольку один моль тетрабората натрия Na2B4O7ּ 10Н2О  в этой реакции взаимодействует с двумя молями ионов водорода, молярная масса эквивалента его равна 381,4:2 = 190,7 г/моль. Для приготовления 100 мл 0,1 н. раствора требуется 190,7·0,1·0,1 = 1,907 г тетрабората натрия. Но отвесить точно вычисленную массу трудно. Поэтому в маленькой пробирке или на часовом стекле возьмите навеску свежеперекристаллизованного (не выветрившегося) тетрабората около 2 г, с точностью до 0,0002 г, перенесите при помощи воронки в мерную колбу вместимостью 100 мл и, обмывая воронку, прилейте немного горячей воды, так как в холодной он растворяется плохо. Добившись полного растворения, охладите колбу водой под краном и доведите объем раствора дистиллированной водой до метки. Не забудьте при этом убрать воронку, и прибавление воды заканчивайте с помощью пипетки осторожно, по каплям, держа глаз на уровне метки. Если все-таки воды будет прилито больше, чем следует, то отливать ее нельзя, нужно повторить весь процесс приготовления раствора. Приготовив раствор, тщательно перемешайте его, закрыв колбу пробкой.

Титр раствора вычислите, как обычно, делением навески на объем раствора.

Т= m/100 =    ( г/мл).

Молярную концентрацию эквивалента раствора найдите, как обычно:

с = Т ·1000/190,7

Величины  титра  или  молярной  концентрации  эквивалента раствора  всегда должны иметь  четыре   значащих  цифры.

Приготовление 250 мл приблизительно 0,1 н. раствора хлороводородной кислоты.

Молярная масса эквивалента НС1 равна 36,46 г/моль.

Поэтому     в    250    мл    0,1    н.    раствора    ее    должно    содержаться 36,46ּ0,1ּ0,25= 0,912 г.

Для дальнейших  вычислений   необходимо   определить   плотность                концентрированной кислоты. Измерьте ее, опустив ареометр     в цилиндр   с   кислотой.   Допустим,   плотность   оказалась   равна 1,179 г/см3. Из приложения VII видно, что кислота такой плотности массовую долю  НC1  36%.  Зная это,  вычислите,  в какой  массе концентрированной кислоты содержится нужная масса НС1:

36 г   НС1 содержится в 100 г кислоты

0,912»   НС1        »          »   х   »     »

х= 0,912-100/36 и 2,53 г.

Но взвешивать кислоту неудобно. Поэтому пересчитайте мaccу объем:

V- m/р = 2,53/1,179  2,1 мл.

Отмерьте этот объем концентрированной кислоты маленькой мензуркой (градуированной пробиркой) и разбавьте дистиллированной водой до 250 мл. Полученный раствор тщательно перемешайте.

Стандартизация раствора хлороводородной кислоты по тетраборату натрия.

Титрование ведите с метилоранжем индикатором, приливая кислоту из бюретки к раствору тетрабората натрия.

Тщательно вымытую бюретку дважды ополосните небольшими порциями кислоты для удаления остатков воды. Пользуясь воронкой, наполните бюретку кислотой так, чтобы мениск ее был несколько выше нулевого деления. Заполните раствором оттянутую трубку, вытеснив из нее пузырьки воздуха. Затем уберите воронку, так как с нее может капать раствор, и, выпуская лишнюю кислоту, установите нижний край мениска на нулевом делении. В таком состоянии бюретка готова к работе.

Чистую пипетку вместимостью 10 мл ополосните раствором тетрабората натрия и отмерьте 10,00 мл его в коническую колбу для титрования. Не выдувайте из пипетки последнюю каплю жидкости, а только прикоснитесь концом ее к стенке колбы. Прилейте к отмеренному раствору тетрабората натрия одну каплю метилового оранжевого.

Для удобства титрования в другой конической колбе приготовьте "свидетель". Отмерьте в нее 20 мл дистиллированной воды, прибавьте 1 каплю метилового оранжевого и 1—2 капли кислоты. При этом раствор должен приобрести очень слабое, но заметное розовое окрашивание.

На  основание  штатива  положите лист  белой  бумаги,   подставьте колбу с исходным раствором тетрабората натрия под бюретку и приступайте к титрованию, соблюдая все правила. Первое титрование считайте ориентировочным.  Но затем добейтесь того, чтобы желтая окраска метилового оранжевого переходила в бледно-розовую от одной избыточной капли кислоты.

Титрование повторяйте до получения сходящихся результатов,  пока отсчет будут отличаться друг от друга не более чем на 0,1мл. Все результаты титрования записывайте в журнал.  Из 2—3 отчетов среднее арифметическое и вычислите молярную концентрацию эквивалента раствора кислоты.

Определение карбонатной жесткости воды

С помощью стандартизированного раствора хлороводородной кислоты определяют не только содержание щелочей, но и некоторых солей. Большое практическое значение имеет определение карбонатной жесткости воды,

В условиях сельского хозяйства жесткость природных вод изучают, чтобы выяснить их пригодность для растениеводства, животноводства, а также для технических целей (охлаждения двигателей тракторов, автомашин и т.д.).

Известно, что жесткость обусловлена присутствием в воде растворимых солей кальция и магния.

Карбонатная жесткость зависит от содержания в воде гидрокарбоната кальция магния. Она почти полностью устраняется кипячением, при котором гидрокарбонаты разлагаются:

Са(НСО3)2 = СаСО3 + CO2 + Н2О

Поэтому карбонатную жесткость называют также устранимой  или временной.

Некарбонатная жесткость вызывается присутствием в воде сульфатов, а также хлоридов кальция и магния. Кипячением она не устраняется и поэтому называется постоянной. Сумма карбонатной и некарбонатной жесткости дает общую жесткость воды.

Карбонатную жесткость определяют титрованием определенного объема воды раствором НС1 с метиловым оранжевым. Химизм процесса выражается уравнениями:

Са(НСО3)2 + 2НС1 = СаС12  + 2СО2 + 2Н2О

Mg(HCO3)2 +2HC1 = MgCl2 +2CO2 + 2Н2О

Ход определения

В коническую колбу отмерьте пипеткой 100,0 мл анализируемой воды. Прибавьте 2-3 капли метилового оранжевого и титруйте раствором НС1 до перехода желтой окраски индикатора в бледно-розовую. Повторите титрование 2-3 раза и из сходящихся отсчетов возьмите среднее. Удобно выполнять титрование со "свидетелем".

Чтобы вычислить карбонатную жесткость в тысячных долях эквивалентной массы (по ГОСТу) на I л воды, находят нормальную концентрацию раствора солей и умножают ее на 1000:

Допустим, что на титрование 100 мл воды пошло в среднем 12,25 мл 0,1016 н. раствора кислоты, тогда

Ж = (12,25 •0,1016/100)1000= 12,45моль-экв/л

Контрольные вопросы

1   В чем отличия титриметрического анализа от гравиметрического?

2   Что такое точка эквивалентности, как ее определяют?

3    Перечислите методы титриметрического анализа.

4  Чему равны молярные массы эквивалентов H2SO4,  H2SO3,  Mg(OH)2 и Ва(ОН)2 в реакциях полной нейтрализации и в реакциях неполной нейтрализации?

5  Какие  растворы  называют  титрованными?

6 Что  такое  стандартные  и  стандартизованные  растворы?  Приведите  примеры.  Каковы  требования,  предъявляемые    исходным  стандартным  веществам,  для  установки  молярной  концентрации  эквивалента?

7  По  какой  формуле  рассчитывают  титр  и  концентрацию  стандартного  раствора?

Лабораторная работа № 10

Тема:Определение кислотности молока

Цель: Закрепить навыки и умения титриметрического метода анализа, приготовление стандартного растворов и определения их титра. Подготовка растворов к процессу титрования и подбор соответствующего индикатора при кислотно-основном титровании. Определение алкалиметрическом методом кислотности молока.

План

1Приготовление 100 мл стандартного раствора щавелевый кислоты.

2 Приготовление 250 мл приблизительно 0,1н раствора гидроксида натрия.

3 Стандартизация    раствора гидроксида натрия по щавелевой кислоте.

4   Определение кислотности молока

Лабораторное оборудование и реактивы: бюретки, мерные колбы 250 мл, 100мл, мерные цилиндры, пипетки 10 мл, конические колбы для титрования, дистиллированная вода, раствор гидроксида натрия 0,1 н., щавелевая кислота(Н2С2О4·2Н2О), фенолфталеин, молоко.

Ход работы

Готовят стандартный раствор щавелевый кислоты, затем приблизительно 0,1н раствор щелочи (гидроксида натрия) и наконец, стандартизируют раствор щелочи по щавелевый кислоте.

Приготовление 100 мл стандартного раствора щавелевый кислоты. Взаимодействие щавелевой кислоты с гидроксидом натрия происходит по уравнению:

Н2С2О4 + 2NаОН = Na2С2О4 + 2Н2О

Молярная масса эквивалента Н2С2О4·2Н2О равна 126 : 2 = 63 г/моль. Для приготовления 100 мл раствора щавелевой кислоты с концентрацией 0,1 н, необходимо навеска Н2С2О4·2Н2О, которую определяют по формуле

m = Сн· Мэ·V(л) = 0,1 · 63 · 0,1 = 0,63г. Получите у преподавателя маленькую пробирку со свежеперекристаллизованной щавелевой кислоты и взвесьте на аналитических весах. Перенесите навеску в мерную колбу вместимостью 100мл, растворите в дистиллированной воде и осторожно доведите объем раствора в колбе до метки. Вычислите титр и нормальную концентрацию стандартного раствора щавелевой кислоты по формулам:

Т=m/V; Сн =Т ·1000/ Мэ

Приготовление 250 мл приблизительно 0,1н раствора гидроксида натрия. Заранее приготовленный концентрированный раствор гидроксида натрия, например, плотность которого была измерена и равна 1,39 г/мл. Пользуясь приложением VII (учебника), легко установить, что массовая доля гидроксида натрия равна 36%. Молярная масса эквивалента NaОН (гидроксида натрия) 40 г/моль. Следовательно, для приготовления 250 мл приблизительно 0,1 н раствора требуется 40·0,1·0,25= 1гNаОН

Зная, что в исходном растворе массовая доля NаОН 36%, можно рассчитать массу и объем раствора необходимого для приготовления

х=100/36=2,78 г.      V=m/р = 2,78/1,39=2,0мл

Отмерьте нужный объем концентрированного раствора с помощью градуированной пробиркой, разбавьте дистиллированной водой до 250 мл и тщательно перемешайте. Храните в бутылки, хорошо закрытой пробкой. Иначе он будет поглощать оксид углерода (IV)из воздуха.

Стандартизация    раствора гидроксида натрия по щавелевой кислоте.                                 Тщательно вымытую бюретку ополосните раствором гидроксида натрия и заполните им её "носик", установите мениск жидкости на нулевом делении.

Ополосните пипетку стандартным раствором щавелевой кислоты и перенесите 10 мл его в коническую колбу, прибавьте каплю фенолфталеина и титруйте раствором щелочи до появления бледно- малиновой окраски, не исчезающей при взбалтывании в течении одной минуты. Титрование провести 2-3 раза, возьмите среднее значение и вычислите нормальную концентрацию раствора NaOH.

Например, на титрование 10 мл 0,1024н раствора щавелевой кислоты пошло в среднем 10,85 мл щелочи

Сн NaOH =Vщав к-ты ∙ Сщав к∕ V NaOH

Определение кислотности молока

Кислотность молока зависит от присутствия в молоке аминокислот, содержащихся в белках, а также углеводов.

Под действием микроорганизмов, содержащихся в молоке, эти углеводы превращаются в молочную кислоту

СНз-СН-СООН

│

ОН

Чем больше скисает молока, тем выше его кислотность.

Кислотность молока определяется Тернер градусом. Если на нейтрализацию 100мл молока израсходовано 1 мл 0,1 н раствора NaOH, то молоко считается хорошего качества.

Ход определения

В колбу налейте 10 мл молока и разбавьте 50 мл дистиллированной водой и добавьте 4-5 капли фенолфталеина, перемешайте и титруйте раствором гидроксидом натрия. Процесс титрования повторите 2-3 раза. При концентрации гидроксида натрия 0,1 н, кислотность молока рассчитывают по формуле:

Ck=V NaOH · 10

Если концентрация гидроксида натрия 0,1 н не соответствует, то концентрацию NaOH определяют по формуле:

VNaOH = CH NaOH ∙ VNaOH/ 0,1

Контрольные  вопросы и задачи

1 В  чем  сущность  метода  нейтрализации?

2 Какие  растворы  называют  титрованными?

3 Какие  индикаторы  можно  применить  при  титровании  следующих  кислот  и  оснований:

а)LiOH+HCl
б) HCOOH + NaOH

в) H2C2 O4 + KOH

г) CH3COOH + NH4OH

4  Какой  раствор  является  титрантом: а) при  ацидиметрии, б) при  алкалиметрии?

5 Что  такое  стандартные  и  стандартизованные  растворы?  Приведите  примеры.  Каковы  требования,  предъявляемые    исходным  стандартным  веществам,  для  установки  молярной  концентрации  эквивалента?

6 По  какой  формуле  рассчитывают  титр  и  концентрацию  стандартного  раствора?

7 Почему,  устанавливая  титр  раствора,  пользуются  той  же  мерной  посудой,  что  и  при  выполнении  самого  титрования?

8 Почему  при  определении  кислотности  молока  используют  рабочий  раствор  гидроксид  натрия,  а  при  определения  карбонатный  жесткости  воды – раствор  соляной  кислоты?

9  Чему  равен  титр  0,25 н раствора  гидроксида  калия?

10 На  титрования  20,00  мл  HCl затрачено  15,00  мл  0,12 н раствора  NaOH.  Вычислите  молярную  концентрацию  эквивалента,  титр  и  массу   HCl  в  250  мл  раствора.

Лабораторная работа № 11

Тема: Определение железа (П) в растворе соли Мора

Цель:  Закрепить навыки и умения титриметрического метода анализа, приготовление стандартного растворов и определения их титра. Подготовка растворов к процессу титрования и подбор соответствующего индикатора.

План

1 Приготовление стандартного раствора щавелевой кислоты.

2 Приготовление 500 мл приблизительно 0,05 н. раствора перманганата калия

3 Стандартизация раствора перманганата калия по щавелевой кислоте

4  Определение железа (П) в растворе соли Мора

Титрованный   раствор   перманганата   калия   нельзя   приготовить растворением точной навески: продажный  перманганат калия  содержит ряд  примесей.   Кроме  того,  концентрация  перманганата  калия, веденного в раствор, заметно понижается, так как он расходуется взаимодействием с аммиаком, органическими веществами и другими восстановителями,   присутствующими   в   воде.   Поэтому   молярную концентрацию   раствора  перманганата  калия   устанавливают  обычно ' через 5—7 дней после его приготовления. Исходными веществами для стандартизации его служат свежеперекристаллизованная щавелевая кислота Н2С2О4∙2Н2О или ее соли Na2C2О4 и (NH4)2C2O4·H2O.

Приготовление стандартного раствора щавелевой кислоты

Перманганат калия  взаимодействует  с  щавелевой  кислотой  в  сернокислой среде по уравнению:

2КМпО4 + 5Н2С2О4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 10СО2 + K2SO4 + 8Н2О

Аналогично взаимодействует он и с оксалатами:

2KMnO4 + 5Na2C2O4 + 8H2SO4 =  2MnSO4 + 10СО2 + K2SO4 + 5Na2SO4 + 8H2O

В этих реакциях окисляются анионы С2О42-. Каждый из них, теряя два электрона, превращается в две электронейтральные молекулы СО2, Mn7+, наоборот, приобретая 5 электронов, восстанавливается до Мп2+

Очевидно, молярная масса эквивалента щавелевой кислоты Н2С2О4∙2Н2О, которой мы воспользуемся как стандартным веществом, равна 1/2 молярной массы, т.е. 126,07:2 = 63,04 г/моль.

Для приготовления 100 мл 0,05 н. раствора нужно взять: 63,04·0,05∙0,1 = 0,3152 г щавелевой кислоты. Возьмите навеску Н2С2О4·2Н2О на аналитических весах, растворите ее в мерной колбе вместимостью 100 мл, доведите объем раствора водой до метки и тщательно перемешайте. Вычислите титр и нормальную концентрацию исходного раствора щавелевой кислоты. Допустим, что навеска щавелевой кислоты составила 0,2988 г, тогда

Т = 0,2988/100 = 0,002988 г/мл, а молярная концентрация эквивалента равна

с = 0,002988-1000/63,04 = 0,04741н.

Приготовление 500 мл приблизительно 0,05 н. раствора перманганата калия

Нормальную концентрацию раствора перманганата устанавливают по реакции, протекающей в кислой среде. В этом случае молярная масса эквивалента КМпО4  равна 158,03:5 = 31,61 г/моль. Теоретически для приготовления  0,5 л  0,05  н.  раствора следовало взять:  m = 31,61∙0,05·0,5 = 0,7903 г КМпО4. Но, учитывая, что продажный  препарат не совсем чистый и, кроме того, часть перманганата расходуется на   окисление присутствующих в  воде  восстановителей,   отвесьте технохимических  весах  0,8  г  КМпО4.   Навеску  растворите в  500 мл  дистиллированной  воде следующим образом, приливайте в стакан с навеской небольшие  порции горячей воды.

Перемешайте и долейте до метки, закройте  и оберните черной бумагой и оставьте стоять. При хранении  на свету происходит разложение перманганата калия:

4КМпО4 + 6Н2О = 4МпО(ОН)2 + 4КОН + ЗО2

Через 5—7 дней раствор, титр которого станет постоянным, осторожно слейте сифоном с осадка в другую склянку.

Стандартизация раствора перманганата калия по щавелевой кислоте

Хорошо вымытую бюретку с краном промойте раствором перманганата калия и подготовьте к титрованию. Ополосните пипетку раствором щавелевой кислоты и перенесите 10,00 мл его в коническую колбу. Прибавьте 8—10 мл 2 н. серной кислоты, нагрейте до 70—80°С (не допуская кипения, при котором щавелевая кислота разлагается) и горячий раствор титруйте перманганатом калия.

Раствор перманганата калия приливайте медленно, по каплям, при непрерывном взбалтывании жидкости. Каждую следующую каплю добавляйте лишь после того, как обесцветилась предыдущая. Первоначально обесцвечивание перманганата будет происходить медленно, но затем по мере образования сульфата марганца, играющего роль катализатора, оно ускорится. Титрование прекратите, когда избыточная капля перманганата сообщит раствору бледную розовую окраску, не исчезающую в течение 1—2 мин. Объемы раствора перманганата калия отсчитывайте по верхнему краю мениска, так как нижний плохо виден. Повторите титрование 2—3 раза, из сходящихся отсчетов возьмите среднее и вычислите молярную концентрацию эквивалента раствора перманганата калия.

Например, если на титрование 10,00 мл 0,04741 н. раствора щавелевой кислоты пошло в среднем 9,15 мл раствора перманганата калия, то молярная концентрация его равна

С(КМпО4) = 0,04741·10,00/9,15 = 0,05181н.

Определение железа (П) в растворе соли Мора

Определение содержания Fe2+ в растворах считают одним из важнейших Применений  перманганатометрии.   Рассмотрим  перманганатометрическое определение Fe2+ в растворе соли Мора, имеющей   состав (NH4)2SO4·FeSO4·6HO   или   (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O.   При   титровании перманганатом  раствора этой соли в кислой среде происходит реакция

2KMnO4 + 10(NH4)2Fe(SO4)2 + 8H2SO4 =

= 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 10(NH4)2SO4

10|5|                Fe2+    - e-   = Fe3+

2 |1| MnO-4  + 8H+  + 5e- = Mn2+ +4 H2O

В данном случае молярная масса эквивалента соли Мора равна молярной массе. Поэтому и молярная масса эквивалента железа 55,85 г/моль.

Ход определения

В мерную колбу вместимостью 100 мл возьмите для анализа немного раствора соли Мора, доведите объем его водой до метки и перемешайте.

Ополосните полученным раствором пипетку, перенесите 10,00 мл его в коническую колбу. Подкислите 8—10 мл 2 н. H2SO4 и на холоду (при нагревании Fe2+ окисляется кислородом воздуха до Fe3+) титруйте раствором перманганата калия до появления бледно-розовой окраски, не исчезающей при встряхивании в течение 1—2 мин. Повторите титрование несколько раз, возьмите среднее из отчетов и вычислите массу железа в анализируемом растворе.

Допустим, что на титрование 10,00 мл раствора соли Мора пошло в среднем 12,50 мл 0,05181 н. раствора перманганата. Тогда нормальная концентрация раствора соли Мора

с = 0,05181·12,50/10,00 = 0,06476.

Умножив молярную концентрацию  эквивалента на молярную массу эквивалента железа (55,85 г/моль), мы нашли бы содержание его в 1 л раствора Но анализировались лишь 100 мл раствора. Содержание железа в них будет равно: 0,06476·55,85·0,1 = 0,1615 г.

Определение имеет большое практическое значение, так как соединения железа (П) используют в сельском хозяйстве.

Контрольные вопросы и задачи

1 В чем сущность перманганатометрического титрования? Почему не нужен индикатор при перманганатометрических определениях?

2 Чему равны молярные массы эквивалентов окислителей и восстановителей в следующих реакциях:

KMnO4 +5KNO2+ H2SO4 = 2MnSO4 +5KNO3+K2SO4+3 H2O

2KMnO4 + MnSO4+ H2O = 5MnO2 +K2SO4 + 2H2SO4

К2 Cr2О7 + 6КJ + 7 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3I2 + 4K2SO4 +7H2O

3 Навеску KMnO4 1,8750 г растворили и довели объем раствора водой до 1 мл. Вычислите нормальную концентрацию раствора для реакции:

а) в среде; б) в щелочной среде. Ответ а) 0,1187 н.; б) 0,07122 н.

4  Навеску технического железного купороса 5,7700 г растворили и довели

водой до 250 мл. На титрование 25,00 мл раствора пошло в среднем 19,34 мл раствора КМпО4 с титром 0,003100 г/мл. Вычислите массовую долю (%) FeSO4 в техническом продукте. Ответ: 50,0%.

5  К 20,00 мл раствора хлорида кальция прилили избыток раствора оксала-та аммония, полученный осадок отфильтровали, промыли и обработали разбавленной серной кислотой:

СаС2О4 + H2SO4 = CaSO4 + Н2С2О4

Освободившуюся при этом щавелевую кислоту оттитровали 0,1 н. раствором КМпО4, которого пошло 24,50 мл. Вычислите титр и нормальную концентрацию раствора СаС12.     Ответ: 0,01359 г/мл и 0,1225 н.

Физико-химические методы анализа

В количественном анализе  все большее  значение приобретают методы, позволяющие контролировать и управлять ход технологического  или биологического процесса. К таким методам относятся  физические и физико-химические методы. Некоторые из них отличаются  высокой чувствительностью и быстротой выполнения.

Инструментальные (физико-химические) методы анализа занимают все более важное место агрохимической службы страны. Важную роль приобрели  они  и в контроле загрязненности окружающей среды (почвы, растений, природных вод) пестицидными остатками.

Лабораторная работа № 12

Тема: Определение  общей жёсткости воды.

Цель: познакомить  с методом комплексонометрического титрования, приготовлением стандартных растворов трилона  Б, сульфата магния. Научить определять общую жёсткость воды с помощью комплексонометрического титрования, используя металл-индикаторы.

План

1 Приготовление 250 мл 0,05н раствора трилона Б

2 Приготовление  стандартного раствора сульфата магния

3 Стандартизация раствора трилона Б по сульфату магния

4 Определение общей жесткости воды

Лабораторное оборудование и реактивы: бюретки, пипетки-5мл., 10 мл., мерные колбы-100 мл.,250 мл., конические колбы, трилон Б, сульфат магния, аммиачный буферный раствор, индикатор: хромоген чёрный специальный ЕТ-00 (С20Н13О7N3S),  природная или водопроводная вода.

В практике  агрохимического анализа комплексонометрическое титрование применяют для определения общей жёсткости природных вод, которую характеризуют молярной концентрацией эквивалентов кальция и магния и выражают в ммоль/л.

Анализируемую воду подщелачивают аммонийной буферной смесью  до рН=10. Индикатором служит хромоген чёрный специальный ЕТ-00, образующий с ионами Са2+ и Мg2+ растворимые комплексы винно-красного цвета.

Ca2+ + HJnd2- = CaJnd- + H+ ;   Mg2+ + HJnd2- = MgJnd- + H+

Приготовление 250 мл 0,05н раствора трилона Б(Na2C10H14O8N2∙2H2O).

Рассчитайте массу навески трилона Б, учитывая, что в данной реакции  масса эквивалента комплексона равна половине  молярной массе.

Растворите данную навеску  в мерной колбе на 250 мл  и долейте дистиллированную воду до метки.

Приготовление  стандартного раствора сульфата магния

Рассчитайте массу навески для приготовления 100 мл  0,05 н раствора  сульфата магния MgSO4·7H2O. Растворите данную навеску  в мерной колбе на 100 мл  и долейте дистиллированную воду до метки.

Стандартизация раствора трилона Б по сульфату магния

В колбы для титрования отмерьте пипеткой 10,0 мл сульфата магния и прилейте 5 мл аммонийной буферной смеси. Прибавьте на  конце шпателя 20-30 мг сухой смеси индикатора с хлоридом натрия (1:100) до появления хорошо заметной винно-красной окраски. Титруйте сульфат магния комплексоном  до перехода  винно-красной окраски в синюю. Повторите титрование 2-3 раза и сходящихся отчетов возьмите среднее.

Вычислите концентрацию комплексона(трилона Б).

Определение общей жесткости воды

В колбы для титрования отмерьте пипеткой 100,0 мл воды и прилейте 5 мл аммонийной буферной смеси. Прибавьте на  конце шпателя 20-30 мг сухой смеси индикатора с хлоридом натрия (1:100) до появления хорошо заметной винно-красной окраски. Титруйте воду  раствором трилона Б  до перехода винно-красной окраски в синюю. В конце титрования раствор трилона Б прибавляйте по одной капле, добейтесь, чтобы красноватый оттенок совершенно исчез. Повторите титрование 2-3 раза и возьмите среднее значение отсчетов.

Общую жесткость воды вычислите по формуле (моль/л):

Ж = CV1/V∙1000;

где, С -нормальная  концентрация раствора трилона Б;

V1- объем рабочего раствора трилона Б, затраченного на титрование, мл;

V- объем воды (мл), взятый для анализа.

Контрольные вопросы и задачи

1 Сущность комплексонометрического титрования

2 Индикаторы комплексонометрического титрования

3 Способы комплексонометрического титрования

4 Напишите формулу комплексона.

5 Какие виды жесткости воды Вы знаете? Какие методы используют для ее определения?

6 Сколько граммов металлическог цинка следует растворить в 100,0 мл серной кислоты, чтобы на титрования 20,00 мл раствора расходовалось 20,00 мл 0,400Н раствора трилона Б.

7 Навеску соли магния 0,3000 г растворили в мерной колбе емкостью в 100,0мл. На титрования 20,00 мл этого водного раствора израсходовано 20,25 мл 0,02500 Н раствора трилона Б. Определите массовую долю магния в соли.

Лабораторная  работа № 13

Тема: Определение  меди  в  растворе  с  помощью  фотоэлектрического  колориметра

Цели: Научиться  работать  с  фотоэлектрическим  колориметром. Закрепить  навыки  и  умения: 1)приготовления   растворов  заданной  концентрации; 2) расчета  концентрации  вещества  в  растворе; 3)построения   градуировочного  графика  и  расчета концентрации  иона  по  графику.  Знать применение  данного  метода  при  анализе  пищевых  продуктов.

План

1 Приготовление раствора в сравнении для построения калибровочного графика

2 Приготовление стандартного раствора  соли меди

3 Построение калибровочного графика

4 Определение содержания меди в исследуемом растворе

Лабораторное  оборудование  и  реактивы: фотоколориметр,  кюветы,  пипетки: 10 мл, 25 мл, 20 мл, 5мл, 2 мл,  мерные колбы 50 мл – 6 шт., 1000  мл.  раствор  NH4ОH  (1:3);

концентрированная  серная  кислота   ( H2SO4  p = 1,84  г/мл );

СuSO4 · 5H2O – медный  купорос.

Ход  работы:

Определение содержания Сu2+ в растворах представляет большой практический интерес. Соли меди широко применяют в сельском хозяйстве  как ядохимикаты. Кроме того, ион Сu+2 входит в состав медных микроудобрений.

Колориметрические определения меди выполняют аммиачным, ферроцианидным и другими методами. Аммиачный метод основан на образовании ионом Cu2+ с аммиаком комплекса [Сu(NНз)4]2+, окрашенного в интенсивно-синий цвет. Окраска его достаточно устойчива, колориметрировать раствор можно любым из рассмотренных способов, в том числе и с помощью фотоэлектрического колориметра ФЭК-2, ФЭК-3 отличающегося простотой и надежностью.

Перед определением концентрации меди в растворе необходимо построить калибровочный график, пользуясь специальным растворителем и стандартным раствором соли меди.

Приготовление раствора сравнения для построения калибровочного графика

10 мл разбавленного (1:3)  NH4OH переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл, добавляют одну каплю концентрированной серной кислоты (пл. 1,84 г/см) и доводят дистиллированной водой до метки (нулевой раствор).

Приготовление стандартного раствора соли меди

3,927 г химически чистого сульфата меди СuSО4·5Н2О переносят в мерную колбу вместимостью 1000 мл, растворяют, приливают 5 мл концентрированной серной кислоты (пл. 1,84.-г/см3) и доводят водой до метки. В 1 мл этого раствора содержится 1 мг иона Сu2+.

Построение калибровочного графика

В шесть мерных колб вместимостью по 50 мл отмерьте пипетками соответственно 25, 20, 15, 10, 5 и 3 мл стандартного раствора соли, меди. В каждую из колб прибавьте по 10 мл разбавленного (1:3) раствора NH4 ОН и доведите объемы дистиллированной водой до метки.

Измерение оптической плотности  начните с раствора, имеющего наибольшую концентрацию меди. Для этого раствор из колбы налейте в кювету с рабочей длиной 1 см. закройте кювету крышкой и измерьте оптическую плотность раствора. Измерив оптическую плотность всех растворов, постройте калибровочный график. При этом по горизонтальной оси откладывайте известные концентрации  ионов Сu2+ (т, е. 0,5; 0,4: 0,3; 0,2; 0,1; 0,06 мг  в 1мл), а по вертикальной - соответствующие им оптические плотности (абсорбционность) растворов.

Калибровочный  график зависимости  оптической плотности  от концентрации иона меди  в растворе.

Ход определения меди в исследуемом растворе

В мерную колбу  вместимостью 50 мл  возьмите для анализа немного испытуемого раствора, который, может содержать от 0,01 до  0,5 мг Сu2+, Прибавьте в колбу 1 каплю концентрированной серной кислоты (пл, 1,84 г/см3), нейтрализуйте разбавленным (1:3) NH4ОН, приливая его по каплям до появления мути.

Прилейте еще 10 мл NH4 ОН и объем в колбе водой до метки. Раствор тщательно перемешайте, наполните им кювету с рабочей длиной 1см и измерьте  плотность его на светофильтре, т.е. тех же условиях,      каких был получен калибровочный  график.

Зная величину оптической плотности, найдите по калибровочному графику концентрацию  иона Сu2+ в миллиграммах на 1 мл раствора. Умножив ее на  объем всего анализируемого раствора (50 мл), вычислите общую массу меди.

Содержание меди (II) в растворе определяют и с помощью спектрофотометра.

Контрольные  вопросы и задачи

1  В  чем  сущность  фотоколиметрического  метода?

2 Сформулируйте  закон  Бугера - Ламберта – Бера. Математическая   формула  закона.

3 Какие   условия  следует  соблюдать,  чтобы  при    фотоколометрировании растворов  получить  линейную  зависимость  оптической    плотности             (абсорбционности)   от  концентрации?

4 Как  изменяется  оптическая  плотность (абсорбционность)   и  пропускание  прозрачность при  изменении  толщины  светопоглощаещего  слоя?

5 Напишите   уравнение  реакции  образования  комплексного  иона  аммиаката  меди  (II). Какой светофильтр используется при фотоколориметрировании данного раствора.

6 По  построенному  калибровочному  графику  определите  концентрацию  иона  Сu2+,  если  оптическая  плотность  его  равна  0,075,  рассчитайте массу меди, содержащейся в 100 мл раствора.

7 В  две  мерные  колбы  вместимостью  100мл  поместили  10  мл  сточной  воды.  В  одну  колбу  добавили  10  мл  стандартного  раствора  CuSO4   c  титром  равным  0,001 г/мл.  В  обе колбы  вели  растворы  аммиака,  серной  кислоты  и  разбавили  до  метки  дистиллированной  водой.  При  фотоколориметрировании  растворов  получили  оптические  плотности

Ах = 0,240, Ах +ст = 0,380.  Определите  концентрацию  ( г/л )  меди  в  сточной  воде.

Лабораторная  работа № 14

Тема: Определение  содержания кислот в растворе потенциометрическим титрованием

Цели: познакомиться с методикой определения  рН растворов с помощью рН-метра, колориметрического метода (прибор Михайэлиса). Освоить методику определения рН растворов потенциометрическим титрованием.  Знать расчеты рН буферных растворов, кислот, оснований, сильных и слабых электролитов, гидролизируемых солей. Закрепить знания по кислотно-основным индикаторам и построению кривых титрования.

План

- Подготовка прибора  рН- метра к работе

- Определение рН исследуемых растворов

- Построение графика потенциометрического титрования

Лабораторное оборудование и реактивы:  pH-метр, прибор Михайэлиса, стаканы (100 мл.), индикатор универсальный, магнитные мешалки, бюретка, пипетки(5,10,25мл.), растворы  0,1н NaOH, 0,1н HCL, 0,1н CH3COOH,  или буферные растворы: ацетатный, аммонийный.

Ход определения

Получите у преподавателя испытуемый раствор и перенесите 25 мл пипеткой в химический стакан вместимостью 100 мл. Поставьте стакан на площадку магнитной мешалки, опустите в него мешалку.

Затем в испытуемый раствор погрузите индикаторный стеклянный электрод и один конец электролитического мостика, заполненного 0,1 н. раствором хлорида калия, а другой конец мостика — в сосуд с 0,1 н. раствором хлорида калия и хлорсеребряным электродом сравнения. Присоедините электроды к клеммам рН-метра.

Наполните бюретку 0,1 н. раствором гидроксида натрия и установите мениск раствора на нулевом делении. Не забудьте верхнее отверстие бюретки закрыть хлоркальциевой трубкой, чтобы защитить  раствор   гидроксида   натрия   от   действия   оксида   углерода (IV) воздуха.

После этого включите магнитную мешалку и приступайте к титрованию, приливая по 1 мл раствора гидроксид натрия и измеряя ЭДС и рН раствора. Но вблизи точки эквивалентности приливайте титрант по 0,05 мл.

По результатам титрования постройте графики в координатах: потенциал — объем (Е — V).

Массу  кислоты в исследуемом растворе (х) вычислите по формуле

x = Мэ (кис.)·(NaOH) · (VIINaOH ·VINaOH) /1000

Массу хлороводородной кислоты (x') вычислите по формуле

х' = Мэ (НСI)·с (NaOH)·(2VI NaOH - VIINaOH) /1000,

где VINaOH и VIINaOH - объемы раствора гидроксида натрия, израсходованные  на  титрование  соответственно  до  первой   и  второй   точек эквивалентности;

Мэ — молярная масса эквивалента.

Контрольные вопросы

1 На чем основаны потенциометрические методы анализа.

2 Какая зависимость выражается уравнением Нереста.

3 Что представляют собой электроды  1 и 2 рода. Привести примеры этих электродов.

4 Какие функции выполняют индикаторные электроны и какие электроды сравнения. Указать требования, которые к ним предъявляются.

5 Какой элемент обычно используется в потенциометрии в качестве стандартного.

6 Что такое солевой мостик и каково его назначение.

7 В чем сущность потенциометрического определения pH раствора. Какие индикаторные  электроды могут быть использованы для определения pH.

Лабораторная работа № 15

Тема: Определение содержания  нитрата в растворе

Цели: Научить  приемам  разделения  смесей  с  использованием  ионитов,  например: Н – катионит. Закрепить  знания  и  умения  титриметрического  метода  анализа,  применение  ионообменных методов  хроматографии.  При  выполнении  данной  лабораторной  работы  следует  уметь:

1) рассчитывать  массу  растворенного  вещества  с  помощью     титриметрического  анализа;

2) подготовить  катионит  к  работе

3) определить  содержание  нитратов  в  растворе.

Знать качественные  реакции на  хлорид-ион.

План

1 Подготовка  ионообменных  смол  к  работе

2 Определение содержания нитрата в растворе

Лабораторное  оборудование  и  реактивы: хроматографическая  колонка,  заполненная  Н – катионитом,  раствор  нитрата (натрия,  калия,  кальция  и  аммония ),  мерная  колба  100 мл,  пипетки  20 мл,  10  мл,  конические  колбы,  раствор  гидроксида  натрия NaOH метилоранж,  бюретка,  4 М. раствор  соляной  кислоты,  дистиллированная  вода.

Ход  работы:

1 Подготовка  ионообменных  смол  к  работе

Хроматографическое разделение смесей ионов, а также концентрирование их осуществляют с помощью, как катионитов, так и анионитов.

Готовят ионообменные смолы к работе в статических или динамических условиях, в зависимости от их дальнейшего применения. Как правило, в статических (равновесных) условиях иониты готовят для статических опытов. Динамические опыты с применением ионообменных колонок требует и подготовки смол в динамических условиях.

Подготовка катионитов. Продажный катионит марки КУ - 2, КУ - 1 или КУ - 23 рассеивают на ситах и отбирают фракцию с диаметром зерен - 0,5 - 1 мм (измельчать иониты не рекомендуется). Переносят сухой катионит в большой химический стакан (или в делительную воронку), заливают пятикратным объемом насыщенного раствора хлорида натрия и оставляют на сутки для набухания. После этого декантируют жидкость, заливают катионит 1 Н раствором NaOH и оставляют стоять на 2 - 3 ч. (при периодическом перемешивании). Сливают побуревшую жидкость и заливают катионит новой порцией раствора щелочи. Эту операцию повторяют до тех пор, пока щелочь перестанет окрашиваться в бурый или желтый цвет. Таким образом, удаляют из катионита примеси низко молекулярных органических соединений.

Затем катионит обильно промывают водой, заливают его пятикратным объемом 2М НСl и оставляют на 2-3 ч для вымывания минеральных примесей. Обработку катионита свежими порциями кислоты повторяют до прекращения вымывания примесей и до отрицательной реакции на ион Fe3+   (с NH4SCN).

Наконец, катионит отмывают водой до полного удаления  ионов хлора (проба с нитратом серебра). Воздушно - влажный катионит хранят в склянке с притертой пробкой и используют для сорбции катионов в статических условиях.

Несколько иначе обрабатывают катионит для опытов в динамических условиях, проводимых с применением ионообменных колонок. В этом случае набухший и обработанный щелочью катионит переносят в хроматографическую колонку. Для изготовления колонки нередко используют обычную бюретку с краном, в нижнюю часть которой помещают опорный тампон из стеклянной ваты. Бюретку наполняют дистиллированной водой и сверху вносят зерна катионита слоем 5-10 см, лишнюю воду выпускают, оставляя над уровнем катионита приблизительно 0,5 мл воды. Через колонку пропускают 2 М HCI до полного вытеснения из смолы ионов Fe3+ (проба фильтрата с NH4SCN). Наконец, отмывают катионит от избытка кислоты водой до нейтральной реакции по метил- оранжевому или до полного удаления ионов хлора (проба с нитратом серебра). После такой обработки колонка готова для концентрирования или разделения катионов.

Описанным способом получают катионит в водородной форме. При необходимости можно перевести, его в какую - нибудь солевую форму. Например, обрабатывая Н -катионит растворами солей аммония, натрия или кальция, получают соответственно NH+4  - Na+  или Са2+  катионит.

Иногда в специальных целях ионитные колонки обрабатывают горячими растворами кислот, ацетоном, этанолом, пероксидом водорода, реактивами. Это делается для более тщательной очистки ионитов, используемых в пищевой промышленности и в медицине.

Определение содержания нитрата в растворе

Ионообменное определение концентрации солей основано на пропускании анализируемого раствора через колонку Н-катионита с последующим промыванием водой и титрованием кислого фильтрата раствором щелочи. Оно наиболее целесообразно при определении таких анионов, содержание которых трудно определить другими методами. Например, рекомендовано ионообменное определение нитратов в селитрах (натриевой, калийной, кальциевой и аммонийной).

При пропускании раствора нитрата, через колонку Н-катионита ионы металла обмениваются на эквивалентное количество ионов водорода, например:

RН + NaNOз   →   RNa + НNО3,   или   RН + Na+       →      RNа + Н+

Иначе говоря, количество азотной кислоты в фильтрате после катионирования строго эквивалентно количеству нитрата. Поэтому, оттитровав раствор щелочью, можно вычислить содержание б нем азотной кислоты, а следовательно, и нитрата того или иного металла. Метод применим для анализа чистых солей.

Ход определения

Получите у преподавателя в мерную колбу вместимостью 100 мл немного раствора нитрата натрия, калия, аммония или кальция. Доведите объем раствора в колбе водой до метки, хорошо перемешайте.

Возьмите пипеткой 20 мл раствора и пропустите через колонку Н-катионита (КУ-2, КУ -1 или КУ-23); высота слоя смолы 10 см, внутренний диаметр колонки 1 см. с помощью крана поддерживайте скорость фильтрования раствора около 2 мл в 1 мин. Вытекающий из колонки фильтрат собирайте в коническую колбу для титрования. Затем три раза промойте колонку порциями воды по 10 мл, присоединяя промывные воды к основному фильтрату.

Азотнокислый раствор, полученный после пропускания нитрата через катионит, титруйте 0,1 н. раствором  гидроксида натрия в присутствии метилового оранжевого (или метилового красного). Массу (мг) нитрата (NаNОз, КNОз, Са(NОз)2 или NH4NO3) в 100 мл исходного раствора вычислите по формуле

где,

Cн – молярная  концентрация эквивалента  раствора гидроксида натрия;

Мэ - эквивалентная  масса нитратов - NaNO3, КNОз, NH4NO3 или Са(NO3)2;

V  - объем раствора NaОН, израсходованный на титрование фильтрата после катионирования  1/5 части исходного раствора нитрата;

5 - коэффициент для пересчета на весь объем исходного раствора.

Повторите определение 2 - 3 раза и вычислите среднее содержание нитрата в 100 мл раствора.

После каждого употребления колонку нужно регенерировать, т. е. снова перевести катионит в Н-форму. Для этого пропустите через него 40 мл 4 М хлороводородной кислоты и промойте водой до нейтральной реакции.

Контрольные  вопросы

1 На  чем  основана  ионообменная  хроматография?

2 Что  такое  иониты?  Как  подразделяются  иониты?

3  Применение  ионообменной  хроматографии  при  анализе  природных  вод,         почв,  растений  на  содержание  пестицидных  остатков  и  микроэлементов.

4  Рассчитайте  массу  нитрата ( NH4NO3 ) аммония  в  100  мл  исходного  раствора.  После  пропускания  нитрата  через  хроматографическую  колонку,  заполненной  Н – катионитом,  было  получено  10  мл  фильтрата.  На  титрование, которого  пошло  12,6  мл 0,1  н  раствора  гидроксида  натрия.

5   Какие  соединения  могут  быть  использованы  в  качестве  ионитов?

6   Какие  вещества  могут  быть применимы  в  качестве  сорбентов,  носителей,  растворителей  и  проявителей    в  различных  видах    хроматографии?