Лабораторная работа №

Тема: Взятие образцов почвы в поле и подготовка их к химическому анализу

Задание. Подготовить почвенные образцы, отобранные из горизонтов А, В1 , В2 , Вк  и С к проведению химического анализа.

Материалы и оборудование. Лопата, нож, картонные коробки или бумажные пакеты, оберточная бумага, шпагат, деревянный ящик или мешок для образцов, этикетки, карандаши.

Пояснения к заданию и ход работы. 1. Сделать почвенный разрез или использовать прежний. Зачистить стенку разреза и наметить место взятия образца в каждом генетическом горизонте и подгоризонте.

На границе двух горизонтов образцы не берут. Образец вырезают в виде кирпичика длиной 10—12 см, глубиной (в стенку разреза) 7—10 см, толщиной (высотой) 5—10 см, а там, где мощность горизонта меньше 10 см, отбирают образец на полную его толщину (не захватывая 1—2 см, переходных к другим горизонтам).

2. Взять образец в нижней части профиля (горизонт С), а затем из следующих, постепенно двигаясь вверх (к горизонту А).  Лучше всего образец брать из средней, наиболее характерной части горизонта или подгоризонта..Из пахотного горизонта берут один образец на всю его мощность или послойно (0—10, 10—20. 20—30 см).

При взятии образца стараются сохранить естественное сложение почвы, а если это не удается (почвы рыхлого сложения), образец вынимают отдельными кусками из предварительно намеченного места.

С помощью ножа или стамески каждый взятый образец перенести на оберточную бумагу. Примерная масса образца 1 кг.

3.  Заполнить этикетку. В этикетке к каждому образцу указать: номер разреза, место взятия (район, колхоз, совхоз, поле), название генетического горизонта и с какой глубины взят, дату, подпись лица, взявшего образец. Записи на этикетке сделать мягким простым карандашом.

4.  Почву завернуть в плотную оберточную бумагу, перевязать крест-накрест шпагатом. Под шпагат положить дубликат этикетки.

Образцы можно помещать и в специально заготовленные пакеты или матерчатые мешочки. В этом случае, помимо этикетки, вложенной в мешочек, на нем снаружи химическим карандашом пишут номер разреза, генетический горизонт, глубину взятия образца: например, р. 12, В (40—50 см). Аналогичные пометки делают и в полевом дневнике.

5.  Уложить образцы в специальный ящик или рюкзак. После возвращения с поля их следует развернуть и просушить, так как почва может заплесневеть (на солнце сушить нельзя). Просушенные образцы пересыпать в картонные коробки, на которые наклеить этикетки с соответствующими надписями.

6.  В зависимости от целей анализа берут индивидуальные (как описано выше) и смешанные почвенные образцы. Индивидуальные образцы берут в одном пункте (почвенном разрезе) и анализируют каждый в отдельности. Смешанные образцы отбирают обычно из пахотного слоя. Один такой образец может характеризовать площадь не более 10 га (при масштабе картирования 1 : 10 000).

Смешанный образец составляют из пяти (десяти) индивидуальных проб, взятых с небольшой площади (100—400 м2), типичных для всей территории, с которой отбирается образец. Точки взятия индивидуальных проб для приготовления смешанного образца размещают равномерно по участку.

Каждую пробу массой 1 —2 кг взять лопатой на всю мощность пахотного слоя (20—25 см), высыпать на фанеру или клеенку, тщательно перемешать и отобрать среднюю пробу (300—400 г). На расстоянии Ю—20 м от первой (центральной) прикопки взять таким же способом еще четыре пробы, располагая их крестообразно. Затем все пять (десять) проб ссыпать вместе, перемешать и отобрать смешанный образец массой около 1 кг. Заполнить для него этикетку.

Пробы для составления смешанного образца должны быть близки по окраске, структуре и механическому составу, т. е. характеризовать типичный почвенный покров для данного земельного участка. Если участок имеет комплексный почвенный покров, то смешанные образцы брать нельзя. В этом случае проб должно быть столько, сколько обнаружено почвенных разностей.

7. Отобранные в поле образцы в лаборатории подготовить к анализу. Для этого образец почвы высыпать на лист плотной бумаги или фанеры, просушить до воздушно-сухого состояния, размять руками крупные комки почвы и тщательно отобрать из нее корешки, валуны, ортштейны и другие включения и новообразования. (При необходимости их следует взвесить и определить процентное содержание в почве.) Затем почву просеять через сито с отверстиями диаметром 1 мм. Оставшуюся почву, не прошедшую через сито, измельчить в фарфоровой ступке пестиком с резиновым наконечником, просеять через сито и присоединить к просеянной ранее почве. Эту операцию проделывают до тех пор, пока на сите останется только скелет (камни, крупный песок). После этого просеянную почву (мелкозем) тщательно перемешать, ссыпать в  банку с   притертой                     пробкой или в картонные коробки и использовать для отбора средних проб для каждого вида анализа.

8. Для большинства анализов следует использовать образцы почвы в воздушно-сухом состоянии, для некоторых (например, для определения аммиачного азота, нитратов)—образцы почвы, только что взятые в поле без предварительного их подсушивания.

Лабораторная работа №

Тема: Валовой анализ почв и определение потери при прокаливании

Задание. 1.Подготовить почвенные образцы к проведению сухого озоления.

2. Определить содержание в образцах почвы гигроскопической влаги.

3. Провести определение потери при прокаливании.

Материалы и оборудование. Картонные коробки или бумажные пакеты с образцами почв, аналитические весы, алюминиевые бюксы, сушильный шкаф, фарфоровые тигли, муфельная печь.

Пояснение к заданию. Валовым анализом называют комплекс определений, позволяющих установить валовой, или элементный, состав почв, т. е. получить представление об общем содержании в почве химических элементов.

Данные валового анализа дают возможность проследить изменения ,в содержании химических элементов по почвенному профилю (по сравнению с почвообразующей породой) и выявить направление почвообразовательного процесса, т. е. установить генезис почв. Кроме того, результаты анализа позволяют установить запасы тех или иных элементов в генетических горизонтах почвенного профиля.

Валовой анализ включает определение гигроскопической воды, потери при прокаливании, содержания органического углерода и азота, а также содержания элементов, входящих в состав минеральной части почв. Результаты определения Si02, A1203, Fe203, Ti02, MnO, CaO, MgO, SO.,, P20G, К20 и Na20 выражают количеством окислов. В карбонатных почвах, кроме того, определяют С02 карбонатов.

Результаты всех определений в валовом анализе представляют в процентном содержании окислов на сухую почву. Полученную величину пересчитывают затем на прокаленную почву. В некоторых случаях делают пересчет на бесперегнойную (безгумусную) навеску. В карбонатных почвах результаты пересчитывают, кроме того, на бескарбонатную почву.

Определение гигроскопической воды, потери при прокаливании углерода и азота перегноя, а также С02 карбонатов проводят из отдельных навесок.

В зависимости от целей и задач исследования валовой анализ может быть полным, т. е. состоять из определений всех указанных выше окислов, или сокращенным. Большое число определений обусловливает длительность и  трудоемкость  валового  анализа.  Выполнение этого анализа требует максимального уплотнения рабочего времени, что достигается проведением нескольких аналитических операций одновременно, например во время выпаривания раствора для одного определения проводят фильтрование или титрование другого раствора.

Валовой состав почв зависит от состава почвообразующей породы и направления почвообразовательного процесса. Указанный анализ в настоящее время часто дополняют анализом растений. Такой сопряженный элементный анализ почв и растений имеет большое значение при изучении биологического круговорота веществ.

Определение гигроскопической влаги

Гигроскопической называют ту воду, которая поглощена почвой из воздуха и выделяется из нее в процессе высушивания при температуре 100—105°. Гигроскопическая вода находится в равновесии с парообразной водой атмосферы и характеризует влажность воздушно-сухой почвы.

Содержание гигроскопической воды в почве зависит от количества перегноя и глинистых частиц в ней и служит косвеннным показателем ее механического состава. Чем больше удельная поверхность частиц почвы, т. е. больше в ней глинистых частиц, тем выше содержание гигроскопической воды. Органоминеральные коллоиды адсорбируют на поверхности своих частиц воду из воздуха и потому присутствие коллоидов почвы увеличивает содержание гигроскопической воды.

Гигроскопическую воду определяют для характеристики почвы по содержанию этой воды, а также для пересчета результатов анализа воздушно-сухой почвы на «сухую» навеску.

При высушивании при температуре 100—105° почва теряет кроме гигроскопической воды адсорбированные газы (С02, NH3 и др.) и часть гидратной воды. Например, гипс CaS04-2H20 начинает выделять гидратную воду при температуре ниже 100°. Эта вода входит в величину потери в весе при высушивании, поэтому результаты определения гигроскопической воды в гипсоносных горизонтах оказываются несколько завышенными.

В заболоченных и болотных почвах количество гигроскопической воды может быть заниженным за счет окисления закисного железа и других недоокисленных соединений.

Выполнение определения. В предварительно высушенном и взвешенном сушильном стаканчике с притертой пробкой на аналитических весах отвешивают  1—2 г воздушно-сухой почвы, пропущенной через сито с отверстиями диаметром 0,25 мм.

Стаканчики с почвой ставят открытыми в сушильный шкаф, нагретый до температуры 100—105°. При массовых определениях стаканчики с- почвой ставят в шкаф в железных коробках, чтобы за один прием вынуть их по окончании высушивания.

Почву высушивают в сушильном шкафу при указанной температуре в течение 5 час, все время следя за тем, чтобы температура не поднималась выше 105°. В процессе сушки нельзя открывать шкаф и ставить в него новые стаканчики   с   почвой.

По окончании высушивания стаканчики вынимают из сушильного шкафа щипцами с каучуковыми наконечниками (рис. 39), закрывают крышками и ставят в эксикатор для охлаждения. Эксикатор переносят в весовую комнату, придерживая        крышку большим пальцем. По охлаждении в течение 20— 30 мин (продолжительность охлаждения зависит от загруженности эксикатора)        стаканчики взвешивают на аналитических весах закрытыми  и по потере в весе вычисляют содержание гигроскопической воды в почве. Если необходимо проверить полноту удаления воды, стаканчики с почвой вновь помещают в сушильный шкаф на 30 мин, охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

Если второе взвешивание покажет уменьшение веса, почву еще раз высушивают 1,5—3 час. Высушивание прекращают, когда вес равен или больше предыдущего за счет окисления органических веществ в процессе высушивания. Истинным весом в этом случае считают наименьший предыдущий вес.

Высушивание до постоянного веса занимает много времени и потому определение гигроскопической воды ibo многих случаях ограничивается 5-часовым нагреванием при температуре  100—105°.

Определение гигроскопической воды проводят в 2-кратнон повторности и нычисляют среднее из этих определений. Разница в весе до и после высушивания дает количество гигроскопической воды во взятой навеске. Содержание гигроскопической зоды в почве вычисляют по формуле:

а • 100

г         = % гигроскопической воды,

где а — потеря в весе; г—вес сухой, т. е. высушенной при 100—

105° почвы.

Пересчет результатов анализа воздушно-сухой почвы на почву, высушенную при  100—105°С

Результаты химического анализа почв во многих случаях вычисляют по отношению к сухой почве, т. е. к почве, высушенной при 100—105°. Такую почву неправильно называют иногда «абсолютно» сухой, так как в ней содержится вода, выделяемая высушиванием при более высокой температуре.

Необходимость пересчета вызывается тем, что количество гигроскопической воды в разных почвах .и даже в разных горизонтах одной почвы разное, и потому результаты, вычисленные на воздушно-сухую навеску, несравнимы между собой. Надо исключить содержание гигроскопической воды, т. е. сделать пересчет на сухую почву.

Если  результаты  анализа  вычислены  на  воздушно-сухую  навеску, их пересчитывают на сухую почву умножением полученных данных на коэффициент К.

100         ,                                          100 +Н20

К =   100 — Н20            или же                       100

где Н20 — содержание гигроскопической воды в почве.

Определение потери при прокаливании

Задание. Вычислить потери при прокаливании и общее содержание минеральных веществ в различных горизонтах почв.

Пояснение к заданию. Потерей при прокаливании называют убыль в весе при нагревании почвы до 900°. При прокаливании почва теряет воду, гумус, С02 карбонатов, адсорбированные газы и частично хлориды. Величиной потери пользуются для вычисления общего содержания минеральных веществ в почве, для вычисления содержания химически связанной воды и для пересчета содержания элементов минеральной части почвы на прокаленную навеску.

Материалы и оборудование. 3-4 образца почвы из разных горизонтов, просеянной через сито с ячейками 0,25 мм; аналитические весы, тигли фарфоровые, муфельная печь, эксикатор для охлаждения, щипцы.

Выполнение определения. В доведенном до постоянного веса фарфоровом тигле на аналитических весах отвешивают 1,0000 г почвы, пропущенной через сито с отверстиями диаметром 0,25 мм.

Тигель с навеской почвы ставят в холодную муфельную печь, нагревают печь до 900° и прокаливают почву при этой температуре 1 час, считая время с момента установления требуемой температуры.

Вынимают тигель из муфельной печи, ставят в эксикатор, закрывают крышкой и переносят эксикатор в весовую комнату. После 20—30 мин охлаждения тигель взвешивают без крышки.

Прокаленная почва гигроскопична и энергично поглощает водяные пары из воздуха. Поэтому сначала взвешивают тигель с прокаленной почвой с точностью сотых долей грамма, а затем уточняют вес при взвешивании после повторного прокаливания.

Повторное прокаливание проводят 10—20 мин. Тигель для повторного прокаливания можно ставить в нагретый муфель. При повторном взвешивании сначала на чашку весов кладут разновески, соответствующие весу, установленному при предыдущем взвешивании и только после этого быстро ставят на весы тигель из эксикатора и устанавливают точный вес прокаленной почвы перемещением рейтера. При увеличении веса за окончательный вес принимают наименьший.

Величину потери при прокаливании вычисляют по формуле

(   а 100    )

г

где а — потеря в весе; г — навеска воздушно-сухой почвы, К — коэффициент пересчета на сухую навеску; с — гигроскопическая вода.

Вычисление общего содержания минеральных веществ в почве

Общее содержание минеральных веществ в почве узнают по разности, вычитая из 100% общего содержания всех компонентов почвы процентное содержание потери при прокаливании.

Например, потеря при прокаливании составляет 5,71%. Вычитая эту величину из 100% общего содержания всех веществ в почве, получаем минеральных веществ в процентах.

Общее содержание минеральных веществ называют также минеральным, или прокаленным, остатком.

Контрольные вопросы:

Лабораторная работа №

Определение содержания подвижных форм соединений фосфора в почве

Доступный для питания растений фосфор находится в почве в форме легкорастворимых фосфатов. В зависимости от состава почв для извлечения таких фосфатов пользуются различными вытяжками 306.

На переход фосфатов в вытяжку влияет не только содержание их в почве, но и условия извлечения: концентрация и свойства растворителя, соотношение между почвой и растворителем, продолжительность взаимодействия почвы с раствором и ряд других условий.

При получении углеаммонийных вытяжек и некоторых других, вытяжки могут быть сильно окрашены легкорастворимыми гумусовыми веществами. Для осветления такие вытяжки разбавляют дистиллированной водой307, обесцвечивают перманганатом или же осветляют активированным углем308.

Осветление активированным углем. Берут 25 мл полученной окрашенной вытяжки, прибавляют к ней 0,1 г активированного угля, перемешивают и оставляют стоять 10 мин при периодическом помешивании. Если вытяжка не обесцветилась полностью, Добавляют еще 0,1 г угля и оставляют стоять при помешиваний еще 10 мин. Затем вытяжку отфильтровывают, берут часть ее, помещают в мерную колбу и проводят определение Р2О5, как описано в методике.

Следует иметь в виду, что для ряда почв, особенно таких, как карбонатные черноземы, количества фосфора, определяемые при осветлении вытяжек углем, могут быть ниже, чем при осветлении их окислением органических веществ перманганатом. В первом случае в вытяжках учитывается только минеральный фосфор, во втором — сумма минерального и органического.

Уголь должен быть проверен на содержание фосфатов, способных переходить в тот раствор, которым извлекают фосфаты из почвы: берут 0,1—0,2 г угля, приливают 25 мл экстрагента, оставляют стоять 10 мин, фильтруют и определяют Р2О5 в растворе. Если уголь содержит фосфаты в малых количествах, его промывают экстрагентом; если же уголь значительно загрязнен фосфатами, его очищают обработкой соляной кислотой, как описано В. Б. Замятиной.

Необходимо также проверить способность угля поглощать фосфаты из раствора: берут 25 -мл эталонного раствора с малым содержанием РгО.-, прибавляют 0,1—0,2 г угля, оставляют стоять при помешивании 10 мин, отфильтровывают и определяют Р2О5 в растворе. Если уголь не поглощает фосфаты, содержание их в растворе до и после обработки его углем останется без изменения.

Определение подвижного фосфора, как и валового, проводят колориметрическим методом с той разницей, что при восстановлении молибдена хлористым оловом (метод Дениже) нет необходимости восстанавливать железо алюминием, так как его мало извлекается из почвы применяемыми для извлечения фосфатов вытяжками.

Аскорбиновый метод применяется для определения подвижных Форм соединений фосфора в модификации А. Н. Орловой и Ю. В. Соколовой309. Суть этой модификации состоит в том, что кроме реактивов А и Б, указанных на стр. 225—226, необходим еще реактив С. Этот реактив для метода Кирсанова приготовляют, растворяя 168 мл реактива Б в воде и доводя раствор до 1 л. Для метода Чирикова — 178 мл реактива Б доводят водой до 1 л; для метода Мачигина — 200 мл реактива Б доводят водой до 1 л.

В дальнейшем этот реактив используют следующим образом: метод Кирсанова — к 5 мл вытяжки, помещенным в мерную колбу емкостью 100 мл, приливают 95 мл реактива С; метод Чирикова — к 10 мл вытяжки приливается 90 мл реактива С; метод Мачигина— к аликвотной части вытяжки, нейтрализованной по р-динит-рофенолу приливают реактив С до метки. Во всех случаях после того, как реактив С прилит до метки мерной колбы, раствор перемешивают и оставляют стоять 10 мин для развития окраски, после чего проводят определение Р205. Такой прием доведения раствора п мерной колбе до метки раствором С значительно упрощает и ускоряв! "ирг деление подвижных фосфатов.

Градуировочный график при массовых    определениях    строят так, чтобы по нему можно было определить содержание Р2О5 в мг 100 почвы в  разных объемах вытяжки.

Определение легкорастворимых фосфатов в вытяжке Чирикова

Вытяжку Ф. В. Чирикова (1947) используют для определения содержания доступных для питания растений легкорастворимых фосфатов в нейтральных почвах — некарбонатных черноземах, каштановых, коричневых и др.

Фосфаты извлекают из почвы 0,5 н. раствором СН3СООН (|>П 2,55) при отношении почвы к раствору 1:25, часовом взбал-тывании и суточном отстаивании. В вытяжку переходят легкорас-ТВОримые фосфаты кальция, часть А1Р04 и часть органических i пений фосфора. При поточном методе в этой же вытяжке определяют калий на пламенном фотометре.

Рис. I   Прибор для взбалтывания вытяжек (ротатор)

Выполнение определения. 1 г воздушно-сухой почвы, просеянной через сито с отверстиями 1 мм, помещают в колбу или склянку и приливают 800 мл 0,5 н. раствора СНзСООН. Взбалтывают на ротаторе (рис. 1) 1 час и оставляют стоять сутки. Суточное отстаивание можно заменить 2-часовым взбалтыванием. Фильтруют вытяжку через плотный складчатый фильтр. Первые порции фильтрата отбрасывают, чтобы освободиться от примесей.

Отфильтрованная вытяжка должна быть совершенно прозрачной (без опалесценции). Если вытяжка мутная, ее перефильтровывают.

В зависимости от предполагаемого содержания фосфора берут 5—20 мл вытяжки, помещают в мерную колбочку емкостью 50 или 100 мл и получают синие соединения по Дениже. Удобно пользоваться модификацией аскорбинового метода.

Если почва бедна фосфором для определения берут больше 20 мл вытяжки и выпаривают в фарфоровой чашке на водяной бане досуха. Сухой остаток растворяют в разбавленной соляной или серной кислоте и раствор переносят горячей водой в мерную колбу для получения окрашенного соединения. Если анализируемая почва богата фосфором и для определения берут от 5 до 20 мл вытяжки, вытяжку можно не выпаривать, как это показала К. Е. Гинзбург.

Реактивы. 1. 0,5 н. раствор уксусной кислоты. Берут 30 мл концентрированной уксусной кислоты и разбавляют дистиллированной водой до 1 л. Полученный раствор содержит 3% уксусной кислоты.

Нормальность приготовленного раствора контролируют титрованием раствором NaOH в присутствии фенолфталеина как индикатора. Можно проверить раствор ареометром: плотность 0,5 н. раствора СН3СООН равна 1,0026. Если требуется, раствор подгоняют до 0,5 н. прибавлением воды или уксусной кислоты.

Приготовленный раствор следует проверить на отсутствие фосфатов. Берут 40 мл раствора, помещают в мерную колбу емкостью 100 мл и получают окрашенное соединение по Дениже в модификации Труога—Мейера. Если раствор при добавлении соответствующих реактивов останется бесцветным, т. е. в нем отсутствует даже слабо-голубой оттенок, кислота пригодна для работы. 2. Реактивы для определения Р2О5, стр. 221—223.

Примечание. При исследовании почв, в которые только что были внесены фосфорнокислые удобрения, содержание Р2О5 в уксуснокислой вытяжке будет значительным.    В этом случае, если пришлось прибегнуть к выпариванию, остаток в чашке растворяют при    тщательном    растирании    стеклянной    палочкой   в   10  мл 27%-ного раствора    Н 2 S О4  , разбавляют 20 мл дистиллированной воды и фильтруют через маленький беззольный фильтр в мерную колбочку емкостью  100 мл. Ополаскивают   чашку   несколько раз водой   тщательно протирая стенки стеклянной палочкой с резиновым наконечником и присоединяя воду к раствору в мерной колбе. Доводят раствор водой до метки и перемешивают.

Берут из  этой колбочки 20—25 мл раствора, переносят в мерную колбу емкостью 50 мл, нейтрализуют   кислоту    10%-ным раствором Na 2 CO 3    (до  начала выпадения полуторных  окислов), встряхивают для удаления С02, добавляют  1—2 капли  1%-ного раствора H2SO4, чтобы растворить легкую муть, и получают окрашенное соединение по Дениже   в модификации Труога—Мейера.

При вычислении результатов учитывают произведенное разбавление  (прием разработан кафедрой агрохимии МГУ).

Определение легкорастворимых фосфатов карбонатных почв в вытяжке Мачигина

Вытяжку Б. П. Мачигина (1939) используют при определении доступных для питания растений легкорастворимых фосфатов в карбонатных почвах — сероземах, черноземах, горно-степных и перегнойно-карбонатных почвах.

Фосфаты извлекают из указанных почв 1%-ным раствором углекислого аммония с рН 9,0 при отношении почвы к раствору 1:20 и часовом взбалтывании. В вытяжку переходят моно- и дифосфаты кальция, в небольшом количестве органические соединения фосфора и малорастворимого трифосфата кальция.

Выполнение определения. 5 г воздушно-сухой почвы, просеянной через сито с отверстиями 1 мм, помещают в склянку емкостью 200—250 мл. Приливают 100 мл 1%-ного раствора (NH4)2C03, закрывают пробкой и взбалтывают на ротаторе 1 час. По окончании взбалтывания вытяжку фильтруют через плотный беззольный фильтр или простую фильтровальную бумагу, проверенную на отсутствие фосфора.

В отфильтрованной вытяжке определяют фосфор методом Дениже в модификации Труога — Мейера или в модификации Малюгина и Хреновой, или аскорбиновым методом.

Определение фосфора в модификации Малюгина и Хреновой: 10—20 мл вытяжки (в зависимости от содержания фосфора) помещают в мерную колбочку емкостью 50 или 100 мл. Если вытяжка не окрашена, нейтрализуют углекислый аммоний разбавленной серной кислотой по р-динитрофенолу до слабого желтого окрашивания. В мерную колбочку емкостью 100 мл приливают к вытяжке 10 мл 27%-ной серной кислоты и 10 мл молиб деновокислого аммония. Доливают колбу дистиллированной водо почти до метки, закрывают пробкой, тщательно перемешивают, добавляют 3—4 капли 1%-ного раствора хлористого олова, снова перемешивают, доливают воду до метки и колориметрируют. Окрашенные вытяжки предварительно обесцвечивают. Аликвотную часть вытяжки (10—20 мл) помещают в коническую колбочку емкостью 50—100 мл, добавляют 5 мл 27%-ной H2S04 и дополнительно на каждые 10 мл вытяжки еще 0,3 мл этой кислоты, т.е. на 10 мл вытяжки всего 5,3 мл кислоты, а на 20 мл —5,6 мл. Нагревают раствор почти до кипения и прибавляют из пипетки или бюретки по каплям 0,1 н. раствор КМп04 до слаборозовой окраски. Перманганат прибавляют для обесцвечивания вытяжки. Если раствор КМп04 прилит в избытке, избыток обесцвечивают каплей 0,05 н. раствора щавелевой кислоты или добавкой 1 мл 10%-ного раствора глюкозы.

Вместо перманганата обесцвечивание можно провести    активированным   углем, прибавляя его к навеске почвы из  расчета  1 г угля на 3 г почвы или внося его в окрашенную вытяжку  и после перемешивания   и   фильтрования раствора,  используя аликвотную часть для определения.

Обесцвеченную аликвотную часть вытяжки переливают в мерную колбу емкостью 50-100 мл. Если определение проводить в мерной колбе емкостью 50 мл, добавляют к вытяжке 5 мл 2% молибденовокислого аммония и доводят раствор водой почти до метки. После этого добавляют 2-3 капли хлористого олова, избегая попадания еого на стенку колбочки. Тщательно перемешивают,  доводят раствор до метки дистиллированной водой, снова перемешивают и через 10—15 мин измеряют оптическую плотность. Обязательно проводят контрольный опыт на чистоту реактивов. Обеспеченность почвы доступными для питания   растений   фосфатами   представлена  в таблице.

Реактивы. 1. 1%-ный раствор углекислого аммония (10 г на l л).    Так как состав углекислого  аммония непостоянен, необходимо концентрацию приготовленного 1%-ного раствора проверять титрованием 0,1н. НС1 в присутствии метилоранжа. Если раствор окажется более разбавленным, чем требуется, к нему добавляют необходимое количество углекислого аммония; если он содержит больше 1% (NH4C03, раствор разбавляют. Концентрация (NH4)2C03 должна находиться в пределах 0,99—1,01.

Обеспеченность почв доступными фосфатами (в мг Р805 на 100 г почвы) по содержанию их в вытяжке Мачигина

Обеспеченность        Зерновые      Корнеплоды     Овощные

Очень низкая ....     <1,0             <1,5             <3,0

Низкая.......            <1,5             <3,0             <4,5

Средняя......         1,5—3,0        3,0—4,5        4,5—6,0

Высокая......            >3,0             >4,5             >6,0

2.  27%-ная серная кислота: 150 мл концентрированной серной кислоты (пл. 1,84) доводят водой до 1 л. Раствор приготовляют таким образом, что кислоту приливают небольшими порциями к 500—600 мл воды, перемешивают. Если раствор разогрелся, его охлаждают и после этого приливают следующую порцию воды, а затем доводят раствор водой до 1 л.

3.  Рабочий эталонный раствор фосфата с содержанием 0,002 мг Р2О5 в 1 мл получают разбавлением запасного раствора, содержащего 0,1 мг/мл Р2О5  Берут 20 мл запасного раствора и разбавляют водой до 1 л или 10 мл разбавляют до 500 мл.

4.   Раствор двухлористого олова готовят в день работы.

5.  Раствор молибденовокислого аммония. Используют водный раствор, который готовят растворением 20 г вещества в воде при слабом нагревании и доводят до 1 л. Работать следует со свежеприготовленным раствором.

6.  0,1 н. раствор перманганата. Навеску 3,16 г КМп04 растворяют в воде и доводят раствор до 1 л. Хранить раствор следует в темной склянке.

7.   0,01 н. раствор щавелевой кислоты или 10%-ный раствор глюкозы.

8.  бета -динитрофенол С6Н2N203.

Лабораторно-практическое занятие №

Тема: Определение зольности листьев, хвои, почек и коры древесных растений, как индикационного признака загрязнения воздушной среды тяжелыми металлами

Задание. Провести сухое озоление растительного материала и полученные результаты сравнить со справочными данными, а также с фоновыми  данными.

Цель занятия. Научиться методу определения сырой золы в растительном материале.

Пояснение к заданию. Исследования, проведенные на древесных растениях показали, что тяжелые металлы, сера и другие элементы накапливаются в органах растений и по их содержанию можно оценить экологическую обстановку как городов, так и более обширных территорий, находящихся в зоне загрязнения, по сравнению с контролем (более чистой зоной). Особенно сильное накопление загрязняющих веществ наблюдается в зимний период при отсутствии жид-ких осадков.

Это накопление происходит как путем диффузии, так и вследствие связывания тяжелых металлов или их растворимых солей в менее подвижные комплексы с белками, дубильными веществами и др. По процентному содержанию золы, в состав которой входят тяжелые металлы, можно судить об экологическом неблагополучии той или иной территории. При достаточном сборе анализируемого материала (не менее 10-15 образцов одной древесной породы в одном месте) и статистической обработке можно построить карту-схему загрязнений территории. При этом очень ответственным моментом для построения карты является выбор растений-биоиндикаторов. Эти растения должны быть достаточно устойчивыми к загрязнителям атмосферы, способными накапливать их в своих  органах, быть широко распространеными. Например, в городских экосистемах часто преобладает тот или иной вид тополя, вяза, карагача, березы или хвойных.

Зольность листьев и коры определяют их сухим сжиганием. Принцип метода основан на сжигании растительной пробы в муфельной печи при 520-5500С и последующем количественном учете остатка, а затем отделением от зольного остатка, в котором содержатся тяжелые металлы, кремнекислоты и песка.

Оборудование,   реактивы,   материалы: 1) аналитические или точные технохимические весы; 2) разновесы; 3) муфельная печь; 4) тигельные щипцы; 5) электроплитка с закрытой спиралью; 6) фарфоровые тигли или выпаривательные чашки; 7) препаровальные иглы; 8) эксикаторы; 9) спирт или денатурат; 10) дистиллированная вода; 11) хлористый кальций; 12) соляная кислота (водный раствор 1:1).

Ход  работы: Листья, хвоя или кора древесных растений - биоиндикаторов собирают за 7-10 дней до занятия студентами в различных частях города с целью охватить различные экологические условия, высушивают до воздушно-сухого состояния, измельчают и в подписанных пакетах сдают лаборанту, который подготавливает их к практической работе, высушивая до абсолютно-сухого веса в термостате при температуре 100-105° С.  Образцы коры и листьев (по 5-10 г) взвешивают, измельчают и озоляют так же, как это изложено в работе № 2 при определении органического вещества методом сухого озоления. После сжигания тигли с золой охлаждают и взвешивают, вычисляют процент золы с песком и кремниевой кислотой. Чтобы определить вес чистой золы в тигель прибавляют 1 мл дистиллированной воды и 2 мл раствора соляной кислоты (1:1), перемешивают, выпаривают досуха на воздушной бане и подсушивают при температуре 120-130°С для обезвоживания кремниевой кислоты. К сухому остатку в тигле прибавляют 2 мл раствора соляной кислоты (1:1), 3 мл воды, перемешивают, нагревают и фильтруют горячим через беззольный фильтр средней плотности диаметром 7 см в коническую колбу на 100-200 мл или в стакан такой же емкости, промывая тигель и фильтр горячей водой (5 раз по 5 мл), давая каждый раз раствору полностью стечь. В конце процедуры один раз промывают капельным способом, направляя капли на края фильтра. Фильтр, на котором находится песок и кремниевая кислота, помещают в тот же  тигель, высушивают, прокаливают, охлаждают и взвешивают. Разница между полученной массой и массой пустого тигля дает содержание песка и кремниевой кислоты в навеске. Из полученных данных вычисляют содержание золы по формуле:

100 х (А-В)

Х  =----------------  , где:

N

Х – содержание золы( в %);

А – масса золы с песком и кремнекислотой( в г);

В – масса кремниевой кислоты и песка;

N – абсолютно сухая навеска( в г).

Каждый студент исследует какой-либо один объект, а затем все данные группы записываются в общую ведомость или на доске.

С хе м а     з а п и с и     р е з у л ь т а т о в  ( орган – кора)

| Пункт взятия коры | Масса , г |  |  |  |  | Процент золы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пустого тигля | абс.-сухой навески с тиглем | тигля с золой | золы | кремниевой кислоты и песка |  |
| Центр города |  |  |  |  |  |  |
| У завода |  |  |  |  |  |  |
| Окраина города |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

1  Что такое сухое вещество?

2 Из чего состоит сухое вещество различных растений?

3 Сухое вещество растений создается в результате…

4 На чем основан принцип определения сухого вещества?

5 Что такое зола?

6 Для чего нужно определение зольности растительного материала?

7 Какие элементы улетучиваются при сжигании растительного материала?

8 Какие элементы остаются в золе и как они называются?

9 На чем основан принцип определения зольности?

Лабораторно-практическое занятие  №

Тема: Определение загруженности улиц автотранспортом и некоторых параметров окружающей среды, усугубляющих загрязнение

Задание. Провести наблюдение за интенсивностью движения автотранспорта на основных автомагистралях города, скоростью ветра, наличием защитной зеленой полосы и делать конкретные выводы.

Цель занятия. Научиться анализировать и оценивать качество окружающей среды по интенсивности движения автотранспорта.

Пояснение к заданию. Существенной составляющей загрязнения воздушной среды городов, особенно крупных, являются выхлопные газы автотранспорта, которые в ряде столиц мира, административных центрах Казахстана и стран СНГ, городах-курортах составляют 60-80% от общих выбросов. Многие страны, в том числе и Казахстан, принимают различные меры по снижению токсичности выбросов, путем лучшей очистки бензина, замены его на более чистые источники энергии (газовое топливо, этанол, электричество), снижения свинца в добавках к бензину. Проектируются более экономичные двигатели с более полным сгоранием горючего, создание в городах зон с ограниченным движением автомобилей и др. Несмотря на принимаемые меры, из года в год растет число автомобилей и загрязнение воздуха не снижается.

Известно, что автотранспорт выбрасывает в воздушную среду более 200 компонентов, среди которых угарный газ, углекислый газ, окислы азота и серы, альдегиды, свинец, кадмий и канцерогенная группа углеводородов (бензопирен и бензоантроцен). При этом наибольшее количество токсичных веществ выбрасывается автотранспортом в воздух на малом ходу, на перекрестках, остановках перед светофорами. Так, на небольшой скорости бензиновый двигатель выбрасывает в атмосферу 0,05% углеводородов (от общего выброса), а на малом ходу - 0,98%, окиси углерода соответственно - 5,1% и 13,8%. Подсчитано, что среднегодовой пробег каждого автомобиля 15 тыс. км. В среднем за это время он обедняет атмосферу на 4350 кг кислорода и обогащает ее на 3250 кг углекислого газа, 530 кг окиси углерода, 93 кг углеводородов и 7 кг окислов азота.

Данная практическая работа дает возможность оценить загруженность участка улицы разными видами автотранспорта, сравнить в этом отношении разные улицы и изучить окружающую обстановку. Собранные параметры необходимы для расчетов уровня загрязнения воздушной среды, предлагаемого в следующей работе.

Ход  работы. Студенты разделяются на группы по 3-4 человека (один считает, другой записывает, остальные дают общую оценку обстановки). Студентов предварительно инструктируют, затем размещают на определенных участках разных улиц с односторонним движением. В случае двустороннего движения каждая группа располагается на своей стороне. Сбор материала по загруженности улиц автотранспортом может проводиться как путем разового практического занятия, так и более углубленно (для курсовых, дипломных работ) с замерами в 8, 13 и 18 часов, в ночные часы. Из ряда замеров вычис-ляют среднее. Интенсивность движения автотранспорта определяется методом подсчета автомобилей разных типов 3 раза по 20 мин в каждом из сроков. Учет ведется способом точкования и «квадратиков».

Запись ведется согласно таблице:

| Время | Тип автомобиля | Число единиц |
| --- | --- | --- |
|  | Легкий грузовой Средний грузовой Тяжелый грузовой (дизельный) Автобус Легковой |  |

На каждой точке наблюдений производится оценка улицы.

1. Тип улицы: городские улицы с односторонней застройкой (набе-режные, эстакады, виадуки, высокие насыпи), жилые улицы с двусторонней застройкой, дороги в выемке, магистральные улицы и дороги с многоэтажной застройкой с двух сторон, транспортные тоннели и др.

2.  Уклон. Определяется глазомерно или эклиметром.

3.  Скорость ветра. Определяется анемометром.

4.  Относительная влажность воздуха. Определяется психрометром.

5. Наличие защитной полосы из деревьев и др.

Собранные материалы записывают на доске в аудиторном или лабораторном помещении (в этот же день, если занятие четырехчасовое; на другом занятии, если первое двухчасовое). Автомобили разделяют на три категории: с карбюраторным двигателем, дизельные, автобусы «Икарус», согласно данным, представленным в таблице. Производят оценку движения транспорта по отдельным улицам. Строят графики.

Итогом работы является суммарная оценка загруженности улиц автотранспортом согласно ГОСТ-17.2.2.03-77: низкая интенсивность движения - 2,7-3,6 тыс. автомобилей в сутки, средняя - 8-17 тыс. и высокая - 18-27 тыс.

Производится сравнение суммарной загруженности различных улиц города в зависимости от типа автомобилей, дается объяснение различий.

Контрольные вопросы:

1 Почему охрана природного воздуха является ключевой проблемой оздоровления окружающей среды?

2 Назовите главные загрязнители атмосферного воздуха.

3 Оцените роль различных марок машин в загрязнении атмосферы.

4 Как называется ядовитая смесь дыма, тумана и пыли? К каким экологическим проследствиям она приводит?

5 Какой загрязнитель атмосферного воздуха наиболее опасен для хвойных деревьев?

6 Влияет ли скорость движения автотранспорта на выброс загрязняющих веществ?

7 Зависит ли выброс загрязняющих веществ от марки машин и топлива?

1  Перечислите основные источники загрязнения атмосферного воздуха.

2  Какакя интенсивность движения по санитарным требованиям является допустимой для жилых зон?

3  Почему учет автотранспортной нагрузки проводят вдали от перекрестков и остановок транспорта?

4  Почему мы должны провести отдельный учет легковых автомобилей, грузовых машин, автобусов, тракторов и мотоциклов?

5  Какие химические соединения вносят наибольший вклад в структуру загрязняющих веществ?

Лабораторно-практическое занятие №

Тема. Определение кислотности и токсичности осадков, выпадающих в зонах загрязнения

Задание. Определить кислотно-щелочной потенциал  зимних и летних осадков.

Цель занятия. Научиться определять кислотность осадков, используя прибор Алямовского или индикаторную бумагу.

Пояснение к заданию. Кислотность и токсичность осадков в разных условиях среды сильно варьируют. Так, в зоне влияния металлургических заводов они кислые. Осадки могут быть и щелочными - в зоне влияния предприятий, выделяющих в атмосферу щелочи, а также на обширных территориях с засоленными щелочными почвами (например, в районе Аральского моря).

Оборудование,   реактивы,   материалы: 1) осадкомер на метеоплощадке или сосуды для сбора и хранения воды; 2) выпаривательные чашки; 3) водяная баня; 4) чашки Петри; 5) фильтровальная бумага; 6) пинцет; 7) индикаторная бумага; 8) различные мелкие семена.

Ход  работы. Осадки собирают осадкомером (в случае наличия такового). Их можно также собрать во время дождя в различных местах в широкие сосуды, например, кристаллизаторы. Можно использовать свежевыпавший снег.

600 мл осадков (в 3-кратной повторности) упаривают в выпаривательных чашках на водяной бане, постоянно подливая новые порции жидкости. В качестве замены испарительных чашек можно использовать небольшие блюдца, а вместо водяной бани - высокие консервные банки, на дно которых наливают воду. После выпаривания дождевой влаги в чашку добавляют по каплям дистиллированную воду и тщательно растирают осадок стеклянной палочкой, сливая все в пробирку. Новые капли воды (3 раза) очищают чащқу полностью. Объем жидкости в пробирке должен составлять 6 мл (концентрация увеличивается в 100 раз).

А. Определение рН осадков

Для этого используют 1 мл жидкости из пробирки. рН определяют опусканием индикаторной бумажки в жидкость и сравнением изменившегося цвета со шкалой на коробочке индикаторной бумаги. Применяется следующая градация осадков, рҢ-сильнокислые (3-4), кислые (4-5), слабокислые (5-6), нейтральные (6-7), слабощелочные (7-8), щелочные (8-9), сильнощелочные(9-10).

Б. Определение токсичности осадков

Сконцентрированная жидкость (около 5 мл) осадков используется для определения их токсичности. Чашки Петри стерилизуют (можно в сушильном шкафу при температуре 150-200°С), на их дно укладывают кружки фильтровальной бумаги, на которую наливают по 5 мл жидкости. На фильтры рассыпают 50 штук мелких семян: салата, мака, горчицы, редиса и др.

Чашки Петри закрывают крышками и помещают в термостат при температуре +25°С - +26°С. Контроль - чашки с теми же семенами, фильтры в которых увлажнены 5 мл дистиллированной воды. После прорастания семян в контроле на 50% производят их подсчет. Данные по всхожести в опытных вариантах выражают в процентах к контролю, который принимается за 100 процентов. Применяют следующую градацию: 100% - нет токсичности, 80-90% - очень слабая токсичность, 60-80% - слабая, 40-60% - средняя, 20-40% - высокая токсичность, 0-20% - очень высокая токсичность, близкая к летальной.

В качестве биотеста можно использовать одинаковые проростки гороха, фасоли, которые отбирают из партии после их прорастания. У горошин срезают половинки обеих семядолей, чтобы у них было ровное ложе. Фильтровальную бумагу, лежащую на дне химического стакана емкостью 200-250 мл смачивают 5 мл опытного раствора, на дно помещают по 5 подготовленных горошин, закрывают крышкой от чашки Петри. Повторность - 3-кратная. После того, как горошины вырастут на высоту 5-7 см и более (до крышки стакана), производят их измерение. Контроль - горошины на дис-тиллированной воде. Подсчет проводится так же, как и при биотестировании по прорастанию семян.

Контрольные вопросы:

1 В каких единицах выражают различные виды кислотности?

2 В каких пределах изменяется рН атмосферных осадков в незагрязненных зонах?

3 Что такое рН ?

4 Наличие каких загрязняющих веществ вызывает кислую реакцию?

5 Под влиянием каких веществ возникает щелочность атмосферных осадков?

6 Что такое кислотность?

7 Наиболее благоприятный интервал кислотности для большинства растений колеблется в пределах….

Лабораторная работа №

Определение кислотности воды

Цель работы: овладеть знаниями, умениями и навыками, связанными с определением кислотности (щелочности) воды.

Задачи: научиться определять и объективно оценивать кислотность воды (осадков).

Оборудование и материалы: рН-метр, пробы воды различной кислотности.

Пояснения к заданию.

Вода — объект окружающего мира, с которым человек постоянно сталкивается и постоянно контактирует в повседневной жизни. Непрерывно возрастающая насыщенность питьевой воды химическими примесями неизбежно воздействует на здоровье каждого человека.

Одним из показателей, характеризующих качественный химический состав воды, является кислотность (щелочность).

У нейтральной воды показатель рН равен 7. Изменение рН на единицу в сторону уменьшения или увеличения свидетельствует об уменьшении или увеличении в 10 раз концентрации водородных ионов. При избыточном поступлении кислоты из кислотных дождей или стоков в озеро или пруд наблюдается несколько стадий закисления в них воды.

На стадии сильного закисления, когда рН устанавливается на уровне 4,5 (или ниже), в воде появляются в повышенном количестве ионы алюминия и других металлов, вымываемых из почвы. Приведем несколько примеров: 1. На концентрацию свинца в природной воде сильно влияет ее кислотность: чем выше кислотность, тем больше в воде растворимых соединений свинца. Если принять во внимание, что ни один другой металл не накапливается в организме животных и человека так быстро, как свинец, то можно сделать вывод о том, что закисление воды может привести к загрязнению человеческого организма свинцом как при непосредственном использовании воды из загрязненных водоемов, так и при употреблении в пищу зараженных животных (особенно хищных рыб, моллюсков и ракообразных). 2. Ртуть накапливается в донных осадках и водорослях в наиболее опасной форме — в виде метилртути. С увеличением кислотности воды в озере на 1 единицу рН концентрация ртути в тканях рыб повышается в среднем на 0,14 мг/кг. В Швеции и США рыболовам рекомендовано возвращать в озера пойманную рыбу, если ее возраст более трех лет.

В своей эволюции живые организмы приспособились к среде обитания, однако они могут нормально существовать только при незначительных колебаниях уровня рН. Изменение рН воды влечет за собой химическую и биологическую перестройку в водной экосистеме, особенно в относительно замкнутой, какой является пруд или небольшое озеро.

При рН от 6,5 до 6,0 погибают улитки, моллюски, ракообразные, гибнет икра земноводных животных.

При рН от 6,0 до 5,0 гибнут наиболее чувствительные организмы: фито- и зоопланктон, многие насекомые, форель, лосось, хариус, плотва, окунь, щука. Рыба гибнет не только от непосредственного воздействия кислоты. Вытесненный из горных пород и донных отложений алюминий повреждает жаберный аппарат. Из-за нарушения кальциевого равновесия рыба теряет способность к воспроизводству.

При рН 5,5 и меньше основная растительность озера вытесняется мхами и нитчатыми водорослями, в воду часто переселяется сфагновый мох — обитатель суши.

При рН ниже 4,5 в воде озер вымирают микроорганизмы, развиваются анаэробные (протекающие при недостатке кислорода) процессы с выделением метана и сероводорода.

Основными «поставщиками» кислоты в водоемы являются кислотные дожди, которые образуются в результате взаимодействия оксидов серы и оксидов азота с атмосферными парами.

Кислотные осадки медленно, но верно растворяют сооружения из мрамора и известняка. Исторические памятники Греции и Рима, простояв тысячелетия, разрушаются прямо на глазах. Такая же судьба грозит Казанскому собору, Мраморному дворцу и Александро-Невской лавре в Санкт- Петербурге.

Санитарные нормы. Гигиенические требования к качеству питьевой воды определяются ГОСТ 2874 — 82 «Вода питьевая», по которым водородный показатель рН не должен превышать нормативов 6,0 — 9,0. Уровень рН пресноводных подземных и поверхностных источников водоснабжения не должен выходить за пределы 6,5 — 8,5.

Выполнение  работы.

1.  Ознакомьтесь с устройством и принципами работы рН-метра.

2.  Определите показатель рН для каждой пробы воды. На основании измерений заполните таблицу 1.

Таблица 1

|  | Показатель рН | Заключение по пробе воды |
| --- | --- | --- |
| Проба № 1 |  |  |
| Проба № 2 |  |  |
| Проба № 3 |  |  |

3.  По каждому измерению сделайте вывод о кислотности (щелочности) пробы воды.

4. Дайте заключение о пригодности этой воды для питья (по уровню рН).

5. Обоснуйте свои выводы.

Лабораторная работа №

Тема: Химическая диагностика питания растений (экспресс-метод В. В. Церлинг)

Задание. 1. Определить обеспеченность растений элементами питания по внешним признакам.

2. Определить обеспеченность растений элементами питания, используя экспресс-метод.

Пояснение к заданию.

Растения поглощают элементы питания в виде ионов минеральных солей из почвенного раствора и обменно-поглощенного почвой состояния.

Поступивший в растения нитратный азот (NO3 ) восстанавливается до NH4 уже в корневой системе, а аммонийный азот быстро используется на синтез органических азотистых соединений. Значительные количества нитратов обнаруживаются в надземных органах растений обычно лишь при повышенном уровне снабжения азотом. Поглощенный корнями фосфор (в виде иона Н2Р04 ) также интенсивно включается в состав органических соединений и накапливается в тканях растений в минеральной форме только при обильном питании. Концентрация других минеральных ионов в растительных тканях (К+, Ca2+, Mg2+   и др.) также отражает степень обеспеченности растений соответствующими элементами питания.

Следует указать, что повышенное содержание минеральных соединений отдельных элементов в растениях может наблюдаться и при ограничении синтеза органических веществ вследствие недостатка других элементов питания, прочих неблагоприятных условиях для роста и развития растений (недостаточная освещенность, низкие температуры и т. д.), поражении их болезнями и вредителями.

Содержание элементов питания в отдельных органах растения сильно различается, поэтому для диагностики питания культур на основе химического анализа их тканей, сока или срезов используются вполне определенные — так называемые «индикаторные» — органы растений или их части в строго установленные периоды вегетации или фенофазы.

Использование экспресс-методов химической диагностики питания растений (по анализу сока или срезов тканей растений на содержание неорганических соединений элементов питания) позволяет оперативно оценить уровень обеспеченности сельскохозяйственных культур питательными веществами и принять возможные меры для устранения их недостатка. Важное практическое значение методы растительной диагностики имеют в овощеводстве, особенно в защищенном грунте (где имеется возможность корректировки питания культур в течение вегетации проведением подкормок соответствующими видами удобрений) и в плодоводстве (для корректировки системы удобрения многолетних культур в последующие годы).

Принцип метода. Определение содержания в соке растений нитратов, минерального фосфора и калия основано на использовании цветных реакций. Ионы NO3, Н2РО4 и К+ дают с определенными реактивами окрашенные растворы или осадки. Полученная окраска среза сравнивается с имеющейся шкалой цветных пятен, и содержание минеральных соединений азота, фосфора и калия оценивается по системе баллов или выражается в процентах на сырую массу растений. Для приготовления срезов берут индикаторные органы растений в определенные фазы их развития. Оптимальный уровень содержания минеральных соединений азота, фосфора и калия в индикаторных органах установлен В. В. Церлинг в многочисленных исследованиях различных полевых, овощных и плодовых культур. Отбор растительных проб для анализа проводится согласно специальной инструкции, прилагаемой к прибору, аналогично отбору средней пробы для химического анализа растений в полевых опытах.

Ход работы. Сначала необходимо ознакомиться с прибором В. В. Церлинг, включающим все необходимые материалы, реактивы и оборудование для анализа. Химические реакции проводят на тонких поперечных срезах индикаторных органов растений (стеблей, черешков листьев, краев листовых пластинок), приготавливаемых с помощью бритвы или ручного микротома (приспособления для получения срезов равной толщины).

Определение нитратов. На предметное матовое стекло помещают срезы растений и наносят на них по одной капле 1%-ного раствора дифениламина (в крепкой серной кислоте). Интенсивность развивающейся синей окраски среза сравнивают со шкалой цветных пятен. Если нитратов очень мало, то сначала бесцветный срез постепенно приобретает коричневый и черный цвет.

Определение фосфора. На предметное стекло помещают кружки фильтровальной бумаги и наносят на них 1—2 капли раствора молибдата аммония. В центр образовавшегося пятна помещают срез растения и придавливают его стеклянным пестиком. Срез отодвигают, а на пятно сока на фильтровальной бумаге наносят одну каплю раствора бензидина и одну каплю водного раствора уксуснокислого натрия. Интенсивность быстро развивающейся синей окраски сравнивают со шкалой цветных пятен.

Определение калия. На предметное стекло помещают кружок фильтровальной бумаги, а на него — срезы индикаторных органов. С помощью стеклянного пестика выдавливают сок из каждого среза, а затем сдвигают их в сторону. На выжатый срез и на пятно сока на фильтровальной бумаге наносят по одной капле дипикриламината магния и по одной капле соляной кислоты. Полученную окраску пятна на бумаге и среза сравнивают со шкалой цветных пятен. Образующийся при наличии калия нерастворимый в НС1 дипикриламинат калия имеет красно-желтую окраску.

Оценка результатов анализа. При оценке содержания нитратов, минерального фосфора и калия по шкале В. В. Церлинг в 3—4 балла растения обычно имеют среднюю нуждаемость в соответствующих элементах питания; при оценке в 0—2 балла нуждаемость сильная, а в 4—6 баллов — слабая либо полностью отсутствует. С возрастом растений уровень средней нуждаемости, как и оптимальной обеспеченности, может изменяться и соответствовать другому баллу.

Результаты химической диагностики питания всеми тремя основными элементами должны сопоставляться с показателями роста и развития растений, трактоваться с учетом внешних и внутренних факторов, среди которых важное место занимают свойства почвы, погодные условия.

Форма записи результатов анализа в журнале

| Культура | Почва | Содержание в баллах по В. В Церлинг |  |  | Степень нуждаемости растений в |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нитратов | фосфора | калия | азоте | фосфоре | калии |

Материалы и оборудование. Свежие растения, выращенные при различных условиях минерального питания. Прибор В. В. Церлинг (ОП-2, Церлинг), в комплект которого входят растворы всех необходимых реактивов для анализа в капельницах и сухие запасные реактивы, предметные стекла, стеклянный пестик, бритва, фильтровальная бумага, микротом.

Лабораторно-практическое занятие №  . Визуальная и тканевая диагностика питания растений

Задание. Определить обеспеченность растений элементами питания на основе визуальной и тканевой диагностики.

Цель занятия. Ознакомиться с прибором ОП-2, приобрести навыки и умения по диагностике питания растений.

Материалы и оборудование.

Прибор Церлинг (ОП-2, Церлинг) содержит все необходимые реактивы для определения нитратов, фосфатов и калия как в растворах (в капельни- цах), так и запасные сухие реактивы в склянках. Там имеются цветные шкалы стандартов окрасок пятен сока при реакциях на нитраты, фосфаты и калий; фильтры («синяя» или «белая лента»), бритва, стеклянные пестики и платинки.

Реактивы. 1. Раствор молибденовокислого аммония. 5 г молибденовокислого аммония растворяют в 100 мл холодной воды и добавляют 35 мл азотной кислоты (уд. вес 1,2). При появлении желтого осадка реактив требуется обновить.

2.  Раствор бензидина. 0,1 г бензидина растворяют в 10 мл концентрированной уксусной кислоты, приливают 10 мл насыщенного водного раствора уксуснокислого натрия и 50 мл дистиллированной воды. Реактив со временем теряет чувствительность и через 1—2 месяца   его   следует обновлять.

3.  Насыщенный водный раствор уксуснокислого натрия.

4.Раствор дипикриламината магния. 3 г дипикриламина и 1,3 г окиси магния растворяют в 100 мл воды и через 15—20 час. фильтруют. Обращаться осторожно, так как раствор может вызвать слабый ожог кожи.

5. 2 н. раствор НС1.

Пояснения к заданию.

Нарушения нормального течения процессов жизнедеятельности растений — следствие прежде всего изменений внутриклеточного биосинтеза. В результате образуются соединения, несвойственные нормальному клеточному содержимому, необходимому для формирования новых клеток и тканей, что приводит к появлению изменений в окраске листьев из-за распада хлорофилла, в их форме (уродливый габитус растения).

Методы диагностики питания растений подразделяют на следующие.

1.  Визуальная диагностика — определение нарушения питания по внешнему виду растений.

2.  Метод инъекции или опрыскивания (субмикрополевой метод). Используют главным образом для диагностики питания микроэлементами.

3.  Морфо-биометрическая диагностика по приросту массы, числу и размерам органов, величине и структуре урожая.

4.  Химическая диагностика—химический анализ растений по фазам их развития.

К числу основных элементов-биофилов относятся азот N, фосфор Р, калий К, кальций Са, магний Mg, сера S, бор В, медь Си, железо Fe, марганец Мп, молибден Мо, цинк Zn и кобальт Со. Из них по значению в жизни растений наиболее изучены первые три элемента.

ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Определенные внешние признаки появляются на растениях из-за нарушения их питания и обусловлены недостатком или токсичным избытком какого-либо элемента. Элементы по их подвижности внутри растения делятся на две группы: реутилизируемые и слабореутилизируемые.

При недостатке реутилизируемых элементов они оттекают из ранее образовавшихся частей растений в молодые, формирующиеся, более активно поглощающие питательные вещества органы. К таким элементам относятся N, Р, К и Mg. Поэтому их недостаток прежде всего и ярче всего отражается на состоянии развитых, закончивших рост листьев.

Недостаток всех остальных, нереутилизируемых или слабореутилизируемых элементов сказывается на самых молодых, растущих частях растений. При избытке все элементы накапливаются в сформированных органах, и потому изменения их внешнего вида свидетельствуют об избытке, токсичности элемента.

Таким образом, прежде всего следует установить, внешний вид каких частей растения нарушен. Затем уточняют, какого элемента не хватает по признакам, характерным для каждого элемента.

Прежде чем приступить к использованию показателей визуальной диагностики, необходимо убедиться, что растения не поражены болезнями или не повреждены вредителями, которые также изменяют внешний вид растений.

Угнетенное состояние растений может быть вызвано также засухой, кислотностью или щелочностью, засолением почвы, ухудшением дыхания корней и i ia высокой плотности пахотного слоя, переувлажнением и т. д. Поэтому следует учитывать и погодные условия, агротехнику и мелиорацию почвы.

Недостаток азота. У всех растений при недостатке азота замедляется рост стеблей, ветвей и корней. Пожелтение листьев(прежде всего нижних) из-за распада хлорофилла переходит затем в побурение тканей, и листья засыхают.

Общие признаки для всех растений такие: одревеснение стеблей, острый угол расположения листа к стеблю, задержка роста, уменьшение цветков и их быстрый опад.

Избыток азота. Проявляется избыток этого элемента у всех растений на нижних листьях: при буро-зеленом их цвете края пластинок буреют, загибаются к нижней стороне «обожженными» краями. Распад тканей листа от краев распространяется по всей пластинке, лист гибнет. Вегетация укорачивается.

Недостаток фосфора. Физиологическое заболевание начинается с нижних листьев. Листья зеленые с голубоватым оттенком (при достаточной обеспеченности азотом), но между жилками появляются бурые пятна, которые затем сливаются и листья засыхают. Весь цикл онтогенеза замедляется. Рост надземных частей и корней ослабляется. Часто на стеблях, ветвях и снизу листьев появляется фиолетово-красная окраска. Края больных листьев при фосфорном голодании загибаются кверху.

Резко уменьшается образование и развитие репродуктивных органов. Цветки мелкие, опадающие, соцветия мелкие, плохо озерненные, обсемененные.

Недостаток калия. У всех растений появляется «краевой ожог» нижних листьев.

У плодовых и ягодных культур листья голубовато-зеленые.

Яблоня: «краевой ожог» старых листьев от серого к бурому и коричневому цвету; плоды деревянистые, кислые; листопад поздний.

Груша: листья с темно-коричневым оттенком, края черные

Слива — индикатор на дефицит калия. У нее раньше, чем у других растений, проявляется «краевой ожог» нижних листьев.

Цитрусовые: рост задержан; листья мелкие с «краевым ожогом», пло [ы мелкие с тонкой гладкой кожурой, на которой заметны темные пятна.

Избыток калия (при недостатке магния) вызывает образование на плодах горькой гнили. У цитрусовых — плоды крупные, бугристые с толстой кожурой.

Недостаток кальция. Он проявляется на верхних, молодых частях растений. Верхние листья белесые, нижние — зеленые. При остром дефиците кальция верхушки стеблей теряют тургор и сгибаются вниз вместе с верхними листьями и соцветиями из-за ослабления клеточных стенок молодых тканей, в состав которых входит кальций. Заболевшие ткани ослизняются и листья концами могут слипаться. Точки роста отмирают. Дефицит этого элемента обостряется на кислых почвах.

Недостаток магния. Поскольку магний входит в состав хлорофилла, то при недостатке этого элемента хлорофилл распадается, начиная с пластинок нижних листьев. Отток магния из старых листьев в молодые происходит по жилкам. Жилки долго остаются зелеными, а межжилковые участки листа обесцвечиваются.

Недостаток серы. Сера в растение может поступать как через корни, так и через листья за счет осаждения на листьях ее соединений в воздушной среде. Уменьшение использования каменного угля в качестве топлива снизило количество этого элемента в воздухе, и потому усилилась потребность в нем растений. Хотя сера непосредственно не входит в состав хлорофилла, но при ее недостатке также обнаруживается появление хлороза: листья, начиная с молодых, становятся желтыми, иногда оранжевыми или с красноватым оттенком. Рост заторможен. Побеги, особенно у древесных растений, укорочены, твердые, тонкие и прямые.

Недостаток бора. Физиологическое заболевание, вызванное недостатком бора, развивается на верхних частях растений. Особенно сильно страдают точки роста почек стеблей и корней. При остром голодании они отмирают. Многократные возобновления и гибель побегов и листьев приводят к образованию густых мелких кустов с «розеточностью» листьев и «ведьминых метел» у древесных растений. На карбонатных и переизвесткованных почвах дефицит бора обостряется, у растений не образуются цветковые почки.

Избыток бора. По-разному проявляется у различных растений. У пшеницы мелкий уродливый колос с сухим листом-«флагом».

Недостаток меди. Острее проявляется недостаток этого элемента на кислых, песчаных, торфяных почвах. Наиболее ярко дефицит меди заметен у пшеницы, ячменя, овса, подсолнечника, льна и у плодовых — яблони, сливы, груши и цитрусовых культур.

Ход определения

Анализ проводят на грубых срезах (лучше поперечных) различных органов растений: стеблей, листовых черешков, краев листовых пластинок, веток, почек, бутонов, цветков и их частей, корней, корнеплодов,, клубней, клубеньков бобовых и любых других частей растения. Метод проверен на многих растениях: хлебных злаках, картофеле, корнеплодах, овощных, бобовых, зерновых, многолетних травах, древесных многолетних садовых и лесных породах, декоративных цветах, сорняках и др. Для унификации толщи среза можно пользоваться ручным металлическим микротомом, который состоит из цилиндрической ручки — держателя для зажима части растения и вращающегося кольца на верхнем конце этого держателя; движением бритвы по этому кольцу производят срез; поворотом кольца по метке на держателе  регулируют  толщу  среза.

Для определения нитратов срезы кладут непосредственно на стеклянную пластинку, а для определения фосфора и калия — на кусочки (около 2 см2) фильтровальной бумаги («синяя» или «белая лента»), положенные на стекло. Последнее может быть либо белое «молочное», либо обычное, но подстеленное белой бумагой. Размер стеклянной пластинки 10—15 см х 30—40 см. Можно пользоваться несколькими предметными стеклами (для микроскопа). Результатами служат средние величины из анализов 5 —10 растений, взятых с одного и того же участка. В каждом случае срез перед анализом раздавливается стеклянным пестиком. На пятно сока и остатки среза наносят по капле реактива. Следующий по прописи реактив наносится после просыхания капли предыдущего реактива.

При определении характера распределения питательных веществ по органам растения срезы делают с разных частей растения, от кончика корня до верхушечной почки и до частей цветка включительно.

Если требуется определить нуждаемость растения в подкормке, можно ограничиться анализом лишь той части растения, где искомое вещество локализуется в наибольших количествах. Если в этой части растения искомое вещество отсутствует или находится в весьма малом количестве, то это указывает на необходимость подкормки.

Какую же часть растения следует анализировать? Разбираемый метод определяет минеральные формы питательных веществ — те формы, в которых они обычно поступают из корней в растение, в связи с чем эти формы соединений обнаруживаются в больших количествах в нижних ярусах растений и в тех органах, в которых преобладает сосудисто-проводящая система, т. е. в стеблях, черешках листьев, в главных жилках листьев и т. д. Следовательно, для диагностического анализа следует брать поперечные срезы черешка зеленого взрослого здорового листа или узла стебля из нижних частей растения, расположенных над начавшими засыхать листьями.

При оценке результатов анализа следует иметь в виду, что с возрастом растений количество минеральных форм питательных веществ в них уменьшается (особенно сильно — нитратов). Например, малое количество нитратов в начале вегетационного периода указывает на недостаток азотного питания, тогда как отсутствие их в фазу цветения является нормальным состоянием растения.  Поэтому   приводимые шкалы   соответствуют   составу молодых растении. При   анализе  более взрослых – в конце бутонизации или трубковании (у злаков) — оценка должна быть снижена по нитратам на 2 балла, а по фосфатам и калию — на 1 балл.

Определение нитратов. На свежий срез, положенный на стекло, наносят 1 каплю 1 %-ного раствора дифениламина (в H2S04 уд. веса 1,84). Полученную окраску пятна среза и выдавленного из него сока оценивают по шкале цветных пятен, имеющейся в приборе, а также в процентах в сыром  веществе или в баллах, пользуясь табл.  1.

Таблица 1. Шкала для определения нитратов в срезах растений по В.В.Церлинг

| Балл | Окраска среза | Нуждаемость растений в азотных удобрениях |
| --- | --- | --- |
| 0 | Нет синей2 окраски | Очень сильная |
| 1 | Бледно-голубая, быстра исчезает | Сильная |
| 2 | Голубая проводящих сосудов, быстро исчезает | Нуждаются |
| 3 | Срез и сок голубой окраски, исчезает через 2-3 мин. | Средняя |
| 4 | Срез и сок синие, окраска сохраняется несколько минут | Слабая |
| 5 | Срез и сок окрашены в интенсивно синий цвет, окраска сохраняется некоторое время | Не нуждаются |
| 6 | Срез и сок темно-синие, окраска устойчивая | Избыток нитратов |

Содержание нитратов убывает от нижних частей растения к верхним. Чем моложе ткань, тем меньше в ней нитратов. Их не бывает совсем в меристема- тических тканях точек роста, в почках, бутонах и цветках; там азот присут- ствует в других соединениях. Определение азота нитратов по реакции с ди- фениламином вполне оправдано и должно найти широкое использование в агрономической   практике.

Определение фосфатов. На пятно выжатого сока на кусочек фильтра и отдельно на отодвинутый в сторону срез последовательно наносят по каплям три реактива. Интенсивность синей окраски сравнивается с цветной шкалой образцовых растворов КН2Р04, приложенной к прибору, и табл. 2. Результаты записываются либо в баллах шкалы, либо в соответствующем   им количестве процентов Р205 в сыром веществе пробы.

Когда требуется выявить ткани, наиболее богатые неорганическими фос- фатами, то их определение проводят путем получения отпечатка среза того или иного органа растения на кусочках фильтровальной бумаги, предвари тельно пропитанных раствором молибденовокислого аммония и высушенных.

Таблица    2 Шкала потребности молодых растений  в  фосфоре   по   анализу срезов

| Р2Об, %в сыром веществе | Балл | Окраска (пятна сока) на фильтровальной бумаге | Потребность растения в фосфоре |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 ,0692 ±0,0050 | 5 | Отпечаток всего среза темно-синий. Отпечатки сосудистых пучков иссиня-черные | Не нуждается |
| 0,0415 ±0,0044 | 4 | Отпечаток всего среза синий, а сосудистых пучков — темно-синий | Не нуждается или слабо нуждается |
| 0,0225 ±0,0024 | 3 | Отпечаток всего среза светло-синий, а сосудистых пучков — синий | Средне нуждается |
| 0,0174 ±0,0014 | 2 | Отпечаток всего среза серо-голубой, а сосудистых пучков — немного темнее | Нуждается |
| 0,0121 ±0,0007 | 1 | Отпечаток всего среза слабо-серо-голубой, а сосудистых пучков — серо-голубой | Сильно нуждается |
| 0 | 0 | Нет синей окраски ни тканей, ни сосудистых пучков | Очень сильно нуждается |

Необходимо сделать строго прямой поперечный срез стебля или черешка листа. Если растение несочное (например, соломина злаковых), то на срезан- ный конец следует нанести каплю молибденовокислого аммония или на мгновение коснуться этим срезом капли раствора молибдата аммония, налитого на стекло или. в чашечку. Срез растения прямо перпендикулярно (как печать) прижимают к центру кусочка обеззоленного фильтра, пропитанного раствором молибдата аммония. Дав просохнуть отпечатку, на него последовательно наносят по одной капле раствора бензидина и насыщенного раствора уксуснокислого натрия. После этого появляется синяя окраска участков отпечатка среза на фильтровальной бумаге, где была выделена из растения фосфорная кислота. При аккуратном проведении всех операций легко удается получить картину локализации неорганических соединений фосфора по сосудам, тканям и клеткам растения.

Определение калия проводится по реакции с дипикриламином, которую   впервые  предложил   в   1933  г.   Н. С. Полуэктов.

Срез растения после отжима из него пестиком сока отодвигают на бумаге в сторону от пятна сока. Если растение сочное, то можно сделать отпечаток поперечного среза так, как это было описано при определении фосфора. Наносят на пятно сока и на срез по 1 капле сначала раствора дипикриламината магния, а затем НС1. Дипикриламинат калия красно-оранжевого цвета, не растворим в НС1, тогда как дипикриламинат магния разлагается под действием НС1, выделяя дшшкриламин желтого цвета. Окраску сравнивают с цветной шкалой, приготовленной по образцовым растворам КС1 и имеющейся в приборе, и с табл. 3. Результаты записывают либо в процентах К20 в сыром веществе, либо в баллах. Лимонно-желтый цвет указывает на отсутствие калия.

Таблица 3 Шкала  потребности  молодых растений  в  калии  по  анализу  срезов

| КаО, % в сыром веществе | Валл | Окраска пятна сока на фильтровальной бумаге | Потребность в калии |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,54 | 5 | Красно-суриковая | Не нуждается |
| ±0,023 |  |  |  |
| 0,37 | 4 | Красно-оранжевая | Слабо нуждается |
| ±0,013 |  |  |  |
| 0,33 | 3 | Оранжевая | Средне нуждается |
| ±0,018 |  |  |  |
| 0,24 | 2 | Желто-оранжевая | Нуждается |
| ±0,012 |  |  |  |
| 0,13 | 1 | Соломенно-желтая | Сильно нуждается |
| ±0,035 |  |  |  |
| 0 | 0 | Лимонно-желтая | Очень сильно нуждается |

Определение аммиака. Нитратов в меристемах точек роста и в цветках не бывает, а азот здесь представлен в виде аммиака, аминокислот, белков и других азотистых соединений с той или иной степенью восстановленности или сложности строения. Так как обеспечение азотом этих органов очень важно для получения высокого урожая, то для контроля азотного питания был применен метод микроопределения аммиака на срезах этих и других частей растений путем возгонки его из тканей в микрокамерах, причем приемником служит висячая капля реактива Несслера на верхней крышке камеры.

Микрокамеры составляют следующим образом. На предметное стекло ставят цилиндрики высотой 1 см, нарезанные из стеклянной трубки диаметром 0,8—1,0 см. Верхние и нижние края этих цилиндриков (микрокамер) притерты и смазаны вязким чистым вазелином. Таких микрокамер на одно предметное стекло можно поставить 3 шт. (с промежутками около 1 см). В качестве крышки служит покровное стекло, на которое нанесена крутостоящая (нерасползающаяся) капля реактива Несслера.

Порядок анализа следующий: 1) подготавливают микрокамеры на предметном стекле; 2) размещают на специальной подставке покровные стекла и наносят на них по 1-й капле реактива Несслера; 3) на дно каждой микрокамеры кладут срез растения (для унификации толщины среза рекомендуется пользоваться ручным микротомом); 4) на каждый срез наносят 1 каплю 30%-ного раствора NaOH и тут же накрывают предметным стеклом, перевернутым   вниз каплей реактива Несслера.

Промазка вазелином создает герметичность камеры. Под действием щелочи из ткани выделяется аммиак, который окрашивает каплю Несслера от желтого до красно-коричневого цвета. Запись производят по шкале образцового раствора NH4C1, который готовят в концентрациях от 0,001 до 0,1 мг NH4 в 1 мл таким же путем, как и со срезами ткани, только на дно камеры вместо среза помещают 1 каплю образцового раствора соответствующей концентрации.

Отсчет необходимо производить в первые 5 мин. после приливания щелочи на срез, так как позже этого срока образуется более интенсивная окраска капли Несслеровского реактива за счет гидролитического расщепления под действием щелочи амидов и некоторых других азотистых соединений с выделением из их состава аммиака, что может также характеризовать до некоторой степени богатство тканей азотом.

Контрольные вопросы:

1 Перечислить методы диагностики питания растений.

2 Что входит в понятие визуальной диагностики?

3. Внешние признаки недостатка азота у растений?

4 Внешние признаки недостатка фосфора у растений?

5 Внешние признаки недостатка калия у растений?

6 На чем основан принцип экспресс- метода?

7 Какие элементы питания растений определяются экспресс-методом?

8 Методы растительной диагностики и их использование?