Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова

Кафедра биологии и химии

Ергалиева А.Х.

### Химия пищи

## Методическое руководство к практическим и лабораторным занятиям по теме «Углеводы»

## Специальность 6М060600-Химия

# Костанай, 2012

ББК 36-1

Е 69

Автор:

Ергалиева Айжан Халиуллаевна, кандидат химических наук, доцент кафедры биологии и химии КГУ

Рецензенты:

Важева Н.В. – к.п.н., доцент кафедры химии Костанайского государственного педагогического института

Клочко Л.Вэ – к.х.н., доцент кафедры биологии и химии

Е 69   Ергалиева А.Х.

Химия пищи. Углеводы. Руководство к практическим и лабораторным занятиям. –  Костанай: КГУ им.А.Байтурсынова 2012. – 14 с.

В руководство к практическим и лабораторным занятиям по элективной дисциплине «Химия пищи» включены краткие теоретические сведения по изучаемой теме, планы практических занятий, контрольные вопросы, методика выполнения лабораторных работ, список рекомендуемой литературы.

Предназначено для магистрантов 2 года обучения специальности 6М060600-Химия.

.

ББК 36-1

Утверждено  Методическим советом Аграрно-биологического института, протокол от  ____________ 2012 г. №___

© Костанайский государственный

университет им. А.Байтурсынова

Содержание

| ###### Введение ……………………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| ###### 1 Углеводы в пищевых продуктах……………………………………………. | 4 |
| ###### Практическое занятие № 1. Пищевая и энергетическая ценность углеводов ………………………………………………………………………. | 4 |
| ###### Практическое занятие № 2. Функциональные свойства углеводов …….. | 5 |
| ###### Практическое занятие № 3. Гидролиз олиго- и полисахаридов ………… | 5 |
| ###### Практическое занятие № 4. Превращения углеводов в технологическом потоке ………………………………………………………………………….. | 6 |
| 2 Количественное определение углеводов..................................................... | 6 |
| Лабораторная работа № 1. Определение массовой доли лактозы в молоке ………………………………………………………………………….. | 6 |
| Лабораторная работа № 2. Определение общего сахара в продуктах кондитерского производства …………………………………………………. | 9 |
| Лабораторная работа № 3. Определение сахарозы в прозрачных сиропах …………………………………………………………………………. | 11 |
| Лабораторная работа № 4. Поляриметрический метод определения крахмала в зерне ………………………………………………………………. | 13 |
| Список рекомендуемой литературы ................................................................. | 15 |

Введение

Углеводы составляют значительную часть рациона питания человека. Пища растительного происхождения в первую очередь содержит углеводы. Все углеводы делятся на простые (моносахариды) и сложные (олигосахариды и полисахариды). Простыми называются углеводы, не способные гидролизоваться с образованием более простых соединений.

Основными представителями моносахаридов являются глюкоза и фруктоза, которые играют важную роль в пищевой технологии и являются важными компонентами продуктов питания и исходным материалом для брожения.

В природе широко распространены также арабиноза, рибоза, ксилоза, главным образом в качестве структурных компонентов сложных полисахаридов (пентозанов, гемицеллюлоз, пектиновых веществ), а также нуклеиновых кислот и других природных полимеров.

Молекулы олигосахаридов построены из различного числа остатков моноз. Наиболее распространены дисахариды мальтоза, сахароза и лактоза.

Высокомолекулярные полисахаридв состоят из большого числа остатков моноз (до 6-10 тыс). Они делятся на гомополисахариды, построенные из остатков моносахаридов одного вида (крахмал, гликоген, клетчатка).

1 Углеводы в пищевых продуктах

С точки зрения пищевой ценности углеводы подразделяются на усваиваемые и неусваиваемые. Усваиваемые углеводы – моно- и олигосахариды, крахмал и гликоген. Неусваиваемые углеводы – целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин, гумми, слизи.

Главными усваиваемыми углеводами в питании человека являются крахмал и сахароза. Источники крахмала – зерновые, бобовые и картофель.

При поступлении в пищеварительный тракт усваиваемые углеводы                   (за исключением моносахаридов)  гидролизуются до глюкозы. Глюкоза попадает в кровь, после чего разносится по всем клеткам и далее окисляется, или откладываетя на временное хранение в виде гликогена, или превращается в жир. Накопление жира особенно выражено при избытке в составе пищи простых сахаров и отсутствии расхода энергии.

Практическое занятие № 1. Пищевая и энергетическая ценность углеводов

Цель:

Рассмотрение  пищевой, энергетической ценности углеводов и  функции углеводов в пищевых продуктах.

План:

1. Классификация и общая характеристика углеводов.

2. Пищевая, энергетическая ценность и суточная норма употребления углеводов.

3. Физиологическая роль отдельных углеводов  (глюкоза, фруктоза, лактоза, мальтоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, гликоген).

Контрольные вопросы:

1. Какие функции выполняют углеводы в организме ?

2. Почему углеводы подразделяются на усваиваемые и не усваиваемые? Что такое «пищевые волокна»?

3. Норма потребления углеводов какова ?

4.  Можно ли обходиться без употребления в пищу углеводсодержащих продуктов ?

Литература: 1 – с. 17- 90; 2 – с. 8-24.

Практическое занятие № 2. Функциональные свойства углеводов

Цель:  Рассмотрение  функциональных свойств углеводов

План:

1. Функции  сахаров  в  пищевых продуктах.

2. Искусственные и синтетические заменители сахарозы.

Контрольные вопросы:

1. Какие функции выполняют углеводы в пищевых продуктах ?

2.  Какие заменители сахарозы называются  искусственными ?

3. Какие заменители сахарозы называются  синтетическими ?

Литература: 1 – с. 17- 90; 2 – с. 8-24.

Практическое занятие № 3. Гидролиз олиго- и полисахаридов

Цель: Рассмотрение  процесса гидролиза углеводов

План:

1. Кислотный   гидролиз  крахмала.

2.  Ферментативный гидролиз  крахмала.

3. Ферментативный гидролиз сахарозы.

Контрольные вопросы:

1. Какие продукты образуются при кислотном гидролизе крахмала ?

2.  Какие продукты образуются при кислотном гидролизе крахмала ?

3. Что такое «крахмальный сахар»?

4. Как получают фруктозо-глюкозные сиропы?

5. Что такое «искусственный мед»?

Литература: 1 – с. 17- 90; 2 – с. 8-24.

Практическое занятие № 4. Превращения углеводов  в технологическом процессе

Цель:

Рассмотрение химических и биохимических превращений углеводов при производстве пищевых продуктов.

План:

1. Реакции дегидратации  и  термической деградации углеводов.

2. Реакция Майяра и использование ее для синтеза ароматизаторов, идентичных натуральным.

3. Брожение сахаров.

Контрольные вопросы:

1. Какие продукты образуются при дегидратации и термической деградации сахарозы ? Какую роль выполняют эти процессы в производстве  продуктов?

2.  В каких условиях протекает реакция Майяра ? Что необходимо предпринять для предотвращения реакции Майяра?

3. Как синтезируют ароматизаторы, идентичные натуральным?

4. Какое брожение называется молочно-кислым? При производстве каких продуктов данный вид брожения играет важную роль?

5. Какое брожение называется спиртовым? При производстве каких продуктов данный вид брожения играет важную роль?

6. Какое брожение называется пропионово-кислым? При производстве каких продуктов данный вид брожения играет важную роль?

Литература: 1 – с. 17- 90; 2 – с. 8-24.

2  Количественное Определение углеводов

Лабораторная работа №  1.   Определение  массовой  доли  лактозы в молоке

Цель: Освоение йодометрического метода определения лактозы в молоке

Существуют несколько методов  определения  содержания  лактозы в молоке:

- Метод Бертрана.

- Рефрактометрический метод.

- Поляриметрический метод.

- Йодометрический метод.

Йодометрический метод. Для проведения анализа  используют способ обратного титрования:  к  молоку  приливают избыток  0,1 н раствора йода. Часть йода вступает в реакцию с лактозой, другая часть (не вступивший реакцию йод) оттитровывается раствором тиосульфата натрия

Титрант - стандартизированный раствор тиосульфата натрия.

Индикатор - 1%-ный клейстер крахмала.

Сущность метода.   Метод основан на  способности лактозы  (С12Н22О11)  окисляться  йодом в  щелочной среде с образованием кислот, т.к.  лактоза относится к восстанавливающим дисахаридам.  Суммарную реакцию можно представить следующим образом:

//О                                                                      //О

С11Н21О10С         +    I2    +   2NаОН     →       С11Н21О10С            +    2NаI    +    Н2О

\ Н                                                                     \ОН

Йод  непосредственно лактозу  не окисляет. Окисляет лактозу атомарный кислород, выделяющийся из  йодата натрия, образующегося   в результате  обратимого взаимодействия  йода    с  гидроксидом натрия:

3I2     +   6NаОН                     5NаI    +   NаIО3     + 3Н2О

NаIО3    →    NаI    +    3[О]

В молоко приливают избыток  0,1н раствора  I2.  Часть йода ( в виде атомарного кислорода, выделившегося из йодата натрия) реагирует с лактозой.  Для определения йода, не вступившего  в реакцию,   в реакционную колбу для нейтрализации щелочи приливают соляную кислоту. При этом равновесие обратимой реакции между йодом и гидроксидом натрия смещается в сторону выделения свободного йода, который   оттитровывается  раствором тиосульфата натрия.  Раствор тиосульфата натрия стандартизируется по перманганату калия. В свою очередь, раствор перманганата калия стандартизируется по стандартному раствору щавелевой кислоты (Н2С2О4·2Н2О).

Порядок проведения анализа:

1. В стаканчике отвешивают 10 г молока и переносят в мерную колбу вместимостью 250 мл. Стаканчик ополаскивают дистиллированной водой и выливают в колбу и перемешивают. Для осаждения белков и жира в колбу приливают 1 мл  4% раствора  СuSО4  и 0,5 мл 0,5н раствора  NаОН, перемешивая после добавления каждого раствора. Колбу доливают дистиллированной водой до метки и снова тщательно перемешивают. Содержимое колбы оставляют в покое на 20-30 мин.

2. Содержимое колбы фильтруют через сухой фильтр в сухую колбу. Первые 25 мл фильтрата сливают,  продолжают фильтрование. Пипеткой набирают  25 мл фильтрата и переносят в коническую колбу на 200-250 мл, затем в эту  в колбу  приливают 10 мл 0,1н раствора йода и постепенно при непрерывном перемешивании добавляют 5 мл 0,5 н раствора NаОН. Колбу оставляют на 20 минут в темноте. При этом протекает   реакция между альдегидной группой лактозы и  атомарным кислородом:

С11Н21О10СНО    +    [О]       →    С11Н21О10СООН

В эту реакцию вступает часть 0,1н раствора йода.

3. После 20-минутного стояния в темноте в  реакционную колбу приливают 5 мл   0,5 н раствора НСI, при этом выделяется свободный йод, окрашивающий фильтрат в черно-коричневый цвет.  После этого не вступивший в реакцию йод оттитровывают   0,1 н раствором Nа2S2О3.   Титрование проводят в два этапа: вначале быстро до перехода темно-бурой окраски раствора в светло-желтую. После этого приливают 1 мл 1%-ного раствора крахмала, раствор приобретает синюю окраску. Затем титрование продолжают до обесцвечивания раствора.  При этом протекает реакция:

I2     +    2Nа2S2О3       →     2NаI     +    Nа2S4О6

тетратионат натрия

Записывают объем (б1)  тиосульфата натрия, пошедшего на титрование о п ы т н о й   п р о б ы ( фильтрата  молока).

4. Параллельно готовят контрольную пробу. В чистую колбу приливают пипеткой 10 мл 0,1н раствора йода и постепенно при непрерывном перемешивании добавляют 5 мл 0,5 н раствора NаОН. Колбу оставляют на 20 минут в темноте.  После этого в колбу приливают 5 мл   0,5 н раствора НСI  и весь йод оттитровывают   0,1 н Nа2S2О3  в присутствии 1 мл 1%-ного крахмала до исчезновения синей окраски и записывают объем  (а1)  тиосульфата натрия, пошедшего на титрование  к о н т р о л ь н о й   п р о б ы.

Обработка результатов. Содержание молочного сахара Л (в %) определяют по формуле:

Л = 1,75 (а – б)

где:

а – количество 0,1 н Nа2S2О3, пошедшего на титрование иода, выделившегося в  контрольной пробе, мл;

б – количество Nа2S2О3, пошедшего на титрование йода, выделившегося   в фильтрате молока, мл.

Для проведения анализа необходимо приготовить следующие растворы:

а)  0,1 н раствор  йода;

а) стандартный раствор щавелевой кислоты;

б) раствор перманганата калия;

# в) раствор тиосульфата натрия;

г) 0,5 н раствор NаОН;

д) 0,5 н раствор НСI.

# Приготовление   0,1 н раствора йода

Для приготовления 250 мл 0,1н раствора берут  3,17 г йода  и 5-6 г  кристаллического КI  переносят в склянку и приливают 15 мл дистиллированной воды. После полного растворения йода  разбавляют водой до нужного объема. Йод кристаллический плохо растворим в воде. Однако в присутствии йодида  калия  растворяется  вследствие образования комплексной соли - трийодида калия:

КI    +   I2     ↔    К[I3]

Приготовленный раствор йода стандартизируют по тиосульфату натрия.

# Стандартизация раствора йода по тиосульфату натрия

1. Чистую пипетку  на 10 мл  ополоснуть раствором йода.

2. Затем отмерить пипеткой 10 мл раствора йода и поместить в коническую колбу.

3. Титровать раствор йода стандартизированным раствором тиосульфата натрия в присутствии 1%-ного раствора крахмала до исчезновения синей окраски.

4. Вычислить моль-эквивалентную концентрацию раствора йода по формуле:

Сн йода = СнтиосульфатаNa⋅VтиосульфатаNаVйода

5. Если моль-эквивалентная концентрация йода не соответствует 0,1 н, то ввести в формулу (1)  поправочный коэффициент.

Литература: 6 – с. 101-103; 7 – с. 169-170; 10– с.312-318.

Лабораторная работа № 2. Определение общего сахара в продуктах

кондитерского производства

Цель: Овладеть приемами фотометрического определения общего сахара в конфетах, шоколаде, леденцах, печенье и других продуктах кондитерского производства.

Общий сахар – это суммарное содержание сахарозы и редуцирующих сахаров, выраженное в процентах сахарозы. Метод основан на окислении общего сахара дихроматом калия в сильнокислой среде:

С12Н22О11    +   8Сr2О72-  + 64Н+     ®   12СО2    +  16Сr3+    +  43Н2О

сахароза

С6Н12О6    +   4Сr2О72-  + 32Н+     ®   6СО2    +  8Сr3+    +  22Н2О

глюкоза

С5Н12О5    +   11Сr2О72-  + 88Н+     ®   15СО2    +  22Сr3+    +  62Н2О

ксилит

С6Н14О6    +   13Сr2О72-  + 104Н+     ®   18СО2    +  26Сr3+    +  73Н2О

сорбит

Соединения хрома (III) окрашены в сине-зеленый цвет, их количество пропорционально содержанию общего сахара в анализируемом продукте.

Порядок выполнения работы

1. Приготовление стандартного раствора сахарозы

2 г сахарозы помещают в мерную колбу на 500 мл, растворяют в дистиллированной воде и объем доводят до метки. Титр приготовленного раствора составляет:

Тсахароза  = 2500 = 0,004 г/мл

2. Приготовление раствора дихромата калия в серной кислоте

а)  24,5 г дихромата калия растворяют при нагревании в 150 мл воды.

б) Отдельно в 150 мл воды медленно при перемешивании  приливают 150 мл концентрированной серной кислоты (соблюдать осторожность!) и охлаждают.

в) В мерную колбу вместимостью 500 мл сначала помещают раствор дихромата калия, затем – серную кислоту (строго соблюдать последовательность введения растворов!), объем раствора довести до метки и осторожно перемешать.

3. Приготовление серии стандартных растворов для построения калибровочного графика

а) В 6 мерных колб на 100 мл вводят по 12,5 мл раствора дихромата калия в серной кислоте. Последовательно добавляют 0, 4, 8, 12, 15 и 20 мл стандартного раствора сахарозы. Во все колбы из бюретки приливают дистиллированную воду до объема 50 мл (т.е. добавляют 37,5; 33,5; 29,5; 25,5; 22,5; 17,5 мл воды).  Получают серию растворов, содержащих 0, 16, 32, 48, 60 и 80 мг сахарозы в 100 мл раствора:

| № п/п | Объем стандартного раствора сахарозы, введенной в колбу | Концентрация полученного раствора сахарозы, г/100 мл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 0,016 |
| 3 | 8 | 0,032 |
| 4 | 12 | 0,048 |
| 5 | 15 | 0,060 |
| 6 | 20 | 0,080 |

б) Колбы  н а г р е в а ю т   н а   к и п я щ е й   в о д я н о й   б а н е  10 мин, охлаждают струей водопроводной воды, объем растворов доводят до метки 100 мл  и перемешивают.

в) Измеряют оптическую плотность окрашенных в зеленый цвет растворов при 670 нм. Контрольным раствором служит раствор с нулевой концентрацией сахарозы.

г) По полученным данным строят градуировочный график в координатах: содержание сахарозы, г/100 мл – оптическая плотность растворов.

4. Подготовка кондитерского изделия к  анализу

а) Анализируемый продукт измельчают в ступке, отбирают 0,40-2,00 г продукта, обрабатывают теплой водой, переносят в мерную колбу на 100 мл или 200 мл, нагревают на водяной бане 15 мин при 60оС.

б) В колбу добавляют по 10 мл растворов сульфата цинка и гидроксида натрия (для осаждения нерастворимых веществ – белков, крахмала и др.), объем растворов доводят до метки, перемешивают и фильтруют.

в) В мерную колбу на 100 мл отбирают цилиндром 12,5 мл дихромата калия, 10 мл прозрачного фильтрата и 27,5 мл воды, нагревают в течение 10 мин на кипящей водяной бане, охлаждают струей водопроводной воды, добавляют воду до метки и перемешивают.

г) Оптическую плотность окрашенного в зеленый цвет раствора измеряют в указанных выше условиях. По градуировочному графику находят содержание сахарозы.

5. Вычисление результатов анализа

Содержание общего сахара в анализируемом продукте (Q, %) вычисляют по уравнению:

Q = q⋅V1⋅100V2⋅m,

где q -  найденное по градуировочному графику содержание общего сахара, г/100 мл;

V1 – вместимость мерной колбы, мл;

V2 – объем фильтрата, взятый для реакции с дихроматом калия, мл;

m – масса навески  анализируемого продукта, г.

Литература: 8 - С.32-35

Лабораторная работа № 3. Определение сахарозы в прозрачных сиропах

Цель: Овладеть приемами рефрактометрического определения сахарозы в прозрачных сиропах.

Метод основан на определении зависимости показателя преломления сиропов от содержания в них сахарозы. Искомую величину находят по градуировочному  графику или путем несложных вычислений.

Реактивы и оборудование:

1. Сахароза

2. Рефрактометр

3. Термостат

4. Капилляр

Ход определения. Капилляром наносят 1-2 капли прозрачного сиропа на нижнюю призму рефрактометра и измеряют показатель преломления  n  при (20±0,2)оС. Необходимую температуру поддерживают с помощью термостата. Измерение повторяют 3-4 раза и вычисляют среднее арифметическое              значение  n.

Таблица - Показатели преломления водных растворов сахарозы  при 20оС

| Сахароза, масс.% | n20D | Сахароза, масс.% | n20D | Сахароза, масс.% | n20D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,3330 | 30 | 1,3811 | 60 | 1,4418 |
| 2 | 1,3359 | 32 | 1,3847 | 62 | 1,4464 |
| 4 | 1,3388 | 34 | 1,3883 | 64 | 1,4509 |
| 6 | 1,3417 | 36 | 1,3920 | 66 | 1,4555 |
| 8 | 1,3448 | 38 | 1,3958 | 68 | 1,4608 |
| 10 | 1,3478 | 40 | 1,3997 | 70 | 1,4651 |
| 12 | 1,3508 | 42 | 1,4036 | 72 | 1,4700 |
| 14 | 1,3541 | 44 | 1,4076 | 74 | 1,4749 |
| 16 | 1,3573 | 46 | 1,4117 | 76 | 1,4799 |
| 18 | 1,3605 | 48 | 1,4151 | 78 | 1,4850 |
| 20 | 1,3638 | 50 | 1,4200 | 80 | 1,4901 |
| 22 | 1,3672 | 52 | 1,4242 | 82 | 1,4954 |
| 24 | 1,3706 | 54 | 1,4285 | 84 | 1,5007 |
| 26 | 1,3740 | 56 | 1,4329 |  |  |
| 28 | 1,3775 | 58 | 1,4373 |  |  |

По данным табл. 7  строят график зависимости показателя преломления сиропа от содержания в нем сахарозы (градуировочный график). Однако изменение показателя преломления при изменении концентрации сахарозы на несколько процентов не удается точно оценить с помощью такого графика. Более точно искомую концентрацию находят  методом интерполяции.

Интерполяция – это поиск промежуточных значений функции по двум известным соседним значениям.  Интерполяцию можно осуществить двумя способами:

- графически;

- путем вычислений.

Способ вычисления. Допустим, что среднее арифметическое значение показателя преломления раствора сахарозы равно 1,3439, т.е. искомая концентрация находится в пределах 6-8% (см. табл. 7).

Сначала находим разницу показателей преломления, соответствующую 2%:

8%          1,3448

6%           1,3417

2%          0,0031

Теперь отнимаем от значения показателя преломления 8%-ного раствора сахарозы экспериментально найденное значение n:

1,3448 – 1,3439 = 0,0009

Далее находим  процентную концентрацию соответствующую  найденному значению показателя преломления. Для этого составляем пропорцию:

2%  соответствует  0,0031

Х   соответствует   0,0009,          отсюда  Х = 0,58%

Отняв полученное значение от 8%, находим содержание сахарозы в анализируемом сиропе:

8%  -  0,58%  =  7,42%

Литература:   8 - С.118-120

Лабораторная работа № 4. Поляриметрический метод определения крахмала в зерне

Цель: Овладеть  поляриметрическим  методом определения крахмала в  зерне

Сущность поляриметрического метода определения крахмала заключается в растворении крахмала, содержащегося в зерне, в горячем разбавленном растворе соляной кислоты, осаждении и фильтровании растворенных белковых веществ и измерении оптического угла вращения раствора крахмала.

Каждую из двух параллельных навесок продукта (массой по 5 грамм) помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3. В колбу наливают 25 см3 раствора соляной кислоты и перемешивают до полного смачивания продукта. Затем, смывая частицы продукта со стенок, в колбу добавляют еще 25 см3 раствора соляной кислоты.

Мерную колбу помещают в кипящую водяную баню на 15 минут. Затем колбу извлекают из водяной бани, а к ее содержимому приливают 20 см3 холодной дистиллированной воды, охлаждают раствор.

Белковые вещества в растворе осаждают, добавляя 1 см3 сернокислого цинка и после перемешивания 1 см3 железосинеродистого калия при энергичном встряхивании содержимого колбы.

Объем раствора в колбе доводят до метки дистиллированной водой.

Затем содержимое колбы тщательно перемешивают и фильтруют через сухой складчатый бумажный фильтр в сухую колбу. Первую мутную порцию фильтрата выливают из колбы. Последующим фильтратом заполняют трубку поляриметра (сахариметра). Определение повторяют на трех порциях фильтрата из одной колбы.

Содержание крахмала в зерне (Х) в пересчете на сухое вещество в процентах вычисляют по формуле (8):

X=a⋅K⋅100100−W,                                                  (8)

где

а - показание поляриметра или сахариметра, градус шкалы;

W - влажность зерна, %;

К - переводной коэффициент для пшеницы - 1,898.

Литература: ГОСТ 10845-98 – Определение крахмала.

Список  рекомендуемой  литературы:

Основная:

1  Пищевая химия/ Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова А.А. и др. Под ред. А.П.Нечаева. – СПб.: ГИОРД, 2004.- 640 с.

2  Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика. – М.: Высшая школа, 1991.- 287 с.

3  Павловский П.Е., Пальмин В.В. Биохимия мяса. – М.: Пищевая промышленность, 1975.- 387 с.

4 Антипова Л.В., Жеребцов Н.А. Биохимия мяса. – М.: Пищевая промышленность, 1991. – 372 с.

5  Журавская Н.К., Алехина Л.Т., Отряшенкова Л.М. Исследование и контроль качества мяса и мясопродуктов. – М.: Пищевая промышленность, 1985. – 256 с.

6   Алексеева Н.Ю. и др. Состав и свойства молока. - М.: Агропромиздат, 1986.- 239 с.

7  Охрименко О.В., Горбатова К.К., Охрименко А.В. Лабораторный практикум по химии и физике молока. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 256 с..

8  Коренман Я.И. Практикум по аналитической химии (оптические методы анализа). – Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1989. – 230 с.

9  Филиппович Ю.Б., Егорова Т.А. Практикум по общей биохимии. – М.: Просвещение, 1975. – 318 с.

10   Цитович И.К.   Курс аналитической химии. – М.: Высшая школа, 1994. – 495 с.

Дополнительная:

11  Дубцов Г.Г.Товароведение пищевых продуктов. – М.: Изд-во «Мастерство», 2001.-263 с., С.3-95.

12  Дмитриченко М.И., Пилипенко Т.В. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов. – СПб., ПИТЕР, 2004.- 350 с.

13  Каленик Т.К., Федянина Л.Н., Танашкина Т.В. Товароведение и экспертиза пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных источников. Качество и безопасность: Учебное пособие – Ростов-на-Дону: МарТ, 2010. – 224 с.