Перечень специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий

Кафедры ветеринарной санитарии

для проведения занятий по дисциплине Зоогигиена с основами проектирования жив. объектов

| № п/п | Корпус | № аудиторий | Приборы и оборудование, программное обеспечение, используемые при изучении дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 307 | 1.Термометр (максимальный, минимальный); 2.Термограф; 3. Психрометр (статистический, аспирационный); 4. Гигрограф; 5. Кататермометр, анемометр (крыльчатый, чашечный); 6. Люксметр; 7. Аппарат Кротова; 8. Пылемер ИПК-1; 9. Газоанализатор УГ-2; 10. Лаб. посуда (колбы (150,200 мл.), чашки Петри, пипетки, фильтровальная бумага). |

Составитель

Должность       ______________________________________ Н. Кауменов

___._________20______г.