Экзаменационные вопросы

1. Методы физического анализа и их классификация.

2. Количественный и качественный анализ. Возможности разных методов.

3. Механические методы анализа. Определение плотностей.

4. Методы определения вязкости, как метод анализа. Возможности метода.

5. Термический метод анализа. Связь его с другими методами. Термогравиметрия и ее возможности.

6. Электрохимические методы анализа. Основа и возможности методов.

7. Вольтамперметрия и полярография. Расшифровка полярограмм.

8. Физико-химические основы хроматографических процессов. Классификация методов хроматографии. Время удерживания.

9. Параметры хроматографического пика. Варианты газовой хроматографии. Блок-схема хроматографа. Теория равновесной хроматографии.

10. Виды детекторов. Методы качественного и количественного хроматографического анализа.

11. Оптические методы анализа. Рефрактометрия. Особенности применения метода.

12. Оптические методы анализа. Поляриметрия.

13. Оптические методы анализа. Спектроскопические методы. Характеристики и возможности методов.

14. Оптические методы анализа. Взаимодействие излучения с веществом. Поглощение, испускание и рассеяние. Спектроскопические и дифрационные методы.

15. Оптические методы анализа. Основные характеристики уровней энергии. Вероятности переходов и интенсивности в спектрах. Правила отбора. Блок-схема приборов эмиссионного анализа. Характеристика основных элементов приборов. Определение химических элементов.

16. Эмиссионная УФ – спектроскопия как метод исследования двухатомных молекул. Вероятности переходов между электронно-колебательно-вращательными состояниями.

17. Абсорбционная спектроскопия в видимой и УФ – областях как метод исследования электронных спектров многоатомных молекул. Классификация и отнесение электронных переходов.

18. Техника и методика абсорбционной спектроскопии в видимой и УФ-областях. Подразделения области частот, охватываемой методом электронной спектроскопии и его аппаратура. Исследуемые образцы. Чувствительность метода, его достоинства и недостатки.

19. Масс-спектрометрия в сопоставлении с другими физическими методами исследования. Классификация приборов.

20. Принцип действия масс-спектрометра, основные характеристики. Виды масс-анализаторов: времяпролетный; радиочастотный; квадрупольный; ионно-циклотронного резонанса и другие.

21. Блок-схема масс-спектрометра с магнитным анализатором. Основное уравнение магнитного масс-спектрометра. Двойная фокусировка.

22. Физические основы явлений электронного парамагнитного (спинового) резонанса и ядерного магнитного резонанса (ЭПР и ЯМР). Спины и магнитные моменты ядер и электронов. Спин-орбитальная связь.

23. Сверхтонкое расщепление сигнала ЭПР при взаимодействии электрона с одним и несколькими ядрами. Число компонентов мультиплета, распределение интенсивности. Константы СТС. Блок-схема ЭПР-спектрометра, особенности эксперимента, достоинства и ограничения метода.

24. Условия ЯМР. Релаксационные процессы. Химический сдвиг и спин-спиновое расщепление в спектрах ЯМР. Константа экранирования ядра. Относительный химический сдвиг, его определение и использование в химии. Спин-спиновое взаимодействие ядер, его природа.

25. Применение спектров ЯМР в химии. Техника и методика эксперимента. Блок-схема спектрометра ЯМР, типы спектрометров.