ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

по дисциплине  «Лабораторное дело»

Лекция-1

Тема:  Определение  и задачи предмета, история развития.

- Цель лекции: Сделать экскурс в дисциплину.

2. Рекомендуемая литература:

Қырықбайұлы С., Садуов М. М., Махышев Т., Уразбекова Д., Жамагелдиев А. Лабораторное дело. Алматы., 2005.

Рассматриваемые вопросы:

- Предмет, место и задачи.

- История развития.

"Лабораторное дело" предусматривает методическое, техническое, организационное обеспечение и практическое выполнение лабораторных исследований:

- биологических жидкостей человека и животных с целью профилактики, диагностики болезней и контроля над результатами лечения;

- объектов окружающей среды для определения степени их загряз
нения биологическими, химическими агентами, а также воздействия
физических факторов;

- по охране окружающей природной среды, обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий труда работников агропромышленного комплекса, ветеринарно-санитарного состояния животных, животноводческих помещений, пастбищ, кормов, воды и т.д.;

- продуктов и сырья животного и растительного происхождения с целью профилактики заболеваний животных и предупреждения распространения инфекционных и инвазионных болезней человека и животных.

Как видно из задач, "Лабораторное дело" тесно связано со всеми клиническими, ветеринарными, общебиологическими и другими дисциплинами. Конечно же, любые лабораторные исследования не обходятся без приборов, оборудования и реактивов. Поэтому "Лабораторное дело" основывается на достижениях технических наук - физики, химии и других фундаментальных наук.

Следует отметить, что на протяжении многих лет животноводство Казахстана изучалось время от времени, как бы "набегами" различными научно-исследовательскими экспедициями. Так, в 15-20-х гг. XIX столетия доктор Бунге выяснил причины вспышек сибирской язвы и чумы крупного рогатого скота. В последующем были организованы комплексные экспедиции в 1872-1874-1888гг. С 1893г. в Казахстане создаются областные ветеринарные общества, которые долгое время выступали в качестве научных учреждений, как основная организующая сила, стоящая у истоков ветеринарной науки, указывая пути и масштабы научных изысканий.

Деятельность таких обществ сводилась к решению трех основных задач:

- научной, производственной и организационно-диагностической;

- консультативно-методической;

- педагогической и пропагандисткой.

Вторая половина XIX века в России, как и в других странах Европы, характеризовалась открытием медицинских и ветеринарных бактериологических лабораторий и станций, развитием медицинской, ветеринарной и сельскохозяйственной микробиологии. В 1887г. были организованы Харьковская и Дерптская (Юрьевская) бактериологические станции, в 1890г. создана Саратовская ветеринарно-бактериологическая лаборатория и др. В 1897 году в России работало 25 ветеринарно-бактериологических лабораторий и станций.

22 января 1898г. в Петербурге была открыта ветеринарно-бактериологическая лаборатория и ветеринарное управление при министерстве внутренних дел. Основными задачами Петербургской ветеринарно-бактериологической лаборатории явились: изготовление и рассылка, по требованиям губерний, противосибирязвенных вакцин и других прививочных материалов, проверка новых биопрепаратов; диагностические исследования патологического материала, присылаемого с периферии; научные исследования различных вопросов эпизоотологии; проведение занятий по бактериологии на курсах ветеринарных врачей, прикомандированных к лаборатории для научного усовершенствования. После Октябрьской социалистической революции на базе этой лаборатории был организован Государственный институт экспериментальной ветеринарии, который в 1930г. преобразован в ВИЭВ.

Вопрос об организации ветеринарно-бактериологических лабораторий в Казахстане был впервые поднят Уральским ветеринарным обществом по инициативе областного ветеринарного инспектора А.П.Петровского. Необходимость создания такой лаборатории в г.Уральске была вызвана массовой гибелью верблюдов от неизвестных заболеваний. В 1897г. там была организована лаборатория с четырьмя степными отделениями и пятью походными лабораториями, которая провела большую работу по диагностике инфекционных, инвазионных и других болезней животных, приготовлению вакцин и бактериальных ядов, изучению болезней верблюдов. Она обслуживала поголовье животных бывшей Уральской области (ныне территория Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангышлакской и Атырауской областей).

Научно-исследовательская работа, проводимая Уральской ветеринарно-бактериологической лабораторией, вскоре стала широко известна не только в Казахстане, но и по всей Российской империи. Учитывая положительный опыт работы этой лаборатории, многие ветеринарные врачи неоднократно обращались к царскому правительству с предложениями по организации ветбаклабораторий и в других областях Казахстана. Однако, все предложения оставались без должного внимания. Также не нашло поддержки предложение об организации центральной научно-исследовательской ветеринарной станции.

В период Гражданской войны резкое сокращение количества ветеринарных врачей и усиление деятельности скотопромышленников привело к ослаблению ветеринарного дела и распространению эпизоотии в Казахстане. Коренное улучшение организации ветеринарного дела в стране принес созванный в ноябре 1921г. Всероссийский съезд ветеринарных работников, который определил единство государственного планирования борьбы с эпизоотиями, Наметил пути ликвидации сапа лошадей, чумы и перипневмонии КРС, чумы свиней, сибирской язвы, чесотки и др.

Съезд разработал единую структуру построения ветеринарной службы губернского и областного значений, утвердил первые положения "О ветеринарно-бактериологических институтах" и "О губернских ветеринарно-бактериологических лабораториях".

В 1921г. В.С.Бобровский назначается начальником Ветеринарного управления Народного Комиссариата Земледелия. Под его Руководством специальная комиссия приступила и разработала проект Ветеринарного закона (Устава). В ноябре 1923г. проект ветеринарного Устава был рассмотрен и утвержден на сессии ВЦИК и Получил силу Закона. Центральное ветеринарное управление, возглавляемое В.С.Бобровским, особую заботу проявило о развитии сети ветеринарных учреждений - создавалась сеть новых бактериологических лабораторий.

В Казахстане ветеринарная организация начала оформляться как юридическая единица только со времени организации Кир.ЦИК и Совнаркома Киргизской Республики. 18 сентября 1920г. при Нар-комземе Киргизской Республики был организован Центральный ветеринарный отдел. По поручению Кирревкома первым организатором и начальником Центрального ветеринарного отдела Кирнар-комзема стал А. П. Сейдалин, окончивший Казанский ветинститут в 1904 году.

С 1924г. количество ветучреждений и ветспециалистов заметно увеличилось. Организовались ветврачебные участки, пункты, ветба-кинститут. Особенно быстро ветеринария в Казахстане стала развиваться в послевоенные годы. Были организованы областные, районные ветеринарные лабораторий. Большую роль в организации ветла-бораторной службы в Казахстане сыграли У.Б.Базанов, И.А.Квятковский, Т.И.Исенгулов, С.А.Аманжолов. А.Р.Абишев, Н.Ж.Жанузаков, академик З.К.Кожебеков и др.

В разработке диагностических методов и препаратов следует отметить работы профессора Бучнева К.Н. (диагностика бешенства), Рослякова А.А (изучение вирусов), профессоров Матвиенко Б.А., Толысбаева Б.Т., Бияшева К. Б., Сайдулдина Т.С., Иванова ШТ., Са-баншиева М.С., Белобаб И. и многих других ученых.

По СНГ в разработке методик лабораторных исследований в ветеринарии большую работу проделали профессора Шур И. В., Коло-болотский Г.В., Горегляд Х.С., Федотов Б.Н., Поляков А.А., Блинов П.И., Антонов В.Я., Дымко Е.Ф., Кожебеков З.К., Шуклин Н.Ф., Те-леугали Т.М., Кырыкбайулы С.К и многие другие.

Ветеринарные лаборатории (от лат. Laboro - работаю), учреждения, в которых проводятся исследования различных объектов, изучение их свойств, состава, строения и происходящих в них химических и биологических процессов.

Основными единицами ветеринарной сети являются ветлабораторий и научно-исследовательские учреждения. Последнее предназначены для исследовательских целей и организованы на основе специальных положений и входят в состав научно-исследовательских или учебных заведений. По положению в системе Государственной ветеринарной сети ветлабораторий разделяются на Республиканские, областные, городские, межрайонные и районные.

Основные задачи ветлабораторий: разработка и организация по заданию ветеринарных органов ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению и ликвидации заболеваний; проведение диагностических исследований и исследований кормов и воды, мяса и молока и других пищевых продуктов; оказание помощи ветеринарным учреждениям и ветеринарным работникам хозяйств и предприятий в зоне деятельности ветеринарных лабораторий в организации ветеринарно-санитарных мероприятий и т. д.

В задачи Республиканской и областных ветлабораторий, кроме того, входит проведение радиологических исследований объектов ветеринарного надзора, методическое руководство работой городских, межрайонных и районных ветеринарных лабораторий, а также оказание помощи ветеринарным органам и учреждениям области в организации и проведении необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий.

Для областных ветеринарных лабораторий предусмотрены отделы: бактериологический, серологический, протозоологический, химико-токсикологический, клинико-диагностический, пищевой, паталогоанатомический, радиологический и отдел по исследованию и анализу кормов. Некоторые ветлабораторий, кроме того, имеют производственный отдел и группу эпизоотологии. В межрайонных и районных лабораториях, как правило, имеются бактериологические, серологические и химико-токсикологические отделы.

Ветеринарную лабораторию возглавляет директор - ветеринарный врач; отделы - заведующий-ветврач; штат отделения - лаборант и препаратор или санитар. В штаты некоторых отделов могут входить ветврачи-специалисты соответствующих профилей.

Тема: Классификация лабораторной техники общего назначения.

Цель занятия: ознакомление с лабораторной техникой общего назначения.

2. Рекомендуемая литература:

Қырықбайұлы С., Садуов М. М., Махышев Т., Уразбекова Д., Жамагелдиев А. Лабораторное дело. Алматы., 2005.

Рассматриваемые вопросы:

- Аппаратура для дистилляции и деминерализации воды.

- Аппаратура для  нагревания,     высушивания   и  термостатирования.

- Аппаратура для взвешивания.

- Аппаратура для  центрифугирования.

- Аппаратура для обнаружения, идентификации и  измерения.

- Аппаратура для встряхивания и перемешивания.

Лабораторная техника - совокупность технических устройств, аппаратов, приборов и приспособлений, дающих возможность проводить в лабораториях различные исследования.

Основное назначение лабораторной техники в ветеринарных учреждениях - исследования физико-химических свойств биологических жидкостей и тканей, а также проб из окружающей среды, частичная или полная замена производственных функций работника лаборатории с целью облегчения труда и повышения его производительности.

Общие тенденции развития лабораторной техники - развитие методов биологических исследований и стремление к повышению точности измерений и производительности труда персонала. Они характеризуются заменой классических методов исследований (весовую, объемную и т.д.) более чувствительными, точными, быстродействующими и менее трудоемкими (электрическими, фотометрическими, ферментативными и т.д.). вытеснением аппаратуры, дающей субъективную визуальную оценку результатов исследований (гемометр Сали, камера Горяева, визуальный колориметр и т.д.), более объективными, точными индикаторными и измерительными приборами (гемоглобинометр, цитометр кондуктометрический, фотоэлектрический колориметр и т.д.), повышением быстроты действия приборов и стремлением к автоматизации часто встречающихся определений.

Лабораторная техника может быть классифицирована:

а)	по сфере применения: общая лабораторная техника, необ
ходимая для всех или большинства ветеринарно-биологических ис
следований и специальная лабораторная техника, предназначенная
только для данного направления или вида исследований;

б)	по характеру ветеринарно-биологических исследований,
который  определяется   спецификой  материала  для   исследования,
приемов   и   методов  работы  (для   микробиологических,  биохими
ческих, гематологических, гистологических, иммунологических, па-
толого-анатомических,    ветеринарно-санитарных.   экспертизы    ка
чества продуктов и т.д.);

в)	но месту, занимаемому в лабораторном процессе: для под
готовки к анализу (подготовка посуды, реактивов, отбор проб, выде
ление исследуемого вещества), для анализа (обнаружение, иденти
фикация, измерение), для вспомогательных операций (создание ус
ловий для подготовки к анализу и проведение анализа);

г)	по предназначению при создании образцов: общетехни
ческая лабораторная техника, применяемая не только в ветеринар
ных лабораториях, но и в других лабораторных исследованиях, и ве
теринарная лабораторная техника, создаваемая специально для вете
ринарно-биологических исследований.

Оборудование и аппаратура общего назначения

Общую лабораторную технику принято разделять на следующие группы:

1.	Аппаратура для дистилляции и деминерализации воды:

дистилляторы, бидистилляторы, аппараты для получения апироген-иой воды, аквадистилляторы, аппараты для деминерализации воды;

2.	Аппаратура для  нагревания,     высушивания   и  термостатирования: печи тигельные, муфельные и др., инфракрасные из
лучатели, колбонагреватели, термостаты и ультратермостаты, бани
лабораторные.

Последние предназначены для передачи тепловой энергии от источников тепла (пламени горелки, спиртовки, электронагревателя и др.) непосредственно реакционным сосудам. В качестве среды, передающей тепло, используются вода, масло, парафин, песок, воздух, что позволяет получить нужную температуру в реакционных сосудах;

- Аппаратура для взвешивания: весы технические, аналитические, равноплечевые, торзионные и др.

- Аппаратура для  центрифугирования:  центрифуги лабораторные и клинические, вакуумные и рефрижераторные, препаративные и аналитические ультрацентрифуги;

- Аппаратура для обнаружения, идентификации и  измерения: микроскопы, осветители, приспособления для микроскопирования и др., колориметры, нефелометры, спектрофотометры, рефрактометры, термометры и т. д.

- Аппаратура для встряхивания и перемешивания: встряхиватели, мешалки, применяемые для ускорения эмульгирования, суспензирования. флотации протекания химических реакций маловязких жидкостей. Встряхивание и перемешивание отличаются по способу выполнения и интенсивности. В мешалках перемешивание осуществляется за счет легкого центробежного движения жидкости внутри сосуда. Перемешивающий элемент связан с электродвигателем механически (стержневые мешалки) или посредством магнитного поля (магнитные мешалки).

В зависимости от типа и конструкции мешалки объем перемешиваемой жидкости варьирует от 50 до 1000мл, а скорость вращения от 30 до 1200об/мин. В аппаратах для встряхивания перемешивание жидкости в сосудах осуществляется за счет движения платформы, на которой размещены сосуды. Аппараты для встряхивания отличаются разнообразием конструкций и условиями перемещения и предназначены для различных по форме и объемов сосудов (для колб, пробирок, бутылей, штативов с пробирками). Объем их от 1.0 мл до З л, нагрузка от 0 до 60кг, форма движения - поступательное, колебательное, вращательное, сложное, число колебаний от 100 до 300 в 1мин.; амплитуде колебаний от 5 до 40мм, окружающей средой может быть воздух, жидкость. Время непрерывной работы - от нескольких минут до нескольких суток.

- Вспомогательное оборудование включает технические средства для обработки лабораторной посуды: машины и приспособления для мойки посуды, сушильные шкафы, холодильники бытовые, вытяжные шкафы, компрессоры, вакуум-насосы и т.д. Большинство приборов, аппаратов и оборудования лабораторной техники являются общетехническими.

Тема: Классификация лабораторной техники специального назначения

Цель занятия: ознакомиться с  классификацией лабораторной техники специального назначения.

2. Рекомендуемая литература:

Қырықбайұлы С., Садуов М. М., Махышев Т., Уразбекова Д., Жамагелдиев А. Лабораторное дело. Алматы., 2005.

Рассматриваемые вопросы:

- Аппаратура для микробиологических исследований.

- Аппаратура для гистологических исследовании.

- Аппаратура для гематологических исследований.

- Аппаратура для цитологических исследований.

- Аппаратура для иммунологических исследований.

- Измерительные приборы общетехнического назначения для
биохимических   исследований   биологических   жидкостей.

Специальная лабораторная техника подразделяется:

1 Аппаратура для микробиологических исследований: аппараты, обеспечивающие стерильность условий работы - автоклавы или паровые стерилизаторы, сушильные стерилизационные шкафы, аппараты для хранения, выращивания и транспортировки культур; штативы для скашивания агара, низкотемпературные шкафы, приспособления для хранения вирусов, для исследования структуры, состава и свойства микрофлоры; люминесцентный микроскоп, инфракрасные спектрометры, ультрацентрифуги, приборы для исследования продуктов обмена микроорганизмов с использованием методов кинетики ферментативных процессов, масс; спектрометры в сочетании газовой хроматографией и т.д.;

2	Аппаратура для гистологических исследований: аппараты и
приспособления для получения препаратов в виде тонких срезов
тканей (кожи, кости, мышц и т.д.), последующей их окраски и измельчения - микротомы, устройства для правки и заточки микро
томных ножей, размельчители тканей,  гомогенизаторы, аппараты
для гистологической обработки тканей;

3	Аппаратура для гематологических исследований: приборы
для определения РОЭ, гемометры Сали и гемоглобинометры для оп
ределения гемоглобина, камера Горяева для подсчета форменных
элементов крови, центрифуги для определения гематокрита, одиннадцатиклавишные счетчики для подсчета лейкоцитов и т.д.;

4	Аппаратура для цитологических исследований аналогична,
применяемой в гематологии - автоматы для окраски анализируемого
биоматериала и автоанализаторы для подсчета и идентификации
клеток;

- Аппаратура для иммунологических исследований: аппараты и
приспособления для облегчения разведений и розлива компонентов
серологических реакций - групповые дозаторы Флоринского, микротитрометры, аппараты для определения групповой и резус принад
лежности крови и др.;

- Измерительные приборы общетехнического назначения для
биохимических   исследований   биологических   жидкостей:    фото
электрические  колориметры,   фотометры,   фотоэлектрические  абсорбциометры, спектрофотометры,  поляриометры,  поляриографы,
рефрактометры,   флюоримстры,   денситометры,   атомно-абсорбционные спектрометры, пламенные фотометры, а также приборы и аппараты, использующие электрические и ионные свойства жидкостей:
аппаратура для электрофореза, рН-метры, аппаратура для хроматографии, осмометры и т.д. Для определения плотности жидкостей применяют: ареометры, урометры, а также основанные на этом методе лактоденситометры, для определения вязкости биологических жидкостей - вискозиметры.

Все большое распространение находит лабораторная техника для экспресс диагностики субстратов и ферментов. Реакция обнаружения, идентификации, измерения протекает при взаимодействии биологической жидкости с набором реактивов, предварительно нанесенных в заводских условиях на бумажную полоску, ячейку, ленту  или    образующих    многослойный    аналитический    элемент. Интенсивность окраски оценивается и преобразуется в соответствующие единицы измерения денситометром.

Тема: Химические реактивы

Цель занятия: изучить химические реактивы

2. Рекомендуемая литература:

Қырықбайұлы С., Садуов М. М., Махышев Т., Уразбекова Д., Жамагелдиев А. Лабораторное дело. Алматы., 2005.

Рассматриваемые вопросы:

- Понятие химические реактивы

- Классификация химических реактивов

- Требования, предъявляемые к химических реактивам

- Техника обращения с реактивами

Реактивы химические - вещества, используемые в лабораторной практике для осуществления различных химических реакций.

В ветеринарии химические реактивы используются для аналитических и диагностических целей в клинических, ветеринарно-санитарных. гигиенических, экспертизных, биохимических и др. лабораторных исследованиях. Методы исследований, применяемые и разрабатываемые в биологической и клинической практике, требуют большого ассортимента химических реактивов, которые должны удовлетворять самым разнообразным требованиям.

Например, для клинических и биохимических исследований необходимы высокоочищенные субстраты для ферментов, сами ферменты, реагенты на специфические группы (SH, NH3, COOH - группы и др.) и т.д. Для проведения неорганических и органических синтезов, а также при качественном и количественном анализах, в т.ч. при ветеринарно-санитарном контроле в различных производствах, анализе лекарственных средств, при проведении ветеринарных, санитарно-гигиенических анализов пищевых продуктов, воздуха, воды и т.д.,  используют большое число самых разнообразных химических реактивов высокой степени очистки  большинстве случаев химические реактивы являются индивидуальными веществами, однако довольно часто они имеют сложный состав. Общепринятой классификации химических реактивов не существует, чаще всего их делят на аналитические химические реактивы и все прочее.

Аналитические химические реактивы подразделяют на типовые группы:

1. Растворяющие - кислоты и их смеси, щелочи, комплексообразующие вещества, органические растворители и др.

2.	Разделяющие - групповые или специфические осадители, экстрагирующие, комплексообразующие вещества и др.

3,	Диагностирующие (специфические) - образующие осадки или
окрашенные продукты с анализируемым веществом или ионом, а также химические реактивы для приготовления титрованных растворов.

4. Вспомогательного действия, применяемые для создания благоприятных условий проведения нужной химической реакции - индикаторы, окислители, восстановители, используемые для перевода элементов в иное валентное состояние, вещества для приготовления буферных смесей и др.

Ценность и практическое значение аналитических химических реактивов зависят главным образом от их чувствительности и специфичности. Чувствительность химических реактивов определяется чувствительностью аналитической реакции, т.е. наименьшим количеством или наименьшей концентрацией того вещества (иона), которое может быть обнаружено при помощи данного реактива. Химические реактивы, служащие для обнаружения данного вещества (иона) в присутствии других веществ, называют специфическими, однако, строго специфических химических реактивов очень мало, так как почти всегда специфические реактивы обнаруживают способность реагировать с несколькими ионами.

Одним из основных требований, предъявляемых к химическим реактивам, является их чистота. Предельное содержание примесей в химических реактивах строго регламентировано техническими требованиями, обусловленными ГОСТом или Техническими Условиями (ТУ).

В зависимости от содержания основного вещества и допустимых примесей для химических реактивов установлены следующие квалификации "химический чистый" ("ХЧ"), "чистый для анализа" ("ЧДА") и "чистый" ("Ч"). Содержание основного вещества в реактивах квалификации "ХЧ" должно быть более 99 %, "ЧДА" - не менее 99 % и "Ч"- не менее 98 %.

Реактивы "ХЧ" содержат наименьшее количество примесей (0,001-0,00001 %). Повышенные требования к чистоте химических соединений, возникающие с развитием некоторых новых областей науки и техники (радиоэлектроники, производство полупроводников, анализ микроэлементов и др.) обусловили появление производства так называемых высокочистых веществ, для которых установлены две квалификации "Эталонно чистый" ("ВЭЧ") и "Особо чистый" ("ОСЧ").

Высокочистым веществам присваиваются соответствующие марки, которые обозначаются определенными символами и числом, указывающим на общее содержание допустимых примесей, а после него - числа лимитируемых примесей и максимально допустимое суммарное содержания этих примесей. Кроме того, выпускается большое количество химических реактивов требуемой чистоты и их наборов для конкретных областей применения - индикаторы, наборы для ультрафильтрации, электрофореза, хроматографии, ионообменные смолы, различные виды полимеров и т.д.

В исследовательских и клинических лабораториях широко используют химические реактивы, меченные различными изотопами С14, Н3, Р32 и др. Промышленность многих стран выпускают специальные наборы химических реактивов для качественного и количественного определений компонентов биологических жидкостей животных различными способами, в т.ч. с помощью автоанализаторов.

Многие химические реактивы со временем могут изменять свои свойства в результате разложения, овлажнения, окисления и т.п. С целью предотвращения подобных явлений для большинства химических реактивов необходимы определенные условия хранения, низкая температура, тщательно укупоренная посуда из темного стекла, хранение в эксикаторах над влагопоглотителями и т.д.

Как правило, химические реактивы меченные изотопами хранят при низкой температуре (-20°С), при их использовании необходимо учитывать время полураспада каждого конкретного радиоизотопа. Сильнодействующие, взрывоопасные или легковоспламеняющиеся химические реактивы требуют особых условий хранения.

Техника обращения с реактивами

Работающие в лаборатории должны знать основные свойства применяемых ими реактивов, особенно степень их ядовитости  и способность к образованию взрывоопасных и огнеопасных смесей с другими реактивами.

Наиболее употребительные, реактивы, расход которых может быть значительным, покупаются в крупной расфасовке, в банках или бутылях, содержащих иногда по нескольку килограммов вещества.

Малоупотребительные и редкие реактивы обычно имеют мелкую расфасовку от 10 до 1г и даже меньше. Наиболее дорогие и редкие реактивы, как правило, хранят отдельно в особых условиях согласно инструкции их хранения и применения.

С целью экономии реактивов (особенно наиболее ценных и дефицитных) готовить растворы нужно в таком количестве, какое необходимо для работы. Приготовление избытка растворов - бесполезная трата реактивов. Раствор, стоящий без употребления обычно портится, кроме того, бутыли, содержащие ненужные растворы, загромождают лабораторию. Твердые реактивы при хранении в банках могут слежаться в плотные комки, которые трудно извлекать. Поэтому, прежде чем брать твердый реактив из банки, нужно (при закрытой пробке) потрясти банку, ударяя ее, например, ладонью по бокам. Если слежавшийся реактив при этом не рассыпается, тогда, открыв пробку, верхний слой разрыхляют при помощи чистого рогового или фарфорового шпателя или стеклянной палочки. Металлический шпатель применять для этой цели не рекомендуется.

Перед взятием реактива из банки нужно осмотреть ее горло и удалить с него все, что может попасть в пересыпаемое вещество и загрязнить его (пыль, парафин, всякие замазки и др.). Очень удобно брать реактивы из банки при помощи фарфоровой ложки, фарфорового шпателя или пересыпать их через воронку для порошков.

Воронки для порошков бывают нескольких размеров с диаметром широкой части от 50 до 200мм конца от 20 до 38мм, при высоте от 55 до 180мм.

Просыпавшийся на стол реактив (неизбежно при этом загрязняющийся) нельзя высыпать обратно в ту же банку, где он хранится. Забота о сохранении чистоты реактивов - самое главное правило мри работе с ними. Если в банке остается очень мало реактива, остатки следует пересыпать в более мелкую тару - это освободит место в шкафу и сократит потери при взятии реактива.

Необходимо следить, чтобы на всех банках с реактивами обязательно были этикетки с обозначением, что находится в банке или надписи, сделанные восковым карандашом для стекла. Место, на котором будет надпись, нужно слегка подогреть хотя бы ладонью руки. По нагретому месту восковым карандаш пишет легче, и надпись получается заметнее. Если на банке с реактивом нет этикетки или надписи, такой реактив применять нельзя, иначе ошибки из-за путаницы назначения реактива могут привести к серьезным, не желательным последствиям. Особую осторожность нужно проявлять при обращении с ядовитыми веществами.

Хранение, учет и расходование ядовитых и сильно действующих веществ проводятся согласно официально утвержденной инструкции. Для этого в лаборатории выделяется ответственное лицо, обязанное хранить и вести учет ядовитых веществ согласно инструкции, на его же обязанности лежит ознакомление работающих с правилами обращения с ядовитыми веществами. При неправильном хранении жидких ядовитых веществ, пары их могут загрязнять воздух в помещении и вызвать отравление работающих.

Посуду из-под ядовитых веществ нельзя отдавать на мойку, а следует мыть  самому или компетентному лицу, отдельно. Перед тем как насыпать реактив в банку, ее нужно хорошо вымыть и высушить, предварительно подобрать к ней пробку. При взвешивании сухих реактивов нельзя насыпать их прямо на чашку весов, так как при этом возможна порча весов.

При хранении гигроскопических веществ или таких, которые могут изменяться при соприкосновении с воздухом и влагой, банки, где они содержатся, должны быть герметизированы, для чего пробки их заливают парафином, менделеевской замазкой или сургучом. При обращении с реактивами, хранящимися стеклянной таре большой емкости, требуется особая осторожность, так как эту тару очень легко разбить.

Некоторые реактивы хранятся и продаются в запаянных ампулах разного размера. Такую ампулу вскрывают следующим образом. На расстоянии 1см от конца оттянутой части ампулы очень осторожно делают царапину-надрез напильником или специальным ножом. Полезно место надреза предварительно смочить водой. Когда надрез сделан, обтирают оттянутый конец ампулы чистой ватой и, держа ампулу левой рукой, правой рукой отламывают надрезанную часть быстрым рывком. Если оттянутый конец имеет сравнительно толстые стенки, к царапине нужно прикоснуться раскаленным докрасна концом оттянутой стеклянной палочки или же раскаленной железной проволокой.

Обращаться с ампулами следует очень осторожно, их лучше всего хранить в картонных коробках завернутыми в гофрированный картон или же завернутыми каким-либо мягким материалом.

Реактивы, изменяющиеся под действием света, хранят в желтых или темных склянках, иногда вставленных в картонную коробку, а некоторые реактивы, которые нельзя хранить в стеклянной таре помещают в тару из материалов устойчивых к действию данного реактива. Например, раствор фтористоводородной кислоты хранят в сосудах из чистого парафина, церезина, эбонита или полиэтилена.

Иногда парафином покрывают внутреннюю поверхность стеклянных бутылей и склянок. Так. например, пергидроль (30 % раствор перекиси водорода) и растворы щелочей лучше всего хранить именно в таких бутылях.

Некоторые реактивы при продолжительном хранении изменяются или даже разлагаются, например, анилин при хранении желтеет. Такие реактивы перед употреблением следует очистить перегонкой  или фильтрованием через адсорбенты (активированный уголь, силикагель. отбеливающие земли и др.) или другими приемами, в зависимости  от свойств вещества.

Другие виды реактивов обладают способностью самовоспламеняться, к ним относятся белый или желтый фосфор, пирофорные металлы, металлорганические соединения (этилат алюминия). К огнеопасным реактивам, хранение которых требуют особых условий. относятся мриры (диэтиловый. амиловый и др.). спирты (мети-юный, лиловый, бутиловый и тр.), углеводороды (бензин, газолин, петролейный эфир, керосин и др.). ароматические соединения (бензин,  ксилол, толуол), сероуглерод, ацетон и др.

Нельзя совместно хранить реактивы, способные при взаимодействие  возгораться или выделять большое количество тепла. Например, металлический  калий и литий, а также перекись натрия и белый фосфор нельзя хранить с огнеопасными веществами: металлический натрий, калий, литий и кальций, а также фосфор с элементами - бромом и йодом. Бертолетову соль, марганцовокислый калий, перекись натрия, перекись водорода, концентрированные кислоты и другие окислители   нельзя   хранить   вместе   с   восстановителями – углем,  серой, крахмалом, фосфором и др.

Самовоспламеняющие  и огнеопасные вещества следует хранить только   соответствующей  таре.  Совершенно  недопустимо смешивать и растирать Бертолетову соль, марганцовокислый калий, перекись натрия и другие окислители с органическими веществами. Очень осторожно следует обращаться с хлорной кислотой, так как пары се взрываются при соприкосновении с органическими веществами и легко окисляющимися соединениями, например, с солями трехвалентной сурьмы и др. Соли хлорной кислоты, также, способны взрываться иногда даже без видимой причины. Все эти вещества требуют особых условий хранения. В лаборатории не должно быть большого запаса таких веществ.

Тема:  Лабораторные животные

Цель занятия:  ознакомить студентов с лабораторными животными порядком их использования в экспериментальной практике

2 Рекомендуемая литература Қырықбайұлы С., Садуов М. С., Махышев Т.А, Уразбекова Д.С, Жумагелдиев А. Лабораторное дело. Алматы., 2005.; Познанин Л.П. и др. Зоология беспозвоночных. Учебник. М., «Высшая школа», 1981

3. Рассматриваемые вопросы:

1) Лабораторные животные

2) Направления применения лабораторных животных

Лабораторные животные - различные виды животных, специально разводимые в условиях лаборатории или питомников для экспериментальных целей или производственной практики. Лабораторных животных используют в целях диагностики болезней, моделирования различных физиологических и патологических состояний, изучение лечебно-профилактических и химических факторов, производства биологических препаратов - диагностических сывороток, вакцин, культур, тканей и др.

К лабораторным относятся животные различных систематических групп: простейшие, черви, членистоногие, иглокожие, амфибии, птицы, млекопитающие. Однако, чаще всего, лабораторных животных подразделяют на позвоночных и беспозвоночных.

Позвоночные лабораторные животные. История использования животных с научной целью берет свое начало с V века до нашей эры. На первых порах оно было редким и случайным, почти всегда ограничивалось одомашненными спутниками человека. В последующем, на животных стали изучать строение и функции различных органов живых организмов.

Понятие "лабораторные животные", как особая их категория, сложилась лишь к концу XIX века. К тому времени, биология из чисто описательной науки вступила в область эксперимента.

В биологических исследованиях используются до 250 видов животных. Одни виды постоянно разводят в лабораториях и питомниках для научных исследований (белые мыши, белые крысы. морские свинки, кролики, хомяки, собаки, обезьяны и др.). Других -периодически отлавливают для эксперимента (полевки, песчанки, суслики, амфибии, рыбы и др.). Имеется группа лабораторных птиц (куры, голуби, канарейки, перепелки и др.). Часть биологических экспериментов проводят на сельскохозяйственных животных (овцы, свиньи, крупный рогатый скот, лошади, верблюды и др.).

В зависимости от цели применения лабораторных животных различают несколько направлений работы:

- в первую группу обычно включают вопросы диагностики. Сюда относится использование животных для диагностики болезней, обычно путем прививки исследуемого материала от человека или животного другому подопытному животному и наблюдения последствий этой прививки. Например, можно провести прививку молока морским свинкам для диагностики туберкулеза, бруцеллеза.

- ко второй группе целевых назначений относится использование лабораторных живот для научно-исследовательских работ. В эту категорию включаются все виды научно-исследовательской работы -от весьма разнообразных теоретических исследований до повседневных испытаний токсичности, фармакологических и лечебных свойств новых лекарственных соединений.

- третью группа  для онкологических исследований. Для чего  в настоящее время используются в большем количестве мыши, крысы.

- четвертая группа для целей преподавания. Применяются самые разнообразные животные, но их число относительно невелико.

- очень много лекарств и лечебных препаратов до получения разрешения на клиническое их применение, проходят испытания на животных. Соответственно с этим пятая категория - биопроба -включает такие области применения лабораторных животных, как титрование антител в иммунных сыворотках, определение в растворах биологически активных веществ (например, инсулина), определение активности вакцин и многих других показателей. Большинство таких биопроб стандартизовано, и проведение их предписывается правилами фармакологии и фармацевтики.

Помимо позвоночных животных в лабораториях находят применение, также, многие беспозвоночные - простейшие, гельминты, членистоногие (насекомые, клещи) и др. Цели и методы использования их в качестве лабораторных животных весьма разнообразны.

Генетически - лабораторных животных подразделяют на нелинейных (гетерозиготных) и линейных (гомозиготных). Нелинейных животных разводят на основе случайных скрещиваний и в силу этого они обладают высокой степенью гетерозиготности.

Инбридинг (родственное скрещивание) сыграл большую роль в создании ряда лучших пород сельскохозяйственных животных.

Животные,  предназначенные  на  племя, должны быть здоровыми, полноценными по своей конституции и достигшими опреде ленного возраста.

Кролики. Крольчат, выделенных на племя, содержат по 2-3 головы в клетках, самок и самцов отдельно. Соотношение самцов и самок должно равняться 1:8-1:10. Первая случка самок производится в возрасте шести месяцев.

Морские свинки. Животные допускаются к случке в возрасте не менее 9 месяцев, а самцы - 6 месяцев, при массе самок 540г, а самцов-630г.

Белые крысы и мыши. Племенные мыши содержатся семьями по 5-6 самок и по одному самцу в одной клетке, где происходит гак же случка и выкармливание молодняка. Самцы и самки крыс содержатся также вместе, но только в клетках больших размеров - в одной клетке по 10-12 самок и по 2-3 самца.

Одним из основных вопросов проблемы рационального кормления   лабораторных   животных   является   точное   выяснение    качественного и количественного состава корма, в котором нуждаются лабораторные животные разных видов и скармливание которого должно иметь силу закона.

Виды отличаются друг от друга по своим потребностям в кормлении.

Большинство видов лабораторных животных адаптируются настолько хорошо, что живут и размножаются в самых неблагоприятных условиях. Мыши, например, могут переносить все - от тропических условий до температуры ниже нуля.

Свобода передвижения животных в помещении ограничена. Они проводят жизнь в клетках, т.е. в условиях микроклимата внутри клетки.

В вивариях и питомниках должны быть так же служебные помещения, необходимые в работе по уходу за животными. Практика показывает, что примерно половина общей площади помещения может быть отведена для размещения животных, а другая половина -под комнату для ведения всевозможных записей и т.д.

Виварий (лат. Vivarium- заповедник для дичи, зверинец) - помещение для содержания и разведения лабораторных животных, используемых для научных целей и в практике органов ветеринарии и здравоохранения. Виварии бывают весьма различные как по виду, так и по количеству находящихся в них животных, что определяется особенностями научных исследований. Виварии могут быть использованы не только для содержания, но и для увеличения поголовья лабораторных животных.

В лабораторной практике разделяют два понятия: виварий - помещение для содержания в надлежащих условиях животных, находящиеся в состоянии опыта, и питомник - помещение для размножения и содержания животных до использования их.

В связи со спецификой условий содержания в виварий лабораторные животные проявляют повышенную восприимчивость к заболеваниям. Опасность заразных заболеваний возрастает при организационных и технических упущениях в содержании, как - скученности, недостаточном и неправильном кормлений, несоответствующем назначению инвентаре (особенно клеток), несоблюдении основных мер профилактики и пр.

Стандартизация лабораторных животных по микробиологическому статусу обусловила их деление на две группы - конвенциональные (обычные) и гнотобиотические (с известной микрофлорой) животные.

По рекомендации ВОЗ (1973г.) конвенциональные животные при разведении должны подвергаться микробиологическому контролю -мыши, крысы, хомяки, морские свинки и кролики на сальмонеплез, туберкулез, псевдотуберкулез, листериоз, лептоспирозы, пастерел-лезы, пневмококков, Bordetella bronchisegtica (за исключением кроликов), дерматомикозы, лимфоцитарный хориоменингит, на все виды эктопаразитов, гельминтов: допольнительно мыши, крысы и морские свинки - на Streptobacillus moniliformis,Mbism и крысы на микоплазмозы, мыши - на Corinebacterium murium, стрептококки группы А, вирус оспы, кролики - на Treponema cuniculi.

К гнотобиотическим лабораторным животным относятся безмикробные, моно-и ди-или поликонтамированные животные и животные без специфических патогенных факторов или возбудителей, которые широко используется при проведении важных экспериментов.

Лабораторные животные чаще болеют такими вирусными болезнями как инфекционный ринит, инфекционный стоматит, миксоматоз и др.

Инфекционный ринит (заразный насморк)- возбудитель вирус парагриппа-2, бактерии бронхосептикус. стафилококки, пастереллы.

Инфекционный стоматит («мокрая мордочка»)- возбудитель вирус, болеют в основном молодняк лабораторных животных (больше всего крольчата), источник заражения - больные животные.

Миксоматоз - возбудитель вирус. Основные переносчики болезни - насекомые (комары, москиты), эктопаразиты (вши, блохи, клещи), механически переносить могут птицы, животные, человек, благоприятствует инфицированность кормов, предметов ухода, ос-лабленность организма.

Для вирусологической диагностики вирусных инфекций используется вирусологические, серологические и биологические методы исследования.

Болезни лабораторных животных бактериального происхождения имеет более широкий диапазон и представляется такими распространенными заболеваниями как пастереллез, листериоз, туберкулез, псевдотуберкулез, колибактериоз. сальмонеллезы. пневмо-коккоз, стафилококкозы, плевропневмония и др.

Псевдотуберкулез. Болеют кролики, свинки и мыши, крысы мало восприимчивы. Возбудитель - палочковидная форма, грамотрицательная. Источник -   загрязненные   возбудителем корма, подстилка, почва, кал больных животных и бациллоносители.

Туберкуле}.

Возбудитель - микобактерии из Mycobacterium tuberculosis и Mycobacterium bovis. Животные заражаются воздушно-капельным и пылевым путем, иногда через желудочно-кишечный тракт. Возбудитель главным образом бычьего типа.

Плевропневмония свинок. Возбудитель из группы диплококков, частое заболевание свинок. Заражение происходит через бациллоносителей и больных свинок, проявляется главным образом весной и осенью, что подчеркивает основную причину возникновения болезни - сырость, сквозняки, скученное и антисанитарное содержание, неполноценное кормление и наличие бациллоносителей.

Грибковые болезни (микозы). Заболевания, вызываемые грибами, называются микозами. Они очень разнообразны как по биологическим особенностям их возбудителей, так и по патогенезу и клинике самой болезни.

Среди патогенных грибков можно выделить такие группы: дерматофиты, грибы рода Кандида, плесневые грибы

Постоянный надзор и контроль условий «эксплуатации» лабораторных животных с тем. чтобы другие хозяйственные проблемы, не «затмили» важность и необходимость на перспективу этой отрасли, основы ветеринарной науки, лабораторного животноводства.

Поэтому профилактика заболеваний лабораторных животных включает жесткий контроль и строгое соблюдение всех санитарно-гигиенических правил, максимальное обеззараживание окружающей среды (помещений, воздуха, оборудования, кормов, подстилки и т.п.), создание оптимальных условий содержания животных, соответствующих их природно-физиологическим и экологическим особенностям, проведение карантинных мероприятий при перемещении животных, а также своевременную изоляцию больных и их уничтожение.

Профилактика заражения человека от животных предусматривает строгое соблюдение обслуживающим персоналом личной гигиены и систематическое медицинское обследование обслуживающего персонала.

В научных учреждениях, где проводятся исследования на лабораторных животных, должны быть научно-вспомогательные подразделения: Виварий и экспериментально-биологическая Клиника.