Министерство  образования  и  науки  республики  казахстан

| РГКП «Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова» Факультет ветеринарии и технологии животноводства |  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе и новым технологиям обучения ___________________Ф.Майер 19.06.2013 г. |
| --- | --- | --- |

#### Кафедра ветеринарной санитарии

## рабочая  учебная  программа

(Syllabus)

# дисциплины     	Лабораторное дело

# специальность      	5В120200 – Ветеринарная санитария

Всего кредитов       3

Костанай, 2013

# Рабочая учебная программа составлена Осипова Б.А. к.в.н.,  Орынтаева М. Д.   преподаватель кафедры ветеринарная санитария.

# 10.06.2013 г.

###### Рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры ветеринарной санитарии

###### от 12.06.2013 г. протокол № ___6

Зав. кафедрой            _________________                         Р. Туякова

###### Одобрена методическим советом  факультета ветеринарии и технологии продуктов животноводства от 19.06.2013 г. протокол № 6

Председатель  методического совета   ______________   Р. Айсина

- Описание дисциплины:

Дисциплина:  Лабораторное дело является общеобразовательной базовой дисциплиной.

Данная дисциплина формирует профессиональные значения и умения при освоении специальности. Она изучает разновидности лабораторной посуды, техники и оборудования и их подготовки для лабораторных исследований, правильное проведение расчетов и приготовление дезинфицирующих растворов, виды и особенности лабораторных животных, бактериологические краски и приготовление питательных сред. Дисциплина предусматривает методическое, техническое и организационное обеспечение и практическое выполнение различных лабораторных исследований.

Пререквизиты

Для освоения этой дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при изучении школьного курса химии, биологии, физики.

Постреквизиты

«Лабораторное дело» в дальнейшем способствует успешному освоению профильных дисциплин: микробиологии и вирусологии, ветеринарной гигиены,  ветеринарно-санитарной экспертизы.

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины:

Знать

-     ознакомить с видами и правилами работы и обращения с

лабораторной техникой, посудой и лабораторными животными.

- научить методам обработки лабораторной посуды, приготовления растворов красителей и питательных сред;

-    дать знания о видах дезинфекции и стерилизации.

Задачи дисциплины:

-    подготовить специалистов для работы в ветеринарных учреждениях.

-    научить самостоятельно проводить научно-исследовательские

работы, для повышения знаний и навыков в освоении других

предметов по специальности.

уметь

- правильно применять лабораторную посуду и технику.

При изучении курса студент должен знать: виды и правила работы с лабораторной посудой, техникой, а также правила по уходу и обращению с лабораторными животными; знать правила приготовления растворов, бактериологических красок и питательных сред, методы стерилизации.

При выполнении лабораторно-практических занятий студент должен овладеть навыками и умениями:

-  очистки, обработки лабораторной посуды и оборудования;

-  работы с некоторыми видами лабораторной техники;

-  технологией приготовления насыщенных растворов и питательных средств.

-  обращения и уход за лабораторными животными.

2 Содержание дисциплины

1. Введение

Место и задачи предмета, история развития. Ветеринарные лаборатории и техника безопасности. С учетом современных интенсивных технологий в животноводстве в целом, ветеринарной наукой предлагаются все новые и новые лечебно-профилактические препараты, приборы и оборудование, прогрессивные способы профилактики болезней и лечения сельскохозяйственных животных.

Для специалистов Ветеринарии и биологического профиля в целом знание основных типов лабораторной посуды, техники и оборудования и их подготовки, правильное проведение расчетов и приготовление растворов, видов и особенностей лабораторных животных для лабораторных исследований имеет большее значение для их эффективной практической деятельности.

2. Лабораторная посуда общего назначения.

Разновидность лабораторной посуды общего назначения. Лабораторная посуда - посуда общего и специального назначений, употребляемая для аналитических, препаративных и других лабораторных работ. Лабораторная посуда изготавливается, главным образом, из химико-лабораторного стекла и фарфора, а также из пластических масс, платины, окислов металлов и других материалов. Посуда из химико-лабораторного стекла обладает высокой химической и термической устойчивостью и малой кристаллизационной способностью, позволяющей обрабатывать ее на стек лодувной горелке. По составу химико-лабораторного стекла лабораторную посуду можно разделить на 5 групп:

1.	Лабораторная посуда из кварцевого стекла. Кварцевое стекло содержит не менее 96% кремнезема. Его получают плавкой очень чистых сортов кварца в электропечах или в кислородно-водородном пламени. Кварцевое стекло наиболее термически стойко, обладает      малым      коэффициентом      термического      расширения, высокой огнеупорностью, инертностью по отношению к ряду химических реагентов, например кислотоустойчивостью, диэлектрическими и акустическими свойствами, пропускает видимые, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи.

3. Лабораторная посуда специального назначения.

Основные виды аппаратуры и оборудования специального назначения. Лабораторная посуда - посуда общего и специального назначений, употребляемая для аналитических, препаративных и других лабораторных работ. Лабораторная посуда изготавливается, главным образом, из химико-лабораторного стекла и фарфора, а также из пластических масс, платины, окислов металлов и других материалов. Посуда из химико-лабораторного стекла обладает высокой химической и термической устойчивостью и малой кристаллизационной способностью, позволяющей обрабатывать ее на стек лодувной горелке. По составу химико-лабораторного стекла лабораторную посуду можно разделить на 5 групп:

К группе специального назначения относятся те предметы, которые употребляются для одной какой-либо цели, например аппарат Киппа, аппарат Сокслета, прибор Къельдаля, дефлегматоры, склянки Вульфа, склянки Тищенко, пикнометры, ареометры, склянки Дрек-селя, кали аппараты, круглодонные колбы, специальные холодильники, приборы для определения температуры плавления, кипения и застывания, центрифужные стаканы, пробирки и т.д.

4. Мерная посуда

Виды и применение мерной посуды. Лабораторная посуда, применяемая для исследований, должна быть тщательно подготовлена, так как от этого в значительной степени зависит точность проводимых исследований. Чаще всего при подобных исследованиях применяется стеклянная посуда, поэтому нужно хорошо знать способы ее обработки.

Лабораторная посуда должна быть совершенно чиста, без выполнения этого условия работать нельзя. Поэтому следует научиться мыть посуду так, чтобы была полная уверенность в ее чистоте.

Для выбора способов мытья посуды в каждом отдельном случае необходимо следующее:

- знать свойства загрязняющих посуду веществ;

- использовать растворимость загрязнений в воде (холодной или горячей), в растворах щелочей, различных солей или кислот;

- использовать свойства окислителей окислять в определенных условиях органические и неорганические загрязнения, разрушать их с образованием легко растворимых соединений;

- для мытья могут быть использованы все вещества, обладающие поверхностно-активными свойствами (мыло, синтетические моющие средства, моющие глины и пр.);

5. Подготовка лабораторной посуды, физико-химические методы очистки и сушка лабораторной посуды

Обработка и способы мытья лабораторной посуды. Лабораторная посуда, применяемая для исследований, должна быть тщательно подготовлена, так как от этого в значительной степени зависит точность проводимых исследований. Чаще всего при подобных исследованиях применяется стеклянная посуда, поэтому нужно хорошо знать способы ее обработки.Лабораторная посуда должна быть совершенно чиста, без выполнения этого условия работать нельзя. Поэтому следует научиться мыть посуду так, чтобы была полная уверенность в ее чистоте.Для выбора способов мытья посуды в каждом отдельном случае необходимо следующее:

- знать свойства загрязняющих посуду веществ;

- использовать растворимость загрязнений в воде (холодной или горячей), в растворах щелочей, различных солей или кислот;

- использовать свойства окислителей окислять в определенных условиях органические и неорганические загрязнения, разрушать их с образованием легко растворимых соединений;

- для мытья могут быть использованы все вещества, обладающие поверхностно-активными свойствами (мыло, синтетические моющие средства, моющие глины и пр.);

- если загрязняющий посуду осадок химически стоек, для его удаления можно применить механическую очистку при помощи ершей и пр.;

- нужно всегда помнить о технике безопасности и возможности несчастных случаев при мытье посуды, особенно, если работающий незнаком со свойствами загрязнений.

Умение мыть лабораторную посуду является той частью лабораторной техники, знание которой обязательно для каждого работника лаборатории. Мытье лабораторной посуды проводятся различными средствами, и технологии этого процесса отличаются между собой.

6. Лабораторная техника общего назначения.

Правила работы и применение техники общего назначения. Лабораторная техника - совокупность технических устройств, аппаратов, приборов и приспособлений, дающих возможность проводить в лабораториях различные исследования.

Лабораторная техника может быть классифицирована:

а)	по сфере применения: общая лабораторная техника, необходимая для всех или большинства ветеринарно-биологических исследований и специальная лабораторная техника, предназначенная только для данного направления или вида исследований;

б)	по характеру ветеринарно-биологических исследований, который  определяется  спецификой  материала для  исследования, приемов   и   методов  работы  (для   микробиологических,  биохимических, гематологических, гистологических, иммунологических, патолого-анатомических, ветеринарно-санитарных, экспертизы качества продуктов и т.д.);

в)	по месту, занимаемому в лабораторном процессе: для подготовки к анализу (подготовка посуды, реактивов, отбор проб, выделение исследуемого вещества), для анализа (обнаружение, идентификация, измерение), для вспомогательных операций (создание условий для подготовки к анализу и проведение анализа);

г)	по предназначению при создании образцов:  общетехническая лабораторная техника, применяемая не только в ветеринарных лабораториях, но и в других лабораторных исследованиях, и ветеринарная лабораторная техника, создаваемая специально для ветеринарно-биологических исследований.

7. Лабораторная техника специального назначения.

Правила работы и применение техники специального назначения. Специальная лабораторная техника подразделяется:

Аппаратура для микробиологических исследований: аппараты обеспечивающие стерильность условий работы - автоклавы или паровые стерилизаторы, сушильные стерилизационные шкафы, аппараты для хранения, выращивания и транспортировки культур; штативы   для   скашивания   агара,   низкотемпературные   шкафы,   приспособления для хранения вирусов, для исследования структуры, состава  и свойства  микрофлоры;  люминесцентный  микроскоп,  инфракрасные спектрометры, ультрацентрифуги, приборы для исследования продуктов обмена микроорганизмов с использованием методов кинетики ферментативных процессов, масс; спектрометры в
сочетании газовой хроматографией и т.д.;

8. Бактериологические краски.

Классификация бактериологических красителей Механизм окрашивания бактериологических материалов. В ветеринарии наиболее широкое применение красители нашли в гистологии и цитологии - для окраски и распознавания микроструктурных компонентов тканей и клеток.

Красители - вещества, которые при соединении с различными материалами или биологическими субстратами придают последним окраску, т.е. способность к избирательному поглощению лучей света видимой части спектра.

Номенклатура красителей не является рациональной химической и строится на основании цвета и некоторых других свойств красителей, а также методов их применения. Название красителей имеют много синонимов, причем неодинаковых в разных странах.

9. Бактериологические питательные среды.

Классификация питательных сред, их применение. Питательные среды - искусственные субстраты, представляющие сбалансированную смесь питательных веществ в концентрациях, создающих наилучшие условия для роста микроорганизмов. Питательные среды используют для культивирования микроорганизмов лабораторной и производственной практике, для изучения свойств микроорганизмов, выделенных из организма (при диагностике инфекционных болезней) или из окружающей среды, для хранения и консервации чистых культур микроорганизмов. Питательные вещества, входящие в состав питательных сред, необходимы для биосинтеза структурных и биохимических компонентов микроорганизмов и для получения ими энергии. Все химические реакции в живых организмах протекают в водной среде, поэтому вода - важный компонент любой питательной среды и выполняет в ней роль источника кислорода и водорода.

10. Технология приготовления бактериологических питательных сред.

Состав простых и специальных питательных сред. Питательные среды в зависимости от их свойств и назначений можно разделить на группы. По консистенции их делят на плотные, жидкие и полужидкие. Практическое использование в качестве уплотняющих питательных сред нашло агар полисахарид, выделяемый из морских водорослей, желатина и селикагель, представляющий собой двуокись кремния.

3  Список рекомендуемой литературы

Основная:

- Колычев Н.М., Госманов Р.Т. «Ветеринарная микробиология и иммунология» 2-е изд., перераб. И доп. – Омск, 1996 г.

- Колычев Н.М., Госманов Р.Т. «Ветеринарная микробиология и иммунология» 3-е изд.,

перераб. и доп. – М.Колос, 2003 г.

- Костенко Т.С. и др. «Практикум по ветеринарной микробиологии» – Москва, 1989 г.

- Сюрин В.Н., Белоусова Р.В. Диагностика вирусных болезней животных. М. Агропромиздат, 1991.

Дополнительная:

- Макиров К.А., «Микробиология, вирусология и иммунология» Алма-Ата, 1984 г.

- Сюрин В.Н., Белоусова Р.В. Ветеринарная вирусология. Учебник для с\х вузов. М., Колос, 1979.

- Сюрин В.Н., Фомина Н.В. Частная ветеринарная вирусология. Справочная книга. М., Колос, 1979.

8. Коляков Я.Е. «Ветеринарная микробиология» – изд.2-е, доп.и испр. – Москва, 1965 г.

9.    Коляков Я.Е. «Ветеринарная микробиология» – изд.2-е, доп.и испр. – Москва, 1960 г.

10.  Байрак В.А. и др. «Практикум по ветеринарной микробиологии» – Москва, 1982 г.

11. Сюрин В.Н.,  белоусова Р.В. Диагностика вирусных болезней животных. М. Агропромиздат, 1991.

12. Общая и частная вирусология. Руководство под редакцией  В.М. Жданова и С.Я.  Гайдамович. М. Медицина, 1982.

13. Иммунопрофилактика  болезней животных под редакцией Х Г. Гизатуллина и Н.З. Хазипова. М. , Колос, 1981.

14. Под ред. Е.В.Козловского, П.А.Емельяненко «Ветеринарная микробиология» – Москва, 1982 г.

15.  Под ред. Я.А.Радчука «Ветеринарная микробиология» - Москва, 1991 г.

16.  Асонов Р.Н. «Практикум по микробиологии», Агропромиздат, Москва – 1989 г.

17.  Атлас по микробиологии и вирусологии.

4.Причечание. Программа обучения (Syllabus) для студентов. Специальность 5В120200 –Ветеринарная санитария.