## Slide 2
1
2
3
4
1-стол учителя, 2-доска, 3-парта, 4-стул ученика, 5-стул учителя, 6-дверь в кабинет
5
6

## Slide 3
К работе в кабинете информатики допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и полный инструктаж.
Работать можно только на исправных компьютерах.
Знать правила эксплуатации используемого оборудования.
Необходимо знать порядок правильного включения и выключения оборудования.
Перед включением общего электропитания нужно проверить исходное положение всех выключателей и выключить их, если они включены.
Не допускать разборку аппаратуры, как во время работы, так и после нее.
Не включать компьютеры без разрешения учителя.
После включения компьютера проверить стабильность и четкость изображения на экране монитора.

## Slide 4
для учащихся 1-х классов 10 минут;
для учащихся 2-5-х классов 15 минут;
для учащихся 6-7-х классов 20 минут;
для учащихся 8-9-х классов 25 минут;
для учащихся 10-11-х классов - при двух уроках информатики подряд, на первом - 30 мин., на втором - 20 мин., после чего на перемене выполнять специальные упражнения, снимающих зрительное утомление.

## Slide 5
В случае замыкания: появления искр, запаха гари, отключить электропитание и сообщить об этом учителю.
При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и др. прекратить работу и сообщить об этом учителю.
Запрещается трогать разъемы и соединительные кабели аппаратуры.
Запрещается использовать воду и пенные огнетушители для тушения загоревшейся аппаратуры, так как эти средства являются проводниками тока и, следовательно, могут привести к короткому замыканию и к поражению током человека, производящего тушение.
При возникновении пожара его надо тушить с помощью первичных средств, к которым относятся: песок, противопожарная ткань, ручные химические огнетушители (воздушно-пенные, углекислотные, бромэтиловые, порошковые) и противопожарный инвентарь.

## Slide 6
Помещение кабинета информатики должно удовлетворять следующим требованиям: на каждый компьютер - 6 кв. м. и 6 куб. м. общей площади кабинета. Размещение компьютеров задними стенками к глухим стенкам кабинета, по его периметру. Кабинет должен иметь окна на север или северо-запад , а также систему кондиционирования или возможность проветривания для обмена свежего воздуха. Температура воздуха в кабинете должна находиться в пределах 19...21°С. В кабинете каждый день необходимо проводить влажную уборку.
Компьютерная техника должна размещаться на специальных столах, обеспечивающих:
• угол наклона и подставку для монитора;
• подставку для клавиатуры на уровне, комфортном для рук работающих учеников;
• ширину, достаточную для размещения всех устройств компьютера;
• достаточное расстояние (не менее 60 см.) от глаз учащихся до поверхности монитора.
Стулья, на которых должны работать учащиеся должны быть следующими:
• регулируемые по высоте сидения (учитывать рост учащихся),
• поворачиваться (регуляция положения),
• регулирующими по высоте спинки (регулируемая по роста опора для снятия нагрузки с поясничного отдела работающего).

## Slide 7
• Строго выполнять правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе.
• Выполнять команды учителя, во время возникновения чрезвычайных ситуаций действовать по правилам, изложенным выше и обязательно обращаться к учителю.
• Не бегать, не прыгать, не драться, находясь в данном помещении.
• Приходить в кабинет всегда только в сменной обуви и без верхней одежды.
• Работать только чистыми сухими руками.
• Не размещать ни каких предметов на устройствах компьютера (мониторе, системном блоке, клавиатуре, мыши и т.д.).
• Не есть в кабинете, в том числе и за рабочими местами у компьютеров.
• За компьютером выполнять только те задания, которые предложены учителем.
• Не устанавливать никаких конфигураций в компьютере без разрешения учителя.
• Не пользоваться своими дискетами и компакт-дисками, без разрешения учителя.
Закрывать все компьютерные окна и программы перед завершением своей работы, выключением компьютера.