- Лабораторная работа №13

- Особенности использования дискретного преобразования Фурье при спектральном оценивании

- Цель и краткое содержание ЛАБОРАТОРНОЙ работы

Цель работы – изучение основ цифрового спектрального анализа сигналов с использованием дискретного преобразования Фурье.

Краткое содержание работы:

- изучение элементов теории спектрального оценивания дискретизированных сигналов, включая: спектры дискретизированных сигналов, дискретное преобразование Фурье (ДПФ);

- исследование эффекта размывания спектральных составляющих,   возникающего при оценке спектра;

- исследование наложения спектров, возникающего при неправильном выборе интервала дискретизации;

- исследование   эффектов,  возникающих при  дополнении  исходной последовательности нулевыми отсчетами;

- оценка влияния взвешивания окном Ханна на оценки спектров сигналов;

- анализ результатов, формулировка выводов, оформление отчета.

- ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СПЕКТРАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ДИСКРЕТИЗИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ

Спектры дискретизированных сигналов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Спектр дискретизированного сигнала у(t), записанного в виде модулированной последовательности  - функций [1, 8]

(1)

определяется выражением

(2)

где	 - исходный непрерывный сигнал;

- интервал дискретизации;

- спектр сигнала .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Как следует из (1), дискретизированный сигнал y(t) представляет собой произведение функции  на функцию

,                                              (3)

которая, в свою очередь, представляет собой периодическую - функцию. Найдем спектр h(t).

Как всякую периодическую функцию, h(t) можно разложить в ряд Фурье

(4)

где

На интервале  функция h(t) есть единичный импульс . Следовательно,

(5)

Подставляя (5) в (4), получим

Определим спектральную плотность немодулированной последовательности - импульсов (3). Для этого вычислим прямое преобразование Фурье от выражения (4) с учетом (5):

(6)

Из выражения  (6) следует, что частотный спектр немодулированной периодической последовательности - импульсов (3) является равномерным, дискретным, линейчатым. Интервал между соседними линиями спектра равен частоте дискретизации fд=1/Δt, а интенсивность (амплитуда) спектральных линий пропорциональна 2π fд.

В связи с тем, что дискретизированный сигнал y(t) равен произведению сигналов  f(t) и  h(t), его  спектральная  плотность  равна  свертке  спектральных

плотностей сомножителей

.				(7)

Подставляя (6) в (7), получим

(8)

что и требовалось доказать.

Из (2) следует, что спектр дискретизированного сигнала представляет собой периодическое повторение спектров исходного непрерывного сигнала f(t). Если спектр непрерывного сигнала Sf(ω) ограничен по ширине (рис. 1, а) и интервал дискретизации  удовлетворяет условию

, 						(9)

то период повторения спектра дискретизированного сигнала , так что соседние части спектра, соответствующие  и , не перекрываются (рис. 1, б).

В том случае, когда интервал дискретизации не удовлетворяет условию , период повторения спектральных составляющих  оказывается меньше ширины анализируемого спектра и происходит наложение спектров (рис.2).

б

а

0

Рис. 1

0

Рис. 2

Дискретное преобразование Фурье

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) осуществляет непосредственный переход от дискретного сигнала к дискретному спектру и наоборот.

Рассмотрим непрерывный сигнал f(t) конечной длительности (0 < t < Tc), о котором известно, что он полностью определяется N отсчетами, взятыми через интервал .

Запишем для сигнала f(t) разложение в ряд Котельникова

,

где .

С помощью обычного преобразования Фурье найдем спектр этого сигнала

(10)

Рассмотрим спектр , который определяется выражением

.

Применив обратное преобразование Фурье, получим, что ему соответствует временная функция

.

Очевидно, что справедливо и обратное соотношение.

Применяя теорему о запаздывании, можно записать

.	               	(11)

Подставляя (11) в (10), получим окончательное выражение для спектра

.		              	(12)

Чтобы перейти к ДПФ, значения спектра в выражении (12) нужно вычислять не для всех значений частоты, а для дискретных (выборочных)

.

В результате получим окончательную формулу для ДПФ

или

.				(13)

Свойства дискретного преобразования Фурье во многом аналогичны свойствам обычного преобразования Фурье. Специфичным свойством ДПФ является его периодичность.

Рассмотрим значение , определяемое формулой (12), для

где m – целое число:

Таким образом, ДПФ является периодической функцией частоты с периодом, равным . Это свойство аналогично, свойству периодичности спектра дискретизированного сигнала, которое рассматривалось в разделе 2.1.

Запишем без вывода выражение для обратного ДПФ

.				(14)

На рис. 3, а показано расположение значений дискретного преобразования Фурье, а на  рис. 3, б  соответствующие ему значения спектра.

k

0

15

8

1

2

4

5

6

3

7

9

10

11

12

13

14

а

б

ω

7Ω

-7Ω

-5Ω

-3Ω

-Ω

0

5Ω

3Ω

Ω

Рис. 3.  Вид дискретного преобразования Фурье для N=16

Рассмотрим примеры вычисления ДПФ и ОДПФ для одиночного импульса

и  суммы  гармонических  сигналов.  Вычисления  будем  проводить  в   пакете

MathCad.

Пример 1.   Вычислить ДПФ импульсного сигнала и выполнить проверку путем вычисления ОДПФ.

Изображение  ДПФ

Изображение  ДПФ для n<32

Изображение  исходного и восстановленного (после ОДПФ) импульсов

Иллюстрация погрешности  восстановления импульса

путем вычисления ОДПФ

Пример 2.   Вычислить ДПФ суммы двух гармонических сигналов и выполнить проверку путем вычисления ОДПФ.

Изображение  сигнала

Изображение  ДПФ

Изображение  исходного и восстановленного (после ОДПФ) сигналов

Связь между дискретным сигналом и его дискретным преобразованием Фурье всегда носит взаимно однозначных характер, и формулы ДПФ и ОДПФ являются строгими при любом числе дискретных значений. Поэтому аппарат ДПФ имеет самостоятельное значение и может быть применен к любым числовым последовательностям.

В этом случае формулы ДПФ должны быть несколько изменены, так как для абстрактной числовой последовательности значение интервала дискретизации  и длительность сигнала не имеют смысла. Поэтому коэффициент  перед суммой в формуле (13) опускают,  заменяют на N, дискретные значения сигнала и спектра обозначают через  и  и формулу ДПФ записываю в виде

.			(15)

Значения , вычисленные по формуле (15), отличаются от дискретных значений спектра  непрерывного колебания f(t) в  раз.

- 3. Особенности спектрального оценивания с использованием ДПФ

Вычисление оценки спектральной плотность мощности случайного процесса неограниченной длины Т основывается на выражении

(16)

где Sx(f) – спектральная плотность мощности,

(17)

- финитное преобразование Фурье функции x(t). При этом следует иметь в виду, что предел в (16) существует и равен   при выполнении условия [3].  На практике это условие всегда выполняется для реализаций конечной длины.

Обсудим некоторые последствия применения финитного преобразования Фурье при оценке спектральных характеристик и  эффекты, вызванные дополнением исходной последовательности нулевыми отсчетами (необходимость дополнения нулевыми отсчетами возникает, как правило, при использовании быстрых алгоритмов преобразования Фурье, размерность которых не может быть произвольной).

Определенное формулой (17) финитное преобразование Фурье функции  можно рассматривать как преобразование Фурье заданной на бесконечном интервале функции , умноженной на прямоугольное "временное окно" , имеющее вид

(18)

Иными   словами, реализацию      можно представить   как   произведение (рис. 8):

Следовательно, преобразование Фурье функции  есть свертка преобразований Фурье  функций

(19)

Рис. 8. Временное окно при спектральном анализе

Преобразование Фурье «прямоугольной» функции , заданной формулой  (18), есть

(20)

График функции  показан на рис. 9. Заметим, что первый боковой максимум составляет около 13 дБ от главного максимума, а в дальнейшем боковые максимумы спадают со скоростью 6 дБ на октаву. Описанная функция представляет собой основное «спектральное окно», используемое при анализе. Большие боковые максимумы функции  обусловливают большое просачивание энергии с частот, далеких от главного максимума спектрального окна, и могут привести к сильным искажениям спектральной оценки, особенно заметным для процессов с узкополосным спектром. Проблема просачивания (или размывания спектральных составляющих) не возникает при анализе периодических (с периодом ) процессов, если принять длину реализации  равной целому числу периодов, т.е. выбрать . В этом случае коэффициенты Фурье, отвечающие частотам не могут «проникнуть» в главный максимум, поскольку заданная равенством (20)  функция  обращается на этих частотах в нуль. Однако при просачивание энергии происходит и при анализе периодических процессов.

В дискретном варианте преобразование Фурье, опираясь на сделанные выше выводы, можно представить в виде совокупности фильтров с характеристиками вида . На рис. 10   представлен случай, когда частота сигнала fc кратна интервалу частотной дискретизации  Δf. В данном случае оценка спектральной составляющей сигнала совпадает с ее истинным значением. На рис. 11   и   рис. 12   показаны   оценки   спектра   для  случаев,   когда     частота сигнала не кратна интервалу частотной дискретизации. Из этих

Рис. 9. Прямоугольное окно: а – временное; б – спектральное

рисунков видно, что в оценке спектра появляются дополнительные составляющие, которых реально нет в спектре анализируемого сигнала. Кроме того, видно, что   оценка амплитуды спектральной составляющей, определенная по максимальному спектральному отсчету,  отличается от реальной амплитуды сигнала.

Для подавления просачивания обычно используют временные окна, сглаживающие исходную реализацию таким образом, чтобы подавить резкие вариации на ее начальном и конечном  участках. Существует множество таких окон [2]. Одно из наиболее ранних и широко используемых – косинусоидальное сглаживающее окно, называемое окном Ханна:

(21)

f

fc = fк = kΔ f

Рис. 10.  Спектральное окно ДПФ

fк+5

fкк

fк+1

fк+2

fc

fк+3

fк+4

f

Рис. 11.  Размывание спектральных составляющих при fc = fк+Δf /2

f

fк+3

fкк

fк+1

fк+2

fc

fк+4

fк+5

Рис. 12.  Размывание спектральных составляющих при fc ≠ fк

Рис. 13. Окно Ханна:  а – временное; б – спектральное

Эта функция показана на рис. 13, а. Ее преобразование Фурье имеет вид

где а   задана формулой (30). Заметим, что

График функции  показан на рис. 13, б. Первый боковой максимум спектрального окна Ханна примерно на 32 дБ ниже главного максимума, а скорость спадания боковых максимумов равна 18 дБ на октаву.

Однако наряду с подавлением просачивания при взвешивании в оценке спектра вследствие расширения спектрального окна (расширение спектрального окна происходит за счет уменьшения эффективной длительности сигнала) появляются дополнительные спектральные составляющие, уровень которых   равен , (рис. 14). Таким образом, взвешивание приводит к снижению разрешающей способности.

Рис. 14.  Спектральная оценка гармоники при «взвешивании»

Снижение энергии сигнала, происходящее при взвешивании, учитывается введением поправочного множителя.

И, наконец, рассмотрим, что будет происходить с оценкой спектра при добавлении к исходной реализации анализируемого процесса нулевых отсчетов. Как было сказано выше, если длительность сигнала Тс меньше длительности временного окна дискретного преобразования Фурье , то исходный процесс дополняется до  нулевыми отсчетами. При этом ширина спектрального окна, определяющая разрешающую способность спектроанализатора, будет равна 2/Тс. Интервал же частотной дискретизации спектроанализатора не связан с длительностью сигнала и определяется временным окном ДПФ  . Поэтому из-за того, что при добавлении нулевых отсчетов интервал частотной дискретизации всегда меньше половины ширины спектрального окна, в оценке спектра   будет происходить детализация спектрального окна с интервалом Δf.  Сказанное иллюстрируется на рис.15.

f

fc

Δf

2/Тс

f

fc

Δf

2/Тс

f

fc

Δf

2/Тс

а

б

в

Рис. 15.  Оценка спектра гармонического сигнала при добавлении

нулевых отсчетов: а  ТДПФ = Тс , б   ТДПФ = 2Тс,  в  ТДПФ = 4Тс

- УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

  - Общие указания

Рекомендуется выполнять лабораторную работу с использованием системы компьютерной математики MathCad. Допускается использование фрагментов примеров из настоящих методических указаний для задания сигналов и вычислений дискретных преобразований Фурье. Параметры сигнала и спектроанализатора: длительность окна преобразования Фурье, длительность сигнала, размерность преобразования Фурье (если только это не оговаривается дополнительно) следует сохранять для всех пунктов лабораторного задания неизменными.

  - Исследование эффекта размывания спектральных составляющих

При исследовании эффекта размывания спектральных составляющих рекомендуется использовать модель сигнала в виде суммы двух и более синусоидальных функций (гармоник) с произвольно изменяемыми частотами и амплитудами. Частоты гармоник не должны выходить за диапазон однозначности  спектроанализатора, равный   Значения частот следует выбирать таким образом, чтобы можно было сравнить оценки спектральных составляющих с размыванием и без размывания, а также проследить характер изменения оценок  амплитуд гармоник. Анализ результатов следует проводить по графику модуля дискретного преобразования Фурье модели сигнала. Для вычисления ДПФ может быть использован алгоритм (13) или встроенная функция СFFТ(·) системы MathCad.

  - Исследование эффекта наложения спектров, возникающих при неправильно выбранном интервале дискретизации

Основной задачей данного исследования является иллюстрация проявления эффекта наложения спектров в зависимости от параметров анализируемого сигнала.

3.3.1. Модель сигнала – сумма четырех гармонических сигналов с частотами, кратными интервалу частотной дискретизации; значения частот:

Необходимо получить и объяснить полученные оценки спектра для случаев, когда начальные фазы гармоник равны 0 и /2.

В данном случае рекомендуется помимо модуля оценки спектра визуализировать также ее действительную и мнимую составляющие.

3.3.2. Модель сигнала – комплексная огибающая сигнала с линейной частотной модуляцией

где   амплитуда сигнала,    девиация частоты, Т   длительность сигнала.

Необходимо проследить изменение оценки модуля дискретного преобразования Фурье данного сигнала при изменении девиации частоты от значений  до

  - Изучение  эффектов, возникающих при дополнении

исходной последовательности нулевыми отсчетами

Оценку эффектов, связанных с  дополнением исходной последовательности нулями, следует проводить путем анализа оценок спектров гармонических сигналов, длительность которых в n раз (n = 1,2,4,8) меньше длительности окна ДПФ. Для «чистоты» эксперимента частоты сигналов следует выбирать такими, чтобы не было размывания спектральных составляющих.

Анализируемый сигнал может быть задан, например, следующим оператором системы MathCad

где N  размерность преобразования Фурье,  f   частота сигнала, Dt  интервал временной дискретизации,

  - Оценка влияния взвешивания окном Ханна  на оценку спектра.

Выполнение данного пункта задания следует начать со сравнения спектров прямоугольного окна и окна Хана. Для этого может быть использованы следующие операторы системы MathCad:

- функция прямоугольного окна

- спектр прямоугольного окна

- функция  окна Ханна

- спектр  окна Ханна

Здесь N – размерность преобразования Фурье.

По графикам спектров необходимо определить уровни боковых лепестков, ширину главных лепестков и коэффициент уменьшения максимума главного лепестка спектра окна Ханна по отношению к максимуму главного лепестка прямоугольного окна.

Далее на примере анализа спектра гармонического сигнала необходимо оценить изменение оценки спектра для случаев, когда частота сигнала кратна и некратна интервалу частотной дискретизации.

Функцию окна Ханна лучше задавать в виде

,

где Т  ширина окна, равная длительность сигнала.

- СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчетом по лабораторной работе является распечатка файла *.mcd, в котором содержатся решения, иллюстрации, пояснения и выводы по всем пунктам лабораторного задания.

- КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

5.1. Чем отличаются спектры непрерывного и дискретизированного  сигналов?

  - Назовите условия, при которых возникает наложение спектральных отсчетов при спектральном анализе дискретизированных сигналов.

  - Объясните причину возникновения размывания и паразитной амплитудной модуляции спектральных составляющих при спектральном анализе с использованием ДПФ.

  - Чем определяется реальная разрешающая способность спектроанализатора на основе ДПФ?

  - К чему приводит увеличение размерности ДПФ за счет добавления нулевых отсчетов к исходной последовательности?

  - За счет чего при «взвешивании» анализируемого сигнала происходит подавление размывания спектральных составляющих?

  - Какими нежелательными эффектами в оценке спектра сопровождается «взвешивание» анализируемого сигнала?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК

- Карташов В.Г. Основы теории дискретных сигналов и цифровых фильтров : учеб. пособие для вузов / В.Г. Карташов.   М. : Высшая школа, 1982.  109 с.

- Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов / Л. Рабинер, Б. Гоулд.  М. : Мир, 1978.  448 с.

- Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных / Дж. Бендат, А. Пирсол..  М.: Мир, 1989.  540 с.

- Гольденберг Л.М., Матюшкин Б.Д., Полляк М.Н. Цифровая обработка сигналов : справочник / Л.М. Гольденберг, Б.Д. Матюшкин, М.Н. Полляк.  М.: Радио и связь, 1985.  312 с.

- Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов / Р. Блейхут.  М. : Мир, 1989.  448 с.

- Оценивание в экспериментальных исследованиях и моделировании : учеб. пособие / Н.И. Серегин, А.А. Калмыков, В.И. Гадзиковский.  Екатеринбург :  УГТУ-УПИ, 2003.  139 с.

7. Цифровая обработка сигналов. Вып.1. Теоретические основы цифровой обработки сигналов / В.И. Гадзиковский. – Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2003.  344 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1. Цель и краткое содержание работы ………………………..   1

- 2. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СПЕКТРАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ДИСКРЕТИЗИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ……………………….…….   1

- 2.1. Спектры дискретизированных сигналов…………………………..….   1

- 2.2. Дискретное преобразование Фурье………………………………..…..   4

2.3. Особенности спектрального оценивания с использованием ДПФ…….9

3. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ..…… 15

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА…………………………………………..…....  17

5. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ……………………………………..…….  17

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК………………………………..…….  18

Необходимо иметь в виду, что преобразование Фурье есть комплексная функция частоты, поэтому в выражении (6) и других выражениях для преобразования Фурье следовало бы писать H(jω). Здесь же используется упрощенная запись, позволяющая сделать выражения более компактными.