Планы практических занятий

| № | Тема практического занятия |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понятие о системах и их управлении. Свойства и характеристики систем. Понятие об управлении. |  |
| 2 | Оценка надёжности автоматизированных систем управления технологическими процессами. Оценка функциональной надёжности систем. Оценка эффективной надёжности систем. Пример расчёта функциональной и эффективной надёжности системы управления. |  |
| 3 | Детерминированный расчёт экономической эффективности внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами. |  |
| 4 | Методика детерминированного расчёта экономической эффективности АСУТП. Пример детерминированного расчёта экономической эффективности АСУТП. |  |
| 5 | Расчёт экономической эффективности внедрения АСУТП с учётом неупорядоченности производства |  |
| 6 | Методика расчёта экономической эффективности АСУТП с учётом неупорядоченности производства. Пример расчёта экономической эффективности АСУТП с учётом неупорядоченности производства. |  |