# № 8 Зертханалық жұмыс

# Вентильді фотоэффектіні зерттеу

Сабақтың оқулық мақсаты: Фотоэффект фотоэлементтер деп аталатын приборларды қолданылады. Олардың техникада қолдануы өте кең. Бұл өндірістік процестердің фотоэлектрондық бақылаумен басқаруы, дистанциондық басқару пульттері, күн сәуле батареялары, сондықтан фотоэффект құбылыстарының және фотоэлементтердің жұмыс істеу принципін білуі қандай да болсын автоматтандырылған процестердің басқаруында айырып-тану болады.

Жұмыстың мазмұны:

Вентильді фотоэффектінің спектірлік сезімділігін анықтау

Базалық материал:

Жұмысты жақсы орындап тапсыру үшін фотоэффект теориясын, негізгі заңдарын , фотоэффект үшін Эйнштейн  формуласын білу керек.

Сабаққа дайындық:

- Савельев И.В. Жалпы физика курсы - А.: Мектеп, 1977, 3 т.

- Фриш Тиморева Физика курсы . А.: Высшая школа, 2001, стр.376-385.

- Калашников Н.П. Основы физики в 2х  томах.-М.: Дрофа, 2004, т.2, стр.67-70.

- ОӘК Физика 2.-Қостанай: ҚМУ, 2006, стр.57-62.

Кіру бақылау:

- Фототок қай құралымен өлшенеді?

- Фондық жарықталыну қай құралымен өлшенеді?

- Фотоэлемент бетіне қатыстыжарық көзінің қыл сымы қалай орналасқан болу керек?

- Лампаның жарық күші қалай аталады?

- Фотоэлемент бетіне түскен жарық ағынын қалай анықтауға болады?

- Жарық көзін алыстатқан кезде жарық ағыны қалай өзгереді?

- Фотоэлемент бетінің ауданы қалай анықталады?

Құралдар мен жабдықтар:

Фотоэлемент, жарық көзі (қыздыру лампа), микроамперметр, люксметр, сызғыш.

Теориялық кіріспе және берілгендер:

Фотоэлектрлік эффект деп, яжарықтың әсерінен электрондардың шығу құбылысын атайды. 1887 Г.Герцпен ашылған, ол электр ұшқындары пайда болатын вибратор саңылауына ультракүлгін сәулелермен жарық түсірілгенде электр ұшқындары көбейіп, электр разрядының күшейетіндігін байқаған.. Герц экспериментті түрде, оның екінші реттік ультракүлгін сәулеленуімен  байланысты екенің көрсетті.  1889 Дж.Томсон және Ф.Ленард, ауа сорылған ыдысы ішіндегі металлды жарықтану кезінде электрондар ұшып шығатынын анықтады. Осы зерттеулерді  одан әрі жалғастырып, Ленард 1902 ж., металл бетінен 1 с уақыт ішінде ұшып шығатын электрондар саны жарық интесивтілігіне пропорционал екендігін, сонда олардың энергиясы тек қана жарықтың толқын ұзындығына, яғни түсіне тәелді болатынын  көрсетті.  1905 ж. А.Эйнштейн, основываясь на более ранней работе М.Планктің ертедегі жылулық сәулеленуге арналған жұмыстарына сүйене отырып, болжамды итеріп шығарды, ол бойынша энергиясы жарық жиілігіне пропорционал бөлшектер бұлтың міне-құлығы сиқты жарық кей кезде өзін солай ұстайды.  Бұл бөлшектер фотондар деп аталды. Олардың энергиясы (Планк және Эйнштейн бойынша квант энергиясы)  Е = h, формуламен беріледі, мұндағы  h – Плакпен еңгізілген универсал тұрақтысы, ал  – жарық жиілігі.

6. Шыны тұтіктегі катодты толқын ұзындықтары әр түрлі жарық сәулелерімен сәулелендірудің нәтижесінде Столетов мынадай заңдылықтарды қорытындылады:

  - жарық әсерінен катодтан тек теріс заряядты электрондар бөлініп шығатындығы анықталды:

  - қатодқа күлгін және ультракүлгін сәулелер түсірілсе бұл құбылыстың күшейе түсетіндігі байқалады:

  - катодтан бөлініп шығатын электрондардың мөлшері катод бетінің жарықталынуына немесе түскен жарық ағынына тура пропорционал болады.

1922 ж. совет физигі Иоффе және Добронравов зарядталған металл тозаңдарының фотоэлектрлік құбылысын зерттеу арқылы дұрыс екендігін айтты. Енді фотоэффект құбылысының вольт-амперлік сипаттамасын зерттейік(сур).

Жарық  сәулесінің әсерінен катод бетінен ұшып шыққан электрондардың белгілі бір кинетикалық энергиясы болады.Катодқа әсер етуші жарықтың спектрлік құрамы және оның ағынның қуаты тұрақты болса, фототок күші потенциалдар айырымына тәуелді болады. Үдетуші потенциалдар айырымы артқанда фототокта артады. Ал үдетуші потенциалдың мәні білгілі бір шамаға жеткенде фототок күші өзінің қанығу мәніне жетеді. Өйткені катодтан шыққан электрондар түгелімен анодқа жетеді. Сонымен  қанығу фототок шамасы фотоэлектрондар санына пропорционал болады .

Катод пен анод арасындағы потенциалдар айырымы нольге тең болғанда, фототок шамасы нөлге тең болмайды, себебі электрондардың бастапқы жылдамдықтарының әсерінен нөлге тең емес кинетикалық энергиясы болады. Сһйтіп фотоэлектрондар электр өрісінің әсерінсіз-ақ осы энергияның арқасында анодқа жете алады. Ал фототок нөлге тең болу үшін катод және анод аралығында тежеуші потенцталдар айырымын туғызуымыз керек, Сонда осы кездегі фотоэлектрондардың оның тежеуші кернеуіне көбейтіндісі олардың бастапқы кинетикалық энергиясына тең болады: . Бұдан сыртқы фотоэффект  құбылысы үшін  Столетов мынадай үш заңын тағайындады.

- Фотоэлектрондардың алғашқы максимал жылдамдығы фотокатодқа түскен  жарықтың интенсивтігіне тәуелді болмай, тек жарықтың тербеліс жиілігіне байланысты анықталады.

- Бірлік уақыт ішінде катодтан бөлініп шыққан фотоэлектрондар саны түскен жарық интенсивтілігіне пропрционал болады

- Кез келген заттың әлі де болса фотоэффект құбылысын қоздыра алатын жарық жиілігін фотоэффектінің қызыл шегі деп атайды.

Әйнштейннің пікірінше фотоэффект құбылысы кезінде әрбір электрон жеке әрбір фотонның әсерінен бөлініп шығады. Яғни, әр бір фотоэлектрон тек бір фотон энергиясын жұта алады.Сөйтіп жұтылған фотон энергиясы фотоэлектронды металл бетінен бөліп шығаратын шығу жұмысына және оның кинетикалық энергиясына айналады. Олай болса,Эйнштейн теңдеуі мына түрде жазылдаы. .

Фотоэффектінің қолдануы.

Ішкі фотоээфект мазмұнын былайша түсіндіруге болады. Кристалдарға немес жартылай  өткізгіштерге жарық сәулелері түскенде жарық жұтылады да  олардың құрамындағы кейбір электрондар сыртқы ұшып шықпағанымен, босанып толы зоналардан өткізгіштік зоналарға ауысып қозғалады. Осының  нәтижесінде жартылай өткізгіштің электрлік кедергісі кемиді де, электр өткізгіштігі артады. Олай болса, жарық әсерінен кедергісі кемитін жартылай өткізгіштер фотокедергілер деп аталады.

Вентильді фотоэффектіде сыртқы фотоэффект сияқты жарықтың әсерінен бетінен фотоэлектрондар бөлінеді, бірақ олар сыртқы ұшып шықпай, тек тежеуші қабат деп аталатын өте жұқа қабаттан бір беткей ғана өтеді де, сол қабаттың үстіне орнатылған металл пластинаны зарядтайды, сөйтіп фотоэлектрондар тежеуіш қабаттан кері қарай өте алмайды. Ал жарық түскенде жартылай өткізгіш пен металл пластина аралығында электр өрісі болмайды. Мұндай фотоэффектінің негізгі бір қасиеті күн сәулесі энергиясын тікелей электр энергиясына түрлендіруге мүмкіндік береді. Вентильді фотоэлементтер жарық ағының және жарықталынуды өлшеу үшін қолданылады, ол санитарлы-гигиеналық практикада қолданылады.

Жарықталыну жарық көзі қоздырған Е0 және фоналық жарықталынудан қосылады Еф:

E=E0+Eф

Фотоэлементінің интегралдық сезімталдылығы мына формула бойынша анықталады

k=i/Ф.                        (1)

Фотометрия заңынан мынау белгілі

Ф=ЕS                         (2)

мұндағы S — жарықталынатын аудан. Нүктелік жарық көзімен қоздырылған жарықталыну, тең болады

мұндағы I — жарық көзінің жарық күші; R — жарық көзінен фотоэлементке дейін ара қашықтық.(2) және (3) формулаларды (1)-ге қойған соң, фотоэлементінің интегралдық сезімталдылығы үшін мына формуланы аламыз:

Қондырғының сипаттамалары

Селендік фотоэлемент (3 сур.) өзімен селендік 2 қабатты ұсынады, ол темірден жасалған жылтырланған 1 пластинкаға жабсырылған. Қыздырылған соң селен кристалдық модификацияға ауысады, ол кемтіктік өткізгіштігіне ие болады. Жоғары жағына  күмістің 3 жіңішке қабықшасы үгінді жағылады. Күміс атомдардың диффузиясы нәтижесінде

серселен ішінде электрондық өткізгіштігіне ие болатын қоспасы бар селен қабаты  пайда болады. Сондықтан, таза селен мен қоспасы бар селен арасында түйісу пайда болады, яғни р-n -ауысу. Фотоэлементті жарықпен жарықтандырғанда жарық күмістің жіңішке қабықшасы арқылы жарық жеңіл өтіп кетеді. Фотондар электрондармен жұтылады, және фотоэлектрқозғаушы күш пайда болады. Егер өткізгіштік көмегімен темір пластинкасын қоссақ, онда тізбекке қосылған 4 гальванометр, темірден жоғары электродқа ағып өтетін ток күшін көрсетеді.

Фотоэлементінің сезімталдығын анықтау үшін 4 сур. көрсетілген қондырғыны құру керек. 3 Оптикалық отырғышта жарық көзі 1 және фотоэлемент 2 орнатылған. Жарық көзі ретінде түзу сызық қыл сымы бар лампа қолданылады. Лампа вертикаль ось арқылы айнала алады. Лампаның бұрылу бұрышы орнатылған транспортир көмегімен өлшенеді. Футляры бар фотоэлемент ұстағышта орнатылған, ол оптикалық отырғыш бойымен орын ауыстыра алады. Оптикалық отырғышта лампа мен фотоэлемент арасындағы қашықтықты өлшеу үшін сызғыш бекітілген. Фотоэлементтегі пайда болатын ток күші 4 микроамперметр көмегімен өлшенеді. Жарық көзінен әр түрлі қащшықтықтардағы жарықталыну люксметр көмегімен.

Жұмысты орындау тәртібі:

Селендік фотоэлементінің сезімталдығын анықтау:

- Лампаны қоспай ақ , люксметр көмегімен фондық жарықталынуын өлшеу керек Еф, ол үшін люксметрдің датчигін фотоэлементке параллель және оның жаңында орнату керек;

- Лампаны отырғышта, қыл сымы фотоэлементінің бетіне перпендикуляр етіп орнату қажет (бұл кезде жарық көзін жуықтап алғанда нүктелік жарық көзі деп есептеуге болады);

- Жарық көзін қосып, жарық көзінен үш әр түрлі R қашықтықтарда люксметр көмегімен жарықталынуды Е өлшеу керек;

- Әр бір жағдай үшін жарық көзінің жарық күшін мына формуламен анықтау керек I=E0R2 ,  мұндағы E0=E-Eф  және   I  табу керек

- Фотоэлементінің футляр қақпағын ашып тастау керек;

- Фотоэлемент пен лампаның арақашықтығын R әр бір 0,1 м ден өзгертіп фототок күшін өлшеу керек;

- Әр бір жағдай үшін фотоэлементінің интегшралдық сезімталдығын k (4) формула бойынша өлшеу керек және  k  табу керек;

- Фотоэлементтің сезімталдылықтың қателігін k есептеу керек.

Жұмысты орындау үшін нұсқаулар:

- Өлшеулерді қараңғы жерде жасау керек

- Фоналық жарықталынуды өлшеу кезінде люксметрдің датчигін фотоэлементітің бет маңында орнату қажет.

Үй тапсырмасы  В.С.Волькенштейн, «Жалпы физика курсының есептер жинағы», 1976, бет.281-282, №19.12-19.20.

Бақылау сұрақтарымен тапсырмалар.

- Фотоэффект дегеніміз не? Фотоэффектінің түрлерін атап кетіңіз?

- Фотоэффект заңдары неде?

- Фотонның жиілігімен толқын ұзындығы қалай байланысқан?

- Жарықтың толқындық теория жағынан фотоэффектінің қай ерекшілігі түсіндіре алмайды?

- Фотоэффект құбылысы үшін Эйнштейн теңдеуі қалай жазылып тұжырымдала алады.

- Фотоэффектінің қызыл шегі дегеніміз не және ол неге тәуелді?

- Фотоэлектронның максимал кинетикалық энергия неге тәуелді?

- Фотоэффектінің вольамперлік сипаттамасын жазып түсіндіріп беріңіз.

- Фотоэлементінің интегралдық сезімталдылығы дегеніміз не?

- Фото э.Қ.к дегеніміз не?

11. Фтот э.қ.к. неге тәуелді?