Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова

Юридический факультет

Кафедра гражданского права и процесса

Симинин Юрий Григорьевич

Майсатаева Айнур Шамшитденовна

Учебно-методическое пособие

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

Костанай, 2011

ББК 67.401.143.1 (5Каз)

М 14

Авторы:

Симинин Ю.Г. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса Юридического факультета Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова

Майсатаева А.Ш., старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Юридического факультета Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова

Рецензенты:

Нугманов Р.Р.- к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Юридического факультета Костаайского государственного университета им. А. Байтурсынова;

Каймульдинов Е.Е.-к.ю.н., нчальник адьюнктуры, полковник юстиции Костанайской Юридической Академии  МЮ РК

Шунаева С.М. – к.и.н., доцент кафедры теории государства и права  Юридического факультета Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова;

Симинин Ю.Г.,  Майсатаева А.Ш.

М 14 Технические средства таможенного контроля – Костанай, 2010 – 136 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для практической и методической помощи в освоении курса «Таможенное право Республики Казахстан».

Учебно-методическое пособие расчитан на широкий круг читателей: для студентов юридических специальностей, а также может представлять интерес для преподавателей, аспирантов, магистрантов, специалистов- практиков.

ББК 67.401.143.1 (5Каз)

Утверждено учебно-методическим советом КГУ им. А.Байтурсынова протокол № _______ от 20___г.

© Симинин Ю.Г.

© Майсатаева А.Ш.

© Костанайский государственный

университет имени А. Байтурсынова

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.............................................................................................................5

Понятие таможенной техники……………………………………………………6

Понятие контрабанды ………………………….…………………………...…....7

Понятие технических средств таможенного контроля…………………..…....10

Основные задачи применения ТСТК………………………………………......…11

Виды ТСТК………………………………………………………………………14

Порядок применение ТСТК………………………………….….……………….20

Классификация ТСТК……………………………………………………….…..23

Приборы для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве.

1Прибор ДеМон-Ю……………………………………………………………...26

2  "DIAMOND DETECTOR". …………………………………………………...32

Досмотровая рентгеновская техника…………………………………………...33

1 Рентгеновский просмотровый комплекс “ШМЕЛЬ – 90/К”………………..34

Технические средства дистанционного контроля объемов (количеств)           отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров………………….35

Стационарные таможенные системы обнаружения делящихся радиоактивных материалов “Янтарь”…………………………………………………………….37

Основные виды технических средств идентификации

Ультрамаг-225СЛ………………………………………………………………..39

Экспресс – тесты по выявлению наркотических, взрывчатых, психотропных средств, тест для определения прекурсоров…………………………………...40

1 NARKO-2м……………………………………………………………………..40

2 Набор по тестированию наркотических средств……………………………..

3 ПИР – 2 ………………………………………………………………………...46

4 Набор по тестированию прекурсоров и элементарных химических веществ…………………………………………………………………………...47

5 Набор по тестированию психотропных веществ……………………………50

Диагностический прибор  портативного хладагента RI-2002 РА….…………53

Металлоискатели, металлодетекторы, досмотровые зеркала…….……….….56

Портативный металлоискатель ВМ61 1…………………….……………….…56

2 Портативный металлоискатель АКА 7202…………..……………………….58

3 Детектор оружия АКА 7220…………………………………………………..58

4 Досмотровый комплект зеркал «Ниоген» («Поиск - 2»)…………………... 62

Основные понятия о радиации………………………………………………….63

1Правила проведения радиационного контроля………………………………69

2 Правила проведения радиационного контроля таможенными органами на государственной границе Республики Казахстан……………………………..69

3 Организация и методика проведения контроля радиоактивных материалов, перемещаемых через государственную границу РК. …………………………75

4 Организация и методика проведения радиационного контроля физических лиц и багажа……………………………………………………………………...77

5 Технические средства таможенного контроля радиоактивных материалов, товаров и транспортных средств………………………………………………78

6 Действия должностных лиц таможенных органов при радиационных авариях……………………………………………………………………………79

7 Предоставление информации о нарушении таможенных правил при перемещении РМ и товаров с повышенным уровнем ионизирующих излучений через государственную границу РК………………………………..79

Прибор радиационного контроля РКС-01-СОЛО, назначение, технические характеристики, правила работы с прибором………………………………….80

1Детектор пустот К910В «BUSTER», GPS навигатор, назначение, технические характеристики, правила работы с приборами…………………91

1Детектор пустот К910В «BUSTER»…………………………………………..91

2 GPS навигатор…………………………………………………………………94

## Волоконно-оптический эндоскоп ЭТ 10…………………………………….... 96

Дозиметр поисковый микропроцессорный ДРС-РМ1401. ...…………………97

Радиационный пейджер…....………………………………………..…………106

Дозиметр ДКГ-РМ1203М, ДКГ-РМ1603А, назначение, технические характеристики, правила работы с приборами……………………………….109

Роль таможенной экспертизы в установлении истины при проведении таможенного контроля…………………………………………………………124

1 Экспертиза в системе таможенного контроля: понятие, цель, основание, порядок проведения  таможенной экспертизы……………………………….124

2 Права и обязанности эксперта……………………………………………….128

3 Заключение эксперта…………………………………………………………130

4  Процедура отбора проб и образцов   товаров……………………………...130

5 Техника безопасности при проведении таможенных экспертиз………….131

Тестовые задания по дисциплине……………………………………………..138

Список использованных источников.................................................................219

ПРЕДИСЛОВИЕ

Таможенное дело в Республики Казахстан - это таможенная политика государства и совокупность средств (порядок и условия перемещения через таможенную границу страны товаров и транспортные. средств), таможенную границу страны товаров и транспортных средств, таможенного оформление и контроля, взимания таможенных платежей и т.д.). Проведение этой политики в жизнь относится к веденик федеральных органов государственной власти.

Для осуществления организации перемещения товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления, таможенного контроля в Республики Казахстан образована система таможенных органов.

Важнейший элемент организации таможенного дела - организация таможенного контроля - совокупность мер, осуществляемых таможенными органами РК в целях обеспечения соблюдения законодательства РК о таможенном деле.

В реальной жизни сотрудник таможенных органов, ежедневно сталкиваются с проблемой ввоза в страну запрещенных грузов. Поэтому главной и основной задачей таможенных органов является - умело использовать новейшие технические средства таможенного контроля, разумно и избирательно принимать досмотр и другие формы контроля, чтобы, таким образом, свести к минимуму проходящий через границу поток запрещенных грузов, в том числе и наркотиков.

Для всего этого в мировой практике существует специально разработанные высокотехнологичные средства таможенного контроля.

Технические средства таможенного контроля играют немаловажную роль  для эффективной работы по выявлению и пресечению незаконного провоза контрабандных товаров, наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов. Укрытие контрабанды в грузовых контейнерах и автомобильных прицепах - это один из распространенных способов ввоза контрабандных грузов на нашу территорию. Поэтому одним из методов обнаружения контрабанды в труднодоступных местах транспортного средства является применение технического средства таможенного средства таможенного контроля. Применение технических средств таможенного контроля облегчает работу сотрудников таможни, при таможенном контроле и досмотре автотранспортных средств, грузов, ручной клади багажа, а также охраняет здоровье сотрудников от вредных и радиоактивных источников.

Улучшение технической оснащенности таможенных постов и таможен специальной техникой и средствам, облегчающими производства таможенного досмотра, является одним из основных направлений усиления работы по пресечению контрабанды.

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов  юридических специальностей, а также может представлять интерес для преподавателей, аспирантов, магистрантов, специалистов - практиков,  и др.

1  Понятие таможенной техники.

При проведении таможенного контроля могут применяться технические средства, безопасные для жизни и здоровья человека, животных и растений и не причиняющие ущерба товарам, транспортным средствам и лицам.

Комплекс таких технических средств принято называть "таможенной техникой".

Таможенная техника - это совокупность технических средств, применяемых специализированными структурами подразделениями таможенных органов для обеспечения решения возложенных на них задач.

Таможенный контроль - это осуществление таможенными органами РК правомочных действий, направленных на соблюдение юридическими и физическими лицами законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей.Основная цель таможенного контроля - выявление с помощью различных форм контроля соответствия проведенных таможенных операций и действий таможенному законодательству; соблюдение физическими и юридическими лицами, участвующими в таможенной деятельности, установленных таможенных правил и процедур. Характер и содержание деятельности таможенным контролем, занимающим зажное место в сфере таможенного дела.

К объектам таможенного контроля относятся:

-    товар определенные категории;

- ручная кладь и сопровождаемый багаж пассажиров и транспортных служащих;

-     несопровождаемый багаж пассажиров и среднегабаритные

грузовые упаковки;

-     крупногабаритные грузовые упаковки (контейнеры и т.д.);

-     все виды транспортных средств;

-     международные почтовые отпрааления;

-     конкретные лица, скрывающие при себе товары, являющиеся объектами нарушения законодательства;

- таможенные документы на перемещаемых товаров и транспортные средства;

-  атрибуты таможенного обеспечения, наложенные на документы, товаров и транспортнйе средства.

Виды объектов таможенного контроля и условия, в которых осуществляется таможенный контроль, обуславливают следующие требования к  ТСТК:

- полное соответствие

-  полное соответствие  оперативно-технических и тактических характеристик ТСТК тем оперативным задачам, для которых они предназначены;

- дистанционность получения идентификационных признаков, по которым однозначно определяются принадлежность, свойства и параметры контролируемого, объекта;

- удобство работы с ТСТК, их безопасность, надежность, портативность при работе в оперативных, полевых условиях. Простота и доступность методики их практического применения.

2 Понятие контрабанды

Правонарушения в сфере таможенного дела в зависимости от степени их тяжести делятся на преступления и административные проступки.

Понятия преступления и административного правонарушения, соответственно, даются в уголовном и административном законодательстве нашей республики.

Статья 9 Уголовного кодекса Республики Казахстан содержит понятие преступления, в соответствии с которым преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. При этом определено, что не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной частью названного кодекса, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, то есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения  вреда личности, обществу или государству.

Преступления в сфере таможенного дела упрощенно называются «таможенными преступлениями».

Таможенное преступление - это предусмотренное уголовным законом, запрещенное под угрозой применения уголовного наказания общественно опасное, противоправное, виновное деяние (действие или бездействие), совершенное в сфере таможенного,дела, производство дознания по которому отнесено к компетенции таможенных органов Республики Казахстан.

В Законе РК «О таможенном деле в РК» в главе 36 «Преступления в сфере таможенного дела. Таможенные органы РК как органы дознания», в статье 242 «Производство дознания таможенными органами РК» сказано, что при наличии признаков преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов РК, таможенный орган РК, руководствуясь нормами уголовно-процессуального законодательства РК, возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов преступления и обнаружению лиц, его совершивших.

Необходимо отметить, что согласно пункту 5 части 2 статьи 65 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан таможенные органы являются органами дознания по делам о контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей. Согласно ч.4 ст. 285 УПК РК проведение дознания по делам о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 214 УК РК («Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов»), закреплено только за таможенными органами. Согласно же ч.9 ст.285 УПК РК дознание по делам о преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.209 («Экономическая контрабанда»), ч. 1 ст.250 («Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено») УК РК, может производиться возбудившим уголовное дело органом внутренних дел, национальной безопасности, финансовой полиции или таможенным органом.

Исходя из этого, к таможенным преступлениям относятся:

- экономическая контрабанда (ст. 209 ч. 1 УК РК);

- уклонение от уплаты таможенных платежей   и сборов (ст.214. ч. 1 УК РК);

- контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено (ст. 250. ч. 1 УК РК).

Согласно ст.209 УК РК экономическая контрабанда - это перемещение в крупном размере через таможенную границу Республики Казахстан товаров или иных предметов, за исключением указанных в статье 250 УК РК, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным дек-ларированием запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу.

В примечании ст. 209 УК РК отмечено, что деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает одну тысячу месячных расчетных показателей.

Отличительной чертой уголовно наказуемой контрабанды от административно наказуемых нарушений таможенных правил является крупный размер контрабанды и перемещение предметов, в отношении которых установлены специальные правила.

Объектом данного преступления являются экономические интересы государства.

Под контрабандой понимается незаконное перемещение товаров или иных ценностей и предметов через таможенную границу РК.

Таможенная граница РК в соответствии со ст. 3 Закона «О таможенном деле в РК» определяется пределами таможенной территории РК, периметрами свободных таможенных зон и свободных складов.

Таможенную территорию РК составляют сухопутная территория РК, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними.

Согласно пункту 6 постановления Пленума Верховного суда РК «О практике применения законодательства об уголовной ответственности за контрабанду» от 18 июля 1997 г. под предметами контрабанды понимаются любые движимые предметы материального мира, в том числе валюта, валютные ценности, электрическая, тепловая или иные виды энергии и транспортные средства. К ним относятся также культурные ценности, имеющие значение художественного, научного, исторического и археологического достояния народов, произведения искусства, предметы старины и иные имеющие указанное значение предметы, объекты интеллектуальной собственности, виды животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их части и дериваты (производные).

Объективная сторона преступления выражается в перемещении товаров или иных предметов через таможенную границу РК.Под перемещением через таможенную границу понимается ввоз на таможенную территорию РК или вывоз с нее любым способом товаров или иных предметов.

Перемещение производится помимо или с сокрытием от таможенного контроля; с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации; может быть сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу.

Обязательным условием для наступления уголовной ответственности является перемещение товаров и иных предметов в крупном размере, за исключением товаров и предметов, перечисленных в ст.250 УК РК. Для наступления уголовной ответственности в последнем случае не имеет значения, в каком размере перемещаются товары и иные предметы.

Перемещение товаров или иных предметов, помимо таможенного контроля, означает совершение ввоза или вывоза вне определенных таможенными органами РК мест таможен, таможенных постов или вне установленного времени производства таможенного оформления.

Под сокрытием товаров (предметов) от таможенного контроля подразумевается любой способ, затрудняющий их обнаружение (утаивание, камуфлирование подлинности и т.д);

Обманное использование документов или средств таможенной идентификации предполагает задействование в перемещении товаров (предметов) через таможенную границу подложных (заведомо поддельных) документов, недействительных документов, документов, полученных незаконным путем, а также содержащих недостоверные сведения о перемещаемых товарах (предметах). Под использованием средств таможенной идентификации понимается использование пломб, печатей, цифровой, буквенной или иной маркировки, идентификационных знаков, фотографий и других.

Недекларирование или недостоверное декларирование означает незаявление либо заявление ложных сведений в таможенной декларации о качественных характеристиках перемещаемых товаров (предметов).

Преступление считается оконченным:при ввозе и вывозе, осуществляемых нелегально,

- с момента непосредственного пересечения границы;

при ввозе, осуществляемом под видом легального перемеще
ния,

- с момента завершения таможенного оформления, а в отношении предметов, для которых установлены специальные правила,

- с момента окончания процедуры пограничного контроля;

- при вывозе, осуществляемом под видом легального перемещения,

- с момента завершения таможенного оформления.

Субъектом рассматриваемого преступления может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

С субъективной стороны контрабанда всегда совершается с прямым умыслом, то есть лицо осознает, что оно нелегально перевозит товар и желает этого.

3 Понятие технических средств таможенного контроля.

В соответствии со статьей 473 Таможенного кодекса Республики Казахстан устанавливается порядок применения технических средств, при осуществлении таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан.

В целях сокращения времени проведения таможенного контроля и повышения его оптимизаций и эфективности таможенными органами могут использоваться технические средства, перечень и порядок применения которых устанавливаются уполномоченным органом по вопросам таможенного дела.

Технические средства таможенного контроля - это комплекс специальных видов приборов и инструментов, применяемых таможенными органами в процессе документального и фактического таможенного контроля объектов, перемещаемых через таможенную границу, с целью проверки подлинности и достоверности декларирующих их документов, установления соответствия содержимого контролируемых объектов представленным на них сведениям, а также выявления в этих объектах предметов таможенных правонарушении.

С помощью ТСТК в процессе  таможенного контроля обеспечивается возможность выявления тайников и сокрытых вложений в контролируемых объектов ТСТК в сочетании с применением криминалистических средств позволяют обеспечить эффективное выявление, пресечение и предупреждение таможенных правонарушении.

Основным правилом применения технических средств таможенного контроля является проведение дистанционного, неразруша-ющего контроля всех перемещаемых через таможенную границу товаров, транспортных средств и их содержимого. При использовании технических средств необходимо соблюдать нормы и правила указанные в технических паспортах и инструкциях.

Использование технических средств должно быть безопасным для жизни и здоровья человека, животных и растений и не причинять ущерба товарам, транспортным средствам и сопровождающим лицам.

4 Основные задачи применения ТСТК

1.Существенное повышение удельного веса фактически контролируемых объектов и, соответственно, повышение достоверности таможенного контроля и таможенной статистики.

2.Максимальное увеличение эффективности таможенного контроля в                    области поиска и выявления контрабанды и нарушений таможенных правил.

3.Ускорение, упрощение и культура процедур таможенного контроля и таможенного оформления.

В число основных оперативных задач, требующих применения ТСТК, входят следующие задачи:

1.  Проверка таможенных документов и атрибутов таможенного обеспечения.

2. Дистанционное получение информацию содержимом объектов                  таможенного контроля; поиск и обнаружение объектов контрабанды и нарушений таможенных правил.

3. Идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов  таможенного контроля.

4. Визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля.

5. Контроль носителей аудио-. видеоинформации.

6. Выполнение технологических операций при таможенном досмотре.

7. Наложение атрибутов таможенного обеспечения.

- Рассмотрим последовательно содержание и состав оперативных задач с оперативно-технической точки зрения.

Задача 1. Проверка таможенных документов и атрибутов таможенного обеспечения.

Первоначальный этап. Проверка подлинности таможенных документов и целостности атрибутов таможенного обеспечения.

Применяемые ТСТК - лупы с подсветкой, микроскопы, осветители для просмотра в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах.

Задача 2. Дистанционное получение информации о содержимом объектов таможенного контроля; поиск и обнаружение объектов контрабанды и нарушений таможенных правил.

Является основой идентификационного таможенного контроля. В состав задачи входят следующие оперативные подзадачи.

2.1. Дистанционное изучение содержимого объектов таможенного контроля - контроль ручной клади и багажа.

Применяются рентгено-телвизионные аппараты для изучения сумочек, баллончиков и т.д. -флюроскопы прямого наблюдения.

Существуют передвижные установки и переносные импульсные рентгеноаппараты.

ТСТК для крупногабаритных упаковок (контейнеров и т.п.)

Существуют инспекционно-досмотровые комплексы - представляют собой отдельно стоящие боксы с мощными источниками излучения.

Досмотр легкового транспорта

Также используются ИДК, но значительно меньшей мощности.

Почтовые отправления

Конвейерные рентгена -телевизионные аппараты.

2.2. Дистанционный контроль объемных стратегических сырьевых товаров.

Последнее время стал одной из главных задач таможенных органов (радиоактивные отходы, лом, нелегальный вывоз сырья, энергоносителей).

В России выделено 15 групп товаров - топливо, электроэнергия, продукция нефтеперерабатывающей, лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, черные и цветные металлы, удобрения, кислоты, зерно и ряд других товаров. В зависимости от вида товара применяются различные ТСТК.

Нефть, нефтепродукты, газ, перемещаемые по нефтепроводам, специальные измерительные датчики определяют объем, плотность и температуру.

отдельных цистернах и т.п. -переносные приборы, основанные на методе ульразвукового или радиолокационного зондирования.

Прочие товары с помощью весов.

Однако это позволяет характеризовать только количественную сторону таможенного контроля. Качественный состав продукта определяется при идентификационном экспресс-анализе содержимого объектов таможенного контроля.

2.3. Поиск тайников и скрытых вложений.

Наборы досмотровых зеркал различной формы, досмотровые эндоскопы, досмотровые щупы. В США и Англии принято просверливать подозрительные стенки и перегородки.

Объемные грузы с этой целью проверяются с помощью приборов на ультразвуковой основе, ради: локационном или гравитационном принципе.

Легкосъемные детали транспортных средств метятся специальными метками.

2.4. Дистанционный поиск конкретных видов контрабанды.

Оружие и металлы, наркотики -рентгеновские аппараты.

Металлы и изделия из металлов – метало детекторы.

Важнейшей задачей является выявление наркотических и психотропных веществ.

Ручной пробоотборник всасывает частицы наркотических веществ на специальный фильтр, помещаемый затем в комплекс аналитической аппаратуры.

Взрывчатые вещества - тот же принцип.

Дистанционный поиск и обнаружение радиоактивных веществ. Подразделяются на выявление факта наличия ДРМ (делящихся радиоактивных материалов) при таможенном радиационном контроле.

Поиск и обнаружение местоположения источника РИ, уточнение его радиационных параметров. Принятие мер безопасности. Оформление временного краткосрочного задержания объекта.

Проведение экспертных исследований характера и параметров радиационного излучения специалистами и получения экспертного заключения.

Таможенное оформление выпуска или задержания, представляющего радиационную опасность образца. Экспресс-анализ наркотических и психотропных веществ.

Цветовые метки в результате химических реакций. В настоящее время используются баллончики со спрей-тестами, позволяющими идентифицировать героин, крек, кокаин, гашиш и марихуану.

Идентификация взрывчатых, ядовитых, отравляющих радиоактивных веществ.

Предполагает необходимость установления факта принадлежности к классам указанных веществ. Однако из-за серьезных требований безопасности работа с ними должна выполняться узкими профессионалами-специалистами.

Стратегически важное сырье.

Технические средства для отбора проб.

Предметы художественного и исторического достояния. Метки.

Банкноты иностранных валют.

За последние годы количество фальшивой валюты увеличилось в 500 раз, причем 95% составляют доллары США.

Задача 3. Визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зоне таможенного контроля.

Визуальное наблюдение  - чисто оперативное мероприятие в зоне ТК.

2 задачи:

1) непосредственное наблюдение за территорией. Аппаратура радиолокационного типа, оптико-телевизионные приборы;

2) визуальное наблюдение за оперативной обстановкой во внутренних таможенных зонах. Телевизионная аппаратура с трансфоцирующими объективами, дистанционно управляемыми с единого контрольного пункта в сочетании с видеомагнитофонами покадровой видеозаписи.

Задача 4. Контроль носителей аудио-, видеоинформации.

Обеспечение участников таможенного контроля техническими средствами, создающими возможность звукового и визуального воспроизведения информации.

Особый вид - магнитные носители, используемые в вычислительной технике. Считывается с помощью соответствующих модификаций компьютерной техники.

Задача 5. Выполнение технологических операций при таможенном досмотре.

Два типа спец инструментов - для вскрытия ручной клади, багажа, МПО и транспортных упаковок. Второй - для вскрытия средне- и крупногабаритных транспортных упаковок, а также конструктивных элементов транспортных средств.

Задача 6. Наложение атрибутов таможенного обеспечения.

Наложение атрибутов таможенного обеспечения на товары транспортные средства производится путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификационных знаков, проставлением штампов с целью проверки их подлинности и цельности.

Основные требования, которым должны отвечать атрибут: таможенного обеспечения:

- невозможность подделки оттисков (печатей, штампов, подписей, маркировки);

- невозможность нарушения без видимых следов целостности атрибутов (пломбы, клейкие ленты, замки);

- стойкость штемпельных и оттискных материалов и средств письма;

- четкость воспроизводимых отпечатков, оттисков таможенных символов;

- минимальное время на постановку атрибутов;

- предельно малые весогабаритные характеристики средств наложения атрибутов таможенного обеспечения.

На современном этапе применяются новые технологические решения по знакам таможенной атрибутики.

5 Виды технических средств таможенного контроля

- ТСТК подразделяются на следующие виды:

- Досмотровая интраскопическая техника.

- Технические средства радиационного контроля.

- Технические средства поиска.

- Технические средства идентификации.

- Технические средства дознания.

- Технические средства визуального наблюдения.

- Технические средства контроля носителей аудио- и видеоинформации.

- Технические средства оперативной связи.

- Средства наложения атрибутов таможенного обеспечения.

- Досмотровая интраскопическая техника.

- вид технических средств таможенного контроля, используемая таможенными органами для визуальной проверки содержимого сопровождаемого багажа пассажиров, международных почтовых отправлений и товаров в мелких, среднегабаритных и крупногабаритных тарах без их вскрытия, методом рентгеноскопии, ренгенографии и гамма-сканирования на основе бета-ионов.

Таможенными органами могут применятся стационарные, переносные и мобильные системы.

- при использовании интраскопической техники необходимо соблюдать порядок применения всех его технических возможностей: качество рентгеновского изображения на мониторе при просмотре (наркотики, взрывчатку и другую контрабанду товаров); возможность вернуть предыдущее рентгеновское изображение для повторного исследования; запись рентгеновского изображения на магнитную пленку; централизованная оценка базы данных рентгеновских изображений; соблюдать все правила техники безопасности, отсутствие риска рентгеновского излучения для операторов, пассажиров и досматриваемых объектов.

- интраскопическая техника применяется во всех случаях таможенного досмотра для проверки сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров, международных почтовых отправлений и товаров в мелких, среднегабаритных и крупногабаритных тарах.

- сотрудники. Работающие с интраскопической техникой, должны пройти обучение по их устройству, предназначению и техническому обслуживанию. Дополнительно должны пройти обучение по влиянию на организм человека рентгеновского облучения.

2. Технические средства радиационного контроля

- вид технических средств таможенного контроля, предназначенных для обнаружения, локализации и идентификации перевозимых радиоактивных и делящихся материалов, опасных отходов, измерения их количественных и качественных характеристик.

- к ним относятся: дозиметры, радиометры, портативные и стационарные спектрометры. Стационарные системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов.

- При использовании технических средств радиационного контроля необходимо соблюдать следующие этапы:

а) первичный радиационный контроль - осуществляется сотрудниками ТО, осуществляющими таможенный досмотр, с целью оперативного выявления, удаления из потока товаров и транспортных средств с повышенным уровнем ионизирующего излучения, при помещении товаров и транспортных средств в зону таможенного контроля. На этом этапе применяются стационарные и переносные аппараты радиационного контроля.                              Результаты первичного радиационного контроля документируются по форме разработанной центральной таможенной лабораторией.

б) дополнительный радиационный контроль – проводится переносными приборами радиационного контроля (дозиметрами, радиометрами, радиометрами-спектрометрами) на основе результатов первичного радиационного контроля, целью которого является выяснение срабатывание аппаратуры, поиск. Локализация и измерение уровня объектов с повышенным содержанием ионизирующего излучения. Объект, содержащий повышенный уровень ионизирующего излучения должен быть удален на безопасное расстояние, и время пребывания сотрудников ТО вблизи объекта должно быть ограничено. Необходимо вывесить знаки радиационной опасности. Результаты дополнительного радиационного контроля документируются по форме разработанной центральной таможенной лабораторией.

в) углубленное радиационное обследование – применяется поверенная спектрометрическая аппаратура (радиометры-спектрометы, переносные сцинциляционные гамма-спектрометры, полупроводниковые гамма-спектрометры), целью которой является максимально возможная локализация и первичная идентификация делящихся и радиоактивных материалов. Результаты углубленного радиационного контроля документируются по форме разработанной центральной таможенной лабораторией

г) экспертиза – проводится специализированными организациями, аккредитованными в соответствующей области деятельности.

- сотрудники, работающие с приборами радиационного контроля, должны быть ознакомлены со всеми нормативными актами о радиационной безопасности населения и окружающей среды.

- применять постоянно в работе методические рекомендации и технологические схемы проведения радиационного контроля для отдельных видов технических средств радиационного контроля.

- Технические средства поиска.

- один из видов ТСТК, используемых при осуществлении таможенного досмотра сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров, международных почтовых отправлений, товаров и труднодоступных мест в транспортных средствах.

Такими техническими средствами являются:

а) металлодетекторы – это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные (АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611), -применяются при проведении личного досмотра, контроля объектов и корреспонденции с целью обнаружения металлических объектов, стационарные (Гвоздика)-для обнаружения огнестрельного и холодного оружия, скрытых под одеждой человека при проведении таможенного досмотра, где очень большой поток прохождения людей.

б) зеркала досмотровые – телескопические держатели с набором сменных зеркал разных форм и размеров, применяются с ручными осветительными приборами для досмотра днищ автотранспортных средств, а также со специальными крючками для изъятия предметов  из труднодоступных мест – применяются при таможенном досмотре для визуального наблюдения днищ автотранспорта, труднодоступных и неосвещенных мест.

в) щупы досмотровые – металические стержни особой закалки разных диаметров и длины, бывают с отверстием специальной формы для забора проб из вложений прокалываемых  объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.).

г) эндоскопы – оптические приборы, предназначенные для досмотра труднодоступных мест, емкостей, заполненных различными, в том числе и агрессивными жидкостями. Изготавливаются в трех модификация:

-жесткие (бароскопы) – металлические трубочки различной длины и диаметра с встроенной системой оптических жесткозакрепленных элементов и световолоконным жгутом подсветки,

-гибкие (флескоскопы),(ЭТ-10) – выполненные на основе волоконной    оптики и имеющие два световоллоконных жгута – для подсветки и непосредственного обзора исследуемого пространства,

-полугибкие.

д) фонари досмотровые.

-   при таможенном досмотре с применением технических средств поиска необходимо соблюдать технику безопасности, не причинять механических повреждений товарам и транспортным средствам, соблюдать этику досмотра физических лиц.

е) инструмент досмотровый.

-    при таможенном досмотре в труднодоступных местах для предотвращения порчи досматриваемого объекта.

- Технические средства идентификации

- вид ТСТК, к ним относятся:

а) приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей.(Ультрамаг-225СЛ).

б) приборы определения подлинности пробы драгоценных металлов.( Демон-Ю).

в) приборы определения подлинности драгоценных камней.(DS-1326).

г)приборы идентификации наркотических и взрывчатых веществ.(SABRE-2000, прекурсоры, Нарко-2М,Пир-2)

д) криминалистические комплексы.

е) микроскопы, лупы, ультрафиолетовые фонари.

ж) рентгенофлуроэсцентные анализаторы.

з) приборы взвешивания.

- данные средства применяются сотрудниками ТО в следующих случаях:

-при проверке документов и денежных знаков применяются микроскопы, лупы, криминалистические комплексы, ультрафиолетовые фонари;

-для анализа вещества в твердом и порошкообразном состоянии применяются рентгенофлуоросцентные анализаторы;

-при проверки наркотических веществ применяются детекторы и экспресс -анализаторы наркотических веществ методом сбора микрочастиц с поверхностей подозрительных предметов, последующего помещения в детектор для анализа, также анализ паров с подозрительного участка при помощи включения компрессора детектора, применение ампул для цветового различения наркотического вещества в специальных прозрачных емкостях;

-при проверки взрывчатых веществ, применяются детекторы микрочастиц и анализа паров взрывчатых веществ, путем сбора микрочастиц салфетками и помещения его в детектор для производства анализа, путем сбора паров при помощи компрессора детектора с подозрительных участков, при помощи экспресс -тестов;

- для идентификации проб драгоценных камней металлов применяются приборы, работающие на основе анализа преломления лучей в драгоценных камнях, и приборы, использующие метод электропроводности драгоценных металлов, применяются во всех случаях оформления драгоценных камней и металлов.

- Результаты идентификации товаров с применением технических средств идентификации являются основанием для отправления данных товаров на экспертизу для углубленного обследования.

- Технические средства дознания.

- вид ТСТК, используемых для выявления и закрепления следов правонарушений в процессе проведения неотложных следственных действий по делам о преступлениях, производство дознания по которым отнесено и к компетенции таможенных органов, а также для обеспечения звуко- и видео записи показаний лиц, представляющих интерес по конкретным делам. К данным техническим средствам относятся:

- фотоаппараты – применяются при фиксации следов и места происшествия;

- видеокамеры – применяются для оперативной съемки факта и следов преступления, для закрепления на пленке показаний подозреваемых лиц.

- видеомагнитофоны – применяются для воспроизведения видеозаписи с видеокассет для доказательства фактов преступления подозреваемого;

- диктофоны – применяются для оперативной аудиозаписи словесных показаний подозреваемых и применения его в следственных действиях.

- технические средства дознания применяются непосредственно при проведении оперативных мероприятий с целью закрепления следов преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела.

6. Технические средства визуального наблюдения.

- вид ТСТК, используется таможенными органами для наблюдения за оперативной обстановкой на объектах, где осуществляется таможенный контроль, к ним относятся:

- оптические приборы наблюдения – бинокли, монокулярные и стереотрубы, приборы ночного видения, а также локальные (замкнутые) системы обзорного телевидения – сеть телевизионных камер, дистанционно управляемых с единого контрольного пульта, и контрольных мониторов.

- применяются постоянно для наблюдения в ночное и дневное время за оперативной обстановкой зоны таможенного контроля и объектов административных зданий таможенных органов.

- Технические средства контроля носителей аудио- и видеоинформации.

- вид ТСТК, к ним относятся:

- магнитофоны;

- видеомагнитофоны;

- плейеры всех систем и форматов записи;

- телемониторы;

- специальные компьютерные контрольные системы;

- фото-, кино-, слайдопроекторы;

- устройства для просмотра микрофишей;

- устройства для стирания аудио-, видеоинформации;

- применяются для просмотра, прослушивания и стирания аудиоинформации и видеоинформации, записанной на магнитных носителях при экспорте и импорте этих технических носителей информации. Также применяются для осуществления визуального контроля проявленных фотопленок и кинопленок, слайдов и микрофишей.

- Технические средства оперативной связи.

- вид ТСТК применяемый должностными лицами таможенных органов для обеспечения оперативного управления процессом таможенного контроля с помощью комплекса аппаратуры ближней УКВ – радиосвязи и дальней КВ - радиосвязи. Комплекс включает:

- носимую аппаратуру;

- стационарную (базовую) аппаратуру;

- автомобильную аппаратуру.

- вся аппаратура работает на специально выделенных радиочастотах .

Барретт – 940, 950, 923 факс система передачи данных (КВ).

- Средства наложения атрибутов таможенного обеспечения.

- один из видов ТСТК, применяемых для предотвращения несанкционированного вскрытия контейнеров, вагонов, цистерн, различных видов транспорта и грузов. К ним относятся :

- запорно- пломбировочные устройства;

- печати;

- пломбираторы;

- пломбы;

- акцизные марки;

- флуорэсцентные фломастеры.

- применяются после завершения процесса упаковки товаров в контейнеры, вагоны, цистерны, транспортные средства и в другие виды тары с целью предотвращения несанкционированного их вскрытия. Наложенная атрибутика вносится в ГТД для индентификации сотрудниками таможенных органов во время транзита товаров через таможенные посты и переходы.

6 Порядок применение ТСТК

Технические средства таможенного контроля применяются в следующем порядке:

1)	При использовании интраскопической техники необходимо соблюдать порядок применения всех его технических возможностей: качество рентгеновского изображения на мониторе и его увеличение; разделение групп материалов по соответствующим им цветам на мониторе при просмотре (наркотики, взрывчатку и другую контрабанду товаров); возможность вернуть предыдущее рентгеновское изображение для повторного исследования; запись рентгеновского изображения на магнитную пленку; централизованная оценка базы данных рентгеновских изображений; соблюдать все правила техники безопасности, отсутствия риска рентгеновского излучения для операторов, пассажиров и досматриваемых объектов.

Интраскопическая техника применяется во всех случаях таможенного досмотра для проверки сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров, международных почтовых отправлений и товаров в мелких, среднегабаритных и крупногабаритных тарах.

Сотрудники, работающие с интраскопической техникой, должны пройти обучение по их устройству, предназначению и техническому обслуживанию. Дополнительно должны пройти обучение по| влиянию на организм человека рентгеновского излучения.

2)	При использовании технических средств радиационного контроля необходимо соблюдать следующие этапы:

первичный радиационный контроль; дополнительный радиационный контроль; углубленное радиационное обследование; экспертиза.

Первичный радиационный контроль осуществляется сотрудниками таможенных органов, осуществляющими таможенный досмотр с целью оперативного выявления, удаления из потока товаров и транспортных средств с повышенным уровнем ионизирующего излучения, при помещении товаров и транспортных средств в зону таможенного контроля. На этом этапе применяются стационарные и переносные аппараты радиационного контроля. Результаты первичного радиационного контроля документируются по форме разработонной Центральной таможенной лабораторией.

Дополнительный радиационный контроль проводится переносными приборами радиационного контроля (дозиметрами, радиометрами, радиометрами-спектрометрами) на основе результатов первичного радиационного контроля, целью которой является выяснение причин срабатывания аппаратуры, поиск локализация и измерение уровня объектов с повышенным содержанием ионизирующего излучения. Объект, содержащий повышенный уровень ионизирующего излучения должен быть удален на безопасное расстояние и время пребывания сотрудников таможенных органов в близи объекта должно быть ограничено. Необходимо вывесить знаки радиационной опасности. Результаты дополнительного радиационного контроля документируются по форме разработанной Центральной таможенной лабораторией.

Для проведения углубленного радиационного обследования используется проверенная спектрометрическая аппаратура (радиометры-спектрометры, переносные сцинциляционные гамма-спектрометры, полупроводниковые гамма-спектрометры) целью которой является максимально возможная локализация и первичная идентификация делящихся и радиоактивных материалов. Результаты углубиенного радиационного контроля документируются по форме разработанной Центральной таможенной лабораторией.

Экспертизу радиационного груза проводят специализированные организации, аккредитованные в соответствующей области деятельности.

Сотрудники, работающие с приборами радиационного контроля, должны быть ознакомлены со всеми нормативными актами о радиационной безопасности населения и охране окружающей среды.

Применять постоянно в работе методические рекомендации и технологические схемы проведения радиационного контроля для отдельных видов технических средств радиационного контроля, разработанных Центральной таможенной лабораторией.

3) При таможенном досмотре с применением технических средств поиска необходимо соблюдать технику безопасности, не причинять механических повреждений товарам и транспортным средствам, соблюдать этику досмотра физических лиц.

Портативные и переносные металлодетекторы применяются при проведении личного досмотра, контроля объектов и корреспонденции с целью обнаружения металлических объектов.

Стационарные металлоискатели применяются для обнаружения огнестрельного и холодного оружия скрытых под одеждой человека при проведении таможенного досмотра в аэропортах, ж/д вокзалах, залах оформления и т.п., где очень большой поток прохождения людей. Специального обучения для сотрудников работающих по применению металлоискателей не требуется.

Зеркала досмотровые применяются при таможенном досмотре для визуального наблюдения днищ транспортных средств, труднодоступных и неосвещенных мест. В состав комплекта входит телескопический стержень, комплект сменных зеркал и фонарь. Сменные зеркала применяются для более удобного доступа к подозрительному объекту. Специального обучения для сотрудников работающих по применению досмотровых зеркал не требуется.

Щупы досмотровые применяются постоянно для проверки посторонних предметов и упаковок в мягких и сыпучих средах (при перевозке сыпучих грузов в кузовах транспортных средств, в мешках и т.д.) включая возможность забора проб. При применении щупов нельзя допускать механических повреждений исследуемых предметов. Специального обучения для сотрудников работающих по применению досмотровых щупов не требуется.

Досмотровые эндоскопы применяются постоянно сотрудниками таможенных органов для поиска контрабанды в закрытых полостях имеющих небольшие отверстия: внутренних поверхностей корпусов и блоков, конструктивных ниш в транспортных средствах, баков, контейнеров и помещений без их демонтажа. Специального обучения для сотрудников работающих по применению досмотровых эндоскопов не требуется.

Досмотровые фонари применяются сотрудниками таможенных органов при проведении таможенного досмотра в ночное время и в слабоосвещенных помещениях с целью выявления фактов преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела.

Все технические средства поиска должны иметь гигиенический сертификат санитарно-эпидемиологического надзора.

4)	Технические средства идентификации применяются сотрудниками таможенных органов в следующих случаях:

при проверке документов и денежных знаков применяются микроскопы, лупы, криминалистические комплексы, ультрафиолетовые фонари;

для анализа веществ в твердом, жидком и порошкообразном состоянии применяются рентгена флуоресцентные анализаторы, необходимо специальное обучение сотрудников по работе с данным прибором согласно технического паспорта и инструкций приложенных заводом изготовителем;

при проверке наркотических веществ применяются детекторы и экспресс анализаторы наркотических веществ методом сбора микрочастиц с помощью салфеток с ладоней подозрительных лиц и с поверхностей подозрительных предметов, последующего помещения в детектор для анализа; также анализа паров с подозрительного участка при помощи включения компрессора детектора; применение ампул для цветового различения наркотического вещества в специальных прозрачных емкостях; все данные по эксплуатации данных приборов имеются в технических паспортах и инструкциях приложенных заводом изготовителем;

при проверке взрывчатых веществ, применяются детекторы микрочастиц и анализа паров взрывчатых веществ, путем сбора микрочастиц салфетками и помещения его в детектор для производства анализа; путем сбора паров при помощи компрессора детектора с подозрительных участков;

для идентификации проб драгоценных камней и металлов применяются приборы, работающие на основе анализа преломления лучей в драгоценных камнях и приборы, использующие метод электропроводности драгоценных металлов; применяются во всех случаях оформления драгоценных камней и металлов.

Результаты идентификации товаров с применением технических средств идентификации являются основанием для отправления данных товаров на экспертизу для углубленного обследования.

5)	 Технические средства дознания применяются непосредствен
но при проведении оперативных мероприятиях с целью закрепления следов преступлений и правонарушений в сфере таможенного
цела.

Фотоаппараты применяются при фиксации следов и места происшествия.

Видеокамеры применяются для оперативной съемки факта и следов преступления, для закрепления на пленке показаний подозреваемых лиц.

Видеомагнитофоны применяются для воспроизведения видеозаписи с видеокассет для доказательства фактов преступления подозреваемого.

Диктофоны применяются для оперативной аудиозаписи словесных показаний подозреваемых и применения его в следственных действиях.

Технические средства дознания эксплуатируются сотрудниками таможенных органов согласно технических данных инструкций приложенных заводом изготовителем.

- Технические средства визуального наблюдения применяются
постоянно сотрудниками таможенных органов для наблюдения в
ночное и дневное время за оперативной обстановкой зоны таможен
ного контроля и объектов административных зданий таможенных
органов.

- Технические средства контроля носителей аудио и видеоинформации применяются для просмотра, прослушивания и стирания
аудиоинформации и видеоинформации, записанной на магнитных
носителях (бобинах, пленках, компакт-кассетах, дисках, дискетах
ЭВМ) при экспорте и импорте этих технических носителей информации. При выявлении аудио и видеоинформации запрещенных
вывозу или ввозу в Республику Казахстан оповещается в соответствующие органы дознания или удаляется с технического носителя
информации. Также, применяется для осуществления визуального
контроля проявленных фотопленок и кинопленок, слайдов и микрофишей.

- Технические средства оперативной связи применяются таможенными органами постоянно для обеспечения оперативной связи
в полевых условиях мобильными группами.

В настоящее время в таможенных органах РК применяются радиосредства KB и УКВ связи, которые в свою очередь делятся на носимые, переносные, перевозные на автотранспорте и стационарные радиостанции, предназначенные для оперативного взаимодействия мобильных групп и работающих на одной частоте.

- Технические средства наложения атрибутов таможенного обеспечения применяются после завершения процесса упаковки товаров в контейнеры, вагоны, цистерны, транспортные средства ив другие виды тары с целью предотвращения несанкционированного их вскрытия. Наложенная атрибутика вносится в грузовую таможенную декларацию для идентификации сотрудниками таможенных органов во время транзита товара через таможенные посты и переходы.

7 Классификация ТСТК

Классификация ТСТКсостоит из 7 самостоятельных, но взаимосвязанных классов техники. В свою очередь, классы техники делятся на подклассы. С помощью техники, включенной в подклассы, решаются частные задачи, вытекающие из общей оперативной задачи.

Подклассы включают в себя конкретные виды ТСТК:

а)уже имеющиеся на вооружении таможенных органов РК;

б) проходящие опытную эксплуатацию;

в) находящиеся в стадии разработки опытных образцов.

1-й класс ТСТК включает технические средства, предназначенные для оперативной диагностики (ОД) документов, представленных для оформления перемещаемых через таможенную границу объектов, с целью выявления в них признаков полной или частичной материальной подделки - подчистки, химического травления, дописки, допечатки текстов, замены листов многостраничных документов и фотографий, вклейки элементов и фрагментов других документов, подделки оттисков печатей, штампов, реквизитов, подписей и др.

2-й класс ТСТК объединяет технические средства, предназначенные для дистанционной оперативно-технической инспекции различного вида объектов таможенного контроля, в процессе которой осуществляется интроскопия объектов (в том числе крупногабаритных) с помощью инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК), дистанционный контроль объемов (количеств) отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров и дистанционное выявления среди них возможных предметов таможенных правонарушений (ТНП).

3-й класс ТСТК включает технические средства, необходимые для проведения таможенного поиска досмотра как оперативно-технического действия, предполагающего оптико-механическое обследование труднодоступных мест транспортных средств и товарных (грузовых) упаковок, локацию тайников и сокрытий, примене-

епециальных контрольных меток, а также применение технических средств и приспособлений для отбора проб содержимого объектов таможенного контроля.

4-й класс ТСТК объединяет технические средства, обеспечивающие выполнения оперативно-технических действий, связанных с:

- проведением оперативной диагностики (ОД) потенциальных предметов ТПН, выявленных в результате таможенного досмотра содержимого объектов таможенного контроля;

- проведением оперативной классификации товаров с целью из отнесения к соответствующим классам, группам, позициям ТН ВЭД;

- определения целостности атрибутов таможенного обеспечения, запирающих устройств и т.п., накладываемые на товары и транспортные средства.

5-й класс ТСТК относятся технические средства, необходимые или таможенного оформления перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств, включая наложения на них и на соответствующие документы атрибутов (средств) таможенного обеспечения.

6-й класс ТСТК включает технические средства, предназначенные для выполнения функций оперативного визуального наблюдения за действиями находящихся в таможенных зонах лиц, представляющих оперативный интерес, с целью выявления их противоправного поведения, установления несанкционированных подозрительных на правонарушения контактов с другими лицами, в том числе и с сотрудниками таможенной службы.

7-й класс ТСТК объединяет технические средства, призванные обеспечивать получение данных о содержании информации, перемещаемой через таможенную границу на различного вида носителях, с целью выявления среди них материалов, запрещенных к такому перемещению.

### Классификация ТСТК

## ТСТК

1 класс

Технические средства оперативной диагностики таможенных документов

2 класс

Технические средства инспекции объектов таможенного контроля

1 подкласс

Досмотровая рентгеновская техника

2 подкласс

Инспекционно-досмотровые комплексы

3 подкласс

Технические средства дистанционного контроля объемов (количеств) отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров

3 класс

Технические средства таможенного поиска и досмотра

1 подкласс

Технические средства поиска тайников и конкретных видов предметов ТПН

2 подкласс

Технические средства отбора проб содержимого объектов таможенного контроля

4 класс

Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля

1 подкласс

Технические средства оперативной диагностики потенциальных предметов ТПТ

2 подкласс

Технические средства оперативной классификации товаров

3 подкласс

Технические средсгва определения целостности атрибутов таможенного оформления

5 класс

Технические средства таможенного оформления объектов таможенного контрол;

1 подкласс

Технические средства таможенного оформления документов

2 подкласс

Технические средства таможенного транспортных средств

6 класс

Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля

7 класс

Технические средства контроля носителей аудио-, видеоинформации

Контрольные вопросы:

1 Понятие таможенной техники

2 Понятие контрабанды

3 Понятие технических средств таможенного контроля

4 Основные задачи применения ТСТК

5 Виды ТСТК

6 Порядок применение ТСТК

7 Классификация ТСТК

Приборы для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве.

1 Прибор ДеМон-Ю.

Устройство, технические характеристики, правила применения приборов.

- Электрохимическии детектор (ювелирныи) – ДеМон -Ю

Портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве.

Прибор не требует высокой квалификации оператора и позволяет отбраковывать подделки и фальшивые изделия из не драгоценных металлов

Технические характеристики:

- контролируемые объекты – ювелирные сплавы

- Питание – сеть переменного тока, через выносной адаптер, гальваническая батарея типа «Крона»

- Рабочий диапазон температур – от +15 до + 35  С. при относительной влажности не более 90 %

- Габаритные размеры электронного блока – 145 Х 120 Х 40 мм

- Габаритные размеры выносного блока – диаметр 18 мм , длина 145 мм

- Габаритные размеры блока питания – 70 Х 60 Х 40 мм

- Масса электронного блока – 0,35 кг

- Масса выносного зонда – 0,07 кг

- Масса блока питания – 0,35 кг

Прибор имеет 2 программы  - одну для тестирования металлов и сплавов белого цвета, а другую для тестирования металлов и сплавов желтого цвета всех оттенков.

В программе «БЕЛОЕ»  прибор идентифицирует на дисплее металл или сплав (платина, белое золото (оно бывает только 585 и 750 проб), палладий, серебро  800 пробы (ювелирные сплавы), серебро  800 пробы (не используются для изготовления ювелирных изделий, а только как припой) и «не драг металл».

В программе ЖЕЛТОЕ прибор идентифицирует сплавы золота. Цифры, появляющиеся на дисплее, соответствующие принятой в СНГ шкале проб, не являются точным значением пробы , а совпадение цифры на дисплее прибора с обозначением пробы на оттиске пробирного клеима свидетельствует о том , что изделие не фальшивое .

Прибор «ДеМон – Ю» по своим характеристика является тестером, а не измерительным прибором и не может использоваться для точного измерения пробы или любых количественных анализов компонентов ювелирного сплава. Для этих целей используются гораздо более сложные аналитические методы и приборы в лабораториях Государственных инспекции приборного надзора.

Принцип работы прибора.

Прибор «ДеМон-Ю» представляет собой вариант многоцелевого электрохимического детектора «ДеМон», в основу работы которого положено сравнение двух электрохимических потенциалов (при подаче и при выключении тока определенное полярности и плотности) на исследуемом образце и на эталонном образце, изготовленном из того же сплава, что и стандартные образец.

Устройство прибора.

«ДеМон-Ю»- сложный электронный прибор, определяющий электрохимические характеристики исследуемых образцов, обрабатывающий полученную информацию и сопоставляющий ее с введенной программой, основанной на данных, полученных при исследовании эталонных образцов. Результаты тестирования выводятся на дисплеи.

Измерительная схема прибора основана на использовании трех электродной системы: одним электродом служит исследуемый образец,  второй электрод внутри зонда) используется для пропускания импульсов тока, а третий (также внутри зонда)- электрод сравнения, относительно которого проводятся измерения потенциала.

Прибор снабжен специальным устройством для индикации времени тестирования образца, специальным встроенным контрольным образцом и системой коррекции электрода сравнения.

Прибор имеет две программы: для тестирования образцов белого цвета и образцов желтого цвета любых оттенков. Переключение программ производится кнопкой «Цвет» на панели электронного блока. При этом на дисплее в правом нижнем углу появляются «Ж» »желтая» программа) или «Б» (»белая»  программа).

Прибор состоит из корпуса с кольцевым пружинным контактным устройством и со встроенным контрольным образцом, электрохимического зонда, внутри которого находится сменные баллон с электролитом, сетевого адаптера ( 220-240 В) и дополнительного контактного устройства с зажимом « крокодил». В комплект прибора входит также резинка (ластик) для очистки поверхности образца, бумажные фильтры и запасное баллон с электролитом (электролита в баллоне хватает примерно на 1000-1200 измерение). Комплект прибора «ДеМон-Ю» размещается в специальном чемоданчике.

Методические указания по использованию прибора

в сложных случаях.

Золотые покрытия, наносимые на ювелирные изделия, имеют самую различную толщину: от долей микрона до десятков микрон, обычно. Для идентификации изделии с покрытиями производят поперечный срез (спиливание).

Использование прибора «ДеМон-Ю» позволяет идентифицировать золотые покрытия на изделии без операции спиливания. При этом безразлично, какие это покрытия - чистое («мягкое») золото или покрытия, содержащее несколько процентов никеля или кобальта (« твердое золото»).

Признаком того, что изделие изготовлено не из монолитного золотого сплава, а вероятно, лишь покрыто золотом служат:

- показание прибора «Золото 999» или «Золото 958» при отсутствии оттиска Российского Государственного приборного клейма на изделии.

- Показания прибора «Золото999» или «Золото 958» при наличии на изделии оттиска Российского Государственного приборного клейма отвечающего серебряным изделиям ( пробы960, 925, 875 и т. д.).

Для окончательной идентификации на изделие, с помощью специальной, косо заточенной иглы наносят четыре царапины- риски (например   ), так, чтобы они образовывали квадрат со стороной приблизительно 1 мм. При этом игла обязательно должна прочерчивать риску острою стороной кромки. При нанесении риски прилагается достаточно большое усилие.

Наиболее подходящей для этой операции являются медицинские иглы, которые прилагаются к любому одноразовому шприцу. Применение обычных круглых швейных игл обычно не позволяет получить риски нужной глубины.

На месте проведения рисок, проведите измерение по обычной методике. Если показанная на дисплее прибора проба оказалась ниже, то это означает, что изделие имеет золотое покрытие.

Если проба не изменилась, то необходимо повторить операцию нанесения рисок на том же самом месте, стараясь, по возможности попасть иглой в старые риски, чтобы углубить их. Повторите операцию измерения.

Если показанная проба опять не изменилась, то проделаете операцию нанесения рисок и измерение в третий раз.

Если проба остается неизменное, то изделие или изготовлено из монолитного золотого сплава, или использовано редко встречающееся «плакирование» изделия золотом, когда его толщина превышает 30-50 микрон.

Подавляющее большинство покрытии, наносимых на ювелирные изделия, имеет толщину от 0,1 до 20 микрон. При толщине покрытия до 1 микрона ( нанесенного на монолитные изделия из драгоценного металла или сплава) прибор «ДеМон-Ю» показывает «не золото» или «нет в программе». При толщине покрытия 2-3 микрона (до проведения операции нанесения рисок) прибор может показать «Золото 585 ст.» или «Золото 585 не ст.» При толщине покрытия 4-6 микрон прибор покажет «Золото 750» или «Золото 958». При толщине покрытия более 8-10 микрон прибор покажет «Золото 999».

Такие показания связаны с влиянием на электрохимические потенциалы, измеряемые прибором, наличия пор в гальванических покрытиях, При этом, поскольку число пор и их размеры зависят от типа используемого при покрытиях электролита и от технологических режимов, то толщина, при котором появляется то или иное значение на дисплее прибора может несколько варьировать.

Следует отметить, что прибор «ДеМон-Ю» идентифицирует покрытие (снижает показания пробы) даже в том случае , если поцарапанные риски не доходят до металла основы на 3-4 микрона .

## - Толстые золотые покрытия

В отдельных редко встречающихся случаях на изделие из недрагоценного металла или серебра наносят толстое золотое покрытие или просто покрывают тонкими пластинами золота с последующей термообработкой (плакирование).

Поскольку такое покрытие может достигать толщины даже 1 мм, то рекомендуется , в случае наличия подозрении , сделать узкий надпил на изделии (эта операция обычно используется в ломбардах) и в месте надпила провести измерение . Показание прибором пробы гораздо более низкой , чем на не надпиленном участке , свидетельствует о том , что действительно на данном изделии присутствует толстый слои золота .

#### Контроль составных изделии

Ювелирные изделия могут быть изготовлены из нескольких соединенных между собой частей , имеющих различные пробы . Если для соединения применяется низкопробный припои , то проведение измерении в местах расположении швов (стыки звеньев цепи , шов обручального кольца и т.д.) может вести к занижению пробы .

Следует также иметь в виду , что различные участки изделия могут иметь неодинаковую пробу , что вызвано , в том числе прочих причин , дефектами процесса термической обработки или отливки . Проведение дополнительных измерении на других на других участках изделия позволяющих установить истинную картину.

Контроль цепочек

Контроль пробы золота в цепочках требует, прежде всего, очистить цепочку от грязи, особенно между звеньями. Для этого рекомендуется предварительно хорошо промыть изделие, желательно горячей водой с мылом (удобно при очистке использовать мягкую щеточку) и далее высушить.

Для обеспечения хорошего контакта между звеньями цепочка должна быть натянута с небольшим усилием, причем конец цепочки может зажиматься как кольцевым контактовым устройством , так и дополнительным контактом типа «Крокодил».

Проведение измерении может осуществляться в случае необходимости , на любом звене цепи . Это особенно удобно , так как концевые звенья , кольцевой зажим (шпрингель) и полотно цепи часто изготавливаются из сплавов разного состава .

#### Контроль изделии с лаковым покрытием

Некоторые виды изделии (часто импортные цепочки) покрыты специальным лаком . Если перед измерением это покрытие не удалить , то прибор не начнет измерение (надпись «Готов» на индикаторе не сменится надписью «Идет измерение»)

#### Покрытия «ПОД ЗОЛОТО»

Аналогично описанному выше прибор будет вести себя и при попытке идентифицировать пробу на изделии с защитно-декоративным покрытием «под золото» – нитридом титана , нитридом циркония , окрашенными окислами алюминия (анодирование) , поскольку все они являются диэлектриками . В случае очень тонкого диэлектрического покрытия прибор  может показать «НЕТ В ПРОГРАММЕ»

Особенности идентификации серебряных сплавов.

Прибор, в программе «БЕЛОЕ» четко различает «ПРОБНОЕ», (т.е. используемое для ювелирных изделии) серебро от серебросодержащих припоев (Ниже 800 пробы) В случае необходимости для более детального различия проб серебра может быть использована более сложная техника.

Порядок работы с прибором.

1. Снимите колпачок с зонда. Удалите воздух из наконечника зонда и заполните       электролитом его внутреннюю полость. Для этого:

- поверните зонд наконечником вверх и легким постукиванием по его корпусу удалите пузырьки воздуха, если они есть, около выходного канала наконечника в один большой пузырь. Вращением пучки подачи электролита по часовой стрелке, выдавите его наружу. Электролит должен подняться вверх и заполнить канал зонда, при этом он может образовать небольшой выпуклый мениск.

- Если полость зонда длительное время не была заполнена электролитом и электрод сравнения контактировал с воздухом, то его потенциал может незначительно изменится, что в свою очередь может исказить результаты тестирования. Для восстановления нормальной работоспособности зонда необходимо перед началом работы, заполнить полость электролитом, выдержать зонд в таком положении 15-30 минут. После этого необходимо проверить, нуждается ли электрод сравнения зонда в специальной коррекции. Для этого необходимо провести тестирование встроенного контрольного образца. Также периодически после каждых 200-300 тестов желательно проверять необходимо ли корректировать измерительный электрод зонда, что выполняется с помощью встроенного электронного блока  контрольного образца.

При необходимости коррекции при касании зондом зачищенной поверхности контрольного образца на дисплее, наряду с надписью «Серебро 800» появится надпись «Необходима коррекция». Тогда, не выключая прибор, снова коснитесь зондом поверхности встроенного образца. На дисплее появится надпись «Идет коррекция» и начнется отображение на дисплее времени коррекции. После этого появится надпись «Удалите пузырь» и далее «Ждите 10 минут». Выполните эти указания, причем во время ожидания не обязательно оставлять прибор включенным. Помните , что, если появления надписи «Необходима коррекция» Вы выключите прибор, а потом снова включите, то при повторном касании коррекция не начнется, а на дисплее снова появится надпись «Необходима коррекция». По истечении времени ожидания (10 мин.) вновь проведите тест на встроенном контрольном образце. Если на дисплее появится надпись «Серебро800», то в повторной коррекции нет необходимости. После коррекции прибор готов к работе.

- Включите штекер зонда в гнездо «Зонд», а контактное устройство (зажим «Крокодил»), если оно используется – в гнездо «Образец» электронного блока.

- Включите прибор нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ», при этом на дисплее появится надпись «ДеМон-ВИЛДИС» и далее «Готов». Одновременно устанавливается программа «Ж» для тестирования образцов желтого цвета различных оттенков.

- Кнопкой «Цвет» установите необходимую программу для тестирования белого или желтого цветов (на дисплее в правом нижнем углу появляются буквы «Б» или «Ж»).

После выполнения вышеуказанных операций прибор готов к проведению тестирования.

Замена баллона с электролитом.

1.  Одного баллона с электролитом достаточно для проведения 1000-1200 определений. Когда электролит израсходуется (о чем Вы узнаете по тому,  что при вращении рукоятки подачи электролита он перестанет выдавливаться из наконечника зонда), необходимо заменить баллон.

Для этого:

- Поверните зонд наконечником вниз так, чтобы остаток электролита в наконечнике не попал внутрь зонда.

- Вращая тонкое рифленое металлическое кольцо (под ручкой подачи электролита) против часовой стрелки, вывинтите хвостовик со смонтированной на нем пустым баллоном.

- Вращайте ручку подачи электролита против часовой стрелки, пока толкатель не войдет в корпус хвостовика до упора.

- Аккуратно, не прикладывая больших усилий, снимите использованный баллон с хвостовика.

- Освободите новый баллон с электролитом из упаковки.

- Плотно наденьте его на посадочное место хвостовика до упора, не допуская перекосов. При этом должны защелкнуться удерживающие пружинные лапки, а между баллоном и корпусом хвостовика не должно оставаться щели.

- Снимите с баллона защитный колпачок.

- Не прикладывая чрезмерных усилий, аккуратно вставьте хвостовик со смонтированным баллоном в корпус зонда.

- Перевернув зонд наконечником вверх, удалите воздушный пузырь из наконечника.

Интерпретация результатов измерений.

Прибор отражает на дисплее результаты тестирования в программе «желтый металл» -«Ж» и «белый металл»-«Б» используя установленные значения проб. При этом, в программе «белое» отражается сам факт того, что тестируемое изделие изготовлено из платинового, палладиевого, золотого или серебряного ювелирного сплава (надписи на дисплее «Платина», «Белое золото», «Палладий», «Серебро800»). Серебряные сплавы, которые не являются ювелирными отображаются на дисплее надписью «Серебро800».

Сплавы «желтого» золота отображаются соответствующей надписью на дисплее, но обозначенное числовое значение, как уже было ранее сказано, показывает ,что качество сплава, из которого изготовлено данное изделие, во всей совокупности соответствует качеству ювелирных сплавов определенной пробы. Числовое значение, появляющееся на дисплее должно совпадать со значением пробы, обозначенной на оттиске пробирного клейма на данном изделии.

В случае тестирования подделок на дисплее появляются надписи «Не драг металл» или «Не золото».

Если на дисплее появляется надпись «Нет в программе», то это свидетельствует о том что:

- тестированию подвергнут сплав не содержащий драг металл;

- тестированию подвергся сплав ранее не известного состава, который не может быть идентифицирован прибором с высокой достоверностью, в том числе сплав не содержащий драг металлы;

- тестированию подвергнуто изделие с покрытием из драг металла, а не из монолитного ювелирного сплава.

Во всех этих случаях, а также при несовпадении цифры на дисплее прибора со значением пробы на оттиске пробирного клейма, необходимо провести дополнительное тестирование.

2  "DIAMOND DETECTOR". Устройство, технические характеристики

Следующим прибором, используемым таможенными органами, является "DIAMOND DETECTOR". Данный прибор позволяет оперативно идентифицировать алмазы и бриллианты и отличать их от любых фальшивых бриллиантов и имитаторов. В приборе используется уникальное свойство алмаза: он имеет наивысшую среди твердых тел теплопроводность. Это исключает возможность ошибки идентификации. Данный детектор позволяет различать имитаторы с низкой (фианит, стекло) и высокой (корунд, гранат) теплопроводностью. DIAMOND DETECTOR позволяет идентифицировать три группы камней массой более 0,01 карата с гранью не менее 0,5 мм. Прибор прост в эксплуатации. Требуется лишь прижать наконечник зонда к грани образца на 1-2 секунды, и электронная схема определит, алмаз или имитатор оправы изделия. Звуковая сигнализация сообщит о касании наконечником зонда металлической оправы изделия. Специальные гнезда на корпусе прибора позволяют удобно работать с камнями без оправы. Прибор может работать, как от сети 220 В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера, так и от встроенной батареи. Продолжительность работы прибора от батареи в несколько раз выше, чем у аналогов. В приборе предусмотрено автоматическое выключение через 10 минут после последнего измерения.

Контрольные вопросы:

1 Прибор ДеМон-Ю. Устройство, технические характеристики, правила применения приборов

2  "DIAMOND DETECTOR". Устройство, технические характеристики

Досмотровая рентгеновская техника.

# Досмотровая рентгеновская техника как вид аппаратуры интроскопии предназначена для получения визуальной информации о внутреннем устройстве и содержимом контролируемого объекта таможенного контроля.

Целями таможенной интроскопии объектов являются: установление принадлежности находящихся в них предметов к определенным группам, видам, классам, типам, выявление в контролируемых объектах характерных конструктивных признаков тайников или сокрытых вложений, а также предметов, подозрительных на определение конкретные виды предметов таможенных правонарушений. В процессе данного таможенного действия оперативный работник, анализируя на экране аппаратуры интроскопии визуальное изображение внутреннего строения контролируемого объекта, по совокупности характерных индивидуальных признаков и сохранившимся в его памяти мысленным образам узнает назначение и принадлежность предметов. Самым важным и сложным в данном действии является знания совокупности характерных признаков и способов, устройства тайников и внешнего вида предметов таможенных правонарушений и умение выявлять их на фоне значительного множества иных маркирующих элементов (нелогичных пустот, преград, уплотнений и др ) Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) предназначены дли интроскопии   крупногабаритных  объектов  таможенного контроля, отличающихся     значительными     размерами,весом, составом конструкционных   материалов,   повышенной   плотностью загрузки различными видами перевозимых в них товаров.

И соответствии с функциональным назначением ИДК делятся на два вида;

- ИДК для интроскопии легковых автотранспортных средств (легковых автомашин, микроавтобусов, прицепов, передвижных дач, отельных грузовых упаковок, не превышающих веса порядка 3-х тон и размеров легковых автомашин);

- ИДК для интроскопии крупногабаритных объектов, предназначенных для перевозки грузов (контейнеров, трейлеров, рефрижераторов, железнодорожных вагонов). Тактико-технические характеристики ИДК должны обеспечить: возможность визуализации содержимого указанных видов объектов, распознавание находящихся в них различных устройств, предметов и веществ; определение загруженности объема контейнера товарами и осмотр пространственного расположения содержимого; координатную привязку обнаруженных предметов к местам расположения; возможность распознавания изделий из различных материалов (металлы, органические вещества); возможность просмотра конструктивных полостей и пространств между стенками, потолочными перекрытиями и полом контейнеров, узлов автомашин и железнодорожных вагонов.

Аппаратура позволяет осуществить детальный, фрагментарный просмотр отдельных зон инспектируемого объекта и его содержимого и увеличение изображения в несколько раз. Время интроскопии одного крупногабаритного объекта составляет 15-20 мин.

1 Рентгеновский просмотровый комплекс “ШМЕЛЬ – 90/К”.

К досмотровой рентгеновской технике относится     просмотровой комплекс "ШМЕЛЬ-90/К" предназначен для неразрушающего  контроля объектов методом рентгеноскопии в условиях эксплуатации: при температуре окружающего воздуха от - 200 до 50 ос; при атмосферном давлении от 84 до 107 кПа; при относительной влажности воздуха до 90% при температуре 30°С. Конструкция комплекса позволяет работать с ним в нестационарных условиях. Комплекс применяется для просмотра оптически непрозрачных объектов из материалов с плотностью от 1 до 8 г/см3 может быть использован для досмотра багажа пассажиров, тары, посылок и т.п., при поиске закладок, инородных предметов в помещениях, грузовых контейнеpax, транспортных средствах.

Комплекс обеспечивает обнаружение при расстоянии от рентгеновского аппарата до просмотрового визуализирующего устройства

Комплекс состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства. Комплект рентгеновского аппарата: рентгеновский моноблок с блоком аккумулятора - 1, выносная кнопка "ПУСК" с кабелем - 1, зарядное устройство - 1, кофр - 1 (1);

- комплект визуализирующего устройства: блок электронный- 1, 1уПус - I, конус - 1, подставка- 1, кофр - 2 (1); комплект запасных нитей, инструмента и принадлежностей: ключ - 1, вставка плавкая  I, рентгеновская трубка- 1, масленка - 1, отвертка - 2, лампочка |2В - I; жеплуатационная документация паспорт.

В рентгеновском просмотровом комплексе используется метод рентгеноскопии, который основан на получении информации об объекте путем просвечивания его рентгеновским излучением и регистрации изображения с помощью флуороскопического экрана и усилителя изображения.

О включении рентгеновского аппарат комплекса в режим излучения предупреждает сигнальная лампочка, видимая с расстояния до 5 м, и характерный звук работающего аппарата. Режим работы аппарата не должен превышать 5 мин. час, при этом доза на внутренней границе радиационной опасной зоны (для персонала группы Л) 11С превышает 70 мкЗв за 7 часовую рабочую смену (средняя мощность дозы не превышает 10 мкЗв/ч), доза на внутренней границе радиационной опасной для персонала группы Б не превышает 17,5 мкЧв (средняя мощность дозы не превышает 2,5 мкЗв/ч).

Должны быть предусмотрены организационные и технические меры, исключающие возможность нахождения персонала группы Б, it пределах зоны группы А и лиц из населения в пределах зоны Б. 11ри эксплуатации комплекса вне специализированных помещений, исключающих попадания персонала и лиц из населения в радиационное опасные зоны, работа с комплексом должна выполняться бригадой из двух человек, один из которых - оператор, другой -наблюдатель за радиационной опасной зоной. Для уменьшения границ опасной радиационной зоны, в случае необходимости, следует устанавливать за визуализирующим устройством дополнительный экран из свинца толщиной 2 мм, перекрывающий прямой пучок излучения.

Расположить объект между рентгеновским аппаратом и входа окном визуализирующего устройства. Включить визуализирующее устройство, затем рентгеновский аппарат и производить контроль объекта, добиваясь наилучшей разрешающей способности с помощью ручки регулировки усиления: поворот по часовой стрелке приводит к увеличению яркости свечения. Управление рентгеновским аппаратом осуществляется с помощью выносной кнопки "ПУСК". Рентгеновское излучение присутствует только при нажатой кнопке. Наличие рентгеновского излучения индицируется миганием сигнальной лампы.

Технические средства дистанционного контроля объемов (количеств)           отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров.

Технические средства данного вида призваны обеспечивать возможность контроля объемов (количеств) таких видов объектов, как топливного ряда - сырая нефть (включая газовый конденсат), продукты переработки нефти, нефтяные газы и прочие углеводороды; углеводородное сырье (бензол, стирол, фенол, анилин); природный газ; электроэнергия; цветные, щелочные, щелочно-земельные и редкоземельные металлы, сырье для их производства их сплавы, порошки, полуфабрикаты; прокат цветных металлов. Кроме этого, в число объектов стратегически важного сырья входят: деловая древесина, пиломатериалы, продукция целлюлозно-бумажной промышленности; азотные и фосфорные минеральные удобрения, пшеница твердых и мягких сортов;

- этиловый не денатурированный спирт; рыба и морепродукты (икра, ракообразные); необработанные алмазы.

Как видно из данного перечня, указанные объекты различны по сноси природе и физико-химическим свойствам, но имеют общие декларируемые параметры, подлежащие дистанционному контролю: пес или объем. Способ перемещения этих объектов через таможенную границу также различен. Так, например, нефть, нефтепродукты, газ могут транспортироваться как по международным магистральным трубопроводам, так и в получение информации об объемах этого вида перемещаемых товаров также требует различного технического решения. Основную часть контролируемого этими ТСТК экспорта составляет нефть (примерно 65%) и нефтепродукты (примерно 10 %), перемещаемые трубопроводным транспортом.

Пункты контроля экспорта нефти и нефтепродуктов, расположенные на  территории РК, осуществляют технические измерения их количественных и качественных параметров для технологических целей, которые и закладываются в соответствующие таможенные документы.

В настоящее время таможенный контроль экспорта нефти и нефтепродуктов осуществляется не путем фактических замеров их количества, а пока только документально, на основании представляемых получателем документов, сверяемых с декларированными данными. Такой порядок требует изменения, так как не позволяет избежать правонарушений.

Другим видом стратегически важного товара является электроэнергия, экспорт которой осуществляется по международным линиям электропередачи. Практика работы Энергетической таможни и ее специализированных таможенных структур на местах показывает, что существующий порядок фактического контроля экспортируемой электроэнергии (в отличие от порядка контроля нефти и нефтепродуктов) в пунктах ее "экспорта" зарубежным потребителям в настоящее время обеспечивает необходимые требования для предотвращения таможенных правонарушений. Это определяется природой и способами перемещения этого вида товара и технической возможностью контроля объемов электроэнергии на энергоузлах путем регулярного считывания и проверки показаний достаточно точных измерительных приборов.

Что касается таможенного контроля объемов и количеств иных видов важных сырьевых товаров-металлов, руд и концентратов, продукции целлюлозно-бумажной продукции, удобрений, пшеницы и др. - то, как показывает практика достаточно редко при проверке данных  ГТД досмотровые группы используют транспортные или грузовые приборы взвешивания. Это следует признать недостатком, так как параметры вес или объем, характеризующие    перемещаемый   товар,    являются   важнейшими информативными параметрами для принятия дальнейших мер по оценке возможности пропуска через таможенную границу конкретных видов содержимого объектов таможенного контроля. Поэтому каждый участок таможенного контроля разных видов важных сырьевых товаров  перемещаемых в различного вида транспортных средствах, требует целенаправленного оснащения техническими средствами взвешивания транспортными и грузовыми весами достаточно высокой точности

Контрольные вопросы:

1Досмотровая рентгеновская техника

2 Рентгеновский просмотровый комплекс “ШМЕЛЬ – 90/К”

3Технические средства дистанционного контроля объемов (количеств)           отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров

Стационарные таможенные системы обнаружения делящихся радиоактивных материалов “Янтарь”.

Автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов на базе системы "Янтарь" (далее - комплекс) предназначен для предотвращения незаконного провоза радиоактивных и ядерных материалов, а также смежных материалов двойного использования путем обнаружения, поиска и идентификации радиоактивных, ядерных и смежных материалов двойного использования. Комплекс базируется на системах обнаружении ядерных и радиоактивных материалов, включающих специальные портальные мониторы и ручные детекторы излучения. Контроль транспортных средств осуществляется при скорости движения до 15 км/час.

Состав технических средств, входящих в автоматизированный комплекс, позволяет осуществлять все этапы радиационного контроля по таможенному контролю делящихся и радиоактивных материалов.

Программно-аппаратная часть комплекса "Янтарь-Сервер" автоматизирует первичный радиационный контроль на пункте пропуски, обеспечивая дистанционное управление оборудованием стационарных систем обнаружения делящихся и радиационных материалом "Янтарь", работающих совместно с системами видео наблюдения.

Программно-аппаратная часть комплекса "Янтарь-Сервер" выполняет следующие функции:

- немедленная регистрация срабатывания (тревоги) монитора "Янтарь" на удаленном рабочем месте с отображением в соответствующих окнах программы и звуковой сигнализации. Интерфейс программы позволяет легко определить конкретный монитор "Янтарь", пославший сигнал тревоги;

- идентификация объекта, вызвавшего тревогу, по его изображению. Надежная идентификация объекта обеспечена записью видео ролика, в который включается несколько видео кадров до тревоги и несколько после, -это позволяет выбрать кадр, полностью идентифицирующий объект;

- регистрация тревоги в виде распечатки на специально выделенном для этого принтере. В распечатку включаются показания мониторов "Янтарь" и идентифицирующие объект изображения – видео кадры;

- хранение и просмотр архива тревог и других событий мониторов. Записи архива содержат показания мониторов "Янтарь" для объектов, вызвавших тревогу, вместе с изображениями -видео- кадрами этих объектов;

- оценка работоспособности мониторов "Янтарь", видеокамер и

всего комплекса в целом;

- установка параметров мониторов "Янтарь";

- наблюдение за текущей обстановкой в зоне конкретных мониторов "Янтарь" по изображениям, передаваемым с видеокамер.

В состав программно-аппаратной части комплекса, помимо мониторов "Янтарь" и систем видео наблюдения, входят компьютер-сервер (модуль управления) и АРМ, на которых и выполняются про- ] граммы, обеспечивающие пользовательский интерфейс. Один сервер комплекса может обслуживать до 4 систем "Янтаря" и передавать информацию на другое компьютерное оборудование по сети Ethernet. Информация от "Янтарей" и видеокамер обрабатывается и хранится в сервере баз данных.

Автоматизированное рабочее место пользователя осуществляет взаимодействие с сервером баз данных по сети Ethernet.

Автоматизированный комплекс радиационного   контроля "Янтарь- Сервер" имеет четыре основных режима работы:

- режим контроля фона;

- режим контроля объекта;

- режим "Тревога";

- режим охранной системы.

Комплекс работает в постоянном непрерывном режиме. Измери-1 тельные стойки "Янтаря" ведут фоновые измерения, камеры видео наблюдения за состояние зоны   радиационного контроля. Информация от стоек "Янтаря" передается на сервер баз данных, а от видеокамер - на видео сервер и отображается на мониторе АРМа.

В режим контроля объекта комплекс переходит автоматически по сигналу датчиков присутствия объекта. Радиационный контроль объекта производится автоматически при его движении со скоростью не более 15 км/час, при этом система видео наблюдения фиксирует объект в режиме реального времени со скоростью один кадр в секунду. Если показатели радиационного контроля не превышают установленного уровня, информация об объекте не запоминается видео сервером, и комплекс автоматически переключается в режим измерения фона.

В режим "Тревога" комплекс переключается автоматически из режима контроля объекта, если показатели радиационного счета превышают заданное пороговое значение. Измерительные стойки "Янтаря" выдают световой и звуковой сигналы по месту их установки, на мониторе оператора АРМа появляется мигающий сигнал "Тревога". Результаты радиационных измерений и изображения объекта записываются в сервере баз данных.

По результатам измеренных параметров радиационного излучения (счет/фон/дисперсия) оператор делает вывод о характере треноги и принимает решение о последующих действиях в отношении объекта, вызвавшего срабатывание сигнала "Тревога". Объект, вызвавший срабатывание сигнала "Тревога", идентифицируется по его изображению - набору видео кадров, записанных до, вовремя и после тревоги. Из всей последовательности кадров выбирается один или несколько, надежно идентифицирующих объект (внешний вид, госномер), распечатывается и в дальнейшем используется в качестве документов, подтверждающих факт обнаружения объекта с повышенным уровнем радиационного излучения.

Объект, вызвавший срабатывание сигнала "Тревога", направляется на повторный радиационный контроль и в случае повторного срабатывания сигнала "Тревога" отгоняется на стоянку для особо опасных грузов для детального обследования с применением ручной носимой аппаратуры радиационного контроля.

Данные о всех объектах, вызвавших срабатывание сигнала "Тревога", заносятся в архив тревог (событий) и хранятся в течение срока, определенного начальником таможни.

В режим охранной системы комплекс переключается оператором. Использование комплекса в данном режиме целесообразно тогда, когда движение транспортных средств через пункт пропуска ограничено или приостановлено.

И режиме охранной системы любой объект, пересекающий зону контроля, вызывает срабатывание сигнала "Тревога", независимо от параметров радиационных измерений.

Переключение комплекса в режим охранной системы отмечается в архиве событий с указанием времени включения-выключения.

Программно-аппаратная часть автоматизированного комплекса технических средств радиационного контроля позволяет обеспечить передачу данных на расстоянии по физическим линиям связи. Таким образом, возможно обеспечить удаленный доступ к системам "Янтарь" и к базе данных, расположенной на сервере баз данных. Информационный обмен между уровнями комплекса "Интеграция" осуществляется по таможенным каналам связи Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Контрольные вопросы:

1 Состав технических средств, входящих в автоматизированный комплекс

2 Состав программно-аппаратной части комплекса "Янтарь"

3 Функции выполняемые программно-аппаратной часть комплекса "Янтарь-Сервер"

Основные виды технических средств идентификации

Ультрамаг-225СЛ

В настоящее время таможенная политика является одним из приоритетных направлений государственного строительства. С целью защиты экономики РК от незаконного ввоза и вывоза ТНП и других материальных ценностей таможенными органами применяются технические средства идентификации, одним из которых является:

Ультрамаг-225СЛ - профессиональный настольный прибор для определения подлинности банкнот и бумаг. Данный прибор обеспечивает проверку всех основных визуальных и машиночитаемых защитных признаков банкнот и ценных бумаг любых видов.

Прибор состоит из следующих компонентов: корпуса, мыши с микродатчиком магнитного/инфракрасного контроля, коврика.

Данный прибор осуществляет 5 видов контроля.

Ультрафиолетовый контроль обеспечивает выявление следующих защитных признаков подлинности купюр:

- отсутствие на бумаге купюр общего фона люминесцирования;                        - люминесценцию участков купюр (меток, волокон, фрагментов рисунков), выполненных специальным и люминесцирующими красками;

- отсутствие видимости водяных знаков.

Контроль в белом отраженном свете обеспечивает выявление (с помощью лупы):

-способов и дефектов печати;

- наличие и дефектов микропечати;

- возможности подчисток.

Контроль в белом проходящем свете обеспечивает выявление следующих защитных признаков:

- водяных знаков;

- защитных нитей и полосок;

- совмещаемых кодовых рисунков и меток, а также относительное расположение лицевой и оборотной сторон купюр.

Магнитный контроль обеспечивает выявление защитных меток, Надписей и рисунков, выполненных ферромагнитной краской.

Инфракрасный контроль обеспечивает выявление фрагментов изображения, выполненных с использованием метамерных красок, т.е. красок, близких по цвету, но с различной отражающей способностью в ИК- диапазоне.

Нa матовом стекле прибора нанесена миллиметровая шкала для определения платеже способности по размеру и степени повреждения банкноты.

Контрольные вопросы:

1 Основные виды технических средств идентификации

2 Ультрамаг-225СЛ

Экспресс – тесты по выявлению наркотических, взрывчатых, психотропных средств, тест для определения прекурсоров.

При проверки наркотических веществ применяются детекторы и экспресс -анализаторы наркотических веществ методом сбора микрочастиц с поверхностей подозрительных предметов, последующего помещения в детектор для анализа, также анализ паров с подозрительного участка при помощи включения компрессора детектора, применение ампул для цветового различения наркотического вещества в специальных прозрачных емкостях.

При проверки взрывчатых веществ, применяются детекторы микрочастиц и анализа паров взрывчатых веществ, путем сбора микрочастиц салфетками и помещения его в детектор для производства анализа, путем сбора паров при помощи компрессора детектора с подозрительных участков, при помощи экспресс –тестов.

- NARKO-2м

Предназначен для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ.

Состав:

- комплект «НАРКОСПЕКТР» - предназначен для предварительного анализа твердых и жидких объектов, в которых подозревается наличие наркотических веществ.

- тест «НАРКОСПЕКТР-Б» - предназначен для обнаружения опийных алкалоидов, кокаина гидрохлорида, кокаина основания, КРЭК, барбитуратов, эфедрина, метаквалона, димедрола, амфетаминов, апрофена, циклодола, метадона, трамала, ЛСД, морфина, героина, фенциклидина, кодеина, амизила, промедола.

-  тест «НАРКОСПЕКТР – М1» - предназначен для обнаружения наркотических веществ в растительных материалах (соломка мака, опий и его водные растворы, трава эфедры, марихуана, гашиш).

-  тест «НАРКОСПЕКТР-М2» – предназначен для обнаружения лекарственных форм бупренорфина (ампулы, таблетки).

-  пакет с нейтрализатором – 10 шт.

-  перчатки резиновые – 6 пар.

-  блокнот – 1 шт.

- упаковочный кейс 1 шт.

Порядок применения:

1.  Достаньте из пакета тесты «Наркоспектр» и пакет с нейтрализатором и разложите их перед собой. Визуально проверьте целостность упаковок и их содержимого. При нарушении целостности ампул (вытекании жидкости) или пакета с нейтрализатором комплект непригоден к использованию.

- Раскройте и поставьте перед собой вертикально пакет с нейтрализатором.

- Возьмите тест «Наркоспектр – Б», переверните защитный клапан теста на оборотную сторону и расположите тест в левой руке так, чтобы 4 пальца  ладони находились с задней стороны теста на уровне середины ампул, а большой палец находился с передней стороны теста. Придерживая нижнюю часть ампул большим пальцем, последовательно с правой  налево обломите верхние части ампул, надавливая на них большим пальцем правой руки. Ампулы должны сломаться внутри полиэтиленовой насадки. Обломанные короткие концы ампул бросьте в пакет с нейтрализатором.

- Выдвиньте картонный вкладыш вниз так, чтобы верхний край цветной таблицы находился на 1-2 мм ниже дна ампул. Перегните освободившуюся часть прозрачного пенала таким образом, чтобы находящиеся в верхней части пробоотборники расположились цилиндрическим выступом вниз. На каждом цилиндрическом выступе нанесен липкий слой для отбора пробы порошка.

- Начиная справа, последовательно вынимайте пробоотборники из ячеек, цилиндрический выступ с липким слоем каждого пробоотборника поместите в предварительно измельченный до порошкообразного состояния исследуемый объект, стараясь по возможности набрать больше порошка, и после этого вставьте пробоотборник в полиэтиленовую насадку на ампуле. Пробоотборники должна плотно прилегать к стенкам насадок. Пробоотборники обязательно должны быть вставлены в те ампулы, напротив которых они расположены. При невозможности измельчения исследуемого объекта до порошкообразного состояния, объект следует измельчить до таких частиц, которые возможно захватить пробоотборником и поместить в ампулу.

- После помещения всех пробоотборников в полиэтиленовые насадки ампул, верните защитный клапан в исходное положение. Переверните пенал пробоотборниками вниз и подержите его в таком состоянии в течении 1 минуты, затем переверните пенал пробоотборниками вверх и энергично встряхните пенал 3-4 раза.

7.     После этого через 10 – 20 секунд сравните цвет раствора в каждой ампуле с цветом нанесенным в цветовых ячейках под каждой ампулой. Если необходимо, картонный вкладыш можно выдвинуть больше, чтобы определять цвет раствора на просвет. В нижней(свободной) ячейке напишите номер цветовой ячейки, которая наиболее совпадает с цветом раствора в ампуле. Наличие в исследуемом объекте посторонних примесей может привести к изменению оттенка цвета реакции. Если цвет раствора в ампуле не совпадает ни с одним из цветов в цветовых ячейках, то в свободной ячейке обязательно ставится прочерк.

Внимание : В некоторых ампулах жидкость имеет 2 слоя. В ампулах теста «Наркоспектр Б» имеющих 2 слоя, конечный цвет раствора определяется по цвету нижнего слоя. Если после перемешивания граница раздела слоев выражена не четко, необходимо слегка встряхнуть пенал несколько раз до образования четкой границы раздела.

8.     После заполнения свободных ячеек на цветовой таблице выньте картонный вкладыш из пенала. Затем аккуратно выньте пробоотборники из насадок, слегка расшатывая их, и бросьте в пакет с нейтрализатором. Придерживая клапан пенала, поместите пенал с ампулами в пакет с нейтрализатором, открытой частью ампул вниз. Застегните пакет с нейтрализатором.

9.   Сравните цифры записанного кода с цифрами в соответственных ячейках таблицы на обороте вкладыша. Сравнение следует проводить только по цифрам расположенным в светлых ячейках таблицы. Если цифры записанного кода попадает на темную ячейку, то эта цифра в расчет не принимается и условно может считаться прочерком. Совпадение цифр записанного кода с одним из наборов цифр в светлых ячейках на вероятное наличие в исследуемой пробе наркотического вещества.

Пример 1.

Записанный код

| 3 | - | 4 | 1 | 2 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По таблице:

| морфин | 3 | - | 4 | 1 | 2 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В записываемом коде цифра 1, стоящая на четвертой позиции попадает на темную ячейку в таблице. Поэтому вместо 1 в записываемом коде условно можно поставить прочерк.

Вывод:  в исследованной пробе возможно присутствует морфин.

В связи с тем, что исследуемые образцы могут содержать различные примеси, в некоторых ампулах при проведении реакции возможно искажение цветовых оттенков по сравнению с теми, которые должны давать те или иные наркотические вещества.

Пример 2.

Записанный код

| 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По таблице:

| Метадон | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апрофен | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| циклодон | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |

В этом случае определить какое именно вещество находится в пробе затруднительно, однако с достаточной степенью вероятности можно говорить о том, что в исследуемой пробе присутствует одно из указанных трех наркотических веществ.

Вывод: в исследованной пробе возможно присутствует либо метадон, либо апрофен, либо циклодол.

При точном совпадении местоположения и точного значения 2 или 3 цифр записанного кода с соответствующими цифрами  в таблице можно сделать вывод о возможном присутствии в исследуемой пробе одного или нескольких наркотических веществ. Исключение составляют барбитураты, о возможном присутствии которых свидетельствует одна цифра в коде.

10.  Пакет с нейтрализаторм, в котором находится отработанный тест «Наркоспектр –Б», поместите в полиэтиленовый пакет, где находился комплект «Наркоспектр».

11.   Работа с тестами «Наркоспектр» М1 и М2 проводится аналогично. Отличие состоит в том, что пробоотборники выполнены в виде полиэтиленовых стаканов, в которые помещается измельченная проба. Если исследуется жидкость, то она наливается в ампулы пипеткой, после чего ампулы закрываются полиэтиленовым стаканом. Перемешивание следует проводить в течении 5-7 минут для получения более интенсивной окраски слоя. В левой ампуле теста «Наркоспектр М1» конечный цвет раствора определяется по цвету верхнего слоя.

Комплект хранят и используют при температуре от 5 до 35 градусов Цельсия и влажности до 85%.

Особенности по мерам осторожности при работе с экспресс-тестами.

ВНИМАНИЕ

Поскольку данный набор содержит концентрированные коррозийные кислоты, необходимо:

- осторожно обращаться с сосудами, содержащими реактивы, не допускается прямого контакта с частями тела;

- в случае попадания содержимого пробирки на какой – либо участок тела, немедленно промыть его водой, нанести нейтрализующий раствор N, который содержится в наборе и обратиться к врачу;

- в случае пролития содержимого, нанести на этот участок нейтрализующий раствор N и промыть его водой.

Набор также содержит некоторые испаряющие и легковоспламеняющиеся реактивы, поэтому:

- во время работы не курить;

- после использования немедленно закрыть пробирки с реактивами;

- проводить тесты на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении, не допуская длительного солнца и высокой температуры.

2 Набор по тестированию наркотических средств

Данный набор предназначен для того, чтобы предоставить работникам правоохранительных органов возможность проведения быстрого и несложного тестирования для определения содержания наркотических веществ, наиболее часто изымаемых из незаконного оборота. Так как данный тест носит предварительный характер, во всех случаях, когда был получен предполагаемый положительный результат, тестируемый материал в обязательном порядке должен быть передан в уполномоченные лаборатории для подтверждения полученного результата.

Для получения достоверного результата с помощью тестов, имеющихся в данном наборе необходимо:

- немедленно после использования промыть и высушить оборудование (пробирки, лопатки, пластинки);

- не допускать контакта пипеток и сосудов, содержащих реактивы, с подлежащим тестированию материалом, так как это может привести к получению неправильных результатов.

ВНИМАНИЕ

Поскольку данный набор содержит концентрированные коррозийные кислоты, необходимо:

- осторожно обращаться с сосудами, содержащими реактивы, не допускается прямого контакта с частями тела;

- в случае попадания содержимого пробирки на какой – либо участок тела, немедленно промыть его водой, нанести нейтрализующий раствор N, который содержится в наборе и обратиться к врачу;

- в случае пролития содержимого, нанести на этот участок нейтрализующий раствор N и промыть его водой.

Набор также содержит некоторые испаряющие и легковоспламеняющиеся реактивы, поэтому:

- во время работы не курить;

- после использования немедленно закрыть пробирки с реактивами;

- проводить тесты на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении, не допуская длительного солнца и высокой температуры.

В комплект теста входят:

1А- растворы ледяной уксусной кислоты и формальдегида;

1В-концентрированная серная кислота;

4 –концентрированная азотная кислота;

2- водный раствор сульфата трехвалентного железа;

6А-раствор ванилина в этаноле и ацетальдегиде;

6В-концентрированная хлористоводородная кислота;

6С-хлороформ;

7А-водный раствор тиоцианата кобальта;

N-(нейтрализатор) 12% водный раствор бикарбоната натрия

- дистиллированная вода.

Правила применения

ТЕСТ А

Опий –

1.небольшое количество подозрительного материала поместить в пробирку или на пластинку с лункой.

2.добавить три капли воды. Размазать пробу стеклянной палочкой.

3. Перемести каплю жидкости в другую пробирку или на пластинку с лункой.

4. Добавить одну каплю реагента 1А.

5. Добавить три капли реагента 1В.

Цвет от                      до                       указывает на возможное присутствие опия.

ТЕСТ D.

Морфин-

1.Небольшое количества подозрительного материала поместить в пробирку или на пластинку с лункой.

2.Добавить две капли реагента 2.

Цвет                   указывает на возможное присутствие морфина.

ТЕСТ С.

Морфин, Героин, Кодеин-

1.Небольшое количество подозрительного материала поместить в пробирку или на пластинку с лункой.

2.Добавить одну каплю реагента 4.

Цвет от                   до                   до                  указывает на возможное присутствие морфина.

Цвет от                   до                   указывает на возможное присутствие героина.

Цвет от                   до                   указывает на возможное присутствие кодеина.

ТЕСТ В.

Каннабис-

1.небольшое количество подозрительного материала поместить в пробирку или на пластину с лункой.

2.добавить 2 мл. (около 50 капель) реагента 6А и встряхните пробирку в течении одной минуты.

3.добавить 2 мл. реагента 6В и встряхните пробирку еще в течение нескольких минут.

4.если за 2-3 минуты образуется окраска, добавить 2 мл реагента 6С и осторожно встряхивать смесь.

Цвет нижнего слоя                     (хлороформового) указывает на возможное присутствие каннабиса.

ТЕСТ Е.

Кокаин, Крек-

1.небольшое количество подозрительного материала поместить в пробирку или на пластинку с лункой.

2.добавить одну каплю реагента 7А и встряхнуть пробирку в течении 10 секунд.

3.добавть одну каплю реагента 7В и встряхните пробирку еще в течении 10 секунд.

Цвет                    указывает на возможное присутствие кокаина или на препараты, включающие незаконные препараты с кокаиновым основанием, такие как крек.

- ПИР – 2

Набор тестов для определения взрывоопасных материалов (взрывчатых веществ)

Назначение: Набор ПИР-2 предназначается для определения и идентификации взрывоопасных материалов по их микро количествам находящимся на разных поверхностях: например на одежде, ладонях, упаковках, коробках, в посылках и других подозрительных предметах.

Принцип действия: принцип определения базируется на специфической реакции красителей на взрывоопасные материалы

Состав набора: набор размещается в железном кейсе с габаритными размерами 320 х 220 х 60 мм

В состав входят 4 аэрозоля :

- Аэрозоль «W» служит для определения реакции красителей на взрывоопасные материалы (полинитросоединения, кроме гексогена и октогена);

- Аэрозоли «S1», «S» служат для определения характерной реакции красителя на ионы Азота;

- Аэрозоль «О» краситель реагент на неорганические соединения азота, аммиачной селитры

Примечание:

- Набор ПИР-2 необходимо хранить только в вертикальном положении при температуре 4-25 градусов Цельсия

- Необходимо соблюдать последовательность использования аэрозолей

- Оценивать цвет необходимо в момент его проявления. Со временем цвет может меняться.

- Обработку поверхности из баллончика необходимо проводить на расстоянии 10 – 15 см.

- Категорически запрещается вести обработку тестов аэрозолями вблизи открытого огня

- С поверхности которая подозревается в контакте с взрывоопасными материалами, взять пробу тестовой бумажкой (предварительно сняв с нее пленку).

Красителем «W» на расстоянии 10-15 см обработать поверхность тестовой бумажки . Появление цветовых пятен, точек, линий и т.п. свидетельствует о том, что поверхность соприкасалась с взрывоопасным материалом из группы полинитросоединений, например тротил (TNT),  DNT, TNE ( пикриновая кислота), тетрил, гексил, и другие полинитросоединения (с соединениями гексогена и октогена)

В случае недостаточного проявления цвета после обработки поверхности аэрозолем поверхность тестовой бумажки необходимо обработать баллончиком «S1», а затем «S2». Появление малинового цвета указывает на то, что поверхность тестовой бумажки контактировала с пентритом, нитрогидролью, нитроглицерином, нитроцеллюлозной и другими солями азотной кислоты, в т.ч. гексогеном, октогеном, пластидам, Semtex.

Если ненасыщенная окраска осталась после обработки всеми аэрозолями, то эта поверхность тестовой бумажки обрабатывается из аэрозоля «О». Появления малиновой окраски указывает на наличие в пробе соединений аммиачной селитры в пиротехническом составе. Так возможно отличить искусственные пиротехнические составы, изготовленные на базе аммиачной селитры от природных взрывчатых материалов.

4 Набор по тестированию прекурсоров и элементарных химических веществ.

Предназначен для тестирования препаратов используемых при производстве наркотических веществ.

Состав:

А1 – раствор формальдегида и ледяной кислоты;

G1 – ацетальдегид в водном растворе нитропуссида натрия в объеме 25 мл;

О – раствор парадиметиламинобензальдегида, метенола и концентрированной ортофосфорной кислоты;

Т1 – уксусная кислота в объеме 25 мл;

Т2 – водный раствор сульфата меди (II)(copper(II) sulfate);

Т3 – 2N водный раствор гидрооксида натрия;

U – водный раствор нитропуссида натрия;

V - водный раствор нитрата серебра;

W – водный раствор хлорида бария;

X – чистый этанол;

Y1 – метаноловый раствор гидроксимилина гидрохлорида;

Y2 – метаноловый раствор гексагидрата хлорида железа;

N – водный раствор бикарбоната натрия;

- дистиллированная вода.

ТЕСТ А.

Изосафрол, 3,4-метиленедиоксифенил –2 пропанон, фенилуксусная кислота, 1- фенил-2-пропанон, пиперонал, сафрол, толулол.

1.поместите небольшое количество/каплю проверяемого материала на пластину с углублением.

2.добавтье каплю реактива А1.

3.добавьте три капли реактива А2.

Цвета от                    до                     указывают на возможное содержание 3,4 метилэдиоксифенила-2-пропанона или 1-фенил-2-пропанона.

Цвета от                    до                     указывают на возможное содержание пиперонала или фенилуксусной кислоты.

Цвета от                    до                     указывают на возможное содержание сафрола.

Цвета от                    до                     указывают на возможное содержание толулола.

ТЕСТ G

Пиперидин

1.поместите каплю проверяемого материала на пластину с углублением.

Добавьте каплю реактива G1.

Цвет                       указывает на возможное содержание пиперидина.

#### Тест О

М-ацетилантраниловая кислота, антраниловая кислота, эргометрин, эрготамин, лизергиновая кислота

1.поместите небольшое количество проверяемого материала на пластину с углублением.

2.добавьте две капли реагента О.

Цвет                       указывает на возможное содержание – ацетилантраниловой кислоты.

Цвет                       указывает на возможное содержание антриловой кислоты.

Цвет                       указывает на возможное содержание эргометрин, эрготамин, лизергиновая кислота.

#### ТЕСТ Т

Эфедрин, псевдоэфедрин.

1.поместите небольшое количество проверяемого материала на пластину с углублением.

2. добавьте две капли реактива Т1.

3. добавьте две капли реактива Т2.

4. добавьте две капли реактива Т3.

Цвет                       указывает на возможное содержание эфедрина или псевдоэфедрина.

ТЕСТ  U

Ацетон, метилэтилкетон

1.поместите небольшое количество проверяемого материала на пластину с углублением.

2. добавьте две капли реактива Т3.

3. добавьте две капли реактива U.

Цвета от                    до                     указывают на возможное содержание ацетона или метилэтилкетона.

ТЕСТ V

Соляная кислота

1.поместите пять капель воды в пробирку для проведения теста.

2.ОСТОРОЖНО добавьте небольшую каплю проверяемого материала.

3.нанесите одну каплю полученного раствора на лакмусовую бумагу.

Цвет                      указывает на содержание кислоты.

4.добавьте каплю реактива V в оставшийся в пробирке раствор. Белый, хлопьевидный осадок указывает на возможное присутствие соляной кислоты.

ТЕСТ W

Серная кислота

1.наберите пять капель воды в пробирку для проведения теста.

2.ОСТОРОЖНО добавьте небольшую каплю проверяемого материала.

3.нанесите одну каплю полученного раствора на лакмусовую бумагу.

Цвет                      указывает на содержание кислоты.

4.добавьте каплю реактива W в оставшийся в пробирке раствор. Белый осадок указывает на возможное присутствие серной кислоты.

#### ТЕСТ Х

Перманганат калия.

1.поместите небольшое количество проверяемого материала на пластину с углублением.

2.добавьте каплю реактива Т3.

3.добавьте каплю реактива Х.

Изменение цвета с                         на                           с последующим образованием темно-коричневого осадка, указывает на возможное содержание перманганата калия.

ТЕСТ Y

Уксусный ангидрит

1.поместите небольшое количество проверяемого материала на пластину с углублением.

2.добавьте каплю реактива Y1.

3.добавьте каплю реактива Y2.

3.добавьте каплю воды.

Цвет                     указывает на возможное наличие уксусного ангидрида.

5 Набор по тестированию психотропных веществ.

Предназначен для проведения быстрого и несложного тестирования для определения содержания психотропных веществ.

СОСТАВ

1А-растворы ледяной уксусной кислоты и раствор формальдегида.

1В-концентрированная серная кислота.

17А-раствор тетрагидрата ацетата кобальта, абсолютного метилового спирта и ледяной уксусной кислоты;

17В – раствор изопропиламина и абсолютного метилового спирта;

18 – 2 н.хлористоводородная кислота в;

20 – раствор 4 – деметиламинбензальдегида, метанола и концентрированной ортофосфорной кислоты;

21 – раствор нитрина натрия в концентрированной серной кислоте;

22 – раствор концентрированной азотной кислоты и серной кислоты.

#### ТЕСТ 1

Амфетамин/метамфетамин и производные амфетамина.

1.небольшое количество подозрительного материала поместить в пробирку или на пластинку с лункой.

2.добавьте одну каплю реагента 1А.

3.добавьте три капли реагента 1В.

Цвет от                    до                     указывает на возможное присутствие амфетамина или метамфетамина.

Цвет от                    до                     указывает на возможное присутствие  2,5-диметокиси-4-этиламфетамина (ДОЭТ0 или СТП/ДОМ.

### Цвет                         указывает на возможное присутствие тенамфетамина (МДА) или 3,4-метилендиоксиамфетина (МДМА) или N гидрокситенамфетамина (N-гидрокси МДА).

ТЕСТ 1.

Фентанил/альфа-метилфентанил, метадон.

1.небольшое количество подозрительного материала поместить в пробирку или на пластинку с лункой.

2.добавьте одну каплю реагента 1А.

3.добавьте три капли реагента 1В.

Цвет                         указывает на возможное присутствие фентанила или альфа-метилфентанила.

Цвет                         медленно переходящий в                     указывает на возможное присутствие метадона.

#### ТЕСТ 17

Барбитураты.

1.небольшое количество подозрительного материала поместить в пробирку или на пластинку с лункой.

2.добавьте три капли реагента 17А.

3.добавьте три капли реагента 17В.

Цвет                         указывает на возможное присутствие барбитуратов.

#### ТЕСТ 18

Диазепам и другие производственные бензодиазепина.

1.небольшое количество подозрительного материала поместить в пробирку или на пластинку с лункой.

2.добавьте две капли реагента 18.

### Цвет                         указывает на возможное присутствие диазепама или других производственных бензодиазепина.

#### ТЕСТ 20

Лизергид (ЛСД)

1.небольшое количество подозрительного материала поместить в пробирку или на пластинку с лункой.

2.добавьте две капли реагента 20.

Цвет                     образующийся в течении нескольких минут, указывает на возможное присутствие лизергида (ЛСД).

#### ТЕСТ21

Петидин, мескалин.

1.небольшое количество подозрительного материала поместить в пробирку или на пластинку с лункой.

2.добавьте одну каплю реагента 21.

### Цвет                         указывает на возможное присутствие петидина.

Цвет                         указывает на возможное присутствие мескалина

#### ТЕСТ 22

Метадон.

1.небольшое количество подозрительного материала поместить в пробирку или на пластинку с лункой.

2.добавьте две капли реагента 22.

Цвет                     переходящий в                          указывает на возможное присутствие метадона.

Контрольные вопросы:

1 NARKO-2м

2 Набор по тестированию наркотических средств

3 ПИР – 2

4 Набор по тестированию прекурсоров и элементарных химических веществ

5 Набор по тестированию психотропных веществ

Диагностический прибор  портативного хладагента RI-2002 РА.

Загрязнение хладагентов в аккумуляторных цилиндрах или моторных системах воздушного кондиционирования может привести к образованию коррозии, высокого давления и неисправности системы во время использования.

Предупреждения:

- предупреждение по воздушному детектированию нагрева:

для полной точности и результатов в воздушном детектировании, рекомендуется оставить прибор нагреваться в течении дополнительных 5 минут после окончания начального прогрева и калибровочного режима. Не рекомендуется прикасаться к прибору в течении этих 5 минут.

- предупреждение об охлаждающей смеси:

существуют 9 УООС годных для использования хладагентов, для использования в качестве заменителей R12. Охлаждающий идентификатор не будет распознавать какой либо из заменителей как чистый R12 или чистый R134-а, в случае столкновения одной смеси с чем либо еще, прибор перестанет охлаждать и предоставит отчетный анализ в процентном соотношении по массе концентрации R12, R134 а, R22 и гидрокарбоната. Благодаря пересечению результатов по устройству восприятия, результативное чтение будет правильным по анализируемым концентрациям. Прибор не распознает смеси как чистый R12 или как чистый R134 а.

3. предупреждение о воспламеняемости:

прибор будет предоставлять сигнал о тревоге в случае воспламенения прибора.

- предупреждение о воздушном фильтре:

необходимо заменить фильтр прибора при признаках появления красных пятен или обесцвечивания на внешнем диаметре белого элемента. Неправильное содержание и несвоевременная замена фильтра ведут к серьезному повреждению прибора.

- предупреждение о пробной подводимой мощности:

- к прибору подключаются шланги для соединения с проверяемыми объектами, при их подсоединении необходимо обращать внимание на отсутствие масел или других жидкостей в шлангах. Нельзя вводить шланги в жидкость или образцы находящиеся под тяжестью масла. Не соединять шланги с жидкими каналами воздушных кондиционеров.

- жидкость или образцы находящиеся под тяжестью масла могут стать причиной поломки прибора.

- всегда необходимо внимательно осматривать шланги перед каждым использованием. В случае появления трещин, износа, потертостей, появлении каких – либо препятствий в использовании или засорения маслом необходимо заменить шланг.

-  всегда выключайте компрессор или двигатель автомобиля перед соединением прибора к системе кондиционирования.

- всегда надевайте защитную маску для глаз и кожи при работе с хладагентом. Образующийся охлажденный пар представляет опасность замораживания.

Внимание:

- всегда размещайте прибор на ровной и твердой поверхности;

- не используйте другие шланги не входящие в комплект прибора, (использование других шлангов может привести к ошибкам анализа хладагента и ошибкам калибрования прибора;

- всегда проверяйте используемый охладитель на то что - бы он не содержал и не испускал тяжелые масла или жидкости;

- никогда не допускайте какого – либо образца в прибор с давлением свыше 300 пси;

- не используйте сцепляющий прибор шланга для R134 а с другими шлангами так он не имеет обратный клапан и не пригоден для других охладительных применений.

- никогда не создавайте какие – либо препятствия воздухозаборнику, образцу выхлопной трубы или вентиляционному отверстию прибора в период использования.

Принцип работы прибора.

Образец газа впускается в прибор через входной шланг и попадает в чувствительный элемент. Прибор выдает оператору данные по массе концентрации R12, R134 а, R22 и гидрокарбонатов. В случае, если образец определен чистым R12 или чистым R134 а, прибор также предоставит отчет процентности массы воздуха по образцу. Прибор не учитывает воздух, который будет загрязнен после того, как будет выпущен некоторыми охладительными приборами по переработке, так как не учитывает загрязнение воздуха, то возможно считать наличие 100%  R12 плюс 5% воздуха. Прибор учитывает только массу хладагента и загрязнения всей смеси.

Описание прибора.

- Фильтр предназначен для задержания частиц и масляной дымки захваченные паром образца. Фильтр обеспечен красным поддерживающим идентификационным цветом. Как только появляется красное пятно или обесцвечивание на белой внешней стороне диаметра.  В этом случае фильтр должен быть заменен. Его не своевременная замена может привести к выходу прибора из строя.

- Воздухозаборник является входным каналом окружающей атмосферы в период калибрования прибора. Он  не должен быть загражден во время использования прибора.

- Выхлопное окно, расположенное на задней части прибора будет выделять газы выпускаемые чувствительным элементом. Данный канал должен быть всегда чистым и открытым.

- Система манометра предназначена для того чтобы показывать оператору наличие охлажденного потока в приборе. Датчик должен считать 9-15 пси в течении обычной работы. Датчик не показывает состояние давления охладительного источника.

Работа с прибором.

- Перед включением прибора осмотрите фильтр на наличие признаков красных пятен или обесцвечивания где-либо на белой поверхности элемента фильтра, если обнаружены красные пятна или обесцвечивание то необходимо произвести замену фильтра;

- Выберите шланги R12 или R134 а для использования по необходимости, осмотрите их на отсутствие трещин, изломов, потертостей, убедитесь что в них отсутствуют какие либо инородные предметы и масла;

- Установите выбранный шланг на выпускное окно прибора, соединитель шланга должен быть затянут пальцами до достижения газоплотного спая;

- Внимательно осмотрите воздухозаборник, выпускной канал и вытяжное отверстие прибора с целью убедиться, что они чистые и беспрепятственные;

- Внимательно осмотрите канал складального цилиндра хладагента или моторную систему воздушного кондиционирования, убедитесь что канал является нижней стороной или парообразным каналом.

- Воткните шнур питания в розетку, прибор будет отражать различные параметры и запустит период разогрева.

- Период разогрева длится примерно 90 секунд, дисплей в этот момент будет отображать «СИСТЕМУ РАЗОГРЕВА-ПРОВЕРКИ ФИЛЬТРА».

- В период разогрева, оператор имеет возможность установить локальный профиль над уровнем моря, в память прибора. Прибор является чувствительным к профильным изменениям в 152 метра, локальный профиль должен быть введен в память прибора по первоначальному использованию. Обычные вариации барометра не будут иметь какой-либо отрицательный эффект в работе прибора. После того как локальный профиль будет введен в память прибора, не будет никакой необходимости вводить данное снова, до тех пор пока прибор не перейдет на новый профиль. Для того чтобы ввести профиль в память прибора следуйте действиям указанным на дисплее прибора. В период разогрева нажмите и придержите кнопки «А» и «В» одновременно до тех пор пока на дисплее не начнет отображаться надпись «ПРОФИЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 400 футов». Данное действие является заводской установкой профиля в 400 футов (122метра).

- Используйте кнопки «А» и «В», для того чтобы исправить профиль приближенный к 100 футам (30 метрам) дифференциала. Нажим на кнопку «А» повысит установки профиля на 100 футов (30 метров), нажим на кнопку «В» понизит установку профиля на 100 футов (30 метров) дифференциала. Установки могут быть исправлены от 0-9000 футов (0-2743 метра), в следствии чего данное будет отображаться на дисплее.

- После достижения правильной установки локального профиля, оставьте прибор в таком состоянии примерно на 20 секунд не нажимая кнопок. Прибор автоматически вернется  в период разогрева после чего установки сохранятся в памяти.

- После окончания периода разогрева прибор начнет калиброваться. Окружающая атмосфера начнет втягиваться в воздухозаборник. Период калибровки займет примерно 20 секунд.

- После окончания калибровки, прибор отразит надпись «ГОТОВО, НАЖМИТЕ НА СТАРТ» и зеленный индикатор загорится. В это время оператор должен соединить шланг к нижней части или парообразному каналу охладительного складального сосуда или моторной системе воздушного кондиционирования. Когда система давления покажет по крайней мере 9 пси, нажмите кнопку «А» для запуска в действие.

- Прибор будет высвечивать «ОБРАЗЕЦ В ПРОГРЕССЕ» пока хладагент анализируется с целью определения концентратов R12, R134а, R22, гидрокарбонатов и воздуха.

- После использования прибор необходимо осмотреть и прочистить шланги при необходимости заменить фильтр.

Контрольные вопросы:

1 Принцип работы прибора.

2 Описание прибора.

3 Работа с прибором.

Металлоискатели, металлодетекторы, досмотровые зеркала.

Металлодетекторы, металлоискатели – это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные (АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611), - применяются при проведении личного досмотра, контроля объектов и корреспонденции с целью обнаружения металлических объектов, стационарные (Гвоздика)-для обнаружения огнестрельного и холодного оружия, скрытых под одеждой человека при проведении таможенного досмотра, где очень большой поток прохождения людей.

Зеркала досмотровые – телескопические держатели с набором сменных зеркал разных форм и размеров, применяются с ручными осветительными приборами для досмотра днищ автотранспортных средств, а также со специальными крючками для изъятия предметов  из труднодоступных мест – применяются при таможенном досмотре для визуального наблюдения днищ автотранспорта, труднодоступных и неосвещенных мест.

###### 1 Портативный металлоискатель ВМ 611

Принцип действия – гетеродинный тональный генератор (старые образцы) и вихре токовый метод неразрушающего контроля. Признаком наличия металлических предметов в зоне контроля служит изменение амплитуды напряжения входного сигнала вихре токового преобразователя (ВТП).

Принцип работы основан на гармоническом (одночастотном) вихре токовом методе обнаружения скрытых металлических объектов. Сущность метода заключается в регистрации электромагнитного поля вихревых токов, возбуждаемых в электропроводящем объекте при питании катушки ВТП переменным током. ЭДС вихревых токов, наводимая в катушке ВТП, вызывает изменения амплитуды установившихся колебаний автогенератора, которые усиливаются и детектируются в электронной схеме прибора. После детектирования сигнала постоянного тока подается через пороговое устройство на пьезоэлектрический звуковой сигнализатор(зуммер), светодиодный индикатор(красный) и гнездо для подключения наушников. Звуковая и световая сигнализация прибора срабатывает при попадании металлического предмета в поле ВТП, и соответствующем превышении порогового уровня. Система автоподстройки обеспечивает поддержание стабильной амплитуды колебаний генератора при изменении условий эксплуатации (температура, влажность) и автоматическую настройку прибора на максимальную чувствительность сразу после включения питания без ручной настройки.

Состав:

- Автогенератор

- Система автоподстройки

- Вихре токовый преобразователь

- Усилитель

- Детектор

- Пороговое устройство

- Источник питания

- Стабилизатор напряжения

Встроенный стабилизатор напряжения обеспечивает работоспособность прибора при изменении напряжения батареи от 7 до 11 В. При разряде батареи или аккумулятора ниже 7 В. срабатывает звуковая и световая сигнализация (включается красный светодиод, а зеленый гаснет).

Органы управления:

- Выключатель питания

- Кнопка снижения и чувствительности прибора

- Разъем для подключения головных телефонов

- Индикатор питания (зеленый)

- Индикатор металла (красный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прибор обеспечивает обнаружение предметов из черных и цветных металлов при скоростях сканирования поисковым элементом над поверхностью контролируемого объекта от 0 до 0,5 м/с в режиме максимальной чувствительности при предельном расстоянии между рабочей поверхностью поискового элемента и плоскостью металлического предмета к примеру:

Игла швейная – 3 см

Монета 1 руб  - 6 см

Нож охотничий – 12 см

Пластина ( сталь)100Х100Х1 мм   - 15 см

Сейф металлический – 25-30 см

Рабочая частота – около 30 кГц

Вероятность обнаружения не менее 0,9

Питание от элементов «КРОНА»

Потребляемый ток  6 м/А (молчание)  20м/А (сигнализация) Габаритные размеры 410Х80Х30 мм

Масса 0,3 кг

Подготовка к работе:

Включить прибор нажатием клавиши «Выключатель Питания», расположенного на боковой поверхности прибора (загорается зеленый светодиод) Проверить готовность прибора к работе поднеся поисковый элемент к металлическому предмету. Звуковая и световая сигнализация должна сработать. Прибор готов к работе.

###### 2 Портативный металлоискатель АКА 7202

Портативный вихре токовый металлодетектор с параметрическим накладным преобразователем с эффективным диаметром катушки 140 мм. Сигнализация обнаружения металлических предметов осуществляется выдачей сигнала на встроенный пьезоэлектрический излучатель.

Предназначен для обнаружения металлических предметов, в том числе и оружия в строительных конструкциях, багаже, на теле человека.

Основные технические характеристики:

Порог срабатывания звуковой автоматической  сигнализации 7 + 0,36 В

Время выхода на режим максимальной чувствительности – 5 секунд

Питание – 9 В

Элементы питания - «КРОНА», «Корунд», «Ника», аккумулятор 7д-0,125Д

Диапазон температур : - 10 + 40 градусов

Габаритные размеры 145 Х 410 Х 50 мм

Масса 0,35 кг

Время работы с новым элементом питания – не менее 150 часов

Максимальная дальность обнаружения металлических предметов :

- винт М3х7 – 8 см

- диск (диаметр 25 мм, толщина 1 мм – 13 см)

- пластина 100х100х1 мм – 30 см

- пластина 250х250х2 мм – 45 см

3 Детектор оружия АКА 7220

- Представляет собой микропроцессорный селективный металлодетектор с компенсированным вихревым преобразователем (датчиком). Прибор имеет два режима работы (поиска, досмотра).

- режим «оружие» – целевое выявление боевого оружия (пистолеты, гранаты и т.п.); при этом игнорируются мелкие объекты из железа и объекты из цветных металлов;

- режим «все металлы» – выявление всех металлов с разделением их звуком и визуально на цветные и черные.

- Программное обеспечение прибора предусматривает возможность регулировки чувствительности (дальности обнаружения металлических объектов) за счет изменения  звукового порога детектирования и усиления сигнала датчика.

- прибор снабжен жидкокристаллическим дисплеем на котором отображаются уровни настроек и сигналов. А также индицируется уровень разряда батарей.

Внешний вид и органы управления прибора:

В верхнем правом углу прибора находится ЖКС дисплей, на котором отображается информация о текущем состоянии настроек прибора. В верхней строке дисплея показаны рейтинговые оценки идентификации объекта поиска. Они предназначены для настройки прибора в заводских условиях и при раьоте не используются.

идентификация рейтинга объекта

индикатор амплитуды сигнала

-56     - - - - - - - - - - - - -

ВМ       ГР-15        80%

индикатор                                                                                                               индикатор

режима									         разряда

поиска										         батареи питания

индикатор типа                         индикатор значения

установленного параметра                                устанавливаемого параметра

- тумблер включения/выключения прибора.

ВМ

оружие

- кнопка переключения режимов поиска «все металлы»/ «оружие»          (ВМ/ОР)

- кнопка выбор регулировок.

Выбор

РЕГ

Последовательность переключаются режимы установки

(ГР - громкость, ЗП- звуковой порог, УС – усиление).

- кнопка уменьшения значения текущего параметра.

+

- кнопка увеличения значения текущего параметра.

Подготовка прибора к работе:

Перед началом работы (перед включением прибора) убедитесь в

отсутствии рядом (не ближе 1 метра) крупногабаритных металлических объектов (железобетонные стены, турникеты, сейфы и т.д.).

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации детектора на теле оператора

должны отсутствовать любые металлические предметы (пряжки, связки ключей, металлические кнопки, пачки сигарет и т.п.).

В противном случае это может вызвать либо пропуск объектов поиска. Либо появление ложных срабатываний звуковой индикации прибора. Эксплуатация детектора может сильно осложниться при поиске оружия в ограниченных по размеру помещениях насыщенных крупногабаритными металлическими предметами.

Режим поиска (досмотра) «оружие» («ОР»).

Для целевого выявления оружия переведите прибор в режим «ОР».

Величина этого параметра определяется исходя из компромисса между чувствительностью прибора и комфортностью поиска. Увеличение звукового порога повышает чувствительность, а уменьшение, комфортность поиска и помехозащищенность от влияния сторонних объектов. В целом можно посоветовать устанавливать этот параметр таким образом, чтобы в телефонной гарнитуре был слышен очень слабый пороговый фон.

Установите значение усиления сигнала датчика прибора.

Как показывает практика, для большинства случаев, достаточно установить значение этого параметра 10-12. В том случае, если условия позволяют, возможна установка УС=15. Параметр «усиление» непосредственно пропорционально влияет на дальность обнаружения металлических объектов. Однако, в случаях, когда место поиска насыщенно мелкими предметами, или электронными помехами, данный параметр подбирается по обстановке.

ВНИМАНИЕ! Прибор производит обнаружение металлических объектов в динамике, т.е. при перемещении изделия мимо субъекта. Если поднести к прибору тот или иной металлический объект, то звуковая индикация будет сопровождаться затухающим откликом, т.е. в течении некоторого времени звук исчезнет. Громкость выставляется из соображений комфортности поиска. Рекомендуемое значение ГР=13…15

Досмотрово-поисковая работа с прибором может происходить следующим образом. Определив субъект для досмотра, оператор, удерживая прибор в правой руке (как папку для бумаг), проходит мимо досматриваемого. При этом следует учитывать следующие факторы, влияющие на качество досмотра:

- Возможные и вероятные места расположения на теле боевого оружия (область пояса спереди и сзади, подмышки);

- Фактор движения субъекта досмотра (наиболее сложные ситуации), очевидно, что досмотр легче производить, когда человек не двигается;

- Фактор расстояния до досматриваемого. Не рекомендуется подносить детектор к досматриваемому ближе, чем на 15-25 см. здесь может сработать эффект так называемой «ближней зоны». Подобно тому, как человек не может рассмотреть мелкий объект, вплотную поднеся его к глазу, так и детектор начинает путаться. Более того, представим такой случай. Боевое оружие у подозреваемого находится на спине за поясным ремнем. Досмотр осуществляется спереди. Поясной ремень имеет массивную медную пряжку. Учитывая, что расстояние между прибором и пряжкой меньше, чем до пистолета (хотя тот и массивнее), сигнал от первой будет сильнее и в данном случае возможен пропуск опасного предмета. Очевидно, чтобы избежать таких случаев, досмотр производить в несколько этапов: спереди, сзади и с боков. Вышеуказанный пример показывает, что в значительной степени, на качество досмотра будет влиять навык оператора.

Помните! что прибор может издавать незначительные по громкости, по характеру рваные звуки на любые металлические предметы, не относящиеся к типу искомых, т.е. оружия, если эти предметы находятся в зоне чувствительности прибора. При этом, реакция на пистолет или гранату будет плавно нарастающей по мере приближения к досматриваемому субъекту. Если Вы услышали полезный сигнал с достаточно далекого расстояния (более 20 см.), то металлический железный объект не может быть мелким, поскольку, чем меньше объект, тем меньше дальность его обнаружения. Таким образом, если Вы получаете уверенный (не «рваный»), плавно нарастающий и также спадающий низкочастотный звуковой сигнал с достаточно большого расстояния, то можно, с известной долей вероятности утверждать, что у досматриваемого человека имеется боевое оружие.

Из всего вышесказанного следует, что с одного захода сложно оценить есть ли на досматриваемом оружие. Или нет, постольку. По отношению к местам вероятного расположения последнего, при одном проходе сложно выдержать это расстояние. Поэтому рекомендуется незаметно как бы покрутиться около подозреваемого. При досмотре старайтесь не подносить изделие к собственному телу, так как тело человека, из-за своей электропроводности, может создавать помехи при работе с прибором. Следует также иметь ввиду, что прибор в режиме «ОР» не выявляет некоторые газовые пистолеты, поскольку они изготавливаются из другой стали, нежели боевые.

Режим поиска-досмотра «все металлы» («ВМ»).

Данный прибор не обладает дискриминационными свойствами.

Суть его в том, что прибор при этом реагирует на все металлы разными

тонами звучания. Низкий тон означает наличие в зоне чувствительности прибора объектов из железа. Высокий тон объекты из цветных металлов.

Режим «ВМ» также может быть применен для выявления оружия в

скрытном варианте, однако, он требует большой квалификации оператора, т.е. умения распознавать типы звуковых сигналов.

При этом недостатке, режим «ВМ» более информативен в случаях

наличия на теле досматриваемого человека большого количества различных металлических предметов. Кроме того, данный режим можно использовать для досмотра в не скрыто носимом варианте, а также для решения других поисковых задач, возникающих в оперативной практике, например, при поиске «вещь доков» (стреляные гильзы), а также при обысках.

4 Досмотровый комплект зеркал «Ниоген» («Поиск - 2»)

Назначение: изделие предназначено для выполнения визуального досмотра труднодоступных неосвещенных мест, в помещениях, транспортных средствах и грузах.

Технические характеристики:

- угол поворота стержня держателя зеркала, относительно оси телескопической штанги от – 60 до + 160 градусов

- длинна телескопической штанги (вместе с рукояткой и держателем зеркала) при полностью выдвинутых телескопических звеньях, не менее 1580 мм, в сложенном состоянии  не более 680 мм

- масса изделия (без учета элементов питания) не более 1,2 кг

- источник света – электрический фонарь типа GP L 003 или аналогичным по своим характеристикам с раствором угла выхода светового потока не менее 15 градусов.

Комплект состоит из:

- телескопическая штанга – 1шт.

- набор сменных зеркал с размерами:

- диаметром 140 мм – 1 шт.

- диаметром 80 мм – 1 шт.

- диаметром 50 мм – 1 шт.

- диаметром 35 мм – 1 шт.

- кронштейн на штангу – 1 шт.

- электрический фонарь типа GP L 003 – 1 шт.

- штатная упаковка ( подсумок) – 1 шт.

Правила применения:

Вставьте в электрический фонарь батареи питания. Установите фонарь в зажим, расположенный  на звене телескопической штанги вблизи рукояти.

Отпустив цанговый зажим, повернуть подвижный стержень держателя зеркала на угол 90 – 120 градусов, относительно оси штанги и зафиксировать его в этом положении. Взять в левую руку 1-е колено штанги и вращением штангового зажима на ее конце не более чем на ¼ поворота, ослабить зажим. Правой рукой держась за цанговый зажим 2-го колена, плавно без рывков выдвинуть 2-е колено на требуемую или максимальную (до упора) длину и зафиксировать его в этом положении, затянув цанговый зажим на 1-м колене. Аналогично можно выдвинуть 3-е колено. Извлечь из подсумка требуемое зеркало и закрепить его в держателе зеркала с помощью цангового зажима. Зафиксировать подвижный стержень держателя зеркала в требуемом положении. Изделие готово к работе. Для осмотра в неосвещенных местах включите фонарь. По окончании работы все операции проделать в обратном порядке.   На поверхности элементов питания фонаря не допускается окисление и налет солей. Поверхность зеркал очищать только чистой салфеткой из мягкой, без инородных включений ткани, предварительно сдув песчинки и пыль. Периодически, по мере необходимости, рекомендуется проводить смазку подвижных соединений. В качестве смазки рекомендуется применять ОКБ-122-7 или аналогичные.

Основные понятия о радиации.

Радиация – представляет собой вид энергии, которая, как тепло или свет, излучается через пространство и вещество. Ее невозможно обнаружить при помощи пяти органов чувств человека.

Рассмотрим образование ионизирующего излучения:

Атом является основной единицей вещества. Центральная часть атома называется ядром, которое состоит из протонов и нейтронов. Электроны вращаются по орбите вокруг ядра подобно тому, как планеты вращаются вокруг Солнца: положительно заряженные протоны, отрицательно заряженные  нейтроны, и свободные электроны.

Изотопами – называются атомы одного и того же элемента, имеющие одинаковое количество протонов, но разное количество нейтронов. Изотопы имеют одинаковые химические свойства: однако, свойства ядра (стабильность и масса) могут сильно различаться.

Количество электронов и протонов определяют общий электрический заряд атома.

Ионизацией - называется процесс образования ионных пар. Положительно заряженный атом и отрицательно заряженный электрон называются ионной парой.

Ионизирующим – называется излучение, содержащее достаточное количество энергии, чтобы начать процесс ионизации в атомах, на которые оно воздействует виды излучений: альфа, бета, гамма, нейтронное.

Неионизирующим излучением - называется излучение, количества энергии в котором недостаточно для ионизации атома, на который оно воздействует:

- волны в высокочастотном диапазоне,

- волны в сверхвысокочастотном диапазоне,

- видимый свет.

Альфа излучение

-  заряд +2, 2 протона, 2 нейтрона, большая масса

-  очень малое расстояние 2,5-5 см в воздухе

-  экранируется листом бумаги, наружным слоем кожи

-  внутренняя опасность (при попадании внутрь организма человека)

- излучается ураном и торием.

Бета излучение

-   заряд-1, малая масса

- расстояние в воздухе – 3 метра

- экранируется пластмассовыми защитными очками или фольгой

- опасно для кожи и глаз

- внутренняя и внешняя опасность

- возникает в результате цепи распада урана и тория

Гамма –частицы

- заряд и масса отсутствуют, сходно с рентгеновским излучением

- легко проникают в ткани и легкие материалы; большое расстояние

- экранируется свинцом, сталью, бетоном

- внутренняя и внешняя опасность

- возникает в продуктах распада природного урана и тория, Cs-137

Нейтронное излучение

- заряд отсутствует, относительно большая масса

- сравнительно высокая способность проникновения в ткани

- большое расстояние

- экранируется водородсодержащими веществами, т. е. водой или парафином

- внешняя опасность

- на основе плотности нейтронов осуществляют « ядерные измерения»

Радиоактивностью называется свойство нестабильных (т. е. радиоактивных) атомов, стремящихся стать стабильными путем

излучения радиации.

Таким образом, радиоактивным называется любое вещество, содержащее нестабильные атомы, излучающие радиацию.

Радиоактивным распадом (дезинтеграцией) называется процесс излучения радиации атомами на протяжении периода времени, необходимого, чтобы стать стабильными (нерадиоактивными).

Радиоактивным полураспадом называется время, необходимое для распада половины радиоактивных атомов.

Измерение радиоактивности

Число распада в минуту (р/мин) означает количество атомов, подвергающихся радиоактивному распаду за минуту в результате излучения источниками радиации.

Радиоактивность   измеряется количеством распадов, которые радиоактивное вещество претерпевает в течение определенного периода времени. Одной из таких единиц является Кюри.

1Кюри= 2 220 000 000 000  р/мин.

Единицы радиоактивности

- новая единица- Беккерель

- 1 Беккерель (Бк)= 1 распад/сек.

- 1 Кюри (Ки)= 3,7*10 Бк.

- Период полураспада= время, за которое активность снижается вдвое.

- Кобальт- 60; период полураспада 5,27 лет

- Цезий- 137; период полураспада 30 лет

Радиоактивные вещества медицинского назначения

Сера, технеций, йод и фосфор.

- могут легко скрыть специальный ядерный материал

- обычно отличаются низкой мощностью дозы излучения

- имеют короткий период полураспада

Радиоактивные вещества, встречающиеся в природе

Уран, калий и торий

- могут легко скрыть специальный ядерный материал

- обычно отличаются низкой мощностью дозы излучения

Радиоактивные вещества промышленного назначения

Америций, калифорний, цезий, кобальт и индий.

- могут легко скрыть специальный ядерный материал

- обычно имеют высокую мощность дозы гамма-излучения

- могут иметь мощность дозы нейтронного излучения (AmBe или Сf-252)

Специальный ядерный материал

Уран-233, уран-235 и плутоний-239

- уран-235 имеет низкую мощность дозы гамма-излучения

- плутоний-239 и уран-233 имеют более высокую мощность дозы гамма- излучения

- плутоний-240 (обычно присутствует в плутонии-239) имеет мощность дозы нейтронного излучения

Радиоактивным загрязнением называется присутствие

радиоактивного вещества в нежелательном месте.

- фиксированное

- устраняемое

- воздушное

Обзор основных понятий, связанных с излучением

Излучение-вид энергии  бывает ионизирующим (альфа, бета,

гамма, нейтронное) или неионизирующим (солнечный свет,

тепло).

Загрязнение-присутствие вещества, излучающего радиацию, в

нежелательном месте.

Таким образом, облучение не обязательно означает загрязнение.

Измерение излучения

В Рентгенах (Р) измеряется потенциал ионизации энергии в

воздухе:

- определяется только для ионизации в воздухе

- применяется только в отношении гамма- и рентгеновского излучения

- не имеет отношения к биологическим последствиям излучения

- 1 Р= 1 000 милли Рентген (мР).

Измерение поглощенной дозы излучения

Поглощенная доза излучения (рад) служит для измерения энергии, поглощенной материалом.

- определяется для любого материала

- применяется ко всем видам материалов

- не учитывает потенциальные последствия, которые различные виды излучения могут оказывать на организм.

- 1рад= 1 000 миллирад (мрад)

Измерение эквивалентной дозы облучения

Биологический эквивалент Рентгена (бэр) служит для измерения биологического ущерба, нанесенного человеку в результате излучения.

- определяется для измерения воздействия на человека

- применяется ко всем видам излучения

- учитывает поглощенную энергию (дозу) и биологические последствия для организма, вызванные различными видами излучения

- 1 бэр= 1 000 миллибэр (мбэр)

- новая единица - Зиверт (Зв)= 100 бэр

- 1 бэр= 10 милли Зиверт (мЗв)

Мощность дозы

Мощностью дозы называется количество радиации, поглощенной (полученной) в течение данного периода времени

мощность дозы= доза/время

мбэр/ч; рад/ч; мбэр/год.

Мощность дозы по сравнению с активностью

Не существует простого способа перехода с Кюри (или Беккереля) на бэр (или Зиверт).

Источники излучения

Человек постоянно подвергается действию излучения из окружающей среды и материалов, находящихся в нашем организме.

Двумя главными источниками ионизирующего излучения являются;

- естественный фон

- искусственные источники

Естественный фон излучения

Космическое- от Солнца и из космоса- 28 мбэр/ год

Земное- от земной коры- 28 мбэр/ год

Радоновое- от распада урана в почве- 28 мбэр/ год

Внутреннее- от источников естественного излучения в организме- 39 мбэр/год.

Искуственные источники излучения

Медицинское излучение-54 мбэр/год

Товары народного потребления-10 мбэр/год

Промышленное- 3 мбэр/год

Испытания ядерного оружия в атмосфере- 1 мбэр/год

Среднегодовое облучение

Совокупное облучение от всех источников, естественных и искусственных, составляет около 360 мбэр/год.

Факторы,  влияющие на биологический ущерб

Излучение наносит путем ионизации ущерб клеткам человеческого организма, основанный на следующих факторах;

- общая полученная доза

- время получения дозы

- вид излучения

- облученный участок тела

- чувствительность клеток

- индивидуальная чувствительность

Последствия излучения для живых клеток

Ионизирующее излучение взаимодействует непосредственно с любой

частью клетки, вызывая физический или химический эффект.

- клетки не повреждены

- клетки устраняют повреждение и работают нормально

- клетки повреждены и работают ненормально

- клетки умирают от полученных повреждений

Острые и хронические дозы

Острые- большие дозы облучения, полученные в течение краткого

периода времени.

- организм не в состоянии восстановить или заменить клетки (изменение состава крови, выпадение волос)

- пожарные в Чернобыле; радиационные методы лечения онкологических заболеваний.

Хронические- небольшие количества облучения, получаемые в течение длительного периода времени.

- организм в состоянии восстановить или заменить клетки

- естественный фон и облучение на производстве.

Соматические и наследственные последствия

Соматические последствия встречаются у облученного человека

(например, рак)

Наследственные последствия получаются и передаются по наследству.

- наследованные (генетические) последствия никогда не наблюдались

у людей, только у растений и животных

- сюда включаются 77 000 японских детей, зачатых и рожденных

людьми, пережившими бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.

Последствия для зародыша и плода

Быстро делящиеся клетки наиболее чувствительны к воздействию

ионизирующего излучения.

- дети, облученные в утробе в Хиросиме и Нагасаки, демонстрировали

- сниженный вес при рождении

- увеличение количества умственно отсталых

- увеличение количества онкологических заболеваний в детстве

- существенное увеличение риска наблюдалось только при

превышении дозы в 15 000 мбэр.

Методика снижения внешней дозы

Время- сокращение времени пребывания в зоне излучения.

Расстояние- максимально увеличить расстояние от источника

излучения.

Экранирование- использовать экранирование, где только возможно.

Сокращение источника- сокращение количества присутствующего

радиоактивного вещества.

Методика снижения внутренней дозы

Через дыхательные пути - свести к минимуму контакт с находящимися

В воздухе загрязнителями и время нахождения в загрязненной среде.

Через пищеварительный тракт - свести к минимуму возможность

проникновения загрязнения в организм через рот.

Раны или порезы - докладывать обо всех ранах в организацию по

охране здоровья.

Поглощение через кожные покровы - необычно.

Внешний контроль

Основным видом внешней дозиметрии является термолюминесцентный

дозиметр (ТЛД).

- ионизирующее излучение приводит в «возбужденное» состояние

атомы материала, из которого изготовлены пробы дозиметра.

- в лаборатории дозиметры нагревают, возвращая атомы в исходное

состояние за счет излучения энергии в виде свечения и

«люминесценции».

- люминесценция преобразуется в величину дозы излучения

- мелкая доза- бета, гамма, рентгеновское

- глазная линза- бета, гамма, рентгеновское

- рентгеновская дискриминация

- глубокая доза- гамма, рентгеновское.

Выводы

1Радиация- это вид энергии.

Радиоактивность представляет собой нестабильный атом, излучающий

энергию, чтобы вернуть стабильность

Радиоактивное загрязнение- это присутствие излучающего радиацию

вещества в нежелательном месте.

Ионизирующее излучение несет достаточное количество энергии,

чтобы вызвать ионизацию атомов, с которыми оно взаимодействует.

2Основные виды излучения;

альфа (большая масса, внутренняя опасность, легко экранируется).

бета (малая масса, внутренняя и внешняя опасность, экранируется фольгой или пластмассой).

гамма (масса отсутствует, внутренняя и внешняя опасность, экранируется бетоном, сталью и свинцом).

нейтронное (масса равна массе протонов, заряд отсутствует, экранируется водородсодержащим материалом).

3 БЭР (биологический эквивалент Рентгена) служит для измерения биологического ущерба, нанесенного человеческому организму ионизирующим излучением.

Основные источники ионизирующего излучения;

естественный фон (космическое, земное, радоновое, внутреннее).

искусственные источники (медицинские, товары народного потребления, промышленные, испытания ядерного оружия в атмосфере).

4 ALARA (As Lov As Reasonably Achievable- минимально безопасный практически достижимый ).

Снижение излучения.

Информированность по вопросам радиации и радиоактивности.

Факторы сокращения времени, расстояния, экранирования и мощности источника.

Сокращение получаемого загрязнения (дыхательные пути, пищеварительный тракт, порезы/ раны).

ТЛД (термолюминесцентный дозиметр).

Метод измерения дозы облучения.

Меры радиационной безопасности во время занятий

Источники можно брать только за края.

Запрещается класть источники в карман.

Если источник упал или разбился- запрещается трогать- обратиться за помощью к ведущему.

Запрещается открывать упаковки с радиоактивным веществом без особого разрешения руководителя занятий.

Контрольные вопросы:

1Металлоискатели, металлодетекторы, досмотровые зеркала

2Портативный металлоискатель ВМ61 1

3 Портативный металлоискатель АКА 7202

4 Детектор оружия АКА 7220

5 Досмотровый комплект зеркал «Ниоген» («Поиск - 2»)

Правила проведения радиационного контроля.

1 Правила проведения радиационного контроля таможенными органами на государственной границе Республики Казахстан.

Радиационный контроль товаров и транспортных средств, являясь одним из видов таможенного контроля на государственной границе РК, направлен на соблюдение международного режима нераспространения ядерного оружия и ядерных материалов, предотвращение нарушений таможенных правил при перемещении через государственную границу радиационных материалов (РМ), товаров и транспортных средств, с повышенным уровнем ионизирующего излучения.

Радиационному контролю должны подвергаться все без исключения физические лица, товары и транспортные средства, пересекающие государственную границу РК.

С учетом решаемых задач радиационный контроль объектов пересекающих государственную границу РК, состоит из следующих направлений:

- Таможенный контроль над перемещением радиоактивных материалов, товаров и транспортных средств с повышенным уровнем ионизирующего излучения на государственной границе Республики Казахстан;

- Определение основных положений организации и порядка проведения радиационного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан;

- Определение общих критериев и способов проведения радиационного контроля товаров и транспортных средств на государственной границе Республики Казахстан;

- Определение критериев планирования и осуществления мероприятий и организации радиационной безопасности при выявлении фактов перемещения через государственную границу РК радиоактивных материалов, товаров и транспортных средств, с повышенным уровнем ионизирующего излучения.

Понятия связанные с радиацией.

- Источник ионизирующего излучения – радиоактивное вещество или устройство, испускающее или способное испускать ионизирующее излучение;

- Мощность дозы – доза излучения за единицу времени (секунду, минуту, час);

- Радиоактивные материалы – любые материалы, содержащие радионуклиды, в которых концентрация активности (удаленная активность), также полная активность превышает значения, регламентированные пунктами 71-76 ПБПРМ-99;

- Радиационная авария – нарушение пределов безопасной эксплуатации объекта использования атомной энергии, при котором произошел выход радиоактивных продуктов и/или ионизирующего излучения в предусмотренные проектом нормальной эксплуатации границы, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или радиоактивному загрязнению окружающей среды;

- Радиационный контроль  - получение информации о радиационной обстановке, включающее в себя дозиметрический и радио дозиметрический контроль;

- Упаковка – упаковочный комплект с его радиоактивным содержимым в представленном для перевозке виде, имеющим знаки радиационной опасности;

- Уровень излучения – соответствующая мощность дозы, выраженная в миллизивертах в час (мЗв/ч);

- Удельная активность радионуклида – активность на единицу массы данного нуклида. Удельная активность материала – активность на единицу массы радиоактивного материала, выраженная в Беккерелях на грамм (Бк/г).

2 Радиационный контроль товаров и транспортных средств на государственной границе Республики Казахстан.

С учетом класса используемой аппаратуры радиационный контроль на государственной границе РК в рамках таможенного контроля состоит из следующих этапов:

- первичный радиационный контроль;

- дополнительный радиационный контроль;

- углубленное радиационное обследование;

- экспертиза.

На всех этапах радиационного контроля в соответствии с действующей нормативной правовой базой РК должны быть приняты меры по обеспечению радиационной безопасности.

Первичный радиационный контроль.

- Целью первичного радиационного контроля является оперативное выявление и удаление из потока товаров и транспортных средств объектов с повышенным уровнем ионизирующего излучения.

- Первичный радиационный контроль осуществляется должностными лицами таможенных органов, контролирующими помещение товаров и транспортных средств в зону таможенного контроля и осуществляющими таможенный досмотр.

- Основной формой первичного радиационного контроля является использование ТСТК РМ, стационарной аппаратуры обнаружения РМ, а при ее отсутствии или неисправности – переносной аппаратуры радиационного контроля.

- Критерием классификации проверяемого, как имеющего повышенный уровень ионизирующего излучения, является устойчивое (неложное) срабатывание аппаратуры первичного радиационного контроля.

- Выявленные в ходе проведения первичного контроля объекты с повышенным уровнем ионизирующего излучения выделяются из общего потока товаров и транспортных средств. Выделенные объекты размещаются на определенном участке ЗТК (открытая площадка, отдельное помещение, удаленном от общей массы товаров и транспортных средств на расстояние не менее 15-20метров) для проведения дополнительного радиационного контроля.

- В случае срабатывания стационарной аппаратуры обнаружения РМ по нейтронному каналу дальнейшие действия сотрудников ТО по локализации и идентификации источников ионизирующих излучений осуществляется с использованием измерительных средств ТК РМ, имеющих детекторы нейтронного излучения.

- Каждое срабатывание звуковой или световой сигнализации стационарной системы обнаружения РМ или переносной аппаратуры радиационного контроля регистрируется в Журнале регистраций сведений о срабатывании стационарной системы обнаружения РМ или Журнале регистрации сведений о срабатывании переносной аппаратуры радиационного контроля.

Дополнительный радиационный контроль.

Основаниями для проведения дополнительного радиационного контроля, товаров и транспортных средств являются:

- результаты первичного радиационного контроля;

- получение оперативной информации от субъектов оперативно-розыскной деятельности;

- результаты проверки товаросопроводительных документов;

- выявления признаков наличия РМ и товаров с повышенным содержанием радионуклидов, в том числе обнаружение знаков радиационной опасности, характерных защитных контейнеров (упаковок).

Целями дополнительного радиационного контроля являются:

- выявление причин срабатывания аппаратуры обнаружения РМ;

- поиск и локализация объектов, имеющих повышенный кровень ионизирующего излучения, измерение радиационных характеристик объекта по гамма- и нейтронному излучениям без вскрытия упаковки или транспортного средства;

- оценка степени радиационной опасности объекта.

Дополнительный радиационный контроль осуществляется прошедшими специальную подготовку должностными лицами ТО, контролирующими доставку товаров и транспортных средств в ЗТК и осуществляющими таможенный досмотр, а также сотрудниками ОК ДРМ и ТСТК.

Для проведения дополнительного радиационного контроля должна использоваться прошедшая государственную поверку дозиметрическая аппаратура.

Вскрытие отсеков транспортных средств, грузовых емкостей при поиске и локализации объектов с повышенным уровнем ионизирующего излучения производится в строгом соответствии с требованиями радиационной безопасности. Вскрытие упаковок запрещается.

В ходе проведения дополнительного радиационного контроля в целях обеспечения радиационной безопасности должны выполняться следующие требования:

- объект с повышенным уровнем ионизирующего излучения должен быть удален на возможно большее расстояние (не менее 20 метров от жилых и служебных помещений);

- время пребывания должностных лиц ТО вблизи объекта с повышенным уровнем ионизирующего излучения должно быть ограниченно;

- наличие предупредительных знаков радиационной опасности, отчетливо фиксируемых с расстояние не менее 3 метров, на выставленном ограждении;

Дополнительный радиационный контроль проводится по методике проведения дополнительного радиационного контроля товаров и транспортных средств.

- измерение объекта с повышенным ионизирующим излучением имеющего значительную протяженность (ж/д вагон, грузовой автомобиль, контейнер) и заполненного однородным грузом (щебенка, порошок, мелкие детали), проводится по средней линии (по высоте) длиной боковой стенки объекта. Шаг измерений –1-3 метра.

- В точке, где показания прибора максимальны, измерения проводится на серединах промежутков между ней и двумя соседними точками измерений.

- Эта процедура повторяется несколько раз, пока не определится положение по линии измерений точки, в которой значение измеряемой величины максимально. Для этой точки аналогичная процедура измерений проводится в вертикальном направлении.

- Аналогичная процедура проводится и для противоположной боковой поверхности. Если максимальное и минимальное показание прибора в этой серии измерений отличаются друг от друга более чем в 10 раз, делается предположение, что источник радиации имеет локальный характер и расположен в месте обнаруженного максимума измеряемой величины.

- Если максимум и минимум величины отличаются более чем в 2 раза, источник радиации следует считать распределенным по всему объему обследуемого объекта.

- В промежуточных случаях размеры источника радиации следует считать сравнимыми с размерами объекта.

- После установления наличия радиоактивного источника в объекте оценки степени его локализации, измеряется мощность дозы гамма излучения, плотность потока нейтронов, плотность поверхностного загрязнения объекта альфа- и бета излучающими радионуклидами в точке максимума на поверхности объекта.

- Если объект имеет небольшие размеры (чемодан, сумка), то следует убедиться, что на его поверхности действительно имеется повышенный уровень ионизирующего излучения.

- Определить точку, в которой он максимален, и измерить в ней мощность дозы гамма-излучения, плотности потока нитронов и уровень поверхностного загрязнения альфа-, и бета излучающими радионуклидами.

Углубленный радиационный контроль.

Критерием реагирования, определяющим необходимость проведения углубленного радиационного обследования является превышение величины среднеарифметического значения трех измерений мощности дозы гамма-излучения на поверхности объекта (Низм.), над значением естественного фона (Нф), измеренного в ЗТК на величину 0,5 Нф, то есть Низм=Нф

Где  Низм – величина среднеарифметического значения трех измерений мощности дозы гамма-излучения, которая рассчитывается по формуле:

Низм=1/3 Низм.i, (при  i=3)

Где, Низм.i – значение мощности дозы гамма-излучения на поверхности объекта при i –том измерении;

Нф – значение мощности дозы гамма-излучения естественного фона, измеренного в ЗТК.

- Результаты дополнительного радиационного контроля вносятся в Журнал сведений о перемещении через государственную границу РК товаров и транспортных средств, с повышенным уровнем ионизирующего излучения.

- Основанием для проведения углубленного радиационного контроля являются результаты дополнительного радиационного контроля, подтверждающие повышенный уровень ионизирующего излучения обследуемого объекта и наличие в нем РМ.

- Целью углубленного радиационного обследования является максимально возможная локализация и первичная идентификация РМ, содержащихся в обследуемом объекте.

- Углубленного радиационное обследование осуществляется должностными лицами ОК ДРМ и ТСТК, либо приглашаются сотрудники органов санитарно-эпедемиологического надзора Министерства здравоохранения РК.

- Для проведения углубленного радиационного обследования используется  прошедшая государственную поверку спектрометрическая и радиометрическая аппаратура.

- Поиск и локализация источника излучения производится с помощью радиометрической аппаратуры в поисковом режиме.

- Вскрытие отсеков транспортных средств, грузовых мест и упаковки при поиске и локализации объектов с повышенным уровнем ионизирующего излучения должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями радиационной безопасности.

Углубленное радиационное обследование проводится по методике углубленного радиационного контроля товаров и транспортных средств.

- Измерение объекта с повышенным ионизирующим излучением, имеющего значительную протяженность (ж/д вагон, грузовой автомобиль, контейнер) и заполненного грузом в грузовой емкости (коробки, ящики, канистры), проводится на поверхности каждой грузовой емкости.

- Предположением того, что радиоактивный источник содержится именно в данной грузовой емкости, может служить уменьшение показаний прибора при удалении его от найденного объекта на расстояние, равное не менее чем четырем максимальным поперечным размерам объекта.

- Если грузовая емкость достаточно велика, с целью максимально возможной локализации радиоактивного источника в пределах выявленного объекта и определения максимальных значений плотности потока нейтронов и мощности дозы гамм – излучения на ее поверхности, а также поверхности загрязнения альфа- и бета- излучающими радионуклидами, проводятся дополнительные измерения по вышеописанной схеме.

- После локализации источника излучения в обследуемом объекте проводят первичную идентификацию содержащихся в нем РМ. сначала определяют, имеется ли на поверхности объекта регистрируемое нейтронное излучение (если локализация велась по гамма-излучению). Для этого в точке абсолютного максимума мощности дозы гамма-излучения измеряют плотность потока нейтронов. Если же локализация источника велась по нейтронному излучению, то в точке его абсолютного максимума измеряется мощность дозы гамма-излучения.

- Наличие заметного нейтронного (в2-3 раза превышающее фоновое) свидетельствует о вероятности присутствия в составе обследуемого объекта делящихся материалов.

- В случае отсутствия на поверхности объекта фиксируемого потока нейтронов, при наличии переносного гамма - спектрометра или радиометра со спектральным каналом, проводят гамма – спектрометрическое обследование объекта без вскрытия упаковки. Датчик устанавливают на специальном штативе против точки абсолютного максимума мощности дозы гамма-излучения вплотную к поверхности объекта или на некотором расстоянии от нее, обеспечивающем нормальную работу спектрометра.

- Выбор времени набора спектра, зависящий от интенсивности излучения и чувствительности спектрометра, должен обеспечивать получение достаточных статистических данных для надежной идентификации радионуклидов.

3 Организация и методика проведения контроля радиоактивных материалов, перемещаемых через государственную границу РК.

Приоритетному  таможенному контролю подлежат товары, входящие в товарные позиции ТН ВЭД. Данными товарами являются:

- 2612 – руды и концентраты урановые или ториевые;

- 2844 – элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся и воспроизводящие химические элементы, и изотопы) их соединения, смеси и остатки, содержащие эти продукты;

на товары, входящие в под субпозиции:

- 8401 300 0000 – тепловыделяющие элементы (твелы), не облученные (для ядерных реакторов);

- радиоизотопные изделия, входящие в состав приборов и оборудования товарной позиции 9022 – аппаратура, основанная на использовании альфа-, бета- или гамма- или нейтронного излучений.

Таможенный контроль РМ, перемещаемых через государственную границу РК, производится в соответствии с требованиями Таможенного кодекса РК.

Таможенный контроль перемещений РМ осуществляется подразделениями таможенного оформления совместно с отделом ТК ДРМ и ТСТК, в соответствии с Таможенным кодексом РК, нормативными правовыми актами уполномоченного органа РК по вопросам таможенного дела.

При проверке ГТД необходимо обратить внимание на заявленные сведения:

- в графе 31 ГТД о наименовании соединения (для соединений, меченых изотопом). Среди номенклатуры поставляемых на экспорт химических соединений и иных веществ, меченных радиоактивными изотопами, может быть продукция, экспорт которой контролируется нормативными правовыми актами в области экспортного контроля РК. таможенное оформление вышеуказанных товаров производится при наличии лицензий, выданных Комитетом по атомной энергетике Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК;

- о спец контейнерах при провозе РМ, в том числе:

а) с противорадиационным свинцовым покрытием для транспортировки или хранения радиоактивных материалов (код ТН ВЭД 7806 00 1000);

б) с противорадиационным свинцовым или урановым покрытием для транспортировки радиоактивных веществ (код ТН ВЭД 8609 00 9009);

в)  для перевозки нейтронных источников ионизирующего излучения.

- о заводских номерах контейнеров для перевозки РМ.

После производства документационного контроля начальник ОТО/ТП, либо лицо, его заменяющее, выписывает задание ОК ДРМ и ТСТК на осуществление таможенного досмотра декларируемого товара.

Таможенный досмотр РМ начинается с проверки целостности пломб на упаковке.

При нарушении целостности пломб на упаковке:

- с помощью поверенных дозиметров определяется мощность МЭД на расстоянии 1 метра от поверхности упаковки с РМ (для определения транспортного индекса). Если уровень излучения не превышает безопасного уровня радиационного излучения – измеряется мощность дозы на поверхности упаковки с РМ. По выполненным  измерениям проверяется соответствие измеренных радиационных характеристик транспортного индекса и транспортной категории (при выполненном замере на поверхности) обозначениям на этикетках, помещенным на внешних сторонах упаковки или грузового контейнера согласно Таблице категорий упаковок и транспортных пакетов.

| Условия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортный индекс | Максимальный уровень излучения в любой точке | Категория внешней поверхности |
| 0 (*) | Не более 0,005 мЗв/ч | I -белая |
| Больше 0, но не больше 1 (*) | Больше 0,005 мЗв/ч, но не больше 0,5 мЗв/ч | II –желтая |
| Больше 1, но не больше 10 | Больше 0,5 мЗв/ч, но не больше 2 мЗв/ч | III-желтая |
| Больше 10 | Больше 2 мЗв/ч, но не больше 10 мЗв/ч | III – желтая (**) |

(*) – если измеренный транспортный индекс не превышает 0,05. То приведенное значение может равняться нулю.

(**) - должны  перевозиться спецтранспортом.

- С помощью гамма – спектрометра определяется изотоп, без вскрытия упаковки. В случае обнаружения расхождения с декларированными характеристиками РМ, назначается проведение экспертизы РМ. Вскрытие защитных транспортных упаковок запрещается;

- Взвешивается упаковка с РМ (брутто) для идентификации веса указанного в сопроводительных документах;

- Наносятся средства таможенной идентификации на упаковку и тару (грузовой контейнер).

При отсутствии расхождений результатов фактических замеров с декларированными характеристиками РМ составляется акт таможенного досмотра в трех экземплярах. 1-й в ОТО/ТП, 2-й декларанту, 3-й в ОК ДРМ и ТСТК.

При наличии расхождений результатов фактических замеров с декларированными характеристиками составляется Акт в трех экземплярах, 1-й в службу дознания, для последующего производства процессуальных действий, 2-й декларанту, 3-й остается в ОК ДРМ и ТСТК.

При отсутствии нарушений целебности пломб на упаковке:

- Проверяются значения транспортных индексов, транспортных категорий, активность РМ, индексы безопасности по критичности (если перевозятся делящиеся материалы) на этикетках упаковок и грузовых контейнеров;

- Проверяются транспортные документы;

- Решение о пропуске РМ через государственную границу принимается начальником ОТО/ТП, либо должностным лицом его замещающим, по результатам документального и таможенного контроля РМ.

4 Организация и методика проведения радиационного контроля физических лиц и багажа.

Радиационный контроль физических лиц и их багажа осуществляется при помощи переносных, либо стационарных ТСТК РМ.

В случае срабатывания ТСТК РМ должностному лицу ТО необходимо:

- Устно опросить пассажира о прохождении курса лечения радиофармпрепаратами, об операции ан сердце, связанной с установкой кардиостимулятора;

- Проверить наличие у пассажира медицинских документов, подтверждающих проведение этих процедур;

- Измерить мощность ЭД по всей поверхности тела пассажира и в области больного органа (щитовидная железа, сердце) с помощью переносного дозиметра.

Подтверждение наличия повышенного излучения в указанной области тела пассажира, свидетельствует о проведенном лечении. Мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 метра от пациента, которому с терапевтической целью введены радио – фармацевтические препараты. При выходе из радиологического отделения лечебно – профилактического учреждения не должна превышать 3 мкЗв/ч.

В случаях, когда результаты измерений не дают однозначного подтверждения проводившегося курса лечения, с разрешения соответствующего должностного лица ТО проводится личный досмотр пассажира с участием представителя ОК ДРМ и ТСТК в соответствии с законодательством РК.

По результатам радиационного контроля физических лиц и багажа таможенным органом принимается решение:

- О пропуске пассажира через государственную границу РК.

- О передаче дела в ведение подразделений ТО (УБК) для принятия дальнейших мер в соответствии с законодательством РК.

5 Технические средства таможенного контроля радиоактивных материалов, товаров и транспортных средств.

Для радиационного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через государственную границу РК, ТО используют стационарные и переносные технические средства ТК РМ, адаптированные к технологиям таможенного контроля. К ним относятся дозиметрические и радиометрические приборы радиационного контроля, по назначению и характеру применения подразделяются на три группы:

1 группа – ТСТК РМ для проведения первичного радиационного контроля;

2 группа – ТСТК РМ для проведения дополнительного радиационного контроля;

3 группа – ТСТК для идентификации РМ.

Все ТСТК РМ, являющиеся средствами измерений (СИ), на момент проведения измерений должны быть поверенные, а работники, привлекаемые к работе с ТСТК РМ, должны пройти необходимую техническую подготовку и иметь допуск на право самостоятельной работы.

Первичный радиационный контроль всех пересекающих государственную границу РК товаров и транспортных средств, проводится с помощью стационарных систем или переносных поисковых дозиметров.

Для измерения МЭД гамма-излучения на поверхности товаров или транспортных средств, применяются дозиметры гамма-излучения.

Для дополнительного радиационного контроля используются переносные приборы: дозиметры поисковые микропроцессорные, радиометры-дозиметры, радиометры-спектрометры в поисковом режиме и в режиме измерения с датчиками для каждого вида излучений, дозиметры рентгеновского гамма-излучения.

Для углубленного радиационного обследования для решения вопроса о природном или искусственном происхождении РМ используют радиометры-спектрометры, переносные сцинтиляционные гамма-спектрометры и полупроводниковые гамма-спектрометры.

6 Действия должностных лиц таможенных органов при радиационных авариях.

В случае обнаружения радиационной аварии при транспортировании РМ, либо перемещении товаров и транспортных средств  высоким уровнем ионизирующего излучения, ОК ДРМ и ТСТК определяется периметр безопасности в 100 мкЗв/час, и осуществляются безотлагательные меры:

- ограждается зона местонахождения опасного объекта с мощностью дозы по периметру в 2мкЗв/час;

- вывешиваются по периметру огражденной зоны знаки радиационной опасности, фиксируемых с расстояния не менее 3 метров;

- удаляются лица, находящиеся в зоне и по периметру ограждения;

- совместно с лицами, сопровождающими объект (если таковые имеются) проводятся мероприятия согласно законодательства РК по безопасной перевозке РМ;

- информируются органы местного самоуправления;

- принимаются иные меры, необходимые для обеспечения радиационной безопасности.

7 Предоставление информации о нарушении таможенных правил при перемещении РМ и товаров с повышенным уровнем ионизирующих излучений через государственную границу РК.

По каждому факту нарушений таможенных правил при перемещении РМ и товаров с повышенным уровнем ионизирующих излучений через государственную границу РК, территориальный таможенный орган после анализа информации в течение суток передает информацию соответствующему подразделению уполномоченного органа по вопросам таможенного дела РК.

Уполномоченный орган по вопросам таможенного дела в течении суток оповещает уполномоченный государственный орган в области использовании атомной энергии, который определяет дальнейший порядок действий с обнаруженными РМ и товарами с повышенным уровнем ионизирующих излучений.

Контрольные вопросы:

1Правила проведения радиационного контроля

2 Правила проведения радиационного контроля таможенными органами на государственной границе Республики Казахстан

3 Организация и методика проведения контроля радиоактивных материалов, перемещаемых через государственную границу РК.

4 Организация и методика проведения радиационного контроля физических лиц и багажа

5 Технические средства таможенного контроля радиоактивных материалов, товаров и транспортных средств

6 Действия должностных лиц таможенных органов при радиационных авариях

7 Предоставление информации о нарушении таможенных правил при перемещении РМ и товаров с повышенным уровнем ионизирующих излучений через государственную границу РК

Прибор радиационного контроля РКС-01-СОЛО, назначение, технические характеристики, правила работы с прибором.

Назначение

Радиометр – дозиметр  «РКС-01-СОЛО» (в дальнейшем дозиметр) предназначен для комплексного радиационного контроля окружающей среды, рабочих мест, установок и транспортных средств и позволяет проводить идентификацию радионуклидного состава исследуемых проб. Дозиметр имеет широкий набор высокочувствительных блоков детектирования альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского и нейтронного излучений, которыми комплектуется в зависимости от потребности заказчика.

Дозиметр является носимым и предназначен для измерения:

- мощности эквивалентной дозы гамма, нейтронного, непрерывного и импульсного рентгеновского излучения;

- эквивалентной дозы гамма, нейтронного, непрерывного и импульсного рентгеновского излучения;

- плотности потока альфа - частиц;

- плотности потока бета - частиц;

- величины потока альфа – и бета – частиц.

В дозиметре предусмотрен удобный ЖКИ – стрелочный поисковый режим работы, предусмотрен автоматический таможенный режим досмотра транспорта, багажа, металлолома, имеется световая и звуковая сигнализация.

Выравнивание нелинейности энергетической зависимости чувствительности сцинтилляционных детекторов осуществляется с помощью аналого-цифрового преобразователя.  Дозиметр обеспечивает выполнение основных задач радиационного контроля в соответствии с требованиями и других нормативных документов.

2. Технические характеристики

Дозиметр состоит из пульта управления и нескольких сменных блоков детектирования.

Блок детектирования альфа- частиц.

- В блоке детектирования установлен детектор полупроводниковый или сцинтилляционный.

- Диапазон измерения плотности потока альфа – частиц от 0,2 до 104 част./мин. см2

- Диапазон регистрируемых энергий от 1,0 до 8,0 МэВ.

- Предел допускаемой основой относительной погрешности измерения плотности потока альфа – частиц       +/- 20%.

- Уровень собственного фона

– менее 0,05 имп./ сек.

- Габаритные размеры детектора:

- диаметр не более 90 мм;

- длина не более 250 мм.

Масса:       - детектора не более 0,5кг.

Блок детектирования бета -частиц.

Детектор сцинтилляционный. Сцинтиллятор органический.

- Диапазон измерения плотности потока бета –частиц

от 2,0 до 105 част/мин.см2.

- Диапазон регистрируемых энергий 0,06 до 3 МэВ.

- Предел допускаемой относительной погрешности измерения плотности потока бета –частиц +,-, 20%.

- Габаритные размеры детектора:

- диаметр не более 90 мм;

- длина не более 250 мм.

- Масса:

- детектора не более 0,5кг.

Блок детектирования гамма –излучения.

- блок детектирования сцинтилляционный:

сцинтиллятор неорганический Na J (TL).

- Диапазон регистрируемых энергий от 20КэВ до10,0 МэВ.

- Диапазон измерения:

- мощности эквивалентной дозы от 0,05 до1∙102 мкЗв/ч;

- эквивалентной дозы от 0,1 до 1∙108 мкЗв.

- Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности эквивалентной дозы +,-,15%.

- Габаритные размеры детектора:

- диаметр не более 40 мм;

- длина не более 230 мм.

- Масса:

- детектора не более 0,5кг.

- блок детекторный газоразрядный:

- Диапазон регистрируемых энергий от 40 КэВ до10 МэВ.

- Диапазон измерения:

- мощности эквивалентной дозы от 1.102 до1∙106 мкЗв/ч;

- эквивалентной дозы от 0,1 до 1∙108 мкЗв.

- Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности эквивалентной дозы +,-,20%.

- Габаритные размеры детектора:

- диаметр не более 80 мм;

- длина не более 90 мм.

- Масса:

- детектора не более 0,3кг.

Блок детектирования нейтронного излучения.

- Диапазон регистрируемых энергий от 0,025 эВ до10 МэВ.

- Диапазон измерения:

- мощности эквивалентной дозы нейтронов от 0,01 до1∙104 мкЗв/ч;

- эквивалентной дозы от 0,1 до 1∙108 мкЗв.

- Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности эквивалентной дозы +,-,20%.

- Габаритные размеры детектора:

- диаметр не более 40 мм;

- длина не более 460 мм.

- Габаритные размеры замедлителя:

- диаметр не более 76 мм;

- длина не более 310 мм.

- Масса:

- детектора не более 0,5кг.

- замедлителя не более 2,0 кг.

- Рабочий диапазон температур для всех видов блоков детектирования от:

-10˚С до +50˚С.

- Предел дополнительной погрешности измерения при изменении температуры на каждые 10С составляет не более 3%.

- Питание дозиметра осуществляется от встроенной литий- ионной батареи, напряжением 7,2 В или от сетевого адаптера.

- Время непрерывной работы дозиметра – не менее 6 часов.

- Масса пульта управления не более 1 кг.

.

3. Принцип работы прибора.

- Измерение гамма, рентгеновского и импульсного излучения, и плотности потока альфа- и бета –частиц производится с помощью сцинтилляционных детекторов. Измерение нейтронного излучения и больших величин гамма –излучения производится с помощью газоразрядных детекторов.

- Управление всеми режимами работы дозиметра осуществляется  микроконтроллером.

- Информация выводится на 2-х строчный 16-ти разрядный ЖКИ экран, предусмотрена звуковая сигнализация и возможность передач данных в компьютер.

- С помощью 4-х кнопочной клавиатуры производится управление всеми режимами работы дозиметра, и осуществляется внесение поправочных коэффициентов в память дозиметра во время его настройки и поверки.

4Устройство дозиметра.

- Дозиметр состоит из пульта управления и сменных блоков детектирования.

- На лицевой панели размещены  кнопки управления.

5

1

2

3

4

6

1-кнопка вкл/выкл. дозиметра.

2-кнопка выбора режимов.

3-кнопка установки.

4-кнопка многофункциональная.

5-ЖКИ экран.

6-кнопка подсветки индикатора.

- На верхней панели размещены:

1

2

3

4

1-переключатель для полного отключения от встроенной аккумуляторной батареи.

2-разъем для подключения сетевого адаптера +12 В.

3-разъем для подключения головных телефонов.

4-разъем для подключения компьютера.

- На задней панели расположен механизм крепления блока детектирования.

- Аккумуляторная батарея, состоящая из 2-х литий –ионных элементов, расположена в рукоятке пульта управления.

- Сетевой адаптер  - н – для заряда аккумуляторной батареи  и для работы в случае экономии ресурса аккумулятора.

Внимание: для недопускания выхода из строя элементов питания не допускать полного разряда аккумуляторной батареи.

- Подготовка к работе.

- Для включения режима работы дозиметра от встроенного или внешнего источника питания достаточно нажать кнопку 1 (при этом переключатель вкл/выкл должен быть включен). Выключение дозиметра производится в обратной последовательности, т.е. необходимо выключить индикатор и только потом включить переключатель (вкл/выкл).

- Если дозиметр полностью отключался от источников питания, то на табло останется дата и время последнего выключения или значения произвольной даты, необходимо произвести коррекцию даты и времени;

- нажать кнопку ИНФ, на экране появится строчка корректирования месяца;

- кнопками РЕЖ и УСТ корректируем значение месяца;

- нажать ИНФ, кнопками РЕЖ и УСТ корректируем дата месяца;

- нажать ИНФ, кнопками РЕЖ и УСТ корректируем значение часов;

- нажать ИНФ, кнопками РЕЖ и УСТ корректируем значение минут;

- нажать ИНФ, кнопками РЕЖ и УСТ корректируем значение секунд.

- Кнопка ВКЛ - выходим из меню установки.

- После выполнения этой процедуры на табло появится информация соответствующая базовому режиму.

U БАТ = Х,ХХХ  В

ДАТА_______ВРЕМЯ_________

- Если в конце верхней строки появится буква «Б» или погаснет индикатор, то необходимо зарядить аккумуляторную батарею.

- Подключить сетевой адаптер к пульту управления.

- Кнопкой УСТ выбрать «Меню 1», на табло появится надпись

1- ВЫХОД                       2- ЗАРЯД

3- ДАННЫЕ                    4- ИНФО

- Нажать на кнопку РЕЖ (цифры с надписями указывают на нумерацию кнопок, при нажатии на которые выполняется соответствующая команда), на табло появится :

V = …….                           t=……

I = ……..                            ххх

V- соответствует напряжению в вольтах на аккумуляторной батарее;

t – время заряда в секундах;

I – ток заряда в амперах;

ххх – код заряда.

- Автоматическое выключение режима заряда произойдет при выполнении одного из следующих условий:

- напряжение на аккумуляторе станет > 8,7 В;

- по истечении времени равном 9 часам.

- Если дозиметром не производятся измерения то необходимо 1 раз в 3 недели производить заряд аккумуляторной батареи.

- Порядок работы с дозиметром.

Дозиметр рассчитан на работу с одним оператором и готов к работе сразу же после его включения.

- Блок детектирования крепится к горловине пульта управления с помощью штыревого механического фиксатора. Этот фиксатор является направляющим элементом при состыковке детектора с пультом управления. После того, как фиксатор введен в канавку горловины пульта, необходимо вставить детектор до упора, что подтвердится характерным щелчком пружины фиксатора.

- Для того, чтобы отсоединить блок детектирования от пульта необходимо выключить питание дозиметра, повернуть по часовой стрелке до упора  ребристое пластмассовое кольцо, расположенное на горловине пульта и слегка покачивая детектор равномерно без наклонов , вытянуть из механизма соединения.

- Предусмотрена возможность крепления блоков детектирования к пульту управления посредством удлинительного кабеля.

- После подсоединения блока детектора к пульту нажать кн. ВКЛ.

- Подсоединить к пульту управления гамма-детектор. Включить дозиметр с помощью кнопки 1 «ВКЛ», и с помощью кн. 2 выбрать режим гамма- измерения. Если мощность измеряемого источника гамма- излучения менее 100 мкЗв/ч, то работа производится в диапазоне мкЗв/ч и должен быть подсоединен сцинтилляционный детектор.

Для работы в диапазоне более 100 мкЗв необходимо:

- Подключить к пульту управления гамма-детектор газоразрядный для диапазона мЗв/ч (детектор для больших значений МЭД).

- После выбора Режима «ГАММА-ДЕТЕКТОР» с помощью кнопки 4 «ИНФ», изменить мкЗв/час.

### ГАММА-ДЕТЕКТОР

РЕЖИМ: МЗВ/Ч

Внимание! Недопустима работа газоразрядного детектора (детектора для больших значений МЭД) в режиме мкЗв/час, т.к. в этом режиме напряжение

U выс = 500 В, а газоразрядный счетчик работает при напряжении U выс =400 В (при режиме мЗв/час U выс=400 В).

- Выбор стрелочного поискового режима осуществляется с помощью кнопки 3. В данном режиме верхняя строка индикатора является шкалой, пронумерованной в мкЗв/ч. Нижняя шкала представляет собой индикаторную стрелку, время в секундах – справа индикаторе.

- Для точного измерения МЭД в конкретной точке необходимо воспользоваться режимом 10-ти сек. измерения, для чего нажать кнопку 3 и удерживать до появления звукового сигнала.

- На индикаторе отображается обратный отсчет секунд.

Через 10 сек. на табло индикатора появится информация:

- верхняя шкала - МЭД в мкЗв/ч.

- нижняя шкала – выводится значения МЭД в процентном соотношении для каждого из четырёх энергетических каналов.

Измеренные данные этого режима автоматически записываются в памяти дозиметра. Выход из режима – кнопка 1.

- Для входа в режим измерения с погрешностью 2 % необходимо выбрать режим, и воспользоваться кнопкой 4. После набора 1·104 импульсов на табло появится значение МЭД с погрешностью 2%. Выход –кнопка 1.

- Для входа в режим досмотра багажа, транспорта, металлолома, находясь в режиме выбранного детектора:

ГАММА ДЕТЕКТОР 
РЕЖИМ: мкЗв/час

с помощью кнопки 4 выбрать операцию ДОСМОТР, затем нажать кнопку 3:

### ГАММА ДОСМОТР

ИЗМЕРЕН σ  (х,хх)

Для измерения среднеквадричного отклонения σ фоновых показаний гамма детектора, нажать кн.3, включится режим измерения и через 100 сек на индикаторе появятся данные σ:

ГАММА ДОСМОТР 
ИЗМЕРЕН σ (х,хх)

Измерения σ проводится на высоте 1-го метра над поверхностью земли в том месте, где отсутствует радиоактивное загрязнение.

Для записи величины σ в память дозиметра нажать кн.1, если требуется еще раз измерить σ, нажать кн.2 или 3, для подтверждения старого значения σ вместо кн.3 нажать кн. 1.

После нажатия кн. 1 на индикаторе появится надпись:

### ГАММА ДОСМОТР

2: ТРАНСП.   3: БАГАЖ

- выбрать вид досмотра с помощью кн.2 и 3.

- для досмотра транспорта нажать кн. 2, на индикаторе откроется окно:

### ГАММА ДОСМОТР

К σ: 1.00

где Кσ – это коэффициент, учитывающий степень экранирования гамма детектора транспортным средством. Для легкового автомобиля Кσ примерно 0,75, с помощью кн. 2, 3 и 4 установить необходимую величину экранирования.

- после того, как Кσ выбрана на индикаторе, появляется новое окно:

### ГАММА ДОСМОТР

М σ: ххх

Где Мσ – это значение определяет количество σ (среднеквадратичных отклонений), с помощью кн. 2, 3 и 4 установить требуемое значение Мσ в диапазоне от 1 до 999 (рекомендуемое значение Мσ=5), на индикаторе появится окно:

### ИЗМЕРЯЕТСЯ ФОН

ХХХ        (ХХХ)       СЕК

где ХХХ – общее количество секунд; (ХХХ) – определяет время измерения в диапазоне от 1 до 999 сек и соответствует значению, установленному в режиме КОНСТ, согласно 7.7 (ДОСМОТР Т:ХХХ). Измерение фона необходимо проводить в том месте, где отсутствует радиоактивное загрязнение.

- после завершения операции измерения фона на индикаторе откроется рабочее окно режима досмотра:

### Х,ХХ              мкЗв/час

ХХХ     ХХХ        СЕК

где    Х,ХХ – измеренное значение МЭД в данном месте, это значение вычисляется методом скользящего среднего с набором десяти значений МЭД;

ХХХ – на индикаторе в левом нижнем углу – общее количество секунд измерения;

ХХХ СЕК – соответствует установленному времени измерения (ДОСМОТР Т; ХХХ);

- сигнал ТРЕВОГА, звуковая и световая сигнализации включаются, когда значение измеряемой МЭД превышает установленный порог σ (среднеквадратичных отклонений). Сигнал ТРЕВОГА продолжается в течение 60 сек, после чего снова включается режим досмотра. Для отключения сигнала ТРЕВОГА и перехода в режим ДОСМОТР нажать кнопку 3, для выхода из режима досмотра нажать кн.1.

Для проведения досмотра багажа необходимо открыть окно :

ггг ГГГГ

### ГАММА ДЕТЕКТОР

РЕЖИМ: мкЗв/час

- с помощью кн.4 установить режим досмотра:

ггг ГГГГ

### ГАММА ДЕТЕКТОР

РЕЖИМ ДОСМОТР

- нажать кн.3:

ГАММА ДОСМОТР 
      ИЗМЕРЕН σ (Х, ХХ)

- для измерения нового значения σ – нажать кнопку 3, для подтверждения предыдущего значения σ, нажать кнопку 1:

### ГАММА ДОСМОТР

2: ТРАНСП.   3: БАГАЖ

- нажать кнопку 3 и войти в режим досмотра багажа, откроется окно:

### ГАММА ДОСМОТР

2: ТРАНСП.   3: БАГАЖ

- с помощью кн. 2,3, и 4 установить необходимое значение Мσ (величена Кσ автоматически устанавливается, равное 1) если необходимое подтвердить ранее выбранное значение σ, то нажать кн.1, на индикаторе появится окно:

### ИЗМЕРЯЕТСЯ ФОН

ХХХ        ХХХ       СЕК

- после измерения фона откроется рабочее окно режима досмотра:

### Х, ХХ              мкЗв/час

ХХХ     ХХХ        СЕК

- выход из режима досмотра производится с помощью кн.1 (ВКЛ).

- МЕТРОЛОГ – режим ручной диагностики дозиметра; позволяет измерять количество зарегистрированных гамма-квантов за произвольное время. В дозиметре во время работы непрерывно измеряется эквивалентная доза гамма-излучения. Для вывода данных этого режима необходимо, находясь в поисковом стрелочном режиме, нажать кнопку 2 – на табло в верхней строке высветятся секунды, в нижней строке – данные измерения в мкЗв. Выход – кнопка 2.

- Для измерения нейтронного излучения – подключить к пульту управления детектор нейтронов, предварительно отключив дозиметр с помощью кн.1 «ВКЛ».

- Детектор нейтронов без замедлителя предназначен для регистрации медленных нейтронов, для регистрации нейтронов широкого диапазона энергии на детектор необходимо установить замедлитель нейтронов. Детектор аккуратно вставить в замедлитель. Подключать детектор с замедлителем к прибору необходимо с помощью удлинительного кабеля. Находясь в кейсе детектор нейтронов вставлен  в замедлитель.

- С помощью кнопки 1 включить прибор, и кнопкой 2- выбрать режим   «НЕЙТРОН ДЕТЕКТОР». С помощью кн.4 можно выбрать вид измерений – мкЗв/час – измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД, режим мЗв/час не применяется).

-ДОСМОТР – пороговый режим; при превышении установленного порога звучит звуковой и световой сигналы. Значение порога можно изменить с помощью кн.2,3 и 4.

-МЕТРОЛОГ – режим ручной диагностики дозиметра; позволяет измерять количество зарегистрированных нейтронов за произвольное время.

Для входа в выбранный вид измерения необходимо нажать кн.3.

- Если выбран режим мкЗв/час, то нажав кн.3 происходит вход в поисково-стрелочный режим. В данном режиме верхняя строка индикатора является шкалой, пронумерованной в мкЗв/ч. Нижняя шкала представляет собой индикаторную стрелку, время в секундах – справа на индикаторе.

- Для точного измерения мощности эквивалентной дозы нейтронного излучения (МЭД) в конкретной точке, необходимо нажать кн.3 и удерживать до появления звукового сигнала.

- На индикаторе отображается обратный отсчет секунд.

Через 10 сек. на табло индикатора появится информация:

- верхняя шкала – мощность эквивалентной дозы в мкЗв/ч;

- нижняя шкала – выводится значение МЭД в процентном соотношении для каждого из четырёх энергетических  каналов.

Измеренные данные этого режима автоматически записываются в памяти дозиметра. Выход из режима – кнопка 1.

- Для входа в режим измерения с погрешностью 2 % необходимо выбрать режим, согласно пункта 8.7.3 и воспользоваться кнопкой 4. После набора 1·104 импульсов на табло появятся значения МЭД с погрешностью 2 % Выход – кнопка 1.

- В дозиметре во время работы детектора непрерывно измеряется эквивалентная доза нейтронного излучения. Для выбора данных этого режима необходимо, находясь в поисковом стрелочном режиме, нажать кнопку 2 – на табло в верхней строке высветятся секунды, в нижней строке – данные измерения мкЗв. Выход кнопка 2.

- Для измерения альфа - частиц подсоединить к пульту управления альфа – детектор, предварительно отключив дозиметр с помощью кнопки 1.

- С помощью кнопки 2 выбрать альфа – детектор.

С помощью кн.4 можно выбрать вид измерений:

- (см2 / мин)-1 – измерение плотности потока альфа – частиц;

- ДОСМОТР – пороговый режим, при превышении установленного порога звучит звуковой и световой сигналы, значение порога можно изменить с помощью кнопками 2,3 и 4.

- МЕТРОЛОГ  - режим ручной диагностики дозиметра, позволяет измерять количество импульсов за произвольное время.

Для входа в выбранный вид измерения необходимо нажать кнопку 3.

- Нажав кнопку 3 войти в поисковый режим.

Верхняя строка индикатора является шкалой, пронумерованной в единицах плотности потока, т.е. част/мин.хсм2. в правой части шкалы показывается десятичный множитель. Нижняя шкала является аналоговой стрелкой, где в правой части шкалы показывается время измерения в секундах.

- Для точного измерения плотности потока нажать кнопку 3. Включится режим измерения в соответствии с экспозицией выбранной по пункту 7.7 (обычно 10 секунд).

- По окончании измерения звучит звуковой сигнал и на табло индикатора выводится следующая информация:

- верхняя шкала – I(A) – плотность потока альфа – частиц

- нижняя шкала – выводятся значения плотности потока в процентном соотношении для каждого из четырех энергетических каналов.

Выход – кнопка 1.

- Если выбран бета – детектор, то с помощью кнопки 4 можно выбрать один из трех видов измерения, аналогичных работе альфа – детектора а именно:

- плотность потока (см2  . мин)-1;

- ДОСМОТР;

- МЕТРОЛОГ.

При работе в режиме измерения плотности потока, перед первым измерением необходимо замерить окружающий бета-фон. Значение этого фона автоматически записывается в памяти дозиметра и вычитается при проведении измерений.

- Порядок измерения бета – фона (измеряется без источника бета – частиц):

- после выбора бета – детектора нажать кнопку 3, на индикаторе появится стрелочный поисковый режим; еще раз нажать кнопку 3, на индикаторе появится надпись:

БЕТА – РЕЖИМ ТОЧНО ИЗМЕРИТЬ ФОН

- нажать кнопку 3, включится режим измерения бета – фона, в соответствии с тем временем, которое было установлено по пункту 7.7 настоящего паспорта (150 сек). После этого с помощью кнопки 3 войти в режим основного измерения бета – частиц.

- Если работа проводится в условиях неизменного бета – фона, то перед каждым новым измерением достаточно с помощью кнопки 1 подтверждать значение ранее записанного фона. В случае измерения фона с помощью кнопки 3, необходимо войти в режим измерения бета – фона и произвести замер новой величины.

- В дозиметре предусмотрен режим измерения дозы гамма – нейтронного излучения или потока альфа и бета частиц. Для выбора этого режима необходимо, находясь в поисковом стрелочном режиме нажать кнопку 2 – на табло в верхней строке высветятся секунды, в нижней строке – данные измерения. Выход – кнопка 2.

- Для проведения автоматических замеров МЭД с интервалом времени в диапазоне от 1 сек до 250 сек, необходимо установить требуемое значение интервала «СКАН Т», согласно п. 7.7 настоящего паспорта. С помощью кн.2 выберите требуемый детектор и нажав кн.3, войдите в стрелочный режим. Денные измерений МЭД в соответствии с выбранным интервалом времени будут автоматически записываться в блок памяти дозиметра.

Контрольные вопросы:

1 Назначение

2 Технические характеристики

3 Устройство дозиметра.

4  Принцип работы прибора.

Детектор пустот К910В «BUSTER», GPS навигатор, назначение, технические характеристики, правила работы с приборами.

1Детектор пустот К910В «BUSTER».

Прибор предназначен для обнаружения контрабанды в труднодоступных местах, таких как: топливные баки автомобилей, двери автомобилей, автопокрышки, стенки прицепов грузовых автомобилей, и т.д.

Прибор размещается на поверхности подозрительного объекта, при нажатии на пусковую кнопку в подозрительный объект излучается энергия в виде тонкого луча. Если пространство под поверхностью объекта пусто и там отсутствует какая-либо масса или плотный материал, то энергия луча проходит сквозь объект и рассеивается в пространстве. При перемещении прибора по поверхности количество отраженной и вернувшейся энергии будет разным при изменении плотности проверяемого объекта, это отображается на дисплее в виде изменения его показаний. Следует обратить внимание на то, что источник энергии излучает ее случайным образом, и малые изменения показаний дисплея являются нормальными.

- Глубина действия

Прибор К910В «видит» примерно на 150 мм  вглубь объекта. Чувствительность прибора является наивысшей для первых 100 мм объекта. Например, прибор К910В может легко «видеть» сквозь двери автомобилей, стенки прицепов грузовиков, мебель, элементы конструкции самолетов и другие подобные объекты.

Прибор К910В реагирует на присутствие контрабанды или других материалов размером с маленькую книжку или блок сигарет, расположенных в пределах зоны измерения. Реакция прибора будет наибольшей, если спрятанный предмет имеет большую плотность. Реакция будет слабой, если предмет мал или его масса мала. Реакция будет наибольшей, если предмет расположен поблизости и будет уменьшаться, если предмет расположен на большом расстоянии (160 мм).

Например, показания, соответствующие пакету сахара, расположенному за стеклом, будут выше, чем показания, соответствующие книжке. Показания, соответствующие блоку сигарет, будут еще меньше, чем показания, соответствующие книжке.

Прибор К910В не может просматривать центр комнаты или других больших помещений, не может он также определять наличие подозрительных материалов в центре больших цистерн с бензином. Такие материалы будут расположены слишком далеко от прибора.

Прибор К910В может «видеть» содержимое чемоданов, но качество показаний будет сомнительным, ввиду наличия в чемоданах таких предметов разной плотности, как, например, обувь, туалетные принадлежности, одежда, книги и другие личные вещи.

- Толщина и плотность поверхности.

Чем толще поверхность, тем меньше чувствительность прибора по отношению к спрятанным за этой поверхностью предметам.

Чем плотнее материал поверхности, тем меньше чувствительность прибора по отношению к спрятанным за этой поверхностью предметам.

Это происходит из-за того, что поверхность поглощает как малую долю излучаемой прибором К910В энергии, так и еще более существенную долю того ослабленного потока энергии, который отражается от объекта в сторону прибора К910В.

Если поверхность является одновременно плотной и толстой, то поглощается значительная доля полной энергии и только малая ее часть остается используемой для обнаружения подозрительного контрабандного материала.

Прибор К910В может видеть сквозь сталь толщиной до 6 мм и реагировать на изменения плотности в зоне, распложенной непосредственно за сталью.          Максимальные значения толщины различных материалов, при которых   практически возможно проведение обследования:

- сталь 6 мм;

- алюминий 12,5 мм

- дерево 40 мм.

- свинец, при почти любой толщине сигнал будет отсутствовать (непосредственно указывая на то что в данном случае происходил нечто незаконное).

Замечание

1. Если контрабандист попытается экранировать свинцом контрабандный товар, размещенный в двери автомобиля, с целью скрыть его от обнаружения прибором К910В, то прибор даст необычно низкие показания при обследовании весьма плотной двери. При этом обычные показания, обусловленные наличием внутренних частей, механизмов опускания стекол и т.д., будут отсутствовать, что должно насторожить опытного инспектора, подсказав ему, что что-то не в порядке.

2. Новые или незнакомые обстоятельства проведения измерений могут моделироваться с использованием имитирующих материалов и образцов, имитирующих контрабандные товары. Опытный пользователь должен построить для своего обучения «библиотеку» таких экспериментов.

- Управление подсветкой.

Позади дисплея размещена панель электролюминесцентной подсветки. Кнопка включения подсветки расположена со стороны, противоположной пусковой кнопке. Дисплей подсвечивается для использования в темноте, если кнопка подсветки и пусковая кнопка нажаты. Подсветка потребляет электроэнергию, и ее постоянное использование истощает ресурс батареек, которые требуют более частой замены или зарядки.

- Типовые примеры рабочих приложений

1. Поместите прибор К910В на проверяемую поверхность и нажмите пусковую кнопку. Отметьте изменения показаний при перемещении прибора вдоль поверхности.

2. Расположив прибор напротив типичного участка поверхности, нажмите один раз кнопку «РЕЖИМ» (MODE) и затем следите за изменениями изображения и звука при сканировании прибором в разных направлениях вдоль поверхности.

3. Если зафиксированы изменения, то следует снизить скорость движения прибора и пронаблюдать более тщательно за изменениями численных показаний на дисплее.

Следует тщательно очертить подозрительную зону и принять затем решение о возможных дальнейших действиях, включая демонтаж объекта.

- Килограмм контрабанды в двери автомобиля.

Дверь автомобиля представляет собой полный объект, которому соответствуют низкие показания, так как основная доля радиации проходит через дверь без отражения.

Контрабандный товар отражает больше энергии, чем полая дверь, и при сканировании прибором К910В напротив спрятанного материала раздается зуммер.

- Марихуана в покрышках автомобилей.

Автомобильная покрышка является обычно полым предметом, дающим малые показания. Пакеты с марихуаной сильно увеличивают величину отраженного сигнала. Инспектор должен быть знаком с типичными показаниями, соответствующими автопокрышкам различных типов.

Большинство малых покрышек легковых автомобилей дают одинаковые показания и большинство малых грузовиков дают одинаковые показания, однако показания для покрышек грузовиков оказываются выше показаний, полученных для покрышек легковых автомобилей.

Плотно набитая контрабандой покрышка может дать одинаковые показания по всей своей площади, но численное значение этих показаний будет выше, чем у показаний, соответствующих обычным покрышкам.

Сопоставьте показания для подозрительной покрышки с показаниями, полученными для других покрышек того же автомобиля или с подобными покрышками похожего автомобиля.

- Топливные баки.

Просканируйте днище топливного бака, используя режим сканирования. Вслушайтесь в возможное появление зуммера по мере сканирования прибором вверх вдоль боковой поверхности бака. Измеренный прибором К910В уровень бензина должен соответствовать показаниям указателя уровня бензина.

- Контрабанда в стенках грузовых автомобилей.

Стенки грузовиков обычно бывают полыми или пустыми. Если они заполнены изоляцией, то изоляция, как правило, имеет низкую плотность и, соответственно, малый вес.

- «Дачи на колесах» и фургоны.

Контрабанда может быть спрятана во многих местах «дач на колесах». Все ранее описанные приемы применяются для проверки подобных автомобилей. Если указанное на дисплее значение мало, то маловероятно наличие как существенного, так и вообще какого-либо объема контрабанды.

- Досмотр самолетов.

Прибор К910В особенно полезен для досмотра самолетов, поскольку они изготавливаются из тонких металлических элементов, соединенных между собой. Кроме того, контрабандисты имеют доступ к ограниченному количеству мест для сокрытия контрабанды. Большинство внутренних объемов самолетов наглухо заклепаны, и если заклепки повреждены, то это становится очевидно инспектору. На крыльях самолетов имеются крышки для инспекции, через которые можно спрятать контрабанду в пределах расстояния вытянутой руки от крышки. Эти зоны могут быть легко проверены с внешней стороны самолета с помощью прибора К 910В.

Особенно полезен прибор К910В при инспектировании самолетов путем быстрого просмотра последовательности численных показаний прибора, снятых в типичных местах, используемых для сокрытия контрабанды. Для этого следует просто передвигать прибор К910В от одного места к другому и от одного сиденья к другому, удерживая пусковую кнопку нажатой и наблюдая за изменением показаний. Все показания для большинства мест внутри самолета должны быть чрезвычайно низкими.

2 GPS навигатор.

Етrex является малогабаритным 12-ти канальным портативным GPS  приемником. Он имеет встроенную GPS антенну и всего 5 кнопок управления, может работать непрерывно вплоть до 22-х часов.

Кроме определения вашего текущего местоположения может создавать, именовать и запоминать  в своей памяти это местоположение (в виде электронной отметки), позволяя Вам в любой момент возвращаться в этот пункт. Как только вы начинаете двигаться, приемник начинает отображать и другие данные, такие как скорость, направление перемещения, расстояние до точки назначения и время необходимое для преодоления этого расстояния, а также другие данные.

Прибор может запоминать 500 точек с возможностью присвоения имени и графического значка. Автоматически запоминает пройденный путь, производит запись 10 пройденных путей с навигацией до 50 точек на маршруте, указывает текущую скорость, максимальную скорость, время, высота и др.

Функциональное назначение кнопок.

- кнопки UP/DOWN:

-    выбирают опции на страницах, или в меню;

- регулируют контрастность дисплея на странице «СПУТНИКИ»;

- увеличивают и уменьшают масштаб на странице «КАРТА»;

- циклически переключают данные пройденного пути.

- кнопка ENTER:

- подтверждает ввод данных, или выбор пункта меню;

- долгим нажатием активизирует функцию отметки точки «Mark Waypoint Page».

- кнопка PAGE:

- позволяет переключиться между окнами дисплея и возвращаться к желаемой странице. Кроме того, можно прервать нежелательное действие путем нажатия на эту кнопку.

- кнопка PWR (POWER):

- включает и выключает прибор;

- включает и выключает подсветку дисплея.

Работа с прибором.

Для начала определения координат включите прибор,  для определения координат навигатору необходимо принимать как минимум 3 устойчивых спутника, чем больше количество принятых спутников тем меньше погрешность прибора в определении местоположения. Страница «СПУТНИКИ», графически отображает процесс поиска подходящих сигналов, а также их силу и статус спутниковой группировки. По окончании определения координат, на странице «СПУТНИКИ» начинает отображаться сообщение «Готов к навигации» показывающее, что прибор готов к работе.

Вся информация необходимая для работы содержится на 4-х страницах дисплея:

- СПУТНИКИ;

- КАРТА;

- КОМПАС;

- МЕНЮ.

Страница дисплея «СПУТНИКИ».

Отображает анимированную картинку, показывающую процесс сбор навигатором необходимой для работы информации с навигационных спутников. Имеет два режима:

- подробный режим;

- нормальный вид.

Страница дисплея «КАРТА».

Отображает пункт назначения и Ваше текущее местоположение (в виде анимированной картинки «идет») и оставляет за собой «след» (пройденный путь, сохраненный в памяти прибора). На дисплее также отображаются символы и имена отметок местоположения. Для увеличения и уменьшения масштаба карты необходимо нажать и удерживать кнопку UP или DOWN, масштаб меняется от50 м. До 12000 км.

Страница дисплея «КОМПАС».

Отображает данные при движении к пункту назначения, наименование этой точки, расстояние и время в пути, оставшееся до точки назначения.

При движении без какой либо определенной точки назначения на странице отображается направление движения и текущая скорость.

Путем нажатия кнопок UP/DOWN можно просматривать информацию:

- средняя скорость;

- максимальная скорость, направления движения;

- курс;

- широта/долгота;

- высота над уровнем моря;

- время восхода/заката солнца;

- показания путевого таймера;

- показания измерителя фактически пройденного расстояния (одометра).

Страница дисплея «МЕНЮ».

При помощи этой страницы осуществляются:

- настройка дисплея;

- передача информации в ПК и обратно;

- создавать базу данных отметок местоположения и сохранять ее в памяти прибора.

Контрольные вопросы:

1 Прибор радиационного контроля РКС-01-СОЛО, назначение, технические характеристики, правила работы с прибором

2 Детектор пустот К910В «BUSTER»,

3 GPS навигатор, назначение, технические характеристики, правила работы с приборами

## ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИИ ЭНДОСКОП ЭТ 10

## ПРЕДНАЗНАЧЕН - для осмотра в нестационарных условиях труднодоступных затемненных мест, а также пустот и внутренних полостей различных объектов, конструкционных узлов.

Состав:

- Эндоскоп (оптико-волоконная часть)

- Блок освещения (подсветки)

- Зарядное устройство

- Штатная упаковка (кейс)

Технические характеристики:

Эндоскоп (оптико-волоконная часть):

- диаметр рабочей части – 10 мм

- длина рабочей части – 1100 – 11200 мм

- пределы фокусировки объектива – 0т 10

- Диоптрийная регулировка объектива - 4 Дптр

- Вид исполнения рабочей части -  гибкий

- Масса – не более 0,8 кг

- Диапазон рабочих температур – от – 5 до + 45

Блок подсветки:

- Мощность источника света – 20 Вт

- Источник света – лампа КГЭ – 12-20

- Питание – 12 В

- Номинальная емкость аккумулятора  - 4 А/час

- Время полного заряда  аккумулятор -  15 часов

- Масса – 2,5 Кг

- Габаритные размеры – 160 Х 180 Х 90 мм

Зарядное устройство:

- Питание – 220 В

- Номинальный ток заряда – 0,4   0,1 А

- Масса – 0,8 кг

- Габаритные размеры – 110 Х 95 Х 65 мм

Дозиметр поисковый микропроцессорный ДРС-РМ1401. Назначение, технические характеристики, правила работы с приборами.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Дозиметр поисковый микропроцессорный ДРС-РМ1401 (далее по тексту-дозиметр) предназначен для поиска (обнаружения и локализации) радиоактивных материалов путем регистрации испускаемого ими гамма-излучения.

Дозиметр может использоваться для осуществления таможенного контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов в условиях морских и речных портов, на железнодорожном и автомобильном транспорте, а также на пешеходных пограничных переходах.

| 1 .Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения Н* ( по l37Cs] | 0,05 - 40 мкЗв/ч |
| --- | --- |
| 2.Диапазон регистрируемых энергий | 0,06 - 3,0 МэВ |
| 3.Основная относительная погрешность измерений мощности эквивалентной дозы в режиме поиска по 137Cs | ±(20+0,20/Н*) % |
| 4.Дополнительная относительная погрешность измерений мощности эквивалентной дозы - при изменении температуры окружающей среды от нормальной до пониженной - при изменении температуры окружающей среды от нормальной до повышенной - в диапазоне изменения влажности от нормальной до повышенной - при крайних значениях напряжения питания | ±10% -30 % ±10% ±10% |
| 5.Чувствительность дозиметра по IJ/Cs, не менее | 100 имп. в сек/мкЗв в час |
| 6.Бремя счета: - в режиме калибровки по уровню фона, - в режиме поиска | 36 с 2 с |
| 7.Питание дозиметра | 4 батареи типа "АА ALKALINE" |
| 8.Время непрерывной работы дозиметра от одного комплекта батарей при температуре окружающей среды 0-50°С: - без использования сигнализаторов звукового и вибрационного - средне-эксплутационное время работы дозиметра от одного комплекта батарей | 1000 часов 500 часов |
| 9.Допустимые условия работы: - диапазон рабочих температур - диапазон рабочих температур ЖКИ - относительная влажность | от -30 до +50 °С от -10 до +50 °С до 98% при 25 °С |
| 10.Срок эксплуатации | 8 лет |
| 11.Масса, не более | 400 г |
| 12.Габаритные размеры | 22х82х 120 мм |

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструктивно дозиметр выполнен в виде портативного прибора в защитном герметичном корпусе. Открывается корпус при нажатии на фиксатор 10. На задней крышке имеется съемная клипса для крепления дозиметра на элементах одежды.

Сигнализатор вибрационный 9 имеет наручное исполнение и подключается к дозиметру кабелем через разъем, расположенный в торцевой части дозиметра в углублении фиксатора 10.

На лицевой панели дозиметра расположены жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), кнопки управления и сигнализатор звуковой 11.

Кнопки управления имеют следующее назначение:

- "О"-кнопка включения/выключения питания; в режиме установки
чувствительности используется также для ввода коэффициента n;

- "٨" - кнопка входа/выхода  в/из режима установки чувствительности.

Элементы индикации на ЖКИ имеют следующее назначение:

- указатель режима тестирования; соответствует надписи "тест";

- указатель режима  калибровки  по уровню фона; соответствует
надписи "калибр";

- значок включения дозиметра;

- 4-х разрядный семисегментный индикатор; служит для индикации
измеренного значения мощности эквивалентной дозы (умноженного на 1 00), а также сообщения "LO" при снижении уровня напряжения элементов питания ниже 4,8 В;

7. указатель режима  установки  количества  среднеквадратичных
     отклонений; соответствует надписи "уст.σ";

- указатель режима поиска; соответствует надписи "х0.01мкЗв/ч".

- Дозиметр состоит из:

- блока детектора;

- блока процессора;

- блока управления;

- блока питания;

- модуля ЖКИ;

- сигнализатора звукового;

- сигнализатора вибрационного.

Блок

детектора

Блок управления

Блок процессора

Модуль ЖКИ

Сигнализатор звуковой

Блок

питания

Сигнализатор вибрационный

Блок детектора выполнен в виде моноблока и состоит из:

- сцинтилляторо на основе Csl ( TI );

- фотодиода;

- модуля усилителя-преобразователя,

Сцинтиллятор - фотодиод осуществляют преобразование гамма квантов в электрические импульсы, которые поступают на вход усилителя - преобразователя. Усилитель-преобразователь преобразует электрические сигналы, поступающие с выхода фотодиода в квазигауссовые по форме импульсы, которые поступают на вход блока управления.

Блок управления выполнен на отдельной плате и осуществляет усиление сигналов, поступающих из блока процессора в сигнализатор вибрационный; выделение импульсов, поступающих с выхода усилителя-преобразователя, по амплитуде от уровня шума; формирование прямоугольных импульсов, которые затем поступают на вход блока процессора, а также вырабатывает напряжение смещения для фотодиода блока детектора. Кроме того, блок управления отключает напряжение питания по команде, поступающей с блока процессора.

Блок процессора осуществляет тестирование дозиметра, управление всеми режимами работы, ведет математическую обработку сигналов, поступающих из блока управления, осуществляет вывод информации на ЖКИ, сигнализатор звуковой и сигнализатор вибрационный.

Блок питания представляет собой встроенный источник питания, состоящий из 4 элементов типа "АА ALKALINE" и обеспечивающий подачу необходимых напряжений на блоки дозиметра.

На ЖКИ выводится информация о результатах тестирования, режимах работы дозиметра и мощность эквивалентной дозы в режимах калибровки по уровню фона и поиска.

Сигнализатор звуковой предназначен для подачи звуковых сигналов в режимах тестирования и поиска при достижении уровня установленного порога срабатывания в режиме поиска. По мере приближения к источнику гамма-излучения частота следования звуковых сигналов возрастает.

Сигнализатор вибрационный предназначен для подачи сигналов, ощущаемых оператором в виде механических ударов внутри корпуса сигнализатора, при достижении уровня установленного порога срабатывания в режиме поиска. Это позволяет вести поиск источников гамма-излучения скрытно или при больших уровнях звукового шума.

Дозиметр имеет следующие основные режимы работы:

- тестирования;

- калибровки по уровню фона;

- поиска.

Кроме того, в дозиметре имеются следующие дополнительные режимы:

- установки   количества   среднеквадратичных   отклонений
(коэффициента п);

-   контроля напряжения элементов питания.

Режим тестирования.

В этот режим дозиметр входит сразу после включения питания. Выполняются следующие тесты.

- тест ЖКИ,

- тест  звуковой сигнализации;

- тест процессора.

При тестировании ЖКИ на нем индицируются все сегменты, значки и указатели. Одновременно выполняется тест звуковой сигнализации путем включения непрерывного звукового сигнала. Продолжительность тестов ЖКИ и звуковой сигнализации примерно 2 секунды, после чего дозиметр переходит к тестированию процессора.

При тестировании процессора проверяется правильность функционирования основных его узлов, при этом осуществляется задержка примерно на 5 секунд, которая необходима для выхода всех узлов дозиметра в рабочий режим. Во время выполнения задержки на ЖКИ индицируется значение установленного коэффициента n.

Примечание. При установке (замене) элементов питания значение коэффициента n автоматически устанавливается равным 4.

- Режим калибровки по уровню фона.

В этот режим дозиметр входит автоматически после завершения тестирования процессора. В режиме кали6ровки в течение 36 сек. осуществляется измерение естественного фона гамма-излучения. При этом процессор осуществляет подсчет количество импульсов, поступающих из блока датчика, а на ЖКИ индицируются число, соответствующие обратному отсчету времени от 36 до 1. Суммарное количество импульсов No, подсчитанное за 36 сек, запоминается в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) процессора.

Мощность эквивалентной дозы (Нф' в мкЗв/ч) фонового излучения рассчитывается процессором по формуле:

Нф =No/(К*Тф)

Где:

К   - чувствительность датчика (устанавливается предприятием      изготовителем дозиметра при его настройке в производстве или при смене	блока датчика);

Тф - время счета в режиме калибровки по уровню фона, равное 36 сек;

No - суммарное количество импульсов за 36 сек.

После окончания измерения фона значение Нф индицируется на ЖКИ в течение 1 с, при этом подается звуковой сигнал и дозиметр автоматически переходит в режим поиска.

Во время измерения фона в течение 36 сек. выполняется также тестирование датчика. Если измеренная мощность эквивалентной дозы фона меньше 0,03 мкЗв/ч, то считается, что тест датчик не прошел, и дозиметр снова начинает тестировать датчик.

- Режим поиска

В режиме поиска процессор каждые 0,25 с подсчитывает импульсы из блока датчика и хранит в памяти сумму импульсов за 8 таких интервалов, т.е. за 2 сек.. При этом каждые 0,25 сек. число импульсов за последний (новый) интервал добавляется к текущей сумме, а число импульсов за первый интервал вычитается из суммы импульсов. Таким образом, количество импульсов Nс' хранящихся в памяти процессора, обновляется каждые 0,25 с. Текущее значение Nс каждые 0,25 с сравнивается с порогом срабатывания П, который рассчитывается процессором.

Если текущее значение числа импульсов превышает пороговое значение то включается звуковая сигнализация. Частота следования звуковых сигналов возрастает с увеличением превышения Nс  над П.

При подключенном сигнализаторе вибрационном звуковые сигналы не подаются, а вместо этого ощущаются механические удары внутри сигнализатора вибрационного. Частота следования ударов также возрастает с увеличением превышения Nс  над П.

На ЖКИ каждые две секунды выводится значение мощности эквивалентной дозы (МЭД), умноженное на 100.

Для получения значения МЭД в мкЗв/ч необходимо значение, индицируемое на ЖКИ, разделить на 100 (или умножить на 0.0 1 как указано на передней панели дозиметра).

Так как сравнение величины Nc с пороговым значением П происходит каждые 0,25 с, то звуковая сигнализация (либо сигнализатор вибрационный) может сработать, хотя показания на ЖКИ еще не изменились.

Режим контроля напряжения элементов питания

Во всех режимах работы дозиметра каждую секунду производится контроль напряжения элементов питания. При его снижении до 4,8 В на ЖКИ индицируется «LО» , в течение 5 секунд подается звуковой сигнал, и процессор переходит в режим ожидания, при этом индикатор отключается. В режиме ожидания процессор продолжает один раз в секунду контролировать напряжение питания. В этом случае необходимо заменить элементы питания.

- Подготовка дозиметра к работе.

Внимание! После продолжительного (более одного месяца) хранения дозиметра в выключенном состоянии перед вводом дозиметра в эксплуатацию необходимо выдержать дозиметр во включенном состоянии течение трех суток.

Произвести установку (замену) элементов питания.

Для этого:

-  нажать на фиксатор 10 крышки дозиметра и открыть крышку;

- извлечь из отсека элементов питания негодные элементы питания;

- установить новые элементы питания согласно маркировке, нанесенной в
   отсеке элементов питания;

- нажать на фиксатор 10 и закрыть крышку дозиметра.

Нажать и  отпустить кнопку "О".  При  исправном дозиметре и нормальном напряжении питания дозиметр входит в режим тестирования.

На ЖКИ должны индицироваться все значки, сегменты и указатели. Одновременно подается звуковой сигнал. Примерно через 2 с звуковой сигнал должен выключиться, а на ЖКИ в течение 5 секунд в последнем разряде выводится значение установленного коэффициента n в диапазоне чисел от 1 до 7 и индицируется указатель (<) режима тестирования.

После индикации коэффициента n дозиметр должен перейти в режим калибровки по уровню фона, на ЖКИ индицируется указатель этого режима. Начинается обратный отсчет времени от 36 до 1 сек. На ЖКИ в двух последних разрядах последовательно каждую секунду индицируются числа от 36 до 1 с шагом 1.

По окончании измерения фона на ЖКИ в течение одной секунды индицируется измеренное значение мощности эквивалентной дозы фона в мкЗв/ч. После чего дозиметр переходит в режим поиска. На ЖКИ индицируется указатель режима поиска. Дозиметр готов к работе.

При необходимости к дозиметру можно подключить сигнализатор
вибрационный.  Подключение сигнализатора вибрационного осуществляется с
помощью кабеля через разъем, расположенный в торцевой части дозиметра в
углублении фиксатора 10. Во избежание самопроизвольного отключения
сигнализатора вибрационного его кабель фиксируется в указанном фиксаторе 10.
   Для отключения сигнализатора вибрационного необходимо потянуть за внешнюю втулку с нарезкой.

Порядок работы

Установить  количество   среднеквадратичных  отклонений
(коэффициент n).

Коэффициент n изменяет величину порога. Очевидно, что чем меньше значение коэффициента n, тем меньше величина порога и тем выше чувствительность дозиметра. Однако при этом возрастает вероятность ложных срабатываний дозиметра. Представление о соотношении и взаимосвязи этих параметров можно получить из таблицы где приведены расчетные величины обнаруживаемого превышения над уровнем фона 0,15 мкЗв/ч (по 137Cs), пороговые значения МЭД и вероятности ложных срабатываний.

Пороговую величину МЭД, при которой происходит срабатывание сигнализации дозиметра, можно оценить по формуле:

TR = Нф+ 0,06*n* √ Нф ,

где: TR - величина порога, мкЗв/ч;

Нф - МЭД фонового излучения (137Cs), мкЗв/ч;

n - установленное количество среднеквадратичных отклонений;

коэффициент 0,06 учитывает среднюю чувствительность дозиметра к излучению 137Cs.

Обнаруживаемые превышения над уровнем фона (5, %), величины порога (TR, мкЗв/ч) и вероятность ложных срабатываний (р, %) при разных значениях коэффициента n.

| Уровень фона, мкЗв/ч | n | 5, % | TR, мкЗв/ч | р, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,15 | 1 2 3 4 5 6 7 | 14.9 29.8 44.7 59.6 74.5 89.4 104.3 | 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.29 0.31 | 16.6 2.6 0.2 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 |

Примечание. В таблице приведены расчетные оценки параметров, которые позволяют судить лишь об их взаимосвязи при данном уровне фона (137Cs).

- Для установки   количества  среднеквадратичных отклонений

(коэффициента n) нажать кнопку 2 "٨". На ЖКИ индицируется ранее введенное значение коэффициента n и указатель режима установки. Нажать и отпустить кнопку 1 "О". Значение коэффициента n должно измениться на единицу, т.е. если индицировалось число 4, то после нажатия кнопки 1 будет индицироваться число 5. При каждом нажатии кнопки 1 значение коэффициента n увеличивается на 1 в диапазоне чисел от 1 до 7 (после 7 снова индицируется 1 и т.д.)

Установив необходимое значение коэффициента n, повторно нажать кнопку 2 "٨", после чего дозиметр перейдет в режим поиска, при этом на ЖКИ вместо указателя режима установки индицируется указатель режима поиска.

Примечание. Введенное значение коэффициента п запоминается микропроцессором и будет использоваться при последующих включениях дозиметра. Однако при смене элементов питания значение коэффициента п автоматически установится равным 4.

- Поиск источников гамма-излучения

- Общие положения

1. В режиме поиска дозиметр может решать задачи обнаружения и локализации источников гамма-излучения (ИГИ).

2. На любом этапе обнаружения и локализации ИГИ по показаниям на ЖКИ можно определить мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в месте нахождения дозиметра.

3. Дозиметр предназначен прежде всего для оперативного обнаружения источников гамма- и рентгеновского излучения. Прибор является энергетически некомпенсированным дозиметром, чувствительность которого значительно больше в области малых энергий, что позволяет наиболее эффективно обнаруживать ядерные материалы. Дозиметр калибруется только по линии l37Cs, поэтому отличие показаний от значений мощности дозы, измеренных другими дозиметрами, не является признаком неисправности прибора.

4. В режиме "Поиск" при превышении верхней границы рабочего (паспортного) диапазона мощности дозы 40 мкЗв/ч на ЖКИ индицируется величина превышения этой границы мощности дозы, что также не является признаком неисправности прибора, при этом звуковая или вибрационная сигнализация продолжает нормально работать: возрастает частота следования звуковых и вибрационных сигналов.

5. При эксплуатации дозиметра при температурах ниже -10°С возможно функционирование ЖКИ в нештатном режиме. В таком случае необходимо пользоваться в качестве индикатора только звуковым сигнализатором или сигнализатором вибрационным. При возвращении дозиметра в условия с температурой выше -10°С нормальная робота ЖКИ восстанавливается.

6. Механические ударные воздействия на дозиметр могут вызвать срабатывание сигнализаторов, что не свидетельствует о неисправности дозиметра.

7. По окончании работы с дозиметром необходимо выключить дозиметр, нажав кнопку "О".

Внимание! При поиске источников гамма-излучения необходимо соблюдать нормы радиационной безопасности

- Обнаружение источников гамма-излучения

Разместите дозиметр в кармане одежды либо на поясном ремне. Одежда не задерживает гамма-излучения и поэтому не влияет но обнаружение ИГИ.

При обнаружении ИГИ в условиях, когда звуковые сигналы дозиметра могут быть не слышны (поглощаются одеждой, повышенный звуковой шум) следует пользоваться сигнализатором вибрационным.

Эффективность обнаружения зависит от близости расположения дозиметра к исследуемому объекту (предмет, человек и т.д.), скорости перемещения дозиметра вдоль объекта.

Необходимо также иметь в виду, что чувствительность дозиметра и
частота ложных срабатываний зависят не только от установленного значения
коэффициента n, но также и от уровня фона, который
запомнил дозиметр в режиме калибровки по уровню фона.       Ток	как

колебания уровня естественного фона могут быть значительными, то рекомендуется осуществлять калибровку по уровню фона (т.е. включать дозиметр) непосредственно перед проведением досмотра лиц, товаров и транспортных средств.

При этом рекомендуется установить значение коэффициента n равным 2-4. В этом случае несколько повышается вероятность ложных срабатываний. Однако при ложных срабатываниях подаваемые сигналы (звуковые либо вибрационные) носят не систематический характер и поэтому легко отличаются от сигналов при обнаружении ИГИ, частота следования которых увеличивается по мере приближения к ИГИ.

- Локализация источника гама-излучения

При срабатывании сигнализации стационарных систем контроля либо при обнаружении ИГИ переходят к локализации ИГИ, при этом рекомендуется установить значение коэффициента n равным 4 - 6.

Для локализации ИГИ необходимо извлечь дозиметр и взять его в руку, удерживая тыльной стороной к обследуемому объекту на расстоянии не более 10 см. Скорость перемещения относительно объекта должна быть не более 10 см. в секунду.

По мере приближения к ИГИ частота подачи звуковых сигналов (или частота ударов при подключенном сигнализаторе вибрационном) и индицируемая мощность дозы будут увеличиваться.

По достижении предельной частоты будет издаваться непрерывный звуковой сигнал, а при подключенном сигнализаторе вибрационном частота ударов будет постоянной. В этом случае дальнейшая локализация невозможна без калибровки по новому уровню фона. Для этого необходимо, не изменяя расстояния до объекта, выключить дозиметр и включить его спустя 5-10 секунд. Дозиметр автоматически осуществит калибровку по новому уровню фона, после чего локализацию ИГИ можно продолжить.

Контрольные вопросы:

1 Назначение

2 Технические характеристики

3 Устройство дозиметра.

4  Принцип работы прибора.

РАДИАЦИОННЫЙ ПЕЙДЖЕР

Радиационный пейджер - персональный детектор гамма-излучения, используемый при выявлении и установлении   местонахождения   ядерных   материалов.   Специальная   конструкция   делает   его удобным для применения в работе инспекторов таможенной службы.

Чувствительность  радиационного пейджера в сотни раз превышает чувствительность детекторов типа счетчика Гейгера. Такое значительное     повышение чувствительности стало возможным благодаря    применению     новых миниатюрных фотоэлектронных умножителей  и кристаллических     сцинтилляционных детекторов.

Размер радиационного пейджера примерно равен размеру обычного пейджера, с помощью которого передаются различные сообщения, и носить его также можно закрепленным на поясе.  При улавливании рентгеновских либо    гамма-лучей,    уровень    которых   значительно превышает естественный фон, прибор незамедлительно извещает об этом своего владельца с помощью вспышки желтого света и подачи звукового сигнала либо путем вибрации. Владелец (пользователь) пейджера может быстро установить местонахождение источника опасности с помощью светящегося красным цветом однозначного табло, мигающей лампочки либо звукового сигнала. Две обычные щелочные батарейки АА способны обеспечить бесперебойную работу пейджера в течение одного года.

- Принцип работы

Радиационный пейджер приводится в действие с помощью трехпозиционного переключателя ПИТАНИЕ/ СИГНАЛ ТРЕВОГИ. Внешнее положение переключателя ОТКЛЮЧАЕТ подачу питания на прибор. Среднее, положение ВКЛЮЧАЕТ подачу питания на прибор и инициирует вибрацию (блокируя подачу звукового сигнала). Внутреннее положение ВКЛЮЧАЕТ подачу питания на прибор и инициирует подачу звукового сигнала (блокируя вибрацию).

Две лампочки на радиационном пейджере служат для индикации состояния прибора, а также свидетельствуют об интенсивности обнаруженной радиации.

При первоначальном включении прибора загорается желтая лампочка, продолжающая мигать в течение всего периода самотестирования. После успешного завершения тестирования на секунду включается зеленая лампочка, после чего обе лампочки отключаются. Детектор сейчас измеряет уровень окружающей радиации, готовый подать сигнал тревоги в случае, если обнаружится, что этот уровень превышает установленный для подачи сигнала «порог».

С целью привлечения внимания пользователя - оператора пейджера - при подаче сигнала радиационной опасности на пейджере загорается мигающая желтая лампочка и, в зависимости от положения переключателя ПИТАНИЕ/СИГНАЛ ТРЕВОГИ, инициируется вибрация либо подача звукового сигнала. Если не нажимать для прекращения подачи сигнала тревоги КНОПКУ ДИСПЛЕЯ, подача сигнала тревоги будет продолжаться в течение 15 секунд. При нажатии КНОПКИ ДИСПЛЕЯ подача сигнала тревоги прекращается. Дальнейшая подача сигнала с целью привлечения внимания оператора производиться не будет вплоть до высвобождения КНОПКИ ДИСПЛЕЯ и снижения уровня радиации ниже установленного «порога», после которого происходит подача сигнала тревоги.

Нажатие КНОПКИ ДИСПЛЕЯ сразу позволяет пользователю приступить к установлению местонахождения радиоактивных материалов либо определению рабочего состояния прибора. Нажатие КНОПКИ ДИСПЛЕЯ влечет мигание лампочек пропорционально интенсивности обнаруженного рентгеновского или гамма-излучения, а также включение цифрового индикатора. При уровне радиации ниже установленного предела зеленая лампочка будет мигать с интенсивностью, примерно один раз в секунду. Если уровень радиации превышает установленный предел, зеленая лампочка выключается, и пропорционально интенсивности радиации начинает мигать желтая лампочка. При более высоком уровне радиоактивного излучения желтая лампочка горит непрерывно.   В случае, если переключатель ПИТАНИЕ/СИГНАЛ ТРЕВОГИ установлен в положение при котором осуществляется подача звукового сигнала, каждый раз при мигании зеленой или желтой лампочки будет подаваться короткий звуковой сигнал. При более высоких уровнях радиации звуковой сигнал будет слышен так, как если бы он подавался непрерывно.

Цифровой индикатор отражает уровень интенсивности обнаруженной радиации, высвечивая на дисплее цифры от 0 до 9. Каждая цифра отражает уровень радиации, вдвое превышающий уровень, представленный предыдущей цифрой (т.е. уровень 4 показывает на уровень радиационного излучения, вдвое превышающий уровень 3). Уровень 9 высвечивается на индикаторе при уровне радиации около 38 microSv/Hr или выше. Поскольку верхний предел уровня 9 не установлен, появление на дисплее цифры 9 должно стать причиной для озабоченности по поводу личной безопасности, хотя это может быть и вполне безопасно, в особенности, если речь идет о непродолжительном промежутке времени.

Персонал не должен приближаться к источнику радиоактивного излучения на расстояние, ближе, чем то, на котором высвечивается уровень 8, вплоть до прояснения ситуации. На Таблице 1 представлены показатели цифрового индикатора и соответствующие им примерные степени радиоактивного облучения, измеренные при 662 KeV (137Cs).

- Установление местонахождения источника радиационного излучения.

В случае подачи радиационным пейджером сигнала опасности следует вынуть пейджер из чехла и нажать КНОПКУ ДИСПЛЕЯ для отключения сигнала. Для установления местонахождения источника радиации воспользуйтесь цифровым индикатором. Возрастание цифр означает, что Вы движетесь по направлению к источнику радиации. Если на цифровом табло высвечивается цифра 9, вернитесь назад до тех пор, пока на табло не появится цифра 8 или другая более низкая цифра. В каждом случае наличия такого сильного источника радиационного излучения, вокруг этого источника должна быть установлена «граница» уровня 8, и вся территория за этой границей по направлению к источнику радиации должна быть очищена от людей. Для определения потенциальной опасности необходимо более точное оборудование. Пребывание на протяжении 168 часов на территории в пределах уровня 8 способно подвергнуть человека радиационному облучению, примерно равному среднегодовому уровню радиационного фона, существующего в США - 3600 microSv.

Источники питания.

Для обеспечения функционирования радиационного пейджера используются две щелочные батарейки АА. При применении в обычном режиме пара батареек способна обеспечить бесперебойную работу пейджера на протяжении более одного года. Оператору нет необходимости отключать прибор в перерывах между сменами. О подсевшем состоянии батареек говорит одновременное мигание зеленой и желтой лампочек. Кроме того, в случае подсевших батареек, прибор каждые двадцать секунд издает характерное короткое чириканье. При неправильной полярности устанавливаемых батареек внутри отделения для батареек загорается красная лампочка, указывающая на то, что батарейки должны быть извлечены и правильно установлены в соответствии с имеющимися указаниями.

ВНИМАНИЕ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! отделение, где расположены электронные элементы пейджера - Внутри этого отделение не имеется деталей, обслуживание которых находилось бы в компетенции пользователя.

При замене батареек в отделении для батареек можно увидеть 10-позиционный вращающийся переключатель. С его помощью производится настройка предельного уровня радиации - «порога», при достижении которого начинается подача сигнала радиационной опасности. Не прикасайтесь к этому переключателю. Он установлен на должной величине заводом-производителем, и какие-либо изменения нормативных уровней могут производиться исключительно специалистами.

Полезной практикой должна стать проверка раз в день функционирования радиационного пейджера путем нажатия на несколько секунд КНОПКИ ДИСПЛЕЯ для подтверждения способности прибора определять существующий радиационный фон. При нормальном функционировании прибора в случае нажатия КНОПКИ ДИСПЛЕЯ будет наблюдаться мигание зеленой лампочки с интервалом примерно один раз в секунду. Подача звукового сигнала бипером наряду с миганием зеленой лампочки будет производиться в случае, если переключатель ПИТАНИЕ/СИГНАЛ ТРЕВОГИ установлен в положение подачи бипером звукового сигнала. Подобный тест можно производить даже тогда, когда пейджер находится в чехле.

Хорошей привычкой является также проверка раз в неделю прибора с помощью хорошо известного небольшого калибровочного источника. Наилучшим решение при выборе подобного источника может стать общедоступный, работающий на батарейках, противопожарный дымоуловитель. В таком дымоуловителе имеется незначительный источник радиационного излучения, который можно определить лишь в случае, если радиационный пейджер устанавливается непосредственно на поверхность дымоуловителя. Как правило, уровень опасности в этом случае составит 2 или 3.

Несмотря на то, что конструкция радиационного пейджера позволяет ему с легкостью переносить любые условия эксплуатации, постарайтесь не ронять его. Внутренние детали детектора могут поломаться. Комплект нового радиационного пейджера стоит около 1500 долларов США.

Дозиметр ДКГ-РМ1203М, ДКГ-РМ1603А, назначение, технические характеристики, правила работы с приборами.

- Дозиметр ДКГ-РМ 1203М

- Предназначен для:

- непрерывного измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы (МЭД);

- измерения амбиентной эквивалентной дозы гамма-излучения (ЭД);

- измерения времени накопления ЭД;

- записи в память передачи в персональный компьютер  истории измерения МЭД;

- индикации текущего времени в часах, минутах, секундах, индикации числа, месяца и года на цифровом ЖКИ.

- Технические характеристики:

- диапазон измерения МЭД – от 0,1 до 2000 мкЗв/ч;

- диапазон установки порогов МЭД – от 0,1 до 1999,99 мкЗв/ч

(с шагом 0,01 мкЗв/ч);

- пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД + (15+А1/Н+А2Н)%, где А1 – коэффициент равный 1,5 мкЗв/ч,

А2 – коэффициент равный 0,0025 (мкЗв/ч)-1,

Н – измеренная МЭД в мкЗв/ч;

- Диапазон измерения ЭД – от 0,01 до 9999 мЗв;

- Диапазон установок порогов ЭД – от 0,01 до 9999,999 мЗв (с шагом 0,001 мЗв);

- Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭД - + 20 %;

- Коэффициент вариации - + 10 %;

- Диапазон измерения времени ЭД – от 1 до 9999 ч (с шагом 1 ч);

- Время измерения МЭД. Не более – 36 сек;

- Время срабатывания при увеличении значения МЭД более чем в 10 раз, не более – 10 сек;

- Допустимые условия эксплуатации – от  -15 до +60 °С.

- Устройство и работа прибора.

В качестве детектора излучения в приборе используется счетчик Гейгера-Мюллера, преобразующий кванты гамма-излучения в электрические импульсы. Которые обрабатываются микропроцессором. Микропроцессор также управляет работой дисплея, блока питания и модуля электронных часов.

Время показаний изменяется автоматически в обратной зависимости от уровня МЭД.

| Диапазон значений МЭД, мкЗв/ч | # Коэффициент вариации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Время установления показаний, сек. |  |  |
|  | 30% | 20% | 10% |
| 0,1 – 0,8 | 150-100 | 360-300 | 1000-600 |
| 0,8 – 8 | 100-10 | 300-30 | 600-60 |
| 8 – 20 | 10-3 | 30-5 | 60-15 |
| ≥20 | 3 | 5 | 15 |
| Примечание – внутри указанных диапазонов МЭД время изменяется обратно пропорционально значению МЭД. |  |  |  |

Прибор позволяет устанавливать пороги по величинам МЭД ЭД. Контроль превышения установленных порогов производится визуально по показаниям на дисплее либо по звуковому сигналу. Измерения МЭД ЭД производится непрерывно и независимо от того, какая величина индицируется в данный момент на дисплее.

На передней панели прибора расположены следующие кнопки управления:

- кнопка УСТ (установка), служит для входа/выхода в режим справок: времени включения звукового сигнала будильника; числа и месяца, года, минут и секунд; для входа/выхода в режим изменения установок. А также для входа/выхода в режим записи в память событий, режим начала измерения МЭД и режим обмена с персональным компьютером.

- Кнопка РЕЖ (режим), служит для выбора индицируемой величины (МЭД, ЭД, текущее время), включения/выключения режима звукового сопровождения регистрируемого гамма-излучения, для изменения установок, а также для запуска измерений в режиме МЭД и записи в память значения МЭД.

Кнопки УСТ и РЕЖ используются в двух режимах:

- режим кратковременного нажатия (примерно до 1 сек)

- режим длительного нажатия (примерно 3 сек. и более).

На дисплее имеются следующие элементы индикации:

- цифровое табло;

- разделительный значок : ;

- разделительный значок . ;

- круговой элемент;

- круговая аналоговая шкала значений ЭД;

- линейный элемент;

- линейная аналоговая шкала значений МЭД;

- значок работы прибора в режиме дозиметра;

- значок индикации текущего времени (значок часы);

- значок включения будильника на подачу звукового сигнала;

- указатель индикации МЭД;

- указатель индикации ЭД;

- указатель включения звукового сопровождения регистрируемого гамма-излучения;

- указатель включения режима установок;

- окно приемопередатчика ИК канала связи.

- Режимы работы прибора.

Основные режимы работы:

- режим индикации текущего измеренного значения МЭД;

- режим индикации измеренной ЭД;

- режим индикации текущего времени в часах и минутах.

Вспомогательные режимы работы:

- режим запуска начала измерения МЭД;

- режим записи измеренного значения МЭД в память прибора;

- режим звукового сопровождения регистрируемых квантов гамма-излучения;

- режим передачи информации в персональный компьютер;

- режим справок будильника и календаря;

- режим установок;

- режим цифровой коррекции точности хода электронных часов;

- режим индикации частично и критического разряда элементов питания;

- режим индикации неисправности прибора.

- Выбор индицируемой величины

Прибор индицирует на дисплее измеренное текущее значение МЭД, ЭД, либо текущее время. Выбор величины, индицируемой на дисплее, осуществляется кратковременным нажатием кнопки РЕЖ. Последовательные нажатия приводят к индикации величин по циклу: текущее время-МЭД-ЭД-снова текущее время. При этом появляются соответствующие значки и указатели, сообщающие об индикации текущего времени в часах и минутах. Либо уровня МЭД в микрозивертах в час (мкЗв/ч), либо ЭД в миллизивертах (мЗв).

- Режим звукового сопровождения регистрируемого гамма-излучения

Длительное нажатие на кнопку РЕЖ при индикации какой-либо величины приводит к индикации следующей величины по циклу и включает режим звукового сопровождения регистрируемого гамма-излучения, при этом индицируется соответствующий указатель, включение этого режима осуществляется повторным длительным нажатием кнопки РЕЖ.

При естественном фоне частота следования звуковых сигналов составляет 10-20сигналов в минуту. Она возрастает при увеличении интенсивности гамма-излучения вследствие, например, приближения к источнику излучения. Это обеспечивает возможность поиска и локализации достаточно интенсивных источников гамма-излучения.

- Режим индикации текущего значения измеренной МЭД и записи в память значений МЭД.

Переход от индикации МЭД к режиму записи в память значения МЭД происходит при кратковременном нажатии кнопки УСТ. При этом на индикаторе отражается номер предполагаемой записи события. Запись текущего значения МЭД осуществляется кнопкой РЕЖ. При этом на индикаторе отображается номер предполагаемой записи события (номер ячейки, в которую будет записано текущее значение МЭД). Запись текущего значения МЭД осуществляется кратковременным нажатием на кнопку РЕЖ. После записи значения МЭД на индикаторе индицируется номер следующей ячейки памяти (увеличенной на единицу), в которую предполагается записать следующее значение МЭД.                                Индикация «rd- -» означает полное заполнение памяти – 100 событий. Для сохранения и просмотра накопленной истории необходимо воспользоваться режимом передачи информации в ПК. Обнуление счетчика событий производится в режиме установок. После обнуления счетчика (если содержимое памяти не было считано в ПК) при последующей записи каждое новое событие заносится в память в замен старого. При записи значения МЭД в энергозависимую память одновременно записывается время (часы, минуты) и дата (число, месяц).

Режим запуска начала измерения МЭД.

Переход от индикации МЭД осуществляется к режиму запуска начала измерения МЭД происходит при двойном кратковременном нажатии на кнопку УСТ. При этом на индикаторе высвечиваются немигающие символы 00,00 мкЗв/ч.

Старт режима измерения МЭД осуществляется кнопкой РЕЖ. При этом индикатор переходит в мигающий режим до момента появления первого значения измеренной МЭД. По мере того как прибор измеряет МЭД, заполняется мигающая круговая аналоговая шкала. Мигающая круговая аналоговая шкала служит для индикации режима запуска начала измерения МЭД. Не подсвеченная аналоговая шкала соответствует статической погрешности более 100%, полностью заполненная – не более 20%. Запись в память измеренного значения МЭД осуществляется кнопкой РЕЖ. Выход из предстартового режима МЭД, досрочный выход из режима измерения МЭД и выход из режима после записи в память осуществляется кнопкой УСТ.

Порядок работы в режиме запуска измерения МЭД следующий:

- перевести прибор в состояние готовности к запуску измерения МЭД;

- установить прибор в предполагаемую точку замера МЭД;

- кнопкой РЕЖ произвести старт измерения;

- снять показания прибора после полного заполнения круговой аналоговой шкалы или с помощью кнопки РЕЖ записать измеренное значение в память прибора;

- с помощью кнопки УСТ выйти из режима запуска измерения МЭД.

При измерении МЭД следует учитывать то, что во время установления показаний МЭД изменяется автоматически в зависимости от МЭД.

- Режим индикации ЭД, времени накопления ЭД.

Переход от индикации ЭД к режиму индикации времени (в часах) в течении которого осуществлялось накопление ЭД, происходит при кратковременном нажатии на кнопку УСТ. Если не пользоваться кнопками, то примерно через 5 сек. прибор автоматически возвратится к индикации ЭД.

ВНИМАНИЕ! При замене элем6нтов питания в приборе величина накопленной ЭД и времени накопления ЭД сохраняются.

Примерно через 5 сек. прибор автоматически возвратится к индикации текущего времени, если не пользоваться кнопками. Исключение: для выхода из индикации минут и секунд необходимо повторно нажать кнопку УСТ.

Для включения будильника необходимо войти в режим индикации будильника и кратковременно нажать кнопку РЕЖ, при этом индицируется  соответствующий значок (для выключения будильника необходимо повторно нажать эту же кнопку). Сигнал будильника включится в установленное время.

Для отключения режима нажмите кнопку РЕЖ или УСТ. Если кнопку не нажать, сигнал будет звучать в течение 60 сек.

- Режим установок.

Режим установок дает возможность установить часы, минуты, секунды, дату, месяц, год, время включения звукового сигнала будильника, изменить значения порогов по МЭД, ЭД, обнулить счетчик событий.

Вход в этот режим осуществляется длительным нажатием кнопки УСТ. А выход либо автоматически по истечении примерно минуты, если не пользоваться кнопками, либо длительным нажатием той же кнопки УСТ. Изменение установок осуществляется нажатием кнопки РЕЖ.

7. Установка времени включения звукового сигнала будильника, даты, года, текущего времени.

Перевести дисплей в режим индикации времени. При длительном нажатии кнопки УСТ на дисплее появится указатель режима установок и начнут мигать цифры часов будильника. Для изменения цифры часов на единицу кратковременно нажать кнопку РЕЖ. Для изменения установки минут сначала кратковременно нажать кнопку УСТ. Начнут мигать цифры минут. Изменение их на единицу осуществляется кратковременным нажатием кнопки РЕЖ. Если кнопку удерживать в нажатом состоянии, цифры будут меняться автоматически.

Выход из режима установок осуществляется либо автоматически по истечении примерно минуты (если не пользоваться кнопками), либо длительным нажатием кнопки УСТ.

Каждое кратковременное нажатие кнопки УСТ приводит к переходу к установкам величин в последовательности:

ЧАСЫ,

### БУДИЛЬНИК

МИНУТЫ,

БУДИЛЬНИК

СЕКУНДЫ,

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

МИНУТЫ,

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

ЧАСЫ,

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

## ДЕСЯТКИ

ГОДА

## МЕСЯЦ

## ДАТА

8. Установка порогов МЭД

О превышении установленного порога МЭД прибор сообщает звуковым сигналом и выходит в режим индикации МЭД с индикацией полного заполнения линейной аналоговой шкалы. Звуковой сигнал звучит до тех пор, пока уровень МЭД не станет ниже установленного порога, либо не будет нажата кнопка РЕЖ или УСТ. Если МЭД впоследствии станет ниже установленного порога. А затем его превысит, то звуковой сигнал включится опять.

Для установки порога чувствительности порога МЭД перейти к индикации МЭД. Длительное нажатие кнопки УСТ приводит к индикации на дисплее установленного порога МЭД, при этом мигают две первые цифры младшего разряда (десятые и сотые доли мкЗв/ч), появляется указатель режима установок и индицируется заполненная линейная аналоговая шкала.

Каждое кратковременное нажатие кнопки РЕЖ изменяет установленную величину на единицу.

При следующем кратковременном нажатии кнопки УСТ мигают две цифры перед запятой (единицы и десятки мкЗв/ч). Их изменение осуществляется кнопкой РЕЖ. Последующее кратковременное нажатие кнопки УСТ вызывает мигание двух последних цифр на дисплее (сотни и тысячи мкЗв/ч), которые можно изменить также кнопкой РЕЖ. Если снова нажать кнопку УСТ, прибор переходит в состояние, при котором можно обнулить счетчик событий. Его обнуление осуществляется кнопкой РЕЖ. Повторное нажатие кнопки РЕЖ позволяет отказаться от обнуления.

Выход из режима установок осуществляется либо автоматически по истечении примерно минуты (если не пользоваться кнопками), либо длительным нажатием кнопки УСТ.

9. Установка порога ЭД.

ВНИМАНИЕ! При просмотре или установке нового значения порога ЭД следует помнить, что изменение порога приводит к обнулению накопленной ЭД и времени накопления ЭД.

О превышении установленного порога ЭД прибор сообщает звуковым сигналом и выходит в режим индикации ЭД с индикацией полного заполнения круговой аналоговой шкалы. При нажатии на кнопку РЕЖ или УСТ звуковой сигнал выключается, а измерение ЭД продолжается.

Для установки порога ЭД перейти к индикации ЭД. Длительное нажатие кнопки УСТ приводит к индикации на дисплее  установленного порога ЭД, при этом мигают две цифры (сотые и тысячные доли мЗв), появляется указатель режима установок и индицируется заполненная круговая аналоговая шкала.

Каждое кратковременное нажатие кнопки РЕЖ изменяет устанавливаемую величину на единицу.

При следующем кратковременном нажатии кнопки УСТ мигает одна первая цифра после запятой (десятые доли мЗв), их изменение осуществляется кнопкой РЕЖ. Последующее кратковременное нажатие кнопки УСТ вызывает мигание двух цифр (единицы и десятки мЗв). Следующее нажатие – две первые цифры (сотни и тысячи мЗв), которые можно изменить также кнопкой РЕЖ. Если снова нажать кнопку УСТ, прибор возвращается в состояние, когда мигают сотые и тысячные доли мЗв. Выход из этого режима осуществляется либо автоматически по истечении минуты, если не пользоваться кнопками, либо длительным нажатием кнопки УСТ.

10. Режим цифровой коррекции хода электронных часов

Перейти к индикации времени. Кратковременными нажатиями кнопки УСТ войти в режим индикации года. При последующем длительном нажатии кнопки УСТ на дисплее появятся две мигающие цифры и указатель режима установок. Нажатием кнопки РЕЖ устанавливаются значение числа, равное значению недельного отклонения (в секундах) показаний от точного времени. Если часы отстают, то значение устанавливают со знаком минус, если спешат – без минуса. Включение/выключение знака минус происходит при переходе устанавливаемого значения с 99 на 00. Выход из этого режима осуществляется либо автоматически по истечении минуты, если не пользоваться кнопками, либо длительным нажатием кнопки УСТ.

11. Индикация частичного и критического разряда элементов   питания.

Контроль разряда элементов питания происходит при установке элементов питания дозиметра в прибор и в течении работы прибора каждую минуту  в00 секунд. В случае частичного разряда элементов питания на индикаторе начинается появляться каждые 10 сек. надпись «bat» и продолжается дальнейшая работа прибора в прежнем режиме.

###### Необходимо заменить элементы питания!

В случае критического разряда элементов питания прибор прекращает измерения, не реагирует на кнопки управления и переходит к индикации только имеющегося на этот момент значения ЭД. В этом состоянии прибор позволяет сохранять на индикаторе информацию о накопленной ЭД не менее суток.

ВНИМАНИЕ! Все оперативные параметры и установки прибора хранятся в энергозависимой памяти, поэтому при замене элементов питания автоматически восстанавливаются следующие параметры:

- величина накопленной ЭД;

- время накопления ЭД;

- значение порога ЭД;

- значение порога МЭД;

- значение счетчика событий и вся история событий;

- дата, месяц, год, часы, десятки минут;

- коэффициент точности хода часов;

- время включения звукового сигнала будильника.

После замены элементов питания, для того чтобы вернуть прибор в исходное состояние достаточно установить точное время.

Дозиметр гамма-излучения наручный ДКГ-РМ1603А

- Назначение.

Дозиметр предназначен для:

- непрерывного измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы гамма- и рентгеновского    (далее фотонного) излучения Н* (10) (далее по тексту МЭД);

- измерения амбиентной эквивалентной дозы фотонного излучения Н  (10) (далее по тексту - ЭД);

- измерения времени набора ЭД фотонного излучения;

- индикации времени в часах, минутах и секундах, днях недели, индикации числа и месяца, а также использования в качестве будильника, таймера, секундомера;

- передачи информации, накопленной и сохраненной в энергонезависимой памяти, по инфракрасному каналу (ИК) связи (протокол совместим с IrDA интерфейсом) в персональный компьютер (ПК).

Дозиметр может использоваться автономно или в составе систем дозиметрического контроля для повседневного, оперативного и аварийного дозиметрического контроля на местах, на производствах и объектах, где предполагается потенциальная или имеется реальная опасность облучения внешним гамма излучением, а также сотрудниками таможенных служб. Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 70 °С;

- относительная влажность воздуха до 98  % при  температуре  35 °С;

- давление от 84 до 106,7 кПа.

- Технические характеристики

- Режимы работы:

- индикация МЭД гамма излучения;

- индикация ЭД гамма излучения;

- индикация номера дозиметра;

- обмен информацией с ПК;

- будильник;

- таймер;

- секундомер;

- часы-календарь;

- установок;

- индикация частичного и критического разряда элемента питания;

- выдача звуковой сигнализации при превышении установленных порогов        по ЭД или МЭД.

- Диапазон измерения МЭД: - от 1 мкЗв/ч до 5,0Зв/ч.

- Диапазон индикации МЭД: - от 0,01 мкЗв/ч до 6,50 Зв/ч.

- Поддиапазоны индикации МЭД:

- от 0,01 до 9,99 мкЗв/ч;

- от 10,0 до 99,9 мкЗв/ч;

- от 100 до 999   мкЗв/ч;

- от 1,00 до 9,99 мЗв/ч;

- от 10,0 до 99,9 мЗв/ч;

- от 100 до 999   мЗв/ч;

- от 1,00 до 6,50 Зв/ч.

5. Аналоговая шкала МЭД (семь сегментов) в логарифмическом  масштабе:

- один сегмент – ≥ 1 мкЗв/ч;

- два сегмента – ≥ 10 мкЗв/ч;

- три сегмента – ≥ 100 мкЗв/ч;

- четыре сегмента – ≥ 1 мЗв/ч;

- пять сегментов – ≥ 10 мЗв/ч;

- шесть сегментов – ≥ 100 мЗв/ч;

- семь сегментов – ≥ 1,00 Зв/ч.

6. Диапазон измерения и индикации ЭД:  от 0,01 мкЗв до 9,99 Зв;

7. Поддиапазоны индикации ЭД:

- от 0,01 до 9,99 мкЗв/ч;

- от 10,0 до 99,9 мкЗв/ч;

- от 100 до 999   мкЗв/ч;

- от 1,00 до 9,99 мЗв/ч;

- от 10,0 до 99,9 мЗв/ч;

- от 100 до 999   мЗв/ч;

- от 1,00 до 9,99 Зв/ч.

8. Дискретность индикации времени накопления ЭД: - 1 час.

- Устройство и работа дозиметра

Дозиметр включает в себя следующие основные устройства:

- детектор излучения;

- микропроцессор;

- жидкокристаллический индикатор (ЖКИ);

- приемопередатчик инфракрасного излучения;

- энергонезависимая память.

В качестве детектора излучения используется счетчик Гейгера-Мюллера с фильтром для пространственно - энергетического формирования чувствительности, преобразующий кванты гамма-излучения в электрические импульсы. Питание детектора осуществляется от высоковольтного источника питания.

Управление режимами работы дозиметра, устройством подсветки, звуковым сигнализатором, инфракрасным каналом связи, ЖКИ, энергонезависимой памятью, высоковольтным источником питания детектора, обслуживание кнопок управления, выполнение необходимых вычислений, самодиагностика - осуществляются с помощью микропроцессора.

Алгоритм работы дозиметра обеспечивает непрерывность процесса измерения, статистическую обработку результатов измерений, быструю адаптацию к изменению уровня мощности дозы гамма-излучения (установление времени измерений в обратной зависимости от мощности дозы) и оперативное представление полученной информации на ЖКИ. Для обмена информацией с ПК предусмотрен инфракрасный канал связи.

В дозиметре имеется внутренняя энергонезависимая память, позволяющая накапливать и хранить информацию.

Энергонезависимая память дозиметра обеспечивает сохранение при замене элемента питания на момент извлечения элемента питания:

- накопленной дозы (ЭД);

- времени накопления ЭД;

- истории накопления ЭД и МЭД;

- значение установленных порогов МЭД и ЭД.

При эксплуатации дозиметра в диапазоне при температурах от минус 30 °С до минус 20 °С дозиметр обеспечивает выполнение дозиметрических функций без отображения результата измерения на ЖКИ. При возвращении дозиметра в условия с температурой выше минус 20 °С нормальная работа ЖКИ восстанавливается.

Дозиметр осуществляет непрерывное измерение МЭД и ЭД, отсчет времени накопления ЭД во всех режимах за исключением активного режима обмена с ПК (on/Ir).

Конструктивно дозиметр выполнен в наручном ударопрочном корпусе. Элементы индикации, позиции 1-4, расположены на ЖКИ (8).

- аналоговая шкала МЭД (семь сегментов) для контроля за радиационной   обстановкой;

- зона ЖКИ,  где индицируется:

-    МЭД в режиме индикации МЭД;

- ЭД в режиме индикации ЭД:

- год выпуска в режиме индикации номера дозиметра;

- включение ИК канала связи  (oFF/on) в режиме связи с ПК;

- символ "AL" в режиме "будильник";

- символ "TR"- таймер;

- символ "ST"- секундомер;

- зона ЖКИ, где индицируются секунды текущего времени либо коэффициент вариации в режиме индикации МЭД; время накопления ЭД в тысячах часов (h) в режиме индикации ЭД, месяц выпуска в режиме индикации номера дозиметра;

- зона ЖКИ, где индицируются часы и минуты текущего времени в режиме индикации МЭД либо время усреднения (в секундах) значений МЭД в режиме индикации МЭД, время накопления ЭД в режиме индикации ЭД в часах, год выпуска в режиме индикации номера дозиметра;

- кнопка УСТ (установка) (SET - при обозначении на английском языке), включения режима обмена с ПК, входа в режим установок и выхода из него.

- кнопка РЕЖИМ (MODE - при обозначении на английском языке) для выбора режима индикации дозиметра (МЭД, ЭД, номер дозиметра, обмен информацией с ПК, будильник, таймер, секундомер, часы-календарь);

- кнопка СВЕТ (LIGHT - при обозначении на английском языке) для включения подсветки ЖКИ;

- ЖКИ;

- окно приемопередатчика ИК канала связи;

10. указатель включения сигнализации часов;
11.указатель включения будильника.

Суммарная поверхностная плотность стенок, окружающих детектор, составляет I г/см5, что обеспечивает защиту детектора от фонового бета-излучения.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Дозиметр имеет следующие режимы работы

- режим индикации МЭД гамма излучения;

- режим индикации ЭД гамма излучения;

- режим индикации номера дозиметра "слепой дозиметр";

- режим обмена информацией с ПК;

- будильник;

- таймер;

- секундомер;

- часы-календарь;

- режим установок;

- режим индикации частичного и критического разряда элемента питания;

- режим выдачи звуковой сигнализации при превышении установленных
порогов по ЭД или МЭД.

Режимы индикации МЭД, ЭД, номера дозиметра, обмена с ПК, будильник, таймер, секундомер, часы-календарь включаются последовательным нажатием кнопки РЕЖИМ.

Дозиметр позволяет включать/выключать все вышеперечисленные режимы за исключением режима индикации частичного и критического разряда элемента питания. Изменение конфигурации индикации осуществляется в режиме обмена информацией с ПК.

Стандартная конфигурация дозиметра при поставке обеспечивает отображение следующих параметров и выполняемых функций:

1. Режим индикации МЭД.

В режиме МЭД на ЖКИ индицируется:

- МЭД (μSv/h, mSv/h, Sv/h);

- МЭД на аналоговой шкале в логарифмическом масштабе (семь сегментов);

- текущее время в часах, минутах и секундах либо время усреднения значений МЭД (диапазон индикации времени усреднения составляет oт 1 до 2999 с. При времени усреднения превышающем 2999 с на ЖКИ отображаются символы "- - -"), коэффициент вариации МЭД (%).

Если измеренное значение МЭД превышает верхний предел диапазона индикации МЭД 6,5 Зв/ч на ЖКИ индицируется символ перегрузки "OL" и формируется прерывистый звуковой сигнал,

В режиме МЭД можно осуществить сброс набранной статистики измерения МЭД и возобновить процесс измерения путем одновременного нажатия кнопок УСТ+РЕЖ.

2. Режим индикации ЭД:

В режиме ЭД на ЖКИ индицируется:

- ЭД (μSv, mSv, Sv);

- время накопления ЭД.

Сброс ЭД и времени набора ЭД возможен в режиме установок путем одновременного нажатия кнопок УСТ+РЕЖ.

В режиме обмена информацией с ПК возможна установка запрета на сброс ЭД с помощью кнопок.

Измерение ЭД, накопленной за определенный период, осуществляется двумя способами.

Первый способ (рекомендуемый). В начале периода измерения следует сбросить (обнулить) ЭД с помощью кнопок, тогда доза, индицируемая в конце периода и будет накопленной дозой за период измерения.

Второй способ. Из значения ЭД, индицируемой в конце периода измерения следует вычесть значение дозы в начале периода.

3.  Режим установок

Режим установок предназначен для проверки и (или) установки пороговых значений ЭД (МЭД), сброса ЭД и времени накопления ЭД.

Вход в режим "установок" осуществляется длительным нажатием кнопки УСТ (около 5 с), после чего параметр устанавливаемой функции становится мигающим.

Выбор параметра осуществляется кратковременным нажатием кнопки УСТ.

Изменение параметра осуществляется:

- быстрое - при помощи длительного нажатия кнопки РЕЖ;

- точное - кратковременными нажатиями кнопки РЕЖ.

Выход из режима "установок" осуществляется длительным нажатием кнопки УСТ либо автоматически примерно через 90 с.

4. Ввод в память пороговых уровней по МЭД (ЭД).

Данную операцию можно осуществить в режиме измерения МЭД (ЭД) а также в режиме обмена информацией с ПК. Пороги по МЭД (ЭД) вводятся при индикации МЭД (ЭД) на ЖКИ.

В случае превышения значения первого (второго) порога по МЭД (ЭД) дозиметр переходит соответственно в режим индикации МЭД (ЭД) и подает прерывистый (частый прерывистый) звуковой сигнал.

После снижения МЭД ниже установленного порога подача звукового сигнала прекращается. Звуковой сигнал можно отключить, нажав любую кнопку. Автоматическое отключение звукового сигнала происходит примерно через 60 с, повторный звуковой сигнал подается примерно через 4 мин.

5. Режим индикации номера лизиметра.

В режиме индикации номера дозиметра на ЖКИ индицируется:

- номер дозиметра;

- год  и месяц  изготовления.

6. Режим обмена информацией с ПК

Дозиметр позволяет хранить и выводить на ПК по ИК каналу связи историю накопления (далее "историю") ЭД, МЭД, события превышения установленных пороговых значений по ЭД и МЭД, событие сброса ЭД с помощью кнопок.

Выбор записываемых событий в историю, периодичность этих записей осуществляется по специальной программе. Без ИК адаптера данные истории недоступны.

7. Режимы "будильник", "таймер", "секундомер", "часы-календарь".

Войти в режим "будильник" кратковременным нажатием кнопки РЕЖ. Для установки времени срабатывания будильника войти в режим установок длительным нажатием кнопки УСТ, установить нужное время при помощи кнопок РЕЖ и УСТ, выйти из режима установок длительным нажатием кнопки УСТ.  Включение/выключение функции срабатывания будильника в установленное время производится кратковременным нажатием кнопки УСТ в режиме будильник.

При совпадении индикации текущего времени с временем срабатывания будильника подается звуковой сигнал примерно в течение 20 с. Сигнал можно прервать, нажав любую кнопку.

Для работы в режиме "таймер" войти в режим, кратковременным нажатием кнопки РЕЖ кнопкой УСТ включить или остановить таймер. В момент срабатывания таймера подается звуковой сигнал примерно в течение 20 с. Сигнал можно прервать, нажав любую кнопку.

Установка значений часов, минут и секунд осуществляется при помощи кнопки РЕЖ и УСТ в режиме установки, в который входят длительным нажатием кнопки УСТ.

Для работы в режиме "секундомер" войти в режим кратковременным нажатием кнопки РЕЖ , кнопкой УСТ включить, выключить или обнулить секундомер.

Для работы а режиме "часы-календарь" войти в режим кратковременным нажатием кнопки РЕЖ.

Для индикации значений года и месяца в режиме "часы-календарь" кратковременно нажать кнопку УСТ.

Для установки текущего времени и календаря войти в режим установки длительным нажатием кнопки УСТ и установить конкретное значение выбранного параметра нажатием кнопок РЕЖ и УСТ (рисунок 2.5).

День недели обозначен следующим образом: МО - понедельник, TU - вторник, WE - среда, ТН - четверг, FR - пятница, SA - суббота, SU - воскресенье.8. Режим индикации частичного и критического разряда элементов питания.     В дозиметре один раз в 10 мин осуществляется контроль разряда элемента питания.                              В случае частичного разряда элемента питания (примерно 2,7 В) на ЖКИ индицируется   мигающий   символ   "bat".   Необходимо  заменить  элемент  питания!   В случае критического разряда элемента питания (примерно 2,65 В) дозиметр переходит в режим индикации ЭД, индицируется немигающий символ "bat", дозиметр прекращает измерительные функции, запрещается подсветка индикатора и подача звукового сигнала. Необходимо заменить элемент питания!

Контрольные вопросы:

1 Назначение

2 Технические характеристики

3 Устройство дозиметра.

4  Принцип работы прибора.

Роль таможенной экспертизы в установлении истины при проведении таможенного контроля

1 Экспертиза в системе таможенного контроля: понятие, цель, основание, порядок проведения  таможенной экспертизы.

В таможенных целях проводится значительное количество экспертизы. Для более четкого понимания сущности, назначения и методики проведения экспертизы целесообразно рассмотреть некоторые теоретические положения, касающиеся этого вида деятельности.

Экспертиза является особым видом научно-практического исследования, проводимого экспертами с целью получения достоверного, квалифицированного, объективного и независимого заключения, необходимого для принятия обоснованного решения по проблемным или спорным вопросам, возникающим в разных сферах человеческой деятельности.

Целью таможенной экспертизы является проведение исследований для определения качественного состава товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан, для их правильной классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

Таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами при невозможности определения должностными лицами таможенных органов качественнго состава товара в случаях:

1.осуществления таможенного оформления и таможенного контроля;

2. принятия предварительного решения;

3. выявления правонарушений в сфере таможенного дела.

Объектами таможенных экспертиз являются товары, сведения о товарах,содержащегося в таможенных и иных документах, идентификационные знаки.

Таможенная экспертиза проводится экспертами таможенных лабораторий.

основанием для проведения таможенной экспертизы являются:

1.направление на таможенную экспертизу — на стадии таможенного оформления и таможенного контроля или при принятии предварительного решения, а также по обращениям участников внешнеэкономической деятельности;

2. постановление о назначении таможенной экспертизы — по правонарушениям таможенного дела.

В направлении либо постановлении указываются:

1) основание для проведения таможенной экспертизы;

2) наименование таможенной лаборатории, где должна быть проведена те моженная экспертиза;

3) вопросы, поставленные перед экспертом;

4) материалы, предоставленные на рассмотрение эксперта.

Должностное лицо таможенного органа, назначившее таможенную экспертизу, обязано ознакомить декларанта с направлением либо постановлением о назначении таможенной экспертизы, разъяснить права и обязанности, предусмотренные статьями 375, 376 Таможенного Кодекса РК. Отметка об ознакомлении декларанта делается на направлении либо постановлении и подписывается декларантом.

Порядок проведения таможенной экспертизы

Таможенная экспертиза проводится как в помещении таможенной лаборатории, так и вне, если это необходимо по характеру исследования либо в силу невозможности доставить объект исследования на экспертизу. Эксперт приступает к производству таможенной экспертизы только по письменному распоряжению руководителя таможенной лаборатории.

По результатам таможенной экспертизы выдается заключение эксперта,

Порядок проведения таможенной экспертизы в таможенных лабораториях и форма заключения утверждаются уполномоченным органом по вопросам таможенного дела.

Объектами таможенной экспертизы являются товары, сведения о товарах, содержащиеся в таможенных и других документах, идентификационные знаки.

Целью таможенной экспертизы является проведение исследований для определения качественного состава товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан, для их правильной классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

Основанием для проведения экспертизы являются:

1) направление на таможенную экспертизу - на стадии таможенного оформления и таможенного контроля или при принятии предварительного решения, а также по обращениям участников внешнеэкономической деятельности

2) постановление таможенных и других государственных органов о назначении таможенной экспертизы при выявлении правонарушений в сфере таможенного дела, составленное по установленной форме

При необходимости для проведения таможенной экспертизы могут привлекаться специалисты других исследовательских учреждений и организаций.

Таможенная экспертиза проводится как в помещении таможенной лаборатории, так и вне, если это необходимо по характеру исследования либо в силу невозможности доставить объект исследования на экспертизу. Эксперт приступает к производству таможенной экспертизы только по письменному распоряжению руководителя таможенной лаборатории.

Все экспертизы товаров в таможенных целях проводятся в течение суток, за исключением сложных экспертиз, для которых установлены сроки исполнения не болеетрех суток. Продление установленных сроков определяется по решению руководителя таможенной лаборатории или таможенного органа на основании рапорта, представленного экспертом.
    По результатам таможенной экспертизы выдается заключение эксперта.
 Порядок проведения таможенной экспертизы в таможенных лабораториях и форма заключения утверждаются уполномоченным органом по вопросам таможенного дела.

Основные понятия и термины по исследованиям товаров

Таможенная экспертиза - это исследование товаров, проводимое в таможенных целях специалистами таможенных лабораторий (отделов и служб таможенных экспертиз территориальных таможенных органов), обладающими познаниями в определенной области науки и техники.

Таможенная лаборатория - специализированное таможенное учреждение, входящее в единую систему таможенных органов Республики Казахстан. В таможенной лаборатории осуществляются таможенные экспертизы.

Таможенный эксперт - должностное лицо таможенной лаборатории, обладающее специальными научными познаниями в определенной области науки и техники.

Заключение эксперта - оформленные в установленном Таможенным кодексом Республики Казахстан порядке обоснованные выводы по вопросам, поставленным перед таможенным экспертом лицом, назначившим таможенную экспертизу.

Идентификация образца (пробы) товара - установление соответствия товара стандартным или сравнительным образцам, а также документированной пользовательской информации на них.

Проба - оптимально необходимая часть товара, характеризирующая состав и свойства всего объема исследуемого товара.

Образец - единица продукции, полностью описывающая структуру, состав и свойства всей партии (серии) продукции.

Партия - любое количество однородного по качеству и наименованию товара (в однородной потребительской или транспортной таре, одной даты розлива, произведенного по одному технологическому образцу и т.д.), представленного в таможенный орган, предназначенного для перемещения через таможенную границу и оформленного одним документом, удостоверяющим качество, или одной грузовой таможенной декларацией.

Единица упаковки - автомобильная/железнодорожная цистерна, бочка, фляга, ящик, контейнер, коробка и другие виды упаковок, предусматриваемые стандартами и техническими условиями.

Выборка - определенное количество товара, отбираемое за один прием от каждой единицы упаковки для составления исходного образца.

Пробоотборник - инструмент или приспособление для отбора проб.

Точечная (разовая) проба - проба, отобранная в один прием, характеризирующая качество товара в одном тарном месте или на определенном заданном уровне в резервуаре или транспортном средстве.

Средняя (объединенная) проба - проба, составленная из тщательно перемешанных нескольких точечных (разовых) проб, отобранных в соответствующем порядке и объединенных в указанном соотношении.

Контрольная (арбитражная) проба - часть средней (объединенной) пробы, которая используется для выполнения анализа, а также хранится ил случай арбитражных испытаний.

Фальсифицированный товар - товар, у которого произведена подделка одного или нескольких основных (существенных) его свойств путем замены или сокрытия этих свойств, в которые входят: наименование, структура (качество), назначение, фирма-изготовитель (торговая марка), место (страна) происхождения, количество, цена, срок годности, информация о товаре, соответствие образцу, описанию, стандарту, требованиям безопасности, договору или требованиям, которые обычно предъявляются к товару, соответствие ограничительным и запретительным условиям на товар.

Качественный анализ - обнаружение (идентификация) компонентов анализируемых веществ.

Количественный анализ - определение содержания одного или ряда компонентов вещества в пробе физическими, химическими или другими методами.

Средство измерений - техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства.

Поверка средства измерений - определение метрологическим органом погрешностей измерений и установление его пригодности к применению.

Искусствоведческая экспертиза - экспертиза товаров с целью установления исторической, художественно-культурной, научной значимости произведений искусства и предметов антиквариата.

Классификационная экспертиза - экспертиза, проводимая с целью отнесения конкретных товаров к позициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС.

Материаловедческая экспертиза - исследование товара, проводимое с целью определения товара к конкретному классу вещества, изделий или материалов.

Минералогическая (геммологическая) экспертиза - экспертиза, проводимая с целью установления природы драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней, минералов, горных пород и изделий из них, категории их качества.

Радиологическая экспертиза - исследование товаров в целях:

1)  выявления товаров, содержащих делящиеся радиоактивные вещества;

2)   определения качественного и количественного состава радионуклидов;

3)    заключения    о    возможности    применения    товаров    в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.

Сортификационная экспертиза - исследование товара с целью установления его качества, марки, сорта.

Товароведческая экспертиза - экспертиза, проводимая с целью определения качества товара, его основных свойств и факторов, влияющих на его цену, определения таможенного наименования товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС.

Технике - криминалистическая экспертиза документов-исследование документов с целью установления: способа изготовления документа; факта изменения первоначального содержания документа; ТЭД включает в себя также и исследование оттисков печатей и штампов, подписей, денежных знаков и ценных бумаг, фотоснимков, материалов документа, содержания текста документов.

Химическая экспертиза - экспертиза, проводимая с целью установления соответствия заявленных в документации свойств и качества товара, определения качественного и количественного химического состава исследуемого объекта, принадлежности к наркотическим средствам, сильнодействующим и ядовитым веществам.

Экологическая экспертиза - исследование товара, проводимое с целью определения возможности ввоза товара или его помещения под конкретный таможенный режим, определения экологической или эксплуатационной безопасности товара, наличия озоноразрушающих веществ.

2 Права и обязанности эксперта.

При проведении таможенной экспертизы эксперт имеет право:

- отказаться от проведения экспертизы, если поставленные вопросы находятся вне его компетенции;

- отказаться отдачи ответов на вопросы, не входящие в его компетенцию;

- заявить ходатайство о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для проведения таможенной экспертизы.

-  знакомиться: с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы, и заявлять ходатайство о предоставлении дополнительных) материалов, необходимых, для дачи заключения;

- совещаться с другими членами экспертной комиссии, участвующими в проведении комиссии или к руководителю за консультацией;

- требовать от администрации лаборатории обеспечения необходимых условий для работы, поскольку специфика экспертной помещению, производственному оборудованию, режиму работы и отдыха;

- отмечать в заключении свое особое мнение, если оно не совпадает с мнением остальных экспертов, участвующих в проведении комиссионной экспертизы;

-  обжаловать в установленном законодательством порядке действия или решения лиц, в производстве или на рассмотрении которых находится дело, если они нарушают права или законные интересы эксперта;

- отказаться от участия в экспертизе, если поставленные перед ним вопросы выходят за пределы специальных познаний эксперта;

- противостоять внешнему влиянию (от кого бы оно ни исходило) или давлению мнения большинства, то есть обладать нонконформизмом;

-  быть максимально самостоятельным, но не отстаивать "честь мундира" и уметь признавать свои ошибки, своевременно исправляя их.

2. Эксперт обязан:

1) знакомиться с материалами, относящимися к таможенной экспертизе;

2) давать консультации участникам внешнеэкономической деятельности ни вопросам таможенной экспертизы;

3)  включать в заключение выводы об обстоятельствах, имеющих значение для дела, по поводу которых не были поставлены вопросы;

4) проводить исследования представленных на таможенную экспертизу п и образцов товаров и представлять заключение на основании полной, все ронней и объективной оценки результатов исследований;

5)  являться для разъяснения или дополнения данного им заключения вызову лица, в производстве или рассмотрении которого находится дело о правонарушениях в сфере таможенного дела;

6) не разглашать сведения, полученные в результате таможенной экспертизы

3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей эксперт несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Таможенный эксперт должен быть профессионально информированным:

- в существе требований национальных стандартов и регламентов, на соответствие которым проводится экспертиза;

- в методических, организационных, экономических и правовых вопросах (положениях) проведения таможенной экспертной деятельности за рубежом.

3 Заключение эксперта.

Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени.

В заключении эксперта излагаются проведенные им исследования и обоснованные ответы на поставленные вопросы.

В случаях необходимости производства сложных экспертных исследований по решению руководителя таможенной лаборатории проводится комиссионная экспертиза, которая поручается нескольким экспертам одной специальности. При разногласиях между экспертами каждый из них или часть экспертов  вправе представить отдельное заключение.

При необходимости проведения таможенной экспертизы экспертами различных специальностей в пределах своей компетенции назначается комплексная экспертиза. Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, по которой   проводил таможенную экспертизу.

При невозможности дачи заключения по представленным материалам эксперт письменно сообщает об этом таможенному органу, назначившему таможенную экспертизу, с указанием мотивов отказа.

4  Процедура отбора проб и образцов   товаров.

Перед отбором проб и образцов товаров необходимо проверить по   маркировке товара наименование и наличие знаков опасности груза, а также в обязательном порядке провести замер радиационного фона. Далее отбор проб и образцов товаров производится с соблюдением техники безопасности для-каждого конкретного товара.

Пробы и образцы товаров отбираются согласно нормативно -технической документации (межгосударственные стандарты - ГОСТы, национальные стандарты Республики Казахстан - СТ РК и пр.), предусматривающей нормы отбора проб и образцов товаров, в минимальных количествах, обеспечивающих возможность  их исследования.

Отбор проб и образцов товаров для проведения таможенной экспертизы оформляется составлением Акта отбора проб и образцов товаров по установленной форме (Приложение 2). Акт составляется в трех экземплярах: первый экземпляр остается в таможенном органе и хранится вместе с грузовой таможенной декларацией (ГТД), второй - вместе с отобранными пробами и образцами   направляется в таможенную лабораторию, третий - выдается лицу, обладающему полномочиями по отношению к товару или его представителю.

Пробы и образцы товаров, направляемые на таможенную экспертизу, должны быть упакованы в соответствии со свойствами товаров и опечатаны ярлыком обеспечения сохранности упаковки.

При отборе проб или образцов товаров лицами, обладающими   полномочиями в их отношении, их представителями с целью получения информации о свойствах товаров на стадии предварительного решения оформление акта и ярлыка обеспечения сохранности не требуется.

Упакованная соответствующим образом проба должна  сопровождаться ярлыком, на котором указано:

- наименование продукции;

- наименование предприятия-изготовителя продукции;

- наименование предприятия, перевозящего продукцию;

- номер партии, марка (сорт) продукции;

- количество продукции в партии, от которой отобрана проба:

- количество отобранной пробы;

- обозначение и наименование нормативно-технической документации на товар;

- дата отбора проб;

- фамилия и инициалы должностного лица, отобравшего пробу.

Таможенные органы не возмещают каких-либо расходов, возникших у лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, в результате отбора проб и образцов товаров.

Материалы (пробы, образцы товаров и сопроводительные документы), направленные в таможенные лаборатории на экспертизу регистрируются в соответствующем Журнале регистрации проб и образцов товаров, составленным по установленной форме (Приложение 3).

По окончании таможенной экспертизы пробы и образцы товара возвращаются декларанту, что отражается в соответствующем журнале, за  исключением случаев, когда такие пробы и образцы товаров подлежат уничтожению  или утилизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5 Техника безопасности при проведении таможенных экспертиз

Вопросы техники безопасности являются одной из составляющих охраны труда в целом, и представляют собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание здоровых и безопасных условий труда в процессе проведения таможенных экспертиз и исследований.

Соблюдение требований обязательно для всех должностных лиц экспертных служб АТК РК.

К работе в помещениях экспертных служб допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование и инструктаж по технике безопасности.

Во время проведения таможенной экспертизы (исследования) товаров должностные лица экспертных служб АТК РК обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты, поддерживать порядок на рабочем месте. До начала работ должна быть включена вытяжная вентиляция.

Допуск посторонних лиц к проведению таможенной экспертизы (исследования) товаров разрешается по согласованию с руководством экспертных служб АТК РК.

При проведении таможенной экспертизы (исследования) необходимо соблюдать порядок ее проведения. Следует строго выполнять все указания по безопасному обращению с реактивами, приборами и инструментами согласно методикам исследований и государственных стандартов.

Необходимо тщательно проверять исправность приборов и инструментов, готовить их к работе, согласно требованиям инструкций по их применению и техническому описанию.

Не допускается проведение исследований, не предусмотренных, техническим описанием и инструкциями, прилагаемыми к приборам и инструментам.

Запрещается вносить в помещения посторонние реактивы и приборы и проводить исследовательские работы с химическими реактивами и другими опасными веществами.

Запрещается выливать в систему канализации растворы опасных и ядовитых веществ и органических жидкостей. Они должны утилизироваться согласно требованиям техники безопасности на пользование данными веществами.

В случаях неполадок в работе оборудования, водопровода, электросетей и так далее, для устранения неисправностей, необходимо обращаться к соответствующим специалистам. Приступать к работе можно только после устранения неполадок.

Запрещается оставлять без присмотра нагревательные приборы и работающее оборудование.

Прежде чем приступать к экспертизе товаров неизвестного состава, необходимо ознакомление с их описанием (документацией), установить предварительный состав, выяснить класс опасности и затем проводить дальнейшие исследования.

При возникновении в помещении во время проведения исследований аварийных ситуаций (пожар, появление сильных посторонних запахов и тому подобное) необходимо действовать согласно требованиям соответствующих инструкций по техники безопасности.

К экспертизе (исследованию) можно приступать только в том случае, если все этапы проведения работ понятны и не вызывают никаких сомнений. На рабочем месте должны находиться только необходимые для конкретной работы реактивы, приборы, оборудование.

Должностные лица экспертных служб АТК РК обязаны владеть приемами оказания первой (до врачебной) помощи при несчастных случаях.

В помещениях экспертных служб на видном месте должны находиться укомплектованные аптечки первой помощи.

Перед уходом из помещений экспертных служб следует убедиться в том, что на каждом рабочем месте отключены электроприборы и оборудование.

Устройство и оборудование помещений.

Помещения экспертных служб должны быть сухими и иметь отопительную систему, обеспечивающую температуру в них не менее + 18С, освещаться дневным светом или электрическими светильниками по действующим нормам освещенности. Электрические светильники, должны иметь выключатели при входе в помещение.

В помещениях экспертных служб должны быть предусмотрены естественная и принудительная вентиляция, рассчитанная в соответствии с действующими нормами, а также водопровод и канализация.

Металлические части электродвигателей, пусковые, регулирующие и другие устройства, находящиеся под напряжением, должны быть заземлены.

Шкафы для реактивов и посуды должны быть невысокими, обеспечивающими пользование ими без лестниц и табурета. Глубина шкафов не должна превышать 0,5 метра, лабораторные столы должны иметь высоту 0,8-0,9 метра, ширина проходов между оборудованием, рабочими столами и вытяжным шкафом, должна быть не менее 0,7-1 метра.

Полы в помещениях экспертных служб покрываются линолеумом (релином) и кафельной плиткой.

.В экспертных службах должны быть:

огнетушитель;

резиновые перчатки и коврик у распределительного щитка управления электросетью;

санитарно-гигиеническая одежда по установленным нормам (халаты, косынки, тапочки, очки, фартук);

аптечка первой медицинской помощи;

противопожарные одеяла, ящики с песком и опилками.

Работа с электроприборами

При эксплуатации приборов и аппаратов необходимо строго руководствоваться правилами (инструкциями), изложенными в техническом паспорте, прилагаемом к приборам и оборудованию заводом - изготовителем.

Металлические корпуса всех электроприборов и электродвигателей (центрифуг, муфельных печей, сушильных и вытяжных шкафов и так далее) должны быть заземлены.

Электроприборы должны устанавливаться на теплоизолирующем материале.

При прекращении подачи электрического тока необходимо выключить все электроприборы.

#### Работа с химическими реактивами

Набор кислот и щелочей из сосудов должен производиться сифоном или специальными пипетками с резиновой грушей.

Открывание сосудов с концентрированными кислотами и щелочами и приготовление растворов из них, должно выполняться только в вытяжном шкафу при включенной вентиляции.

При разбавлении кислот, кислота должна добавляться в воду, а не наоборот.

Емкости с кислотами, щелочами и другими едкими веществами переносятся вдвоем в специальных ящиках или корзинах, или перевозятся на специальной тележке. При переливании этих веществ в другие сосуды необходимо пользоваться защитными очками, резиновыми перчатками, фартуками, резиновыми сапогами.

Если пролита щелочь, то ее надо засыпать песком или опилками, затем удалить и залить это место сильно разбавленной соляной или уксусной кислотой. После этого удалить кислоту тряпкой, вымыть водой стол и перчатки.

Если пролита кислота, то ее надо засыпать песком (опилками нельзя), затем удалить пропитанный песок лопатой и засыпать содой, затем соду удалить и промыть это место водой.

Использованные кислоты и щелочи собираются порознь в специально предназначенную посуду. Небольшое количество едких веществ можно выливать в раковину, лишь после сильного разведения

Хранение химических реактивов

3апасы реактивов должны храниться в специально оборудованных, хорошо вентилируемых сухих помещениях.

Реактивы, способные реагировать друг с другом с выделением тепла, горючих газов и паров, необходимо хранить отдельно.

Емкости с реактивами должны быть снабжены этикетками с разборчивыми надписями, где указаны соединения и химическая формула.

В рабочих помещениях запрещается создание запасов любых видов реактивов.

Горючие и взрывоопасные вещества должны содержаться в толстостенных емкостях (банках).

Летучие огнеопасные вещества

Емкости с летучими веществами, должны открываться только в момент непосредственного пользования ими.

Перегонять и нагревать огнеопасные вещества (ацетон, эфир, спирты) следует в круглодонных колбах, изготовленных из тугоплавкого стекла.

Сосуды, в которых проводились работы с взрывоопасными жидкостями, необходимо промывать сразу же после окончания исследований.

Отработанные горючие жидкости собирают в герметичную специальную закрывающуюся тару для последующей регенерации или уничтожения в установленном порядке.

Работа с легковоспламеняющимися веществами и горючими жидкостями должна проводиться в вытяжном шкафу. При этом необходимо следить за исправным действием тяги.

Запрещается

Оставлять без присмотра работающие установки, зажженные горелки и включенные электронагревательные приборы, держать вблизи горящих горелок вату, марлю, спирг и другие воспламеняющиеся вещества.

Убирать случайно пролитую огнеопасную жидкость при зажженных горелках и включенных электронагревательных приборах.

Проводить работу, связанную с перегонкой, экстрагированием, растиранием и смешением вредных веществ при неисправной вентиляции.

пробовать на вкус и вдыхать неизвестные вещества.

Работать без специальной защитной одежды и предохранительных приспособлений при работе с химическими реактивами и другими иредными и опасными веществами.

Выполнять работы, не связанные с заданием и не предусмотренные рабочими инструкциями.

Сушить что-либо на отопительных приборах.

Загромождать проходы и коридоры, а также подходы к средствам пожаротушения.

Работать в условиях, при которых невозможно оказание немедленной помощи в случаях аварии.

Работать без очков или маски, при проведении любых операций, связанных с опасностью повреждения или засорения глаз.

Применять реактивы без этикеток;

Хранить:

запасы ядовитых, взрывоопасных, сильнодействующих веществ и растворов на рабочих столах;

вещества неизвестного происхождения в рабочих помещениях;

личную одежду в помещениях лаборатории, где проводятся исследования.

Принимать пищу, а также курить в помещениях, где проводятся исследования.

Работать на неисправных электроприборах.

Выполнять перестановку и перемещение приборов и оборудования без участия специалистов.

Совместно хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества с кислотами и щелочами.

Исправлять надписи на этикетках, наклеивать новые этикетки, не сняв старые, наносить на тару легко смывающиеся надписи.

Пользоваться реактивами без надписи.

Использовать посуду, имеющую трещины и отбитые края.

Поднимать стеклянные емкости (бутыли, бутылки и тому подобное)за горловину.

Собирать осколки разбитой посуды руками.

Нагревать жидкости в закрытых колбах или приборах, не имеющих сообщения с атмосферой.

Контрольные вопросы:

1 Экспертиза в системе таможенного контроля: понятие, цель, основание, порядок проведения  таможенной экспертизы

2 Права и обязанности эксперта

3 Заключение эксперта

4  Процедура отбора проб и образцов   товаров

5 Техника безопасности при проведении таможенных экспертиз

Тестовые задания по дисциплине «Технические средства таможенного контроля»

1.1. Организация таможенного контроля это:

А) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами РК в целях обеспечения соблюдения законодательства РК о таможенном деле;

В) совокупность технических средств, применяемых специализированными структурами подразделениями таможенных органов для обеспечения решения возложенных на них задач;

С)  совокупность мер физических лиц и законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

D) совокупность мер юридических  лиц и законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

E) совокупность мер которая осуществляется посредством гражданского, уголовного и арбитражного форм судопроизводства.

**********************************************************

2.1. К объектам таможенного контроля относятся:

А) несопровождаемый багаж пассажиров и среднегабаритные грузовые, крупногабаритные грузовые упаковки (контейнеры и т.д.);

В) международные почтовые отправления, конкретные лица, скрывающие при себе товары, являющиеся объектами нарушения законодательства;

С) ручная кладь и сопровождаемый багаж пассажиров и транспортных служащих, несопровождаемый багаж пассажиров и среднегабаритные грузовые, крупногабаритные грузовые упаковки (контейнеры и т.д.), все виды транспортных средств, международные почтовые отправления,конкретные лица, скрывающие при себе товары, являющиеся объектами нарушения законодательства, таможенные документы на перемещаемых товаров и транспортные средства,атрибуты таможенного обеспечения, наложенные на документы, товаров и транспортнйе средства;
D) таможенные документы на перемещаемых товаров и транспортные средства,атрибуты таможенного обеспечения, наложенные на документы, товаров и транспортнйе средства;

Е) все виды транспортных средств.

******************************************************************

3.1. Дайте понятие таможенной технике:

А) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами РК в целях обеспечения соблюдения законодательства РК о таможенном деле;

В) совокупность технических средств, применяемых специализированными структурами подразделениями таможенных органов для обеспечения решения возложенных на них задач;

С)  совокупность мер физических лиц и законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

D) совокупность мер юридических  лиц и законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

E) совокупность мер которая осуществляется посредством гражданского, уголовного и арбитражного форм судопроизводства.

******************************************************************

4.1. Таможенному контроль – это:

А) совокупность технических средств, применяемых специализированными структурами подразделениями таможенных органов для обеспечения решения возложенных на них задач;

В)   осуществление таможенными органами РК правомочных действий, направленных на соблюдение юридическими и физическими лицами законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

С)  совокупность мер, осуществляемых таможенными органами РК в целях обеспечения соблюдения законодательства РК о таможенном деле;
D) совокупность мер физических лиц и законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

Е)совокупность мер юридических  лиц и законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей.

******************************************************************

5.1.  Назовите основную цель таможенного контроля:

А)  выявление с помощью различных форм контроля соответствия проведенных таможенных операций и действий таможенному законодательству, соблюдение физическими и юридическими лицами, участвующими в таможенной деятельности, установленных таможенных правил и процедур;

В) осуществление таможенными органами РК правомочных действий, направленных на соблюдение юридическими и физическими лицами законодательства РК;

С) регулирование порядока ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

D) соблюдение юридическими и физическими лицами законодательства РК;

Е) соблюдение международных норм о таможенных правоотношениях.
******************************************************************

6.1. Комплекс специальных видов приборов применяемых таможенными органами процессе контроля перемещаемых через таможенную границу РК называются?

А) таможенным контролем;

В) товарной номенклатурой;

С)таможенной техникой;

D) технические средства;

Е) таможенные приборы.

******************************************************************

7.1. Для чего применяется таможенная техника?

А)  для регулирования порядока ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

В)  для выявления с помощью различных форм контроля соответствия проведенных таможенных операций и действий таможенному законодательству, соблюдение физическими и юридическими лицами, участвующими в таможенной деятельности, установленных таможенных правил и процедур;

С)  для осуществления таможенными органами РК правомочных действий, направленных на соблюдение юридическими и физическими лицами законодательства РК;

D)  для соблюдения юридическими и физическими лицами законодательства РК;

Е) для соблюдения международных норм о таможенных правоотношениях.
******************************************************************

8.1. Осуществление таможенными органами РК правомочных действий, направленных на соблюдение юридическими и физическими лицами законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей называются?

А) товарной номенклатурой;

В) таможенной техникой;

С) техническими средствами;

D) таможенным контролем;

Е) таможенным досмотром.

******************************************************************

9.1. Дайта опреледение организаций таможенного контроля:

А) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами РК в целях обеспечения соблюдения законодательства РК о таможенном деле;

В) совокупность технических средств, применяемых специализированными структурами подразделениями таможенных органов для обеспечения решения возложенных на них задач;

С)  совокупность мер физических лиц и законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

D) совокупность мер юридических  лиц и законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

E) совокупность мер которая осуществляется посредством гражданского, уголовного и арбитражного форм судопроизводства.

******************************************************************

10.1. Перечислите объекты таможенного контроля:

А) несопровождаемый багаж пассажиров и среднегабаритные грузовые, крупногабаритные грузовые упаковки (контейнеры и т.д.);

В) международные почтовые отправления, конкретные лица, скрывающие при себе товары, являющиеся объектами нарушения законодательства;

С) ручная кладь и сопровождаемый багаж пассажиров и транспортных служащих, несопровождаемый багаж пассажиров и среднегабаритные грузовые, крупногабаритные грузовые упаковки (контейнеры и т.д.), все виды транспортных средств, международные почтовые отправления,конкретные лица, скрывающие при себе товары, являющиеся объектами нарушения законодательства, таможенные документы на перемещаемых товаров и транспортные средства,атрибуты таможенного обеспечения, наложенные на документы, товаров и транспортнйе средства;

D) таможенные документы на перемещаемых товаров и транспортные средства,атрибуты таможенного обеспечения, наложенные на документы, товаров и транспортнйе средства;

Е) все виды транспортных средств.

******************************************************************

11.1. Дайте определение таможенной технике:

А) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами РК в целях обеспечения соблюдения законодательства РК о таможенном деле;

В) совокупность технических средств, применяемых специализированными структурами подразделениями таможенных органов для обеспечения решения возложенных на них задач;

С)  совокупность мер физических лиц и законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

D) совокупность мер юридических  лиц и законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

E) совокупность мер которая осуществляется посредством гражданского, уголовного и арбитражного форм судопроизводства.

******************************************************************

12.1. Дайте определение таможенному контролю:

А) совокупность технических средств, применяемых специализированными структурами подразделениями таможенных органов для обеспечения решения возложенных на них задач;

В)   осуществление таможенными органами РК правомочных действий, направленных на соблюдение юридическими и физическими лицами законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

С)  совокупность мер, осуществляемых таможенными органами РК в целях обеспечения соблюдения законодательства РК о таможенном деле;
D) совокупность мер физических лиц и законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

Е)совокупность мер юридических  лиц и законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей.

******************************************************************

13.1.  Основную цель таможенного контроля:

А)  выявление с помощью различных форм контроля соответствия проведенных таможенных операций и действий таможенному законодательству, соблюдение физическими и юридическими лицами, участвующими в таможенной деятельности, установленных таможенных правил и процедур;

В) осуществление таможенными органами РК правомочных действий, направленных на соблюдение юридическими и физическими лицами законодательства РК;

С) регулирование порядока ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;
D) соблюдение юридическими и физическими лицами законодательства РК;

Е) соблюдение международных норм о таможенных правоотношениях.
******************************************************************

14.1. Как называется комплекс специальных видов приборов применяемых таможенными органами процессе контроля перемещаемых через таможенную границу РК?

А) таможенный контроль;

В) товарная  номенклатура;

С) таможенная техника;

D) технические средства;

Е) таможенные приборы.

******************************************************************

15.1. Таможенная техника применяется для-

А)  для регулирования порядока ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

В)  для выявления с помощью различных форм контроля соответствия проведенных таможенных операций и действий таможенному законодательству, соблюдение физическими и юридическими лицами, участвующими в таможенной деятельности, установленных таможенных правил и процедур;

С)  для осуществления таможенными органами РК правомочных действий, направленных на соблюдение юридическими и физическими лицами законодательства РК;

D)  для соблюдения юридическими и физическими лицами законодательства РК;

Е) для соблюдения международных норм о таможенных правоотношениях.
******************************************************************

16.1. Как называется осуществление таможенными органами РК правомочных действий, направленных на соблюдение юридическими и физическими лицами законодательства РК, международных договоров РК, и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей?

А) товарная номенклатура;

В) таможенная техника;

С) технические средства;

D) таможенный контроль;

Е) таможенный досмотр.

******************************************************************

17.1. Технические  средства таможенного контроля -

А) это комплекс специальных видов приборов применяемых для объектов, перемещаемых через таможенную границу;

В) это комплекс специальных видов приборов и инструментов с целью проверки подлинности и достоверности декларирующих их документов;

С) это комплекс специальных видов приборов и инструментов, применяемых таможенными органами в процессе документального и фактического таможенного контроля объектов, перемещаемых через таможенную границу, с целью проверки подлинности и достоверности декларирующих их документов, установления соответствия содержимого контролируемых объектов представленным на них сведениям, а также выявления в этих объектах предметов таможенных правонарушении;

D) это комплекс специальных видов приборов и инструментов, применяемых таможенными органами в процессе документального и фактического таможенного контроля;

Е) это комплекс специальных видов приборов применяемых таможенными органами в процессе документального и фактического таможенного контроля.
******************************************************************

18.1. Назовите основные оперативные задачи, требующие применения ТСТК:

А) проверка таможенных документов и атрибутов таможенного обеспечения;

В) дистанционное получение информации о содержимом объектов таможенного контроля;

С) поиск и обнаружение объектов контрабанды нарушений таможенных правил, идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля;

D) проверка таможенных документов и атрибутов таможенного обеспечения, дистанционное получение информации о содержимом объектов таможенного контроля, поиск и обнаружение объектов контрабанды нарушений таможенных правил, идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля, визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля, контроль носителей аудио-видеоинформации, выполнение технологических операций при таможенном досмотре,наложение атрибутов таможенного обеспечения;

Е) поиск и обнаружение объектов контрабанды нарушений таможенных правил, идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля.

******************************************************************

19.1. В какой статье Таможенного кодекса РК описывается использование технических средств при осуществлении таможенного контроля,

А) статья 473;

В) статья 10;

С) статья 235;

D) статья 369;

Е) статья 123.

******************************************************************

20.1.  О чем описывается статья 473 Таможенного кодекса РК?

А) таможенные режимы;

В) таможенный брокер;

С) использование технических средств при осуществлении таможенного контроля;
D) таможенная политика Республики Казахстан

Е) задачи таможенных органов

******************************************************************

21.1. Назовите основное требование при использовании технических средств таможенного конторля?

А) технические средства должны быть безопасны для жизни и здоровья человека, животных и растений и не должны причинять вред лицам, товарам и транспортным средствам;

В) требовании нет;

С)  ставятся общие требования таможенного конторля;

D) технические средства должны быть безопасны;

Е)  не должны причинять вред  товарам и транспортным средствам;
******************************************************************

22.1. В целях сокращения времени проведения таможенного контроля и повышения его оптимизации и эффективности таможенными органами могут использоваться...

А) технические средства;

В) декларация о происхождении товара;

С) журнал учета и регистраций;

D) сертификат о происхождении товара;

Е) лицензии.

******************************************************************

23.1. Какие условия надо саблюдать при использовании технических средств?

А) при использовании технических средств необходимо соблюдать законодательство;

В) при использовании технических средств необходимо соблюдать нормы и правила указанные в технических паспортах и инструкциях;

С) условии нет;

D) ставятся общие условия таможенного конторля;

Е)технические средства должны быть безопасны.

******************************************************************

24.1. Назовите первую основную оперативную задачу, требующий применения ТСТК:

А) проверка таможенных документов и атрибутов таможенного обеспечения;

В) дистанционное получение информацию содержимом объектов таможенного контроля; поиск и обнаружение объектов контрабанды и нарушений таможенных правил;

С) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля;

D) визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля.

Е) контроль носителей аудио - видеоинформации.

******************************************************************

25.1. Сколько основных оперативных задач, требующих применения ТСТК?

А)2

В)4

С)6
D)7

Е)5
******************************************************************

26.1. Назовите вторую основную оперативную задачу, требующий применения ТСТК:

А) дистанционное получение информацию содержимом объектов таможенного контроля: поиск и обнаружение объектов контрабанды и нарушений таможенных правил;

В) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов  таможенного контроля;

С) контроль носителей аудио – видеоинформации;

D) визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

Е) выполнение технологических операций при таможенном досмотре.
******************************************************************

27.1. Назовите третьую основную оперативную задачу, требующий применения ТСТК:

А) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля;

В) наложение атрибутов таможенного обеспечения;

С) контроль носителей аудио – видеоинформации;

D) выполнение технологических операций при таможенном досмотре;

Е) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля.

******************************************************************

28.1. Назовите четвертую основную оперативную задачу, требующий применения ТСТК:

А) визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

В) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов  таможенного контроля;

С) выполнение технологических операций при таможенном досмотре;
D) наложение атрибутов таможенного обеспечения;

Е) контроль носителей аудио - видеоинформации.

******************************************************************

29.1. Назовите пятую основную оперативную задачу, требующий применения ТСТК:

А) контроль носителей аудио – видеоинформации;

В) визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

С) наложение атрибутов таможенного обеспечения;

D) выполнение технологических операций при таможенном досмотре;

Е) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля.

******************************************************************

30.1. Назовите шестую основную оперативную задачу, требующий применения ТСТК:

А) выполнение технологических операций при таможенном досмотре;

В) наложение атрибутов таможенного обеспечения;

С) контроль носителей аудио – видеоинформации;
D) визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

Е) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля.

******************************************************************

31.1. Назовите седьмую основную оперативную задачу, требующий применения ТСТК:

А) наложение атрибутов таможенного обеспечения;

В) визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

С) контроль носителей аудио – видеоинформации;

D) выполнение технологических операций при таможенном досмотре;

Е) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля.

******************************************************************

32.1. Дайте определение техническим  средствам таможенного контроля -

А) это комплекс специальных видов приборов применяемых для объектов, перемещаемых через таможенную границу;

В) это комплекс специальных видов приборов и инструментов с целью проверки подлинности и достоверности декларирующих их документов;

С) это комплекс специальных видов приборов и инструментов, применяемых таможенными органами в процессе документального и фактического таможенного контроля объектов, перемещаемых через таможенную границу, с целью проверки подлинности и достоверности декларирующих их документов, установления соответствия содержимого контролируемых объектов представленным на них сведениям, а также выявления в этих объектах предметов таможенных правонарушении;

D) это комплекс специальных видов приборов и инструментов, применяемых таможенными органами в процессе документального и фактического таможенного контроля;

Е) это комплекс специальных видов приборов применяемых таможенными органами в процессе документального и фактического таможенного контроля.
******************************************************************

33.1. Основные оперативные задачи, требующие применения ТСТК:

А) проверка таможенных документов и атрибутов таможенного обеспечения;

В) дистанционное получение информации о содержимом объектов таможенного контроля;

С) поиск и обнаружение объектов контрабанды нарушений таможенных правил, идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля;

D) проверка таможенных документов и атрибутов таможенного обеспечения, дистанционное получение информации о содержимом объектов таможенного контроля, поиск и обнаружение объектов контрабанды нарушений таможенных правил, идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля, визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля, контроль носителей аудио-видеоинформации, выполнение технологических операций при таможенном досмотре,наложение атрибутов таможенного обеспечения;

Е) поиск и обнаружение объектов контрабанды нарушений таможенных правил, идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля.

******************************************************************

34.1. Назовите  статью Таможенного кодекса РК в котором описывается использование технических средств при осуществлении таможенного контроля?

А) статья 473;

В) статья 10;

С) статья 235;

D) статья 369;

Е) статья 123.

******************************************************************

35.1.  В статье 473 Таможенного кодекса РК описывается?

А) таможенные режимы;

В) таможенный брокер;

С) использование технических средств при осуществлении таможенного контроля;
D) таможенная политика Республики Казахстан

Е) задачи таможенных органов

******************************************************************

36.1. Основное требование при использовании технических средств таможенного конторля:

А) технические средства должны быть безопасны для жизни и здоровья человека, животных и растений и не должны причинять вред лицам, товарам и транспортным средствам;

В) требовании нет;

С)  ставятся общие требования таможенного конторля;

D) технические средства должны быть безопасны;

Е)  не должны причинять вред  товарам и транспортным средствам;
******************************************************************37.1. Что могут быть использованы в целях сокращения времени проведения таможенного контроля и повышения его оптимизации и эффективности таможенными органами?

А) технические средства;

В) декларация о происхождении товара;

С) журнал учета и регистраций;

D) сертификат о происхождении товара;

Е) лицензии.

******************************************************************

38.1. Условия которые надо саблюдать при использовании технических средств:

А) при использовании технических средств необходимо соблюдать законодательство;

В) при использовании технических средств необходимо соблюдать нормы и правила указанные в технических паспортах и инструкциях;

С) условии нет;

D) ставятся общие условия таможенного конторля;

Е)технические средства должны быть безопасны.

******************************************************************

39.1. Первая основная оперативная задача, требующая применения ТСТК:

А) проверка таможенных документов и атрибутов таможенного обеспечения;

В) дистанционное получение информацию содержимом объектов таможенного контроля; поиск и обнаружение объектов контрабанды и нарушений таможенных правил;

С) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля;

D) визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля.

Е) контроль носителей аудио - видеоинформации.

******************************************************************

40.1. Число основных оперативных задач, требующих применения ТСТК?

А)2

В)4

С)6
D)7

Е)5
******************************************************************

41.1. Вторая основная оперативная задача, требующая применения ТСТК:

А) дистанционное получение информацию содержимом объектов таможенного контроля: поиск и обнаружение объектов контрабанды и  нарушений таможенных правил;

В) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов  таможенного контроля;

С) контроль носителей аудио – видеоинформации;
D) визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

Е) выполнение технологических операций при таможенном досмотре.
******************************************************************

42.1. Третья основная оперативная задача, требующая применения ТСТК:

А) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля;

В) наложение атрибутов таможенного обеспечения;

С) контроль носителей аудио – видеоинформации;

D) выполнение технологических операций при таможенном досмотре;

Е) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля.

******************************************************************

43.1. Четвертая основная оперативная задача, требующая применения ТСТК:

А) визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

В) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов  таможенного контроля;

С) выполнение технологических операций при таможенном досмотре;
D) наложение атрибутов таможенного обеспечения;

Е) контроль носителей аудио - видеоинформации.

****************************************************************************

44.1. Пятая основная оперативная задача, требующая применения ТСТК:

А) контроль носителей аудио – видеоинформации;

В) визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

С) наложение атрибутов таможенного обеспечения;

D) выполнение технологических операций при таможенном досмотре;

Е) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля.

******************************************************************

45.1. Шестая основная оперативная  задача, требующая применения ТСТК:

А) выполнение технологических операций при таможенном досмотре;

В) наложение атрибутов таможенного обеспечения;

С) контроль носителей аудио – видеоинформации;

D) визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

Е) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля.

******************************************************************

46.1. Седьмая основная оперативная задача, требующая применения ТСТК:

А) наложение атрибутов таможенного обеспечения;

В) визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

С) контроль носителей аудио – видеоинформации;
D) выполнение технологических операций при таможенном досмотре;

Е) идентификационный экспресс-анализ содержимого объектов таможенного контроля.

******************************************************************

47.1. Цель таможенной экспертизы

А) регулирование порядока ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

В) соблюдение международных норм;

С) поиск и обнаружение объектов контрабанды нарушений таможенных правил;

D) проверка таможенных документов и атрибутов таможенного обеспечения;

Е) проведение исследований для определения качественного состава товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан, для их правильной классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

******************************************************************

48.1. В каких  случаях назначается таможенная экспертиза?

А) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами при невозможности определения качественнго состава товара в случаях, осуществления таможенного оформления;

В) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами при невозможности определения должностными лицами таможенных органов качественнго состава товара в случаях, осуществления таможенного оформления и таможенного контроля, принятия предварительного решения, выявления правонарушений в сфере таможенного дела;

С) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами для таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами;
D) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами для выявления правонарушений в сфере таможенного дела;

Е) таможенная экспертиза может назначаться во всех случаях досмотра.
******************************************************************

49.1.  Таможенная экспертиза это -

А) вид научно-практического исследования, проводимого экспертами с целью получения достоверного, квалифицированного, объективного и независимого заключения;

В) исследование проводимый экспертами с целью получения достоверного, квалифицированного, объективного и независимого заключения;

С) исследование необходимое для принятия обоснованного решения по проблемным или спорным вопросам, возникающим в сферах таможенной деятельности;
D) особый вид научно-практического исследования, проводимого экспертами с целью получения достоверного, квалифицированного, объективного и независимого заключения, необходимого для принятия обоснованного решения по проблемным или спорным вопросам, возникающим в сферах таможенной деятельности;

Е) особый вид научно-практического исследования, проводимого экспертами по спорным вопросам, возникающим в сферах таможенной деятельности. 
******************************************************************

50.1. Основание для проведения таможенной экспертизы:

А) ходатайство должностного лица таможенного органа:

В)  заявление декларанта;

С) направление на таможенную экспертизу - на стадии таможенного оформления и таможенного контроля или при принятии предварительного решения, а также по обращениям участников внешнеэкономической деятельности и постановление о назначении таможенной экспертизы - по правонарушениям таможенного дела;

D) назначение таможенной экспертизы;

Е) постановление о назначении таможенной экспертизы.

******************************************************************

51.1. В направлении либо в постановлении для проведения таможенной экспертизы указываются:

А) основание для проведения таможенной экспертизы;

В) вопросы, поставленные перед экспертом;

С) основание для проведения таможенной экспертизы, наименование таможенной лаборатории, где должна быть проведена таможенная экспертиза, вопросы, поставленные перед экспертом, материалы, предоставленные на рассмотрение эксперта;

D) материалы, предоставленные на рассмотрение эксперта;

Е) наименование таможенной лаборатории, где должна быть проведена таможенная экспертиза.

******************************************************************

52.1. Какие действия обязан совершать должностное лицо таможенного органа, назначившее таможенную экспертизу?

А) должностное лицо таможенного органа, назначившее таможенную экспертизу обязан  вести запись в журнале регистраций;

В) должностное лицо таможенного органа, назначившее таможенную экспертизу, обязано ознакомить декларанта с направлением либо постановлением о назначении таможенной экспертизы, разъяснить права и обязанности, предусмотренные статьями 375, 376 Таможенного Кодекса РК. Отметка об ознакомлении декларанта делается на направлении либо постановлении и подписывается декларантом;

С) должностное лицо таможенного органа, назначившее таможенную экспертизу обязан  вести запись об отметке ознакомлении декларанта;
D) должностное лицо таможенного органа, назначившее таможенную экспертизу обязан доводить до сведения всех участников назначения экспертизы;

Е) должностное лицо таможенного органа, назначившее таможенную экспертизу обязан совершать все действия согласно инструкцией.
******************************************************************

53.1.  В какой форме эксперт дает заключение от своего имени?

А) в устной форме;

В) в письменной форме;

С) в устной и письменной форме;

D) в устной или письменной форме;

Е)  по желанию эксперта.

******************************************************************

54.1.  В каких случаях  проводится комиссионная экспертиза?

А) комиссионная экспертиза проводится во всех случаях;

В) комиссионная экспертиза проводится при разногласиях между экспертами;

С) комиссионная экспертиза проводится в случаях необходимости производства сложных экспертных исследований по решению руководителя таможенной лаборатории;

D) комиссионная экспертиза проводится по  желанию должностного лица таможенного органа;

Е) комиссионная экспертиза проводится по желанию декларанта 
******************************************************************

55.1.   В каких случаях  проводится комплексная экспертиза?

А) при необходимости проведения таможенной экспертизы экспертами различных специальностей в пределах своей компетенции. Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, по которой   проводил таможенную экспертизу;

В) комплексная экспертиза проводится во всех случаях;

С) комиссионная экспертиза проводится при разногласиях между экспертами; 
D)  комплексная экспертиза проводится по  желанию должностного лица таможенного органа;

Е)  комплексная экспертиза проводится по желанию декларанта.

******************************************************************

56.1. Где проводиться таможенная экспертиза?

А) таможенная экспертиза проводится исключительно в таможенной лаборатории;

В) таможенная экспертиза проводится в любом помещении;

С) таможенная экспертиза проводится  на месте проишествия;
D) таможенная экспертиза проводится там где пожелает эксперт;

Е) таможенная экспертиза проводится как в помещении таможенной лаборатории, так и вне, если это необходимо по характеру исследования либо в силу невозможности доставить объект исследования на экспертизу.
******************************************************************

57.1. Когда таможенный эксперт приступает к производству таможенной экспертизы?

А) эксперт приступает к производству таможенной экспертизы по просбье декларанта;

В) эксперт приступает к производству таможенной экспертизы по просбье брокера;

С) эксперт приступает к производству таможенной экспертизы по собственному желанию;

D) эксперт приступает к производству таможенной экспертизы по  устному приказу;

Е) Эксперт приступает к производству таможенной экспертизы только по письменному распоряжению руководителя таможенной лаборатории.
******************************************************************

58.1. Когда таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами?

А) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами при невозможности определения качественнго состава товара в случаях, осуществления таможенного оформления;

В) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами при невозможности определения должностными лицами таможенных органов качественнго состава товара в случаях, осуществления таможенного оформления и таможенного контроля, принятия предварительного решения, выявления правонарушений в сфере таможенного дела;

С) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами для принятия предварительного решения;

D) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами для выявления правонарушений в сфере таможенного дела;

Е) таможенная экспертиза может назначаться во всех случаях досмотра.

******************************************************************

59.1. Объекты таможенных экспертиз:

А) товары;

В) сведения о товарах;

С) средства идентификации;

D) товары, сведения о товарах, содержащиеся в таможенных и иных документах, средства идентификации;

Е) таможенные и иные документы.

******************************************************************

60.1. Когда эксперт отказывается от проведения экспертизы, если поставленные вопросы находятся вне его компетенции, это его...

А) право;

В) обязанность;

С) условия;

D) просьба;

Е) нарушение.

******************************************************************

61.1. В какой  статье Таможенного кодекса РК описываются права и обязанности эксперта?

А)  в статье 455

В)  в статье 355

С)  в статье 236

D)  в статье 259

Е) в статье 496

******************************************************************

62.1. Назовате цель таможенной экспертизы-

А) регулирование порядока ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей;

В) соблюдение международных норм;

С) поиск и обнаружение объектов контрабанды нарушений таможенных правил;
D) проверка таможенных документов и атрибутов таможенного обеспечения;

Е) проведение исследований для определения качественного состава товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан, для их правильной классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

******************************************************************

63.1. Назовите случай когда назначается таможенная экспертиза.

А) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами при невозможности определения качественнго состава товара в случаях, осуществления таможенного оформления;

В) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами при невозможности определения должностными лицами таможенных органов качественнго состава товара в случаях, осуществления таможенного оформления и таможенного контроля, принятия предварительного решения, выявления правонарушений в сфере таможенного дела;

С) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами для таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами;
D) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами для выявления правонарушений в сфере таможенного дела;

Е) таможенная экспертиза может назначаться во всех случаях досмотра.
******************************************************************

64.1.  Дайте определение таможенной экспертизе:

А) вид научно-практического исследования, проводимого экспертами с целью получения достоверного, квалифицированного, объективного и независимого заключения;

В) исследование проводимый экспертами с целью получения достоверного, квалифицированного, объективного и независимого заключения;

С) исследование необходимое для принятия обоснованного решения по проблемным или спорным вопросам, возникающим в сферах таможенной деятельности;
D) особый вид научно-практического исследования, проводимого экспертами с целью получения достоверного, квалифицированного, объективного и независимого заключения, необходимого для принятия обоснованного решения по проблемным или спорным вопросам, возникающим в сферах таможенной деятельности;

Е) особый вид научно-практического исследования, проводимого экспертами по спорным вопросам, возникающим в сферах таможенной деятельности. 
******************************************************************

65.1. Назовите основание для проведения таможенной экспертизы:

А) ходатайство должностного лица таможенного органа:

В)  заявление декларанта;

С) направление на таможенную экспертизу - на стадии таможенного оформления и таможенного контроля или при принятии предварительного решения, а также по обращениям участников внешнеэкономической деятельности и постановление о назначении таможенной экспертизы - по правонарушениям таможенного дела;

D) назначение таможенной экспертизы;

Е) постановление о назначении таможенной экспертизы.

******************************************************************

66.1. Что указываются в направлении либо в постановлении для проведения таможенной экспертизы?

А) основание для проведения таможенной экспертизы;

В) вопросы, поставленные перед экспертом;

С) основание для проведения таможенной экспертизы, наименование таможенной лаборатории, где должна быть проведена таможенная экспертиза, вопросы, поставленные перед экспертом, материалы, предоставленные на рассмотрение эксперта;

D) материалы, предоставленные на рассмотрение эксперта;

Е) наименование таможенной лаборатории, где должна быть проведена таможенная экспертиза.

******************************************************************

67.1. Действия которое обязан совершать должностное лицо таможенного органа, назначившее таможенную экспертизу:

А) должностное лицо таможенного органа, назначившее таможенную экспертизу обязан  вести запись в журнале регистраций;

В) должностное лицо таможенного органа, назначившее таможенную экспертизу, обязано ознакомить декларанта с направлением либо постановлением о назначении таможенной экспертизы, разъяснить права и обязанности, предусмотренные статьями 375, 376 Таможенного Кодекса РК. Отметка об ознакомлении декларанта делается на направлении либо постановлении и подписывается декларантом;

С) должностное лицо таможенного органа, назначившее таможенную экспертизу обязан  вести запись об отметке ознакомлении декларанта;
D) должностное лицо таможенного органа, назначившее таможенную экспертизу обязан доводить до сведения всех участников назначения экспертизы;

Е) должностное лицо таможенного органа, назначившее таможенную экспертизу обязан совершать все действия согласно инструкцией.
******************************************************************

68.1.  Форма заключения которое эксперт дает от своего имени:

А) в устной форме;

В) в письменной форме;

С) в устной и письменной форме;

D) в устной или письменной форме;

Е)  по желанию эксперта.

******************************************************************

69.1.  Назовите случай  когда проводится комиссионная экспертиза:

А) комиссионная экспертиза проводится во всех случаях;

В) комиссионная экспертиза проводится при разногласиях между экспертами;

С) комиссионная экспертиза проводится в случаях необходимости производства сложных экспертных исследований по решению руководителя таможенной лаборатории;

D) комиссионная экспертиза проводится по  желанию должностного лица таможенного органа;

Е) комиссионная экспертиза проводится по желанию декларанта 
******************************************************************

70.1.   Комплексная экспертиза проводится?

А) при необходимости проведения таможенной экспертизы экспертами различных специальностей в пределах своей компетенции. Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, по которой   проводил таможенную экспертизу;

В) комплексная экспертиза проводится во всех случаях;

С) комиссионная экспертиза проводится при разногласиях между экспертами; 
D)  комплексная экспертиза проводится по  желанию должностного лица таможенного органа;

Е)  комплексная экспертиза проводится по желанию декларанта. ******************************************************************

71.1. Таможенная экспертиза проводиться?

А) таможенная экспертиза проводится исключительно в таможенной лаборатории;

В) таможенная экспертиза проводится в любом помещении;

С) таможенная экспертиза проводится  на месте проишествия;
D) таможенная экспертиза проводится там где пожелает эксперт;

Е) таможенная экспертиза проводится как в помещении таможенной лаборатории, так и вне, если это необходимо по характеру исследования либо в силу невозможности доставить объект исследования на экспертизу.
******************************************************************

72.1. Таможенный эксперт приступает к производству таможенной экспертизы:

А) эксперт приступает к производству таможенной экспертизы по просбье декларанта;

В) эксперт приступает к производству таможенной экспертизы по просбье брокера;

С) эксперт приступает к производству таможенной экспертизы по собственному желанию;

D) эксперт приступает к производству таможенной экспертизы по  устному приказу;

Е) эксперт приступает к производству таможенной экспертизы только по письменному распоряжению руководителя таможенной лаборатории.
******************************************************************

73.1. Таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами?

А) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами при невозможности определения качественнго состава товара в случаях, осуществления таможенного оформления;

В) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами при невозможности определения должностными лицами таможенных органов качественнго состава товара в случаях, осуществления таможенного оформления и таможенного контроля, принятия предварительного решения, выявления правонарушений в сфере таможенного дела;

С) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами для принятия предварительного решения;

D) таможенная экспертиза может назначаться таможенными органами для выявления правонарушений в сфере таможенного дела;

Е) таможенная экспертиза может назначаться во всех случаях досмотра.

******************************************************************

74.1. Назовите объекты таможенных экспертиз:

А) товары;

В) сведения о товарах;

С) средства идентификации;

D) товары, сведения о товарах, содержащиеся в таможенных и иных документах, средства идентификации;

Е) таможенные и иные документы.

******************************************************************

75.1. Когда эксперт отказывается от проведения экспертизы, если поставленные вопросы находятся вне его компетенции, это его...

А) право;

В) обязанность;

С) условия;

D) просьба;

Е) нарушение.

******************************************************************

76.1. Назовите статью Таможенного кодекса РК в котором описываются права и обязанности эксперта?

А)  статья 455

В)  статья 355

С)  статья 236

D)  статья 259

Е) статья 496

******************************************************************

77.1. Досмотровая интраскопическая техника

А) вид технических средств таможенного контроля, используемая таможенными органами для визуальной проверки содержимого сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров, международных почтовых отправлений и товаров в мелких, среднегабаритных и крупногабаритных тарах без их вскрытия, методом рентгеноскопии, рентгенографии и гамма-сканирования на основе бета-ионов;

В) вид технических средств таможенного контроля предназначенных для обнаружения, локализации и идентификации перевозимых радиоактивных и делящихся материалов

С) один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых должностными лицами таможенных органов для обеспечения оперативного управления процессом таможенного контроля;
D) один из видов технических средств таможенного контроля, используемых при осуществлении таможенного досмотра сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров;

Е) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей.

******************************************************************

78.1. Технические средства радиационного контроля

А) вид технических средств таможенного контроля предназначенных для обнаружения, локализации и идентификации перевозимых радиоактивных и делящихся материалов, опасных отходов, измерения их количественных и качественных характеристик;

В) один из видов технических средств таможенного контроля, используемых при осуществлении таможенного досмотра сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров;

С) вид технических средств таможенного контроля, используемая таможенными органами для визуальной проверки содержимого сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров;
D) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей; приборы определения подлинности пробы драгоценных металлов;

Е)  один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых должностными лицами таможенных органов для обеспечения оперативного управления процессом таможенного контроля.

******************************************************************

79.1. Технические средства поиска

А) один из видов технических средств таможенного контроля, используемых при осуществлении таможенного досмотра сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров, международных почтовых отправлений, товаров и труднодоступных мест в транспортных средствах.

В) вид технических средств таможенного контроля, к которым относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры всех систем и форматов записи, телемониторы.

С) вид технических средств таможенного контроля, используемых для выявления и закрепления следов правонарушений в процессе проведения неотложных следственных действий по делам о преступлениях
D) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей;

Е) вид технических средств таможенного контроля. Используются таможенными органами для наблюдения за оперативной обстановкой на объектах, где осуществляется таможенный контроль.

******************************************************************

80.1. Технические средства идентификации

А) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей; приборы определения подлинности пробы драгоценных металлов; приборы определения подлинности драгоценных камней; приборы идентификации наркотических и взрывчатых веществ;

В) один из видов технических средств таможенного контроля, используемых при осуществлении таможенного досмотра;

С) вид технических средств таможенного контроля предназначенных для обнаружения, локализации и идентификации перевозимых радиоактивных и делящихся материалов;

D) вид технических средств таможенного контроля, используемая таможенными органами для визуальной проверки содержимого сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров;

Е) вид технических средств таможенного контроля, к которым относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры всех систем и форматов записи, телемониторы.
******************************************************************

81.1. Кто является лицо перемещающее товар (декларант, брокер):

A) лицо, совершающее внешне – экономическую сделку от собственного  имени, либо по поручению другого лица;

B) перевозчик;

C) юридическое лицо, осуществляющее хранение;

D) беженцы;

E) международный или национальный перевозчик.

******************************************************************

82.1. Комитет таможенного контроля возглавляет:

А) председателем;

В) директором;

С) генеральным директором;

D) заведующим;

Е) министром.

******************************************************************

83.1. Технические средства дознания

А) вид технических средств таможенного контроля, используемых для выявления и закрепления следов правонарушений в процессе проведения неотложных следственных действий по делам о преступлениях, производство дознания по которым отнесено и к компетенции таможенных органов, а также для обеспечения звуко- и видеозаписи показаний лиц, представляющих интерес по конкретным делам;

В) вид технических средств таможенного контроля, к которым относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры всех систем и форматов записи, телемониторы;

С) вид технических средств таможенного контроля, которые используются таможенными органами для наблюдения за оперативной обстановкой на объектах, где осуществляется таможенный контроль;

D) один из видов технических средств таможенного контроля, приме-няемых для предотвращения несанкционированного вскрытия контейнеров, вагонов, цистерн, различных видов транспорта и грузов;

Е) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов.

******************************************************************

84.1. Технические средства визуального наблюдения

А) вид технических средств таможенного контроля. Используются таможенными органами для наблюдения за оперативной обстановкой на объектах, где осуществляется таможенный контроль. К ним относятся: оптические приборы наблюдения бинокли, монокулярные и стерео-грубы, приборы ночного видения, и т.д;

В) вид технических средств таможенного контроля, используемых для выявления и закрепления следов правонарушений в процессе проведения неотложных следственных действий по делам о преступлениях;

С) вид технических средств таможенного контроля. К ним относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры;

D) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов;

Е) один из видов технических средств таможенного контроля, используемых при осуществлении таможенного досмотра сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров, международных почтовых отправлений.
******************************************************************

85.1. Технические средства контроля носителей аудио и видеоинформации

А) вид технических средств таможенного контроля. К ним относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры всех систем и форматов записи, телемониторы, специальные компьютерные контрольные системы, фото-, кино,-слайдпроекторы, устройства для просмотра микрофишей, а также устройства для стирания аудио-, видеоинформации;

В) вид технических средств таможенного контроля, используемых для выявления и закрепления следов правонарушений в процессе проведения неотложных следственных действий по делам о преступлениях;

С) вид технических средств таможенного контроля, используемая таможенными органами для визуальной проверки содержимого сопровождаемого;
D) один из видов технических средств таможенного контроля, приме-няемых для предотвращения несанкционированного вскрытия контейнеров, вагонов, цистерн, различных видов транспорта и грузов;

Е) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей.
******************************************************************

86.1. Технические средства оперативной связи

А) один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых должностными лицами таможенных органов для обеспечения оперативного управления процессом таможенного контроля с помощью комплекса аппаратуры ближней ультракоротковолновой радиосвязи (УКВ-радиосвязи);

В) вид технических средств таможенного контроля. Используются таможенными органами для наблюдения за оперативной обстановкой на объектах, где осуществляется таможенный контроль;

С) один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых для предотвращения несанкционированного вскрытия контейнеров;
D) вид технических средств таможенного контроля. К ним относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры всех систем и форматов записи, телемониторы;

Е) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей.
******************************************************************

87.1. Средства наложения атрибутов таможенного обеспечения

А) один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых для предотвращения несанкционированного вскрытия контейнеров, вагонов, цистерн, различных видов транспорта и грузов. К ним относятся запорно-пломбироночные устройства, печати, шгом-бираторы, пломбы, акцизные марки, флуоресцентные фломастеры;

В) один из видов технических средств таможенного контроля, используемых при осуществлении таможенного досмотра;

С) один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых должностными лицами таможенных органов для обеспечения оперативного управления;
D) вид технических средств таможенного контроля. К ним относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры всех систем и форматов записи, телемониторы;

Е) вид технических средств таможенного контроля, используемых для выявления и закрепления следов правонарушений в процессе проведения неотложных следственных действий по делам о преступлениях.
******************************************************************

88.1. При использовании технических средств радиационного контроля  какие необходимо соблюдать этапы?

А) - дополнительный радиационный контроль;

- экспертиза.

В) - экспертиза.

- углубленное радиационное обследование;

С) - первичный радиационный контроль;

- дополнительный радиационный контроль;

-  углубленное радиационное обследование;

- экспертиза.

D) - углубленное радиационное обследование;

- первичный радиационный контроль;

- дополнительный радиационный контроль;

Е) - экспертиза.

******************************************************************

89.1.  Как называется вид технических средств таможенного контроля, используемая таможенными органами для визуальной проверки содержимого сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров, международных почтовых отправлений и товаров в мелких, среднегабаритных и крупногабаритных тарах без их вскрытия, методом рентгеноскопии, рентгенографии и гамма-сканирования на основе бета-ионов?

А) Технические средства идентификации;

В) Технические средства дознания;

С) Технические средства визуального наблюдения;

D) Технические средства контроля носителей аудио и видеоинформации;

Е) Досмотровая интраскопическая техника.

****************************************************************** 90.1. Как называются виды технических средств таможенного контроля предназначенных для обнаружения, локализации и идентификации перевозимых радиоактивных и делящихся материалов, опасных отходов, измерения их количественных и качественных характеристик?

А) Технические средства идентификации;

В) Технические средства дознания;

С) Технические средства визуального наблюдения;

Е) Технические средства радиационного контроля

******************************************************************

91.1. Как называется один из видов технических средств таможенного контроля, используемых при осуществлении таможенного досмотра сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров, международных почтовых отправлений, товаров и труднодоступных мест в транспортных средствах?

А) Технические средства идентификации;

В) Технические средства дознания;

С) Технические средства визуального наблюдения;

D) Технические средства контроля носителей аудио и видеоинформации;

Е) Технические средства поиска.

******************************************************************

92.1. Как называются виды технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей; приборы определения подлинности пробы драгоценных металлов; приборы определения подлинности драгоценных камней; приборы идентификации наркотических и взрывчатых веществ?

А) Технические средства дознания;

В) Технические средства оперативной связи;

С) Технические средства визуального наблюдения;

D) Средства наложения атрибутов таможенного обеспечения;

Е) Технические средства идентификации.

******************************************************************

93.1. Как называются виды технических средств таможенного контроля, используемых для выявления и закрепления следов правонарушений в процессе проведения неотложных следственных действий по делам о преступлениях, производство дознания по которым отнесено и к компетенции таможенных органов, а также для обеспечения звуко- и видеозаписи показаний лиц, представляющих интерес по конкретным делам?

А) Технические средства оперативной связи;

В) Технические средства визуального наблюдения;

С) Средства наложения атрибутов таможенного обеспечения;

D) Технические средства идентификации;

Е) Технические средства дознания.

****************************************************************** 94.1. Как называются виды технических средств таможенного контроля , используемые таможенными органами для наблюдения за оперативной обстановкой на объектах, где осуществляется таможенный контроль и к которым  относятся: оптические приборы наблюдения бинокли, монокулярные и стерео-грубы, приборы ночного видения, и т.д?

А) Технические средства идентификации;

В) Технические средства дознания;

С) Средства наложения атрибутов таможенного обеспечения;

D) Технические средства идентификации;

Е) Технические средства визуального наблюдения.

******************************************************************

95.1. Как называются виды технических средств таможенного контроля, к которым относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры всех систем и форматов записи, телемониторы, специальные компьютерные контрольные системы, фото-, кино,-слайдпроекторы, устройства для просмотра микрофишей, а также устройства для стирания аудио-, видеоинформации?

А) Технические средства идентификации;

В) Технические средства дознания;

С) Средства наложения атрибутов таможенного обеспечения;

D) Технические средства идентификации;

Е) Технические средства контроля носителей аудио и видеоинформации.

****************************************************************** 96.1. Как называются один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых должностными лицами таможенных органов для обеспечения оперативного управления процессом таможенного контроля с помощью комплекса аппаратуры ближней ультракоротковолновой радиосвязи (УКВ-радиосвязи)?

А) Технические средства идентификации;

В) Технические средства дознания;

С) Средства наложения атрибутов таможенного обеспечения;

D) Технические средства идентификации;

Е) Технические средства оперативной связи.

******************************************************************

97.1. Как называются один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых для предотвращения несанкционированного вскрытия контейнеров, вагонов, цистерн, различных видов транспорта и грузов. К ним относятся запорно-пломбироночные устройства, печати, шгом-бираторы, пломбы, акцизные марки, флуоресцентные фломастеры?

А) Технические средства идентификации;

В) Технические средства дознания;

С) Технические средства визуального наблюдения;

D) Технические средства контроля носителей аудио и видеоинформации;

Е) Средства наложения атрибутов таможенного обеспечения.

****************************************************************** 98.1. Какие технические средства включает в себя1-й класс технических средств таможенного контроля?

А) Технические средства таможенного поиска и досмотра;

В) Технические средства инспекции объектов таможенного контроля;

С) Технические средства оперативной диагностики таможенных документов;
D) Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля;

Е) Технические средства таможенного оформления объектов таможенного контроля.
******************************************************************

99.1.  Какие технические средства объединяет в себя 2-й класс технических средств таможенного контроля?

А) Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

В) Технические средства таможенного поиска и досмотра;

С) Технические средства инспекции объектов таможенного контроля;
D) Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля;

Е) Технические средства таможенного оформления объектов таможенного контроля.
******************************************************************

100.1. Какие технические средства включает в себя 3-й класс технических средств таможенного контроля?

А) Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

В) Технические средства инспекции объектов таможенного контроля;

С) Технические средства таможенного поиска и досмотра;

D) Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля;

Е) Технические средства таможенного оформления объектов таможенного контроля.
******************************************************************

101.1. Какие технические средства объединяет в себя 4-й класс технических средств таможенного контроля?

А) Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

В) Технические средства инспекции объектов таможенного контроля;
С) Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля;

D) Технические средства таможенного поиска и досмотра;

Е) Технические средства таможенного оформления объектов таможенного контроля.
******************************************************************

102.1. Какие технические средства относятся к  5-у классу технических средств таможенного контроля?

А) Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

В) Технические средства инспекции объектов таможенного контроля;
С) Технические средства таможенного оформления объектов таможенного контроля;
D) Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля;

Е)Технические средства таможенного поиска и досмотра.
******************************************************************

103.1. Какие технические средства включает в себя 6-й класс технических средств таможенного контроля?

А) Технические средства контроля носителей аудио-, видеоинформации;

В) Технические средства инспекции объектов таможенного контроля;
С) Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

D) Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля;

Е)Технические средства таможенного поиска и досмотра.

******************************************************************

104.1. Какие технические средства объединяет в себя 7-й класс технических средств таможенного контроля?

А) Технические средства инспекции объектов таможенного контроля;

В) Технические средства идентификации;

С) Технические средства контроля носителей аудио-, видеоинформации;
D) Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля;
Е)Технические средства таможенного поиска и досмотра.

******************************************************************

105.1. Из скольких классов состоит классификация ТСТК

А) 4

В) 5

С) 2

D) 3

Е) 7

******************************************************************

106.1. Какой класс включает в себя технические средства оперативной диагностики таможенных документов?

А) 7-й класс;

В) 3-й класс;

С) 5-й класс;

D) 4-й класс;

Е) 1-й класс.

******************************************************************

107.1. В какой класс входят технические средства инспекции объектов таможенного контроля?

А) 7-й класс;

В) 3-й класс;

С) 5-й класс;

D) 4-й класс;

Е) 2-й класс.

******************************************************************

108.1. Какой класс обеденяет в себя технические средства таможенного поиска и досмотра?

А) 7-й класс;

В) 1-й класс;

С) 5-й класс;

D) 4-й класс;

Е) 3-й класс.

******************************************************************

109.1. Какой класс обеденяет в себя технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля?

А) 7-й класс;

В) 3-й класс;

С) 5-й класс;

D) 6-й класс;

Е) 4-й класс.

******************************************************************

110.1. Какой класс обеденяет в себя технические средства таможенного оформления объектов таможенного контроля?

А) 7-й класс;

В) 3-й класс;

С) 2-й класс;

D) 4-й класс;

Е) 5-й класс.

******************************************************************

111.1. В какой класс входит технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля

А) 7-й класс;

В) 3-й класс;

С) 5-й класс;

D) 4-й класс;

Е) 6-й класс.

******************************************************************

112.1. Какой класс обеденяет в себя технические средства контроля носителей аудио-, видеоинформации?

А) 1-й класс;

В) 3-й класс;

С) 5-й класс;

D) 4-й класс;

Е) 7-й класс.

******************************************************************

113.1.  Сколько подклассов в 2 классе ТСТК?

А) 1

В) 2

С) 3

D) 4

Е) 5

******************************************************************

114.1. Сколько подклассов в 3 классе ТСТК?

А) 1

В) 2

С) 3

D) 4

Е) 5

******************************************************************

115.1. Металлодетекторы это -

А) это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные (АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611);

В) телескопические держатели с набором сменных зеркал разных форм и размеров, применяются с ручными осветительными приборами для досмотра днищ автотранспортных средств, а также со специальными крючками для изъятия предметов  из труднодоступных мест – применяются при таможенном досмотре для визуального наблюдения днищ автотранспорта, труднодоступных и неосвещенных мест;

С) металические стержни особой закалки разных диаметров и длины, бывают с отверстием специальной формы для забора проб из вложений прокалываемых объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.);

D) оптические приборы, предназначенные для досмотра труднодоступных мест, емкостей, заполненных различными, в том числе и агрессивными жидкостями;

Е) при таможенном досмотре с применением технических средств поиска необходимо соблюдать технику безопасности, не причинять механических повреждений товарам и транспортным средствам, соблюдать этику досмотра физических лиц.

******************************************************************

116.1. Зеркала досмотровые это -

А) это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные (АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611);

В) телескопические держатели с набором сменных зеркал разных форм и размеров, применяются с ручными осветительными приборами для досмотра днищ автотранспортных средств, а также со специальными крючками для изъятия предметов  из труднодоступных мест – применяются при таможенном досмотре для визуального наблюдения днищ автотранспорта, труднодоступных и неосвещенных мест;

С) металические стержни особой закалки разных диаметров и длины, бывают с отверстием специальной формы для забора проб из вложений прокалываемых объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.);

D) оптические приборы, предназначенные для досмотра труднодоступных мест, емкостей, заполненных различными, в том числе и агрессивными жидкостями;

Е) при таможенном досмотре с применением технических средств поиска необходимо соблюдать технику безопасности, не причинять механических повреждений товарам и транспортным средствам, соблюдать этику досмотра физических лиц.

******************************************************************

117.1. Щупы досмотровые это -

А) это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные (АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611);

В) телескопические держатели с набором сменных зеркал разных форм и размеров, применяются с ручными осветительными приборами для досмотра днищ автотранспортных средств, а также со специальными крючками для изъятия предметов  из труднодоступных мест – применяются при таможенном досмотре для визуального наблюдения днищ автотранспорта, труднодоступных и неосвещенных мест;

С) металические стержни особой закалки разных диаметров и длины, бывают с отверстием специальной формы для забора проб из вложений прокалываемых объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.);

D) оптические приборы, предназначенные для досмотра труднодоступных мест, емкостей, заполненных различными, в том числе и агрессивными жидкостями;

Е) при таможенном досмотре с применением технических средств поиска необходимо соблюдать технику безопасности, не причинять механических повреждений товарам и транспортным средствам, соблюдать этику досмотра физических лиц.

******************************************************************

118.1. Эндоскопы это -

А) это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные (АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611);

В) телескопические держатели с набором сменных зеркал разных форм и размеров, применяются с ручными осветительными приборами для досмотра днищ автотранспортных средств, а также со специальными крючками для изъятия предметов  из труднодоступных мест – применяются при таможенном досмотре для визуального наблюдения днищ автотранспорта, труднодоступных и неосвещенных мест;

С) металические стержни особой закалки разных диаметров и длины, бывают с отверстием специальной формы для забора проб из вложений прокалываемых объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.);

D) оптические приборы, предназначенные для досмотра труднодоступных мест, емкостей, заполненных различными, в том числе и агрессивными жидкостями;

Е) при таможенном досмотре с применением технических средств поиска необходимо соблюдать технику безопасности, не причинять механических повреждений товарам и транспортным средствам, соблюдать этику досмотра физических лиц.

******************************************************************

119.1. Фонари досмотровые это -

А) это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные (АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611);

В) телескопические держатели с набором сменных зеркал разных форм и размеров, применяются с ручными осветительными приборами для досмотра днищ автотранспортных средств, а также со специальными крючками для изъятия предметов  из труднодоступных мест – применяются при таможенном досмотре для визуального наблюдения днищ автотранспорта, труднодоступных и неосвещенных мест;

С) металические стержни особой закалки разных диаметров и длины, бывают с отверстием специальной формы для забора проб из вложений прокалываемых объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.);

D) оптические приборы, предназначенные для досмотра труднодоступных мест, емкостей, заполненных различными, в том числе и агрессивными жидкостями;

Е) при таможенном досмотре с примененяется технические средства  освещения для соблюдения техники безопасности, что бы не причинять механических повреждений товарам и транспортным средствам, соблюдать этику досмотра физических лиц.

******************************************************************

120.1. Как называются электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные (АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611)?

А) металлодетекторы;

В) зеркала досмотровые;

С) щупы досмотровые;

D) эндоскопы;

Е) фонари досмотровые.

******************************************************************

121.1. Как называются телескопические держатели с набором сменных зеркал разных форм и размеров, применяются с ручными осветительными приборами для досмотра днищ автотранспортных средств, а также со специальными крючками для изъятия предметов  из труднодоступных мест – применяются при таможенном досмотре для визуального наблюдения днищ автотранспорта, труднодоступных и неосвещенных мест?

А) металлодетекторы;

В) зеркала досмотровые;

С) щупы досмотровые;

D) эндоскопы;

Е) фонари досмотровые.

******************************************************************

122.1. Как называются металические стержни особой закалки разных диаметров и длины, бывают с отверстием специальной формы для забора проб из вложений прокалываемых объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.)?

А) металлодетекторы;

В) зеркала досмотровые;

С) щупы досмотровые;

D) эндоскопы;

Е) фонари досмотровые.

******************************************************************

123.1. Как называются оптические приборы, предназначенные для досмотра труднодоступных мест, емкостей, заполненных различными, в том числе и агрессивными жидкостями?

А) металлодетекторы;

В) зеркала досмотровые;

С) щупы досмотровые;

D) эндоскопы;

Е) фонари досмотровые.

******************************************************************

124.1. Как называются технические средства которые примененяются для освещения при таможенном досмотре для соблюдения техники безопасности, что бы не причинять механических повреждений товарам и транспортным средствам, соблюдать этику досмотра физических лиц

А) металлодетекторы;

В) зеркала досмотровые;

С) щупы досмотровые;

D) эндоскопы;

Е) фонари досмотровые.

******************************************************************

125.1.В скольких модификациях изготавливаются эндоскоп ?

А) в пяти;

В) в четырех;

С) в трех;

D) в шести;

Е) в семи.

******************************************************************

126.1. Из каких модификаций состоит эндоскоп?

А) длинные, короткие;

В) жесткие (бароскопы), гибкие (флескоскопы), полугибкие;

С) твердые, мягкие;

D) короткие, длинные;

Е) жесткие, полугибкие;

******************************************************************

127.1. Дайте понятие досмотровой интраскопической технике:

А) вид технических средств таможенного контроля, используемая таможенными органами для визуальной проверки содержимого сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров, международных почтовых отправлений и товаров в мелких, среднегабаритных и крупногабаритных тарах без их вскрытия, методом рентгеноскопии, рентгенографии и гамма-сканирования на основе бета-ионов;

В) вид технических средств таможенного контроля предназначенных для обнаружения, локализации и идентификации перевозимых радиоактивных и делящихся материалов

С) один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых должностными лицами таможенных органов для обеспечения оперативного управления процессом таможенного контроля;

D) один из видов технических средств таможенного контроля, используемых при осуществлении таможенного досмотра сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров;

Е) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей.

******************************************************************

128.1. Дайте понятие техническим средствам радиационного контроля:

А) вид технических средств таможенного контроля предназначенных для обнаружения, локализации и идентификации перевозимых радиоактивных и делящихся материалов, опасных отходов, измерения их количественных и качественных характеристик;

В) один из видов технических средств таможенного контроля, используемых при осуществлении таможенного досмотра сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров;

С) вид технических средств таможенного контроля, используемая таможенными органами для визуальной проверки содержимого сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров;

D) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей; приборы определения подлинности пробы драгоценных металлов;

Е)  один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых должностными лицами таможенных органов для обеспечения оперативного управления процессом таможенного контроля.

******************************************************************

129.1. Дайте понятие техническим средствам поиска:

А) один из видов технических средств таможенного контроля, используемых при осуществлении таможенного досмотра сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров, международных почтовых отправлений, товаров и труднодоступных мест в транспортных средствах.

В) вид технических средств таможенного контроля, к которым относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры всех систем и форматов записи, телемониторы.

С) вид технических средств таможенного контроля, используемых для выявления и закрепления следов правонарушений в процессе проведения неотложных следственных действий по делам о преступлениях
D) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей;

Е) вид технических средств таможенного контроля. Используются таможенными органами для наблюдения за оперативной обстановкой на объектах, где осуществляется таможенный контроль.

******************************************************************

130.1. Дайте понятие техническим средствам идентификации:

А) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей; приборы определения подлинности пробы драгоценных металлов; приборы определения подлинности драгоценных камней; приборы идентификации наркотических и взрывчатых веществ;

В) один из видов технических средств таможенного контроля, используемых при осуществлении таможенного досмотра;

С) вид технических средств таможенного контроля предназначенных для обнаружения, локализации и идентификации перевозимых радиоактивных и делящихся материалов;

D) вид технических средств таможенного контроля, используемая таможенными органами для визуальной проверки содержимого сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров;

Е) вид технических средств таможенного контроля, к которым относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры всех систем и форматов записи, телемониторы.
******************************************************************

131.1. Лицо перемещающее товар (декларант, брокер):

A) лицо, совершающее внешне – экономическую сделку от собственного  имени, либо по поручению другого лица;

B) перевозчик;

C) юридическое лицо, осуществляющее хранение;

D) беженцы;

E) международный или национальный перевозчик.

******************************************************************

132.1. Кто возглавляет Комитет таможенного контроля?

А) председателем;

В) директором;

С) генеральным директором;

D) заведующим;

Е) министром.

******************************************************************

133.1. Дайте понятие техническим средствам дознания:

А) вид технических средств таможенного контроля, используемых для выявления и закрепления следов правонарушений в процессе проведения неотложных следственных действий по делам о преступлениях, производство дознания по которым отнесено и к компетенции таможенных органов, а также для обеспечения звуко- и видеозаписи показаний лиц, представляющих интерес по конкретным делам;

В) вид технических средств таможенного контроля, к которым относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры всех систем и форматов записи, телемониторы;

С) вид технических средств таможенного контроля, которые используются таможенными органами для наблюдения за оперативной обстановкой на объектах, где осуществляется таможенный контроль;

D) один из видов технических средств таможенного контроля, приме-няемых для предотвращения несанкционированного вскрытия контейнеров, вагонов, цистерн, различных видов транспорта и грузов;

Е) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов.

******************************************************************

134.1. Дайте понятие техническим средствам визуального наблюдения:

А) вид технических средств таможенного контроля. Используются таможенными органами для наблюдения за оперативной обстановкой на объектах, где осуществляется таможенный контроль. К ним относятся: оптические приборы наблюдения бинокли, монокулярные и стерео-грубы, приборы ночного видения, и т.д;

В) вид технических средств таможенного контроля, используемых для выявления и закрепления следов правонарушений в процессе проведения неотложных следственных действий по делам о преступлениях;

С) вид технических средств таможенного контроля. К ним относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры;

D) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов;

Е) один из видов технических средств таможенного контроля, используемых при осуществлении таможенного досмотра сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров, международных почтовых отправлений.
******************************************************************

135.1. Дайте понятие техническим средствам контроля носителей аудио и видеоинформации:

А) вид технических средств таможенного контроля. К ним относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры всех систем и форматов записи, телемониторы, специальные компьютерные контрольные системы, фото-, кино,-слайдпроекторы, устройства для просмотра микрофишей, а также устройства для стирания аудио-, видеоинформации;

В) вид технических средств таможенного контроля, используемых для выявления и закрепления следов правонарушений в процессе проведения неотложных следственных действий по делам о преступлениях;

С) вид технических средств таможенного контроля, используемая таможенными органами для визуальной проверки содержимого сопровождаемого;
D) один из видов технических средств таможенного контроля, приме-няемых для предотвращения несанкционированного вскрытия контейнеров, вагонов, цистерн, различных видов транспорта и грузов;

Е) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей.
******************************************************************

136.1. Дайте понятие техническим средствам оперативной связи:

А) один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых должностными лицами таможенных органов для обеспечения оперативного управления процессом таможенного контроля с помощью комплекса аппаратуры ближней ультракоротковолновой радиосвязи (УКВ-радиосвязи);

В) вид технических средств таможенного контроля. Используются таможенными органами для наблюдения за оперативной обстановкой на объектах, где осуществляется таможенный контроль;

С) один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых для предотвращения несанкционированного вскрытия контейнеров;
D) вид технических средств таможенного контроля. К ним относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры всех систем и форматов записи, телемониторы;

Е) вид технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей.
******************************************************************

137.1. Дайте понятие средствас наложения атрибутов таможенного обеспечения:

А) один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых для предотвращения несанкционированного вскрытия контейнеров, вагонов, цистерн, различных видов транспорта и грузов. К ним относятся запорно-пломбироночные устройства, печати, шгом-бираторы, пломбы, акцизные марки, флуоресцентные фломастеры;

В) один из видов технических средств таможенного контроля, используемых при осуществлении таможенного досмотра;

С) один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых должностными лицами таможенных органов для обеспечения оперативного управления;
D) вид технических средств таможенного контроля. К ним относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры всех систем и форматов записи, телемониторы;

Е) вид технических средств таможенного контроля, используемых для выявления и закрепления следов правонарушений в процессе проведения неотложных следственных действий по делам о преступлениях.
******************************************************************

138.1. этапы которые необходимые соблюдать при использовании технических средств радиационного контроля:

А) - дополнительный радиационный контроль;

- экспертиза.

В) - экспертиза.

- углубленное радиационное обследование;

С) - первичный радиационный контроль;

- дополнительный радиационный контроль;

-  углубленное радиационное обследование;

- экспертиза.

D) - углубленное радиационное обследование;

- первичный радиационный контроль;

- дополнительный радиационный контроль;

Е) - экспертиза.

******************************************************************

139.1.  Вид технических средств таможенного контроля, используемая таможенными органами для визуальной проверки содержимого сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров, международных почтовых отправлений и товаров в мелких, среднегабаритных и крупногабаритных тарах без их вскрытия, методом рентгеноскопии, рентгенографии и гамма-сканирования на основе бета-ионов:

А) Технические средства идентификации;

В) Технические средства дознания;

С) Технические средства визуального наблюдения;

D) Технические средства контроля носителей аудио и видеоинформации;

Е) Досмотровая интраскопическая техника.

******************************************************************140.1. Виды технических средств таможенного контроля предназначенных для обнаружения, локализации и идентификации перевозимых радиоактивных и делящихся материалов, опасных отходов, измерения их количественных и качественных характеристик:

А) Технические средства идентификации;

В) Технические средства дознания;

С) Технические средства визуального наблюдения;

Е) Технические средства радиационного контроля

******************************************************************

141.1. Один из видов технических средств таможенного контроля, используемых при осуществлении таможенного досмотра сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров, международных почтовых отправлений, товаров и труднодоступных мест в транспортных средствах:

А) Технические средства идентификации;

В) Технические средства дознания;

С) Технические средства визуального наблюдения;

D) Технические средства контроля носителей аудио и видеоинформации;

Е) Технические средства поиска.

******************************************************************

142.1. Виды технических средств таможенного контроля к которым относятся: приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей; приборы определения подлинности пробы драгоценных металлов; приборы определения подлинности драгоценных камней; приборы идентификации наркотических и взрывчатых веществ:

А) Технические средства дознания;

В) Технические средства оперативной связи;

С) Технические средства визуального наблюдения;

D) Средства наложения атрибутов таможенного обеспечения;

Е) Технические средства идентификации.

******************************************************************

143.1. Виды технических средств таможенного контроля, используемых для выявления и закрепления следов правонарушений в процессе проведения неотложных следственных действий по делам о преступлениях, производство дознания по которым отнесено и к компетенции таможенных органов, а также для обеспечения звуко- и видеозаписи показаний лиц, представляющих интерес по конкретным делам:

А) Технические средства оперативной связи;

В) Технические средства визуального наблюдения;

С) Средства наложения атрибутов таможенного обеспечения;

D) Технические средства идентификации;

Е) Технические средства дознания.

******************************************************************144.1. Виды технических средств таможенного контроля , используемые таможенными органами для наблюдения за оперативной обстановкой на объектах, где осуществляется таможенный контроль и к которым  относятся: оптические приборы наблюдения бинокли, монокулярные и стерео-грубы, приборы ночного видения, и т.д:

А) Технические средства идентификации;

В) Технические средства дознания;

С) Средства наложения атрибутов таможенного обеспечения;

D) Технические средства идентификации;

Е) Технические средства визуального наблюдения.

******************************************************************

145.1. Виды технических средств таможенного контроля, к которым относятся: магнитофоны, видеомагнитофоны, плейеры всех систем и форматов записи, телемониторы, специальные компьютерные контрольные системы, фото-, кино,-слайдпроекторы, устройства для просмотра микрофишей, а также устройства для стирания аудио-, видеоинформации:

А) Технические средства идентификации;

В) Технические средства дознания;

С) Средства наложения атрибутов таможенного обеспечения;

D) Технические средства идентификации;

Е) Технические средства контроля носителей аудио и видеоинформации.

****************************************************************** 146.1. Один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых должностными лицами таможенных органов для обеспечения оперативного управления процессом таможенного контроля с помощью комплекса аппаратуры ближней ультракоротковолновой радиосвязи (УКВ-радиосвязи):

А) Технические средства идентификации;

В) Технические средства дознания;

С) Средства наложения атрибутов таможенного обеспечения;

D) Технические средства идентификации;

Е) Технические средства оперативной связи.

******************************************************************

147.1. Один из видов технических средств таможенного контроля, применяемых для предотвращения несанкционированного вскрытия контейнеров, вагонов, цистерн, различных видов транспорта и грузов. К ним относятся запорно-пломбироночные устройства, печати, шгом-бираторы, пломбы, акцизные марки, флуоресцентные фломастеры:

А) Технические средства идентификации;

В) Технические средства дознания;

С) Технические средства визуального наблюдения;

D) Технические средства контроля носителей аудио и видеоинформации;

Е) Средства наложения атрибутов таможенного обеспечения.

****************************************************************** 148.1. Технические средства включающие в себя1-й класс технических средств таможенного контроля:

А) Технические средства таможенного поиска и досмотра;

В) Технические средства инспекции объектов таможенного контроля;

С) Технические средства оперативной диагностики таможенных документов;
D) Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля;

Е) Технические средства таможенного оформления объектов таможенного контроля.
******************************************************************

149.1.  Технические средства объединяющие в себя 2-й класс технических средств таможенного контроля:

А) Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

В) Технические средства таможенного поиска и досмотра;

С) Технические средства инспекции объектов таможенного контроля;
D) Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля;

Е) Технические средства таможенного оформления объектов таможенного контроля.
******************************************************************

150.1. Технические средства включающие в себя 3-й класс технических средств таможенного контроля:

А) Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

В) Технические средства инспекции объектов таможенного контроля;
С) Технические средства таможенного поиска и досмотра;
D) Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля;

Е) Технические средства таможенного оформления объектов таможенного контроля.
******************************************************************

151.1. Технические средства объединяющие в себя 4-й класс технических средств таможенного контроля:

А) Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

В) Технические средства инспекции объектов таможенного контроля;
С) Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля;

D) Технические средства таможенного поиска и досмотра;

Е) Технические средства таможенного оформления объектов таможенного контроля.
******************************************************************

152.1. Технические средства относящиеся к  5-у классу технических средств таможенного контроля:

А) Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;

В) Технические средства инспекции объектов таможенного контроля;
С) Технические средства таможенного оформления объектов таможенного контроля;
D) Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля;

Е)Технические средства таможенного поиска и досмотра.
******************************************************************

153.1. Технические средства включающие в себя 6-й класс технических средств таможенного контроля:

А) Технические средства контроля носителей аудио-, видеоинформации;

В) Технические средства инспекции объектов таможенного контроля;
С) Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля;
D) Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля;

Е)Технические средства таможенного поиска и досмотра.

******************************************************************

154.1. Технические средства объединяющие в себя 7-й класс технических средств таможенного контроля?

А) Технические средства инспекции объектов таможенного контроля;

В) Технические средства идентификации;

С) Технические средства контроля носителей аудио-, видеоинформации;
D) Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля;

Е)Технические средства таможенного поиска и досмотра.
******************************************************************

155.1. Классификация ТСТК состоит из?

А) 4 классов;

В) 5 классов;

С) 2 классов;

D) 3 классов;

Е) 7 классов.

******************************************************************

156.1. Назовите класс включающий в себя технические средства оперативной диагностики таможенных документов:

А) 7-й класс;

В) 3-й класс;

С) 5-й класс;

D) 4-й класс;

Е) 1-й класс.

******************************************************************

157.1. Назовите класс в которую входят технические средства инспекции объектов таможенного контроля:

А) 7-й класс;

В) 3-й класс;

D) 4-й класс;

Е) 2-й класс.

****************************************************************************

158.1. Назовите класс обеденяющий в себя технические средства таможенного поиска и досмотра:

А) 7-й класс;

В) 1-й класс;

С) 5-й класс;

D) 4-й класс;

Е) 3-й класс.

******************************************************************

159.1. Назовите класс обеденяющий в себя технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов таможенного контроля:

А) 7-й класс;

В) 3-й класс;

С) 5-й класс;

D) 6-й класс;

Е) 4-й класс.

******************************************************************

160.1. Назовите класс обеденяющий в себя технические средства таможенного оформления объектов таможенного контроля:

А) 7-й класс;

В) 3-й класс;

С) 2-й класс;

D) 4-й класс;

Е) 5-й класс.

******************************************************************

161.1. Назовите класс в который входят технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля:

А) 7-й класс;

В) 3-й класс;

С) 5-й класс;

D) 4-й класс;

Е) 6-й класс.

******************************************************************

162.1. Назовите класс обеденяющий в себя технические средства контроля носителей аудио-, видеоинформации:

А) 1-й класс;

В) 3-й класс;

С) 5-й класс;

D) 4-й класс;

Е) 7-й класс.

******************************************************************

163.1.  Перечислите сколько подклассов в 2 классе ТСТК?

А) 1

В) 2

С) 3

D) 4

Е) 5

******************************************************************

164.1. Перечислите сколько подклассов в 3 классе ТСТК?

А) 1

В) 2

С) 3
D) 4

Е) 5
******************************************************************

165.1. Дайте характеристику металлодетекторам:

А) это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные (АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611);

В) телескопические держатели с набором сменных зеркал разных форм и размеров, применяются с ручными осветительными приборами для досмотра днищ автотранспортных средств, а также со специальными крючками для изъятия предметов  из труднодоступных мест – применяются при таможенном досмотре для визуального наблюдения днищ автотранспорта, труднодоступных и неосвещенных мест;

С) металические стержни особой закалки разных диаметров и длины, бывают с отверстием специальной формы для забора проб из вложений прокалываемых объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.);

D) оптические приборы, предназначенные для досмотра труднодоступных мест, емкостей, заполненных различными, в том числе и агрессивными жидкостями;

Е) при таможенном досмотре с применением технических средств поиска необходимо соблюдать технику безопасности, не причинять механических повреждений товарам и транспортным средствам, соблюдать этику досмотра физических лиц.

******************************************************************

166.1. Дайте характеристику зеркалам досмотровым:

А) это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные (АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611);

В) телескопические держатели с набором сменных зеркал разных форм и размеров, применяются с ручными осветительными приборами для досмотра днищ автотранспортных средств, а также со специальными крючками для изъятия предметов  из труднодоступных мест – применяются при таможенном досмотре для визуального наблюдения днищ автотранспорта, труднодоступных и неосвещенных мест;

С) металические стержни особой закалки разных диаметров и длины, бывают с отверстием специальной формы для забора проб из вложений прокалываемых объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.);

D) оптические приборы, предназначенные для досмотра труднодоступных мест, емкостей, заполненных различными, в том числе и агрессивными жидкостями;

Е) при таможенном досмотре с применением технических средств поиска необходимо соблюдать технику безопасности, не причинять механических повреждений товарам и транспортным средствам, соблюдать этику досмотра физических лиц.

******************************************************************

167.1. Дайте характеристику щупам досмотровым:

А) это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные (АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611);

В) телескопические держатели с набором сменных зеркал разных форм и размеров, применяются с ручными осветительными приборами для досмотра днищ автотранспортных средств, а также со специальными крючками для изъятия предметов  из труднодоступных мест – применяются при таможенном досмотре для визуального наблюдения днищ автотранспорта, труднодоступных и неосвещенных мест;

С) металические стержни особой закалки разных диаметров и длины, бывают с отверстием специальной формы для забора проб из вложений прокалываемых объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.);

D) оптические приборы, предназначенные для досмотра труднодоступных мест, емкостей, заполненных различными, в том числе и агрессивными жидкостями;

Е) при таможенном досмотре с применением технических средств поиска необходимо соблюдать технику безопасности, не причинять механических повреждений товарам и транспортным средствам, соблюдать этику досмотра физических лиц.

******************************************************************

168.1. Дайте характеристику эндоскопам:

А) это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные (АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611);

В) телескопические держатели с набором сменных зеркал разных форм и размеров, применяются с ручными осветительными приборами для досмотра днищ автотранспортных средств, а также со специальными крючками для изъятия предметов  из труднодоступных мест – применяются при таможенном досмотре для визуального наблюдения днищ автотранспорта, труднодоступных и неосвещенных мест;

С) металические стержни особой закалки разных диаметров и длины, бывают с отверстием специальной формы для забора проб из вложений прокалываемых объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.);

D) оптические приборы, предназначенные для досмотра труднодоступных мест, емкостей, заполненных различными, в том числе и агрессивными жидкостями;

Е) при таможенном досмотре с применением технических средств поиска необходимо соблюдать технику безопасности, не причинять механических повреждений товарам и транспортным средствам, соблюдать этику досмотра физических лиц.

******************************************************************

169.1. Дайте характеристику фонарям досмотровым:

А) это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные (АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611);

В) телескопические держатели с набором сменных зеркал разных форм и размеров, применяются с ручными осветительными приборами для досмотра днищ автотранспортных средств, а также со специальными крючками для изъятия предметов  из труднодоступных мест – применяются при таможенном досмотре для визуального наблюдения днищ автотранспорта, труднодоступных и неосвещенных мест;

С) металические стержни особой закалки разных диаметров и длины, бывают с отверстием специальной формы для забора проб из вложений прокалываемых объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.);

D) оптические приборы, предназначенные для досмотра труднодоступных мест, емкостей, заполненных различными, в том числе и агрессивными жидкостями;

Е) при таможенном досмотре с примененяется технические средства  освещения для соблюдения техники безопасности, что бы не причинять механических повреждений товарам и транспортным средствам, соблюдать этику досмотра физических лиц.

******************************************************************

170.1. Электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные (АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611):

А) металлодетекторы;

В) зеркала досмотровые;

С) щупы досмотровые;
D) эндоскопы;

Е) фонари досмотровые.
******************************************************************

171.1. Телескопические держатели с набором сменных зеркал разных форм и размеров, применяются с ручными осветительными приборами для досмотра днищ автотранспортных средств, а также со специальными крючками для изъятия предметов  из труднодоступных мест – применяются при таможенном досмотре для визуального наблюдения днищ автотранспорта, труднодоступных и неосвещенных мест:

А) металлодетекторы;

В) зеркала досмотровые;

С) щупы досмотровые;
D) эндоскопы;

Е) фонари досмотровые.
******************************************************************

172.1. Металические стержни особой закалки разных диаметров и длины, бывают с отверстием специальной формы для забора проб из вложений прокалываемых объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.):

А) металлодетекторы;

В) зеркала досмотровые;

С) щупы досмотровые;
D) эндоскопы;

Е) фонари досмотровые.
******************************************************************

173.1. Оптические приборы, предназначенные для досмотра труднодоступных мест, емкостей, заполненных различными, в том числе и агрессивными жидкостями:

А) металлодетекторы;

В) зеркала досмотровые;

С) щупы досмотровые;
D) эндоскопы;

Е) фонари досмотровые.
******************************************************************

174.1. Технические средства которые примененяются для освещения при таможенном досмотре для соблюдения техники безопасности, что бы не причинять механических повреждений товарам и транспортным средствам, соблюдать этику досмотра физических лиц:

А) металлодетекторы;

В) зеркала досмотровые;

С) щупы досмотровые;
D) эндоскопы;

Е) фонари досмотровые.
******************************************************************

175.1. Как называется портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве?

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.
******************************************************************

176.1. Как называется комплекс который состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства?

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.
******************************************************************

177.1. Как называется устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей, двери, автопокрышки, стенки грузовых автомобилей и т.д ?

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.
******************************************************************178.1. Как называется устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ?

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е)  NARKO-2м.
******************************************************************

179.1. Как называется автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов?

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.

******************************************************************

180.1.  Для какой цели применяется наборы тестов ПИР – 2

А) применяется для контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов;

В) применяется для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ;

С) применяется для определения и идентификации взрывоопасных материалов по их микро количествам находящимся на разных поверхностях: например на одежде, ладонях, упаковках, коробках, в посылках и других подозрительных предметах;

D) применяется для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах;

Е) применяется для для идентификации сплавов драгоценных металлов.
******************************************************************

181.1. На сколько делятся Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) по  функциональным назначениям?

А) на два вида;

В) на три вида;

С) на восемь видов;
D) на шесть видов;

Е) на пять видов;
******************************************************************

182.1. Дайте характеристку электрохимическому детектору  – ДеМон –Ю

А) портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве;

В) комплекс состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства;

С) устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей, двери, автопокрышки, стенки грузовых автомобилей и т.д;
D) устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ;

Е)  автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов.

******************************************************************

183.1. Дайте характеристку комплексу "ШМЕЛЬ-90/К

А) портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве;

В) комплекс состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства;

С) устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей, двери, автопокрышки, стенки грузовых автомобилей и т.д;

D) устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ;

Е)  автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных

материалов.

******************************************************************

184.1. Дайте характеристку устроиству К910В "BUSTER

А) портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве;

В) комплекс состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства;

С) устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей, двери, автопокрышки, стенки грузовых автомобилей и т.д;

D) устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ;

Е)  автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов.

******************************************************************

185.1. Дайте характеристку устроиству NARKO-2м

А) портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве;

В) комплекс состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства;

С) устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей, двери, автопокрышки, стенки грузовых автомобилей и т.д;

D) устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ;

Е)  автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов.

******************************************************************

186.1. Дайте характеристку комплексу "ЯНТАРЬ"

А) портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве;

В) комплекс состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства;

С) устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей, двери, автопокрышки, стенки грузовых автомобилей и т.д;

D) устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ;

Е)  автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов.

******************************************************************

187.1.Сколько основных режима работы иммет автоматизированный комплекс радиационного   контроля "Янтарь- Сервер"?

А) четыре

В) пять

С) один
D) два

Е) шесть
******************************************************************

188.1. Основные режимы работы автоматизированного комплекса радиационного   контроля "Янтарь- Сервер"

А) - режим пуск;

- режим стоп;

В) - режим старт;

- режим пауза;

С) - режим контроля фона;

- режим контроля объекта;

- режим "Тревога";

- режим охранной системы.
D)- режим охранной системы;

Е) - режим повторного включения;

******************************************************************

189.1. Ультрамаг-225СЛ это -

А) профессиональный настольный прибор для определения подлинности банкнот и бумаг, пломб, печатей;

В) портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов;

С) устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей;
D) устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов;

Е) комплекс состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства;
******************************************************************

190.1. Как называется профессиональный настольный прибор для определения подлинности банкнот и бумаг, пломб, печатей?

А) "ЯНТАРЬ";

В) Ультрамаг-225СЛ;

С)  К910В "BUSTER;

D)  Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;

Е)  NARKO-2м.
******************************************************************

191.1. "DIAMOND DETECTOR" это -

А) автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов;

В) профессиональный настольный прибор для определения подлинности банкнот и бумаг;

С) устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей;

D) устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ;

Е)  это прибор который позволяет оперативно идентифицировать алмазы и бриллианты и отличать их от любых фальшивых бриллиантов и имитаторов.
******************************************************************

192.1. Как называется прибор который позволяет оперативно идентифицировать алмазы и бриллианты и отличать их от любых фальшивых бриллиантов и имитаторов?

А) "ЯНТАРЬ";

В) Ультрамаг-225СЛ;

С)  К910В "BUSTER;

D)  "DIAMOND DETECTOR";

Е)  NARKO-2м.
******************************************************************

193.1. SABRE 2000 это -

А)  система для обнаружения взрывчатых и наркотических веществ;

В) профессиональный настольный прибор для определения подлинности банкнот и бумаг;

С)  это прибор который позволяет оперативно идентифицировать алмазы и бриллианты и отличать их от любых фальшивых бриллиантов и имитаторов;
D) портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов;

Е) комплекс состоит из рентгеновского аппарата.

******************************************************************

194.1. Как называется система для обнаружения взрывчатых и наркотических веществ?

А) SABRE 2000;

В) Ультрамаг-225СЛ;

С) ТИМ –75;
D) "DIAMOND DETECTOR";

Е) "Де-Мон-Ю".
******************************************************************

195.1. Работы, выполняемые сотрудниками таможенных органов с использованием системы SABRE 2000:

А) осмотр транспортных средств при пересечении наземной границы;

В) проверка поступившего в аэропорт багажа для распознавания вещей;

С) проверка проездных документов;

D) осмотр кают и борта судна;

Е) осмотр транспортных средств при пересечении наземной границы, проверка поступившего в аэропорт багажа (непосредственно у транспортирующей ленты) для распознавания вещей, требующих тщательного досмотра,проверка проездных документов, только что прибывших пассажиров, осмотр кают и борта судна.

******************************************************************

196.1. DS-1326 это -

А) приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей;

В) приборы определения подлинности пробы драгоценных металлов;

С) приборы идентификации наркотических и взрывчатых веществ;
D) приборы определения подлинности драгоценных камней;

Е) микроскопы, лупы, ультрафиолетовые фонари.

******************************************************************

197.1. Как называется прибор для определения подлинности драгоценных камней?

А) DS-1326;

В) SABRE-2000;

С) Нарко-2М;
D) Пир-2;

Е) "DIAMOND DETECTOR".
******************************************************************

198.1. Пир-2 это -

А) приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей;

В) приборы определения подлинности пробы драгоценных металлов;

С) приборы идентификации наркотических и взрывчатых веществ;
D) приборы определения подлинности драгоценных камней;

Е) микроскопы, лупы, ультрафиолетовые фонари.

******************************************************************

199.1. Как называется прибор для идентификации наркотических и взрывчатых веществ?

А) Пир-2;

В)"DIAMOND DETECTOR";

С) DS-1326;
D) Демон-Ю;

Е) Ультрамаг-225СЛ.
******************************************************************

200.1. Для чего предназначен тест «НАРКОСПЕКТР-Б»?

А) для определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей;

В) для обнаружения опийных алкалоидов, кокаина гидрохлорида, кокаина основания, КРЭК, барбитуратов, эфедрина, метаквалона, димедрола, амфетаминов, апрофена, циклодола, метадона, трамала, ЛСД, морфина, героина, фенциклидина, кодеина, амизила, промедола;

С) для определения подлинности драгоценных камней;
D) для определения подлинности пробы драгоценных металлов;

Е) для осмотра в нестационарных условиях труднодоступных затемненных мест.
******************************************************************

201.1. Как называется тест для обнаружения опийных алкалоидов, кокаина гидрохлорида, кокаина основания, КРЭК, барбитуратов, эфедрина, метаквалона, димедрола, амфетаминов, апрофена, циклодола, метадона, трамала, ЛСД, морфина, героина, фенциклидина, кодеина, амизила, промедола?

А) «НАРКОСПЕКТР-Б»;

В) "DIAMOND DETECTOR";

С) DS-1326;
D) Демон-Ю;

Е) Ультрамаг-225СЛ.
******************************************************************

202.1. Назовите технические средства поиска, металлодетекторы – это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные:

А) АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611;

В) SABRE-2000, прекурсоры, Нарко-2М,Пир-2;

С) Ультрамаг-225СЛ;
D) Демон-Ю;

Е) DS-1326.
******************************************************************

203.1. АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611 это -

А) тест для обнаружения опийных алкалоидов, кокаина гидрохлорида, кокаина основания, КРЭК, барбитуратов, эфедрина, метаквалона, димедрола, амфетаминов, апрофена, циклодола, метадона, трамала, ЛСД, морфина, героина, фенциклидина, кодеина, амизила, промедола;

В) технические средства поиска, металлодетекторы – это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные;

С)  прибор для определения подлинности драгоценных камней;
D)  прибор для определения подлинности пробы драгоценных металлов;

Е)  прибор для осмотра в нестационарных условиях труднодоступных затемненных мест.

******************************************************************

## 204.1.  Для чего предназначен волоконно-оптическии эндоскоп ЭТ 10 – 1,1?

А) предназначен для определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей;

В) предназначен для определения подлинности пробы драгоценных металлов;

С) предназначен для идентификации наркотических и взрывчатых веществ;
D) предназначен для определения подлинности драгоценных камней;

Е) предназначен для осмотра в нестационарных условиях труднодоступных затемненных мест, а также пустот и внутренних полостей различных объектов, конструкционных узлов.

## ******************************************************************

## 205.1. Как называется эндоскоп предназначенны для осмотра в нестационарных условиях труднодоступных затемненных мест, а также пустот и внутренних полостей различных объектов, конструкционных узлов?

А) ЭТ 10 – 1,1

В) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;

С) "ЯНТАРЬ"
D) SABRE-2000

Е)  NARKO-2м.
******************************************************************206.1. Портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве:

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.
******************************************************************

207.1. Комплекс который состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства:

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.
******************************************************************

208.1. Устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей, двери, автопокрышки, стенки грузовых автомобилей и т.д:

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.
******************************************************************209.1. Устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ:

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е)  NARKO-2м.
******************************************************************

210.1. Автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов:

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.

**********

211.1. Дайте название портативному электронному прибору для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве:

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.
******************************************************************

212.1. Дайте название комплексу который состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства:

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.
*****************************************************************************

213.1. Дайте название устроиству предназначенному для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей, двери, автопокрышки, стенки грузовых автомобилей и т.д:

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.
******************************************************************214.1. Дайте название устроиству предназначеному для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ:

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е)  NARKO-2м.
******************************************************************

215.1. Дайте название автоматизированному комплексу контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов:

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.

******************************************************************

216.1.  Цели применения наборов тестов ПИР – 2

А) применяется для контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов;

В) применяется для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ;

С) применяется для определения и идентификации взрывоопасных материалов по их микро количествам находящимся на разных поверхностях: например на одежде, ладонях, упаковках, коробках, в посылках и других подозрительных предметах;

D) применяется для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах;

Е) применяется для для идентификации сплавов драгоценных металлов.
******************************************************************

217.1. Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) по  функциональным назначениям делятся?

А) на два вида;

В) на три вида;

С) на восемь видов;
D) на шесть видов;

Е) на пять видов;
******************************************************************

218.1. Характеристка электрохимического детектора  – ДеМон –Ю:

А) портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве;

В) комплекс состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства;

С) устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей, двери, автопокрышки, стенки грузовых автомобилей и т.д;
D) устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ;

Е)  автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов.

******************************************************************

219.1. Характеристка комплекса "ШМЕЛЬ-90/К:

А) портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве;

В) комплекс состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства;

С) устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей, двери, автопокрышки, стенки грузовых автомобилей и т.д;
D) устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ;

Е)  автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов.

******************************************************************

220.1. Характеристка устроиства К910В "BUSTER":

А) портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве;

В) комплекс состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства;

С) устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей, двери, автопокрышки, стенки грузовых автомобилей и т.д;
D) устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ;

Е)  автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов.

221.1. Характеристка устроиства NARKO-2м:

А) портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве;

В) комплекс состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства;

С) устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей, двери, автопокрышки, стенки грузовых автомобилей и т.д;
D) устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ;

Е)  автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов.

222.1. Характеристка комплекса "ЯНТАРЬ":

А) портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве;

В) комплекс состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства;

С) устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей, двери, автопокрышки, стенки грузовых автомобилей и т.д;
D) устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ;

Е)  автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов.

******************************************************************

223.1. Автоматизированный комплекс радиационного контроля "Янтарь- Сервер" имеет ……… основных режима работы?

А) четыре

В) пять

С) один
D) два

Е) шесть
******************************************************************

224.1. Какие основные режимы работы автоматизированного комплекса радиационного   контроля "Янтарь- Сервер"?

А) - режим пуск;

- режим стоп;

В) - режим старт;

- режим пауза;

С) - режим контроля фона;

- режим контроля объекта;

- режим "Тревога";

- режим охранной системы.
D)- режим охранной системы;

Е) - режим повторного включения;

******************************************************************

225.1. Характеристика Ультрамаг-225СЛ:

А) профессиональный настольный прибор для определения подлинности банкнот и бумаг, пломб, печатей;

В) портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов;

С) устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей;
D) устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов;

Е) комплекс состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства;
******************************************************************

226.1. Профессиональный настольный прибор для определения подлинности банкнот и бумаг, пломб, печатей:

А) "ЯНТАРЬ";

В) Ультрамаг-225СЛ;

С)  К910В "BUSTER;

D)  Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;

Е)  NARKO-2м.
 ******************************************************************

227.1. Дайте характеристику "DIAMOND DETECTOR":

А) автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов;

В) профессиональный настольный прибор для определения подлинности банкнот и бумаг;

С) устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей;
D) устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ;

Е)  это прибор который позволяет оперативно идентифицировать алмазы и бриллианты и отличать их от любых фальшивых бриллиантов и имитаторов.
******************************************************************

228.1. Прибор который позволяет оперативно идентифицировать алмазы и бриллианты и отличать их от любых фальшивых бриллиантов и имитаторов:

А) "ЯНТАРЬ";

В) Ультрамаг-225СЛ;

С)  К910В "BUSTER;

D)  "DIAMOND DETECTOR";

Е)  NARKO-2м.
******************************************************************

229.1. Дайте характеристику SABRE 2000:

А)  система для обнаружения взрывчатых и наркотических веществ;

В) профессиональный настольный прибор для определения подлинности банкнот и бумаг;

С)  это прибор который позволяет оперативно идентифицировать алмазы и бриллианты и отличать их от любых фальшивых бриллиантов и имитаторов;
D) портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов;

Е) комплекс состоит из рентгеновского аппарата.
****************************************************************************

230.1. Система для обнаружения взрывчатых и наркотических веществ:

А) SABRE 2000;

В) Ультрамаг-225СЛ;

С) ТИМ –75;
D) "DIAMOND DETECTOR";

Е) "Де-Мон-Ю".
******************************************************************

231.1. Какие работы, могут выполнятся сотрудниками таможенных органов с использованием системы SABRE 2000:

А) осмотр транспортных средств при пересечении наземной границы;

В) проверка поступившего в аэропорт багажа для распознавания вещей;

С) проверка проездных документов;
D) осмотр кают и борта судна;

Е) осмотр транспортных средств при пересечении наземной границы, проверка поступившего в аэропорт багажа (непосредственно у транспортирующей ленты) для распознавания вещей, требующих тщательного досмотра,проверка проездных документов, только что прибывших пассажиров, осмотр кают и борта судна.
******************************************************************

232.1. Дайте характеристику DS-1326:

А) приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей;

В) приборы определения подлинности пробы драгоценных металлов;

С) приборы идентификации наркотических и взрывчатых веществ;
D) приборы определения подлинности драгоценных камней;

Е) микроскопы, лупы, ультрафиолетовые фонари.

******************************************************************

233.1. Прибор для определения подлинности драгоценных камней:

А) DS-1326;

В) SABRE-2000;

С) Нарко-2М;
D) Пир-2;

Е) "DIAMOND DETECTOR".
******************************************************************

234.1.  Дайте характеристику Пир-2:

А) приборы определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей;

В) приборы определения подлинности пробы драгоценных металлов;

С) приборы идентификации наркотических и взрывчатых веществ;
D) приборы определения подлинности драгоценных камней;

Е) микроскопы, лупы, ультрафиолетовые фонари.

******************************************************************

235.1. Прибор для идентификации наркотических и взрывчатых веществ:

А) Пир-2;

В)"DIAMOND DETECTOR";

С) DS-1326;
D) Демон-Ю;

Е) Ультрамаг-225СЛ.
******************************************************************

236.1. Тест «НАРКОСПЕКТР-Б» предназначен для?

А) для определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей;

В) для обнаружения опийных алкалоидов, кокаина гидрохлорида, кокаина основания, КРЭК, барбитуратов, эфедрина, метаквалона, димедрола, амфетаминов, апрофена, циклодола, метадона, трамала, ЛСД, морфина, героина, фенциклидина, кодеина, амизила, промедола;

С) для определения подлинности драгоценных камней;
D) для определения подлинности пробы драгоценных металлов;

Е) для осмотра в нестационарных условиях труднодоступных затемненных мест.
******************************************************************

237.1. Тест для обнаружения опийных алкалоидов, кокаина гидрохлорида, кокаина основания, КРЭК, барбитуратов, эфедрина, метаквалона, димедрола, амфетаминов, апрофена, циклодола, метадона, трамала, ЛСД, морфина, героина, фенциклидина, кодеина, амизила, промедола:

А) «НАРКОСПЕКТР-Б»;

В) "DIAMOND DETECTOR";

С) DS-1326;
D) Демон-Ю;

Е) Ультрамаг-225СЛ.
******************************************************************

238.1. Технические средства поиска, металлодетекторы – это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные:

А) АКА-7202, АКА-7220-детектор оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611;

В) SABRE-2000, прекурсоры, Нарко-2М,Пир-2;

С) Ультрамаг-225СЛ;
D) Демон-Ю;

Е) DS-1326.
******************************************************************

239.1. Дайте характеристику АКА-7202, АКА-7220-детектору оружия, Шахта-Р, Спектр ВМ-611:

А) тест для обнаружения опийных алкалоидов, кокаина гидрохлорида, кокаина основания, КРЭК, барбитуратов, эфедрина, метаквалона, димедрола, амфетаминов, апрофена, циклодола, метадона, трамала, ЛСД, морфина, героина, фенциклидина, кодеина, амизила, промедола;

В) технические средства поиска, металлодетекторы – это электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, бывают портативные, переносные;

С)  прибор для определения подлинности драгоценных камней;
D)  прибор для определения подлинности пробы драгоценных металлов;

Е)  прибор для осмотра в нестационарных условиях труднодоступных затемненных мест.

******************************************************************

## 240.1.  Волоконно-оптическии эндоскоп ЭТ 10 – 1,1 предназначен для ?

А) предназначен для определения подлинности таможенных и иных документов, пломб, печатей;

В) предназначен для определения подлинности пробы драгоценных металлов;

С) предназначен для идентификации наркотических и взрывчатых веществ;
D) предназначен для определения подлинности драгоценных камней;

Е) предназначен для осмотра в нестационарных условиях труднодоступных затемненных мест, а также пустот и внутренних полостей различных объектов, конструкционных узлов.

## ******************************************************************

## 241.1. Как называется эндоскоп предназначенны для осмотра в нестационарных условиях труднодоступных затемненных мест, а также пустот и внутренних полостей различных объектов, конструкционных узлов?

А) ЭТ 10 – 1,1

В) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;

С) "ЯНТАРЬ"
D) SABRE-2000

Е)  NARKO-2м.
******************************************************************242.1. Как называется портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве?

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.
******************************************************************

243.1. Как называется комплекс который состоит из рентгеновского аппарата и визуализирующею устройства?

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.
******************************************************************

244.1. Как называется устроиство предназначенный для обнаружения контрабанды в трудно доступных местах, таких как: топливные баки автомобилей, двери, автопокрышки, стенки грузовых автомобилей и т.д?

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.
******************************************************************245.1. Как называется устроиство предназначеное для предварительного анализа твердых и жидких объектов в которых подозревается наличие наркотических веществ?

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е)  NARKO-2м.
******************************************************************

246.1. Как называется автоматизированный комплекс контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов?

А) "ШМЕЛЬ-90/К";

В) К910В "BUSTER;

С) Электрохимическии детектор  – ДеМон –Ю;
D) "ЯНТАРЬ"

Е) NARKO-2м.

******************************************************************

247.1. Личный досмотр это-

А) досмотр ктотрый производится в отношений товаров и транспортных средств если есть подозрение на контрабанду;

В) вид таможенного досмотра, производится в отношений физического лица, если есть основания полагать, что данное лицо скрывает при себе предметы, подлежащие таможенному контролю;

С) проведение осмотра магазинов беспошлиной торговли;
D) ведение учета товаров и транспортных средств;

Е) осмотр транспортных средств при пересечении наземной границы.
******************************************************************

248.1.Как называется вид таможенного досмотра который производится в отношений физического лица, если есть основания полагать, что данное лицо скрывает при себе предметы, подлежащие таможенному контролю?

А) личный досмотр;

В) таможенный досмотр товаров;

С) таможенный досмотр транспортов;
D) временный досмотр;

Е) осмотр магазинов беспошлиной торговли.

******************************************************************

249.1. Места возможного нахождения физических лиц, в отношении которых принято решение о производстве личного досмотра:

А) место следования лица через таможенную границу РК;

В) зоны таможенного контроля;

С) место следования лица через таможенную границу РК (место таможенного оформления), зоны таможенного контроля, транзитная зона аэропорта, открытого для международного сообщения;
D) транзитная зона аэропорта, открытого для международного сообщения;

Е) в любом месте.

******************************************************************

250.1.Что может явиться причиной или необходимостью производства личного досмотра, если лицо не проходит таможенного оформления и соответственно не обязано подавать таможенную декларацию ?

А) это сведения о фактах передачи предметов с транзитной зоны на остальную часть территории порта или наоборот;

В) оперативные данные о незаконной транспортировке определенных предметов (наркотические вещества, фальшивая валюта, оружие);

С) Во-первых, это сведения о фактах передачи предметов с транзитной зоны на остальную часть территории порта или наоборот. Во-вторых, оперативные данные о незаконной транспортировке определенных предметов (наркотические вещества, фальшивая валюта, оружие), изъятых из свободного обращения, если обязанность выявления и пресечения такого перемещения проистекает из международных договоров с участием РК.
D) сведения о фактах передачи предметов изъятых из свободного обращения;

Е) обязанность выявления и пресечения наркотических веществ.

******************************************************************

251.1. Какие основные требования, предъявляемые к сотруднику таможенного органа которому поручено проведение личного досмотра?

А) нахождение в соответствующем физическом состоянии;

В) быть одного пола с досматриваемым лицом;

С) отсутствие личной заинтересованности в результатах досмотра,  нахождение в соответствующем физическом состоянии, быть одного пола с досматриваемым лицом;

D) отсутствие личной заинтересованности в результатах досмотра;

Е) требовании нет.

******************************************************************

252.1. Назовите обязанности сотрудника таможенного органа которому поручено проведение личного досмотра?

А) составление протокола личного досмотра и его предъявление для ознакомления всем участникам личного досмотра;

В) ознокомление досматриваемого лица с юридическим основанием досмотра (решением уполномоченного должностного лица таможенного органа), обьявление досматриваемому лицу его прав и обязанностей, составление протокола личного досмотра и его предъявление для ознакомления всем участникам личного досмотра, разяснение иным субъектам личного досмотра их прав и обязанностей;

С) разяснение иным субъектам личного досмотра их прав и обязанностей;
D) ознокомление досматриваемого лица с юридическим основанием досмотра;

Е) обьявление досматриваемому лицу его прав и обязанностей.
******************************************************************

253.1. Дайте понятие личному досмотру:

А) досмотр ктотрый производится в отношений товаров и транспортных средств если есть подозрение на контрабанду;

В) вид таможенного досмотра, производится в отношений физического лица, если есть основания полагать, что данное лицо скрывает при себе предметы, подлежащие таможенному контролю;

С) проведение осмотра магазинов беспошлиной торговли;
D) ведение учета товаров и транспортных средств;

Е) осмотр транспортных средств при пересечении наземной границы.
******************************************************************

254.1.Вид таможенного досмотра который производится в отношений физического лица, если есть основания полагать, что данное лицо скрывает при себе предметы, подлежащие таможенному контролю:

А) личный досмотр;

В) таможенный досмотр товаров;

С) таможенный досмотр транспортов;

D) временный досмотр;

Е) осмотр магазинов беспошлиной торговли.

******************************************************************

255.1. Назовите места возможного нахождения физических лиц, в отношении которых принято решение о производстве личного досмотра:

А) место следования лица через таможенную границу РК;

В) зоны таможенного контроля;

С) место следования лица через таможенную границу РК (место таможенного оформления), зоны таможенного контроля, транзитная зона аэропорта, открытого для международного сообщения;
D) транзитная зона аэропорта, открытого для международного сообщения;

Е) в любом месте.
******************************************************************

256.1. Причина или необходимость производства личного досмотра, если лицо не проходит таможенного оформления и соответственно не обязано подавать таможенную декларацию?

А) это сведения о фактах передачи предметов с транзитной зоны на остальную часть территории порта или наоборот;

В) оперативные данные о незаконной транспортировке определенных предметов (наркотические вещества, фальшивая валюта, оружие);

С) Во-первых, это сведения о фактах передачи предметов с транзитной зоны на остальную часть территории порта или наоборот. Во-вторых, оперативные данные о незаконной транспортировке определенных предметов (наркотические вещества, фальшивая валюта, оружие), изъятых из свободного обращения, если обязанность выявления и пресечения такого перемещения проистекает из международных договоров с участием РК.
D) сведения о фактах передачи предметов изъятых из свободного обращения;

Е) обязанность выявления и пресечения наркотических веществ.

******************************************************************

257.1. Основные требования, предъявляемые к сотруднику таможенного органа которому поручено проведение личного досмотра:

А) нахождение в соответствующем физическом состоянии;

В) быть одного пола с досматриваемым лицом;

С) отсутствие личной заинтересованности в результатах досмотра,  нахождение в соответствующем физическом состоянии, быть одного пола с досматриваемым лицом;
D) отсутствие личной заинтересованности в результатах досмотра;

Е) требовании нет.

******************************************************************

258.1. Обязанности сотрудника таможенного органа которому поручено проведение личного досмотра:

А) составление протокола личного досмотра и его предъявление для ознакомления всем участникам личного досмотра;

В) ознокомление досматриваемого лица с юридическим основанием досмотра (решением уполномоченного должностного лица таможенного органа), обьявление досматриваемому лицу его прав и обязанностей, составление протокола личного досмотра и его предъявление для ознакомления всем участникам личного досмотра, разяснение иным субъектам личного досмотра их прав и обязанностей;

С) разяснение иным субъектам личного досмотра их прав и обязанностей;
D) ознокомление досматриваемого лица с юридическим основанием досмотра;

Е) обьявление досматриваемому лицу его прав и обязанностей.

******************************************************************

259.1. Дайте определение минералогической (геммологической) экспертизе:

А) исследование товара, проводимое с целью определения товара к конкретному классу вещества, изделий или материалов;

В) экспертиза, проводимая с целью установления природы драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней, минералов, горных пород и изделий из них, категории их качества;

С) экспертиза, проводимая с целью отнесения конкретных товаров к позициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС;
D) экспертиза товаров с целью установления исторической, художественно-культурной, научной значимости произведений искусства и предметов антиквариата;

Е) исследование товаров в целях:

1)  выявления товаров, содержащих делящиеся радиоактивные вещества;

2)  определения качественного и количественного состава радионуклидов;

3) заключения    о    возможности    применения    товаров    в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.

******************************************************************

260.1.  Дайте определение радиологической экспертизе:

А) исследование товара, проводимое с целью определения товара к конкретному классу вещества, изделий или материалов;

В) экспертиза, проводимая с целью установления природы драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней, минералов, горных пород и изделий из них, категории их качества;

С) экспертиза, проводимая с целью отнесения конкретных товаров к позициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС;
D) экспертиза товаров с целью установления исторической, художественно-культурной, научной значимости произведений искусства и предметов антиквариата;

Е) исследование товаров в целях:

1)  выявления товаров, содержащих делящиеся радиоактивные вещества;

2)  определения качественного и количественного состава радионуклидов;

3) заключения    о    возможности    применения    товаров    в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.

******************************************************************

261.1. Дайте определение сортификационной экспертизе:

А)  исследование товара с целью установления его качества, марки, сорта;

В) экспертиза, проводимая с целью определения качества товара, его основных свойств и факторов, влияющих на его цену, определения таможенного наименования товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС;

С) исследование документов с целью установления: способа изготовления документа; факта изменения первоначального содержания документа; ТЭД включает в себя также и исследование оттисков печатей и штампов, подписей, денежных знаков и ценных бумаг, фотоснимков, материалов документа, содержания текста документов;
D) экспертиза, проводимая с целью установления соответствия заявленных в документации свойств и качества товара, определения качественного и количественного химического состава исследуемого объекта, принадлежности к наркотическим средствам, сильнодействующим и ядовитым веществам;

Е) исследование товара, проводимое с целью определения возможности ввоза товара или его помещения под конкретный таможенный режим, определения экологической или эксплуатационной безопасности товара, наличия озоноразрушающих веществ.

******************************************************************262.1. Дайте определение товароведческой экспертизе:

А)  исследование товара с целью установления его качества, марки, сорта;

В) экспертиза, проводимая с целью определения качества товара, его основных свойств и факторов, влияющих на его цену, определения таможенного наименования товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС;

С) исследование документов с целью установления: способа изготовления документа; факта изменения первоначального содержания документа; ТЭД включает в себя также и исследование оттисков печатей и штампов, подписей, денежных знаков и ценных бумаг, фотоснимков, материалов документа, содержания текста документов;

D) экспертиза, проводимая с целью установления соответствия заявленных в документации свойств и качества товара, определения качественного и количественного химического состава исследуемого объекта, принадлежности к наркотическим средствам, сильнодействующим и ядовитым веществам;

Е) исследование товара, проводимое с целью определения возможности ввоза товара или его помещения под конкретный таможенный режим, определения экологической или эксплуатационной безопасности товара, наличия озоноразрушающих веществ.

******************************************************************263.1. Дайте определение технико - криминалистической экспертизе документов:

А) А)  исследование товара с целью установления его качества, марки, сорта;

В) экспертиза, проводимая с целью определения качества товара, его основных свойств и факторов, влияющих на его цену, определения таможенного наименования товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС;

С) исследование документов с целью установления: способа изготовления документа; факта изменения первоначального содержания документа; ТЭД включает в себя также и исследование оттисков печатей и штампов, подписей, денежных знаков и ценных бумаг, фотоснимков, материалов документа, содержания текста документов;

D) экспертиза, проводимая с целью установления соответствия заявленных в документации свойств и качества товара, определения качественного и количественного химического состава исследуемого объекта, принадлежности к наркотическим средствам, сильнодействующим и ядовитым веществам;

Е) исследование товара, проводимое с целью определения возможности ввоза товара или его помещения под конкретный таможенный режим, определения экологической или эксплуатационной безопасности товара, наличия озоноразрушающих веществ.

******************************************************************264.1. Дайте определение химической экспертизе:

А)  исследование товара с целью установления его качества, марки, сорта;

В) экспертиза, проводимая с целью определения качества товара, его основных свойств и факторов, влияющих на его цену, определения таможенного наименования товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС;

С) исследование документов с целью установления: способа изготовления документа; факта изменения первоначального содержания документа; ТЭД включает в себя также и исследование оттисков печатей и штампов, подписей, денежных знаков и ценных бумаг, фотоснимков, материалов документа, содержания текста документов;

D) экспертиза, проводимая с целью установления соответствия заявленных в документации свойств и качества товара, определения качественного и количественного химического состава исследуемого объекта, принадлежности к наркотическим средствам, сильнодействующим и ядовитым веществам;

Е) исследование товара, проводимое с целью определения возможности ввоза товара или его помещения под конкретный таможенный режим, определения экологической или эксплуатационной безопасности товара, наличия озоноразрушающих веществ.

******************************************************************265.1. Дайте определение экологической экспертизе:

А)  исследование товара с целью установления его качества, марки, сорта;

В) экспертиза, проводимая с целью определения качества товара, его основных свойств и факторов, влияющих на его цену, определения таможенного наименования товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС;

С) исследование документов с целью установления: способа изготовления документа; факта изменения первоначального содержания документа; ТЭД включает в себя также и исследование оттисков печатей и штампов, подписей, денежных знаков и ценных бумаг, фотоснимков, материалов документа, содержания текста документов;

D) экспертиза, проводимая с целью установления соответствия заявленных в документации свойств и качества товара, определения качественного и количественного химического состава исследуемого объекта, принадлежности к наркотическим средствам, сильнодействующим и ядовитым веществам;

Е) исследование товара, проводимое с целью определения возможности ввоза товара или его помещения под конкретный таможенный режим, определения экологической или эксплуатационной безопасности товара, наличия озоноразрушающих веществ.

******************************************************************266.1 Дайте определение искусствоведческой экспертизе:

А) исследование товара, проводимое с целью определения товара к конкретному классу вещества, изделий или материалов;

В) экспертиза, проводимая с целью установления природы драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней, минералов, горных пород и изделий из них, категории их качества;

С) экспертиза, проводимая с целью отнесения конкретных товаров к позициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС;

D) экспертиза товаров с целью установления исторической, художественно-культурной, научной значимости произведений искусства и предметов антиквариата;

Е) исследование товаров в целях:

1)  выявления товаров, содержащих делящиеся радиоактивные вещества;

2)  определения качественного и количественного состава радионуклидов;

3) заключения    о    возможности    применения    товаров    в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.

******************************************************************267.1 Дайте определение классификационной экспертизе:

А) исследование товара, проводимое с целью определения товара к конкретному классу вещества, изделий или материалов;

В) экспертиза, проводимая с целью установления природы драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней, минералов, горных пород и изделий из них, категории их качества;

С) экспертиза, проводимая с целью отнесения конкретных товаров к позициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС;

D) экспертиза товаров с целью установления исторической, художественно-культурной, научной значимости произведений искусства и предметов антиквариата;

Е) исследование товаров в целях:

1)  выявления товаров, содержащих делящиеся радиоактивные вещества;

2)  определения качественного и количественного состава радионуклидов;

3) заключения    о    возможности    применения    товаров    в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.

******************************************************************268.1. Дайте определение материаловедческой экспертизе:

А) исследование товара, проводимое с целью определения товара к конкретному классу вещества, изделий или материалов;

В) экспертиза, проводимая с целью установления природы драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней, минералов, горных пород и изделий из них, категории их качества;

С) экспертиза, проводимая с целью отнесения конкретных товаров к позициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС;

D) экспертиза товаров с целью установления исторической, художественно-культурной, научной значимости произведений искусства и предметов антиквариата;

Е) исследование товаров в целях:

1)  выявления товаров, содержащих делящиеся радиоактивные вещества;

2)  определения качественного и количественного состава радионуклидов;

3) заключения    о    возможности    применения    товаров    в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.

******************************************************************269.1 Как называется экспертиза товаров с целью установления исторической, художественно-культурной, научной значимости произведений искусства и предметов антиквариата?

А) Искусствоведческая экспертиза;

В) Классификационная экспертиза;

С) Материаловедческая экспертиза;

D) Минералогическая (геммологическая) экспертиза;

Е) Радиологическая экспертиза.

******************************************************************270.1. Как называется экспертиза, проводимая с целью отнесения конкретных товаров к позициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС?

А) Классификационная экспертиза;

В) Материаловедческая экспертиза;

С) Минералогическая (геммологическая) экспертиза;

D) Радиологическая экспертиза;

Е) Сортификационная экспертиза.

******************************************************************271.1. Как называется исследование товара, проводимое с целью определения товара к конкретному классу вещества, изделий или материалов?

А) Материаловедческая экспертиза;

В) Радиологическая экспертиза;

С) Сортификационная экспертиза;

D) Технико - криминалистическая экспертиза документов;

Е) Искусствоведческая экспертиза.

******************************************************************272.1. Как называется экспертиза, проводимая с целью установления природы драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней, минералов, горных пород и изделий из них, категории их качества?

А) Минералогическая (геммологическая) экспертиза;

В) Сортификационная экспертиза;

С) Технико - криминалистическая экспертиза документов;

D) Искусствоведческая экспертиза;

Е) Классификационная экспертиза.

******************************************************************273.1. Как называется исследование товаров в целях:

1)  выявления товаров, содержащих делящиеся радиоактивные вещества;

2)  определения качественного и количественного состава радионуклидов;

3)  заключения    о    возможности    применения    товаров    в промышленности, сельском хозяйстве и в быту?

А) Радиологическая экспертиза;

В) Минералогическая (геммологическая) экспертиза;

С) Сортификационная экспертиза;
D) Технико - криминалистическая экспертиза документов;

Е) Искусствоведческая экспертиза.

******************************************************************274.1. Как называется исследование товара с целью установления его качества, марки, сорта?

А) Сортификационная экспертиза;

В) Технико - криминалистическая экспертиза документов;

С) Искусствоведческая экспертиза;
D) Минералогическая (геммологическая) экспертиза;

Е) Классификационная экспертиза.

******************************************************************275.1. Как называется экспертиза, проводимая с целью определения качества товара, его основных свойств и факторов, влияющих на его цену, определения таможенного наименования товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС?

А) Товароведческая экспертиза;

В) Искусствоведческая экспертиза;

С) Экологическая экспертиза;
D) Технико - криминалистическая экспертиза документов;

Е) Классификационная экспертиза.

******************************************************************276.1. Как называется исследование документов с целью установления: способа изготовления документа; факта изменения первоначального содержания документа; ТЭД включает в себя также и исследование оттисков печатей и штампов, подписей, денежных знаков и ценных бумаг, фотоснимков, материалов документа, содержания текста документов?

А) Технико - криминалистическая экспертиза документов;

В) Товароведческая экспертиза;

С) Химическая экспертиза;
D) Искусствоведческая экспертиза;

Е) Экологическая экспертиза.

******************************************************************277.1. Как называется экспертиза, проводимая с целью установления соответствия заявленных в документации свойств и качества товара, определения качественного и количественного химического состава исследуемого объекта, принадлежности к наркотическим средствам, сильнодействующим и ядовитым веществам?

А) Химическая экспертиза;

В) Классификационная экспертиза;

С) Технико - криминалистическая экспертиза документов;
D) Товароведческая экспертиза;

Е) Экологическая экспертиза.

******************************************************************278.1. Как называется исследование товара, проводимое с целью определения возможности ввоза товара или его помещения под конкретный таможенный режим, определения экологической или эксплуатационной безопасности товара, наличия озоноразрушающих веществ?

А) Экологическая экспертиза;

В) Технико - криминалистическая экспертиза документов;

С) Химическая экспертиза;
D) Товароведческая экспертиза;

Е) Классификационная экспертиза.

******************************************************************279.1.  Где регистрируют материалы (пробы, образцы товаров и сопроводительные документы), направленные в таможенные лаборатории на экспертизу?

А) на паспорте  регистрации проб и образцов товаров;

В) на деклараций регистрации проб и образцов товаров;

С) в журнале регистрации проб и образцов товаров;
D)  на папке регистрации проб и образцов товаров;

Е) нигде не регистрируются.

******************************************************************

280.1. Минералогическая (геммологическая) экспертиза это -

А) исследование товара, проводимое с целью определения товара к конкретному классу вещества, изделий или материалов;

В) экспертиза, проводимая с целью установления природы драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней, минералов, горных пород и изделий из них, категории их качества;

С) экспертиза, проводимая с целью отнесения конкретных товаров к позициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС;

D) экспертиза товаров с целью установления исторической, художественно-культурной, научной значимости произведений искусства и предметов антиквариата;

Е) исследование товаров в целях:

1)  выявления товаров, содержащих делящиеся радиоактивные вещества;

2)  определения качественного и количественного состава радионуклидов;

3) заключения    о    возможности    применения    товаров    в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.

******************************************************************

281.1.  Радиологическая экспертиза это -

А) исследование товара, проводимое с целью определения товара к конкретному классу вещества, изделий или материалов;

В) экспертиза, проводимая с целью установления природы драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней, минералов, горных пород и изделий из них, категории их качества;

С) экспертиза, проводимая с целью отнесения конкретных товаров к позициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС;

D) экспертиза товаров с целью установления исторической, художественно-культурной, научной значимости произведений искусства и предметов антиквариата;

Е) исследование товаров в целях:

1)  выявления товаров, содержащих делящиеся радиоактивные вещества;

2)  определения качественного и количественного состава радионуклидов;

3) заключения    о    возможности    применения    товаров    в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.

******************************************************************

282.1. Сортификационная экспертиза это -

А)  исследование товара с целью установления его качества, марки, сорта;

В) экспертиза, проводимая с целью определения качества товара, его основных свойств и факторов, влияющих на его цену, определения таможенного наименования товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС;

С) исследование документов с целью установления: способа изготовления документа; факта изменения первоначального содержания документа; ТЭД включает в себя также и исследование оттисков печатей и штампов, подписей, денежных знаков и ценных бумаг, фотоснимков, материалов документа, содержания текста документов;

D) экспертиза, проводимая с целью установления соответствия заявленных в документации свойств и качества товара, определения качественного и количественного химического состава исследуемого объекта, принадлежности к наркотическим средствам, сильнодействующим и ядовитым веществам;

Е) исследование товара, проводимое с целью определения возможности ввоза товара или его помещения под конкретный таможенный режим, определения экологической или эксплуатационной безопасности товара, наличия озоноразрушающих веществ.

******************************************************************283.1. Товароведческая экспертиза это -

А)  исследование товара с целью установления его качества, марки, сорта;

В) экспертиза, проводимая с целью определения качества товара, его основных свойств и факторов, влияющих на его цену, определения таможенного наименования товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС;

С) исследование документов с целью установления: способа изготовления документа; факта изменения первоначального содержания документа; ТЭД включает в себя также и исследование оттисков печатей и штампов, подписей, денежных знаков и ценных бумаг, фотоснимков, материалов документа, содержания текста документов;

D) экспертиза, проводимая с целью установления соответствия заявленных в документации свойств и качества товара, определения качественного и количественного химического состава исследуемого объекта, принадлежности к наркотическим средствам, сильнодействующим и ядовитым веществам;

Е) исследование товара, проводимое с целью определения возможности ввоза товара или его помещения под конкретный таможенный режим, определения экологической или эксплуатационной безопасности товара, наличия озоноразрушающих веществ.

******************************************************************284.1. Техника - криминалистическая экспертиза документов это -

А) А)  исследование товара с целью установления его качества, марки, сорта;

В) экспертиза, проводимая с целью определения качества товара, его основных свойств и факторов, влияющих на его цену, определения таможенного наименования товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС;

С) исследование документов с целью установления: способа изготовления документа; факта изменения первоначального содержания документа; ТЭД включает в себя также и исследование оттисков печатей и штампов, подписей, денежных знаков и ценных бумаг, фотоснимков, материалов документа, содержания текста документов;

D) экспертиза, проводимая с целью установления соответствия заявленных в документации свойств и качества товара, определения качественного и количественного химического состава исследуемого объекта, принадлежности к наркотическим средствам, сильнодействующим и ядовитым веществам;

Е) исследование товара, проводимое с целью определения возможности ввоза товара или его помещения под конкретный таможенный режим, определения экологической или эксплуатационной безопасности товара, наличия озоноразрушающих веществ.

******************************************************************285.1. Химическая экспертиза это -

А)  исследование товара с целью установления его качества, марки, сорта;

В) экспертиза, проводимая с целью определения качества товара, его основных свойств и факторов, влияющих на его цену, определения таможенного наименования товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС;

С) исследование документов с целью установления: способа изготовления документа; факта изменения первоначального содержания документа; ТЭД включает в себя также и исследование оттисков печатей и штампов, подписей, денежных знаков и ценных бумаг, фотоснимков, материалов документа, содержания текста документов;

D) экспертиза, проводимая с целью установления соответствия заявленных в документации свойств и качества товара, определения качественного и количественного химического состава исследуемого объекта, принадлежности к наркотическим средствам, сильнодействующим и ядовитым веществам;

Е) исследование товара, проводимое с целью определения возможности ввоза товара или его помещения под конкретный таможенный режим, определения экологической или эксплуатационной безопасности товара, наличия озоноразрушающих веществ.

******************************************************************286.1. Экологическая экспертиза это -

А)  исследование товара с целью установления его качества, марки, сорта;

В) экспертиза, проводимая с целью определения качества товара, его основных свойств и факторов, влияющих на его цену, определения таможенного наименования товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС;

С) исследование документов с целью установления: способа изготовления документа; факта изменения первоначального содержания документа; ТЭД включает в себя также и исследование оттисков печатей и штампов, подписей, денежных знаков и ценных бумаг, фотоснимков, материалов документа, содержания текста документов;
D) экспертиза, проводимая с целью установления соответствия заявленных в документации свойств и качества товара, определения качественного и количественного химического состава исследуемого объекта, принадлежности к наркотическим средствам, сильнодействующим и ядовитым веществам;

Е) исследование товара, проводимое с целью определения возможности ввоза товара или его помещения под конкретный таможенный режим, определения экологической или эксплуатационной безопасности товара, наличия озоноразрушающих веществ.

******************************************************************287.1. Искусствоведческая экспертиза это -

А) исследование товара, проводимое с целью определения товара к конкретному классу вещества, изделий или материалов;

В) экспертиза, проводимая с целью установления природы драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней, минералов, горных пород и изделий из них, категории их качества;

С) экспертиза, проводимая с целью отнесения конкретных товаров к позициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС;

D) экспертиза товаров с целью установления исторической, художественно-культурной, научной значимости произведений искусства и предметов антиквариата;

Е) исследование товаров в целях:

1)  выявления товаров, содержащих делящиеся радиоактивные вещества;

2)  определения качественного и количественного состава радионуклидов;

3) заключения    о    возможности    применения    товаров    в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.
******************************************************************288.1 Классификационная экспертиза это -

А) исследование товара, проводимое с целью определения товара к конкретному классу вещества, изделий или материалов;

В) экспертиза, проводимая с целью установления природы драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней, минералов, горных пород и изделий из них, категории их качества;

С) экспертиза, проводимая с целью отнесения конкретных товаров к позициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС;

D) экспертиза товаров с целью установления исторической, художественно-культурной, научной значимости произведений искусства и предметов антиквариата;

Е) исследование товаров в целях:

1)  выявления товаров, содержащих делящиеся радиоактивные вещества;

2)  определения качественного и количественного состава радионуклидов;

3) заключения    о    возможности    применения    товаров    в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.
******************************************************************289.1. Материаловедческая экспертиза это -

А) исследование товара, проводимое с целью определения товара к конкретному классу вещества, изделий или материалов;

В) экспертиза, проводимая с целью установления природы драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней, минералов, горных пород и изделий из них, категории их качества;

С) экспертиза, проводимая с целью отнесения конкретных товаров к позициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС;

D) экспертиза товаров с целью установления исторической, художественно-культурной, научной значимости произведений искусства и предметов антиквариата;

Е) исследование товаров в целях:

1)  выявления товаров, содержащих делящиеся радиоактивные вещества;

2)  определения качественного и количественного состава радионуклидов;

3) заключения    о    возможности    применения    товаров    в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.

******************************************************************290.1 Экспертиза товаров с целью установления исторической, художественно-культурной, научной значимости произведений искусства и предметов антиквариата:

А) Искусствоведческая экспертиза;

В) Классификационная экспертиза;

С) Материаловедческая экспертиза;
D) Минералогическая (геммологическая) экспертиза;

Е) Радиологическая экспертиза.

******************************************************************
291.1. Экспертиза, проводимая с целью отнесения конкретных товаров к позициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕврАзЭС:

А) Классификационная экспертиза;

В) Материаловедческая экспертиза;

С) Минералогическая (геммологическая) экспертиза;
D) Радиологическая экспертиза;

Е) Сортификационная экспертиза.

******************************************************************292.1. Исследование товара, проводимое с целью определения товара к конкретному классу вещества, изделий или материалов:

А) Материаловедческая экспертиза;

В) Радиологическая экспертиза;

С) Сортификационная экспертиза;
D) Технико - криминалистическая экспертиза документов;

Е) Искусствоведческая экспертиза.

******************************************************************293.1. Экспертиза, проводимая с целью установления природы драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней, минералов, горных пород и изделий из них, категории их качества:

А) Минералогическая (геммологическая) экспертиза;

В) Сортификационная экспертиза;

С) Технико - криминалистическая экспертиза документов;
D) Искусствоведческая экспертиза;

Е) Классификационная экспертиза.

******************************************************************294.1. Исследование товаров в целях:

1)  выявления товаров, содержащих делящиеся радиоактивные вещества;

2)  определения качественного и количественного состава радионуклидов;

3)  заключения    о    возможности    применения    товаров    в промышленности, сельском хозяйстве и в быту:

А) Радиологическая экспертиза;

В) Минералогическая (геммологическая) экспертиза;

С) Сортификационная экспертиза;
D) Технико - криминалистическая экспертиза документов;

Е) Искусствоведческая экспертиза.

******************************************************************295.1. Исследование товара с целью установления его качества, марки, сорта:

А) Сортификационная экспертиза;

В) Технико - криминалистическая экспертиза документов;

С) Искусствоведческая экспертиза;
D) Минералогическая (геммологическая) экспертиза;

Е) Классификационная экспертиза.

******************************************************************296.1. Экспертиза, проводимая с целью определения качества товара, его основных свойств и факторов, влияющих на его цену, определения таможенного наименования товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС:

А) Товароведческая экспертиза;

В) Искусствоведческая экспертиза;

С) Экологическая экспертиза;
D) Технико - криминалистическая экспертиза документов;

Е) Классификационная экспертиза.

******************************************************************297.1. Исследование документов с целью установления: способа изготовления документа; факта изменения первоначального содержания документа; ТЭД включает в себя также и исследование оттисков печатей и штампов, подписей, денежных знаков и ценных бумаг, фотоснимков, материалов документа, содержания текста документов:

А) Технико - криминалистическая экспертиза документов;

В) Товароведческая экспертиза;

С) Химическая экспертиза;
D) Искусствоведческая экспертиза;

Е) Экологическая экспертиза.

******************************************************************298.1. Экспертиза, проводимая с целью установления соответствия заявленных в документации свойств и качества товара, определения качественного и количественного химического состава исследуемого объекта, принадлежности к наркотическим средствам, сильнодействующим и ядовитым веществам

А) Химическая экспертиза;

В) Классификационная экспертиза;

С) Технико - криминалистическая экспертиза документов;
D) Товароведческая экспертиза;

Е) Экологическая экспертиза.

******************************************************************299.1. Исследование товара, проводимое с целью определения возможности ввоза товара или его помещения под конкретный таможенный режим, определения экологической или эксплуатационной безопасности товара, наличия озоноразрушающих веществ:

А) Экологическая экспертиза;

В) Технико - криминалистическая экспертиза документов;

С) Химическая экспертиза;
D) Товароведческая экспертиза;

Е) Классификационная экспертиза.

******************************************************************300.1. Материалы (пробы, образцы товаров и сопроводительные документы), направленные в таможенные лаборатории на экспертизу регистрируется?

А) на паспорте  регистрации проб и образцов товаров;

В) на деклараций регистрации проб и образцов товаров;

С) в журнале регистрации проб и образцов товаров;
D)  на папке регистрации проб и образцов товаров;

Е) нигде не регистрируются.

## ******************************************************************

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995

2 Таможенный    Кодекс    Республики    Казахстан    от   5    апреля    2003 года.   Казахстанская   правда,   2003.   -    1  апреля,   (с   изменениями   и дополнениями,   внесенными   Законом   РК   «О   внесении   изменений   и дополнений в Таможенный кодекс Республики Казахстан» от 8 января 2005 г. Ведомости Парламента Республики Казахстан. - 2003. - № 7-8.

3 Кодекс    Республики    Казахстан   « О таможенном деле в Республике Казахстан» от 30 июня 2010 года.№ 296

4 Таможенный    Кодекс    Таможенного союза  25 июня 2010 года №294

5 Бейсенбаева А.К. Технические средства таможенного контроля. Учебник – Алматы: «Юридическая литература», 2006 г.

6     Правила   проведения   процедур   личного   досмотра   и   порядка   его оформления.    Утв.    Приказом    Председателя    Комитета    таможенного контроля   Республики Казахстан от 12 мая 2003 года - №196. Справочная система «Юрист».

7     Правила   осуществления    таможенного    контроля    после    выпуска товаров и транспортных средств. Утв. Приказом Председателя Комитета таможенного контроля  Республики Казахстан от 17 мая 2003 года. - № 213. Налоговый вестник, 2003.- № 24 -25.

8     Правила     проведения     таможенной     экспертизы      в     таможенных лабораториях.    Утв.    Приказом    Председателя    Комитета  таможенного контроля Республики Казахстан от 14 мая 2003 года - № 205.  Справочная система «Юрист».

9 Бейсенбаева А.К. Таможенный контроль. Учебник – Алматы: «Юридическая литература», 2006 г.

10 Алибеков С.Т. Казахстанское таможенное право. Общая и особенная части. Учебное пособие. Алматы: «Аркаим», 2003 г.

11 Некрасов В.А., Джандарбеков И.А. Основы таможенного дела: Учебник для ВУЗов, Астана, 2002.

12 Сарсембаев М.А., Таможенное право Республики Казахстан. Учебник, Алматы: Данекер,  2002.

13 Алибеков С.Т., Казахстанское таможенное право (общая и особенная части). Учебное пособие: Алматы, 1999.

14 Бражникова Л.Ю., Горобец О.Н. Таможенное оформление товаров и транспортных средств в Республике Казахстан: Учебное пособие, издание 2, - Алматы: Институт развития Казахстана, 2002,

15 Абсеметов М.О. Таможенное дело Казахстана (история, опыт, перспективы). Учебное пособие, Астана, 2001 г.